## Popis s predračunom
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
0
Investitor: | OBČINA AJDOVŠČINA
cesta 5.maja 6a
5270 Ajdovščina
Vrsta projektne dokumentacije: | IZP
Objekt: | Ureditev dostopne ceste v industrijski coni Gojače
Številka projekta: | 557/25
Številka načrta: | 557/25-4
Kraj in datum izdelave načrta: | 2025-02-01

## UVOD V PREDRAČUN
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
UVOD V PREDRAČUN
OPOMBE K POPISU DEL
V ENOTNIH CENAH MORAJO BITI ZAJETI STROŠKI
1 | Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral priskbeti sam na svoje stroške.
2 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso.
3 | Izkopi za jarke, kanale in jaške vključujejo odmet na rob jarka oz. na tovorno vozilo in odvoz na deponijo
4 | V postavkah kjer zemeljska dela niso posebej zavedena so le ta zajeta v sklopu osnovnih postavkah za zemeljska dela.
5 | Pri zemeljskih delih je uporabljena kategorizacija zemljin od 1 do 5 ( 1.kat. plodna zemljina, 2.kat slabo nosilna zemljina, 3.kat. vezljiva in nevezljiva zrnata zemljina, 4. mehka kamnina (obstoječa voz. Konstrukcija) in 5.kat. trda kamnina .
6 | Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso upoštevani v posebnih postavkah:
- vse stroške vezane na pripravo podlag in izdelavo dokumentacij PID in NOV;
- vse stroške izdelave geodetskega posnetka izvedenega stanja za potrebe izdelave dkumentacije PID v štirih izvodih v analogni obliki, 1 x v digitalni obliki .dwg/.doc/.pdf in vpis grajenih vodov v kataster komunalne infrastrukture;
- vse stroške morebitnih upravljavskih in projektantskih nadzorov, ki so vezani na pogoje gradnje in potrebe izvajalca;
- vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, itd.);
- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo možno deponirati na gradbišču;
- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev gradbišča;
- deponije si zagotavlja izvajalec samna lastne stroške;
- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov;
- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.
- stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)
- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta
- stroški odvoda meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno
- vsa črpanja vode in ureditev začasnega odvodnajvanja z črpanjem obstoječe kanalizacije
- stroški dela v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer
- stroški dela v nagnjenem terenu
- stroški oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.
- stroške izvajanja dnevne fotodokumentacije poteka del in tedenske predaje posnetkov naročniku v elektronski obliki na zgoščenki.
Ves cevni material, fazonski komadi, posebni kosi in armature, pokrovi jaškov, zračniki, jaški in podobni gragbeni produkti in prefabrikati vključujejo transport, montažo ter spojni in tesnilni material vstrezne kvalitete.
7 | Vsi kanalizacijski jaški morajo biti vodotesni in prestati tesnili preizkus za podtlak 0.5 bar brez poškodb.
8 | Vgrajeni gradbeni izdelki iz PVC, PP in PE ne smejo biti starejši od enega leta in ne smejo biti poškodovani ali kazati znakov dolgotrajne izpostavitve sončni svetlovi (npr. razbarvanost in krhkost).
9 | Dobava, montaža, uporaba in demontaža varovalnega opaža jarka v vertikalnem izkopu.
10 | Izvajalec mora vršit sprotno notranjo kontrolo nad kvaliteto materialov ki jih vgrajuje, zbitosti, tesnosti kanalizacije in stanja položene ter zasute kanalizacijske cevi.
11 | Obračun cevi se vrši od točke začetka cevne povezave do točke konca cevne povezave merjeno tlorisno (kolena in fazoni so del razdalje, padci in višinke razlike morajo bit zajete v enotnih cenah postavke), jaški niso del cevne povezave ampak samostojni obračunski element
12 | Vsi izkopi, prevozi in zasipi se obračunavajo v raščenem stanju oziroma vgrajenem

## rekapitulacija načrta
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
3 | Ureditev dostopne ceste v industrijski coni Gojače
REKAPITULACIJA
Vrednosti so v EUR!
Vrednost
| DOSTOPNA CESTA |  |  | 0
| METEORNA KANALIZACIJA |  |  | 0
| NN omrežje |  |  | 0
| Skupaj brez nepredidenih del: |  |  | 0
| Nepredvidena dela (10%) |  |  | 0
|  | SKUPAJ: |  | 0
|  | 22% | DDV: | 0
|  |  | SKUPAJ Z DDV: | 0

## CESTE
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
Ureditev dostopne ceste v industrijski coni Gojače
CESTE
Opombe:
Cena zavarovanja izkopa je zajeta v ceni postavke za izkop
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | PREDDELA
I. | 1 | Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih naprav v območju gradbenega posega s strani upravljalca le teh | kpl | 1 |  | 0
I. | 2 | Zakoličba osi ceste z zavarovanjem | m1 | 150 |  | 0
I. | 3 | Zakoličba gradbenih profilov z zavarovanjem | kos | 11 |  | 0
I. | 4 | Rezanje asfaltnih plasti s talno diamantno žago na mestih asfaltnih uvozov ter navezav na obstoječe stanje, debelina do 6 cm | m1 | 20 |  | 0
I. | 5 | Rušenje obstoječih asfaltnih plasti z nakladanjem in odvozom na deponijo | m2 | 104 |  | 0
I. | 6 | Rušenje obstoječih beronskih vtočnih jaškov z nakladanjem in odvozom na deponijo | kos | 4 |  | 0
I. | 7 | Rušenje obstoječe meteorne kanalizacije z nakladanjem in odvozom na deponijo | m1 | 29 |  | 0
I. | 8 | Rušenje obstoječih ograj skupaj z nosilnimi stebrički z nakladanjem in odvozom na deponijo | m1 | 35 |  | 0
I. | 9 | Čiščenje terena z odstranitvijo grmičevja in dreves z nakladnejm in odvozom na trajno deponijo | m2 | 420 |  | 0
I. | 10 | Kompletna demontaža obstoječega nadzemnega hidranta in prestavitev izven območja vozišča vključno priključna cev dolžine cca 5.0m in ponovna montaža hidranta skupaj z vsemi pomožnimi gradbenimi in montažnimi deli | kos | 2 |  | 0
I. | 11 | Prilagoditev pokrovov obstoječih jaškov na nove kote zunanje ureditve (dvigovanje ali spuščanje obstoječih pokrovov) | kos | 14 |  | 0
I. | 12 | Urejanje prometa za čas gradnjeceste in kanalizacije, izdelava elaborata prometne zapore in izvedba prometne zapore skupaj z vsemi stroški za postavitev in vzdrževanje prometne signalizacije. Ob gradnji se zagotovi dostope k stanovanjskim objektom | kpl | 1 |  | 0
|  | I. PREDDELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | ZEMELJSKA DELA
II. | 1 | Strojni izkop humusa v sloju debeline do 20 cm z nakladanjem in odvozom v začasno deponijo za kasnejše ponovno razgrinjanje | m3 | 104 |  | 0
II. | 2 | Široki strojni in deloma ročni izkopi (v bližini drugih objektov in vodov) za voziščno konstrukcijo v terenu IV. Kategorije vključno z nakladanjem na tovorno vozilo in odvoz na trajno ali začasno deponijo | m3 | 388 |  | 0
II. | 3 | Izdelava zemeljeskega planuma | m2 | 1150 |  | 0
II. | 4 | Izdelava finega planuma zgornjega ustroja pred asfaltiranjem | m2 | 1035 |  | 0
II. | 5 | Humusiranje v debelini do 15 cm in zatravitev s travnim semenom | m2 | 162 |  | 0
II. | 6 | Odvoz viška materiala od izkopa v deponijo gradbenega materiala komplet z razplaniranjem materiala in stroški deponije | m3 | 388 |  | 0
II. | 7 | Priprava, razstiranje ter dodajanje dobavljene in skladiščene rodovitne prsti (za sadilne jame, mešanje in fino planiranje zatravljenih in zasajenih površin); upoštevati vsa potrebna dela, materiale in transporte. | m3 | 7 |  | 0
II. | 8 | Zasaditev drevesnih sadik listavcev- črni gaber (ostrya carpinifolia), višine cca 2 do 3 m, skupaj s potrebno oporo | kos | 7 |  | 0
|  | II. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
III. | 1 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca D100 iz kamnine v debelini plasti do 35 cm (kamnita greda) | m3 | 352 |  | 0
III. | 2 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca D32 iz kamnine v debelini plasti do 25 cm | m3 | 308 |  | 0
III. | 3 | Dobava in vgraditev predfabriciranih dvignjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm na betonsko posteljico C12/15 | m1 | 27 |  | 0
III. | 4 | Dobava in vgraditev predfabriciranih pogreznjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm na betonsko posteljico C12/15 | m1 | 4 |  | 0
III. | 5 | Dobava in vgraditev predfabriciranih pogreznjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 8/20 cm na betonsko posteljico C12/15 | m1 | 16 |  | 0
III. | 6 | Izdelava z bitumnom vezane zgornje nosilne plasti drobljenca AC 22 base B50/70,A3 v debelini 6 cm | m2 | 903 |  | 0
III. | 7 | Izdelava z bitumnom vezane zgornje nosilne plasti drenažnega asfalta AC 22 base B50/70,A3 v debelini 6 cm | m2 | 54 |  | 0
III. | 8 | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AC 11 surf B50/70,A3 v debelini 4 cm | m2 | 903 |  | 0
III. | 9 | Izdelava obrabnozaporne plasti drenažnega asfalta AC 11 surf B50/70,A3 v debelini 4 cm | m2 | 54 |  | 0
III. | 10 | Izdelava obrabno zaporne plasti drenažnega asfalta AC 11 surf B50/70,A5 v debelini 5 cm (pločnik) | m2 | 13 |  | 0
III. | 11 | Izdelava asfaltne mulde širine 50cm in globine 5cm z vgradnjo cm, dolžine 2.0m z vgradnjo z bitumnom vezane zgornje nosilne plasti drobljenca AC 22 base B50/70,A3 v debelini 6 cm in obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B50/70,A3 v debelini 3.5 cm | m1 | 136 |  | 0
III. | 12 | Izdelava peščene bankine ob vozišču v širini 0.50m | m1 | 158 |  | 0
III. | 13 | Izdelava zatravljene berme ob pločniku v širini 30cm | m1 | 132 |  | 0
|  | III. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| IV | GRADBENA DELA
V. | 1 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za ravne zidove višine do 2.0m | m2 | 24 |  | 0
V. | 2 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za ravne temelje zidu | m2 | 7 |  | 0
IV. | 3 | Izdelava enostranskega podprtega opaža za ravne nosilce višine 20cm (talna betonska plošča) | m2 | 1 |  | 0
IV. | 4 | Dobava in vgrajevanje rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom do fi 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev | kg | 192 |  | 0
IV | 5 | Dobava in vgrajevanje armaturnih mrež iz vlečene jeklene žice B500A s premerom od 4 do 12 mm, mase od 4 do 6 kg/m2 | kg | 220 |  | 0
IV. | 6 | Dobava in vgraditev mešanice cementnega betona C12/15 v prerez do 0.15m3/m1 -podložni beton | m3 | 1 |  | 0
IV. | 7 | Dobava in vgraditev mešanice ojačanega cementnega betona C25/30; XC4; XD-3; XF-4; PV-II v prerez nad0.50 m3/m1 - temelj zidu | m3 | 2 |  | 0
IV. | 8 | Priprava in vgraditev mešanice cementnega betona C25/30; XC4; XD3; XF4; PV-II v prerez od 0.16 do 0.30m3/m1 - trup zidu | m3 | 2 |  | 0
IV. | 9 | Priprava in vgraditev mešanice cementnega betona C30/37; XC4; XD3; XF4; XB-3, PV-II v prerez od 0.16 do 0.30m3/m1 - talna plošča | m3 | 2 |  | 0
IV. | 10 | Obdelava sveže betonske površine talne plošče z metlo | m2 | 8 |  | 0
|  | IV. GRADBENA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| V | OPREMA CESTE
V. | 1 | Izdelava temelja za prometni znak iz cementnega betona C12/15 do 0.1 m3/temelj | kos | 2 |  | 0
0
V. | 2 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi premera 64mm, dolžine do 280cm | kos | 2 |  | 0
0
V. | 3 | Dobava in pritrditev osmerokotnih prometnih znakov iz aluminijaste plocevine, velikosti 600 mm | kos | 1 |  | 0
0
V. | 4 | Dobava in pritrditev pravokotnih prometnih znakov iz aluminijaste plocevine, velikosti 400x400 mm | kos | 1 |  | 0
0
V. | 5 | Izdelava tankoslojnih talnih označb z enokomponentno belo barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, širine 12 cm | m1 | 8 |  | 0
0
V. | 6 | Izdelava tankoslojnih talnih označb prehoda za pešce in prečnih širokih polnih črt z enokomponentno belo barvo, ročno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, širina črt 50 cm | m1 | 6 |  | 0
0
V. | 7 | Izdelava označbe parkirnega mesta 5354 za vzdolžno prkiranje za polnjenje električnih vozil s tankoslojno neprekinjenjeno talno označbo z enokomponentno zeleno barvo, ročno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, širine 10 cm vključno piktogram | kos | 2 |  | 0
|  | V. OPREMA CESTE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| VI | TUJE STORITVE
VI. | 1 | Izvajanje projektantskega nadzora izvedbe del s strani OP za celotno obdobje gradnje | kos | 1 |  | 0
0
VI. | 2 | Izdelava PID projektne dokumentacije izvedenih del | kos | 1 |  | 0
|  | VI. TUJE STORITVE- SKUPAJ: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | PREDDELA |  |  |  | 0
| II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| III. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
| IV. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| V. | OPREMA CESTE |  |  |  | 0
| VI. | TUJE STORITVE |  |  |  | 0
|  | CESTE - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## METEORNA_KANALIZACIJA
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
Ureditev dostopne ceste v industrijski coni Gojače
METEORNA KANALIZACIJA
Opombe:
Cena zavarovanja izkopa je zajeta v ceni postavke za izkop
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | PREDDELA
I. | 1 | Zakoličba trase kanala z niveliranjem | m1 | 49 |  | 0
I. | 2 | Naprava gradbenih profilov za kanale in cevovode | kos | 12 |  | 0
I. | 3 | Zakoličba vseh obstoječih podzemnih komunalnih naprav v območju gradbenega posega s strani upravljalca le teh | kpl | 1 |  | 0
|  | I. PREDDELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | ZEMELJSKA DELA
II. | 1 | Strojni in deloma ročni izkopi (v bližini drugih objektov in vodov) za jarke, kanale, revizijske jaške v terenu IV. kategorije širine do 1.0m in globine do 2.0m, vključno z odmetom na rob jarka oz. na tovorno vozilo in odvoz na trajno ali začasno deponijo. | m3 | 36 |  | 0
II. | 2 | Ročno planiranje in valjanje z zbijanjem dna jarka s točnostjo +/- 3cm do EV = 40 N/mm2 | m2 | 29 |  | 0
II. | 3 | Dobava in vgrajevanje ustreznega zasipnega materiala tampon s komprimiranjem v plasteh po 30 cm (zasip jarka vozne površine) | m3 | 16 |  | 0
II. | 4 | Odvoz viška materiala od izkopa v deponijo gradbenega materiala komplet z razplaniranjem materiala in stroški deponije | m3 | 549 |  | 0
|  | II. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III. | GRADBENA DELA
III. | 1 | Izvedba križanja vodovodne cevi in meteorne kanalizacije z vgradnjo zaščitne cevi preseka do 400 mm (zaščitna PVC cevi), komplet | m1 | 10 |  | 0
III. | 2 | Izvedba priklopa nove meteorne kanalizacije na obstoječe kanalizacijske jaške in obstoječe kanalizacijske cevi skupaj z vsemi pomožnimi deli | kos | 6 |  | 0
|  | III. GRADBENA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| IV. | DOBAVA IN MONTAŽA CEVNEGA MATERIALA TER DRUGA DELA
IV. | 1 | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi SN4 DN 200, vključno s betonsko posteljico iz cementnega betona C 12/15 debeline 10cm in kompletnim obbetoniranjem s cementnim betonom C 12/15 do višine 10 cm nad temenom cevi | m1 | 49 |  | 0
IV. | 2 | Dobava in ugradnja prefabriciranega peskolova, iz betonske cevi krožnega prereza 500 mm, globine do 1.3 m, komplet z AB temeljem C16/20, AB razbremenilnim obročem/vencem C25/30, LTŽ cestno rešetko 400x400mm nosilnosti 250 kN in potrebnimi nastavki za iztočno cev ter tesnilnim materialom (P) | kos | 6 |  | 0
IV. | 3 | Pregled kanalizacijskih cevi s kamero po predhodno izvedenem čiščenju, komplet z predajo dvd posnetka pregleda, slik kanalizacije in poročilom z opisom dejanskega stanja - tudi okroglost cevi. | m1 | 49 |  | 0
IV. | 4 | Mehansko in visokotlačno čiščenje kanalizacijskih cevi z ispiranjem in preizkusa tesnosti | m1 | 49 |  | 0
|  | IV. DOBAVA IN MONTAŽA CEVNEGA MATERIALA TER DRUGA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | PREDDELA |  |  |  | 0
| II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| III. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| IV. | DOBAVA IN MONTAŽA CEVNEGA MATERIALA TER DRUGA DELA |  |  |  | 0
|  | METEORNA KANALIZACIJA - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## NN omrežje
UREDITEV DOSTOPNE CESTE V INDUSTRIJSKI CONI GOJAČE-
ELEKTROINSTALACIJSKA DELA
I. | ep | I. |  | ELEKTRO PRIKLJUČEK
I. | ep | A |  | GRADBENA DELA
I. | ep |  | s | PREDDELA |  |  |  | 0
I. | ep |  | s | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
I. | ep |  | s | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
I. | ep |  | s | OSTALA DELA |  |  |  | 0
I. | ep |  | s | SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
I. | ep | B | s | ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA NNO |  |  |  | 0
I. | ep |  | s | SKUPAJ ELEKTRO PRIKLJUČEK |  |  |  | 0
II. | jr | II. |  | JAVNA RAZSVETLJAVA
II. | jr | A |  | GRADBENA DELA
II. | jr |  | s | PREDDELA |  |  |  | 0
II. | jr |  | s | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
II. | jr |  | s | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
II. | jr |  | s | OSTALA DELA |  |  |  | 0
II. | jr |  | s | SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
II. | jr | B | s | ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
II. | jr |  | s | SKUPAJ JAVNA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
III. | pev | III. |  | POLNILNICA ELEKTRIČNIH VOZIL
III. | pev |  |  | POLNILNICA ELEKTRIČNIH VOZIL |  |  |  | 0
III. | pev |  | s | SKUPAJ POLNILNICA ELEKTRIČNIH VOZIL |  |  |  | 0
|  | I. |  | ELEKTRO PRIKLJUČEK
I. | ep | A |  | GRADBENA DELA
I. | ep |  |  | PREDDELA | Enota | Količina | Cena | Znesek
I. | ep |  |  | Opis del
I. | ep |  | 1. | Zakoličba trase elektro kanalizacije z niveliranjem kanala. | m | 28 |  | 0
I. | ep |  | 2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon). | kos | 2 |  | 0
I. | ep |  | 3 | Kontrola prehodnosti obstoječe NN kabelske kanalizacije 1 x cev fi 110mm | m | 180 |  | 0
I. | ep |  | s | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
I. | ep |  |  | ZEMELJSKA DELA | Enota | Količina | Cena | Znesek
I. | ep |  | 1. | Izkop jarkov za NN vod v terenu III.in IV. ktg., širine dna jarka do 0.6 m, globine do 1.2 m, naklon brežin 70°- 90° z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo po izbiri izvajalca. m3 : | m3 | 26 |  | 0
I. | ep |  |  | - v terenu III ktg. (60%) | m3 | 15.6 |  | 0
I. | ep |  |  | - v terenu IV ktg. (40%) | m3 | 10.4 |  | 0
I. | ep |  | 2. | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm. | m2 | 16 |  | 0
I. | ep |  | 3. | Zasip jarka z materialom od izkopa (odstrani se frakcije večje od 125 mm) ter komprimiranje v plasteh po 30 cm. | m3 | 22 |  | 0
I. | ep |  | 4. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja in trajnega deponiranja. | m3 | 4 |  | 0
I. | ep |  | 5. | Izkop za temelj PMO in RO-EV dim.: 1250x3500x600mm globine | kpl | 1 |  | 0
I. | ep |  | s | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
I. | ep |  |  | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA | Enota | Količina | Cena | Znesek
I. | ep |  | 1. | Dobava in polaganje 1 x PEHD cev DN 110, na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm s polnim obbetoniranjem cevi (0,27m3/m). | m | 28 |  | 0
I. | ep |  | 2. | Dobava in polaganje 2 x PEHD cevi DN 32, na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm s polnim obbetoniranjem cevi (0,22m3/m). | m | 3 |  | 0
I. | ep |  | 3. | Dobava in montaža prefabriciranega betonskega jaška notranje dim. 1,20x1,20x1,20 m, na podložni beton iz C12/15, z vsem opažem in drugim materialom za izvedbo jaška, vključno z podložnim betonom za krovno ploščo iz C20/25 širine 40 cm in višine 20 cm in z izvedbo AB krovne plošče deb. 15 cm z vsem potrebnim opažem, armaturo in vgradnjo 1xLTŽ pokrova po EN 124 C250 z napisom "Elektrika". | kos | 1 |  | 0
I. | ep |  | 4. | Izdelava betonskega podstavka za PMO in R-P.E.V. komplet s temeljem dim 1,25x0,35x0,9m višine, ter vstavitev 4 x cev fi 110mm po sredini temelja | kpl | 1 |  | 0
I. | ep |  | s | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
I. | ep |  |  | OSTALA DELA | Enota | Količina | Cena | Znesek
I. | ep |  |  | Opis del
I. | ep |  | 1. | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 28 |  | 0
I. | ep |  | s | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
I. | ep | B |  | ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA NNO | Enota | Količina | Cena | Znesek
I. | ep |  |  | ELEKTROINSTALACIJE (dobava in montaža). Navedbe proizvajalcev, tipov in nazivov opreme in materialov v popisu del so navedene le kot primer, katere lastnosti (kvaliteta, dizajn, izgled in podobno) naj bi imela projektirana oprema!!
I. | ep |  |  | Vključeno v cenah: Dobava, prevoz, montaža, preizkus, drobni, vezni in pritrdilni material, manipulativni stroški, pripravljalna in zaključna dela ter odstranjevanje odpadkov v skladu s predpisi
I. | ep |  |  | ELEKTROMONTAŽNA DELA
I. | ep |  |  | Dobava, prevoz, montaža, preizkus, svetlobni viri, predstikalne naprave, vezni in pritrdilni material
I. | ep |  | 1. | Kabel NAY2Y-J 4x70+2,5mm2 Al položen v delno obstoječo, delno v novo kabelsko kanalizacijo, | m | 220 |  | 0
I. | ep |  | 2. | Izdelava kabelskega končnika 4 x 70mm2 Al | kpl | 2 |  | 0
I. | ep |  | 3. | Priiklop kabla 4x70mm2 Al v obstoječi TP in novi PMO-PEV | kpl | 2 |  | 0
I. | ep |  | 4. | Omarica PMO je sestavljena iz inox omare dim.: 600x1100x300mm gl., z enokrilnimi vrati v zaščiti IP55, z vrati in ključavnico elektrodistribucije nameščena na betonski podstavek, opremljena s sledečo opremo:
I. | ep |  |  | montažna plošča
I. | ep |  |  | okence za omarico (vgrajeno)
I. | ep |  |  | nameščena na betonskem podstavku
I. | ep |  |  | 2 x NV varovalčni ločilnik 400A/3
I. | ep |  |  | 1 x NV varovalčni ločilnik 160A/3
I. | ep |  |  | 6 x varovalni element 100A
I. | ep |  |  | 3 x varovalni element 63A
I. | ep |  |  | Direktni števec energije 400V (85A) z limitatorjem (Landiss)
I. | ep |  |  | Komunikator za števec PLC Landis
I. | ep |  |  | Tipkalo s konektorjem
I. | ep |  |  | prenapetostni odvodnik PROTEC B 60/320 30kVA
I. | ep |  |  | vrstne sponke,drobni in vezni materjal, napisi, oznake,
I. | ep |  |  | obročkanje kablov, enopolna shema | kpl | 1 |  | 0
I. | ep |  | 5. | Dobava in montaža RO- PEV omarice
I. | ep |  |  | Razdelilnik RO-EV je sestavljen iz inox omare dim: 600x1100x300mm z enokrilnimi vrati IP 55, s ključavnico opremljena s sledečimi elementi:
I. | ep |  |  | glavno stikalo 25A 2p
I. | ep |  |  | 4 X prenapetostni zaščitni odvodnik II. Stopnje s pomožnimi kontakti
I. | ep |  |  | Glavno stikalo 160A 4p
I. | ep |  |  | 6 x NV varovalčni ločilnik 160A/3
I. | ep |  |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/16A
I. | ep |  |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/10A
3 x varovalni element 63A
I. | ep |  |  | Grelec za omare 45W/105°C, s priključno sponko
I. | ep |  |  | Termostat za grelec, 0 - 60° C, 1 mirni kontakt
I. | ep |  |  | Predal za načrte, A4, samolepilni, G= 30mm, sive barve
I. | ep |  |  | vrstne sponke,drobni in vezni materjal, napisi, oznake,
I. | ep |  |  | obročkanje kablov, enopolna shema | kpl | 1 |  | 0
I. | ep |  | 6. | Varovalni vložek L630/125A montiran v prosti NN izvod obstoječe TP-POC Gojače II | kos | 3 |  | 0
I. | ep |  | 7. | Drobni material | % | 3% |  | 0
I. | ep |  | 8. | Priprava materiala in dela, ter manipulativni stroški, ter zavarovanje gradbišča | % | 3% |  | 0
I. | ep |  | 9. | Meritve električnih veličin kablov in elektro omaric, ter ozemljitev | kpl | 1 |  | 0
I. | ep |  | 10. | Stroški priklopa na obstoječe NN omrežje - Elektrodistribucija | ur | 2 |  | 0
I. | ep |  | s | SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA NNO |  |  |  | 0
II. | jr | II. |  | JAVNA RAZSVETLJAVA
II. | jr |  | 1. | PREDDELA | Enota | Količina | Cena | Znesek
II. | jr |  | 1. | Zakoličba stojnih mest za JR svetilke. | kpl | 6 |  | 0
II. | jr |  |  | Zakoličba trase ozemljila za JR svetilke. | m | 135 |  | 0
II. | jr |  | 2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon). | kos | 3 |  | 0
II. | jr |  | s | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. | jr |  | 2. | ZEMELJSKA DELA | Enota | Količina | Cena | Znesek
II. | jr |  | 1. | Izkop jarkov za JR kanalizacijo v terenu III.in IV. ktg., širine dna jarka do 0.5 m, globine do 1.0 m, naklon brežin 70°- 90° z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo po izbiri izvajalca. m3 119,00: | m3 | 68 |  | 0
II. | jr |  |  | - v terenu III ktg. (60%) | m3 | 40.8 |  | 0
II. | jr |  |  | - v terenu IV ktg. (40%) | m3 | 27.2 |  | 0
II. | jr |  | 2. | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm. | m2 | 34 |  | 0
II. | jr |  | 3. | Zasip jarka z materialom od izkopa (odstrani se frakcije večje od 125 mm) ter komprimiranje v plasteh po 30 cm. | m3 | 60 |  | 0
II. | jr |  | 4. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja in trajnega deponiranja. | m3 | 8 |  | 0
II. | jr |  | s | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. | jr |  | 3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA | Enota | Količina | Cena | Znesek
II. | jr |  | 1. | Izdelava betonskega temelja za drog cestne razsvetljave višine 6 m, dim. 1100x1100x1000 mm na podložni beton iz C12/15 z dobavo in vgradnjo betona C25/30 v armirane konstrukcije z vsem potrebnim opažem ter dobavo in vgradnjo armature vključno z postavitvijo cevi za drog in vgradnjo neperforiranih cevi premera 63 mm. | kos | 6 |  | 0
II. | jr |  | s | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. | jr |  | 4. | OSTALA DELA | Enota | Količina | Cena | Znesek
II. | jr |  | 1. | Dobava in polaganje cevi fi 63mm | kos | 38 |  | 0
II. | jr |  | 2. | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 217 |  | 0
II. | jr |  | s | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. | jr | B. |  | ELEKTROMONTAŽNA DELA za JR | Enota | Količina | Cena | Znesek
II. | jr |  |  | ELEKTROINSTALACIJE (dobava in montaža). Navedbe proizvajalcev, tipov in nazivov opreme in materialov v popisu del so navedene le kot primer, katere lastnosti (kvaliteta, dizajn, izgled in podobno) naj bi imela projektirana oprema!!
II. | jr |  |  | Vključeno v cenah: Dobava, prevoz, montaža, preizkus, drobni, vezni in pritrdilni material, manipulativni stroški, pripravljalna in zaključna dela ter odstranjevanje odpadkov v skladu s predpisi
II. | jr |  | 1. | Dobav in polaganje pocinkani valjanec FeZn 25x4 mm, položen v izkopan kabelski jarek, vključno s križnimi sponkami INOX izvedbe, priključitvami na kandelabre cestne razsvetljave in ostale ozemljilne sisteme, s protikorozijsko zaščito z bitumensko maso,... | m1 | 148 |  | 0
II. | jr |  | 2. | Solarna LED svetilka s kovinskim zabojem na stebru TIP A
II. | jr |  |  | Solarna LED svetilka iz tlačno litega aluminija, zaščitni pokrov iz aluminija
II. | jr |  |  | s kaljenim steklom, IK 09, max. 14 W, min. 1750lm, 2.700K, z asimetrično optiko za osvetljevanje širših cest ali križišč, IP66, z izenačevalcem zračnega tlaka, klasa I, <60V DC,
II. | jr |  |  | z redukcijo, temperaturno področje -30 do +50 stopinj, nastavljivi nosilec za stebre premera 60mm
II. | jr |  |  | Sestava solarnega kompleta:
II. | jr |  |  | 1 x solarni modul min. 300W
II. | jr |  |  | 2 x solarni akumulator min 100Ah ali enakovreden
II. | jr |  |  | 1 x senzor gibanja z možnostjo orientacije na zaznavno območje
II. | jr |  |  | 1 x kovinski zaboj z montažnim tirom in industrijskimi vrstnimi sponkami 6 mm2 in varovalkami za povezovanje enot. Kovinski zaboj omogoča montažo solarnega panela.
II. | jr |  |  | 1 x solarni regulator 20A z možnostjo programiranja na nočni režim delovanja v odvisnosti od časa in nivoja osvetlitve.
II. | jr |  |  | 1 x nosilni drog višine 6m, primeren za solarno svetilko z L nosilcem za solarno svetilko z možnostjo nastavitve kota zasuka svetilke, s sidrno ploščo.
II. | jr |  |  | Za komplet solarne svetilke mora biti izdelan statični izračun.
II. | jr |  |  | Kot na primer MARUT S G2 M13 2k0 727 B104 SOLAR komplet za vetrovno cono 3. | kpl | 5 |  | 0
II. | jr |  | 3 | Solarna LED svetilka s kovinskim zabojem na stebru TIP B
II. | jr |  |  | Solarna LED svetilka iz tlačno litega aluminija, zaščitni pokrov iz aluminija
II. | jr |  |  | s kaljenim steklom, IK 09, max. 17 W, min. 2100lm, 2.700K, z asimetrično optiko z visokim deležem svetlobnega toka naprej za osvetljevanje križišč in trgov, IP66, z izenačevalcem zračnega tlaka, klasa I, <60V DC, z redukcijo, temperaturno področje -30 do +50 stopinj, nastavljivi nosilec za stebre premera 60mm.
II. | jr |  |  | Sestava solarnega kompleta:
II. | jr |  |  | 1 x solarni modul min. 300W
II. | jr |  |  | 2 x solarni akumulator min 100Ah ali enakovreden
II. | jr |  |  | 1 x senzor gibanja z možnostjo orientacije na zaznavno območje
II. | jr |  |  | 1 x kovinski zaboj z montažnim tirom in industrijskimi vrstnimi sponkami 6 mm2 in varovalkami za povezovanje enot. Kovinski zaboj omogoča montažo solarnega panela.
II. | jr |  |  | 1 x solarni regulator 20A z možnostjo programiranja na nočni režim delovanja v odvisnosti od časa in nivoja osvetlitve.
II. | jr |  |  | 1 x nosilni drog višine 6m, primeren za solarno svetilko z L nosilcem za solarno svetilko z možnostjo nastavitve kota zasuka svetilke, s sidrno ploščo.
II. | jr |  |  | Za komplet solarne svetilke mora biti izdelan statični izračun.
II. | jr |  |  | Kot na primer MARUT S G2 P02 2k5 727 B104 SOLAR komplet za vetrovno cono 3. | kpl | 1 |  | 0
II. | jr
II. | jr |  | 4. | PVC opozorilni trak | m | 135 |  | 0
II. | jr
II. | jr |  | 5. | Svetlobnotehnične meritve in meritve električnih veličin, pregledi, preizkusi, spuščanje v pogon | kpl | 1 |  | 0
II. | jr |  | s | ELEKTROMONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. | pev | III. |  | POLNILNICA ELEKTRIČNIH VOZIL
III. | pev |  | 1. | Polnilna postaja ustreza tipu Etrel Inch Pro 22kW v sestavi:
III. | pev |  |  | Moč 22kW
III. | pev |  |  | Vgrajena RCD zaščita 30mA
III. | pev |  |  | LCD zaslon z osnovnimi podatki o delovanju postaje
III. | pev |  |  | povezljivost - opcija LTE modem
III. | pev |  |  | Ethernet priključek
III. | pev |  |  | povezljivost s sistemi za upravljanje po standardu OCPP vsaj 1.6
III. | pev |  |  | omogoča identifikacijo z RFID kartico
III. | pev |  |  | podpira dinamično prilagajanje moči polnilnice
III. | pev |  |  | krmiljenje preko MOD BUS TCP in OCPP
III. | pev |  |  | inox cev AISI304 fi 63mm dolžine 2m-2,5m za mehansko zaščito | kpl | 2 |  | 0
III. | pev |  | 2, | Dvojni stebriček za polnilni postaji | kpl | 1 |  | 0
III. | pev |  | 3. | Temelj s sidrno ploščo | kpl | 1 |  | 0
III. | pev |  | 4. | Namestitev plolnilnic | kpl | 2 |  | 0
III. | pev |  | 5. | Kabel NY2Y-J 5 x 25 mm2 položen v novo kabelsko kanalizacijo | m | 6 |  | 0
III. | pev |  | 6. | Kabel NY2Y-J 5 x 10mm2 položen v novo kabelsko kanalizacijo | m | 12 |  | 0
III. | pev |  | s | SKUPAJ POLNILNICA ELEKTRIČNIH VOZIL |  |  |  | 0