OBČINA AJDOVŠČINA

Občinski svet Občine Ajdovščina

Cesta 5.maja 6/a, 5270 Ajdovščina

tel.: 05 365 91 10, fax: 05 365 91 30

E-mail: obcina.ajdovscina@siol.net

# DOKUMENT IDENTIFIKACIJE

# INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP)

Šifra:                                        Naziv investicijskega projekta:

''  Zagotovitev ustrezne kvalitete pitne vode na vaških  vodovodnih sistemih, ki oskrbujejo več kot 50 prebivalcev ''

Odgovorna oseba investitorja:

Župan: 	Marjan Poljšak

Skrbnik investicijskega projekta: Peter Kete, univ.dipl.inž.gr.

Žig:

Številka: 355-1/02

Datum: februar 2008

1. Identifikacija investitorja

| 1. | Naziv: | Občina Ajdovščina |
| --- | --- | --- |
| 2. | Naslov: | Cesta 5. maja 6a |
| 3. | Odgovorna oseba: | Marjan Poljšak |
| 4. | Telefon: | 05 365 91 00 |
| 5. | E mail: |  |
| 6. | Fax: | 05 365 91 33 |
| 7. | Matična številka: | 5879914 |
| 8. | Šifra dejavnosti: |  |
| 9. | Davčna številka: | 51533251 |
| 10. | Poslovna banka: |  |
| 11. | Žiro račun pri poslovni banki: |  |

Opredelitev  pobudnika investicije in uporabnika  investicije

| 1. | Naziv: | Strokovne službe občinska uprava Občine Ajdovščina – Oddelek za investicije, gospodarstvi in gospodarske javne službe |
| --- | --- | --- |
| 2. | Naslov: | Cesta 5.maja 6a |
| 3. | Odgovorna oseba po zahtevah Pravilnika o pitni vodi ( UL RS 19/04) | Peter Kete |
| 4. | Telefon: | 05 365 91 31 |
| 5. | DIIP pripravil: | Peter Kete |

2. Analiza sedanjega stanja in razlogi za investicijsko namero

2.1. Povzetek  obstoječega stanja

Po popisu iz leta 2002 je imela Občina Ajdovščina 18.095 prebivalcev. Po podatkih izvajalca javne službe vodooskrbe je na javno vodovodno omrežje  priključenih  15.556  prebivalcev.

To pomeni,  da se 2.539 prebivalcev Občine Ajdovščina oskrbuje iz lastnih vodooskrbnih sistemov, v glavnem vodovodov, v manjši meri so v uporabi še kapnice.

V zadnjih letih sta bila sprejeta dva pomembna pravilnika, ki sta precizirala  odgovornosti na področju vodooskrbe.

Pravilnik o  pitni vodi (UL RS 19/04) je sprejelo Ministrstvo za zdravje. Ta pravilnik določa zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda z namenom varovanja zdravja ljudi. V njem je določena obveza zagotavljanja skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode, pri čemer je spolnjevanje pravilnika  obveza za vse vodovodne sisteme, ki oskrbujejo nad 50 prebivalcev oziroma zagotavljajo povprečno 10 m3 pitne vode na dan.

Vsi vodovodni sistemi morajo imeti po tem pravilniku upravljalca, ki mora zagotoviti notranji nadzor nad kvaliteto pitne vode na osnovah HACCP sistema. Upravljalec mora imeti zaposleno odgovorno osebo za zagotavljanje skladnosti tega pravilnika, ki ima najmanj strokovno izobrazbo naravoslovno tehnične ali zdravstvene smeri. Če upravljavec ni določen, izvaja vse obveznosti upravljalca po tem pravilniku lokalna skupnost.

Pravilnik o oskrbi s pitno vodo  (UL RS 35/06) pa je sprejelo Ministrstvo za okolje in prostor. Ta pravilnik  določa zahteve za oskrbo s pitno vodo, ki morajo biti izpolnjene pri opravljanju storitev obvezne gospodarske javne službe varovanja okolja oskrbe s pitno vodo.

V pravilniku so precizirana razmerja glede lastništva vodovodne infrastrukture ter upravljanje le te. V pravilniku so opredeljeni zasebni vodovodi. To so objekti v lasti oseb zasebnega prava in  namenjeni lastni oskrbi prebivalcev s pitno vodo.

Občina mora v predpisu, ki ureja izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo, določiti območja, kjer se opravlja javna služba s storitvami javne službe ter območja, kjer se opravlja lastna oskrba s pitno vodo.  Zasebni vodovod, ki oskrbuje več kot 5 stavb, v katerih živijo prebivalci s stalnim prebivališčem, mora imeti upravljalca. Za upravljalca občina potrdi pravno ali fizično osebo, s katero so lastniki zasebnega vodovoda sklenili pogodbo o upravljanju. Prehodno obdobje za prilagoditvam določbam tega pravilnika glede zasebnih vodovodov je do 31.12.2010.

Na osnovi  Pravilnika o pitni vodi je bilo Občini Ajdovščina s strani zdravstvene inšpekcije vročenih več odločb, v katerih je bila zahteva po ukrepanju.

Ker je zasebnih vodovodnih sistemov v naši občini veliko, problematika pa zahtevna, je bila s strani župana v občinski upravi imenovana odgovorna oseba, ki je zadolžena, da se pravilnik izvaja na vseh vodovodnih sistemih, kjer je to potrebno.

Kot prva naloga je bil v letu 2006 ter v začetku  leta 2007 s pomočjo Zavoda za zdravstveno varstvo opravljen pregled stanja.

V  Občini Ajdovščina deluje 15 vaških vodovodnih sistemov, ki oskrbujejo  več kot 50 ljudi.

|  | VODOVODNI SISTEM | ŠT. PREBIVALCEV (ocena) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podkraj-zgornji | 90 |
| 2 | Podkraj-spodnji | 80 |
| 3 | Hrušica - Strelice | 55 |
| 4 | Višnje | 100 |
| 5 | Grivče | 55 |
| 6 | Gorenje | 56 |
| 7 | Čohi | 80 |
| 8 | Brod | 53 |
| 9 | Slokarji | 85 |
| 10 | Kompari | 100 |
| 11 | Stomaž | 150 |
| 12 | Stomaž-Bratini | 50 |
| 13 | Kamnje | 200 |
| 14 | Vrtovin | 100 |
| 15 | Ravne | 60 |
|  | SKUPAJ | 1314 |

Nad vsemi naštetimi vodovodnimi sistemi je vzpostavljen HACCP sistem nadzora, ki se financira iz proračuna.

V nadaljevanju prilagamo krajše opise začetnega stanja na vseh sistemih, kot smo ga popisali ob prvem ogledu.

- Podkraj – zgornji

ZAJETJE

Vodovod Podkraj - zgornji se napaja iz petih zajetij. Zgrajena so bila na začetku 20 stoletja.

Zajetja so vkopana v zemljo, zaprta z železnimi vrati, katera so zaklenjena. Izvir je stalen, ne presahne. Obstaja minimalna možnost onesnaženja.

PRIMARNI CEVOVOD

Primarno omrežje je razvejano v obsegu 50-500m iz 5-ih zajetij.

REZERVOAR

Rezervoar prostornine 74 m3 je  delno vkopan v zemljo. Zgrajen je bil leta 1992. Dostop je mogoč peš ali z avtom. V rezervoar se steka voda s hitrostjo 0,5 l/s iz vseh 8 vodnih virov. Sestavljen je iz ene betonske celice, kamor se voda izteka iz 4 vtokov. Iz rezervoarja je urejeno odvajanje viška vode, ki se po cevi steka v bližnjo hudourniško grapo. Cev viška vode je pokrito z mrežo.

Zračnik je nad vrati in zaščiten z mrežo.

Rezervoar je zaprt z železnimi  vrati, ki so zaščitene z ključavnico.

OMREŽJE

Cevovod iz rezervoarja poteka s 100 mm litoželeznih cevi v dolžini 100m. Naprej se vod razdeli na dve liniji s 50mm alkaten cevmi.

Na omrežju sta urejena 2 zunanja hidranta.

Na omrežju je 25 priključkov stanovanjskih hiš.

2. Podkraj - spodnji

ZAJETJE

Vodovod Podkraj - spodnji se napaja iz osmih zajetij. Zajetja so različno oddaljena. Zgrajena so bila leta 1904.

Izvir z največjim dotokom je lociran 70m nad rezervoarjem.  Voda v zajetje priteka iz ilovnatega in apnenčastega pobočja. Zajetje je iz treh strani zazidano in zabetonirano, prosta je stena iz katere doteka voda v prostor. Voda se zbira v zabetoniranem kanalu na tleh in odteka v zajetje v velikosti manj kot 0,5 m3. V zajetju je urejen blatni izpust. Iztok iz zajetja je pokrit  z mrežo. Zajetje je zaprto z železnimi vrati, ki so zaklenjena. Zračnika ni. Izvir je stalen, ne presahne. Obstaja minimalna možnost onesnaženja.

Dostop do zajetja, je po travnatem terenu mogoč peš.

Višek vode je speljan v strugo potoka, iztok ni pokrit z žabjim pokrovom.

PRIMARNI CEVOVOD

Primarno omrežje je  iz 8 zajetij. Glavni vir je od rezervoarja oddaljen 70m.

REZERVOAR

Rezervoar prostornine 16 m3 je  v celoti vkopan v zemljo in sestavljen iz ene betonske celice. Zgrajen je bil leta 1904 in obnovljen v letu 2001. Dostop je peš po travnatem terenu. V rezervoar se steka voda s hitrostjo 20 l/min iz vseh 8 vodnih virov. Na iztoku je mreža z visoko propustnostjo, zračnik je železen. Vhod rezervoarja je pokrit z železnim  pokrovom in zaščiten z ključavnico. Iz rezervoarja je urejeno odvajanje viška vode, ki se po cevi steka v bližnjo hudourniško grapo.

OMREŽJE

Cevovod iz rezervoarja poteka v dve liniji s 50mm alkaten cevmi.  Od rezervoarja do prvih hiš je cca 150m.

Na omrežju sta urejena 2 zunanja hidranta.

Na omrežju je 31 priključkov stanovanjskih hiš.

3. Hrušica - Strelice

ZAJETJE

Na vodovodu Hrušica - Strelice so 3 izviri, ki se stekajo v jašek. Dostop do zajetja, je po travnatem terenu mogoč peš.

REZERVOAR

Rezervoar prostornine 40 m3 je  delno vkopan v zemljo. Zgrajen je bil v 80 letih. Dostop je mogoč peš ali z avtom po gozdni poti. Sestavljen je iz ene betonske celice. Voda v rezervoar priteka po eni cevi. Na iztoku je kovinska mreža, zračnik je železen in pokrit. Iz rezervoarja je urejeno odvajanje viška vode, ki se po cevi steka v bližnjo hudourniško grapo.

Rezervoar je zaprt z železnimi  vrati, ki so zaščitene z ključavnico.

OMREŽJE

Cevovod iz rezervoarja poteka s 50mm alkaten cevmi v dolžini 100m.

Na omrežju sta urejena 2 zunanja hidranta.

Na omrežju je 19 priključkov stanovanjskih hiš.

4. Višnje

ZAJETJE

Zaradi majhne izdatnosti izvirov se vodovod Podkraj - Višnje napaja iz treh zajetij. Zajetja so od rezervoarja različno oddaljena. Najmanjše zajetje je cca 100m nad rezervoarjema, nad vasjo Višnje. To zajetje je hudourniškega značaja in v sušnem obdobju pogosto presahne. Zajetje je pokrito s betonskim pokrovom. Drugo zajetje je nad vasjo Podkraj, od rezervoarjev oddaljeno cca 2,5km. Voda se odvzema neposredno iz hriba, od koder je speljana v  nekaj metrov oddaljeni manjši rezervoar prostornine cca 15m3, ki je delno vkopan v tla. Iztok iz zajetja je pokrit z mrežo. Višek vode je speljan po cevi z žabjim pokrovom v bližnji potok. Dostop v zajetje in rezervoar je preko zaklenjenih kovinskih vrat.

Tretji vodni vir za vodovodni sitem Višnje je urejen v Podbeli. Višek vode iz rezervoarja Bela se zbira v dodatni rezervoar, od koder se črpa v primeru pomanjkanja vode iz prvih dveh virov. Iz rezervoarja Bela v rezervoar Višnje poteka omrežje v dolžini cca 1500 m.

Dostop do zajetij, je po terenu mogoč peš in z avtom. Neposredna okolica zajetja ni zavarovana.

PRIMARNI CEVOVOD

Primarno omrežje od zajetja nad  vasjo Višnje do rezervoarja je dolgo cca 50 m.

Primarno omrežje od zajetja nad  vasjo Podkraj do rezervoarja je dolgo cca 2500 m.

Primarno omrežje od zajetja Podbela do rezervoarja je dolgo cca 1500 m.

Cevovod  je iz alkaten cevi.

REZERVOAR

Vodovodni sistem Višnje ima dva rezervoarja, ki sta vezana zaporedno, 20 m narazen. Prvi rezervoar je bil zgrajen leta 1975, drugi pa  leta 1990. Višek vode iz prvega rezervoarja gre v drugega, iz tega pa je višek speljan v pokrit obcestni kanal. Rezervoarja pitne vode sta na vrhu vasi, ob asfaltirani cesti. Oba rezervoarja sta enako narejena, imata dve vodni celici, ki sta zračeni. Manjši rezervoar je prostornine 100 m3, večji pa 150 m3. Rezervoarja sta v betonski izvedbi, delno vkopana v tla. Vhoda v rezervoarja sta preko kovinskih pokrovov zaščitenih z ključavnico. Na iztočni cevi je kovinska mreža.

OMREŽJE

Cevovod iz rezervoarja poteka s alkaten cevmi v dolžini 20 m do prvih hiš.

Na omrežju sta urejen 1 zunanji hidrant.

Na omrežju je cca 30 - 34 priključkov stanovanjskih hiš.

5. Grivče

ZAJETJE

Izvir pitne vode se nahaja približno 150 m nad vasjo, na gozdnatem območju. Izvir vode je naravno zajet v tleh. Naravni izvir vode je zajet v cev, ki je speljana do rezervoarja vode 50 m nižje. Vpogled v notranjost zajetja ni mogoč, ker je prekrito s kamenjem in zemljo ter zatraveno.

Dostop do zajetja, je mogoč peš. Širša okolica zajetja je  ograjena z mrežno ograjo, neposredna okolica zajetja pa ni zavarovana.

PRIMARNI CEVOVOD

Primarno omrežje premera 1,5 cole je dolgo 50 m in vodi do rezervoarja.

Za pitno vodo sta urejena dva rezervoarja, eden pod drugim. Prvi rezervoar je starejši, iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja, velikosti 5 m3. Voda se iz tega rezervoarja pretaka v večji rezervoar nižje. Drugi rezervoar je iz leta 1985, velikosti cca 10 m3. Vsak rezervoar ima urejeno zračenje. Iz drugega rezervoarja je urejeno odvajanje viška vode, ki se po cevi steka na bližnjo hudourniško grapo. Oba rezervoarja sta v betonski izvedbi, delno vkopana v tla. Vhod v rezervoarja je preko zaklenjenih kovinskih pokrovov.

OMREŽJE

Celotno sekundarno vodovodno omrežje je dolgo približno 300 m. Od rezervoarja do vasi je 100 m vodovodne cevi.

6. Gorenje

ZAJETJE

Zajetje je bilo zgrajeno leta 1946 in obnovljeno.

Nad zajetjem je skala.  Izvir je zaščiten s betonsko ploščo, katero prekriva nepropustna folija. Vse skupaj je zasuto z plastjo zemlje. Voda priteka po cevi v betonsko celico ( 1m3 ) vkopano v tla. Zajetje je zaprto z pokrovom, ki je zaklenjen. Izvir je zaščiten pred neposrednim pronicanjem meteorne vode v vodni vir.

Izvir je stalen, ne presahne.

Dostop do zajetja, je po terenu mogoč peš. Neposredna okolica zajetja ni zavarovana.

PRIMARNI CEVOVOD

Vodovod ima izvir in rezervoar na isti lokaciji zato je dolžina primarnega cevovoda zelo majhna.

REZERVOAR

Rezervoar je v betonski izvedbi, prostornine cca 15 m3 in je vkopan v zemljo. Z vodo iz tega rezervoarja se oskrbuje naselje Lokavec-Gorenje. Sestavljen je iz ene celice in pokrit z železnim pokrovom, ki je zaklenjen. Iztok pitne vode iz rezervoarja je pokrit z mrežo. Rezervoar nima zračnika. Neposredna okolica rezervoarja ni zavarovana. Urejeno je odvajanje viška vode, ki se steka v bližnjo hudourniško grapo. Cev viška vode ni pokrita.

Rezervoar je bil zgrajen leta 1946.

OMREŽJE

Celotno sekundarno vodovodno omrežje je dolgo približno 400 m.

Po vasi je bil vodovod speljan leta 1946. Obnovljen je bil leta 1999. Do vasi je speljanih 400 m alkaten cevi s premerom 75mm.  Po vasi pa so speljane litoželezne cevi s premerom 50mm.

Na omrežju sta urejena 2 hidranta .

Na omrežju je približno 22 priključkov stanovanjskih hiš in kmetij.

7. Čohi

ZAJETJE

Zajetje je bilo zgrajeno leta 1921 in obnovljeno leta 1994.

Nad zajetjem je skala. Obstaja minimalna možnost onesnaženja.

Izvir je zajet v 2 betonski celici ( 2 - 3m3 in 13m3 ). Zajetje je zaprto z inox pokrovom, ki je zaklenjen. Izvir je zaščiten nad neposrednim pronicanjem meteorne vode v vodni vir.

Izvir je stalen, ne presahne.

Dostop do zajetja, je po gozdnatem terenu mogoč peš. Neposredna okolica zajetja ni zavarovana.

Iztok iz zajetja je pokrit z inox mrežo. Višek vode je speljan v strugo potoka, iztok je pokrit z žabjim pokrovom.

PRIMARNI CEVOVOD

Primarni cevovod iz zajetja je iz alkaten cevi 90mm. Do rezervoarja je 200m.

REZERVOAR

Rezervoar je v betonski izvedbi, prostornine cca 60 m3 in je  vkopan v zemljo. Z vodo iz tega rezervoarja se oskrbuje naselje Lokavec-Čohi. Rezervoar je zaprt z železnimi vrati, ki so zaklenjena. Sestavljen je iz predprostora z ventili in treh vodnih celic. Po kovinski lestvi je mogoče splezati na vrh roba vodne celice. Neposredna okolica rezervoarja ni zavarovana. Rezervoar se prezračuje preko zračnika nad vrati, ki je zaščiten z mrežo.

Rezervoar je bil zgrajen leta 2001.

OMREŽJE

Po vasi je bil vodovod speljan leta 1921.  Od rezervoarja je speljanih 500 m alkaten cevi s premerom 70mm.

Na omrežju je urejen 1 hidrant.

Na omrežju je približno 27 priključkov stanovanjskih hiš.

8. Brod

ZAJETJE

Zajetje je bilo zgrajeno leta 1921 in obnovljeno leta 1994.

Nad zajetjem je skala. Obstaja minimalna možnost onesnaženja.

Izvir je zajet v 2 betonski celici ( 2 - 3m3 in 13m3 ). Zajetje je zaprto z inox pokrovom, ki je zaklenjen. Izvir je zaščiten nad neposrednim pronicanjem meteorne vode v vodni vir.

Izvir je stalen, ne presahne.

Dostop do zajetja, je po gozdnatem terenu mogoč peš. Neposredna okolica zajetja ni zavarovana.

Iztok iz zajetja je pokrit z inox mrežo. Višek vode je speljan v strugo potoka, iztok je pokrit z žabjim pokrovom.

PRIMARNI CEVOVOD

Primarni cevovod iz zajetja je iz alkaten cevi 90mm. Do rezervoarja je 200m.

REZERVOAR

Rezervoar je v betonski izvedbi, prostornine cca 60 m3 in je  vkopan v zemljo. Z vodo iz tega rezervoarja se oskrbuje naselje Lokavec-Čohi. Rezervoar je zaprt z železnimi vrati, ki so zaklenjena. Sestavljen je iz predprostora z ventili in treh vodnih celic. Po kovinski lestvi je mogoče splezati na vrh roba vodne celice. Neposredna okolica rezervoarja ni zavarovana. Rezervoar se prezračuje preko zračnika nad vrati, ki je zaščiten z mrežo.

Rezervoar je bil zgrajen leta 2001.

OMREŽJE

Po vasi je bil vodovod speljan leta 1921.  Od rezervoarja je speljanih 500 m alkaten cevi s premerom 70mm.

Na omrežju je urejen 1 hidrant.

Na omrežju je približno 27 priključkov stanovanjskih hiš.

9. Slokarji

ZAJETJE

Vodovod se oskrbuje iz dveh zajetij, ki se nahajata 1,5 km nad rezervoarjem, na gozdnatem območju.

Zajetje Srebarija se napaja iz treh izvirov, iz katerih se voda steka v skupno zajetje v velikosti cca 1 m3. Izviri vode so naravno zajet v cev, ki je speljana do zajetja. Na iztočnih ceveh so inoks cedila. En izvir ima urejen iztok viška vode, ki ima na koncu žabji pokrov. Okolica in dostop do vseh treh izvirov je zavarovan s kovinsko mrežo. Zajetje Srebarija je v betonski izvedbo, delno vkopano v tla. Dostop v zajetje je preko zaklenjenega kovinskega pokrova. Zajetje ima dve vodni celici, prva je namenjena peskolovu, v drugi prekat se voda preliva preko prelivne pregrade. Druga vodna celica zajetja je velika cca 1m3. Iztok pitne vode iz zajetja ima inoks mrežo. Iz vodne celice je urejeno odvajanje viška vode, ki se steka po cevi v naravni izvir ob zajetju. Na cevi viška vode je žabji pokrov. Zajetje nima urejenega zračenja.

Zajetje Laz leži južno od prvega zajetja. Izvir vode je zajet pod skalo, zabetoniran s treh strani. Zajetje je ograjeno s kovinsko mrežo, vrata so zaklenjena. Dostop v zajetje je preko zaklenjenega kovinskega pokrova. Zajetje ima urejen zračnik, ki je prekrit z mrežo. Iztok pitne vode iz zajetja ima inoks mrežo. Iz vodne celice je urejeno odvajanje viška vode, ki se steka po cevi v potok Lokavšček. Na cevi viška vode je mreža.

PRIMARNI CEVOVOD

Primarni cevovod iz obeh zajetij je iz 80mm alkaten cevi. Voda iz zajetja Srebarija gre najprej do 1,5 km oddaljenega razbremenilnika, od tam pa do 50 m nižje postavljenega skupnega rezervoarja. Iz zajetja Laz je voda speljana neposereno v skupni rezervoar nad vasjo.

RAZBREMENILNIK

Na omrežju pitne vode iz zajetja Srebarji je 20 m nad rezervoarjem urejen razbremenilnik v velikosti cca 1 m3. Razbremenilnik je v betonski izvedbi, v celoti vkopan v tla, pokrit je s kovinskim pokrovom, ki je zaklenjen. Iztok pitne vode iz razbremenilnika ima inoks mrežo. Iz vodne celice je urejeno odvajanje viška vode, ki se steka po cevi v bližnjo grapo. Na cevi viška vode je žabji pokrov. Razbremenilnik ima urejeno zračenje.

REZERVOAR

Rezervoar pitne vode je bil zgrajen v začetku 80-tih let prejšnjega stoletja. Ima dva prekata, skupne velikosti cca 50 m3, z urejenim zračenjem. Iz rezervoarja je urejeno odvajanje viška vode, ki se po cevi steka v bližnjo hudourniško grapo. Rezervoar je v betonski izvedbi, vkopan v tla, preraščen je s travo. Vhod v rezervoar je preko zaklenjenega kovinskega pokrova.

OMREŽJE

Na omrežju so urejeni 4 hidranti.

Na omrežju je približno 30 priključkov stanovanjskih hiš.

10. Kompari

ZAJETJE

Zajetje je bilo zgrajeno leta 1972. Dostop do zajetja, je po terenu mogoč peš.

Izvir je zajet 30m globoko v hrib, pokrit s plastmi različnih velikosti peska in drobirja. Iz izvira se voda steka v vkopano zajetje velikosti cca 1m3. Zajetje je zaprto z zaklenjenimi železnimi vrati. Na iztočni cevi pitne vode iz zajetja ni nameščena mreža. Cev viška vode se izteka v bližnji potok. Na iztoku viška vode ni žabjega pokrova. Izvir je zaščiten pred neposrednim pronicanjem meteorne vode v vodni vir.

Izvir je stalen, ne presahne. Neposredna okolica zajetja ni zavarovana.

PRIMARNI CEVOVOD

Primarni cevovod je v dolžini 2 km. Cevovod  je iz 50mm alkaten cevi.

REZERVOAR

Rezervoar je v betonski izvedbi, prostornine cca 11 m3 in je delno vkopan v zemljo. Z vodo iz tega rezervoarja se oskrbuje naselje Lokavec-Kompari. Sestavljen je iz dveh celic in zaščiten z železnimi vrati, ki so zaklenjena. Rezervoar ima zračnika, katera nista zaščitena. Celici rezervoarja je možno čistiti preko blatnega izpusta. Neposredna okolica rezervoarja ni zavarovana. Urejeno je odvajanje viška vode, ki se steka v bližnjo hudourniško grapo. Iztok pitne vode iz rezervoarja ni pokrit z mrežo. Cev viška vode nima žabjega pokrova.

Rezervoar je bil zgrajen leta 1972.

OMREŽJE

Celotno sekundarno vodovodno omrežje je dolgo približno 500 m.

Do vasi in po vasi so speljane alkaten cevi s premerom 75mm.

Na omrežju je urejen 1 zunaji hidrant in 3 v tleh.

Na omrežju je približno 26 priključkov stanovanjskih hiš.

11. Stomaž

ZAJETJE

Novo zajetje je bilo zgrajeno leta 2001 in se imenuje Studenec -Stomaž.

Nad zajetjem je gozd, desno nad zajetjem pašnik, kjer se občasno pase drobnica. Obstaja možnost onesnaženja.

Izvir je zajet v betonsko celico ( 2m3 ) z enim prekatom. Zajetje je zaprto z pokrovom, ki je zaklenjen. Izvir ni zaščiten nad neposrednim pronicanjem meteorne vode v vodni vir.

Izvir je stalen, ne presahne.

Dostop do zajetja, je po gozdnem terenu mogoč peš ali z vozilom. Neposredna okolica zajetja ni zavarovana.

Iztok iz zajetja je pokrit z inox mrežo. Višek vode je speljan v strugo potoka, iztok je pokrit z žabjim pokrovom.

CEVOVOD

Cevovod je iz litoželeznih cevi, premera 100mm.

Cevovod iz zajetja poteka v dolžini 600m. Na 300m se primarni cevovod razdeli na glavni vod in vzporedni vod, katerega so zgradili zaradi poškodbe na glavnem vodu.

Rezervoarja ni, je le raztežilnik v zaselku Hrib v velikosti 10m3.

Po vasi je bil vodovod speljan v 50-tih letih.  Na omrežju je urejen 1 hidrant.

12. Stomaž – Bratini

ZAJETJE

Zajetje se nahaja na gozdnatem območju je bilo zgrajeno leta 1990.

Vkopano je v tla in zabetonirano s treh strani.  Dostop v zajetje je preko zaklenjenih kovinskih vrat. Vodna celica zajetja je velika cca. 1m3. Voda vanjo priteka iz severne strani preko preliva neposredno izpod kamenja. Iztok pitne vode iz zajetja ima nameščeno inoks mrežo. Iz vodne celice je urejeno odvajanje viška vode, ki se steka po cevi v naravni izvir pod zajetjem. Na iztoku viška vode ni žabjega pokrova. Zajetje ima urejeno zračenje in blatni izpust. Ob zajetju je urejeno še manjše zajetje v velikosti cca 0,30m3, v betonski izvedbi, ki služi oskrbi s pitno vodo v primeru upada vode v primarnem izviru. Vodo se iz tega dodatnega vira da v omrežje z ročnim odpiranjem ventila.

Dostop do zajetja, je po terenu mogoč peš. Neposredna okolica zajetja ni zavarovana.

PRIMARNI CEVOVOD

Primarno omrežje je dolgo 400 m. Cevovod  je iz alkaten cevi.

REZERVOAR

Rezervoar prostornine cca 60 m3 je  delno vkopan v zemljo. Zgrajen je bil leta 1991 - 92. Dostop je mogoč peš ali po gozdni poti in travniku. Sestavljen je iz dveh vodnih celic. Vsaka celica ima urejen zračnik. Iz rezervoarja  je urejeno odvajanje viška vode, ki se po cevi steka v bližnjo hudourniško grapo.

Rezervoar je zaprt z kovinskim  pokrovom, ki je zaščiten z ključavnico.

OMREŽJE

Cevovod iz rezervoarja poteka s 80mm litoželeznimi cevmi v dolžini 300m.

Na omrežju je cca 14 priključkov stanovanjskih hiš.

13. Kamnje

ZAJETJE

Zajetje je bilo zgrajeno leta 1978 ter obnovljeno v letu 2007.

Nad zajetjem je skala. Obstaja minimalna možnost onesnaženja.

Izvir je zajet v betonsko celico. Zajetje je zaprto z železnimi vrati, ki so zaklenjena.

Izvir je stalen, ne presahne.

Dostop do zajetja, je po gozdnatem terenu mogoč peš ali z vozilom. Dostop do izvira je zavarovan z mrežo in ključavnico.

Iztok iz zajetja je pokrit z mrežo. Višek vode je speljan v strugo potoka, iztok je pokrit z žabjim pokrovom.

PRIMARNI CEVOVOD

Vodovod Kamnje ima izvir in rezervoar na isti lokaciji zato je dolžina primarnega cevovoda zelo majhna (cca 2m).

REZERVOAR

Rezervoar  je  v celoti vkopan v zemljo. Sestavljen je iz dveh delov. Prvi del je filter iz kamenja , drugi del pa predstavlja rezervoar. Slednji je narejen  iz prerezane salonitne cevi z zaščitno mrežo na iztoku. Rezervoar je pokrit z betonskim pokrovom, ki je zaščiten z ključavnico. Dostop do rezervoarja je zavarovan. Rezervoar je bil zgrajen leta 1978. Z vodo iz tega rezervoarja se oskrbuje naselje Kamnje.

OMREŽJE

Cevovod iz zajetja in rezervoarja poteka s 2 ¼ colskimi alkaten cevmi.  Od rezervoarja do prvih hiš je cca 1,5km. Naprej pa potekajo pocinkane cevi pre, katere so bile obnovljene leta 1995.

Po vasi je bil vodovod speljan leta 1978.

Na omrežju so urejeni 3 zunanji hidranti.

14. Vrtovin

ZAJETJE

Zajetje se nahaja na gozdnatem območju je bilo zgrajeno leta 1993.

Je delno vkopano v tla in v betonski izvedbi.  Dostop v zajetje je preko zaklenjenega kovinskega pokrova. Voda se odvzema neposredno iz hriba, od koder je speljana v nekaj metrov oddaljeni manjši rezervoar prostornine cca 5 m3, ki je delno vkopan v tla. Iztok pitne vode iz zajetja ima nameščeno inox mrežo. Iz vodne celice je urejeno odvajanje viška vode, ki se steka po cevi v bližnji potok. Na iztoku viška vode ni žabjega pokrova. Zajetje ima urejeno zračenje. Dostop do zajetja, je po terenu mogoč peš ali z avtom po gozdni poti. Neposredna okolica zajetja ni zavarovana.

PRIMARNI CEVOVOD

Primarno omrežje je dolgo cca 400 m. Cevovod  je iz alkaten cevi.

REZERVOAR

Na celotnem vodovodnem sistemu Vrtovin-Podgora je urejenih pet različno velikih rezervoarjev, ki z vodo oskrbujejo različne zaselke. Rezervoarji so v betonski izvedbi in vkopani v tla. Vhodi v rezervoarje so preko zaklenjenih inoks pokrovov, vsi imajo urejeno prezračevanje. Iz rezervoarjev je urejeno odvajanje viška vode. Cevi iztoka pitne vode so pokrite z mrežo.

OMREŽJE

Cevovod je iz  alkaten cevi.

Na omrežju je cca 30 priključkov stanovanjskih hiš.

15. Črniče - Ravne

ZAJETJE

Izvir vode Ipavci – Bavconi je naravno zajet, vkopan v tla, dostop ni mogoč.

Izvir vode Ušaji je zabetonirano z vseh strani, vkopan v tla, dostop do zajetja je preko pokrova.

PRIMARNI CEVOVOD

Primarni cevovod iz obeh zajetij je iz alkaten cevi, različnih dimenzij.

REZERVOAR

Vodooskrbni sistem za zaselka Ipavci Bavconi oskrbuje približno 30 ljudi. Rezervoar pitne vode s cca 20 m3 je v betonski izvedbi, delno vkopan v tla, preraščen s travo.  Urejeno ima zračenje. Iz rezervoarja je urejeno odvajanje viška vode, ki se po cevi steka v bližnjo hudourniško grapo. Vhod v rezervoar je preko zaklenjenega kovinskega pokrova.

Vodooskrbni sitem za zaselek Ušaji oskrbuje pribljižno 30 ljudi. Rezervoar pitne vode s cca 75 m3 je v betonski izvedbi, delno vkopan v tla, na težje dostopnem gozdnatem območju. Urejeno ima zračenje. Iz rezervoarja je urejeno odvajanje viška vode, ki se po cevi steka dva metra pod rezervoarjem v bližnji potok. Vhod v rezervoar je preko kovinskega pokrova.

OMREŽJE

Celotno sekundarno vodovodno omrežje za zaselek Ipavci - Bavconi je dolgo približno 150 m do razdeljevalnega jaška v vasi, naprej je razvejano omrežje do posameznih hiš. Omrežje je iz alkaten cevi, premera 1 cole.

Celotno sekundarno vodovodno omrežje za zaselek Ušaji je dolgo približno 300 m do vasi, naprej je razvejano omrežje do posameznih hiš. Omrežje je iz alkaten cevi, premera 2 coli.

2.2. Predlagana rešitev z okvirnimi tehničnimi podatki

- Študija oz. presoja upravičenosti:

V letu  2007 smo na vseh vodovodnih sistemih opravili biološko analizo vzorcev na zajetju ter na sistemu ter kemijsko analizo na sistemu.

Rezultati so bili sledeči:

|  | BIOLOŠKI IZVID |  | KEMIJSKI IZVID |
| --- | --- | --- | --- |
| SISTEM | NA ZAJETJU | V SISTEMU | V SISTEMU |
| Podkraj-zgornji | Neustrezen(zelo slab) | Neustrezen(zelo slab) | skladen |
| Podkraj-spodnji | neustrezen | Neustrezen(slab-v šoli!) | skladen |
| Hrušica - Strelice | Neustrezen (slab) | Neustrezen(slab) | Neskladen(motnost) |
| Višnje | Neustrezen | Neustrezen (slab) | Skladen |
| Grivče | Neustrezen (občasno ustrezen) | Neustrezen (občasno ustrezen) | Skladen |
| Gorenje | Neustrezen(zelo slab) | Neustrezen (zelo slab) | Skladen |
| Čohi | Neustrezen(slab) | Neustrezen | Skladen |
| Brod | Neustrezen(zelo slab) | Neustrezen(zelo slab) | Skladen |
| Slokarji | Neustrezen | Neustrezen (slab) | Skladen |
| Kompari | Ustrezen | Neustrezen | Skladen |
| Stomaž | Neustrezen | Neustrezen | Skladen |
| Stomaž-Bratini | Ustrezen | Neustrezen (slab) | Skladen |
| Kamnje | Neustrezen | Neustrezen | Skladen |
| Vrtovin | Neustrezen | Neustrezen | Skladen |
| Ravne | Neustrezen (slab) | Neustrezen(slab) | Skladen |

Na kratko bi rezultate povzeli takole:

- Voda je v vseh vodovodnih sistemih neustrezna

- Občasno se ustreznost izkazuje na vodovodih Grivče, Kompari, Stomaž Bratini ter Vrtovin

- Na vodovodih Brod, Gorenje, Podkraj zgornji in spodnji ter Podkraj-spodnji so izvidi zelo slabi

- Na ostalih vodovodih Višnje, Čohi, Stomaž, Kamnje, Črniče ter Slokarji izvide lahko ocenimo kot slabe

Iz opisanih rezultatov je razvidno, da je potrebno takojšnje ukrepanje.

- Opis predlagane rešitve:

Občina Ajdovščina bo zaradi resnosti situacije v zvezi z kvaliteto pitne vode izvedla oziroma je že naslednje ukrepe:

Prioriteta 1

- Evidentiranje  vodovodov z ugotavljanjem števila priključenih prebivalcev – izvedeno.

- Priprava HACCP  dokumentacije – izvedeno.

- Usposabljanje ter dogovor z uporabniki ter lastniki vodovodov o načinu  tekočega vzdrževanja sistemov- izvajajo se vsaj 1x letno

- Z Zavodom za zdravstveno varstvo se opravlja redni letni monitoring  predviden  z HACCP načrtom.

- Zaradi biološke oporečnosti večine vodnih virov obveščanje prebivalstva o potrebnih ukrepih (prekuhavanje).

- Vodenje HACCP dokumentacije ter redna kontrola vodovodnih sistemov.

- Pričetek nameščanja naprav za dezinfekcijo vode na posamezne vodovodne sisteme, s čimer bi po sedaj znanih podatkih odpravili s težavami glede biološke oporečnosti.  Investicije bo moral kriti proračun, saj bi bila po grobi oceni potrebna sredstva  8000  do 12.000 Eurov po vodovodnem sistemu (težavo predstavlja predvsem potreba po avtomatskih sistemih, ki morajo biti priključeni na električno napajanje).

Prioriteta 2

- Uvrstitev vseh vodovodov v GIS (geoinformacijski sistem) virov pitne vode Goriške statistične regije za izredne dogodke,  ter skupaj z ostalimi službami pripraviti algoritem ukrepanja ob nepredvidenih dogodkih. Aktivnosti potekajo pod okriljem ZZV.

- Odpravljanje pomanjkljivosti, ki so se ugotovile na pregledih vaških vodovodov in sicer

- Čiščenje okolice  (izvaja se skladno z HACCP načrtom)

- Fizična zaščita rezervoarjev z postavitvijo varovalnih ograj ( sofinanciranje iz proračuna)

- Ostale manjše pomanjkljivosti(lastniki sami).

- Priprava dokumentacije potrebnih investicij obnove ter novogradnje in sicer

  - Navezava naselij Gorenje, Čohi, Kompari, Brod ter Slokarji na Hubelj

  - Navezava Podkraja (do stare pošte) na vodovodni sistem Gora

- Sočasno z izvajanjem posegov na vaških vodovodnih sistemih, ki oskrbujejo nad 50 prebivalcev bo potrebno evidentirati vse ostale lastne vodovodne sisteme (razen kapnic) ter jih postopno vključiti v sistem nadzora ter investicij za zagotovitve ustrezne pitne vode.

- Priprava odloka glede upravljanja malih vodovodnih sistemov, ki bi bil usklajen z Pravilnikom o pitni vodi  Ministrstva za zdravje (UL RS 19/2004) ter Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo Ministrstva za okolje in prostor.

Prioriteta 3

- Priprava strokovnih podlag za zaščito vodozbirnih območij.

- Sprejem odloka, s katerim bi na podlagi strokovnih podlag zaščitili vsa vodozbirna območja.

- Izvajanje tega odloka.

- Skladno z zahtevami Pravilnika do 31.12.2010 poskrbeti, da bodo vsi sistemi pridobili usposobljenega upravljavca! To pomeni tudi vzpostavitev minimalnega katastra obstoječih malih vodovodnih sistemov.

V obdobju naslednjih 3 let se bo nabavilo ter namestilo  dezinfekcijske naprave na vseh vaških vodovodnih sistemih, ki oskrbujejo več kot 50 prebivalcev.

Ob gradnji novega javnega vodovodnega omrežja za naselja Brod, Slokarji, Čohi ter Gorenje se bo preverilo smotrnost  priključitve obstoječih vodnih virov na nov sistem. Če se teh virov ne bo uporabilo, se bodo naprave premestile na ostale manjše sisteme, ki jih v tem dokumentu zaenkrat še ne obravnavamo. Za vodovod Hrušica –Strelice bo potrebno poiskati tehnično rešitev za odpravo motnosti.

3. Opredelitev ciljev in namena investicije

3.1. Namen investicije

Za vaške vodovodne sisteme, ki oskrbujejo nad 50 prebivalcev je potrebno:

-vzpostaviti notranji nadzor nad kvaliteto pitne vode na osnovah HACCP sistema.

-sprejeti vse potrebne ukrepe ter izvesti potrebne investicije skladno z zahtevamo HACCP načrta ter pravilnikov za zagotovitev kvalitete pitne vode.

-občina bo potrebne ukrepe izvedla brez pogojevanja ter zahtev glede ureditve upravljanja. Prav tako se bodo ukrepi izvajali ne glede na to, ali bo sprejeta odločitev o zaračunavanju stroškov  uporabnikom ali ne.

-vsa nabavljena in vgrajena oprema bo ostala v lasti in vzdrževanju Občine Ajdovščina.

3.2. Cilji investicije:

Zagotoviti kvalitetno pitno vodo za uporabnike vaških vodovodnih sistemov, ki oskrbujejo več kot 50 prebivalcev.

4. Primerjava variant

Primerjali bomo dve varianti dezinfekcije pitne vode:

- Dezinfekcija pitne vode z Na hipoklorit

- Dezinfekcija z UV žarki

- Dezinfekcija z Na hipokloritom

Sistem dezinfekcije temelji na dodajanju plinastega klora v vodo. Sistem sestoji iz dozirne črpalke, merilca pretoka ter ostale potrebne opreme. Sistem je potrebno namestiti v montažno prostostoječo hišico nekje ob vodohranu.

Sistem za delovanje potrebuje električno energijo, po možnosti lahko tudi na sončne celice. Je precej robousten, vzdrževanje je potrebno samo občasno.

Ker se dezinfekcijsko sredstvo dodaja v vodo to pomeni, da dezinfekcija deluje tako na mestu dodajanja ter naprej v sistemu, kjer so možna dodatna onesnaženja.

Vrednost investicije po sistemu:

- postavitev sistema komplet s hišico:   6.480 €

Električna energija:

-varianta napajanja z solarnimi celicami:  1530 €

-napajanje iz omrežja, če je seveda to možno, je boljša izbira vendar tudi dražja. Ocenimo jo lahko na okrog 3000 € (soglasje, omarica, priključitev na omrežje)

Vrednost investicije (z solarnimi celicami) po sistemu znaša torej   8.010 €.

- Dezinfekcija z UV žarki

Sistem deluje na osnovi dezinfeciranja vode s pomočjo UV žarkov.  UV svetloba inaktivira mikroorganizme s poškodovanjem njihovih nukleinskih kislin (DNA in RNA) in s tem ovira razmnoževanje mikroorganizmov.

Umetni viri – živosrebrne žarnice – sevajo svetlobo v pasu valovnih dolžin 240 – 290 nm, kar je območje, ki je optimalno za dezinfekcijo.

UV dezinfekcija deluje samo na enem mestu, obstaja možnost, da bakterijska celica kasneje okvaro popravi, zato je potrebno zagotoviti dovolj visoko dozo žarkov.

Za napajanje z električno energijo je potrebna priključitev na NN sistem ter 16 A varovalka. Pozitivna prednost je v tem, da sistema ni potrebno namestiti ob vodohranu, temveč pred prvim uporabnikom, to je v neposredni bližini oskrbovanega naselja.

Sistemi so zelo različni, od cenejših, ki so zahtevnejši za vzdrževanje (menjava žarnic) ter dražjih, ki so za vzdrževanje  enostavnejši.

Vrednost investicije po sistemu:

- postavitev sistema komplet s hišico:   5.000 do 10.000 €

Električna energija:

-napajanje iz omrežja,  ocena  3000 € (soglasje, omarica, priključitev na omrežje)

Vrednost investicije   po sistemu znaša torej   8.000  do 13.000 €.

Zavod za zdravstveno varstvo kot primernejšega predlaga sistem z Na hipokloritom, odzivi s strani uporabnikov pa se nagibajo h uporabi UV žarnic (ni kemikalij).

Za izbiro optimalne variante se bosta nabavili ter montirali obe napravi in sicer UV na vodovodu Brod, dozator pa po predhodnem dogovoru na drugem vodovodnem sistemu (predvidoma Gorenje).

Pred izbiro bo opravljeno vsaj polletno poskusno obratovanje.

Vsekakor pa bomo vrednost investicije v pogajanjih s ponudniki omejili na 10.000 € po sistemu.

5. Določitev vrednosti investicije

5.1. Predračunska vrednost  investicije (po stalnih cenah):

| 1. | Nakupi zemljišč | 15.000 € |
| --- | --- | --- |
| 2. | Nabava ter postavitev dezinfekcijskih naprav | 150.000 € |
| 3. | Postavitev varovalnih ograj ter ostala vzdrževalna in Investicijska dela | 75.000 € |
| 4. | Letne kontrole s strani ZZV za 4 leta | 30.000 € |
| 5. | Priprava strokovnih podlag za zaščito vodnih virov | 5.000 € |
| 6. | Investicije na vaških vodovodih, ki oskrbujejo Manj kot 50 prebivalcev | 15.000 € |
| 7. | Ostali stroški (intervencije, sofinanciranje dovoza vode v sušnih letih) | 10.000 € |
|  | Skupaj 2008 do 2001 | 300.000 € |

5.2. Določitev  potrebne investicijske  dokumentacije

- DIP (dokument identifikacije investicijskega programa)

- PZI  (izvedbena  dokumentacija)

6.  Opredelitev osnovnih elementov, ki določajo investicijo

6.1. Strokovne podlage za pripravo DIP-a

- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo  (UL RS 35/06)

- Pravilnik o  pitni vodi (UL RS 19/04)

6.2. Vrednost investicije

Skupna vrednost investicije po stalnih cenah je za obdobje 2008 do 2011 ocenjena na  300.000 €

6.3. Navedba in opis lokacije

Projekt se bo izvajal na vaških vodovodnih sistemih naselij Podkraj, Hrušica, Višnje, Grivče, Gorenje, Čohi, Brod, Slokarji, Kompari, Stomaž, Kamnje, Vrtovin, Črniče-Ravne.

6.5. Terminski  plan

Projekt se bo izvajal v obdobju 2008 do 2011.

|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nakupi zemljišč |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nabava ter postavitev dezinfekcijskih naprav |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Investicijska dela |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Letne kontrole s strani ZZV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Priprava strokovnih podlag |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Investicije na ostalih vaških vodovodih |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ostali stroški |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.6. Viri sredstev

Vir sredstev bo proračun Občine Ajdovščina, ki v  proračunu za leti 2008 ter 2009 ter v NRP za obdobje  2008 do 2011 predvideva:

| Leto | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrednost | 50.000 € | 40.000 € | 80.000 € | 100.000 € | 270.000 € |

Financiranje kontrol pitne vode s strani ZZV v predvideni višini  30.000 € v naslednjih 4 letih v zgornjo tabelo ni šteto, ker se financira posebej. V proračunu za leto 2008 je za ta namen predvidenih 7.300 €, za leto 2009 pa 10.000 €.

Zaradi predvidene dinamike nabave dezinfekcijskih naprav v letih 2008 do 2010 se kaže potreba po prerazporeditvi sredstev iz leta 2011 na leti 2009 ter 2010.