## Rekapitulacija
GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V POSLOVNO EKONOMSKI CONI AJDOVŠČINA - ŠIRITEV VZHOD IN ŠIRITEV ZAHOD
NASIP ZA PC AJDOVŠČINA - OBMOČJE ŠIRITVE VZHOD
REKAPITULACIJA | [EUR]
PRIPRAVLJALNA DELA | 0
NASIP | 0
NEPREDVIDENA DELA 10% (obračun po dejanskih stroških) | 0
A) VSE SKUPAJ | 0
B) DDV 22% | 0
C) SKUPAJ Z DDV | 0
obrnjena davčna obveznost
KANALIZACIJA | 0
NEPREDVIDENA DELA 10% (obračun po dejanskih stroških) | 0
D) SKUPAJ | 0
E) SKUPNA REKAPITULACIJA A + D (BREZ DDV) | 0
F) SKUPAJ VREDNOST DEL C + D | 0

## Pripravljalna dela
NASIP ZA PC AJDOVŠČINA - OBMOČJE ŠIRITVE VZHOD
PRIPRAVLJALNA DELA
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
št. | opis | EM | količina | cena/EM [EUR] | vrednost [EUR]
1. | PREDDELA
1. | Izdelava varnostnega načrta z načrtom ureditve gradbišča za celotno območje gradnje ter ureditev gradbišča skladno z varnostnim načrtom. | kos | 1 |  | 0
2. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov (križanja in približevanja) in označitev: meteorna in fekalna kanalizacija, po pogojih in navodilih upravljavca. | kpl | 1 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | OSTALA DELA
1. | Izdelava geodetskega posnetka končnega stanja ter vpis vse novozgrajene infrastrukture v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, ter v kataster upravljalca javne infrastrukture. | kpl | 1 |  | 0
2. | Izdelava projektne dokumentacije - PID projekt izvedenih del. | kpl | 1 |  | 0
3. | Nadzor geomehanika v času gradnje. | ur | 20 |  | 0
4. | Projektantski nadzor v času gradnje. | ur | 20 |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Nasip
NASIP ZA PC AJDOVŠČINA - OBMOČJE ŠIRITVE VZHOD
NASIP
REKAPITULACIJA
[EUR]
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
4. | OGRAJA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
št. | opis | EM | količina | cena/EM [EUR] | vrednost [EUR]
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba osi nasipa. | m | 379 |  | 0
2. | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov nasipa. | kos | 20 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
1. | Strojni izkop humusa v sloju debeline do 20 cm z odvozom na gradbiščno deponijo, za ponovno humusiranje po končanih delih. | m3 | 995 |  | 0
2. | Široki izkop v terenu III. in IV.ktg., z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo. | m3 | 110
| - v terenu III ktg. (60%) | m3 | 66 |  | 0
| - v terenu IV ktg. (40%) | m3 | 44 |  | 0
3. | Planiranje in uvaljanje planuma temeljnih tal. | m2 | 5670 |  | 0
4. | Izvedba nasipa z koherentnim materialom (odstrani se frakcije večje od 125 mm), ter komprimiranje v plasteh po 30 cm; Ev2 = 40 MPa, vključno z oblikovanjem nasipne brežine v naklonu po projektu. Zemljina mora biti mešanica gramoza in gline (GC). Izvedba skladno s tehničnim poročilom. V ceni upoštevati nakladanje, prevoz in ugrajevanje.
a) | z materialom pripeljanim iz gradbiščne deponije | m3 | 110 |  | 0
b) | z materialom, ki ga zagotovi izvajalec | m3 | 1976 |  | 0
5. | Dobava in izdelava glinenega naboja ob strugi vodotoka za preprečitev vdora vode skozi nasip. Naboj izdelan iz gline (CL) ali drugim materialom z veliko vsebnostjo gline (GC-CL), da zagotavlja koeficient vodo prepustnosti <10-7 m/s. Naboj ob nasipu v naklonu od 1:1 do 1:2, po detajlu. | m3 | 110 |  | 0
6. | Ureditev brežin. Dovoz humusa iz gradbiščne deponije in razprostiranje na površinah v naklonu v sloju deb. 20 cm. Fino planiranje, odstranjevanje kamna ter sejanje trave. | m2 | 1300 |  | 0
7. | Ureditev bankine. Dovoz humusa iz gradbiščne deponije in razprostiranje v sloju deb. 20 cm. Fino planiranje, odstranjevanje kamna ter sejanje trave. | m2 | 2200 |  | 0
8. | Protierozijska mreža: zavarovanje bankine in brežin z dobavo in polaganjem mehansko utrjene geotekstilije izdelanih iz UV stabiliziranega polipropilena, kot npr. TenCate Polyfelt TS 10 ali enakovredno. Polaganje na ozelenitvene površine. | m2 | 749 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | ZGORNJI USTROJ
1. | Dobava in vgradnja tampona - nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (0-32 mm) iz kamnine v debelini 10 cm. - izvedba makedamske poti | m3 | 140 |  | 0
2. | Planiranje in uvaljanje tampona do predpisane zbitosti. | m2 | 1400 |  | 0
3. | Dobava in izravnava tamponske površine s peskom granulacije 0-8 mm v debelini 4 cm, z uvaljanjem. | m2 | 1400 |  | 0
4. | Izdelava tlakovanega prelivnega koridorja v sestavi: - prekritje dna izkopa z geosintetiko - filcem 200g/m2, - kamniti lomljenec preseka do 20 cm, vtisnjen v 10 cm podložni beton ter fugiranjem:
a) | dno v ravnini | m2 | 180 |  | 0
b) | brežina v naklonu 2:3 | m2 | 120 |  | 0
| ZGORNJI USTROJ SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | OGRAJA
1. | Izdelava točkovnih temeljev za panelno ograjo, komplet z izkopom, vgradnjo rebraste cevi fi 25 mm globine 0,5 m, obbetoniranje z beton C16/20 ter zapolnitev cevi z betonom po montaži stebričkov. | kos | 144 |  | 0
2. | Dobava in montaža panelne ograje - 3D mrežni paneli iz varjenih jeklenih palic premera 4 mm, komplet s stebrički na razmaku 2,5 m. Ograja vroče cinkana in prašno barvana z UV odporno barvo s vsem opornim, veznim in pritrdilnim materialom. Vgradnja po navodilu proizvajalca. Ograja višine 2,0 m. | m | 358 |  | 0
| OGRAJA SKUPAJ |  |  |  | 0

## Kanalizacija
NASIP ZA PC AJDOVŠČINA - OBMOČJE ŠIRITVE VZHOD
KANALIZACIJA
REKAPITULACIJA
[EUR]
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
št. | opis | EM | količina | cena/EM [EUR] | vrednost [EUR]
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem kanala. | m | 24 |  | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon). | kos | 4 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
1. | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III. in IV. ktg., širine dna jarka do 2.0 m, globine do 2.50 m, naklon brežin 70°- 90° z odlaganjem na rob izkopa. | m3 | 104.6
| - v terenu III ktg. (60%) | m3 | 62.76 |  | 0
| - v terenu IV ktg. (40%) | m3 | 41.84 |  | 0
2. | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm. | m2 | 19.4 |  | 0
3. | Zasip jarka z materialom od izkopa (odstrani se frakcije večje od 125 mm) ter komprimiranje v plasteh po 30 cm. | m3 | 101.3 |  | 0
4. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na gradbiščno deponijo. | m3 | 85.2 |  | 0
5. | Črpanje vode iz jarka. Obračun po dejanskem porabljenem času z vpisom v gradbeni dnevnik. | ura | 40 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
1. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN 200, trdnostni razred SN4, standard EN 1401-1, na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm s polnim obbetoniranjem cevi (0,15m3/m). | m | 24 |  | 0
2. | Izdelava dodatnega priključka na betonskem jašku kanalizacije skozi steno z vrtanjem s kronskim svedrom za PVC DN 200 mm, z zatesnitvijo odprtine z gumi tesnilom (vodotesen spoj). | kos | 2 |  | 0
3. | Dobava in montaža prefabriciranega poliesterskega jaška svetlega premera 800 mm, vključno z muldo, vtokom in iztokom, podbetoniranjem jaška z betonom in prilagajanjem gornjega roba jaška glede na naklon terena, globina jaška se meri od vrha do dna mulde.
| - globina jaška do 2,0 m | kos | 2 |  | 0
4. | Izdelava razbremenilnega obroča okrog jaška (na mestu vgradnje) iz betona C 20/25, v debelini 10 cm in širini 20 cm (0,10 m3). | kos | 2 |  | 0
5. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 D400 s tesnilom, premera 600 mm, vključno z AB vencem. V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 2 |  | 0
6. | Dvig obstoječih pokrovov revizijskih jaškov kanalizacije na predvidene višine, komplet z izdelavo AB obroča in vsemi ostalimi potrebnimi deli. Izvedba po detajlu: - odstranitev obstoječega pokrova, - odrez obstoječega betonskega jaška na potrebno višino - dobava in vgradnja betonskega konusnega nastavka 100/60 cm, zacementiran spoj z obstoječim jaškom, - spoj z obst. delom se zatesni z trajnoelastičnim vodotesnim premazom (troslojna armirana izolacija, kot npr. Mapeielastik), - ponovna vgraditev obstoječih pokrovov z AB vencem na porebno višino in nagib. | kos | 7 |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
1. | Čiščenje in spiranje kanalizacije, pregled kanalizacijskih cevi s kamero komplet z predajo posnetka pregleda, slik kanalizacije in poročilom z opisom dejanskega stanja. | m | 24 |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0