## TELOVADNICA
Dvorana v lokavcu
1. Dobava in montaža vodovnega materiala za NN električne instalacije
| 1 | perforirane pocinkane kabelske policePK 100 komplet s spojnim in pritrdilnim materialom za montažo na steno, s pokrovi | 50 | M | 0
| 2 | kabel 5x4mm2 halogen free B2ca,s1,d1,a1 , položen delno v cev in delno na kabelsko popolico | 100 | m | 0
| 3 | dobava in montaža kabla 3x1,5mm halogen free klasa B2ca, d1,s1,a1), položenega delno v podometne rebraste, samogasne cevi, delno na kabelske police in delno na stropna pritrdila | 150 | m | 0
| 4 | P/f žica 16mm2 (rumeno-zelena) brezhalogena, za izvedbo dodatnega izenačenja potencialov | 100 | m | 0
| 5 | podometne razdelilne doze 100x100 brezhalogene | 10 | kos | 0
| 6 | instalacijska cev rebrasta , samogasna fi 16, za namestitev v stene | 30 | m | 0
| 7 | modulno navadno stikalo p.o., komplet z dozo nosilcem in okrasnim pokrovom, kot napr. TEM Čatež | 6 | kos | 0
| 8 | modulno izmenično stikalo p.o., komplet z dozo nosilcem in okrasnim pokrovom, kot napr. TEM Čatež | 2 | kos | 0
| 9 | Šuko vtičnica enojna, modulna, komplet s podometno dozo, nosilcem in okrasnim pokrovom, kot napr. TEM čatež | 3 | kos | 0
| 10 | Šuko vtičnica dvojna, modulna, komplet s podometno dozo, nosilcem in okrasnim pokrovom, kot napr. TEM Čatež | 3 | kos | 0
| 11 | Šuko vtičnica dvojna, modulna, komplet s podometno dozo, nosilcem in okrasnim pokrovom, kot IP55 napr. TEM Čatež | 4 | kos | 0
| 12 | priklop zunanje enote za hlajenje in gretje črpalke, komplet s kabelskimi čevlji in končniki | 4 | kom | 0
|  | skupaj |  |  | 0
2.DOBAVA IN MONTAŽA SVETILK KOMPLET S SPOJNIM IN PRITRDILNIM MATERIALOM IN ŽARNICAMI.
Notranja svetila
| 1 | Industrijska LED svetilka, dimenzije približno 1200mm Montaža: stropna. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, kot npr. mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni polikarbonatni difuzor. Ohišje: polikarbonat. Prednosti: hitri konektor, homogena distribucija svetlobe. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: 66. Komplet z: komplet stropnih nosilcev. Svetlobni tok min: 4500lm. Moč max: 36W. Barva svetlobe: 4000K. CRI:80. Komplet z montažnim materialom - vešala, montažne sponke,... | 4 | kos | 0
Varnostna razsvetljava
| 2 | Varnostna svetilka za osvetljevanje izhodov kot napr.AWEX-EXIT 1W B s piktogrami.SA-SE z avtotestom | 2 | kos | 0
|  | skupaj |  |  | 0
3.ostalo
| 1 | meritve električnih instalaciji | 1 | kom | 0
| 2 | PID projekti | 1 | kom | 0
skupaj |  |  |  |  | 0

## rekapitulacija
ELEKTRO INSTALACIJE ,POPIS DEL
Objekt: | dvorana v Lokavcu
Investitor | OBČINA AJDOVŠČINA
Ulica 5. Maja 6
Rekapitulacija:
1. Dobava in montaža vodovnega materiala za NN električne instalacije |  |  | 0
2.DOBAVA IN MONTAŽA SVETILK KOMPLET S SPOJNIM IN PRITRDILNIM MATERIALOM IN ŽARNICAMI. | 3. Dobava in montaža podometnega električnega razdelilca ER-nadstropje | 3. Dobava in montaža podometnega električnega razdelilca ER-nadstropje | 0
3.ostalo |  |  | 0
SKUPAJ brez DDV |  |  | 0
Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del faze PZI.
1
Vsi proizvajalci in tipi naprav in elementov v popisu materiala in del so navedeni "kot na primer (npr.:)". Oznake naprav služijo kot pomoč pri določitvi tehnične ustreznosti. Vse proizvajalce (tipe) naprav v popisu materiala in del potrdi investitor.
2
Pri izdelavi ponudbe morajo biti vse spremembe proizvajalcev (tipov) naprav navedene in jasno označene. Spremembe potrdi investitor ali pooblaščeni nadzor nad izvedbo gradnje.
3
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku.
4
Pri vseh napravah in elementih je potrebno upoštevati transportne in vgradne stroške ter stroške zavarovanja in zaščite.
5
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni, tesnilni in pritrdilnim material.
6 | Vse naprave in elemente mora vgraditi strokovno usposobljeno osebje, skladno z podrobnimi navodili proizvajalca. Po potrebi naprave vgradi osebje pooblaščeno za montažo.
7
Pri vseh sistemih se upošteva ustrezne meritve od pooblaščenih merilcev
8
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške zagona, meritve, nastavitev obratovalnih količin in šolanje predstavnika investitorja, s sestavo zapisnikov.