## rekapitualcija
objekt:
OŠ Col
vrsta popisa:
popis GO del
A | pripravljalna in rušitvena dela |  | 0
A.1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  | 0
A.2 | RUŠITVENA DELA |  | 0
B | gradbena dela |  | 0
B.1 | ZEMELJSKA DELA |  | 0
B.2 | BETONSKA DELA |  | 0
B.3 | TESARSKA DELA |  | 0
B.4 | ZIDARSKA DELA |  | 0
B.5 | KANALIZACIJA IN DRENAŽA |  | 0
C | obrtniška dela |  | 0
C.1 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
C.2 | KROVSKO KLEPARSKA DELA |  | 0
C.3 | LESENA KONSTRUKCIJA
C.4 | MAVČNOKARTONSKA DELA
C.5 | KERAMIČARSKA DELA |  | 0
C.6 | TLAKARSKA DELA
C.7 | MIZARSKA DELA
C.8 | NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO
C.9 | ZUNANJE STAVBNO POHIŠTVO |  | 0
C.10 | FASADERSKA DELA |  | 0
C.11 | SLIKOPLESKARSKA DELA |  | 0
C.12 | KAMNARSKA DELA |  | 0
C.13 | STEKLARSKA DELA
C.14 | DVIGALA
C.15 | PASARSKA DELA
D | projektantski nadzor |  | 0
| skupaj |  | 0
| skupaj |  | 0
| nepredvidena dela | 10% | 0
| DDV | 22% | 0
| skupaj z DDV |  | 0
| cena novogradnja |  | 0
| neto notranji prostori (m2) | 286 | 0
| bruto (m2) | 476 | 0

## A.1
pozicija |  |  | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
A.1 |  |  | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
|  |  | V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | A.1
A.1 | 1 |  | Izdelava varnostnega načrta skupaj z elaboratom organizacije gradbišča |  |  |  |  | IZDELAVA VARNOSTNEGA NAČRTA
|  | 1 | varnostni načrt | kpl | 1 |  | 0
A.1 | 2 |  | Izdelava načrta rekonstrukcije strelovoda s popisom, vključno s pregledom in meritvami. Na podlagi PZI načrta se dobavi in izvede strelovodne vodnike.
|  | 1 | varnostni načrt | kpl | 1 |  | 0
|  | 2 | dobava in vgradnja strelovodnih odvodnikov z vsem potrebnimi pritdilnimi elementi | kpl | 1 |  | 0
A.1 | 3 |  | Izdelava geodetske zakoličbe skupaj z zavarovanjem zakoličenja in izdelavo zapisnika zakoličenja. Zapisnik je priloga k prijavi začetka gradnje.
|  | 1 | geodetska zakoličba za objekt | kpl | 0 |  | 0
A.1 | 4 |  | Ureditev gradbišča skladno z elaboratom. Ureditev vključuje najmanj: - označbo gradbišča z gradbiščno tablo - opozorilnimi tablami gradbišča iz elaborata varnosti pri delu - zavarovanjem gradbišča pred okolico z zaščitno ograjo - ureditvijo dostopnih vrat v zaščitni ograji - postavitev varnostnih trakov - postavitev barier za preprečitev vhoda nepooblaščenih oseb - označbami notranjih in zunanjih transportnih poti - ureditvijo prostora za začasne deponije materialov, - selitev obstoječe opreme iz prostorov, kjer se bodo izvajala GO dela na začasno deponijo znotraj objekta, - ureditev ustrezne dokumenatcije za postavitev fasadnega odra v varovalnem pasu državne ceste. Gradbišče mora biti urejeno skladno z veljavno zakonodajo in zahtevami iz varnostnega načrta |  |  |  |  | UREDITEV GRADBIŠČA
|  | 1 | Ureditev gradbišča | kpl | 1 |  | 0
A.1 | 5 |  | Zavarovanje obstoječega šolskega objekta, ki vključuje vsa potrebna dela vezana na zaščito obstoječih delov objekta pred poškodbami med gradnjo in premestitev notranje opreme.
|  | 1 | Zavarovanje obstoječega šolskega objekta | kpl | 1 |  | 0
A.1 | 6 |  | Čiščenje notranjih prostorov objekta (hodnikov, stopnišča) po zaključku delovnega dne.
|  | 1 | Čiščenje notranjosti | kpl | 1 |  | 0
A.1 | 7 |  | Finalno čiščenje vseh prostorov in vgrajenih izdelkov po končani gradnji objekta.
|  | 1 | Čiščenje objekta | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | Čiščenje okolice | kpl | 1 |  | 0

## A.2
pozicija |  |  | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
A.2 |  |  | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
|  |  | V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | A.2
A.2 | 1 |  | Iznos kompletne opreme iz treh pisarn in multimedijske učilnice, v katerih se bo vršila prenova, v skladišče investitorja. Po dokončanih delih se oprema ponovno namesti po prostorih. |  |  |  |  | selitev
|  | 1 | začasna selitev opreme | kpl | 1 |  | 0
A.2 | 2 |  | Pregled in odklop instalacij obstoječega objekta vključno s predhodno izdelavo blokade na aktivnih instalacijah oziroma ustreznih začasnih povezav za nemoteno delovanje obstoječega šolskega objekta. |  |  |  |  | odklop
|  | 1 | Pregled in odklop strojnih inštalacij (zunanje enote klima naprave, radiatorji,..) | kpl | 10 |  | 0
|  | 2 | Pregled in odklop elektro inštalacij (zasilne svetilke, zunanje svetilke na fasadi,…) | kpl | 10 |  | 0
A.2 | 3 |  | Odstranitev talnih slojev (5 cm estriha + PVC foilja+ 3 cm EPS-a) in oblog komplet s pripadajočo obrobo, prenos materialov iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo v razdalji do 15 km. (Vključno z odstranjevanjem delov lepila na estrihu, s struganjem in grobim brušenjem estriha, če ne bo potrebno odstraniti obstoječega estriha in zvočne izolacije). Površina mora biti primerna, da se lahko polaga nova keramika. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. |  |  |  |  | odstranitev talnih oblog
|  | 2 | Odstranitev parketa v 1N | m2 | 14.3 |  | 0
|  | 3 | Odstranitev talne keramike v 1N | m2 | 24.6 |  | 0
A.2 | 4 |  | Pregled in ročno izbijanje notranjega ometa do višine 100cm nad višino od vlage poškodovanih delov na steni. Z notranjimi prenosi, nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo do 15km ter plačilo takse za deponiranje. |  |  |  |  | odstranitev ometov
|  | 1 | Odstanitev ometa na notanji predelni steni | m1 | 9.3 |  | 0
|  | 2 | Poškodovani deli ometa na zunanji steni | m1 | 1.5 |  | 0
A.2 | 5 |  | Demontaža in odstranitev pločevinastih obrob na atičnih zidcih s transportom in oddajo na deponiji gradbenih odpadkov. |  |  |  |  | krovsko kleparska dela
|  | 1 | Pločevina razvite širine do 60 cm -atika vrinjenga volumna na Z strani | m1 | 7.5 |  | 0
|  | 2 | Pločevina razvite širine do 60 cm -atika na J fasadi nad fasadno zasteklitvijo | m1 | 15 |  | 0
|  | 3 | Pločevina razvite širine do 60 cm -atika na J fasadi nad fasadno zasteklitvijo | m1 | 5.6 |  | 0
|  | 4 | Pločevina razvite širine do 60 cm -atika na V fasadi v območju pločevinaste strehe | m1 | 11.2 |  | 0
|  | 5 | Pločevina razvite širine do 60 cm -atika na S fasadi v območju pločevinaste strehe | m1 | 6.7 |  | 0
A.2 | 6 |  | Demontaža in odstranitev pločevine nad in okrog okna s transportom in oddajo na deponiji gradbenih odpadkov.
|  | 1 | Pločevina nad fasadno zasteklitvijo v pasu višine cca 50 cm | m1 | 12.6 |  | 0
|  | 2 | Pločevina razvite širine do 30 cm po obodu okroglega okna | m1 | 2.5 |  | 0
A.2 | 7 |  | Demontaža dela Fe-Zn žlebov s transportom in oddajo na deponiji gradbenih odpadkov. V kompletu z začasno zaporo na preostalem delu žleba in pripravo za navezavo novega žlebu na obstoječi del.
|  | 1 | Žleb na S strani, nad ravno streho | m1 | 16.2 |  | 0 | potreben nov žleb
A.2 | 8 |  | Demontaža dela Fe-Zn žlebov in skladiščenje na ustrezni deponiji do ponovne montaže
|  | 1 | Žleb na J strani | m1 | 22 |  | 0
|  | 2 | Žleb na Z strani | m2 | 8.5 |  | 0
|  | 3 | Žleb na S strani | m1 | 22.5 |  | 0
A.2 | 9 |  | Demontaža dela Fe-Zn odtočnih vertikal premerov do 160 mm, vključno s kotlički in LTŽ nastavki do višine 150 cm ter s strelovodnimi vodniki. Skladiščenje na ustrezni deponiji do ponovne montaže
|  | 1 | Odtočne povezave iz ravne strehe na odtočno vertikalo | m1 | 2 |  | 0
|  | 2 | Odtočna vertikala na Z fasadi iz višje strehe | m1 | 9.8 |  | 0
|  | 3 | Odtočna vertikala na Z fasadi iz višje strehe | m1 | 8 |  | 0
|  | 4 | Odtočne vertikale na J fasadi | m1 | 30 |  | 0
|  | 5 | Odtočne vertikale na S fasadi | m1 | 23 |  | 0
A.2 | 10 |  | Rušenje fasadnega ometa in zunanje plasti opečne pozidave 12cm in 5 cm EPS izolacije na zunanji steni. Skupaj z vsemi pomožnimi in pripravljalnimi deli za izvedbo rušenja. S prenosi, začasno deponijo in nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo do 15 km ter plačilo takse za deponiranje. Delo poteka na višini - zgornji rob stene ca. 9 m nad terenom. Fasadni oder je zajet v tesarskih delih.
|  | 1 | Vmesni povezovalni volumen z ravno streho na Z strani | m2 | 7 |  | 0
|  | 2 | Zahodna fasada | m2 | 78 |  | 0
|  | 3 | Južna fasada nad ravno streho | m2 | 60 |  | 0
|  | 4 | Južna fasada | m2 | 245 |  | 0
|  | 5 | Vzhodna fasada | m2 | 78 |  | 0
|  | 6 | Severna fasada | m2 | 105 |  | 0
A.2 | 11 |  | Odstranitev fasadnega ovoja sestavljenega iz 10 cm EPS-a in zaključnega ometa. Skupaj z vsemi pomožnimi in pripravljalnimi deli za izvedbo rušenja. S prenosi, začasno deponijo in nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo do 15 km ter plačilo takse za deponiranje. Delo poteka na višini, brez notranjega dostopa. Višina fasade 2.4 m.
|  | 1 | Južna fasada v območju nad ravno streho. | m2 | 60 |  | 0
A.2 | 12 |  | Odstranitev zunanjih kamnitih polic širine do 35 cm. Skupaj z vsemi pomožnimi in pripravljalnimi deli za izvedbo rušenja. S prenosi, začasno deponijo in nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo do 15 km ter plačilo takse za deponiranje. Delo poteka na višini. Fasadni oder je zajet v tesarskih delih.
|  | 1 | Vmesni povezovalni volumen z ravno streho na Z strani | m1 | 13.8 |  | 0
|  | 2 | Zahodna fasada | m2 | 5.4 |  | 0
|  | 3 | Južna fasada nad ravno streho | m2 | 4.8 |  | 0
|  | 4 | Južna fasada | m2 | 52 |  | 0
|  | 5 | Vzhodna fasada | m2 | 1 |  | 0
|  | 6 | Severna fasada | m2 | 29.7 |  | 0
A.2 | 13 |  | Odstranitev talnih oblog v stiku s fasado. Skupaj z vsemi pomožnimi in pripravljalnimi deli za izvedbo rušenja. S prenosi, začasno deponijo in nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo do 15 km ter plačilo takse za deponiranje. Delo poteka na višini. Fasadni oder je zajet v tesarskih delih.
|  | 1 | Tlakovci na pokritem dvorišču | m1 | 22 |  | 0
|  | 2 | Keramika pod nadstreškom na S fasadi | m1 | 25.5 |  | 0
A.2 | 14 |  | Demontaža dekorativne Alu fasadne zasteklitve na J fasadi in skladiščenje na ustrezni deponiji do ponovne montaže Delo poteka na višini. Fasadni oder je zajet v tesarskih delih.
|  | 1 | Južna fasada vzhodni del | m1 | 21 |  | 0
A.2 | 15 |  | Demontaža in odstranitev Alu oken - steklenih sten, vključno z Alu brisoleji ter obrobami. Skupaj z vsemi pomožnimi in pripravljalnimi deli za izvedbo rušenja. S prenosi, začasno deponijo in nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo do 15 km ter plačilo takse za deponiranje. Delo poteka na višini. Fasadni oder je zajet v tesarskih delih.
|  | 1 | Vmesni povezovalni volumen z ravno streho na Z strani | m2 | 45.5 |  | 0
A.2 | 16 |  | Izvedba prebojev v AB in zidanih stenah debeline do 25 cm s kronskim vrtanjem. Komplet z vsemi deli.
|  | 1 | Odprtine do fi 160 | kpl | 2 |  | 0
A.2 | 17 |  | Izdelava reg v AB in zidanih stenah debeline. Komplet z vsemi deli. |  |  |  |  | rušenje fasade
|  | 1 | odprtine do 5/5cm | m1 | 10 |  | 0
|  | 2 | odprtine do 10/10cm | m1 | 5 |  | 0
A.2 | 18 |  | Razna režijska dela, obračunana po dejanskih stroških v skladu z vpisom v gradbeni dnevnik in pomoč obrtnikom; ( nepredvidena dela, ki bi se pokazala pri rušitvenih delih, razbijanje in izdelava utorov za instalacije ipd) - ocena
|  | 1 | KV ure | ur | 5 |  | 0
|  | 2 | PK ure | ur | 10 |  | 0
A.2 | 19 |  | Ostala rušitvena dela, ki niso navedena v prejšnjih postavkah; dela po dejanskem obračunu, predhodni odobritvi nadzora in vpisu v gradbeni dnevnik

## B.1
pozicija |  |  | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
B.1 |  |  | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
|  |  | V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | B.1
Sanacija vkapanega dela AB zidu na Z strani
B.1 | 1 |  | Nabava, dobava in vgradnja tamponskega materiala drobljenca Dmax = 32 mm, s komprimiranjem v slojih po 10 cm in planiranjem zaključnega sloja s točnostjo +- 1 cm. Nasip skupne debeline do 20 cm.
|  | 1 | Ob Z fasadi vrinjenega volumna z ravno streho | m3 | 1.1 |  | 0
B.1 | 2 |  | Dobava in vgradnja plasti prodnikov 16-32 v debelini 10 cm. V kompletu z geofilcem gostote 200kg/m3, ki se predhodno namesti na tamponskem materialu.
|  | 1 | Ob Z fasadi vrinjenega volumna z ravno streho | m1 | 7.5 |  | 0
B.1 | 3 |  | Razna režijska dela, obračunana po dejanskih stroških v skladu z vpisom v gradbeni dnevnik in pomoč obrtnikom; (nepredvidena dela, ki bi se pokazala pri rušitvenih delih, razbijanje in izdelava utorov za instalacije ipd) - ocena
|  | 1 | KV ure | ur | 5 |  | 0
|  | 2 | PK ure | ur | 10 |  | 0

## B.2
pozicija |  |  | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
B.2 |  |  | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
|  |  | V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | B.2
B.2 | 1 |  | Izvedba AB vertikalne vezi d=20/20 cm, višine 3,2 m. Vez se sidra v obstoječo AB ploščo in AB nosilec. Vez predstavlja zaključek pozidave okenske odprtine na J fasadi vrinjenega dela.
|  | 1 | AB vez v P | m3 | 0.13 |  | 0
|  | 1 | AB vez v 1N | m3 | 0.13 |  | 0
B.2 | 2 |  | Dobava in vgradnja armature AB vertikalne vezi. Armaturo določi projektant gradbenih konstrukcij.
|  | 1 | AB vez v P | kg | 20 |  | 0
|  | 1 | AB vez v 1N | kg | 20 |  | 0
B.2 | 2 |  | Razna režijska dela, obračunana po dejanskih stroških v skladu z vpisom v gradbeni dnevnik in pomoč obrtnikom; (nepredvidena dela, ki bi se pokazala pri rušitvenih delih, razbijanje in izdelava utorov za instalacije ipd) - ocena
|  | 1 | KV ure | ur | 5 |  | 0
|  | 2 | PK ure | ur | 10 |  | 0

## B.3
pozicija |  |  | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
B.3 |  |  | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
|  |  | V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | B.3
B.3 | 1 |  | Pomični delovni odri : Montaža in demontaža pomičnih delovnih odrov v = do 1,50 m, z vsemi pomožnimi deli po splošnih določilih za tesarska dela, demontaža po končanih delih, kompletno z vsemi prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. |  |  |  |  | krovsko kleparska dela
|  | 1 | Prostor tajnice, svetovalne službe in tajnice | m2 | 38.9 |  | 0
B.3 | 2 |  | Pomični delovni odri : Montaža in demontaža pomičnih delovnih odrov v = do 1,5 m, z vsemi pomožnimi deli po splošnih določilih za tesarska dela, demontaža po končanih delih, kompletno z vsemi prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. |  |  |  |  | #REF!
|  | 3 | Pokrit atrij (izvedba fasadnega ovoja AB nosilcev) | m2 | 55 |  | 0
|  | 4 | Strop nadstreška na S strani | m2 | 47 |  | 0
B.3 | 3 |  | Fasadni delovni odri; Montaža in demontaža fasadnih odrov višine do 10,00 m, z napravo podstavka za oder, prenosom materiala do mesta montaže, čiščenjem elementov po končani uporabi in vsemi pomožnimi deli po opisu iz splošnih določil za tesarska dela; oder za komplicirano fasado. V ceni odra mora biti zajeta tudi potrebna varnostna ograja in potrebne ozemljitve odra. Izvajalec sam izdela vse delavniške načrte in statično preverbo za izvedbo odra. Opomba; teren ob objektu je v naklonu
|  | 1 | Fasada volumna z ravno streho-teren ob objektu v naklonu | m2 | 79.8 |  | 0
|  | 2 | Južna in zahodna fasada ob regionalni cesti-varovalni pas ceste | m2 | 520 |  | 0
|  | 3 | Vzhodna fasada z okroglim oknom | m2 | 100 |  | 0
|  | 4 | Severna fasada (dvoriščna) | m2 | 115 |  | 0
B.3 | 4 |  | Fasadni delovni odri; Montaža in demontaža fasadnih odrov višine do 4,00 m, z napravo podstavka za oder, prenosom materiala do mesta montaže, čiščenjem elementov po končani uporabi in vsemi pomožnimi deli po opisu iz splošnih določil za tesarska dela; oder za komplicirano fasado. V ceni odra mora biti zajeta tudi potrebna varnostna ograja in potrebne ozemljitve odra. Izvajalec sam izdela vse delavniške načrte in statično preverbo za izvedbo odra. Opomba; teren ob objektu je v naklonu
|  | 1 | Severna fasada (pod nadstreškom) | m2 | 58 |  | 0
|  | 2 | Severna fasada (nad nadstreškom) | m2 | 70 |  | 0
|  | 3 | Severna fasada (nadstrešek) | m2 | 93 |  | 0
B.3 | 5 |  | Izdelava opaža vertikalnih vezi. Vezi se izvajajo v pozidanih stenah debeline 27 cm in 20cm. Skupaj s pritrjevanjem in fiksiranjem opažnih plošč v opečne stene. Obračunana svetla dimenzija vezi.
|  | 1 | Vertiklane vezi P | m2 | 3 |  | 0
|  | 2 | Vertikalne vezi 1N | m2 | 3 |  | 0
B.3 | 6 |  | Izdelava opaža vertikalnih vezi. Vezi se izvajajo v pozidanih stenah debeline 27 cm in 20cm. Skupaj s pritrjevanjem in fiksiranjem opažnih plošč v opečne stene. Obračunana svetla dimenzija vezi.
|  | 1 | Vertiklane vezi P | m2 | 2.56 |  | 0
|  | 2 | Vertikalne vezi 1N | m2 | 2.56 |  | 0

## B.4
pozicija |  |  | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
B.4 |  |  | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
|  |  | V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | B.4
B.4 | 1 |  | Nabava, dostava in pozidava okenske odprtine z zidaki iz porobetona d= 20 cm.
|  | 1 | Stene v P | m3 | 1.6 |  | 0
|  | 2 | Stene v 1N | m3 | 1.6 |  | 0
B.4 | 2 |  | Sanacijski omet Izvedba sanacijskega sušilnega ometa kot npr. sušilni ometi Kema - hydroment, do višine 1 m. Skupaj s predhodno pripravo podlage in izvedbo stika z nepoškovanim delom s kitanjem in mrežico. Omet se izvaja na opečnih stenah.
|  | 1 | V prostoru multimedijske učilnice v P | m2 | 16.25 |  | 0
|  | 2 | V prostorih svetovalne službe in v prostoru za razgovore. | m2 | 18.75 |  | 0
B.4 | 3 |  | Tankoslojni omet Izvedba tankoslojnega ometa kot npr. Ytong notranji tankoslojni omet Skupaj s predhodnim prednamazom kot npr. Ytong prednamaz UNI in izvedbo stika s preostalimi stenami s kitanjem in mrežico. Omet se izvaja na zidakih iz porobetona.
|  | 1 | V prostoru multimedijske učilnice v P | m2 | 9 |  | 0
|  | 2 | V prostorih svetovalne službe in v prostoru za razgovore. | m2 | 9 |  | 0
B.4 | 4 |  | Dobava in izdelava plavajočega estriha in slojev v sestavi: - estrih: cementni estrih armiran s PP vlakni - poraba ca 0,8 kg/m3 debeline 5 cm - ločilni sloj: PE folija - toplotna izolacija: EPS, npr. Fragmat EPS 150 v debelini 3 cm - izolacija proti udarnemu zvoku: npr. Ecoroll 3mm
|  | 1 | Tlak v sestavi TN-1 (upravni prostori) | m2 | 28.9 |  | 0
B.4 | 5 |  | Gradbena pomoč pri vgradnji raznih izdelkov; skupaj z drobnim potrošnim materialom obračunana po dejanskih stroških v skladu z vpisom v gradbeni dnevnik
|  | 1 | vgradnja | ur | 5 |  | 0
B.4 | 6 |  | Razna režijska dela, obračunana po dejanskih stroških v skladu z vpisom v gradbeni dnevnik - pomoč obrtnikom in inštalaterjem;
|  | 1 | KV ure | ur | 5 |  | 0
|  | 2 | PK ure | ur | 5 |  | 0

## B.5
pozicija |  |  | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
B.5 |  |  | KANALIZACIJA IN DRENAŽA |  |  |  | 0
|  |  | V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | B.5
B.5 | 1 |  | Predelava obstoječega peskolova fi 50 skupaj za priključitev na novo cev iz vertikale. V kompletu z z vsemi zemeljskimi deli, in gradbenimi deli in priključitvijo nove cevi. Vgradnjo na podložni beton ter zasutjem z izkopnim materialom.
|  | 1 | Predelava obstoječega peskolova | kpl | 1 |  | 0
B.5 | 2 |  | Nabava, dobava in polaganje kanalizacijskih cevi. Cev komplet iz trdega PVCSN4, ustrezne s standardom EN1610, vključno s spojnimi elementi in dobavo ter priključitvijo na jaške. Vključno z vsemi deli za vgradnjo (izkop, utrjevanje in zasip deloma s tamponskim materialom) in polnim obbetoniranjem. DN160
|  | 1 | Meteorna cev DN160 | m1 | 1 |  | 0

## C.1
pozicija | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
C.1 | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
| V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | C.1

## C.2
pozicija |  |  | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
C.2 |  |  | KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
|  |  | V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | C.2
C.2 | 1 |  | Sanacija PVC strešne membrane Dobava in montaža dvokomponentne popolnoma armirane tekoče tesnilne mase za izdelavo detajlov, vključno z idelavo tipskega varnostnega preliva. Masa je izdelana na osnovi hitroveznih gibkih PMMA kot npr. Triflex ProEco (strešna površina) in Prodetail. PVC folijo je potrebno predhodno očistiti z visokotlačnim čistilnikom in z namenskim čistilom proizvajalca. |  |  |  |  | krovsko kleparska dela
|  | 3 | Dobava in montaža tekoče armirane hidroizolacije Triflex Prodetail na vertikalo očiščene PVC strešne membrane | m2 | 100 |  | 0 | 100
C.2 | 2 |  | Prilagoditev obstoječih Fe-Zn žlebov (rezanje, vstavki novih zapornih elementov, tesnenje, barvanje ...) v skrajnih točkah zaradi dodatne izolacije. Z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
|  | 1 | Prilagoditev žlebov | kpl | 2 |  | 0
C.2 | 3 |  | Prilagoditev obstoječih žlebov (rezanje, vstavki novih zapornih elementov, tesnenje, barvanje ...) v skrajnih točkah zaradi dodatne izolacije. Z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 2 |  | 0
|  | 1 | Prilagoditev žlebov | kpl | 2 |  | 0
C.2 | 4 |  | Dobava in vgradnja novih Fe – Zn žlebov kot menjava poškodovanih delov ali delov, kjer prilagoditev ni možna. Žlebovi morajo imeti enak profil in enako barvo kot obstoječi žlebovi. Skupaj z navezavo na ostale dele žlebov, vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
|  | 1 | Zamenjava žleba | m1 | 14.5 |  | 0
C.2 | 5 |  | Dobava in vgradnja novih žlebov kot menjava poškodovanih delov ali delov, kjer prilagoditev ni možna. Žlebovi morajo imeti enak profil in enako barvo kot obstoječi žlebovi. Skupaj z navezavo na ostale dele žlebov, vsem prtrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  |  | 0
|  | 1 | Zamenjava žleba na J in Z fasadi | m1 | 62 |  | 0
|  | 2 | Zamenjava žleba na S fasadi | m1 | 29 |  | 0
C.2 | 6 |  | Dobava in vgradnja odtočnih Fe – Zn cevi 160 mm za povezavo vtočnika in kotlička. V kompletu v kompetu z navezavo in prilagoditvijo v območju kotlička.
|  | 1 | Povezava vtočnika in kotlička | m1 | 1.5 |  | 0
C.2 | 7 |  | Dobava in vgradnja odtočnih cevi 160 mm za povezavo vtočnika in kotlička v enakem materialu in barvi kot so obstoječi. V kompletu v kompletu z navezavo in prilagoditvijo v območju kotlička.
|  | 1 | Povezava vtočnika in kotlička | m1 | 9 |  | 0
|  | 1 | Povezava vtočnika in kotlička | m1 | 5 |  | 0
C.2 | 8 |  | Dobava in vgradnja odtočnih Fe -Zn vertikal enakega premera kot obstoječe (premer 125 do 160 mm). V kompletu s kotličkom za spoj dveh cevi, koleni in navezavo na peskolove. Vsi stiki in vijačne zveze morajo biti zatesnjeni in antikorozijsko zaščiteni. V spodnjem delu upoštevati izvedbo z LTŽ cevjo do višine 200 cm.
|  | 1 | Odtočne vertikale | m1 | 10 |  | 0
|  | 2 | Odtočne vertikale Z fasadi | m1 | 10 |  | 0
C.2 | 9 |  | Samo montaža Fe – Zn vertikal enakega premera kot obstoječe (premer 125 do 160mm). V kompletu s kotličkom, koleni in navezavo na peskolove. Vsi stiki in vijačne zveze morajo biti zatesnjeni in antikorozijsko zaščiteni. V spodnjem delu upoštevati izvedbo z LTŽ cevjo do višine 200cm.
|  | 1 | Odtočne vertikale | m1 | 8 |  | 0
C.2 | 10 |  | Dobava in vgradnja odtočnih Fe -Zn vertikal enakega premera kot obstoječe (premer 125 do 160 mm). V kompletu s kotličkom za spoj dveh cevi, koleni in navezavo na peskolove. Vsi stiki in vijačne zveze morajo biti zatesnjeni in antikorozijsko zaščiteni. V spodnjem delu upoštevati izvedbo z LTŽ cevjo do višine 200 cm.
|  | 1 | Odtočne vertikale na J fasadi | m1 | 26.8 |  | 0
|  | 2 | Odtočne vertikale na S fasade | m1 | 21 |  | 0
C.2 | 11 |  | Dobava, izdelava in montaža kompleta zaključne obrobe na AB atiki sestavljene iz: - horizontalne obloge atike XPS debeline 5 cm v pasu širine 30 cm, preostala višina se obloži s ploščami kamene volne, - lesene gradbene vezane plošče d=20 mm podprta z jeklenimi konzolami širine 70mm, vijačene v AB atiko - pocinkane podkonstrukcije za vpetje obrobe - pocinkana jeklena pločevina debeline 0.7mm. Obstoječa podkonstrukcija se nadgradi. Segmenti dolžine max 3,00m, drsni kleparski spoji med segmenti. V enotni ceni postavke upoštevati vsa mehanska pritrdila, spojni in tesnilni material. Spoji segmentov izvedeni z drsnimi kleparskimi zaključki brez togih stikov. Upoštevati pritrjevanje za vetrovno cono 150km/h po predhodnem izračunu. Vrsta materiala in korozijska zaščita pločevine morata zagotavljati trajno odpornost proti rjavenju. Vsi stiki in vijačne zveze morajo biti zatesnjeni in antikorozijsko zaščiteni. Z vsemi mehanskimi pritrdili, kitanjem in drsnimi kleparskimi zaključki na stikih. Pločevina enake barve kot obstoječe pločevine. V ceni mora biti zajeta tudi prilagoditev notranje obloge atike na novo zaključno obrobo.
|  | 1 | Atika ravne strehe razvite širine do 75 cm | m1 | 7 |  | 0
|  | 2 | Atika na J fasadi razvite širine do 75 cm | m1 | 13.5 |  | 0
|  | 3 | Atika na V fasadi razvite širine do 80 cm | m1 | 11.15 |  | 0
|  | 4 | Atika na S fasadi razvite širine do 75 cm | m2 | 12 |  | 0
C.2 | 12 |  | Dobava, izdelava in montaža zaključne fasadne obrobe iz Fe-Zn pločevine z odkapnim robom (obroba na zunanjem robu nosilca.) Vključno z zarezovanjem v fasado, vstavljanjem in s pritrjevanjem pločevine in izvedbo kitanega stika s fasado.
|  | 1 | Obroba razvite širine do 20 cm | m1 | 22.5 |  | 0
C.2 | 13 |  | Dobava, izdelava in montaža vertikalne dilatacijske fasadne obrobe iz Fe-Zn pločevine z odkapnim robom Vključno z zarezovanjem v fasado, vstavljanjem in s pritrjevanjem pločevine in izvedbo kitanega stika s fasado.
|  | 1 | Obroba razvite širine do 10 cm | m1 | 8 |  | 0
<

## C.3
pozicija | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
C.3 | LESENA KOSNTRUKCIJA |  |  |  | 0
| V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | C.3

## C.4
pozicija | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
C.4 | SUHOMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | C.4

## C.5
pozicija |  |  | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
C.5 |  |  | KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
|  |  | V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | C.5
C.5 | 1 |  | Nabava, dostava in postavitev talne obloge iz granitogres ploščic debeline 10 mm. Fugiranje ploščic z visoko zmogljivo cementno fugirno maso z modificiranimi polimeri z dodatki za vodoodbojnost.
|  | 1 | Keramika v 1N | m2 | 39.9 |  | 0
C.5 | 2 |  | Nabava, dostava in postavitev ALU obstenske letve h=6 cm, kot napr. Metal Line proizvajalca Profilpass, v barvi po izboru projektanta
|  | 1 | Obstenske letve v 1N | m1 | 44 |  | 0

## C.6
pozicija | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
C.6 | TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
| V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | C.6

## C.7
pozicija | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
C.7 | MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
| V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | C.7

## C.8
pozicija | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
C.8 | NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0
| V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | C.8

## C.9
pozicija |  |  | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
C.9 |  |  | ZUNANJE STAVBO POHIŠTVO |  |  |  | 0
|  |  | V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | C.9
C.9 | 1 |  | Dobava in vgradnja 8 - poljnega okna iz ALU profilov , skupne dim. 418/185+30 cm (višino in parapet okna prilagoditi obstoječim oknom). Vertikalna polja se odpirajo okrog vertikalne osi, horizontalna polja okrog horizontalne (na ventus). Višino vertikalnih polj uskladiti z višino obstoječih oken. Okna s specifikacijo; - tipski razširitveni porfil (širine 20 cm) v območju priključitve predelne stene na okno, - sistem: npr. Schüco AWS 75.SI+, RAL barva po izbiri projektanta - zasteklitev troslojna, Ug= 0,6 w/ m2K, s TPS distančnikom v sestavi: 6-14-4-14-4 - zunanje senčilo: zunanje žaluzije v podometni toplotno izolativni omarici npr. Termobox višine 30 cm, - notranje senčilo: obstoječe lamelne zavese, - okovje; sistemsko kot npr. Schuco AvanTec SimplySmart DK (skrito okovje) za odpiranje po H in V osi, - kljuka: sistemska kot npr. Schüco kljuka, - ostalo: pod oknom sistemski kot npr. Schüco PVC 'basis' profil, točkovni kotnik za spodnje vpetje, - zunanja polica ; zajeta v postavki C.9 3, - notranja polica: PVC šrine do 25 cm, - z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom - montaža po RAL smernicah montaže, - zvočna izolativnost min 38 dB, - delitev po shemi iz priloge in detajlih iz PZI projekta.
|  | 1 | Okni na Z fasadi | kpl | 2 |  | 0
C.9 | 2 |  | Dobava in vgradnja ALU fiksnih zunanjih lamelnih senčil v barvi in v izgledu obstoječih. Skupna dolžina lamel zanša 11 m. Lamele so prek podkosntrukcije pritjene v vertiklane profile fasadne zasteklitve. Skupna površina fasadne zasteklitve, ki jo je potrebno zasenčiti znaša 57 m2. Skupaj z vsem tesnilnim materialo, pomožnimi in pripravljalnimi deli. Skupna površina fasadne zasteklitve, ki jo je potrebno zasenčiti znaša 57 m2. Delo poteka na višini. Fasadni oder je zajet v tesarskih delih.
|  | 1 | Južna fasada | m2 | 57 |  | 0
C.9 | 3 |  | Dobava in vgradnja ALU prašno barvani zunanjih polic na mestu poprej odstranjenih kamnitih polic razvite širini do 30 cm. Skupaj z podometnim stenskim ALU zaključkom, z vezniki, z vsem tesnilnim materialom, pomožnimi in pripravljalnimi deli. Delo poteka na višini. Fasadni oder je zajet v tesarskih delih.
|  | 1 | Vmesni povezovalni volumen z ravno streho na Z strani | m1 | 13.8 |  | 0
|  | 2 | Zahodna fasada | m2 | 5.4 |  | 0
|  | 3 | Južna fasada nad ravno streho | m2 | 4.8 |  | 0
|  | 4 | Južna fasada | m2 | 52 |  | 0
|  | 5 | Vzhodna fasada | m2 | 1 |  | 0
|  | 6 | Severna fasada | m2 | 29.4 |  | 0
C.9 | 4 |  | Ponovna montaža začasno odstranjene dekorativne Alu fasadne zasteklitve na J fasadi z vsemi potrebnimi prilagoditvami Delo poteka na višini. Fasadni oder je zajet v tesarskih delih.
|  | 1 | Južna fasada vzhodni del | m1 | 21 |  | 0
C.9 | 5 |  | Dobava in vgradnja zunanjih predokenskih zip screen rolojev na posameznih obstoječih oknih. Screen roloji morajo biti v barvi, materialu in detajlih (vodila, škatle) enaki predhodno zamenjanim rolojem. Dimenzije rolojev prilagoditi izvedenu stanju po predhodno vzetih merah. Delo poteka na višini. Fasadni oder je zajet v tesarskih delih.
|  | 1 | Sreen rolo dim. 240/175 na Z fasadi | kpl | 1 |  | 0
|  | 2 | Sreen rolo dim. 100/175 na Z fasadi | kpl | 3 |  | 0
|  | 3 | Sreen rolo dim. 280/175 na J fasadi | kpl | 1 |  | 0
|  | 4 | Sreen rolo dim. 140/140 na J fasadi | kpl | 1 |  | 0
|  | 5 | Sreen rolo dim. 400/175 na J fasadi | kpl | 1 |  | 0
|  | 6 | Sreen rolo dim. 100/100 na J fasadi | kpl | 1 |  | 0
|  | 7 | Sreen rolo dim. 270/90 na J fasadi | kpl | 3 |  | 0
|  | 8 | Sreen rolo dim. 180/140 na J fasadi | kpl | 1 |  | 0
|  | 9 | Sreen rolo dim. 100/1800 na J fasadi | kpl | 1 |  | 0
|  | 10 | Sreen rolo dim. 180/180 na J fasadi | kpl | 1 |  | 0
|  | 11 | Sreen rolo dim. 240/240 na J fasadi | kpl | 1 |  | 0

## C.10
pozicija |  |  | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
C.10 |  |  | FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
|  |  | V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | C.10
C.10 | 1 |  | V ceno vključena priprava podlage skladno z navodili dobavitelja fasadnih sistemov (npr. čiščenje in pranje obstoječe podlage z vodo pod pritiskom, prašno površino omedemo, neravnine izravnamo,..)
|  | 1 | Vmesni povezovalni volumen z ravno streho na Z strani | m2 | 48.5 |  | 0
|  | 2 | Južna fasada nad ravno streho | m2 | 60 |  | 0
|  | 3 | Južna fasada | m2 | 315 |  | 0
|  | 4 | Zahodna in vzhodna fasada | m3 | 85.5 |  | 0
|  | 5 | Vzhodna fasada | m2 | 78 |  | 0
|  | 6 | Severna fasada | m2 | 170 |  | 0
|  | 7 | Severna fasada-nadstrešek | m2 | 93.6 |  | 0
C.10 | 2 |  | Fasadni sestav ZF 1- izolacija strešnega AB venca in nosilcev Dobava in izdelava kontaktne tankoslojne fasade ZF1 kot npr. Baumit Star Mineral, skupaj z vgradnjo vseh vogalnikov in odkapnih profilov v sestavi: - fasadno lepilo kot npr. Baumit StarContact Light, - izolacijske fasadne plošče iz kamene volne kot npr. KNAUF INSULATION FKD-N Thermal (λ ≤ 0,034 W/mK) debeline d = 3 cm, -pritrdilna sidra za površinsko montažo, - fasadno lepilo kot npr. Baumit SupraFIX v primeru montaže na bitumensko podlogo, oziroma lepilo kot npr. Baumit StarContact White, -armira mrežica iz steklenih vlaken kot npt. Baumit StarTex, -osnovni premaz kot npr. Baumit UniPrimer, -zaključni omet Baumit SilikonTop 1,5K s povečanim dodatkom proti razvoju alg in plesni v barvi po izboru projektanta. Pri izvedbi fasadnega venca je potrebno uporabiti mrežico za armiranje utorov kot npr. TextilGlas Gitter soft iz steklenih vlaken. Pri strešnem vencu je potrebno uporabiti nameski PVC prifil za prezračevane strehe.
|  | 1 | Z in J fasada | m2 | 45 |  | 0
|  | 2 | Južna fasada nad ravno streho | m2 | 21 |  | 0
|  | 3 | Severna fasada | m2 | 12.5 |  | 0
C.10 | 3 |  | Fasadni sestav ZF 2- fasada zunanjih sten Dobava in izdelava kontaktne tankoslojne fasade kot npr. Baumit Star Mineral, skupaj z vgradnjo vseh vogalnikov, okenskih, odkapnih in dilatacijskih profilov ( kot npr. Baumit Dehnfugen Profil-E in V ) v sestavi: - fasadno lepilo kot npr. Baumit StarContact Light, - izolacijske fasadne plošče iz kamene volne kot npr. KNAUF INSULATION FKD-N Thermal (λ ≤ 0,034 W/mK) debeline d = 20 cm, -pritrdilna sidra za površinsko montažo, - fasadno lepilo kot npr. Baumit SupraFIX v primeru montaže na bitumensko podlogo, oziroma lepilo kot npr. Baumit StarContact White, -armira mrežica iz steklenih vlaken kot npt. Baumit StarTex, -osnovni premaz kot npr. Baumit UniPrimer, -zaključni omet kot npr. Baumit SilikonTop 1,5K s povečanim dodatkom proti razvoju alg in plesni v barvi po izboru projektanta. Pri vgradnji Ali polic je potrebno uporabiti nameski tesnilni trak. Pri pločevinasti obrobi je potrebno uporabiti namenski PVC profil za priključek pločevinaste obrobe, ki omogoča izvedbo gibljivih in vodotesnih stikov. Špalete je potrebno izolirati s ploščami d=3 cm kjer stavbno pohištvo ni poravnano z ravnino konstrukcije.
|  | 1 | Vmesni povezovalni volumen z ravno streho na Z strani v temnejšem opečnem odtenku po izboru projektanta | m1 | 34 |  | 0
|  | 2 | Z in J fasada - do 25 % površine v temnejšem opečnem odtenku po izboru projektanta | m2 | 325 |  | 0
|  | 3 | Južna fasada nad ravno streho | m2 | 60 |  | 0
|  | 5 | Vzhodna fasada | m2 | 55 |  | 0
|  | 6 | Severna fasada | m2 | 138 |  | 0
C.10 | 4 |  | Fasadni sestav ZF 2.2- cokl Dobava in izdelava izolacije podzidka fasade pri priključku na obstoječ teren v sestavi: - fasadno lepilo kot npr. Baumit SupraFIX v primeru montaže na bitumensko podlogo, oziroma lepilo kot npr. Baumit StarContact White, - Izolacijska plošča z nizko vodovpojnostjo EPS-P (λ ≤ 0,031 W/mK) debeline d = 20 cm, -pritrdilna sidra za površinsko montažo, - fasadno lepilo kot npr. Baumit SupraFIX v primeru montaže na bitumensko podlogo, oziroma lepilo kot npr. Baumit StarContact White, -armira mrežica iz steklenih vlaken kot npr. Baumit StarTex, -osnovni premaz kot npr. Baumit UniPrimer, -zaključni vodoodbojini mehansko odporen pisani omet na osnovi čistega akrilata kot npr. Mosaik Top Essential Line v barvi po izboru projektanta. Pri izvedbi stika podzidka fasade s pohodno površino se smiselno upošteva tipske detajle dobavitelja fasadnega sistema. Višina cokla mora znašati minimalno 50 cm.
|  | 2 | Južna fasada nad ravno streho | m2 | 7.5 |  | 0
|  | 3 | Vzhodna fasada | m2 | 5 |  | 0
|  | 4 | Severna fasada | m2 | 9 |  | 0
C.10 | 5 |  | Fasadni sestav ZF 3 - čela medetažnih konstrukcij Dobava in izdelava kontaktne tankoslojne fasade kot npr. Baumit Star Mineral, skupaj z vgradnjo vseh vogalnikov, okenskih, odkapnih in dilatacijskih profilov ( kot npr. Baumit Dehnfugen Profil-E in V ) v sestavi: - fasadno lepilo kot npr. Baumit StarContact Light, - izolacijske fasadne plošče iz kamene volne kot npr. KNAUF INSULATION FKD-N Thermal (λ ≤ 0,034 W/mK) debeline d = 10 cm, -pritrdilna sidra za površinsko montažo, - fasadno lepilo kot npr. Baumit SupraFIX v primeru montaže na bitumensko podlogo, oziroma lepilo kot npr. Baumit StarContact White, -armira mrežica iz steklenih vlaken kot npt. Baumit StarTex, -osnovni premaz kot npr. Baumit UniPrimer, -zaključni omet kot npr. Baumit SilikonTop 1,5K s povečanim dodatkom proti razvoju alg in plesni v barvi po izboru projektanta.
|  | 1 | Z in J fasada | m2 | 50.5 |  | 0
|  | 2 | Južna fasada nad ravno streho | m2 | 60 |  | 0
|  | 3 | Severna fasada | m2 | 18 |  | 0
C.10 | 6 |  | Fasadni sestav ZF 4 - izolacija AB nosilcev Dobava in izdelava kontaktne tankoslojne fasade kot npr. Baumit Star Mineral, skupaj z vgradnjo vseh vogalnikov, okenskih, odkapnih in dilatacijskih profilov ( kot npr. Baumit Dehnfugen Profil-E in V ) v sestavi: - fasadno lepilo kot npr. Baumit StarContact Light, - izolacijske fasadne plošče iz kamene volne kot npr. KNAUF INSULATION FKD-N Thermal (λ ≤ 0,034 W/mK) debeline d = 5 cm, -pritrdilna sidra za površinsko montažo, - fasadno lepilo kot npr. Baumit SupraFIX v primeru montaže na bitumensko podlogo, oziroma lepilo kot npr. Baumit StarContact White, -armira mrežica iz steklenih vlaken kot npr. Baumit StarTex, -osnovni premaz kot npr. Baumit UniPrimer, -zaključni omet kot npr.Baumit SilikonTop 1,5K s povečanim dodatkom proti razvoju alg in plesni v barvi po izboru projektanta.
|  | 1 | Z in J fasada | m2 | 21.5 |  | 0
|  | 5 | Severna fasada | m2 | 16 |  | 0
C.10 | 7 |  | Fasadni sestav ZF 4.2 - cokl Dobava in izdelava izolacije podzidka fasade pri priključku na obstoječ teren v sestavi: - fasadno lepilo kot npr. Baumit SupraFIX v primeru montaže na bitumensko podlogo, oziroma lepilo kot npr. Baumit StarContact White, - Izolacijska plošča z nizko vodovpojnostjo EPS-P (λ ≤ 0,031 W/mK) debeline d = 5 cm, -pritrdilna sidra za površinsko montažo, - fasadno lepilo kot npr. Baumit SupraFIX v primeru montaže na bitumensko podlogo, oziroma lepilo kot npr. Baumit StarContact White, -armira mrežica iz steklenih vlaken kot npt. Baumit StarTex, -osnovni premaz kot npr. Baumit UniPrimer, -zaključni vodoodbojini mehansko odporen pisani omet na osnovi čistega akrilata kot npr. Mosaik Top Essential Line v barvi po izboru projektanta. Pri izvedbi stika podzidka fasade s pohodno površino se smiselno upošteva tipske detajle dobavitelja fasadnega sistema. Višina cokla mora znašati minimalno 50 cm.
|  | 3 | Fasada pravokotnih AB stebrov | m3 | 12 |  | 0
C.10 | 8 |  | Fasadni sestav ZF 5- fasada zunanjih sten Dobava in izdelava kontaktne tankoslojne fasade kot npr. Baumit Star Mineral, skupaj z vgradnjo vseh vogalnikov, okenskih, odkapnih in dilatacijskih profilov ( kot npr. Baumit Dehnfugen Profil-E in V ) v sestavi: - fasadno lepilo kot npr. Baumit StarContact Light, - izolacijske fasadne plošče iz kamene volne kot npr. KNAUF INSULATION FKD-N Thermal (λ ≤ 0,034 W/mK) debeline d = 20 cm, -pritrdilna sidra za površinsko montažo, - fasadno lepilo kot npr. Baumit SupraFIX v primeru montaže na bitumensko podlogo, oziroma lepilo kot npr. Baumit StarContact White, -armira mrežica iz steklenih vlaken kot npr. Baumit StarTex, -osnovni premaz kot npr. Baumit UniPrimer, -zaključni omet kot npr.Baumit SilikonTop 1,5K s povečanim dodatkom proti razvoju alg in plesni v barvi po izboru projektanta. Špalete je potrebno izolirati s ploščami d=3 cm kjer stavbno pohištvo ni poravnano z ravnino konstrukcije.
|  | 2 | Del S fasade v območju svetlobnega jaška | m2 | 5 |  | 0
C.10 | 9 |  | Fasadni sestav ZF 5.2- cokl Dobava in izdelava izolacije podzidka fasade pri priključku na obstoječ teren v sestavi: - fasadno lepilo kot npr. Baumit SupraFIX v primeru montaže na bitumensko podlogo, oziroma lepilo kot npr. Baumit StarContact White, - Izolacijska plošča z nizko vodovpojnostjo EPS-P (λ ≤ 0,031 W/mK) debeline d = 15 cm, -pritrdilna sidra za površinsko montažo, - fasadno lepilo kot npr. Baumit SupraFIX v primeru montaže na bitumensko podlogo, oziroma lepilo kot npr. Baumit StarContact White, -armira mrežica iz steklenih vlaken kot npt. Baumit StarTex, -osnovni premaz kot npr. Baumit UniPrimer, -zaključni vodoodbojini mehansko odporen pisani omet na osnovi čistega akrilata kot npr. Mosaik Top Essential Line v barvi po izboru projektanta. Pri izvedbi stika podzidka fasade s pohodno površino se smiselno upošteva tipske detajle dobavitelja fasadnega sistema. Višina cokla mora znašati minimalno 50 cm.
|  | 2 | Fasada na S v območju v svetlobnega jaška | m2 | 1 |  | 0
C.10 | 10 |  | Sanacija AB konstrukcije nadstreška na S fasadi Obdelava in barvanje vseh površin nadstreška obraslih z mikroorganizmi z Baumit FungoFluid in fasadno barvo kot npr. Baumit SilikonColor po naslednjem postopu; - čiščenje površin s pranjem pod pritiskom max. 200 bar - 2 x premaz površin kot npr. z Baumit FungoFluid (čas med nanosoma min. 12 ur) - 2 x nanos fasadne barve kot npr. Baumit SilikonColor (čas med nanosoma 4 - 6 ur) v abrvi po izboru projektna
|  | 1 | AB nadstrešek na S fasadi -stebri in naosilec | m2 | 106 |  | 0
|  | 2 | AB nadstrešek na S fasadi -strop | m2 | 50 |  | 0
<
C.10 | 11 |  | Preplastitev zaključnega ometa pozidanega parapeta v območju vhoda v kuhinjo Preplastitev obstoječega aključnega sloja z novim zaključnim slojem po naslednjem postopu; - fasadno lepilo kot npr. Baumit StarContact Light White -armira mrežica iz steklenih vlaken kot npt. Baumit StarTex, -osnovni premaz kot npr. Baumit UniPrimer, -zaključni omet kot npr. Baumit SilikonTop 1,5K s povečanim dodatkom proti razvoju alg in plesni v barvi po izboru projektanta, -zaključni vodoodbojini mehansko odporen pisani omet na osnovi čistega akrilata kot npr. Mosaik Top Essential Line v barvi po izboru projektanta v višini 50 cm cokel.
|  | 1 | pozidana ograja v območju vhoda v kuhinjo | m2 | 55 |  | 0
C.10 | 11 |  | Preplastitev zaključnega ometa pozidanega parapeta v območju vhoda v kuhinjo-cokl Dobava in izdelava podzidka fasade pri priključku na obstoječ teren v sestavi: - fasadno lepilo kot npr. Baumit SupraFIX v primeru montaže na bitumensko podlogo, oziroma lepilo kot npr. Baumit StarContact White, -armira mrežica iz steklenih vlaken kot npr. Baumit StarTex, -osnovni premaz kot npr. Baumit UniPrimer, -zaključni vodoodbojini mehansko odporen pisani omet na osnovi čistega akrilata kot npr. Mosaik Top Essential Line v barvi po izboru projektanta. Pri izvedbi stika podzidka fasade s pohodno površino se smiselno upošteva tipske detajle dobavitelja fasadnega sistema. Višina cokla mora znašati minimalno 50 cm.
|  | 1 | Cokl na pozidani ograji na V strani obejekta | m2 | 13 |  | 0
C.10 | 13 |  | Razna režijska dela, obračunana po dejanskih stroških v skladu z vpisom v gradbeni dnevnik in pomoč obrtnikom; ( nepredvidena dela, ki bi se pokazala pri rušitvenih delih, razbijanje in izdelava utorov za instalacije ipd) - ocena
|  | 1 | KV ure | ur | 5 |  | 0
|  | 2 | PK ure | ur | 10 |  | 0

## C.11
pozicija |  |  | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
C.11 |  |  | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
|  |  | V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | C.11
C.11 | 1 |  | Pleskanje ometanih sten in betonskih sten in stropov ter oblog s predhodno pripravo podlage ter 2x pleskanje z disperzijsko barvo v tonu po izboru projektanta.
|  | 1 | V prostoru multimedijske učilnice v P | m2 | 117 |  | 0
|  | 2 | V prostorih svetovalne službe in v prostoru za razgovore. | m2 | 108 |  | 0

## C.12
pozicija |  |  | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
C.12 |  |  | KAMNARSKA DELA |  |  |  | 0
|  |  | V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | C.12
C.12 | 1 |  | Dobava in vgradnja kamnite kape zidu debeline 2 cm, širine do 55 cm, skupne dolžine 5,3 m. Material in obdelava enaka kot pri obstoječih kapah.
|  | 1 | kapa pozidanega parapeta | m2 | 13.9 |  | 0

## C.13
pozicija | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
C.13 | STEKLARSKA DELA |  |  |  | 0
| V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | C.13

## C.14
pozicija | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
C.14 | DVIGALA |  |  |  | 0
| V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | C.14

## C.15
pozicija | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
C.14 | PASARSKA DELA |  |  |  | 0
| V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | C.14