## REKAPITULACIJA
INVESTITOR | OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5,maja 6a, 5270 AJDOVŠČINA
OBJEKT | REKONSTRUKCIJA DIAGNOSTIČNEGA LABORATORIJA
V STAVBI A - ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA
PROJEKT ŠT. | 0556/10 | APRIL 2011
PROJEKTANT | ARHIKON d.o.o., Tovarniška cesta 2a, 5270 AJDOVŠČINA
POPIS DEL ZA IZVEDBO
REKAPITULACIJA
GRADBENA DELA |  |  | 0
OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
OBNOVA STOPNIŠČA |  |  | 0
STROJNE INŠTALACIJE |  |  | 0
ELEKTRIČNE INŠTALACIJE |  |  | 0
SKUPAJ |  |  | 0
DDV 20% |  |  | 0
PONUDBENA VREDNOST SKUPAJ |  |  | 0

## GRADBENA DELA
| Opis postavke | Enota | Kolicina | Cena | Vrednost
01 | GRADBENA DELA
01 01 | RUŠITVENA DELA
Opomba: Vse ruševine se iznosi iz objekta, naloži na prevozno sredstvo, odvozi na mestno deponijo. V ceno upoštevati vse stroške deponirianja.
01 01 01 | Odstranitev PVC tlaka v ploščah. | m2 | 81.9 |  | 0
01 01 02 | Odstranite keramičnega tlaka v sanitarijah, komplet s cem. estrihom. | m2 | 2.1 |  | 0
01 01 03 | Rušenje cementnega estriha v delu ,kjer bodo nove sanitarije. | m2 | 12.8 |  | 0
01 01 04 | Odstranitev vrat velikosti do 2,00 m2, krila in podboje. | kd | 7 |  | 0
01 01 05 | Odstranitev oken velikosti do 2,00 m2. | kd | 1 |  | 0
01 01 06 | Rušenje obstoječe vodovodne instalacije. | m1 | 40 |  | 0
01 01 07 | Rušenje obstoječe elektro instalacije v zidovih. | m1 | 40 |  | 0
01 01 08 | Rušenje obstoječih predelnih sten iz opečnih zidakov debeline 15 cm. | m2 | 22.7 |  | 0
01 01 09 | Rušenje nosilnih opečnih sten debeline 30 cm. | m3 | 1.2 |  | 0
01 01 10 | Izdelava prebojev v obstoječih opečnih stenah za nove odprtine. | m3 | 4.4 |  | 0
01 01 11 | Izdelava utorov za nove strojne in elektro instalacije v obstoječih opečnih stenah. | m3 | 5 |  | 0
01 01 12 | Odstranitev stenske keramike. | m2 | 35.7 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
01 02 | BETONSKA DELA
01 02 01 | Betoniranje betonskih konstrukcij C 25/30 (XC1, CL 0,2 D max 16 mm) prereza do 0,12 m3/m2/m1, z vsemi pomožnimi deli in prenosi | m3 | 1.8 |  | 0
01 02 02 | Dobava in polaganje armature Bst 500 S premera do 12 mm ina nad premerom 14 mm. | kg | 300 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
01 03 | TASARSKA DELA
01 03 01 | Izdelava opaža AB nosilcev in preklad s podpiranjem do 3,00 m z razopažanjem in čiščenjem po končanih delih, komplet z vsemi zunanjimi in notranjimi transporti. | m2 | 4.5 |  | 0
01 03 02 | Izdelava opaža AB vertikalnih AB vezi z razopažanjem in čiščenjem po končanih delih, komplet z vsemi zunanjimi in notranjimi transporti. | m2 | 11.6 |  | 0
01 03 03 | Izdelava lahkih premičnih odrov do višine 2,00 m. | m2 | 84.8 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
01 04 | ZIDARSKA DELA
01 04 01 | Izravnava obstoječe plošče po odstranitvi cementnega estriha in izdelava hidroizolacije, 1x hladni bitumenski premaz in izolacijskimi trakovi 2x in ločilna folija pred polaganjem toplotne izolacije, z zavihanjem ob steno do višine 15 cm. | m2 | 12.8 |  | 0
01 04 02 | Dobava in izdelava XPS Fibran toplotne izolacije tlaka debeline 4 cm in PVC folja debeline 0,02 cm. | m2 | 12.8 |  | 0
01 04 03 | Izdelava armirano cementnega estriha debeline 6 cm, obzidne fonocel letvice 1,00 cm in višine 10 cm za preprečevanje zvoka. Estrih armiran z mikroarmaturo. | m2 | 12.8 |  | 0
01 04 04 | Zidanje notranjih zidov z opečno polovično modularno opeko v PCM 1:3:6, zid debeline 12 cm z vsemi prenosi in pomožnimi deli na objektu. | m2 | 18.8 |  | 0
01 04 05 | Zazidava obstoječih odprtin z opečno modularno opeko v PCM 1:3:6 z vsemi prenosi in pomožnimi deli na objektu. | m3 | 2 |  | 0
01 04 06 | Izdelava grobega in finega ometa na novo zidanjih opečnih stenah v GAPM 1:3:6 in FAPM 1:3:6 debeline 2 cm, komplet s cementnim obrizgom. | m2 | 44.2 |  | 0
01 04 07 | Krpanje obstoječih sten po odstranitvi keramike z izdelavo grobega in finega ometa v GAPM 1:3:6 in FAPM 1:3:6 debeline 2 cm, komplet s cementnim obrizgom. | m2 | 35.7 |  | 0
01 04 08 | Krpanje ometov po zazidavi odprtin z modularno opeko v izdelavi grobega in finega ometa v GAPM 1:3:6 in FAPM 1:3:6 debeline 2 cm, komplet s cementnim obrizgom. | m2 | 15.8 |  | 0
01 04 09 | Krpanje ometov - utorov po odsranitvi strojnih in elektro instalacij v izdelavi grobega in finega ometa v GAPM 1:3:6 in FAPM 1:3:6 debeline 2 cm, komplet s cementnim obrizgom. | m1 | 80 |  | 0
01 04 10 | Vzidava lesenih vrat velikosti do 2,00 m2. | kd | 2 |  | 0
01 04 11 | Vzidava lesenih vrat drsnih - sistem orhideja velikosti do 2,00 m2. | kd | 2 |  | 0
01 04 12 | Vzidava lesenih oken velikosti do 2,00 m2. | kd | 1 |  | 0
01 04 13 | Čiščenje objekta po končanih delih. | m2 | 84.8 |  | 0
01 04 14 | Razna nepredvidena dela, ocena, obračun po dejanskih stroških 10% od zidarskih del. | kd | 1 |  | 0
01 04 15 | Pomoč obrtnikom in instalaterjem, ocena, obračun po dejanskih stroških 3% od obrtniških in instalacijskih del. | kd | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## OBRTNIŠKA DELA
| Opis postavke | Enota | Kolicina | Cena | Vrednost
02 | OBRTNIŠKA DELA
02 01 | MIZARSKA DELA
02 01 01 | Dobava in montaža enokrilnih vrat svetle dimenzije 90 x 210 cm zvočne izolativnosti 32 db, lesen lakiran podboj in krilo lakirano, vse v barvi po izbiri projektanta, z evro okovjem in cilindrično ključavnico, kljuka sat krom, trojna nasadila. | kd | 3 |  | 0
02 01 02 | Dobava in montaža drsnih vrat dimenzije 100 x 210 cm z LOGO podboji za vgraditev v zidane predelne stene debeline 12 cm, krila polna, lakirana izdelana iz mediapana, kljuka mat krom, evrostandard okovje. | kd | 2 |  | 0
02 01 03 | Izdelava, dobava in montaža sprejemnih okenc z zasteklitvijo z varnostnim steklom, dimenzije 80 x 80 cm. | kd | 2 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
02 02 | KERAMIČARSKA DELA
02 02 01 | Dobava in polaganje talnih nedrsečih keramičnih ploščic I. kvalitete na armirani cementni estrih, komplet z zastičenjem fugm ob zidu s trajno plastično fugirno maso, vzorce izbere projektant. Fugirna masa , primerna za agresivno čiščenje - urinski laboratorij. | m2 | 8 |  | 0
02 02 02 | Dobava in polaganje stenskih keramičnih ploščic velikosti 20 x 20 cm s polaganjem v vodoodporno lepilo vključno z zastičenjem reg. Vzorec po izbiri projektanta. Fugirna masa sanitarna, primerna za agresivno čiščenje - urinski laboratorij. | m2 | 44.3 |  | 0
02 02 03 | Dobava in polaganje PVC profilov med talno in stensko keramiko (zaokrožnice). | m1 | 15.8 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
02 03 | TLAKARSKA DELA
| Dobava in polaganje gume debeline 3 mm s certifikatom za uporabo v zdravstvenem objektu, z končno inpregnacijo, vključno z izravnalno maso in obzidnim zaobljenimi zaključki, na podstavljen element do višine 12 cm, z zaključnim zgornjim robom, barva gume po izbiri. | m2 | 76.8 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
02 04 | SLIKOPLESKARSKA ELA
02 04 01 | Slikanje ometanih površin s pralno barvo jaeger ali domplast do višine 3,00 m, vključena brušenja, priprava in izravnava podlage s polifiksom. | m2 | 79.9 |  | 0
02 04 02 | Slikanje obstoječih opleskanih površin s pralno barvo jaeger ali domplast do višine 3,00 m, vključena brušenja, priprava in izravnava podlage s polifiksom. | m2 | 275.5 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## STOPNIŠČE
| Opis postavke | Enota | Kolicina | Cena | Vrednost
03 | OBNOVA STOPNIŠČA do laboratorija
03 01 | RUŠITVENA DELA
03 01 01 | Odstranitev stopniščne ograje. | m1 | 22 |  | 0
03 01 02 | Odstranitev lesenega stopniščnega držala. | m1 | 17.2 |  | 0
03 01 03 | Odstranitev PVC obloge stopnišča, nastopna ploskev in čelo. | m2 | 37.5 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
03 02 | ZIDARSKA DELA
03 02 01 | Izravnava betonske podlage po odstranitvi obstoječe talne obloge - priprava za polaganje nove gume, vključena vsa potreba izravnava in prirpava podlage. | m2 | 37.5 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
03 03 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
03 03 01 | Izdelava, dobava in montaža kovinske ograje z inox ročajem, po projektu. | m1 | 22 |  | 0
03 03 02 | Izdelava, dobava in montaža inox ročaja pritrjenega v obstoječo opečno steno. | m1 | 17.2 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
03 04 | TLAKARSKA DELA
03 04 01 | Obloga obstoječih stopnic z gumo iz tipskih elementov nastopna ploskev in čelo, komplet z čelnimi in obzidnimi zaključki (točkasta guma - enaka kot na stopnišču pri fizioterapiji). | m2 | 37.5 |  | 0
03 04 02 | Dobava in polaganje gume debeline 3 mm s certifikatom za uporabo v zdravstvenem objektu, z končno inpregnacijo, vključno z izravnalno maso in obzidnim zaobljenimi zaključki, na podstavljen element do višine 12 cm, z zaključnim zgornjim robom, barva gume po izbiri. | m2 | 5.3 |  | 0
0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
03 05 | SLIKOPLESKARSKA DELA
03 05 03 | Slikanje obstoječih opleskanih površin s pralno barvo jaeger ali domplast do višine 3,00 m, vključena brušenja, priprava in izravnava podlage s polifiksom. | m2 | 35.6 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| OBNOVA STOPNIŠČA SKUPAJ |  |  |  | 0

## STROJNE INŠTALACIJE
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN DEL ZA STROJNE INŠTALACIJE ZA LABORATORIJ ZD AJDOVŠČINA
A) VODOVODNA INŠTALACIJA
1 | Kompletno stranišče ,ki se sestoji iz WC školjke s spodnjim izlivom izdelane iz bele sanitarne keramike, s plastičnim pokrovom ,z nadometnim izplakovalnim kotličkom, z veznimi cevmi,z ventilom ter s tesnilnim in pritrdilnim materialom
|  | kos | 1 | 0
2 | Kompletno stranišče ZA INVALIDE, ki se sestoji iz WC školjke s spodnjim izlivom izdelane iz bele sanitarne keramike, s plastičnim pokrovom ,z nadometnim izplakovalnim kotličkom, z veznimi cevmi,z ventilom ter s tesnilnim in pritrdilnim materialom
|  | kos | 1 | 0
3 | Umivalnik s prelivom izdelan iz bele sanitarne keramike,dim.560x465 mm (za sanitarije) s ponikljanim sifonom z odtočnim ventilom s čepom,s stoječo enoročno mešalno baterijo za toplo in hladno vodo,s kotnima ventiloma s pritrdilnim in tesnilnim materialom
|  | kos | 2 | 0
4 | Vodovodna oprema odtočnega korita (dobava v opremi) s ponikljanim sifonom z odtočnim ventilom s čepom,s stoječo enoročno mešalno baterijo za toplo in hladno vodo,s kotnima ventiloma s pritrdilnim in tesnilnim materialom
|  | kos | 3 | 0
5 | Stoječa enoročna mešalna baterija za hladno in toplo vodo s spodnjim dolgim izlivom s kotnima ventiloma
|  | kos | 1 | 0
6 | Priključitev pomivalnega korita s spojnim materialom (korito dobavi investitor)
|  | kos | 1 | 0
7 | Izvedba priključka na obstoječo inštalacijo hladne, tople vode in cirkulacije, vključno s praznjenjem pripadajoče inštalacije
|  | kos | 1 | 0
0
8 | Ponikljani podometni ventil s kapo in z rozeto za hl. in toplo vodo
| § 1/2" | kos | 4 | 0
| § 3/4" | kos | 4 | 0
9 | Ponikljani odtočni ventil s čepom in s plastičnim enojnim lovilcem maščobe- za pomivalno korito
|  | kos | 1 | 0
10 | Ponikljani talni sifon premera 100 mm z odtočnima nastavkoma
|  | kos | 2 | 0
11 | Ponikljana iztočna pipa z nastavkom za gumi cev in z rozeto
|  | kos | 1 | 0
12 | Ogledalo, dim 600x400mmm s pritrdilnim materialom
|  | kos | 2 | 0
13 | Ponikljana etažera dim.600x130mm s stekleno poličko ter s pritrdilnim materialom
|  | kos | 2 | 0
14 | Konzola s skodelico za milo s pritrdilnim materialom
|  | kos | 4 | 0
15 | Držalo za papirnate brisače s pritrdilnim materialom
|  | kos | 4 | 0
16 | Držalo za toaletni papir s pritrdilnim materialom
|  | kos | 2 | 0
17 | Ponikljani obešalnik s pritrdilnim materialom
|  | kos | 5 | 0
18 | Stensko držalo - konzola za invalida - vgradnja ob WC školjki.
|  | kos | 1 | 0
0
19 | Ročni gasilni aparati tip "Janez" za ABC prah, velikost S6
|  | kos | 2
0
20 | Medeninasti navojni ventil za hladno in toplo vodo,z izpraznjevalno pipico |  |  | 0
| § DN 15 | kos | 3
| § DN 20 | kos | 4
0
21 | Pocinkana navojna cev s spojnimi kosi, s tesnilnim in pritrdilnim materialom, z montažo, izolirana z dekoradol trakom, položena v tlak(za hl.vodo) |  |  | 0
| § DN 15 | m | 28
| § DN 20 | m | 22
0
22 | Enako, toda izolirana z žlebaki iz sintetičnega kavčuka in položena v zidne utore |  |  | 0
| § DN 15 | m | 6
| § DN 20 | m | 8
0
23 | Enako, toda izolirana z armstron izolacijo s=19mm, položena v tla |  |  | 0
| § DN 15 | m | 24 | 0
| § DN 20 | m | 20
§
24 | Plastična PVC odtočna cev, komplet z montažo,s tesnilnim in pritrdilnim materialom položena v zidne utore |  |  | 0
| § Æ 50mm | m | 24 | 0
| § Æ 70mm | m | 2 | 0
| § Æ100 mm | m | 6
25 | Plastični PVC fazonski kosi tesnilnim in pritrdilnim materialom |  |  | 0
| § Æ 50 mm | kos | 17
| § Æ 70mm | kos | 3
| § Æ 100mm | kos | 8 | 0
26 | Priključitev odtočnih cevovodov na dve obstoječi vertikali , vključno z razdiranjem obstoječih spojev in vgradnjo treh novih odcepov. Delo se izvaja izven rednega delovnega časa zdravstvenega doma in po dogovoru.
|  | kos | 1 | 0
27 | Ponikljana vratica dim.30x30cm s tacami za vzidavo
|  | kos | 2 | 0
28 | Dezinfekcija cevovoda in bakteriološka analiza
|  | kos | 1 | 0
29 | Priključitev instalacije na omrežje,priključitev opreme iz popisa investitorja-
| ocenjeno | ur | 12 | 0
30 | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje, tlačni preizkus, poizkusni pogon,regulacija armatur
|  | kos | 1
0
31 | Transportni in splošni manipulativni stroški |  |  | 0
|  | kos | 1 | 0
0
B.) OGREVANJE
1 | Jekleni radiatorji z vsem tesninilnim in s spojnim materialom.Izbrani so radiatorji "Korado". Na osnovi potrebne toplote iz risbe (sistem 90/70-20C) je možno izbrati drug tip radiatorjev
| DK 22-500-700 | kos | 1 | 0
| DK22-500-900 | kos | 2
| DK-22-500-1200 | kos | 1
| EK1-500-500 | kos | 2 | 0
2 | Montaža in demontaža , ponovna montaža radiatorjev
|  | kos | 6 | 0
3 | Radiatorski termostatski ventil s holandcem tip za dvocevni sistem s tesnilnim materialom
| DN10 | kos | 6 | 0
4 | Radiatorski hlandec za radiator, s tesnilnim materialom
| DN10 | kos | 6 | 0
5 | Radiatorska konzola za zgornji tip radiatorjev
|  | kos | 15 | 0
6 | Radiatorsko držalo
|  | kos | 6 | 0
7 | Odzračevalna pipica 1/4"
|  | kos | 6 | 0
8 | Odzračevalni lonček vsebine V=2l s priključnimi cevmi DN10, ter z odzračevalnim ventilom
|  | kos | 2 | 0
9 | Polnilno izpraznjevalna pipa z nastavkom za gumi cev in s čepom na verižici
| DN15 | kos | 2 | 0
0
10 | Navojna kroglična pipa NP 6 s tesnilnim materialom |  |  | 0
| DN20 | kos | 2
11 | Izolirana (13mm) aluminijasta »unipipe« cev za radiatorsko ogrevanje, ki se vodi v tlaku in delno v zidu (priključki za radiatorje se izvedejo iz zidu) vključno s spojnimi oblikovnimi kosi, s pritrdilnim in tesnilnim materialom |  |  | 0
| 16x2 | m | 30 | 0
| 20x2,25 | m | 14
| 25x2,5 | m | 22
0
12 | Srednje težka navojna cev po JUS C. B5. 225 z varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom
| DN 10 | m | 2
| DN 20 | m | 18 | 0
13 | Priključitev novega cevovoda na obstoječo inštalacijo ogrevanja, vključno s polnjenjem in praznjenjem sistema
|  | kos | 1 | 0
14 | Miniziranje cevi in ostalih kovinskih delov po predhodnem čiščenju
|  | m2 | 4 | 0
15 | Pleskanje vidnih delov instalacije, konzol, držal, in armatur z lakom za radiatorje
|  | m2 | 4 | 0
16 | Jekleni NP profili z vijaki in z vložki; za izdelavo konzol in fiksnih točk ,ter obešal cevovodov
|  | kg | 15 | 0
17 | Jeklena nerjaveča vratica za vzidavo, ki so toplotno izolirana (4cm armaflexa ali tervola) s ključem dim 700x400x250)
|  | kos | 1
0
18 | Toplotna izolacija cevi s savalitom debeline 19 mm za cev
| DN20 | m | 10
0
19 | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje, tlačni preizkus in regulacija armatur
|  | kos | 1
20 | Transportni in splošni stroški |  |  | 0
|  | kos | 1
| C) PREZRAČEVANJE |  |  | 0
1 | Pravokotni in okrogli zračni kanali iz pocinkane pločevine, izdelani po predpisih,vključno s fazonskimi kosi, obešali ter tesnilnim in montažnim materialom.
|  | kg | 58 | 0
2 | Izolacija zračnega kanala z armacel Ac izolacijo za dušitev zvoka . |  |  | 0
|  | m2 | 4
0
3 | Zidni nadometni ventilator za V=60 m3/h, s povratno loputo in časovnim relejem. Odgovarja proizvod S&P tip EBB100T ali Pichler tip Limodor LB/B-AP ali podoben
|  | kos | 2
0
4 | Prezračevalna naprava z dovodnim in odvodnim ventilatorjem ter z rekuperatorjem in filtrom, z zunanjo kombinirano rešetko,proizvod Meltem tip W-WRK-K za V=100 m3/h | kos | 3
5 | Izvedba izvrtin ф 120 mm v obstoječi zid debeline 40 cm za montažo naprav | kos | 6 | 0
3 | Miniziranje vseh nezaščitenih kovinskih delov po predhodnem čiščenju
|  | m2 | 2 | 0
4 | Pleskanje nosilnih elementov in delov kanalov z lakom
|  | m2 | 2 | 0
5 | Obratovalna navodila in sheme obratovanja
|  | kos | 1 | 0
6 | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje, poizkusni pogon, regulacija armatur
|  | kos | 1
7 | Splošni in transportni stroški |  |  | 0
|  | kos | 1
0
D) PRESTAVTEV OBSTOJEČIH NAPŠRAV ZA HLAJENJE
1 | Demontaža obstoječe split hladilne naprave, ponovna montaža, vključno s pritrdilnim in spojnim materialom, vakumiranje in vgradnja pripadajočih izoliranih cevovodov plinske in tekoče faze hladila. Oddaljenost notranje enote od zunanje je 7 m
|  | kos | 3 | 0
2 | Plastični kanali dim 120x60mm za vgradnjo cevovodov hladila | m | 11
0
3 | Konzola za montažo zunanje enote hladilne naprave
|  | kos | 6 | 0
4 | Odtočni cevovod ф 20mm za kondenzat vključno s pritrdilnim materialom
|  | m | 16 | 0
5 | Navrtalni oklep iz trdega PVC DIN 3543-3 za cevi iz trdega PVC DIN 8062 za navrtavanje pod tlakom, vključno navrtavanje, PN 4, odcep DN 50 (PE63), glavna cev po distributerjevem arhivu (PE 160)
|  | kos | 1 | 0
6 | Transportni in splošni manipulativni stroški
|  | kos | 1
7 | Pripravljalna in zaključna dela,zarisovanje, poizkusni pogon, regulacija armatur
|  | kos | 1
8 | Izkop, zasipavanje, sanacija ceste, so predmet gradbenih del na tej trasi
Opomba :Ves zgoraj opisani material vključuje dobavo in montažo, razen tam, kjer je izrecno napisano "samo montaža" ali pa "samo dobava" Izvajalec del mora po zaključku del dati izjavo o upoštevanju predpisov ter poleg navodil predati investitorju izjave o skladnosti za vgrajeno opremo. Gradbena dela niso zajeta v popisu
REKAPITULACIJA
A | VODOVODNA INŠTALACIJA
B | OGREVANJE
C | PREZRAČEVANJE
D | PRESTAVTEV OBSTOJEČIH NAPRAV ZA HLAJENJE
| SKUPAJ |  |  | 0

## ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
ELEKTROMONTAŽNA DELA
|  | POSTAVKA | KOLIČINA | ENOTA | CENA NA KOS BREZ DDV | SKUPAJ
1. Prestavitev obstoječega podometnega električnega razdelilca
| - | demontaža obstoječega razdelilca, štemanje, odvoz nadeponijo dotrajane električne elemente in dotrajan električni razdelilec | 1 | kos
| - | dobava in montaža podometni, kovinski, modulni električni razdelilec, komplet z N in Pe zbiralko, din letvami za pritrditev elementov, 72 modulna | 1 | kos
| - | glavno stikalo 63A | 1 | kos
| - | 1 fazni 10A avtomatski odklopnik B kategorije | 12 | kos
| - | 1 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije | 35 | kos
| - | tripolno odklopno stikalo na diferenčni tok 63/0,3A | 1 | kos
| - | prenapetostni odvodnik razred II (C) | 4 | kos
| - | drobni in vezni material | 8 | %
SKUPAJ |  |  | 1 | kpl
2. Dobava in montaža vodovnega materiala
| - | triprekatni kovinski parapetni kanal, komplet z vsemi kotnimi, končnimi, pritrditvenimi in ozemljitvenimi elementi | 30 | m |  | 0
| - | zaščitna instalacijska rebrasta cev za montažo v beton premera 16mm | 500 | m |  | 0
| - | P/f žica 1,5mm2 (črna, modra, rumeno-zelena) | 400 | m |  | 0
| - | P/f žica 2,5mm2 (črna, modra, rumeno-zelena) | 550 | m |  | 0
| - | P/f žica 6mm2 (rumeno-zelena) | 20 | m |  | 0
| - | NPI kabel 3x1,5mm2 | 100 | m |  | 0
| - | NPI kabel 3x2,5mm2 | 200 | m |  | 0
| - | trojna šuko vtičnica za vgradnjo v parapetni kanal, komplet z nosilci in okrasnimi pokrovi | 10 | kos |  | 0
| - | enojna podometna šuko vtičnica komplet za dozo, nosilcem in okrasnim okvirjem | 15 | kos |  | 0
| - | podometna šuko vtičnica komplet za dozo, nosilcem in okrasnim okvirjem | 4 | kos |  | 0
| - | trojna UPS vtičnica za vgradnjo v parapetni kanal, komplet z nosilci in okrasnimi pokrovi | 2 | kos |  | 0
| - | dvojna UPS vtičnica za vgradnjo v parapetni kanal, komplet z nosilci in okrasnimi pokrovi | 4 | kos |  | 0
| - | enojna UPS vtičnica za vgradnjo v parapetni kanal, komplet z nosilci in okrasnimi pokrovi | 2 | kos |  | 0
| - | navadno podometno stikalo komplet za dozo, nosilcem in okrasnim okvirjem | 10 | kos |  | 0
| - | izmenično podometno stikalo komplet za dozo, nosilcem in okrasnim okvirjem | 3 | kos |  | 0
| - | križno podometno stikalo komplet za dozo, nosilcem in okrasnim okvirjem | 2 | kos |  | 0
| - | razni priklop manjših porabnikov (ventilarorjev in raznih manjših elementov strojnih instalacij) komplet s priključno dozo in priključnimi sponkami | 15 | kos |  | 0
| - | podometna razdelilna doza 100x150 | 20 | kos |  | 0
| - | Prikazovalnik vrstnega reda METEO Turn o matic s sledečimi komponentami:
| - | Stenski podajalnik lističev | 1 | kos
| - | Daljunski prožilnik vrstnega reda z displejem | 3 | kos
| - | ustrezen računalniški program | 1 | kos
| - | dvovrstični stenski monitor | 2 | kos
|  |  | 1 | kos |  | 0
| - | izdelava prepriprav za namestitev nadzornih kamer v Wcju | 3 | kos |  | 0
| - | Demontaža in ponovna montaža obstoječe zvočno-klicne naprave, ter dograditev še dveh zvočnikov na drugi govorni kanal za usmerjanje pacienta v Wcju | 1 | kos |  | 0
| - | IR senzor gibanja nadometni 270° | 3 | kos |  | 0
| - | drobni in vezni material | 5 | % |  | 0
SKUPAJ | [5 empty] | 0
3. Dobava in montaža svetilk komplet z žarnicami
| - | Intra GYON C GL 1x28W EB | 7 | kos |  | 0
| - | Intra TARO C PR 2x35W EB | 2 | kos |  | 0
| - | Intra ROTA C GL 2x54W EB | 12 | kos |  | 0
| - | Stropna svetilka INTRA CLUB 1x16W 2D GR8 IP54 | 3 | kos |  | 0
| - | varnostna svetilka 11W | 3 | kos |  | 0
| - | varnostna svetilka 8W | 1 | kos |  | 0
| - | drobni in vezni material | 5 | % |  | 0
SKUPAJ | [5 empty] | 0
4. Dobava in montaža vodovnega materiala telekomunikacij
| - | zaščitna instalacijska rebrasta cev za montažo v beton premera 16mm | 70 | m |  | 0
| - | UTP kabel cat 5a | 450 | m |  | 0
| - | dvojna podatkovna vtičnica cat 6 (2xRJ45) za vgradnjo v parapetni kanal, komplet z nosilci in okrasnimi pokrovi | 9 | kos |  | 0
| - | direktni priklop laboratorijskega aparata | 9 | kos |  | 0
omara strukturiranega ožičenja v sestavi:
| - | omara višine 42U dim 800x800x2000mm, s stranicami, steklenimi vrati, stabilizacijskimi nogami in koleščki komplet in napajalnim modulom 6 vtičnic s prenapetostno zaščito | 1 | kos
| - | fiksna polica | 2 | kos
| - | optični delilnik 24 | 1 | kos
| - | delilni panel 24xRJ45 | 1 | kos
| - | Stikalnik (swich) 10/100/1000 24 portni | 1 | kos
| - | organizator kablov | 2 | kos
| - | povezovalni kabli FTP cat 6 l=1,5m | 20 | kos
|  |  | 1 | kos |  | 0
| - | meritve FTP CAT 5a s certifikatom | 1 | kos |  | 0
| - | UPS enota za vgradnjo v rack omaro 4kVA in avtonomijo 30min | 1 | kos |  | 0
| - | drobni in vezni material | 5 | % |  | 0
SKUPAJ | [5 empty] | 0
5. Ostalo
| - | Meritve električnihe instalacij - kratkostične zanke, okvarne zanke, delavanja zaščite | 1 | kos |  | 0
| - | merjenje delovanja varnostne razsvetljave in izdaja certifikata s strani kreditirane in pooblaščene osebe | 1 | kos |  | 0
| - | pomoč zidarjev (vrtanje, štemanje, krpanje, …) | 25 | ur |  | 0
SKUPAJ | [5 empty] | 0
SKUPAJ | [5 empty] | 0