## popis del
sanacija stanovanja-kopalnica
stanovanje Bevkova 12- št.st.18
A) | Kopalnica |  |  | cena kos | vrednost v €
1. | demontaža elementov,lijaka,kotliča,vrat,bojlerja.školjke,radiatorjev,...
| 1 | kos |  |  | 0
2. | odstranitev ploščic po zidu
| 18 | m2 |  |  | 0
3. | štemanje tuš kabine ter iznos
| 1 | kos |  |  | 0
4. | štemanje tlaka ter iznos
| 1 | kos |  |  | 0
5. | odstranitev odtokov do vertikale
| 1 | kos |  |  | 0
6. | nabava ter montaža TUŠ kado 80/80 vključno s pozidavo
| 1 | kos |  |  | 0
7. | nabava ter montaža odtočnih cevi dim.50/40- s koleni
| 6 | m |  |  | 0
8. | nabava ter montaža pvc odtočnih cevi dim 110 od vertik.do školjke-gebe.
| 1 | m |  |  | 0
9. | nabava ter montaža talnega sifona-15/15 s rešetko inox
| 1 | kos |  |  | 0
10. | nabava ter montaža sifona pralni stroj
| 1 | kos |  |  | 0
11. | štemanje v zidu demontaža stare vertikale ,montaža nove polokal pvc
odtočne instalacije
| 1 | kos |  |  | 0
12. | izdelava toplotne izolacije -talne-plamaflex 0,5mm
| 7 | m2 |  |  | 0
13. | pozidava ter ometanje grobo,fino za vertiaklo odtočne instalacije
| 1 | kos |  |  | 0
14. | izvedba tlaka
| 7 | m2 |  |  | 0
15. | izvedba hidroizolacijksega triktarnega nanosa polnoleplenega
fleksibilnega premaznega sistema Aquafin 2K z vkomponiranim
vložkom PES armature v drugem nanosu.
Tovrstna hodoizolacija se izvede na gotovih tlakih pred polaganjem
keramike. V ceni je potrebno upoštevati tudi diamantno korudno brušenje
in izravnavanje podlage s sanacijsko malto.
| 7 | m2 |  |  | 0
16. | izvedba hidroizolacijskih fleksibilnih tesnilnih membran Dichtband 2000
na gibljive stike tlak stena z vkomponiranjem v sistemski
hidroizolacijski premaz.
| 7 | m1 |  |  | 0
17. | Isto kot pod točko št. 16- le na vertikalnih stenah v območju tuš kabin
do višine cca 1,8 m.
| 2 | m2 |  |  | 0
18. | Isto kot pod točko št. 17- le na vertikalnih stenah in priključkih na elemente
sanitarne keramike.
| 2 | m2 |  |  | 0
19. | Vodotesna obdelava prebojev inštalacij skozi hidroizolacijo z vgradnjo
tesnilnih manšet v sistemski hidroizolacijski premaz Aquafin 2K.
| 3 | kos |  |  | 0
20. | nabava ter montaža sifona lijaka,tesnila
| 1 | kos |  |  | 0
21. | nabava ter montaža odlivne garniture tuš kad
| 1 | kos |  |  | 0
22. | ometanje za kado,zidu,ometanje vodo ter odtočne inst.-grobo-fino
| 1 | kos |  |  | 0
23. | strojno struganje starega zidu
| 18 | m2 |  |  | 0
24. | fina priprava zidu ter premazom z lepilom ter mrežico - priprava za ker.
(zaradi nestabilnih sten je potrebno stabilizirat pred keramiko)
| 18 | m2 |  |  | 0
25. | premaz zidu z elastosilom
| 18 | m2 |  |  | 0
26. | nabava ter montaža keramičnih ploščic z lepilom
| 18 | m2 |  |  | 0
27. | nabava ter montaža keramičnih ploščic z lepilom-talne- nedrsne
| 7 | m2 |  |  | 0
28. | nabava ter montaža pvc kotne letvice pri keramiki
| 2 | kos |  |  | 0
29. | nabava ter montaža wc školjke,kotličaPVC(masivn.pokrova),wc cevi,ventila;
| 1 | kos |  |  | 0
30. | nabava ter montaža lijaka s vijaki
| 1 | kos |  |  | 0
31. | nabava ter montaža pipe P.S.
| 1 | kos |  |  | 0
32. | nabava ter montažabojlerja 80 l-npr.Gorenje TGR(50N) z var.ventilom, cevkami,vijaki
| 1 | kos |  |  | 0
33. | štemanje v zidu rege 12/5 za novo vodovodno napeljavi,
| 7 | ml |  |  | 0
34. | nabava ter montaža košarice za gobo-npr.Termotehna ali podobno
| 1 | kos |  |  | 0
35. | nabava ter montaža obešena kljuka-npr.Termotehna ali podobno
| 1 | kos |  |  | 0
36. | nabava ter montaža košarice za milo-npr.Termotehna ali podobno
| 1 | kos |  |  | 0
37. | nabava ter montaža police -etažer-npr.Termotehna ali podobno
| 1 | kos |  |  | 0
38. | nabava ter montaža omarice z ogledalom ter lučko
| 1 | kos |  |  | 0
39. | nabava in montaža enoročne baterije tuš kadi z ročko in držalom -
napr.ARMAL HIDRA ali ORIA
| 1 | kos |  |  | 0
40. | nabava ter montaža pipe enoročne lijak
| 1 | kos
41. | nabava ter montaža aluplast cevi z izolacijo ter fitingi
| 13 | m |  |  | 0
42. | podaljšek 1/2" 1 cm
| 6 | kos |  |  | 0
43. | nabava ter montaža odsesovalnega vent. s taimerjem in loputo na prisilni vlek nap.OERRE
| 1 | kos |  |  | 0
44. | razni drobni materijal ter administrativni stroški
| 1 | kos |  |  | 0
B) | Slikopleskarska dela
45. | struganje+emul+gr+fino kit +brušenje+oplesk
| 11.37 | m2 |  |  | 0
C) | Elektroinstalacijska dela
46. | vsa potrebna elektroinštalacijska dela: zamenjava cevi, žic, doz, vtikačev,
stikal, izdelava omarice s fit stikali
| 1 | kos |  |  | 0
47. | izdelava elektro meritve
| 1 | kos |  |  | 0
48. | Čiščenje po zaklučenih delih
| 1 | kos |  |  | 0
49. | Nepredvidena dodatna dela 5% |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ BREZ DDV: |  | 0
sanacija stanovanja-kopalnica
stanovanje Bevkova 8- št.st.3
A) | Kopalnica |  |  | cena kos | vrednost v €
1. | demontaža elementov,lijaka,kotliča,vrat,bojlerja.školjke,radiatorjev,...
| 1 | kos |  |  | 0
2. | odstranitev ploščic po zidu
| 14 | m2 |  |  | 0
4. | štemanje tuš kabine ter iznos
| 1 | kos |  |  | 0
5. | štemanje tlaka ter iznos
| 1 | kos |  |  | 0
6. | odstranitev odtokov do vertikale
| 1 | kos |  |  | 0
7. | nabava ter montaža TUŠ kado 70/90 vključno s pozidavo
| 1 | kos |  |  | 0
8. | nabava ter montaža odtočnih cevi dim.50/40- s koleni
| 6 | m |  |  | 0
9. | nabava ter montaža pvc odtočnih cevi dim 110 od vertik.do školjke-gebe.
| 1 | m |  |  | 0
10. | nabava ter montaža talnega sifona-15/15 s rešetko inox
| 1 | kos |  |  | 0
11. | nabava ter montaža sifona pralni stroj
| 1 | kos |  |  | 0
12. | štemanje v zidu demontaža stare vertikale ,montaža nove polokal pvc
odtočne instalacije
| 1 | kos |  |  | 0
13. | izdelava toplotne izolacije -talne-plamaflex 0,5mm
| 3 | m2 |  |  | 0
14. | pozidava ter ometanje grobo,fino za vertiaklo odtočne instalacije
| 1 | kos |  |  | 0
15. | izvedba tlaka
| 3 | m2 |  |  | 0
16. | izvedba hidroizolacijksega triktarnega nanosa polnoleplenega
fleksibilnega premaznega sistema Aquafin 2K z vkomponiranim
vložkom PES armature v drugem nanosu.
Tovrstna hodoizolacija se izvede na gotovih tlakih pred polaganjem
keramike. V ceni je potrebno upoštevati tudi diamantno korudno brušenje
in izravnavanje podlage s sanacijsko malto.
| 3 | m2 |  |  | 0
17. | izvedba hidroizolacijskih fleksibilnih tesnilnih membran Dichtband 2000
na gibljive stike tlak stena z vkomponiranjem v sistemski
hidroizolacijski premaz.
| 3 | m1 |  |  | 0
18. | Isto kot pod točko št. 16- le na vertikalnih stenah v območju tuš kabin
do višine cca 1,8 m.
| 2 | m2 |  |  | 0
19. | Isto kot pod točko št. 17- le na vertikalnih stenah in priključkih na elemente
sanitarne keramike.
| 2 | m2 |  |  | 0
20. | Vodotesna obdelava prebojev inštalacij skozi hidroizolacijo z vgradnjo
tesnilnih manšet v sistemski hidroizolacijski premaz Aquafin 2K.
| 3 | kos |  |  | 0
21. | nabava ter montaža sifona lijaka,tesnila
| 1 | kos |  |  | 0
22. | nabava ter montaža odlivne garniture tuš kad
| 1 | kos |  |  | 0
23. | ometanje za kado,zidu,ometanje vodo ter odtočne inst.-grobo-fino
| 1 | kos |  |  | 0
24. | strojno struganje starega zidu
| 14 | m2 |  |  | 0
25. | fina priprava zidu ter premazom z lepilom ter mrežico - priprava za ker.
(zaradi nestabilnih sten je potrebno stabilizirat pred keramiko)
| 14 | m2 |  |  | 0
26. | premaz zidu z elastosilom
| 14 | m2 |  |  | 0
27. | nabava ter montaža keramičnih ploščic z lepilom
| 14 | m2 |  |  | 0
28. | nabava ter montaža keramičnih ploščic z lepilom-talne- nedrsne
| 3 | m2 |  |  | 0
29. | nabava ter montaža pvc kotne letvice pri keramiki
| 2 | kos |  |  | 0
30. | nabava ter montaža wc školjke,kotličaPVC(masivn.pokrova),wc cevi,ventila;
| 1 | kos |  |  | 0
31. | nabava ter montaža lijaka s vijaki
| 1 | kos |  |  | 0
32. | nabava ter montaža pipe P.S.
| 1 | kos |  |  | 0
33. | nabava ter montažabojlerja 80 l-npr.Gorenje TGR(50N) z var.ventilom, cevkami,vijaki
| 1 | kos |  |  | 0
34. | štemanje v zidu rege 12/5 za novo vodovodno napeljavi,
| 7 | ml |  |  | 0
35. | nabava ter montaža košarice za gobo-npr.Termotehna ali podobno
| 1 | kos |  |  | 0
36. | nabava ter montaža obešena kljuka-npr.Termotehna ali podobno
| 1 | kos |  |  | 0
37. | nabava ter montaža košarice za milo-npr.Termotehna ali podobno
| 1 | kos |  |  | 0
38. | nabava ter montaža police -etažer-npr.Termotehna ali podobno
| 1 | kos |  |  | 0
39. | nabava ter montaža omarice z ogledalom ter lučko
| 1 | kos |  |  | 0
40. | nabava in montaža enoročne baterije tuš kadi z ročko in držalom -
napr.ARMAL HIDRA ali ORIA
| 1 | kos |  |  | 0
41. | nabava ter montaža pipe enoročne lijak
| 1 | kos |  |  | 0
42. | nabava ter montaža aluplast cevi z izolacijo ter fitingi
| 10 | m |  |  | 0
43. | podaljšek 1/2" 1 cm
| 6 | kos |  |  | 0
nabava ter montaža odsesovalnega vent. s taimerjem in loputo na prisilni vlek nap.OERRE
| 1 | kos |  |  | 0
44. | razni drobni materijal ter administrativni stroški
| 1 | kos |  |  | 0
B) | Slikopleskarska dela
45. | brušenje+emul+ oplesk
| 6.6 | m2 |  |  | 0
46. | kitanje
| 1 | h |  |  | 0
E) | Elektroinstalacijska dela
47. | vsa potrebna elektroinštalacijska dela: zamenjava cevi, žic, doz, vtikačev,
stikal, izdelava omarice s fit stikali
| 1 | kos |  |  | 0
48. | izdelava elektro meritve
| 1 | kos |  |  | 0
49. | Čiščenje po zaklučenih delih
| 1 | kos |  |  | 0
50. | Nepredvidena dodatna dela 5% |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0
sanacija stanovanja-kopalnica
stanovanje Bevkova 3- št.st. 46
A) | Kopalnica |  |  | cena kos | vrednost v €
1. | demontaža elementov,lijaka,kotliča,vrat,bojlerja.školjke,radiatorjev,...
| 1 | kos |  |  | 0
2. | odstranitev ploščic po zidu
| 16 | m2 |  |  | 0
4. | štemanje tuš kabine ter iznos
| 1 | kos |  |  | 0
5. | štemanje tlaka ter iznos
| 1 | kos |  |  | 0
6. | odstranitev odtokov do vertikale
| 1 | kos |  |  | 0
7. | nabava ter montaža TUŠ kado 80/80 vključno s pozidavo
| 1 | kos |  |  | 0
8. | nabava ter montaža odtočnih cevi dim.50/40- s koleni
| 6 | m |  |  | 0
9. | nabava ter montaža pvc odtočnih cevi dim 110 od vertik.do školjke-gebe.
| 1 | m |  |  | 0
10. | nabava ter montaža talnega sifona-15/15 s rešetko inox
| 1 | kos |  |  | 0
11. | nabava ter montaža sifona pralni stroj
| 1 | kos |  |  | 0
12. | štemanje v zidu demontaža stare vertikale ,montaža nove polokal pvc
odtočne instalacije
| 1 | kos |  |  | 0
13. | izdelava toplotne izolacije -talne-plamaflex 0,5mm
| 4 | m2 |  |  | 0
14. | pozidava ter ometanje grobo,fino za vertiaklo odtočne instalacije
| 1 | kos |  |  | 0
15. | izvedba tlaka
| 4 | m2 |  |  | 0
16. | izvedba hidroizolacijksega triktarnega nanosa polnoleplenega
fleksibilnega premaznega sistema Aquafin 2K z vkomponiranim
vložkom PES armature v drugem nanosu.
Tovrstna hodoizolacija se izvede na gotovih tlakih pred polaganjem
keramike. V ceni je potrebno upoštevati tudi diamantno korudno brušenje
in izravnavanje podlage s sanacijsko malto.
| 4 | m2 |  |  | 0
17. | izvedba hidroizolacijskih fleksibilnih tesnilnih membran Dichtband 2000
na gibljive stike tlak stena z vkomponiranjem v sistemski
hidroizolacijski premaz.
| 4 | m1 |  |  | 0
18. | Isto kot pod točko št. 16- le na vertikalnih stenah v območju tuš kabin
do višine cca 1,8 m.
| 2 | m2 |  |  | 0
19. | Isto kot pod točko št. 17- le na vertikalnih stenah in priključkih na elemente
sanitarne keramike.
| 2 | m2 |  |  | 0
20. | Vodotesna obdelava prebojev inštalacij skozi hidroizolacijo z vgradnjo
tesnilnih manšet v sistemski hidroizolacijski premaz Aquafin 2K.
| 3 | kos |  |  | 0
21. | nabava ter montaža sifona lijaka,tesnila
| 1 | kos |  |  | 0
22. | nabava ter montaža odlivne garniture tuš kad
| 1 | kos |  |  | 0
23. | ometanje za kado,zidu,ometanje vodo ter odtočne inst.-grobo-fino
| 1 | kos |  |  | 0
24. | strojno struganje starega zidu
| 16 | m2 |  |  | 0
25. | fina priprava zidu ter premazom z lepilom ter mrežico - priprava za ker.
(zaradi nestabilnih sten je potrebno stabilizirat pred keramiko)
| 16 | m2 |  |  | 0
26. | premaz zidu z elastosilom
| 16 | m2 |  |  | 0
27. | nabava ter montaža keramičnih ploščic z lepilom
| 16 | m2 |  |  | 0
28. | nabava ter montaža keramičnih ploščic z lepilom-talne- nedrsne
| 4 | m2 |  |  | 0
29. | nabava ter montaža pvc kotne letvice pri keramiki
| 2 | kos |  |  | 0
30. | nabava ter montaža wc školjke,kotličaPVC(masivn.pokrova),wc cevi,ventila;
| 1 | kos |  |  | 0
31. | nabava ter montaža lijaka s vijaki
| 1 | kos |  |  | 0
32. | nabava ter montaža pipe P.S.
| 1 | kos |  |  | 0
33. | nabava ter montažabojlerja 80 l-npr.Gorenje TGR(50N) z var.ventilom, cevkami,vijaki
| 1 | kos |  |  | 0
34. | štemanje v zidu rege 12/5 za novo vodovodno napeljavi,
| 7 | ml |  |  | 0
35. | nabava ter montaža košarice za gobo-npr.Termotehna ali podobno
| 1 | kos |  |  | 0
36. | nabava ter montaža obešena kljuka-npr.Termotehna ali podobno
| 1 | kos |  |  | 0
37. | nabava ter montaža košarice za milo-npr.Termotehna ali podobno
| 1 | kos |  |  | 0
38. | nabava ter montaža police -etažer-npr.Termotehna ali podobno
| 1 | kos |  |  | 0
39. | nabava ter montaža omarice z ogledalom ter lučko
| 1 | kos |  |  | 0
40. | nabava in montaža enoročne baterije tuš kadi z ročko in držalom -
napr.ARMAL HIDRA ali ORIA
| 1 | kos |  |  | 0
41. | nabava ter montaža pipe enoročne lijak
| 1 | kos |  |  | 0
42. | nabava ter montaža aluplast cevi z izolacijo ter fitingi
| 13 | m |  |  | 0
43. | podaljšek 1/2" 1 cm
| 6 | kos |  |  | 0
nabava ter montaža odsesovalnega vent. s taimerjem in loputo na prisilni vlek nap.OERRE
| 1 | kos |  |  | 0
44. | nabava in montaža radiatorja
| 1 | kos |  |  | 0
45. | zamenjava ventilov
| 7 | kos |  |  | 0
46. | razni drobni materijal ter administrativni stroški
| 1 | kos |  |  | 0
B) | Slikopleskarska dela
47. | brušenje+ emulzija+ oplesk
| 8.41 | m2 |  |  | 0
48. | kitanje
| 1 | h |  |  | 0
E) | Elektroinstalacijska dela
49. | vsa potrebna elektroinštalacijska dela: zamenjava cevi, žic, doz, vtikačev,
stikal, izdelava omarice s fit stikali
| 1 | kos |  |  | 0
50. | izdelava elektro meritve
| 1 | kos |  |  | 0
51. | Čiščenje po zaklučenih delih
| 1 | kos |  |  | 0
52. | Nepredvidena dodatna dela 5% |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0
sanacija stanovanja-kopalnica
stanovanje Bevkova 3- št.st.47
A) | Kopalnica |  |  | cena kos | vrednost v €
1. | demontaža elementov,lijaka,kotliča,vrat,bojlerja.školjke,radiatorjev,...
| 1 | kos |  |  | 0
2. | odstranitev ploščic po zidu
| 16 | m2 |  |  | 0
4. | štemanje tuš kabine ter iznos
| 1 | kos |  |  | 0
5. | štemanje tlaka ter iznos
| 1 | kos |  |  | 0
6. | odstranitev odtokov do vertikale
| 1 | kos |  |  | 0
7. | nabava ter montaža TUŠ kado 80/80 vključno s pozidavo
| 1 | kos |  |  | 0
8. | nabava ter montaža odtočnih cevi dim.50/40- s koleni
| 6 | m |  |  | 0
9. | nabava ter montaža pvc odtočnih cevi dim 110 od vertik.do školjke-gebe.
| 1 | m |  |  | 0
10. | nabava ter montaža talnega sifona-15/15 s rešetko inox
| 1 | kos |  |  | 0
11. | nabava ter montaža sifona pralni stroj
| 1 | kos |  |  | 0
12. | štemanje v zidu demontaža stare vertikale ,montaža nove polokal pvc
odtočne instalacije
| 1 | kos |  |  | 0
13. | izdelava toplotne izolacije -talne-plamaflex 0,5mm
| 4 | m2 |  |  | 0
14. | pozidava ter ometanje grobo,fino za vertiaklo odtočne instalacije
| 1 | kos |  |  | 0
15. | izvedba tlaka
| 4 | m2 |  |  | 0
16. | izvedba hidroizolacijksega triktarnega nanosa polnoleplenega
fleksibilnega premaznega sistema Aquafin 2K z vkomponiranim
vložkom PES armature v drugem nanosu.
Tovrstna hodoizolacija se izvede na gotovih tlakih pred polaganjem
keramike. V ceni je potrebno upoštevati tudi diamantno korudno brušenje
in izravnavanje podlage s sanacijsko malto.
| 4 | m2 |  |  | 0
17. | izvedba hidroizolacijskih fleksibilnih tesnilnih membran Dichtband 2000
na gibljive stike tlak stena z vkomponiranjem v sistemski
hidroizolacijski premaz.
| 4 | m1 |  |  | 0
18. | Isto kot pod točko št. 16- le na vertikalnih stenah v območju tuš kabin
do višine cca 1,8 m.
| 2 | m2 |  |  | 0
19. | Isto kot pod točko št. 17- le na vertikalnih stenah in priključkih na elemente
sanitarne keramike.
| 2 | m2 |  |  | 0
20. | Vodotesna obdelava prebojev inštalacij skozi hidroizolacijo z vgradnjo
tesnilnih manšet v sistemski hidroizolacijski premaz Aquafin 2K.
| 3 | kos |  |  | 0
21. | nabava ter montaža sifona lijaka,tesnila
| 1 | kos |  |  | 0
22. | nabava ter montaža odlivne garniture tuš kad
| 1 | kos |  |  | 0
23. | ometanje za kado,zidu,ometanje vodo ter odtočne inst.-grobo-fino
| 1 | kos |  |  | 0
24. | strojno struganje starega zidu
| 16 | m2 |  |  | 0
25. | fina priprava zidu ter premazom z lepilom ter mrežico - priprava za ker.
(zaradi nestabilnih sten je potrebno stabilizirat pred keramiko)
| 16 | m2 |  |  | 0
26. | premaz zidu z elastosilom
| 16 | m2 |  |  | 0
27. | nabava ter montaža keramičnih ploščic z lepilom
| 16 | m2 |  |  | 0
28. | nabava ter montaža keramičnih ploščic z lepilom-talne- nedrsne
| 4 | m2 |  |  | 0
29. | nabava ter montaža pvc kotne letvice pri keramiki
| 2 | kos |  |  | 0
30. | nabava ter montaža wc školjke,kotličaPVC(masivn.pokrova),wc cevi,ventila;
| 1 | kos |  |  | 0
31. | nabava ter montaža lijaka s vijaki
| 1 | kos |  |  | 0
32. | nabava ter montaža pipe P.S.
| 1 | kos |  |  | 0
33. | nabava ter montažabojlerja 80 l-npr.Gorenje TGR(50N) z var.ventilom, cevkami,vijaki
| 1 | kos |  |  | 0
34. | štemanje v zidu rege 12/5 za novo vodovodno napeljavi,
| 7 | m |  |  | 0
35. | nabava ter montaža košarice za gobo-npr.Termotehna ali podobno
| 1 | kos |  |  | 0
36. | nabava ter montaža obešena kljuka-npr.Termotehna ali podobno
| 1 | kos |  |  | 0
37. | nabava ter montaža košarice za milo-npr.Termotehna ali podobno
| 1 | kos |  |  | 0
38. | nabava ter montaža police -etažer-npr.Termotehna ali podobno
| 1 | kos |  |  | 0
39. | nabava ter montaža omarice z ogledalom ter lučko
| 1 | kos |  |  | 0
40. | nabava in montaža enoročne baterije tuš kadi z ročko in držalom -
napr.ARMAL HIDRA ali ORIA
| 1 | kos |  |  | 0
41. | nabava ter montaža pipe enoročne lijak
| 1 | kos |  |  | 0
42. | nabava ter montaža aluplast cevi z izolacijo ter fitingi
| 13 | m |  |  | 0
43. | podaljšek 1/2" 1 cm
| 6 | kos |  |  | 0
nabava ter montaža odsesovalnega vent. s taimerjem in loputo na prisilni vlek nap.OERRE
| 1 | kos |  |  | 0
44. | nabava in montaža radiatorja
| 1 | kos |  |  | 0
45. | zamenjava ventilov
| 7 | kos |  |  | 0
46. | razni drobni materijal ter administrativni stroški
| 1 | kos |  |  | 0
B) | Slikopleskarska dela
47. | brušenje+ emulzija+ oplesk
| 8.41 | m2 |  |  | 0
48. | kitanje
| 1 | h |  |  | 0
E) | Elektroinstalacijska dela
49. | vsa potrebna elektroinštalacijska dela: zamenjava cevi, žic, doz, vtikačev,
stikal, izdelava omarice s fit stikali
| 1 | kos |  |  | 0
50. | izdelava elektro meritve
| 1 | kos |  |  | 0
51. | Čiščenje po zaklučenih delih
| 1 | kos |  |  | 0
52. | Nepredvidena dodatna dela 5% |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0
sanacija stanovanja-kopalnica,kuhinja,balkon
stanovanje Bevkova 16- št.st.9
A) | Kopalnica |  |  | cena kos | vrednost v €
1. | demontaža elementov,lijaka,kotliča,vrat,bojlerja.školjke,radiatorjev,...
| 1 | kos |  |  | 0
2. | odstranitev ploščic po zidu
| 18 | m2 |  |  | 0
4. | štemanje kade ter iznos
| 1 | kos |  |  | 0
5. | štemanje tlaka ter iznos
| 1 | kos |  |  | 0
6. | odstranitev odtokov do vertikale
| 1 | kos |  |  | 0
7. | nabava ter montaža kade 180 vključno s pozidavo
| 1 | kos |  |  | 0
8. | nabava ter montaža odtočnih cevi dim.50/40- s koleni
| 6 | m |  |  | 0
9. | nabava ter montaža pvc odtočnih cevi dim 110 od vertik.do školjke-gebe.
| 1 | m |  |  | 0
10. | nabava ter montaža talnega sifona-15/15 s rešetko inox
| 1 | kos |  |  | 0
11. | nabava ter montaža sifona pralni stroj
| 1 | kos |  |  | 0
12. | štemanje v zidu demontaža stare vertikale ,montaža nove polokal pvc
odtočne instalacije
| 1 | kos |  |  | 0
13. | izdelava toplotne izolacije -talne-plamaflex 0,5mm
| 5 | m2 |  |  | 0
14. | pozidava ter ometanje grobo,fino za vertiaklo odtočne instalacije
| 1 | kos |  |  | 0
15. | izvedba tlaka
| 5 | m2 |  |  | 0
16. | izvedba hidroizolacijksega triktarnega nanosa polnoleplenega
fleksibilnega premaznega sistema Aquafin 2K z vkomponiranim
vložkom PES armature v drugem nanosu.
Tovrstna hodoizolacija se izvede na gotovih tlakih pred polaganjem
keramike. V ceni je potrebno upoštevati tudi diamantno korudno brušenje
in izravnavanje podlage s sanacijsko malto.
| 5 | m2 |  |  | 0
17. | izvedba hidroizolacijskih fleksibilnih tesnilnih membran Dichtband 2000
na gibljive stike tlak stena z vkomponiranjem v sistemski
hidroizolacijski premaz.
| 5 | m1 |  |  | 0
18. | Isto kot pod točko št. 16- le na vertikalnih stenah v območju kade
do višine cca 1,8 m.
| 2 | m2 |  |  | 0
19. | Isto kot pod točko št. 17- le na vertikalnih stenah in priključkih na elemente
sanitarne keramike.
| 2 | m2 |  |  | 0
20. | Vodotesna obdelava prebojev inštalacij skozi hidroizolacijo z vgradnjo
tesnilnih manšet v sistemski hidroizolacijski premaz Aquafin 2K.
| 3 | kos |  |  | 0
21. | nabava ter montaža sifona lijaka,tesnila
| 1 | kos |  |  | 0
22. | nabava ter montaža odlivne garniture tuš kad
| 1 | kos |  |  | 0
23. | ometanje za kado,zidu,ometanje vodo ter odtočne inst.-grobo-fino
| 1 | kos |  |  | 0
24. | strojno struganje starega zidu
| 18 | m2 |  |  | 0
25. | fina priprava zidu ter premazom z lepilom ter mrežico - priprava za ker.
(zaradi nestabilnih sten je potrebno stabilizirat pred keramiko)
| 18 | m2 |  |  | 0
26. | premaz zidu z elastosilom
| 18 | m2 |  |  | 0
27. | nabava ter montaža keramičnih ploščic z lepilom
| 18 | m2 |  |  | 0
28. | nabava ter montaža keramičnih ploščic z lepilom-talne- nedrsne
| 5 | m2 |  |  | 0
29. | nabava ter montaža pvc kotne letvice pri keramiki
| 2 | kos |  |  | 0
30. | nabava ter montaža wc školjke,kotličaPVC(masivn.pokrova),wc cevi,ventila;
| 1 | kos |  |  | 0
31. | nabava ter montaža lijaka s vijaki
| 1 | kos |  |  | 0
32. | nabava ter montaža pipe P.S.
| 1 | kos |  |  | 0
33. | nabava ter montažabojlerja 80 l-npr.Gorenje TGR(50N) z var.ventilom, cevkami,vijaki
| 1 | kos |  |  | 0
34. | štemanje v zidu rege 12/5 za novo vodovodno napeljavi,
| 7 | ml |  |  | 0
35. | nabava ter montaža košarice za gobo-npr.Termotehna ali podobno
| 1 | kos |  |  | 0
36. | nabava ter montaža obešena kljuka-npr.Termotehna ali podobno
| 1 | kos |  |  | 0
37. | nabava ter montaža košarice za milo-npr.Termotehna ali podobno
| 1 | kos |  |  | 0
38. | nabava ter montaža police -etažer-npr.Termotehna ali podobno
| 1 | kos |  |  | 0
39. | nabava ter montaža omarice z ogledalom ter lučko
| 1 | kos |  |  | 0
40. | nabava in montaža enoročne baterije tuš kadi z ročko in držalom -
napr.ARMAL HIDRA ali ORIA
| 1 | kos |  |  | 0
41. | nabava ter montaža pipe enoročne lijak
| 1 | kos |  |  | 0
42. | nabava ter montaža aluplast cevi z izolacijo ter fitingi
| 13 | m |  |  | 0
43. | podaljšek 1/2" 1 cm
| 6 | kos |  |  | 0
nabava ter montaža odsesovalnega vent. s taimerjem in loputo na prisilni vlek nap.OERRE
| 1 | kos |  |  | 0
44. | razni drobni materijal ter administrativni stroški
| 1 | kos |  |  | 0
45. | dobava in montaža vrat kopalnice skupaj s kljuko
| 1 | kos |  |  | 0
B) | Kuhinja
46. | odstranitev ploščic po zidu
| 3 | m2 |  |  | 0
47. | izdelava odtoka kuhinje do vertikale
| 1 | kos |  |  | 0
48. | nabava in montaža keramičnih ploščic z lepilom-stenske
| 3 | m2 |  |  | 0
49. | nepredvidena dela, transpost v nadstropje
| 1 | kos |  |  | 0
C) | Balkon
50. | Štemanje v zidu rege 10x3 cm, priprava za gumo
| 3 | m |  |  | 0
51. | Izdelava izolacije-talne, dvokomponentna guma
| 2 | m2 |  |  | 0
52. | Izdelava traka okoli, premaz z gumo
| 3 | m |  |  | 0
53. | Nabava ter montaža talne keramike
| 2 | m2 |  |  | 0
54. | Izdelava batiškope
| 4 | m2 |  |  | 0
D) | Slikopleskarska dela
55. | brušenje+emulzia+oplesk
| 98.21 | m2 |  |  | 0
56. | oplesk fasade z pranjem+ emulzijo
| 9.46 | m2 |  |  | 0
57. | kitanje
| 1 | h |  |  | 0
58. | barvanje radiatorjev
| 3 | kos |  |  | 0
59. | barvanje cevi t/m
| 22 | m |  |  | 0
E) | Elektroinstalacijska dela
60. | vsa potrebna elektroinštalacijska dela: zamenjava cevi, žic, doz, vtikačev,
stikal, izdelava omarice s fit stikali
| 1 | kos |  |  | 0
61. | izdelava elektro meritve
| 1 | kos |  |  | 0
62. | Čiščenje po zaklučenih delih
| 1 | kos |  |  | 0
63. | Nepredvidena dodatna dela 5% |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0
Sanacija stopnišča
Vilharjeva 26c
|  |  |  | cena kos | vrednost v €
1. | oplesk z sigmatexsuperlatex barvo
| 185.9 | m2 |  |  | 0
2. | kitanje
| 2 | h |  |  | 0
3. | popravilo kamnite batiškope z dobavo manjkajočih elementov
| 1 | kos |  |  | 0
4. | Čiščenje po zaklučenih delih
| 1 | kos |  |  | 0
5. | Nepredvidena dodatna dela 5% |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0
sanacija stanovanja-kopalnica,kuhinja,predsoba
stanovanje Bevkova 2- št.st.49
A) | Kopalnica |  |  | cena kos | vrednost v €
1. | demontaža elementov,lijaka,kotliča,vrat,bojlerja.školjke,radiatorjev,...
| 1 | kos |  |  | 0
2. | odstranitev ploščic po zidu
| 15 | m2 |  |  | 0
4. | štemanje kade ter iznos
| 1 | kos |  |  | 0
5. | štemanje tlaka ter iznos
| 1 | kos |  |  | 0
6. | odstranitev odtokov do vertikale
| 1 | kos |  |  | 0
7. | nabava ter montaža TUŠ kado 80/80 vključno s pozidavo
| 1 | kos |  |  | 0
8. | nabava ter montaža odtočnih cevi dim.50/40- s koleni
| 6 | m |  |  | 0
9. | nabava ter montaža pvc odtočnih cevi dim 110 od vertik.do školjke-gebe.
| 1 | m |  |  | 0
10. | nabava ter montaža talnega sifona-15/15 s rešetko inox
| 1 | kos |  |  | 0
11. | nabava ter montaža sifona pralni stroj
| 1 | kos |  |  | 0
12. | štemanje v zidu demontaža stare vertikale ,montaža nove polokal pvc
odtočne instalacije
| 1 | kos |  |  | 0
13. | izdelava toplotne izolacije -talne-plamaflex 0,5mm
| 4 | m2 |  |  | 0
14. | pozidava ter ometanje grobo,fino za vertiaklo odtočne instalacije
| 1 | kos |  |  | 0
15. | izvedba tlaka
| 4 | m2 |  |  | 0
16. | izvedba hidroizolacijksega triktarnega nanosa polnoleplenega
fleksibilnega premaznega sistema Aquafin 2K z vkomponiranim
vložkom PES armature v drugem nanosu.
Tovrstna hodoizolacija se izvede na gotovih tlakih pred polaganjem
keramike. V ceni je potrebno upoštevati tudi diamantno korudno brušenje
in izravnavanje podlage s sanacijsko malto.
| 4 | m2 |  |  | 0
17. | izvedba hidroizolacijskih fleksibilnih tesnilnih membran Dichtband 2000
na gibljive stike tlak stena z vkomponiranjem v sistemski
hidroizolacijski premaz.
| 4 | m1 |  |  | 0
0
18. | Isto kot pod točko št. 16- le na vertikalnih stenah v območju tuš kabin
do višine cca 1,8 m.
| 2 | m2 |  |  | 0
19. | Isto kot pod točko št. 17- le na vertikalnih stenah in priključkih na elemente
sanitarne keramike.
| 2 | m2 |  |  | 0
20. | Vodotesna obdelava prebojev inštalacij skozi hidroizolacijo z vgradnjo
tesnilnih manšet v sistemski hidroizolacijski premaz Aquafin 2K.
| 3 | kos |  |  | 0
21. | nabava ter montaža sifona lijaka,tesnila
| 1 | kos |  |  | 0
22. | nabava ter montaža odlivne garniture tuš kad
| 1 | kos |  |  | 0
23. | ometanje za kado,zidu,ometanje vodo ter odtočne inst.-grobo-fino
| 1 | kos |  |  | 0
24. | strojno struganje starega zidu
| 15 | m2 |  |  | 0
25. | fina priprava zidu ter premazom z lepilom ter mrežico - priprava za ker.
(zaradi nestabilnih sten je potrebno stabilizirat pred keramiko)
| 15 | m2 |  |  | 0
26. | premaz zidu z elastosilom
| 15 | m2 |  |  | 0
27. | nabava ter montaža keramičnih ploščic z lepilom
| 15 | m2 |  |  | 0
28. | nabava ter montaža keramičnih ploščic z lepilom-talne- nedrsne
| 4 | m2 |  |  | 0
29. | nabava ter montaža pvc kotne letvice pri keramiki
| 2 | kos |  |  | 0
30. | nabava ter montaža wc školjke,kotličaPVC(masivn.pokrova),wc cevi,ventila;
| 1 | kos |  |  | 0
31. | nabava ter montaža lijaka s vijaki
| 1 | kos |  |  | 0
32. | nabava ter montaža pipe P.S.
| 1 | kos |  |  | 0
33. | nabava ter montažabojlerja 80 l-npr.Gorenje TGR(50N) z var.ventilom, cevkami,vijaki
| 1 | kos |  |  | 0
34. | štemanje v zidu rege 12/5 za novo vodovodno napeljavi,
| 7 | ml |  |  | 0
35. | nabava ter montaža košarice za gobo-npr.Termotehna ali podobno
| 1 | kos |  |  | 0
36. | nabava ter montaža obešena kljuka-npr.Termotehna ali podobno
| 1 | kos |  |  | 0
37. | nabava ter montaža košarice za milo-npr.Termotehna ali podobno
| 1 | kos |  |  | 0
38. | nabava ter montaža police -etažer-npr.Termotehna ali podobno
| 1 | kos |  |  | 0
39. | nabava ter montaža omarice z ogledalom ter lučko
| 1 | kos |  |  | 0
40. | nabava in montaža enoročne baterije tuš kadi z ročko in držalom -
napr.ARMAL HIDRA ali ORIA
| 1 | kos |  |  | 0
41. | nabava ter montaža pipe enoročne lijak
| 1 | kos |  |  | 0
42. | nabava ter montaža aluplast cevi z izolacijo ter fitingi
| 13 | m |  |  | 0
43. | podaljšek 1/2" 1 cm
| 6 | kos |  |  | 0
44. | nabava ter montaža odsesovalnega vent. s taimerjem in loputo na prisilni vlek nap.OERRE
| 1 | kos |  |  | 0
45. | razni drobni materijal ter administrativni stroški
| 1 | kos |  |  | 0
46. | dobava in montaža vrat kopalnice skupaj s kljuko
| 1 | kos |  |  | 0
B) | Kuhinja in predsoba
47. | odstranitev ploščic po zidu
| 6 | m2 |  |  | 0
48. | odstranitev talne obloge
| 10.5 | m2 |  |  | 0
49. | strojno struganje tlaka -čiščenje lepila ,premaz s elastosilom
| 10.5 | m2 |  |  | 0
50. | ometavanje zidu,ometavanje za električno napeljavo
| 20 | m2 |  |  | 0
51. | izdelava odtoka kuhinje do vertikale
| 1 | kos |  |  | 0
52. | predstavitev vodo inštalacije v kuhinji iz nad koritom pod korito
| 1 | kos |  |  | 0
53. | izvedba ravnanja tlaka z izravnalno maso
| 10.5 | m2 |  |  | 0
54. | nabava in montaža keramičnih ploščic z lepilom-talne
| 10.5 | m2 |  |  | 0
55. | nabava in montaža zaključnih letvic
| 18 | ml |  |  | 0
56. | nabava in montaža keramičnih ploščic z lepilom-stenske
| 6 | m2 |  |  | 0
57. | nabava in montaža praga pred kopalnico in vhodom
| 2 | kos |  |  | 0
58. | ponovna montaža radiatorjev in zamenjava ventilov
| 3 | kos |  |  | 0
59. | iznos ter odvoz materiala v deponijo
| 1 | kos |  |  | 0
60. | nepredvidena dela, transpost v nadstropje
| 1 | kos |  |  | 0
C) | Slikopleskarska dela
61. | brušenje+emul+ oplesk
| 60 | m2 |  |  | 0
62. | kitanje
| 1 | h |  |  | 0
E) | Elektroinstalacijska dela
63. | vsa potrebna elektroinštalacijska dela: zamenjava cevi, žic, doz, vtikačev,
stikal, izdelava omarice s fit stikali
| 1 | kos |  |  | 0
64. | izdelava elektro meritve
| 1 | kos |  |  | 0
65. | dobava in montaža zunanjih vrat-tritočkovno zapiranje skupaj s kljuko
| 1 | kos |  |  | 0
66. | Čiščenje po zaklučenih delih
| 1 | kos |  |  | 0
67. | Nepredvidena dodatna dela 5% |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0
zamenjava vhodnih vrat
stanovanje Bevkova 15- št.st.9
|  |  |  | cena kos | vrednost v €
1. | dobava in montaža zunanjih vrat-tritočkovno zapiranje skupaj s kljuko
| 1 | kos |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0
zamenjava vhodnih vrat
stanovanje Bevkova 4- št.st.31
|  |  |  | cena kos | vrednost v €
1. | dobava in montaža zunanjih vrat-tritočkovno zapiranje skupaj s kljuko
| 1 | kos |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0
sanacija stanovanja
| stanovanje IV. Prekomorska 6 |  |  | cena kos | vrednost v €
1. | odstranitev obstoječih ploščic
| 6 | m2 |  |  | 0
2. | struganje,ometanje (ometanje 85)
| 6 | m2 |  |  | 0
3. | fina priprava zidu ter premaz s lepilom ter mrežico-priprava za keram.
(zaradi nestabilnih sten je potrebno stabilizirat pred keramiko)
| 6 | m2 |  |  | 0
4. | štemanje v zidu,t demontaža stare vertikale ,montaža nove polokal pvc
| 1 | kos |  |  | 0
5. | pozidava ter ometanje grobo,fino za vertikalo
| 6 | m2 |  |  | 0
6. | nabava ter montaža keramičnih ploščic z lepilom zide
| 6 | m2 |  |  | 0
7. | nabava ter montaža keramičnih ploščic z lepilom-talne
| 27 | m2 |  |  | 0
8. | batiškopa
| 31 | m1 |  |  | 0
9. | izdelava tlaka-iznos, prinos
| 1 | kos |  |  | 0
10. | štemanje tlaka ,iznos
| 1 | kos |  |  | 0
11. | demontaža starega zračnika in montaža novega
| 1 | kos |  |  | 0
12. | iznos ter odvoz v deponijo
| 1 | kos |  |  | 0
13. | demontaža vodovodne cevi
| 1 | kos |  |  | 0
14. | ometanje za elektrodeli
| 90 | m1 |  |  | 0
B) | Slikopleskarska dela
15. | struganje+emul + pvc mreža+ fino kit +brušenje+oplesk
| 170.86 | m2 |  |  | 0
16. | stropovi brušenje+emul+revitalcolor
| 57.72 | m2 |  |  | 0
17. | ojačitve z pvc mrežico okoli vrat
| 5 | kos |  |  | 0
C) | tlakarskarska dela
18. | Odstranitev obstoječih lesenih tlakov
| 53 | m2 |  |  | 0
19. | Izdelava novega cementnega estriha z vgradnjo termoizolacije
| 53 | m2 |  |  | 0
20. | Dobava in polaganje parketa
| 27 | m2 |  |  | 0
21. | Dobava in montaža zaključnih letev
| 28 | m1 |  |  | 0
22. | Odstranitev notranjih in znanjih vrat
| 7 | kos |  |  | 0
23. | Dobava in montaža notranjih vrat
| 6 | kos |  |  | 0
24. | Dobava in montaža vratnih kljuk
| 6 | kos |  |  | 0
25. | dobava in montaža zunanjih vrat-tritočkovno zapiranje skupaj s kljuko
| 1 | kos |  |  | 0
26. | Iznos ruševin od tlakov in vrat
| 1 | kos |  |  | 0
27. | Odstranitev garderobne omare pred kopalnico
| 1 | kos |  |  | 0
D) | Elektroinstalacijska dela
28. | vsa potrebna elektroinštalacijska dela: zamenjava cevi, žic, doz, vtikačev,
stikal, izdelava omarice s fit stikali
| 1 | kos |  |  | 0
29. | izdelava elektro meritve
| 1 | kos |  |  | 0
30. | Čiščenje po zaklučenih delih
| 1 | kos |  |  | 0
31. | Nepredvidena dodatna dela 5% |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0
sanacija stanovanja
| stanovanje Bevkova 2- št.st.50 |  |  | cena kos
1. | odstranitev obstoječih ploščic
| 4 | m2 |  |  | 0
2. | nabava ter montaža keramičnih ploščic z lepilom, zidne
| 5 | m2 |  |  | 0
3. | fina priprava zidu ter premazom z lepilom ter mrežico - priprava za ker.
(zaradi nestabilnih sten je potrebno stabilizirat pred keramiko)
| 5 | m2 |  |  | 0
4. | premaz zidu z elastosilom
| 5 | m2 |  |  | 0
5. | demontaža talne obloge ter iznos
| 20 | m2 |  |  | 0
6. | struganje
| 20 | m2 |  |  | 0
7. | batiškopa
| 22 | m1 |  |  | 0
8. | demontaža,zamrzovanje radiatorjev ter demontaža
ter montaža novih radiatorskih ventilov
| 5 | kos |  |  | 0
9. | nabava ter montaža keramičnih ploščic z lepilom-talne
| 20 | m2 |  |  | 0
10. | Delo v nadstropju dodatek za prinos ,odvoz
| 1 | kos |  |  | 0
11. | iznos ter odvoz v deponijo
| 1 | kos |  |  | 0
C) | tlakarskarska dela
12. | Odstranitev obstoječih vrat
| 6 | kos |  |  | 0
13. | Dobava in montaža notranjih vrat
| 5 | kos |  |  | 0
14. | Dobava in montaža vratnih kljuk
| 5 | kos |  |  | 0
15. | dobava in montaža zunanjih vrat-tritočkovno zapiranje skupaj s kljuko
| 1 | kos |  |  | 0
16. | Odstranitev poškodovanega parketa
| 13.1 | m2 |  |  | 0
17. | Odstranitev letvic
| 16 | m2 |  |  | 0
18. | Čiščenje podlage ter polaganje izravnalne mase
| 13.1 | m2 |  |  | 0
19. | Dobava in polaganje lamelnega hr.parketa s trikratnim lakiranjem
| 14 | m2 |  |  | 0
B) | Slikopleskarska dela
20. | struganje +emul+gr+fin kit+brušenje+oplesk
| 11.75 | m2 |  |  | 0
21. | brušenje+emul+kitanje
| 106.47 | m2 |  |  | 0
22. | oplesk
| 162 | m2 |  |  | 0
23. | ojačitve z pvc mrežico okoli vrat
| 6 | kos |  |  | 0
24. | oplesk fasade z pranjem+ emulzijo ….
| 25.53 | m2 |  |  | 0
25. | barvanje radiatorjev
| 3 | kos |  |  | 0
D) | Elektroinstalacijska dela
26. | vsa potrebna elektroinštalacijska dela: zamenjava cevi, žic, doz, vtikačev,
stikal, izdelava omarice s fit stikali
| 1 | kos |  |  | 0
27. | izdelava elektro meritve
| 1 | kos |  |  | 0
28. | Čiščenje po zaklučenih delih
| 1 | kos |  |  | 0
29. | Nepredvidena dodatna dela 5% |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0
sanacija stanovanja
| stanovanje Župančičeva 3a |  |  | cena kos | vrednost v €
1. | odstranitev in iznos poškodovanega tlaka
| 23 | m2 |  |  | 0
2. | strojno čiščenje podlage
| 23 | m2 |  |  | 0
3. | izravnava tlaka z izravnalno maso ter brušenje
| 23 | m2 |  |  | 0
4. | izdelava odtoka kuhinje do vertikale
| 1 | kos |  |  | 0
5. | predstavitev vodo inštalacije v kuhinji iz nad koritom pod korito
| 1 | kos |  |  | 0
6. | strojno struganje starega zidu, premaz
| 11 | m2 |  |  | 0
7. | ometavanje zidu,ometavanje za električno napeljavo
| 11 | m2 |  |  | 0
8. | nabava in montaža keramičnih ploščic z lepilom-talne
| 22 | m2 |  |  | 0
9. | nabava in montaža zaključnik letev
| 30 | ml |  |  | 0
10. | nabava in montaža keramičnih ploščic z lepilom-stenske
| 8 | m2 |  |  | 0
15. | iznos ter odvoz materiala v deponijo
| 1 | kos |  |  | 0
16. | nepredvidena dela, transpost v nadstropje
| 1 | kos |  |  | 0
17. | demontaža stare wc školjke,nabava ter montaža nove,pokrova
kotliča,ventila,vezne cevi,gumi manšete…
| 1 | kos |  |  | 0
18. | demontaža stareega bideja,nabava ter montaža novega,
| s sifonom | ,kotnima ventiloma,enoročno baterijo
| 1 | kos |  |  | 0
19. | demontaža stare pipe kad ter nabava ter montaža nove s cevjo
ročko ter držalom
| 1 | kos |  |  | 0
C) | tlakarskarska dela
20. | Odstranitev obstoječih pvc tlakov
| 22 | m2 |  |  | 0
21. | Odstranitev obzidnih letvic
| 22 | m1 |  |  | 0
22. | Krpanje parketa
| 2 | m2 |  |  | 0
23. | Brušenje in trikratno lakiranje
| 29 | m2 |  |  | 0
24. | Montaža novih obzidnih letvic
| 30 | m1 |  |  | 0
25. | Odstranitev obstoječih vrat
| 4 | kos |  |  | 0
26. | Pozidava odprtin
| 4 | kos |  |  | 0
27. | Dobava in montaža notranjih vrat
| 4 | kos |  |  | 0
28. | Dobava in montaža vratnih kljuk
| 4 | kos |  |  | 0
B) | Slikopleskarska dela
29. | struganje+emul + pvc mreža+ fino kit +brušenje+oplesk
| 74.08 | m2 |  |  | 0
30. | brušenje+emul+kitanje
| 18 | m2 |  |  | 0
31. | ojačitve z pvc mrežico okoli vrat
| 5 | kos |  |  | 0
32. | brušenje+emul+ oplesk
| 116.43 | m2 |  |  | 0
33. | odstranitev zidnih tapet
| 8 | m2 |  |  | 0
D) | Elektroinstalacijska dela
34. | vsa potrebna elektroinštalacijska dela: zamenjava cevi, žic, doz, vtikačev,
stikal, izdelava omarice s fit stikali
| 1 | kos |  |  | 0
35. | izdelava elektro meritve
| 1 | kos |  |  | 0
36. | Čiščenje po zaklučenih delih
| 1 | kos |  |  | 0
37. | Nepredvidena dodatna dela 5% |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0
sanacija stanovanja
| stanovanje Bevkova 9-klet |  |  | cena kos | vrednost v €
1. | odstranitev kotlička,vrat,školjke…
| 1 | kos |  |  | 0
2. | odstranitev ploščic po zidu v kuhinji
| 5 | kos |  |  | 0
3. | demontaža radiatorja
| 3 | kos |  |  | 0
4. | štemanje tlaka
| 34 | m2 |  |  | 0
5. | ročni iznos tlaka iz kleti do zabojnika
| 34 | m2 |  |  | 0
6. | izdelava toplotne izolacije -talne-plamaflex 0,5mm
| 34 | m2 |  |  | 0
7. | izvedba tlaka
| 34 | m2 |  |  | 0
8. | izvedba hidroizolacijskih fleksibilnih tesnilnih membran Dichtband 2000
na gibljive stike tlak stena z vkomponiranjem v sistemski
hidroizolacijski premaz.-pri kletnih oknih
| 12 | m1 |  |  | 0
9. | hidroizolacijski premaz.-pri kletnih oknih-tlak
| 5 | m2 |  |  | 0
10. | štemanje v zidu rege 20*4-ravnaje,priprava za dvokomponentno gumo
| 12 | m2 |  |  | 0
11. | fina priprava zidu ter premazom z lepilom ter mrežico - priprava za ker.
(zaradi nestabilnih stenje potrebno stabilizirat pred keramiko)
| 36 | m2 |  |  | 0
12. | tesnenje kletnih oken na vrhu z gumo
| 2 | kos |  |  | 0
13. | premaz zidu z elastosilom
| 36 | m2 |  |  | 0
14. | nabava ter montaža stenskih keramičnih ploščic z lepilom-kuhinja
| 5 | m2 |  |  | 0
15. | nabava ter montaža keramičnih ploščic z lepilom-talne- nedrsne
| 34 | m2 |  |  | 0
16. | nabava ter montaža wc školjke,kotličaPVC(masivn.pokrova),wc cevi,ventila;
| 1 | kos |  |  | 0
17. | nabava ter montaža lijaka s vijaki
| 1 | kos |  |  | 0
18. | nabava ter montaža pipe P.S.
| 1 | kos |  |  | 0
19. | iznos ter odvoz v deponijo
| 1 | kos |  |  | 0
20. | nabava ter montaža pipe tuš kad z ročko
| 1 | kos |  |  | 0
21. | nabava ter montaža pipe enoročne lijak
| 1 | kos |  |  | 0
22. | razni drobni materij al ter administrativni stroški
| 1 | kos |  |  | 0
23. | nabava in montaža ms prag- med kopalnico,kuhinj
| 3 | kos |  |  | 0
24. | sifon pralnega stroja-nabava ter montaža
| 1 | kos |  |  | 0
25. | izdelava hidroizolacije s predmazanjem s ibitolom ter toplotno obdelavo-10cm na zidu
| 38 | m2 |  |  | 0
26. | nepredvidena dela
| 1 | kos |  |  | 0
b) | Tlakarska dela
27. | Odstranitev obstoječih pvc tlakov in parketa
| 34 | m2 |  |  | 0
28. | Iznos obstoječe opreme
| 1 | kos |  |  | 0
29. | Dobava in zamenjava PVC oken( 1,45*1,45; 1,60*1,20)
| 2 | kos |  |  | 0
30. | Sanacija svetlobnih jaškov
| 2 | kos |  |  | 0
31. | Odstranitev vrat
| 4 | kos |  |  | 0
32. | Dobava in montaža notranjih vrat
| 3 | kos |  |  | 0
33. | Dobava in montaža vratnih kljuk
| 3 | kos |  |  | 0
34. | Dobava in montaža zunanjih vrat
| 1 | kos |  |  | 0
B) | Slikopleskarska dela
35. | struganje +emul+gr+fin kit+brušenje+oplesk
| 153.79 | m2 |  |  | 0
36. | struganje+kitanje+emulzija jaška
| 8 | m2 |  |  | 0
37. | fasadna barva
| 8 | m2 |  |  | 0
0
D) | Elektroinstalacijska dela
38. | vsa potrebna elektroinštalacijska dela: zamenjava cevi, žic, doz, vtikačev,
stikal, izdelava omarice s fit stikali
| 1 | kos |  |  | 0
39. | izdelava elektro meritve
| 1 | kos |  |  | 0
40. | Čiščenje po zaklučenih delih
| 1 | kos |  |  | 0
41. | Nepredvidena dodatna dela 5% |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0

## rekapitulacija
Rekapitulacija:
STANOVANJE | Vrednost v €
stanovanje Bevkova 12- št.st.18 | 0
stanovanje Bevkova 8- št.st.3 | 0
stanovanje Bevkova 3- št.st.46 | 0
stanovanje Bevkova 3- št.st.47 | 0
stanovanje Bevkova 16- št.st.9 | 0
stopnišče Vilharjeva 26c | 0
stanovanje Bevkova 2- št.st.49 | 0
stanovanje Bevkova 15- št.st.9 | 0
stanovanje Bevkova 4- št.st.31 | 0
stanovanje IV. Prekomorska 6 | 0
stanovanje Bevkova 2- št.st.50 | 0
stanovanje Župančičeva 3a | 0
stanovanje Bevkova 9-klet | 0
SKUPAJ brez DDV: | 0
8,5% DDV | 0
SKUPAJ z DDV | 0