## list1
METEORNA KANALIZACIJA BUDANJE
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA
2. | ZEMELJSKA DELA
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
4. | OSTALA DELA
5. | NEPREDVIDENA DELA (5%)
SKUPAJ
DDV 22%
SKUPAJ DELA
Opomba: v popisih je upoštevana tudi dobava treh lovilcev olj, kar pa bi bili dolžni nabaviti posamezni investitorji!
1. | PREDDELA
1.1. | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem
|  | m | 454
1.2. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav
pavšal
1.3. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon)
| -kanal F | kos | 18
1.4. | Rušenje obstoječega asfalta debeline do 8 cm, z nakladanjem in odvozom v deponijo do 5km
|  | m2 | 544.8
1.6. | Zarezovanje obstoječega sfalta debeline do 8 cm | m | 400
PREDDELA SKUPAJ:
2. | ZEMELJSKA DELA
2.1. | Strojni izkop humusa v sloju debeline do 20 cm z odmetom do 2 m.
|  | m3 | 5
2.3. | Strojni izkop jarkov v III(80%), IV(10%) ter V(10%) ktg za kanalizacijo v suhem terenu , širine 1.0 do 2.5 m globine do 3.5 m, naklon brežin 75°, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo na razdalji do 10 km
|  | m3 | 681
2.4. | Ročni izkop z odmetom na rob, globine do 2 m, na križanjih z ostalimi komunalnimi vodi (ocena 3%)
|  | m3 | 4
2.5. | Črpanje vode iz jarkov med izkopom in montažo s črpalko kapacitete do 1 l/s(Obračun po dejansko porabljenem času)
|  | ur | 2
2.6. | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm, širina DN + 0,30m
|  | m2 | 454
2.7. | Dobava in zasip kanalizacijskih cevi in jaškov z drobljencem-jalovino, ter komprimiranje v plasteh po 30 cm (pod voznimi površinami)
| -kanal F | m3 | 749.1
2.8. | Zasip kanalizacijskih cevi in jaškov z materialom izkopa ter komprimiranje v plasteh po 30 cm (pod nevoznimi površinami)
|  | m3 | 0
2.10. | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala z odvozom na deponijo do 4 km, F=1,25
|  | m3 | 10
2.11. | Humusiranje, planiranje in zatravitev zelenic s humusnim materialom v sloju debeline 20cm
|  | m2 | 100
ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
3.1. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi SN4 DN250 na betonsko posteljico debeline 10cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0.20 m3/m)
|  | m | 180
3.4. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN300 na betonsko posteljico debeline 10cm s polnim obbetoniranjem po detajlu
|  | m | 54
Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN400 na betonsko posteljico debeline 15cm s polnim obbetoniranjem
|  | m | 220
3.8. | Dobava in montaža betonskih revizijskih jaškov DN 600 z asimetričnim konusom ter obdelavo mulde in priključkov.
| `-globine do 1,2 m | kos | 16
| `-globine do 1,8 m | kos | 2
3.13. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa nosilnosti 400 kN vključno z AB obročem in gumi tesnilom, brez odprtin, preseka 600mm-pod voznimi površinami
|  | kos | 18
3.14. | Izdelava priklopa na obstoječi jašek
|  | kos | 1
Izdelava cestnega požiralnika DN 500 skupaj z LŽ rešetko, globine 1,2 m
|  | kos | 8
MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ:
4. | OSTALA DELA
4.1. | Planiranje tamponskega planuma ceste z natančnostjo +- 1cm z uvaljanjem - z dobavo materiala
|  | m2 | 908
Kamnita obloga dna jarka, kamni 30 cm položeni v beton 70/30
|  | m2 | 3
Kamnita izpustna glava za cev DN 400
|  | kos | 1
OSTALA DELA SKUPAJ: