## REKAPITULACIJA
VODOVOD ČN HUBELJ - LOKAVEC (GORENJE, ČOHI, BROD IN SLOKARJI) - 1. FAZA
REKAPITULACIJA
VODOVOD | 0
ČRPALIŠČE | 0
RAZTEŽILNIK GORENJE | 0
VODOHRAN | 0
NEPREDVIDENA DELA 10% | 0
SKUPAJ | 0
popust - ___%
DDV 22% | 0
SKUPAJ Z DDV | 0

## VODOVOD
VODOVOD ČN HUBELJ - LOKAVEC (GORENJE, ČOHI, BROD IN SLOKARJI) - 1. FAZA
VODOVOD
| PREDDELA | 0
| RUŠITVENA DELA | 0
| ZEMELJSKA DELA | 0
| VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI | 0 |  |  |  | Opomba: V2 do točke V2.37 | 0.38278
| OSTALA DELA | 0
| SKUPAJ | 0
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem kanala
| V1 | m | 1123 | 0 | 0
| V2 | m | 560 | 0 | 0
| V3 | m | 0 | 0 | 0
| P | m | 28.05 | 0 | 0
2. | Zavarovanje lomnih točk.
| V1 | kos | 30 | 0 | 0
| V2 | kos | 10 | 0 | 0
| V3 | kos | 0 | 0 | 0
| P | kos | 1 | 0 | 0
3. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon)
| V1 | kos | 53 | 0 | 0
| V2 | kos | 37 | 0 | 0
| V3 | kos | 43 | 0 | 0
| P | kos | 4 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
1. | Zasek oziroma rezanje asfalta v debelini do 10 cm. | m | 1683 | 0 | 0
2. | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 10 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na ustrezno deponijo, ki jo zagotovi izvajalec. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem. | m2 | 1711.05 | 0 | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA
1. | Strojni odkop humusa v debelini do 20 cm z odlaganjem na rob izkopa.
| V1 | m3 | 29 | 0 | 0
| V2 | m3 | 32.1531 | 0 | 0
| V3 | m3 | 0 | 0 | 0
2. | Strojni izkop jarkov za vodovod, širine do 2.0 m, globine do 2.0 m, naklon brežin 70°-90° z odmetom 1.0m od roba izkopa.
- v terenu III. ktg. - 80%
| V1 | m3 | 110 | 0 | 0
| V2 | m3 | 122.36 | 0 | 0
| V3 | m3 | 0 | 0 | 0
| P | m3 | 34 | 0 | 0
- v terenu IV. Do V ktg. - 20%
| V1 | m3 | 27.5 | 0 | 0
| V2 | m3 | 30.4 | 0 | 0
| V3 | m3 | 0 | 0 | 0
| P | m3 | 8.5 | 0 | 0
3. | Strojni izkop jarkov za vodovod, širine do 2.0m, globine do 2.0m, naklon brežin 70°-90° z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na ustrezno deponijo, ki jo zagotovi izvajalec, komplet s stroški ravnanja materiala v deponiji.
- v terenu III. ktg. - 80%
| V1 | m3 | 1440 | 0 | 0
| V2 | m3 | 620.92 | 0 | 0
| V3 | m3 | 0 | 0 | 0
- v terenu IV. ktg. - 20%
| V1 | m3 | 360 | 0 | 0
| V2 | m3 | 155.04 | 0 | 0
| V3 | m3 | 0 | 0 | 0
4. | Ročni izkop zemljine III ktg. z odmetom materiala 1.0m od roba izkopa. | m3 | 27.5 | 0 | 0
5. | Planiranje dna rova s točnostjo +/- 1 cm
| V1 | m2 | 561.5 | 0 | 0
| V2 | m2 | 280 | 0 | 0
| V3 | m2 | 0 | 0 | 0
| P | m2 | 14.025 | 0 | 0
6. | Zasip jarka z materialom od izkopa z nabijanjem v plasteh po 30 cm do 95% SPP; zrna premera nad 125 mm se izločajo!
| V1 | m3 | 111 | 0 | 0
| V2 | m3 | 118.56 | 0 | 0
| V3 | m3 | 0 | 0 | 0
| P | m3 | 35 | 0 | 0
7. | Zasip jarka z nevezanim materialom in izvedbo po TSC 06.100:2003, 0-125 mm, vključno z dobavo, ter komprimiranjem v plasteh po 30 cm (pod voznimi površinami)
| V1 | m3 | 932 | 0 | 0
| V2 | m3 | 396.34 | 0 | 0
| V3 | m3 | 0 | 0 | 0
8. | Zasip jarka z nevezanim materialom po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-32 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasti 20cm (pod voznimi površinami):
| V1 | m3 | 475 | 0 | 0
| V2 | m3 | 195.7 | 0 | 0
| V3 | m3 | 0 | 0 | 0
9. | Raztiranje humusa v sloju debeline 20 cm z vsemi transporti po gradbišču. | m3 | 61.1531 | 0 | 0
10. | Fino planiranje, odstranjevanje kamna, sejanje travne mešanice 30 g/m2 in dodajanje granulat mineralnega gnojila 30 g/m2, valjanjem s travnim valjarjem.
| V1 | m2 | 120 | 0 | 0
| V2 | m2 | 132.24 | 0 | 0
| V3 | m2 | 0 | 0 | 0
11. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo, ki jo zagotovi izvajalec, vključno z vsemi ravnanji in stroški za trajno odlaganje. | m3 | 177.322 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI
A | CEVI
1. | Prenašanje in spuščanje v jarek cevi dolžine do 6m iz nodularne litine DN 80 mm, z dobavo, montažo in obsutjem cevi s posteljico iz sipkega materiala velikosti zrna do 8 mm, po detajlu (0.32m3/m); standardni (Tyton K9) spoj.
| V1 | m | 878 | 0 | 0
2. | Prenašanje in spuščanje v jarek cevi dolžine do 6m iz nodularne litine DN 100 mm, z dobavo, montažo in obsutjem cevi s posteljico iz sipkega materiala velikosti zrna do 8 mm, po detajlu (0.33m3/m); standardni (Tyton K9) spoj.
| V1 | m | 246 | 0 | 0
| V2 | m | 560 | 0 | 0
| V3 | m | 0 | 0 | 0
| P | m | 28.05 | 0 | 0
3. | Prevozi materiala vključno z raznosom vzdolž trase vodovoda in ostali manipulativni stroški. |  |  | 5% | 0
B | FAZONI
Posamezna postavka zajema vsa dela in material, kot npr. dobavo, prenose, montažo, tesnilni in vijačni material. Ves material je NP 16.
1. | PPC TULJAVA 21/2'' | kos | 2 | 0 | 0
2. | PPC KOLENO 21/2'' | kos | 1 | 0 | 0
3. | PPC T KOS 21/2'' | kos | 1 | 0 | 0
4. | KROGELNI VENTIL 21/2'' | kos | 1 | 0 | 0
5. | FFQ DN 50 | kos | 2 | 0 | 0
6. | EU DN 80 | kos | 8 | 0 | 0
7. | FF DN 80/300 | kos | 1 | 0 | 0
8. | FF DN 80/400 | kos | 4 | 0 | 0
9. | FF DN 80/600 | kos | 3 | 0 | 0
10. | FF DN 80/800 | kos | 2 | 0 | 0
11. | FF DN 80/1000 | kos | 5 | 0 | 0
12. | X DN 80 | kos | 2 | 0 | 0
13. | T DN 80 | kos | 2 | 0 | 0
14. | N DN 80 | kos | 8 | 0 | 0
15. | FFQ DN 80 | kos | 4 | 0 | 0
16. | FFK DN 80/11,25° | kos | 1 | 0 | 0
17. | MMK DN 80/11,25° | kos | 11 | 0 | 0
18. | MMK DN 80/22,5° | kos | 7 | 0 | 0
19. | MMK DN 80/30° | kos | 3 | 0 | 0
20. | MMK DN 80/45° | kos | 4 | 0 | 0
21. | MMQ DN 80 | kos | 3 | 0 | 0
22. | MMA DN 80/50 | kos | 1 | 0 | 0
23. | EU DN 100 | kos | 24 | 0 | 0
24. | FF DN 100/600 | kos | 4 | 0 | 0
25. | FF DN 100/800 | kos | 1 | 0 | 0
26. | T DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
27. | T DN 100/80 | kos | 7 | 0 | 0
28. | FFR DN 100/80/200 | kos | 1 | 0 | 0
29. | X DN 100 | kos | 2 | 0 | 0
30. | FFQ DN 100 | kos | 5 | 0 | 0
31. | FFK DN 100/11,25° | kos | 2 | 0 | 0
32. | FFK DN 100/30° | kos | 3 | 0 | 0
33. | FFK DN 100/45° | kos | 3 | 0 | 0
34. | MMK DN 100/11,25° | kos | 20 | 0 | 0
35. | MMK DN 100/22,5° | kos | 13 | 0 | 0
36. | MMK DN 100/30° | kos | 5 | 0 | 0
37. | MMK DN 100/45° | kos | 10 | 0 | 0
38. | MMQ DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
39. | MMA DN 100/80 | kos | 3 | 0 | 0
40. | T DN 300 | kos | 1 | 0 | 0
41. | FFR DN 300/100/300 | kos | 1 | 0 | 0
C | ARMATURE
posamezna postavka zajema vsa dela in material, kot npr. dobavo, prenose, montažo, tesnilni in vijačni material. Ves material je NP 16.
1. | ovalni klinasti zasun DN80 (F5) | kos | 5 | 0 | 0
2. | ovalni klinasti zasun DN100 (F5) | kos | 3 | 0 | 0
3. | ploščati klinasti zasun DN50 (F4) | kos | 1 | 0 | 0
4. | NADZEMNI HIDRANT DN80/1250 | kos | 3 | 0 | 0
5. | ENOKROGELNI ODZRAČEVALNI VENTIL DN50 | kos | 1 | 0 | 0
6. | KOLO ZA ZASUN DN 50 | kos | 1 | 0 | 0
7. | KOLO ZA ZASUN DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
8. | LŽ CESTNA KAPA φ125 | kos | 7 | 0 | 0
9. | TELESKOPSKA VGRADILNA GARNITURA | kos | 7 | 0 | 0
| VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI SKUPAJ |  |  |  | 0
5. | OSTALA DELA
1. | Dobava in montaža zaščitne cevi AISI 304 φ254/3 mm zalite s poliuretansko peno. | m | 21 | 0 | 0
2. | Dobava in privaritev ležišča za zaščitno cev iz cevi AISI 304 φ273/3 mm dolžine 0,5 m. | kos | 4 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža jeklene pločevine AISI 304 dimenzij 0,6x0,25x0,02 m, vključno z vsemi vijaki za pritrditev na mostno konstrukcijo. | kos | 4 | 0 | 0
4. | Dobava in privaritev jeklenih profilov AISI 304 dimenzij 60/40/4 mm na pločevino vijačeno v mostno konstrukcijo. | m | 8 | 0 | 0
5. | Izdelava temelja oziroma ležišča ze zaščitno cev. Postavka zajema izkop, beton, opaž, minimalno armaturo ter zasip temelja dimezij 0,2x0,4x0,5 m. | kos | 4 | 0 | 0
6. | Izdelava zidu iz kamnitega lomljenca v betonu debeline 30 cm. Razmerje beton kamen je 1:1. V postavko je zajet tudi izkop za zid, opažanje ter zasip z materialom od izkopa. | m3 | 6.5 | 0 | 0
7. | Izdelava AB temelja za zid iz kamna dimenzij 0,4x0,7m. Postavka zajema izkop, zasip z materialom od izkopa, opaž, beton ter minimalno armaturo. | m | 6.5 | 0 | 0
8. | Hladen premaz stikov med starim in novim asfaltom s polimerno emulzijo. | m | 1683 | 0 | 0
9. | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base A4 B 50/70 v debelini 7 cm. | m2 | 1711.05 | 0 | 0
10. | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti. | m2 | 2711.05 | 0 | 0
11. | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A4 v debelini 3,5 cm. | m2 | 2711.05 | 0 | 0
12. | Izdelava betonskih sidrnih blokov dimenzij 0,5x0,5x0,4 m iz betona C16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za sidranje cevovoda. | kos | 62 | 0 | 0
13. | Izdelava betonskih sidrnih blokov dim. 40x20x20cm iz betona C16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za montažo nadzemnega hidranta. | kos | 5 | 0 | 0
14. | Izdelava betonskih podstavkov dim. 40x40x10cm iz betona C16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za montažo cestnih kap. | kos | 7 | 0 | 0
15. | Izdelava jaška za zračnik. Postavka zajema ves potreben material, delo in vse ostalo za izvedbo: priprava podlage, podložni beton v obroču C12/15=0,07m3, betonska cev fi 80 cm, L=0,5m, AB konus 80/60 cm L=32 cm, AB obroč iz C25/30=0,11m3, spoji obdelani s GCM 1:2. | kos | 1 | 0 | 0
16. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 D400 vključno z AB razbremenilnim obročem in vencem, protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600mm z odprtinami za prezračevanje. (npr. REXESS CDRK 60EYX44 ali enakovreden) | kos | 1 | 0 | 0
17. | Vzpostavitev kamnitih podpornih zidov v prvotno stanje, debeline do 40cm. | m3 | 1 | 0 | 0
18. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z ZGO-1 in navodili upravljalca kanal. | m | 1711.05 | 0 | 0
19. | Projekt izvedenih del (4 izvodi) | kpl | 1 |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## črpališče
VODOVOD ČN HUBELJ - LOKAVEC (GORENJE, ČOHI, BROD IN SLOKARJI) - 1. FAZA
ČRPALIŠČE
| RUŠITVENA DELA | 0
| ZEMELJSKA DELA | 0
| TESARSKA DELA | 0
| BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA | 0
| ZIDARSKA DELA | 0
| OBRTNIŠKA DELA | 0
| STROJNA OPREMA | 0
| SKUPAJ | 0
1. | RUŠITVENA DELA
1. | Ročno rušenje armirano betonske plošče debeline 0,30 m. | m2 | 1.5 | 0 | 0
2. | Ročno rušenje armiranobetonske stene debeline 0,30 m. | m2 | 1.7 | 0 | 0
3. | Čiščenje prostorov in odvoz odpadnega gradbenega materiala na ustrezno deponijo, ki jo zagotovi izvajalec, vključno s stroški ravnanja z odpadki na doponiji. | m2 | 17 | 0 | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
1. | Ročni izkop gradbene jame v suhem terenu v IV. ktg. z nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom na ustrezno deponijo, ki jo zagotovi izvajalec, vključno z vsemi stroški ravnanja z materialom na deponiji. (poglobitev v objektu) - izkop za betoniranje brez opaža! | m3 | 3.5 | 0 | 0
2. | Planiranje dna poglobitve v črpališču v terenu IV.kategorije. | m2 | 5.5 | 0 | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | TESARSKA DELA
4. | Enostranski vertikalni ravni opaž enostransko vidnih sten poglobitve v črpališču iz gradbenih plošč, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m2 | 6 | 0 | 0
5. | Dodatek k opažem za vstavitev škatel med opaže. Škatle prereza 0,04 m2. (preboj za cevi) | kos | 2 | 0 | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA
1. | Dobava in vgrajevanje nearmiranega podložnega betona pr.0,08 do 0,12 m3/m2, C 12/15.
| - poglobitev v črpališču | m3 | 0.2 | 0 | 0
| - predprostor | m3 | 0.3 | 0 | 0
2. | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v armirane konstrukcije - talna plošča poglobitve, pr.0,20-0,30 m3/m2. | m3 | 0.4 | 0 | 0
3. | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v armirane konstrukcije - stene poglobitve, pr.0,20-,30 m3/m2. | m3 | 1.5 | 0 | 0
4. | Dobava in vgradnja armature S500 (palice in mreže). | kg | 200 | 0 | 0
| BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
5. | ZIDARSKA DELA
1. | Izdelava naklonskega betona 5-10 cm v naklonu preko talne plošče črpališča ter predprostora.
| - poglobitev v črpališču | m2 | 5.8 | 0 | 0
| - predprostor | m2 | 2.6 | 0 | 0
2. | Namestitev, pritrditev in vodotesna vzidava fazonskih kosov, ki potekajo skozi stene. | kos | 2 | 0 | 0
3. | Izdelava iztoka v nadstrešku črpališča premera 0,10 m. | kos | 1 | 0 | 0
4. | Izdelava stene iz modularne opeke, debelina stene 20 cm. | m3 | 1.1 | 0 | 0
5. | Izdelava ometa stene v sestavi: | m2 | 5 | 0 | 0
- obrizg
- G.C.M
- F.C.M.
5. | Čiščenje prostorov po končanih delih. | m2 | 17 | 0 | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
6. | OBRTNIŠKA DELA
Vsi kovinski deli v črpališču so iz INOX AISI 304. Pred pričetkom del preveriti zidarske mere!
1. | Kovinska enokrilna vrata z okvirjem. Ogrodje iz profiliranega železa, krilo obojestransko obdano z bombirano pločevino. Okvir iz profiliranega železa z navarjenimi sidri, velikosti 850/2000 z vgrajeno prezračevalno žaluzijo 425/225 mm v spodnjem delu krila. | kos | 2 | 0 | 0
2. | Dobava rešetke iz ploščatega železa 45/4 vel. 985 x 485 mm v okvirju iz L profilov 50/50/5 mm velikosti 1000/500 mm nad poglobitvijo v črpališču. | kos | 2 | 0 | 0
3. | Nabava in polaganje talnih glaziranih nedrsečih granitogrez ploščic z leplenjem v minimalnem naklonu proti talni odprtini, skupaj s stensko obrobo viš.10 cm in fugiranjem (črpališče + predprostor). | m2 | 10 | 0 | 0
4. | Dvakratni nanos premaza MAPELASTIK na nadstreška črpališča. | m2 | 3.5 | 0 | 0
| OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
7. | STROJNA OPREMA
Ves material, razen armatur, ki so posebej označene, je iz AISI 304! V postavke je vključen tudi ves pomožni in spojni material.
1. | Dobava in montaža hidropostaje sestavljene iz: | kpl | 1 | 0 | 0
2 kom. vertikalna večstopenjska črpalka ITT LOWARA tip SV 812 F 55T (Q = 3.6 l/s pri H = 88m, P = 5.5kW)
1 kom. krmilno-zaščitna omarica za reguliranje režima obratovanja:
- zagon črpalk: zvezda trikot
- ciklično delovanje
- vklop črpalk preko zunanjega signala plovno stikalo v vodohranu
- svetlobna signalizacija stanj in napak na omarici
- priključne sponke za daljinsko signalizacijo
- zaščita pred izpadom faze
- zaščita pred asimetrijo faz
- zaščita vrstnega reda faz
- termična in nadtokovna zaščita motorjev črpalk
Vsi potrebni zasuni in nepovratni ventili na sesalni in tlačni strani črpalk - (obratovanje iz bazena oziroma cevi velikega premera, z minimalnim predtlakom)
Zaščita pred delovanjem "na suho" => pretočno stikalo na sesalnem kolektorju
2 kom. vertikalna membranska posoda 20l, 10 bar
Celotna hidropostaja je montirana na skupnem podstavku in opremljena z gumijastimi amortizerji.
2. | PPC KOLENO 21/2'' | kos | 6 | 0 | 0
3. | PPC HOLANDEC 21/2'' | kos | 2 | 0 | 0
4. | PPC CEV 21/2'' | m | 5 | 0 | 0
| STROJNA OPREMA SKUPAJ |  |  |  | 0

## RAZTEŽILNIK GORENJE
VODOVOD ČN HUBELJ - LOKAVEC (GORENJE, ČOHI, BROD IN SLOKARJI) - 1. FAZA
RAZTEŽILNIK GORENJE
| PREDDELA | 0
| RUŠITVENA DELA | 0
| ZEMELJSKA DELA | 0
| TESARSKA DELA | 0
| BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA | 0
| ZIDARSKA DELA | 0
| HIDROIZOLACIJE IN DILATACIJE | 0
| ZUNANJA UREDITEV | 0
| OBRTNIŠKA DELA | 0
| CEVNE POVEZAVE IN MATERIALI Z MONTAŽO IN TRANSPORTI | 0
| SKUPAJ | 0
1. | PREDDELA
1. | Prevzem gradbenega zemljišča za objekt. | m2 | 60 | 0 | 0
2. | Zakoličba točk objekta ter trase izpusta vključno z zavarovanjem točk. | kos | 10 | 0 | 0
3. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon izpusta). | kos | 5 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
1. | Zasek oziroma rezanje asfalta v debelini do 10 cm. | m | 50 | 0 | 0
2. | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 10 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na ustrezno deponijo, ki jo zagotovi izvajalec. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem. | m2 | 130 | 0 | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA
1. | Široki strojni izkop gradbene jame globine do 3,5 m v suhem terenu III. in IV. ktg, naklon stranic 70°-90° z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na ustrezno deponijo, ki jo zagotovi izvajalec, komplet s stroški ravnanja materiala v deponiji.
| - v terenu III. ktg. - 80% | m3 | 100 | 0 | 0
| - v terenu IV. ktg. - 20% | m3 | 25 | 0 | 0
2. | Planiranje dna gradbene jame. | m2 | 22 | 0 | 0
3. | Zasip okoli objekta in nad objektom z nevezanim materialom in izvedbo po TSC 06.100:2003, 0-125 mm, vključno z dobavo, ter komprimiranjem v plasteh po 30 cm (pod voznimi površinami) | m3 | 70 | 0 | 0
4. | Zasip z nevezanim materialom po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-32 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasti 20cm (pod voznimi površinami). | m3 | 12 | 0 | 0
5. | Planiranje tamponskega planuma ceste z natančnostjo +- 1cm z uvaljanjem | m2 | 50 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | TESARSKA DELA
1. | Enostranski opaž talne plošče vodne in armaturne celice višine 20 cm skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m2 | 3.2 | 0 | 0
2. | Dvostranski vertikalni ravni opaž enostransko vidnih sten iz gradbenih plošč, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m2 | 64.5 | 0 | 0
3. | Dvostranski vertikalni ravni opaž obojestransko vidne vmesne stene v vodni celici iz gradbenih plošč, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m2 | 13 | 0 | 0
4. | Enostranski opaž poglobitve v dnu armaturne celice z razopaženjem in čiščenjem opaža. | m2 | 2.7 | 0 | 0
5. | Vidni horizontalni opaž krovne plošče, z razopaževanjem in čiščenjem opaža. Višina podpiranja do 2,5 m. | m2 | 9.5 | 0 | 0
6. | vertikalni opaž čela stropne plošče iz desk višine 20 cm. | m | 14.2 | 0 | 0
7. | Dodatek k opažem za namestitev kvadratnih oz. trikotnih letvic na opaž. | m | 15 | 0 | 0
8. | Dodatek k opažem za vstavitev škatel med opaže. Škatle prereza 0,04 m2. (preboji za cevi) | kos | 6 | 0 | 0
9. | Dobava, montaža in demontaža lahkega premičnega delovnega odra višine do 2 m za dobo 60 dni. | m2 | 9.5 | 0 | 0
10. | Dobava, montaža in demontaža nepremičnega delavnega odra višine od 2-4 m za dobo 30 dni. | m2 | 40 | 0 | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
5. | BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA
1. | Dobava in vgrajevanje nearmiranega podložnega betona pr.0,08 do 0,12 m3/m2, C 12/15. | m3 | 2 | 0 | 0
2. | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v armirane konstrukcije - talna plošča, pr.0,20-0,30 m3/m2. | m3 | 2.9 | 0 | 0
3. | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v armirane konstrukcije - stene vodne in armaturne celice, pr.0,20-,30 m3/m2. | m3 | 7.7 | 0 | 0
4. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v armiranje konstrukcije - krovna plošča pr. 0,20 m3/m2. | m3 | 2.6 | 0 | 0
5. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije - stropni vhod v armaturno celico prereza 0,20 m3/m2 C 25/30. | m3 | 0.4 | 0 | 0
6. | Dobava in vgradnja armature S500 (palice in mreže). | kg | 1151 | 0 | 0
| BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
6. | ZIDARSKA DELA
1. | Vzidava LŽ pokrova vključno z okvirjem in protihrupnim vložkom, dimenzij 800x800mm, v stropni vhod armaturne celice (pod voznimi površinami). | kos | 1 | 0 | 0
2. | Izdelava prevleke iz G.C.M. v mešanici 1:3 v naklonu kot podloga hidroizolacije krovne plošče vodne in armaturne celice v deb. 2-4 cm. | m2 | 12 | 0 | 0
3. | Izdelava prevleke iz F.C.M. v mešanici 1:2 preko naklonskega betona vodne in armaturne celice v deb. do 1 cm. | m2 | 12 | 0 | 0
4. | Izdelava naklonskega betona 2-6 cm v naklonu preko talne plošče vodne in armaturne celice | m2 | 8.4 | 0 | 0
5. | Zunanja obloga vertikalnih sten vodne celice s Hidrostar folijo ali podobnim materialom, polagano vzporedno z zasipavanjem objekta. | m2 | 37 | 0 | 0
6. | Zaščita zunanje horizontalne hidroizolacije plošče s cementnim estrihom 4 cm. | m2 | 12 | 0 | 0
7. | Namestitev, pritrditev in vodotesna vzidava fazonskih kosov in ostalih železnih delov, ki potekajo skozi stene. | kos | 6 | 0 | 0
8. | Čiščenje prostorov po končanih delih. | m2 | 8.4 | 0 | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
7. | HIDROIZOLACIJE IN DILATACIJE
1. | Hidroizolacija krovne plošče na fino zariban naklonski estrih v naslednji izvedbi: | m2 | 11.5 | 0 | 0
* premaz - HIDROSTOP ELASTIK
* 2x FASADNA MREŽICA
* premaz HIDROSTOP ELASTIK
2. | Dvakratni nanos HIDROSTOP VH ali drugega enakovrednega premaza na beton, prvič s čopičem, drugič z železno gladilko na dno in stene vodne celice ter zunanje stene. | m2 | 65 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža KEMABAND traku širine 12 cm na vseh prehodih iz horizontale v vertikalo. | m | 18 | 0 | 0
4. | Premaz vseh delovnih stikov za povečanje sprijemljivosti starega in novega betona z vodoobstojno emulzijo | m2 | 7 | 0 | 0
| HIDROIZOLACIJE IN DILATACIJE SKUPAJ |  |  |  | 0
8. | ZUNANJA UREDITEV
1. | Dobava in vgraditev betonskega robnika 5/25/100 cm, skupaj z potrebnimi zemeljskimi deli in betonskim temeljem ter fugiranjem. | m | 10 | 0 | 0
2. | Dobava, polaganje in vodotesno stičenje kanalizacijske PE cevi fi 160 mm za odvod praznotoka in varnostnega preliva od poglobitve v dnu armaturne celice, do izpusta z LŽ žabjim poklopcerm. V postavki je zajeto: | m | 30 | 0 | 0
- Izkop v gl. do 3,00 m z odvozom izkopanega materila na deponijo komplet z vsemi stroški ravnanja na deponiji. (2,6m2/m)
- Zasip cevi in jaškov s sipkim materialom. (2,1m2/m)
- Zasip cevi in jaškov s tamponom (20 cm). (0,4m2/m)
- obbetoniranje cevi, 10 cm pod, ob in nad cevjo. (0,13m2/m)
3. | Izdelava jaška v sestavi: betonski podstavek C12/15 1,30 x 1,30 m, višine do 0,40 m na podložni beton d=10 cm, betonska cev fi 80 cm L= 1 m, AB konusni nastavek 80/60 cm, z vsem opažnim in drugim materialom za izvedbo jaška, vključno z izdelavo mulde. Dejanska višina jaška je določena z niveleto kanala in višino terena in se prilagaja z višino in številom betonskih cevi in pokrova. (Svetla višina jaška do 2,1 m) | kos | 1 | 0 | 0
4. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 D400 vključno z AB razbremenilnim obročem in vencem, protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600mm z odprtinami za prezračevanje. (npr. REXESS CDRK 60EYX44 ali enakovreden) | kos | 1 | 0 | 0
5. | Izdelava dodatnega priključka na obstoječem jašku iz BC za cev DN 160 z vsemi potrebnimi deli. | kos | 1 | 0 | 0
6. | Hladen premaz stikov med starim in novim asfaltom s polimerno emulzijo. | m | 50 | 0 | 0
7. | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base A4 B 50/70 v debelini 7 cm. | m2 | 130 | 0 | 0
8. | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti. | m2 | 130 | 0 | 0
9. | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A4 v debelini 3,5 cm. | m2 | 130 | 0 | 0
| ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ |  |  |  | 0
9. | OBRTNIŠKA DELA
Vsi kovinski deli v rezervoarju so iz INOX AISI 304. Pred pričetkom del preveriti zidarske mere!
1. | Dobava rešetke iz ploščatega železa 45/4 vel. 585 x 385 mm v okvirju iz L profilov 50/50/5 mm velikosti 1600/400 mm nad poglobitvijo v armaturni celici. | kos | 1 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža ventilacije vodne celice Fi 100 mm iz cevi v naslednji izvedbi: | kpl | 2 | 0 | 0
* cev AISI 304 114,3*2,5 mm, L=300 mm vzidana v A.B. steno vodne celice in vgrajeno mrežico proti mrčesu med prirobnice.
*variva prirobnica DN 100 mm KOS 2
* simetrični redukcijski kos 114,3*2,5 mm, dolžine po izbiri izvajalca KOS 1
cev AISI 304, l= 2,5 m,
* T kos DN 100 mm
* prešano dno 219,1*2 mm
* cev AISI 304 219,1*2 mm, L=300 mm
inox mrežica proti mrčesu vstavljena med varive prirobnice DN 100
varilni in drug pomožni material za izvedbo zračnika po detajlu.
3. | Izdelava in montaža fiksne vstopne lestve skozi stropno odprtino v armaturno celico, v naslednji izvedbi: | m | 2.75 | 0 | 0
* jeklene vertikalne nosilne cevi DN 30 na osni razdalji 500 mm skupaj z distančnimi oporami na razdalji 1500 mm
* horizontalne stopne prečke iz jeklenih cevi DN 20 na osni razdalji 300 mm navarjene med vertikalne cevi
* povezava med lestvami nad A.B. steno in oprijemalo za roke iz jeklenih cevi DN 30
* pritrdilne ploščice 150/150/5 mm skupaj s sidrnimi vijaki TJS m120
4. | Barvanje sten in stropa armaturne celice in prostora nad njo z akrilno barvo na beton. | m2 | 26 | 0 | 0
5. | Nabava in polaganje talnih glaziranih nedrsečih granitogrez ploščic z leplenjem v minimalnem naklonu proti talni odprtini, skupaj s stensko obrobo viš.10 cm in fugiranjem. | m2 | 4 | 0 | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
10. | CEVNE POVEZAVE IN MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI
Dotok v Raztežilnik
1. | koleno 90° 114,3x2,0 mm | kos | 2 | 0 | 0
2. | Variva prirobnica DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
3. | LŽ medprirobnična zaporna loputa z ročico DN 80 ∆p=16 bar | kos | 1 | 0 | 0
4. | simetrični redukcijski kos 114,3/88,9x2,0 mm | kos | 1 | 0 | 0
5. | Variva prirobnica DN 80 | kos | 2 | 0 | 0
6. | cev 114,3x2,0 mm | m | 1.8 | 0 | 0
7. | cev 88,9x2,0 mm | m | 0.3 | 0 | 0
8. | regulator dotoka INOX DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
Preliv in praznotok
9. | koleno 90° 114,3x2,0 mm | kos | 3 | 0 | 0
10. | Variva prirobnica DN 100 | kos | 4 | 0 | 0
11. | cev 114,3 x 2,0 mm | m | 2.5 | 0 | 0
12. | LŽ ovalni klinasti zasun F5 DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
13. | kolo za zasun | kos | 1 | 0 | 0
14. | T kos 114,3x2,0mm | kos | 1 | 0 | 0
V potrošnjo
15. | koleno 90° 114,3x2,0 mm | kos | 2 | 0 | 0
16. | Variva prirobnica DN 100 | kos | 4 | 0 | 0
17. | LŽ ovalni klinasti zasun F5 DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
18. | kolo za zasun | kos | 1 | 0 | 0
19. | sesalni koš DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
20. | cev 114,3x2,0 mm | m | 1.5 | 0 | 0
| CEVNE POVEZAVE IN MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI SKUPAJ |  |  |  | 0

## VODOHRAN
VODOVOD ČN HUBELJ - LOKAVEC (GORENJE, ČOHI, BROD IN SLOKARJI) - 1. FAZA
VODOHRAN
| PREDDELA | 0
| ZEMELJSKA DELA | 0
| TESARSKA DELA | 0
| BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA | 0
| ZIDARSKA DELA | 0
| HIDROIZOLACIJE IN DILATACIJE | 0
| ZUNANJA UREDITEV | 0
| OBRTNIŠKA DELA | 0
| CEVNE POVEZAVE IN MATERIALI Z MONTAŽO IN TRANSPORTI | 0
| SKUPAJ | 0
1. | PREDDELA
1. | Prevzem gradbenega zemljišča za objekt. | m2 | 340 | 0 | 0
2. | Sekanje dreves premera 10-30 cm skupaj z odkopavanjem panjev in odvozom na trajno na deponijo. | kos | 45 | 0 | 0
3. | Odstranjevanje grmovja in podrasti v širini 5 m z odvozom na deponijo | m2 | 40 | 0 | 0
4. | Zakoličba točk objekta ter trase izpusta vključno z zavarovanjem točk. | kos | 15 | 0 | 0
5. | Kompletna ureditev dostopne poti od obstoječe ceste do lokacije vodohrana za dostop s tovornimi vozili v dolžini 210 m in š=3 m (vozišče)+2 m (nasip, ukop). V postavki je zajeto: | m2 | 1050 | 0 | 0
* čiščenje terena po trasi, vsa potrebna zemeljska dela (izkopi, nasipi in prevozi);
*nasip peščenega materiala - tolčenca s planiranjem, utrjevanjem in ureditvijo bankine;
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
1. | Strojni odkop humusa v debelini do 20 cm z odlaganjem na rob izkopa. | m3 | 31 | 0 | 0
2. | Široki strojni izkop gradbene jame, globine do 2.0 m v suhem terenu III. In IV. ktg. naklon stranic 70°-90° z odmetom 1.0m od roba izkopa.
| - v terenu III. ktg. - 30% | m3 | 430 | 0 | 0
| - v terenu IV. ktg. - 40% | m3 | 570 | 0 | 0
| - v terenu V. ktg. - 30% | m3 | 430 | 0 | 0
3. | Planiranje dna gradbene jame. | m2 | 80 | 0 | 0
4. | Zasipanje okoli objekta in nad objektom z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 20 cm. Nad objektom se zasipava enakomerno samo z lahkim utrjevanjem. Iz zasipnega materiala se izloča kamenje premera večjega od 12,5 cm. | m3 | 275 | 0 | 0
5. | Planiranje novooblikovanih površin
| - ravne horizontalne površine | m2 | 44 | 0 | 0
| - brežine | m2 | 52 | 0 | 0
6. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo, ki jo zagotovi izvajalec, vključno z vsemi ravnanji in stroški za trajno odlaganje. | m3 | 1556.5 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | TESARSKA DELA
1. | Enostranski opaž talne plošče vodne in armaturne celice višine do 40 cm skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža.
| a) opaž ločne osnove iz desk | m2 | 9.1 | 0 | 0
| b) raven opaž iz gradbenih plošč | m2 | 3.8 | 0 | 0
2. | Dvostranski vertikalni ločni opaž enostransko vidnih sten vodne celice višine do 4,0 m, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m2 | 151 | 0 | 0
3. | Enostranski vertikalni ravni opaž vidne stene armaturne celice naslonjene na vodno celico iz gradbenih plošč, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m2 | 9.5 | 0 | 0
4. | Dvostranski vertikalni ravni opaž enostransko vidnih sten armaturne celice iz gradbenih plošč, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m2 | 106.2 | 0 | 0
5. | Dvostranski vertikalni ravni opaž obojestransko vidne vmesne stene v vodni celici iz gradbenih plošč, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m2 | 46 | 0 | 0
6. | Enostranski opaž poglobitve v dnu armaturne celice z razopaženjem in čiščenjem opaža. | m2 | 2.7 | 0 | 0
7. | Vidni horizontalni opaž krovne plošče, z razopaževanjem in čiščenjem opaža.
| a) okrogla krovna plošča nad vodno celico, višina podpiranja do 4,0 m. | m2 | 33 | 0 | 0
| b) krovna plošča nad armaturno celico skupaj z napuščem in zobom, višina podpiranja od 3,0 do 5,0 m. | m2 | 18.1 | 0 | 0
| c) pohodna plošča v aramaturni celici višina podpiranja do 3,0 m. | m2 | 7.8 | 0 | 0
8. | Dvostranski vidni opaž venca nad krovno ploščo armaturne komore z razopaženjem in čiščenjem opaža. | m2 | 26 | 0 | 0
9. | Enostranski opaž venca krovne plošče vodne in armaturne celice višine do 20 cm skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža.
| a) opaž ločne osnove iz desk | m2 | 21 | 0 | 0
| b) raven opaž iz gradbenih plošč | m2 | 19.2 | 0 | 0
10. | Dodatek za izdelavo dvostranske vute v stropni plošči širine 40 cm. | m | 11.1 | 0 | 0
11. | Dodatek k opažem za namestitev kvadratnih oz. trikotnih letvic 2/2 cm na opaž. | m | 28 | 0 | 0
12. | Dodatek k opažem za vstavitev škatel velikoti do 1,0 m2 med in na opaže. | kos | 12 | 0 | 0
13. | Dobava, montaža in demontaža lahkega premičnega delovnega odra višine do 2 m za dobo 60 dni. | m2 | 16.6 | 0 | 0
14. | Dobava, montaža in demontaža nepremičnega delavnega odra višine od 2-4 m za dobo 30 dni. | m2 | 17 | 0 | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA
1. | Dobava in vgrajevanje nearmiranega podložnega betona pr.0,08 do 0,12 m3/m2, C 12/15. | m3 | 9 | 0 | 0
2. | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v armirane konstrukcije - talna plošča, pr.0,20-0,30 m3/m2. | m3 | 18.5 | 0 | 0
3. | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v armirane konstrukcije - stene vodne in armaturne celice, pr.0,20-,30 m3/m2. | m3 | 44.5 | 0 | 0
4. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v armiranje konstrukcije. |  |  |  | 0
| a) okrogla krovna plošča nad vodno celico pr.0,20 m3/m2, skupaj z vuto. | m3 | 8.15 | 0 | 0
| b) krovna plošča nad armaturno celico skupaj z napuščem in zobom pr.0,20 m3/m2 | m3 | 3.5 | 0 | 0
| c) pohodna plošča v armaturni celici pr.0,15 m3/m2 | m3 | 1.7 | 0 | 0
| d) sredinska stena v vodni celici pr.0,20 m3/m2 | m3 | 4.5 | 0 | 0
5. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije - venec nad armaturno celico prereza 0,20 m3/m2 C 25/30. | m3 | 2.6 | 0 | 0
6. | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C 16/20 v konstrukcijo podesta pred vhodom. | m3 | 0.3 | 0 | 0
7. | Dobava in vgradnja armature S500 (palice in mreže). | kg | 5484 | 0 | 0
| BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
5. | ZIDARSKA DELA
1. | Vzidava kovinskega okvirja vrat velikosti 100/200 cm v AB steno. | kos | 1 | 0 | 0
2. | Vzidava kovinskega okvirja okna velikosti 60/60 cm v AB steno. | kos | 1 | 0 | 0
3. | Vzidava okvirjev pohodnih mrež iz kotnih profilov L 50/50/5 mm v že puščene utore v AB plošči. | kos | 4 | 0 | 0
4. | Vzidava okvirja predpražnega strgala iz kotnih profilov L 30/30/5 mm v že puščene utore v B. plošči. | kos | 1 | 0 | 0
5. | Vzidava okvirjev prezračevalnih žaluzij velikosti 425/225 mm. | kos | 2 | 0 | 0
6. | Izdelava prevleke iz G.C.M. v mešanici 1:3 v naklonu kot podloga hidroizolacije krovne plošče vodne in armaturne celice v deb. 2-10 cm. | m2 | 54 | 0 | 0
7. | Izdelava prevleke iz F.C.M. v mešanici 1:2 preko naklonskega betona vodne in armaturne celice v deb. do 1 cm. | m2 | 54 | 0 | 0
8. | Izdelava naklonskega betona 3-10 cm v naklonu preko talne plošče vodne celice. | m2 | 36 | 0 | 0
9. | Izdelava naklonskega betona 2-5 cm v naklonu preko talne plošče armaturne celice. | m2 | 8.5 | 0 | 0
10. | Obloga vertikalnih sten vodne celice s Hidrostar folijo ali podobnim materialom, polagano vzporedno z zasipavanjem objekta. | m2 | 138 | 0 | 0
11. | Zaščita kompletne zunanje horizontalne hidroizolacije sten s cementnim estrihom 5 cm | m2 | 54 | 0 | 0
12. | Namestitev, pritrditev in vodotesna vzidava fazonskih kosov in ostalih železnih delov, ki potekajo skozi stene. | kos | 6 | 0 | 0
13. | Naprava betonskih podstavkov za podpiranje cevi 20x20 cm, viš. od 25 do 55 cm. | kos | 1 | 0 | 0
14. | Čiščenje prostorov po končanih delih. | m2 | 65 | 0 | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
6. | HIDROIZOLACIJE IN DILATACIJE
1. | a.)Hidroizolacija krovne plošče na fino zariban naklonski estrih in vertikalno po vencu v naslednji izvedbi: | m2 | 54 | 0 | 0
* premaz - HIDROSTOP ELASTIK
* 2x FASADNA MREŽICA
* premaz HIDROSTOP ELASTIK
| b.) vertikalni zaključki do 40 cm. | m2 | 12 | 0 | 0
2. | Dvakratni nanos HIDROSTOP VH ali drugega enakovrednega premaza na beton, prvič s čopičem, drugič z železno gladilko na dno in stene vodne celice ter zunanje stene. | m2 | 320 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža KEMABAND traku širine 12 cm na vseh prehodih iz horizontale v vertikalo. | m | 34 | 0 | 0
4. | Premaz vseh delovnih stikov za povečanje sprijemljivosti starega in novega betona z vodoobstojno emulzijo | m2 | 16 | 0 | 0
| HIDROIZOLACIJE IN DILATACIJE SKUPAJ |  |  |  | 0
7. | ZUNANJA UREDITEV
1. | Dobava in postavitev ograje tip PLASITOR 150/50 z dvojnim nadvišanjem, vključno s postavitvijo vseh potrebnih stebrov in podpor, vključno z izdelavo temeljev za stebre in vsemi potrebnimi deli. | m | 58 | 0 | 0
2. | Dobava in postavitev kovinskih vrat s polnilom iz žičnega pletiva višine 2 m kompletno (vrata skladna z ograjo iz postavke 1) Vrata so sestavljena iz dveh kril po 1 m. Vključena je tipska cilindrična ključavnica | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Kompletna izdelava pohodnih površin iz pranih bet.plošč ob objektu v naslednji izvedbi: | m2 | 20 | 0 | 0
* gramozni tampon 20 cm
* peščeni filter 5 cm
* prane plošče 40/40/4 cm fugirane s FCM
4. | Dobava in vgraditev betonskega robnika 5/25/100 cm, skupaj z potrebnimi zemeljskimi deli in betonskim temeljem ter fugiranjem. | m | 8 | 0 | 0
5. | Izdelava mulde za odvod meteornih vod z brežin nad vodohranom. V postavki je zajeto:
*izkop v profilu in vzdolžnem naklonu
| *oblaganje s kamnitim lomljencem do premera 10 cm, na oblikovano podlago. Rege med kamni se zapolni z zemljo | m | 32 | 0 | 0
6. | Raztiranje humusa v sloju debeline 20 cm z vsemi transporti po gradbišču.
| a) horizontalno | m2 | 45 | 0 | 0
| b) po brežinah 1 : 1,5 ter 3:2 | m2 | 210 | 0 | 0
7. | Zatravitev zelenic - horizontalno in v brežini, v postavki je zajeto: | m2 | 255 | 0 | 0
* prekopavanje humusa
* fino planiranje površin
* sejanje trave
* uvaljanje semena
8. | Dobava, polaganje in vodotesno stičenje kanalizacijske PE cevi fi 160 mm za odvod praznotoka in varnostnega preliva od poglobitve v dnu armaturne celice, do izpustne glave. V postavki je zajeto: | m | 18 | 0 | 0
- Izkop v gl. do 1,00 m z odmetom materiala 3 m od roba izkopa. (2,6m2/m)
- Zasip cevi in jaškov z materialom od izkopa. (2,47m2/m)
- obbetoniranje cevi, 10 cm pod, ob in nad cevjo. (0,13m2/m)
9. | Izdelava izpustne glave po detajlu, z LŽ žabjim poklopcem. | kos | 1 | 0 | 0
| ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ |  |  |  | 0
8. | OBRTNIŠKA DELA
Vsi kovinski deli v rezervoarju so iz INOX AISI 304. Pred pričetkom del preveriti zidarske mere!
1. | Kovinska enokrilna vrata z okvirjem. Ogrodje iz profiliranega železa, krilo obojestransko obdano z bombirano pločevino in vmesnim toplotno izolacijskim polnilom v debelini 4 cm. Okvir iz profiliranega železa z navarjenimi sidri, z vsemi pomožnimi deli in manipulativnimi stroški. Zunanja enokrilna vrata velikosti 1000/2000 mm z vgrajeno prezračevalno žaluzijo 425/225 mm v spodnjem delu krila. | kos | 1 | 0 | 0
2. | Kovinsko enokrilno okno z okvirjem in krilom iz profiliranega železa ter mlečno zasteklitvijo. Okno se odpira po vertikalni in horizontalni osi in je opremljeno s standardnim okovjem. Okno velikosti 600/600 mm. | kos | 1 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža dvižnih pohodnih mrež skupaj z okvirjem v že puščene utore v betonu oz. vijačenje na AB steno, v naslednji oz. enakovredni izvedbi: | kpl | 1 | 0 | 0
* jeklena ekspandirana pločevina navarjena na nosilne HOP U profile z vmesnimi lamelami
* nosilni okvir iz HOP L profilov 50/50/5 mm s sidri
* pohodna mreža velikosti 855/855 mm, nosilni okvir štiristranski 900/900 mm
4. | Dobava rešetke iz ploščatega železa 45/4 vel. 585 x 385 mm v okvirju iz L profilov 50/50/5 mm velikosti 1600/400 mm nad poglobitvijo v armaturni celici. | kos | 1 | 0 | 0
5. | Dobava predpražnega strgala iz ploščatega železa 25/5 mm vel.500/300 mm v okvirju iz L profilov 30/30/5 mm. | kos | 1 | 0 | 0
6. | Dobava in montaža ventilacije vodne celice Fi 100 mm iz cevi v naslednji izvedbi: | kpl | 4 | 0 | 0
* cev AISI 304 114,3*2,5 mm, L=300 mm vzidana v A.B. steno vodne celice in vgrajeno mrežico proti mrčesu med prirobnice
*variva prirobnica DN 100 mm KOS 2
* simetrični redukcijski kos 114,3*2,5 mm, dolžine po izbiri izvajalca KOS 1
cev AISI 304, l= 2,3 m,
* T kos DN 100 mm
* prešano dno 219,1*2 mm
* cev AISI 304 219,1*2 mm, L=300 mm
inox mrežica proti mrčesu vstavljena med varive prirobnice DN 100
varilni in drug pomožni material za izvedbo zračnika po detajlu
7. | Dobava in montaža nastavljive fiksne žaluzije z mrežico proti mrčesu tip IMP 425 x 225 mm za ventilacijo. | kos | 1 | 0 | 0
8. | Izdelava in montaža fiksne vstopne lestve preko A.B. stene iz armaturne celice v vodno celico, v naslednji izvedbi:
* jeklene vertikalne nosilne cevi DN 30 na osni razdalji 500 mm skupaj z distančnimi oporami na razdalji 1500 mm
* horizontalne stopne prečke iz jeklenih cevi DN 20 na osni razdalji 300 mm navarjene med vertikalne cevi
* povezava med lestvami nad A.B. steno in oprijemalo za roke iz jeklenih cevi DN 30
* pritrdilne ploščice 150/150/5 mm skupaj s sidrnimi vijaki TJS m120
| a) dvostranska lestev dolžine ca 4,9 mm za vstop v vodno celico | kos | 2 | 0 | 0
| b) enostranska lestev dolžine 3300 mm | kos | 1 | 0 | 0
9. | Izdelava zaščite betonskega venca nad armaturno komoro iz INOX pločevine d =0,5 mm razvite širine do 33 cm s pripravo podlage, skupaj z vsemi deli in manipulativnimi stroški. | m2 | 4.8 | 0 | 0
10. | Izdelava in montaža notranje in zunanje okenske odkapne police iz INOX dolžine 600 mm in širine do 150 mm. | kos | 1 | 0 | 0
11. | Barvanje sten in stropa armaturne celice in prostora nad njo z akrilno barvo na beton. | m2 | 80.2 | 0 | 0
12. | Barvanje zunanjega dela strešnega venca, napušča in fasade z disperzijsko fasadno barvo Akrilcolor vključno s pripravo podlage v niansi po želji investitorja. | m2 | 34 | 0 | 0
13. | Nabava in polaganje talnih glaziranih nedrsečih granitogrez ploščic z leplenjem v minimalnem naklonu proti talni odprtini, skupaj s stensko obrobo viš.10 cm in fugiranjem. | m2 | 8.5 | 0 | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
9. | CEVNE POVEZAVE IN MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI
Dotok v VH
ves material, razen armatur, kiso posebej označene, je iz AISI 304! V postavke je vključen tudi ves pomožni in spojni material
1. | koleno 90° 114,3x2,0 mm | kos | 4 | 0 | 0
2. | Variva prirobnica DN 100 | kos | 2 | 0 | 0
3. | cev 114,3 x 2,0 mm | m | 5.5 | 0 | 0
4. | T kos 114,3x2,0mm | kos | 1 | 0 | 0
Preliv in praznotok
5. | koleno 90° 114,3x2,0 mm | kos | 3 | 0 | 0
6. | Variva prirobnica DN 100 | kos | 4 | 0 | 0
7. | cev 114,3 x 2,0 mm | m | 6.5 | 0 | 0
8. | LŽ ovalni klinasti zasun F5 DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
9. | kolo za zasun | kos | 1 | 0 | 0
10. | T kos 114,3x2,0mm | kos | 1 | 0 | 0
11. | Nepovratna loputa DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
V potrošnjo
12. | Variva prirobnica DN 100 | kos | 2 | 0 | 0
13. | cev 114,3 x 2,0 mm | m | 1.5 | 0 | 0
14. | LŽ ovalni klinasti zasun F5 DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
15. | kolo za zasun | kos | 1 | 0 | 0
16. | VODOMER COSMOS WPD DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
17. | sesalni koš DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
18. | MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOS DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
| CEVNE POVEZAVE IN MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI SKUPAJ |  |  |  | 0