## REKAPITULACIJA
SKLOP 3 Vodovod Črniče - skupna rekapitulacija
REKAPITULACIJA
Vodovod Črniče | 0
NEPREDVIDENA DELA 10% | 0
SKUPAJ | 0
DDV 22% (obrnjena davčna obveznost) | 0
SKUPAJ Z DDV | 0

## Črniče
VODOVOD ČRNIČE (opomba: postavke, ki so brez količine, se pustijo prazne)
1 | PREDDELA | 0
2 | RUŠITVENA DELA | 0
3 | ZEMELJSKA DELA | 0
4 | VODOVODNI MATERIAL | 0
5 | OSTALA DELA | 0
| SKUPAJ | 0
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem kanala | m | 840 | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon) | kos | 44 | 0
3. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav ZA CELOTEN CEVOVOD (križanja in približevanja) in označitev - elektroinstalacije, telefona, vodovoda, kanalizacije po pogojih in navodilih upravljavca. | kpl | 1 | 0
4. | Zavarovanje prometa med gradnjo ZA CELOTEN CEVOVOD z ustrezno dokumentacijo, pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje (obvestilo, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, postavitev prometne signalizacije, postavitev zaščitne ograje, premostitvenih objektov za pešče in ostali promet). Z usmerjanjem prometa v času gradnje. Po končanih delih odstraniti prometno signalizacijo in vzpostaviti prometni režim v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0
5. | Izdelava varnostnega načrta gradbišča pred začetkom gradnje po gradbenih predpisih | kpl | 1 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
1. | Rezkanje asfalta v širini 40cm in debelini cca 4 cm z odvozom asfaltne zmesi v deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem | m | 0 | 0
2. | Zasek oziroma rezanje obstoječega asfalta debeline do 10 cm - na prečenju lokalne priključne ceste | m | 0 | 0
3. | Zasek oziroma rezanje obstoječega asfalta debeline do 15 cm - na regionalni cesti | m | 5 | 0
4. | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 10 cm - na lokalni cesti, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem | m2 | 0 | 0
5. | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 15 cm - na regionalni cesti, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem, po končanih delih ponovno asfaltiranje v enakem sestavu (8+4) | m2 | 20 | 0
6. | Rušenje obstoječe kamnite zložbe z nakladanjem in odvozom | m | 0 | 0
7. | Rušenje in odstranitev betonskega temelja in droga za prometni znak z odvozom na trajno deponijo | kos | 0 | 0
8. | Odstranitev prometnih tabel, ogledal in prometnih znakov z odvozom na deponijo | kos | 0 | 0
9. | Odstranitev žive meje | m | 5 | 0
10. | Strojni posek dreves in odkop panjev z odžaganjem vej ter nakladanjem na trajno deponijo po izboru izvajalca, komplet z vsemi stroški deponiranja. V postavko vključen požig vej in razžaganje debel na cca 2m deb. od 10 do 30cm. | kos | 2 | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA
1. | Strojni odkop humusa v debelini do 20 cm z odlaganjem na rob izkopa. | m3 | 139 | 0
2. | Strojni izkop jarkov za vodovod, širine do 2.0 m, globine do 2.0 m, naklon brežin 70°-90° z odmetom 1.0m od roba izkopa. | m3 | 378
| - v terenu III. ktg. - 70% | m3 | 264.6 | 0
| - v terenu IV. ktg. - 20% | m3 | 75.6 | 0
| - v terenu V. ktg. - 10% | m3 | 37.8 | 0
3. | Strojni izkop jarkov za vodovod, širine do 2.0 m, globine do 2.0 m, naklon brežin 70°-90° z odvozom na ustrezno deponijo, ki jo ugotovi izvajalec, komplet s stroški ravnanja v deponiji | m3 | 1036
| - v terenu III. ktg. - 70% | m3 | 725.2 | 0
| - v terenu IV. ktg. - 20% | m3 | 207.2 | 0
| - v terenu V. ktg. - 10% | m3 | 103.6 | 0
4. | Dobava, montaža in demontaža obojestranskega varovalnega opaža jarka v semi vertikalnem izkopu, tehnologija pa izbiri izvajalca. Višina opažanja do 2,5m. | m | 50 | 0
5. | Ročni izkop zemljine III ktg. z odmetom materiala 1.0m od roba izkopa. | m3 | 10 | 0
6. | Planiranje dna rova s točnostjo +/- 1 cm | m2 | 900 | 0
7. | Izdelava posteljice deb.10cm, obsip in zasip cevi z gramoznim materjalom 4-8mm ter ročno komprimiranje v plasteh do višine 15cm nad temenom cevi | m3 | 210 | 0
8. | Zasip jarka z materialom od izkopa z nabijanjem v plasteh po 30 cm do 95% SPP; zrna premera nad 125 mm se izločajo! | m3 | 296 | 0
9. | Zasip jarka z nevezanim materialom in izvedbo po TSC 06.100:2003, 0-125 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem v plasteh po 30 cm ter planiranjem zgornjega sloja s točnostjo +-3 cm. | m3 | 828.8 | 0
10. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm (tampon), vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti 25 cm - pod regionalno cesto | m3 | 4 | 0
11 | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm (tampon), vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti 20 cm - pod makadamsko cesto in parkiriščem. | m3 | 242 | 0
12 | Raztiranje humusa v sloju debeline 20 cm z vsemi transporti po gradbišču. | m3 | 139 | 0
13 | Fino planiranje, odstranjevanje kamna, sejanje travne mešanice 30 g/m2 in dodajanje granulat mineralnega gnojila 30 g/m2, valjanjem s travnim valjarjem. | m2 | 423 | 0
14. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo, ki jo zagotovi izvajalec, vključno z vsemi ravnanji in stroški za trajno odlaganje. | m3 | 165.8 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
4. | VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI
A | CEVI
1. | Prenašanje in spuščanje v jarek plastificiranih pocinkanih cevi 1'', z dobavo, montažo in vsem potrebnim materialom | m | 302 | 0
2. | Prenašanje in spuščanje v jarek plastificiranih pocinkanih cevi 6/4'', z dobavo, montažo in vsem potrebnim materialom | m | 275.5 | 0
3. | Prenašanje in spuščanje v jarek plastificiranih pocinkanih cevi 2'', z dobavo, montažo in vsem potrebnim materialom | m | 262.5 | 0
4. | Prevozi materiala vključno z raznosom vzdolž trase vodovoda in ostali manipulativni stroški. | 5% |  | 0
B | FAZONI
Posamezna postavka zajema vsa dela in material, kot npr. dobavo, prenose, montažo, tesnilni in vijačni material. Ves material je NP 16.
navezava na obstoječe v V1.1
1. | FFK DN 100/30 | kos | 1 | 0
2. | FFK DN 100/45 | kos | 1 | 0
3. | EU DN 100 | kos | 1 | 0
lomi:
4. | MMK DN 100/45 | kos | 1 | 0
5. | MMK DN 100/30 | kos | 1 | 0
6. | MMK DN 100/11,25 | kos | 1 | 0
7. | MMK DN 80/22,5 | kos | 1 | 0
8. | MMK DN 80/30 | kos | 1 | 0
9. | MMK DN 80/45 | kos | 1 | 0
10. | POC. KOLENO N/Z 1'' | kos | 11 | 0
11. | POC. KOLENO 1'' | kos | 11 | 0
12. | POC. KOLENO N/Z 6/4'' | kos | 7 | 0
13. | POC. KOLENO 6/4'' | kos | 7 | 0
14. | POC. KOLENO N/Z 2'' | kos | 8 | 0
15. | POC. KOLENO 2'' | kos | 8 | 0
nadzemni hidrant:
16. | EU DN 80 | kos | 1 | 0
17. | MMA 80/80 | kos | 1 | 0
18. | MMA 100/80 | kos | 1 | 0
19. | T DN80 | kos | 1 | 0
20. | FF DN 80/300 | kos | 1 | 0
21. | X DN 80 | kos | 1 | 0
22. | TULJAVA DN 2" | kos | 1 | 0
23. | N DN 80 | kos | 3 | 0
zračnik:
24. | EU DN 80 | kos | 1 | 0
25. | MMA DN 80/50 | kos | 1 | 0
26. | FFQ DN 50 | kos | 1 | 0
blatnik:
27. | krogelni ventil 1" | kos | 1 | 0
28. | POC T KOS 1" | kos | 1 | 0
C | ARMATURE
posamezna postavka zajema vsa dela in material, kot npr. dobavo, prenose, montažo, tesnilni in vijačni material. Ves material je NP 16.
navezava na obstoječe:
1. | ENOJNA UNIVERZALNA SPOJKA fi 104-132 | kos | 1 | 0
zračnik:
2. | PKZ DN 50 | kos | 1 | 0
3. | ENOKROGELNI ODZRAČEVALNI VENTIL DN50 | kos | 1 | 0
4. | KOLO ZA ZASUN DN 50 | kos | 1 | 0
| VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI SKUPAJ |  |  | 0
5. | OSTALA DELA
1 | Izdelava betonskih sidrnih blokov dim. 40x20x20cm iz betona C16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za montažo nadzemnega hidranta. | kos | 2 | 0
2 | Izdelava betonskih podstavkov dim. 40x40x10cm iz betona C16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za montažo cestnih kap. | kos | 2 | 0
3 | Izdelava jaška za zračnik. Postavka zajema ves potreben material, delo in vse ostalo za izvedbo: priprava podlage, podložni beton v obroču C12/15=0,07m3, betonska cev fi 80 cm, L=0,5m, AB konus 80/60 cm L=32 cm, AB obroč iz C25/30=0,11m3, spoji obdelani s GCM 1:2. | kos | 1 | 0
4 | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z ZGO-1 in navodili upravljalca kanal. | m | 840 | 0
5 | Tlačni preizkus vodovoda | m | 840 | 0
6 | Izpiranje in dezinfekcija vodovoda | m | 840 | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ |  |  | 0