## Rekapitulacija
KANALIZACIJA DOLGA POLJANA - SEKUNDARNO OMREŽJE 2. FAZA
REKAPITULACIJA - fekalna kanalizacija
KANAL F1 | 0
KANAL F2 | 0
NEPREDVIDENA DELA 10% | 0
SKUPAJ | 0
DDV 22% - obrnjena davčna obveznost | 0
SKUPAJ brez DDV | 0
SKLOP 1
SKUPNA REKAPITULACIJA (brez DDV)
Fekalna kanalizacija | 0
Urejanje struge Podovšaka | 0
SKUPAJ | 0
SKLOP 2
Priključki | 0
DDV (22%) | 0
SKUPAJ | 0

## F1
KANALIZACIJA DOLGA POLJANA - SEKUNDARNO OMREŽJE 2. FAZA
KANAL F1
1. | PREDDELA | 0
2. | RUŠITVENA DELA | 0
3. | ZEMELJSKA DELA | 0
4. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA | 0
5. | OSTALA DELA | 0
| SKUPAJ € | 0
Vsa črpanja podtalnice, vdorov vode iz potoka in začasno odvonjavanje obstoječe kanalizacije so vključena v enotnih cenah ostalih postavk
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem kanala | m | 787.95 | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon) | kos | 28 | 0
3. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav ZA CELOTEN KANAL (križanja in približevanja) in označitev - elektroinstalacije, telefona, vodovoda, kanalizacije po pogojih in navodilih upravljavca. | kpl | 1 | 0
4. | Zavarovanje prometa med gradnjo ZA CELOTEN KANAL z ustrezno dokumentacijo, pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje (obvestilo, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, postavitev prometne signalizacije, postavitev zaščitne ograje, premostitvenih objektov za pešče in ostali promet). Z usmerjanjem prometa v času gradnje. Po končanih delih odstraniti prometno signalizacijo in vzpostaviti prometni režim v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0
5. | Izdelava varnostnega načrta gradbišča pred začetkom gradnje po gradbenih predpisih za vse kanale skupaj - sorazmerni del | kpl | 0.92 | 0
6. | Obveščanje javnosti o izvajanju del preko časopisa in radia o zaporah in drugih ovirah za prebivalce - 1x objava v lokalnem časopisu, 1x tedensko objava na lokalnem radiu za vse kanale skupaj - sorazmerni del | kpl | 0.92 | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
1. | Sekanje dreves z odsekovanjem vej in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja na deponiji. Debelina 10 - 15 cm (mehki les). | kos | 2 | 0
2. | Odkopavanje panja in korenin drevesa z deponiranjem na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet s strošku ravnanja na deponiji. Premer panja 20 - 35 cm. | kos | 2 | 0
3. | Čiščenje površin, zaraslih z grmovjem v širini 3 m. | m2 | 125 | 0
4. | Zasek oziroma rezanje obstoječega asfalta debeline do 10 cm. | m | 315 | 0
5. | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 10 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem. | m2 | 577 | 0
6. | Rezkanje asfalta v debelini cca 4 cm z odvozom asfaltne zmesi v deponijo po izbiri investitorja. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem. | m2 | 58 | 0
7. | Izdelava utora v obstoječi AB plošči pri prečkanju potoka. V postavko je vključeno rušenje plošče debeline ca 50 cm v pasu širine do 50 cm do betonske cevi propusta, komplet z nakladanjem ruševin na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem. Tehnologijo izdelave utora izbere izvajalec. (glej detajl križanja potoka). | m3 | 2 | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA
1. | Izkop humusa na trasi kanalizacije v sloju debeline do 20 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo. | m3 | 228 | 0
2. | Izkop jarkov za cevovod, širine do 3.0 m, globine do 3.0 m, naklon brežin 70°-90° z odmetom min. 1.0 m od roba izkopa.
| - v terenu III. ktg. - 70% | m3 | 978.6 | 0 | 1398
| - v terenu IV. ktg. - 20% | m3 | 279.6 | 0
| - v terenu V. ktg. - 10% | m3 | 139.8 | 0
3. | Izkop jarkov za kanalizacijo, širine do 3.0 m, globine do 2.5 m, naklon brežin 70°-90° z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja materiala v deponiji.
| - v terenu III. ktg. - 70% | m3 | 533.4 | 0 | 762
| - v terenu IV. ktg. - 20% | m3 | 152.4 | 0
| - v terenu V. ktg. - 10% | m3 | 76.2 | 0
4. | Dobava, montaža, uporaba in demontaža varovalnega opaža jarka v semi vertikalnem izkopu, tehnologije po izbiri izvajalca. Višina opažanja do 3,0 m. obračun po m1 trase kanala obojestransko razprto! | m | 105 | 0
5. | Planiranje dna rova s točnostjo +/- 1 cm | m2 | 716 | 0
6. | Zasip jarka z nevezanim materialom in izvedbo po TSC 06.100:2003, 0-125 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem v plasteh po 30 cm ter planiranjem zgornjega sloja s točnostjo +-3 cm. | m3 | 549.5 | 0
7. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm (tampon), vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti 20 cm. Deformacijski modul na planumu Evd> 45MPa. | m3 | 197 | 0
8. | Zasip jarka z materialom izkopa ter komprimiranje v plasteh po 30 cm (pod nevoznimi površinami) | m3 | 1093 | 0
9. | Obsutje kanalizacijskih cevi s posteljico iz sipkega materiala velikosti zrna 4-8 mm, minimalno 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 238 | 0
10. | Obsutje odkopanega vodovoda, NN in/ali TK voda s sipkim materialom velikosti zrna do 8 mm. | m3 | 26 | 0
11. | Dovoz iz gradbiščne deponije in raztiranje humusa v sloju debeline 20 cm. | m3 | 228 | 0
12. | Fino planiranje, odstranjevanje kamna, sejanje travne mešanice 30 g/m2 in dodajanje granulat mineralnega gnojila 30 g/m2, valjanje s travnim valjarjem. | m2 | 1250 | 0
13. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 669.75 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
4. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
1. | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact, standard EN 1401-1, na izvršeno betonsko podlogo iz betona C 12/15 v deb.10 cm in polno obbetoniranje cevi min. 10 cm nad temenom (0.15m3/m), cevi fi 200 mm, trdnostni razred SN4 s priključitvijo na jaške, stiki se tesnijo z gumi tesnili (od F1.1 do F1.5 ter od F1.8 do F1.13) | m | 251.7 | 0
2. | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact, standard EN 1401-1, na izvršeno betonsko podlogo iz betona C 12/15 v deb.10 cm, z delnim obbetoniranjem cevi zaradi stranske utrditve, cevi fi 200 mm, trdnostni razred SN8 s priključitvijo na jaške, stiki se tesnijo z gumi tesnili in zasipom 15 cm nad temenom cevi s peskom fr. do 8 mm (pesek ni vključen v postavki) | m | 536.25 | 0
3. | Dobava in vgradnja montažnih povoznih poliesterskih revizijskih jaškov DN 80 cm, togosti SN 10000, komplet z muldami, obdelanimi s poliestrom, talno ploščo iz betona C 16/20, deb. 20 cm, vključno s prehodno ploščo in izravnalnim obročem za LTŽ pokrov. (meri se globina jaška od vrha pokrova do dna mulde!)
| - višine do 1,0 m | kos | 4 | 0
| - višine do 1,5 m | kos | 18 | 0
| - višine do 2,0 m | kos | 2 | 0
4. | Dobava in vgradnja montažnih povoznih poliesterskih revizijskih jaškov DN 100 cm, togosti SN 10000, komplet z muldami, obdelanimi s poliestrom, talno ploščo iz betona C 16/20, deb. 20 cm, vključno s prehodno ploščo in izravnalnim obročem za LTŽ pokrov. (meri se globina jaška od vrha pokrova do dna mulde!)
| - višine do 2,5 m | kos | 1 | 0
| - višine do 3,0 m | kos | 1 | 0
| - višine do 3,5 m | kos | 1 | 0
5. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 najmanj D400 s protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600mm, višina okvirja pokrova 100 mm (POVOZNE POVRŠINE), vključno z armiranim betonskim naležnim obročem. Stik obroča in jaška zatesnjen z ustreznim tesnilom, ki preprečuje vdor vode ali drugega materiala v jašek. V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 13 | 0
6. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 najmanj C250 s protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600mm, višina okvirja pokrova 75 mm (V ZELENICI), vključno z armiranim betonskim naležnim obročem. Stik obroča in jaška zatesnjen z ustreznim tesnilom, ki preprečuje vdor vode ali drugega materiala v jašek. V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 14 | 0
7. | Izdelava betonskih blokov za sidranje cevovoda. Bloki so trapezne oblike (po obodu jarka) in razširjeni min. 10 cm v raščen teren ob strani ter na dnu jarka. Bloki so višine 0,70 m. Širina blokov znaša na dnu jarka ca 0,95 m na višini 0,70 m pa ca 1,45 m. Debelina blokov znaša 0,3 m. Postavka vključuje tudi ves potrebni opažni material ter polistiren debeline 1 cm položen okoli cevi na stiku cevi z blokom. Lokacija cevi je razvidna iz situacije. Bloke je potrebno izdelati na koncu cevi tik ob obojki. | kos | 3 | 0
8. | Podkopavanje obstoječega AB zidu pod temeljem za kanalizacijsko cev DN 200 mm. | kos | 1 | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
5. | OSTALA DELA
1. | Planiranje tamponskega planuma ceste z natančnostjo +- 1cm z uvaljanjem. | m2 | 577 | 0
2. | Čiščenje starega asfalta in pobrizg z bitumensko emulzijo | m2 | 58 | 0
3. | Hladen premaz stikov med starim in novim asfaltom s polimerno emulzijo. | m | 315 | 0
4. | Izdelava nosilne bituminizirane zmesi AC 16 base B50/70 A4 v debelini 5 cm | m2 | 577 | 0
5. | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti. | m2 | 777 | 0
6. | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3,5 cm | m2 | 835 | 0
7. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z ZGO-1 in navodili upravljalca kanalizacije | m | 787.95 | 0
8. | Preizkus vodotesnosti kanalizacije | m | 787.95 | 0
9. | Čiščenje in spiranje kanalizacije ter pregled kanalizacije s kamero | m | 787.95 | 0
10. | Projekt izvedenih del (4 izvodi) | kpl | 1 | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  | 0

## F2
KANALIZACIJA DOLGA POLJANA - SEKUNDARNO OMREŽJE 2. FAZA
KANAL F2
1. | PREDDELA | 0
2. | RUŠITVENA DELA | 0
3. | ZEMELJSKA DELA | 0
4. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA | 0
5. | OSTALA DELA | 0
| SKUPAJ € | 0
Vsa črpanja podtalnice, vdorov vode iz potoka in začasno odvonjavanje obstoječe kanalizacije so vključena v enotnih cenah ostalih postavk
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem kanala | m | 67.45 | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon) | kos | 3 | 0
3. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav ZA CELOTEN KANAL (križanja in približevanja) in označitev - elektroinstalacije, telefona, vodovoda, kanalizacije po pogojih in navodilih upravljavca. | kpl | 1 | 0
4. | Zavarovanje prometa med gradnjo ZA CELOTEN KANAL z ustrezno dokumentacijo, pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje (obvestilo, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, postavitev prometne signalizacije, postavitev zaščitne ograje, premostitvenih objektov za pešče in ostali promet). Z usmerjanjem prometa v času gradnje. Po končanih delih odstraniti prometno signalizacijo in vzpostaviti prometni režim v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0
5. | Izdelava varnostnega načrta gradbišča pred začetkom gradnje po gradbenih predpisih za vse kanale skupaj - sorazmerni del | kpl | 0.08 | 0
6. | Obveščanje javnosti o izvajanju del preko časopisa in radia o zaporah in drugih ovirah za prebivalce - 1x objava v lokalnem časopisu, 1x tedensko objava na lokalnem radiu za vse kanale skupaj - sorazmerni del | kpl | 0.08 | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
1. | Zasek oziroma rezanje obstoječega asfalta debeline do 10 cm. | m | 65 | 0
2. | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 10 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem | m2 | 149 | 0
3. | Rezkanje asfalta v debelini cca 4 cm z odvozom asfaltne zmesi v deponijo po izbiri investitorja. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem | m2 | 27 | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA
1. | Izkop humusa na trasi kanalizacije v sloju debeline do 20 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo. | m3 | 2 | 0
2. | Izkop jarkov za cevovod, širine do 2.0 m, globine do 1.5 m, naklon brežin 70°-90° z odmetom min. 1.0 m od roba izkopa.
| - v terenu III. ktg. - 70% | m3 | 8.4 | 0 | 12
| - v terenu IV. ktg. - 20% | m3 | 2.4 | 0
| - v terenu V. ktg. - 10% | m3 | 1.2 | 0
3. | Izkop jarkov za kanalizacijo, širine do 2.0 m, globine do 1.5 m, naklon brežin 70°-90° z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja materiala v deponiji.
| - v terenu III. ktg. - 70% | m3 | 112 | 0 | 160
| - v terenu IV. ktg. - 20% | m3 | 32 | 0
| - v terenu V. ktg. - 10% | m3 | 16 | 0
4. | Planiranje dna rova s točnostjo +/- 1 cm | m2 | 59 | 0
5. | Zasip jarka z nevezanim materialom in izvedbo po TSC 06.100:2003, 0-125 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem v plasteh po 30 cm ter planiranjem zgornjega sloja s točnostjo +-3 cm. | m3 | 104 | 0
6. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm (tampon), vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti 20 cm. Deformacijski modul na planumu Evd> 45MPa. | m3 | 28 | 0
7. | Zasip jarka z materialom izkopa ter komprimiranje v plasteh po 30 cm (pod nevoznimi površinami) | m3 | 11 | 0
8. | Obsutje kanalizacijskih cevi s posteljico iz sipkega materiala velikosti zrna 4-8 mm, minimalno 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 26.5 | 0
9. | Obsutje odkopanega vodovoda, NN in/ali TK voda s sipkim materialom velikosti zrna do 8 mm. | m3 | 2.5 | 0
10. | Dovoz iz gradbiščne deponije in raztiranje humusa v sloju debeline 20 cm. | m3 | 2 | 0
11. | Fino planiranje, odstranjevanje kamna, sejanje travne mešanice 30 g/m2 in dodajanje granulat mineralnega gnojila 30 g/m2, valjanje s travnim valjarjem. | m2 | 10 | 0
12. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 4.05 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
4. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
1. | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact, standard EN 1401-1, na izvršeno betonsko podlogo iz betona C 12/15 v deb.10 cm, z delnim obbetoniranjem cevi zaradi stranske utrditve, cevi fi 200 mm, trdnostni razred SN8 s priključitvijo na jaške, stiki se tesnijo z gumi tesnili in zasipom 15 cm nad temenom cevi s peskom fr. do 8 mm (pesek ni vključen v postavki) | m | 67.45 | 0
2. | Dobava in vgradnja montažnih povoznih poliesterskih revizijskih jaškov DN 80 cm, togosti SN 10000, komplet z muldami, obdelanimi s poliestrom, talno ploščo iz betona C 16/20, deb. 20 cm, vključno s prehodno ploščo in izravnalnim obročem za LTŽ pokrov. (meri se globina jaška od vrha pokrova do dna mulde!)
| - višine do 1,5 m | kos | 2 | 0
3. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 najmanj D400 s protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600mm, višina okvirja pokrova 100 mm (POVOZNE POVRŠINE), vključno z armiranim betonskim naležnim obročem. Stik obroča in jaška zatesnjen z ustreznim tesnilom, ki preprečuje vdor vode ali drugega materiala v jašek. V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 2 | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
5. | OSTALA DELA
1. | Planiranje tamponskega planuma ceste z natančnostjo +- 1cm z uvaljanjem. | m2 | 149 | 0
2. | Čiščenje starega asfalta in pobrizg z bitumensko emulzijo | m2 | 27 | 0
3. | Hladen premaz stikov med starim in novim asfaltom s polimerno emulzijo. | m | 65 | 0
4. | Izdelava nosilne bituminizirane zmesi AC 16 base B50/70 A4 v debelini 5 cm | m2 | 199 | 0
5. | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti. | m2 | 249 | 0
6. | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3,5 cm | m2 | 226 | 0
7. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z ZGO-1 in navodili upravljalca kanalizacije | m | 67.45 | 0
8. | Preizkus vodotesnosti kanalizacije | m | 67.45 | 0
9. | Čiščenje in spiranje kanalizacije ter pregled kanalizacije s kamero | m | 67.45 | 0
10. | Projekt izvedenih del (4 izvodi) | kpl | 1 | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  | 0

## STRUGA
UREDITEV STRUGE POTOKA PODOVŠAK V DOLGI POLJANI
1. | PREDDELA | 0
2. | RUŠITVENA DELA | 0
3. | ZEMELJSKA DELA | 0
4. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA | 0
| NEPREDVIDENA DELA 10% | 0
| SKUPAJ € | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ Z DDV € | 0
Vsa črpanja podtalnice in vdorov vode iz potoka so vključena v enotnih cenah ostalih postavk
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba trase struge | m | 266 | 0
2. | Postavitev in zavarovanje profilov | kos | 12 | 0
3. | Zakoličba obstoječega vodovoda (križanja in približevanja) in označitev po pogojih in navodilih upravljavca. | kpl | 1 | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
1. | Sekanje dreves z odsekovanjem vej in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja na deponiji. Debelina 10 - 15 cm (mehki les). | kos | 3 | 0
2. | Odkopavanje panja in korenin drevesa z deponiranjem na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet s strošku ravnanja na deponiji. Premer panja 20 - 35 cm. | kos | 3 | 0
3. | Čiščenje površin, zaraslih z grmovjem v širini 3 m. | m2 | 20 | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA
1. | Izkop humusa v sloju debeline do 20 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo. | m3 | 70 | 0
2. | Izkop jarka za strugo v terenu III. in IV. ktg. s pravilnim odsekovanjem stranic, širine do 2.0 m, globine do 1.0 m, naklon brežin 3:1 z odmetom min. 1.0 m od roba izkopa. | m3 | 20 | 0
3. | Izkop jarkov za strugo v terenu III. in IV. ktg. s pravilnim odsekovanjem stranic, širine do 2.0 m, globine do 1.0 m, naklon brežin 3:1 z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja materiala v deponiji. | m3 | 202.5 | 0
4. | Planiranje dna jarka s točnostjo +/- 1 cm | m2 | 306 | 0
5. | Zasip jarka z materialom izkopa ter komprimiranje v plasteh po 30 cm | m3 | 15 | 0
6. | Dovoz iz gradbiščne deponije in raztiranje humusa v sloju debeline 20 cm. | m3 | 54 | 0
7. | Fino planiranje, odstranjevanje kamna, sejanje travne mešanice 30 g/m2 in dodajanje granulat mineralnega gnojila 30 g/m2, valjanje s travnim valjarjem. | m2 | 271 | 0
8. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 10.25 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
4. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
1. | Oblaganje dna struge in brežin s kamnitim lomljencem debeline do 20 cm z vtiskanjem v podložni beton C12/15 debeline 10 cm, skupna debelina korita znaša 30 cm (0,72 m3/ tekoči m struge) v razmerju kamen 60% : beton 40%. Postavka vključuje dobavo dovoz in vgradnjo v strugo širine dna 0.7 m, višino brežine 0.5 m, naklon brežine 3:1 (po detajlu!) | m | 266 | 0
2. | Dodatek za Izdelavo podslapja v dolžini 2 m in globine 0.4 m. Na dolžini 2 m se padec izvede 5 % v smeri gorvodno. V postavko je vključen izkop ter ves potrebni material za izdelavo podslapja. | kos | 2 | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0

## Priključki
KANALIZACIJA DOLGA POLJANA - PRIKLJUČKI
1. | PREDDELA | 0
2. | RUŠITVENA DELA | 0
3. | ZEMELJSKA DELA | 0
4. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA | 0
5. | OSTALA DELA | 0
| Nepredvidena dela 5% |  | 0
| SKUPAJ € | 0
Vsa črpanja podtalnice, vdorov vode iz potoka in začasno odvonjavanje obstoječe kanalizacije so vključena v enotnih cenah ostalih postavk
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem kanala | m | 561 | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon) | kos | 26 | 0
3. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav ZA CELOTEN KANAL (križanja in približevanja) in označitev - elektroinstalacije, telefona, vodovoda, kanalizacije po pogojih in navodilih upravljavca. | kpl | 0 | 0
4. | Zavarovanje prometa med gradnjo ZA CELOTEN KANAL z ustrezno dokumentacijo, pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje (obvestilo, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, postavitev prometne signalizacije, postavitev zaščitne ograje, premostitvenih objektov za pešče in ostali promet). Z usmerjanjem prometa v času gradnje. Po končanih delih odstraniti prometno signalizacijo in vzpostaviti prometni režim v prvotno stanje. | kpl | 0 | 0
5. | Izdelava varnostnega načrta gradbišča pred začetkom gradnje po gradbenih predpisih | kpl | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
1. | Zasek oziroma rezanje obstoječega asfalta debeline do 10 cm. | m | 120 | 0
2. | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 10 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem | m2 | 144 | 0
3. | Rezkanje asfalta v debelini cca 4 cm z odvozom asfaltne zmesi v deponijo po izbiri investitorja. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem | m2 | 10 | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA
1. | Izkop humusa na trasi kanalizacije v sloju debeline do 20 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo. | m3 | 150.3 | 0
2. | Izkop jarkov za cevovod, širine do 2.0 m, globine do 1.5 m, naklon brežin 70°-90° z odmetom min. 1.0 m od roba izkopa.
| - v terenu III. ktg. - 70% | m3 | 701.4 | 0
| - v terenu IV. ktg. - 20% | m3 | 200.4 | 0
| - v terenu V. ktg. - 10% | m3 | 100.2 | 0
3. | Izkop jarkov za kanalizacijo, širine do 2.0 m, globine do 1.5 m, naklon brežin 70°-90° z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja materiala v deponiji.
| - v terenu III. ktg. - 70% | m3 | 84 | 0
| - v terenu IV. ktg. - 20% | m3 | 24 | 0
| - v terenu V. ktg. - 10% | m3 | 12 | 0
4. | Planiranje dna rova s točnostjo +/- 1 cm | m2 | 561 | 0
5. | Zasip jarka z nevezanim materialom in izvedbo po TSC 06.100:2003, 0-125 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem v plasteh po 30 cm ter planiranjem zgornjega sloja s točnostjo +-3 cm. | m3 | 120 | 0
6. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm (tampon), vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti 20 cm. Deformacijski modul na planumu Evd> 45MPa. | m3 | 30.06 | 0
7. | Zasip jarka z materialom izkopa ter komprimiranje v plasteh po 30 cm (pod nevoznimi površinami) | m3 | 1002 | 0
8. | Obsutje kanalizacijskih cevi s posteljico iz sipkega materiala velikosti zrna 4-8 mm, minimalno 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 0 | 0
9. | Obsutje odkopanega vodovoda, NN in/ali TK voda s sipkim materialom velikosti zrna do 8 mm. | m3 | 0 | 0
10. | Dovoz iz gradbiščne deponije in raztiranje humusa v sloju debeline 20 cm. | m3 | 150.3 | 0
11. | Fino planiranje, odstranjevanje kamna, sejanje travne mešanice 30 g/m2 in dodajanje granulat mineralnega gnojila 30 g/m2, valjanje s travnim valjarjem. | m2 | 0 | 0
12. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 250.5 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
4. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
1. | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact, standard EN 1401-1, na izvršeno betonsko podlogo iz betona C 12/15 v deb.10 cm, s polnim obbetoniranjem cevi (0,18m3/m), cevi fi 200 mm, trdnostni razred SN4 s priključitvijo na jaške, stiki se tesnijo z gumi tesnili | m | 561 | 0
2. | Dobava in vgradnja montažnih povoznih poliesterskih revizijskih jaškov DN 80 cm, togosti SN 10000, komplet z muldami, obdelanimi s poliestrom, talno ploščo iz betona C 16/20, deb. 20 cm, vključno s prehodno ploščo in izravnalnim obročem za LTŽ pokrov. (meri se globina jaška od vrha pokrova do dna mulde!)
| - višine do 1,5 m | kos | 14 | 0
Dobava in vgradnja montažnih povoznih poliesterskih revizijskih jaškov DN 80 cm, togosti SN 10000, komplet z muldami, obdelanimi s poliestrom, talno ploščo iz betona C 16/20, deb. 20 cm, vključno s prehodno ploščo in izravnalnim obročem za LTŽ pokrov. (meri se globina jaška od vrha pokrova do dna mulde!)
| - višine do 1,2 m | kos | 12 | 0
3. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 najmanj D400 s protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600mm, višina okvirja pokrova 100 mm (POVOZNE POVRŠINE), vključno z armiranim betonskim naležnim obročem. Stik obroča in jaška zatesnjen z ustreznim tesnilom, ki preprečuje vdor vode ali drugega materiala v jašek. V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 26 | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
5. | OSTALA DELA
1. | Planiranje tamponskega planuma ceste z natančnostjo +- 1cm z uvaljanjem. | m2 | 144 | 0
2. | Čiščenje starega asfalta in pobrizg z bitumensko emulzijo | m2 | 10 | 0
3. | Hladen premaz stikov med starim in novim asfaltom s polimerno emulzijo. | m | 120 | 0
4. | Izdelava nosilne bituminizirane zmesi AC 16 base B50/70 A4 v debelini 5 cm | m2 | 144 | 0
5. | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti. | m2 | 10 | 0
6. | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3,5 cm | m2 | 144 | 0
7. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z ZGO-1 in navodili upravljalca kanalizacije | m | 561 | 0
8. | Preizkus vodotesnosti kanalizacije | m | 561 | 0
9. | Čiščenje in spiranje kanalizacije ter pregled kanalizacije s kamero | m | 561 | 0
10 | Dobava in montaža vrtnih robnikov | m | 10 | 0
11 | Povrnitev vrtnih zidov v prvotno stanje (z armaturo in opažem) | m3 | 5 | 0
12 | Projekt izvedenih del (4 izvodi) | kpl | 1 | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  | 0