## Rekapitulacija
VODOVOD ZA POSLOVNO CONO SGG
REKAPITULACIJA
VODOVOD V1 | 0
VODOVOD V2 | 0
NEPREDVIDENA DELA 10% | 0
SKUPAJ (okvirna cena po projektantskem izračunu) | 0
DDV 22% | 0
SKUPAJ Z DDV | 0

## V1
VODOVOD ZA POSLOVNO CONO SGG
VODOVOD V1
1. | PREDDELA | 0
2. | RUŠITVENA DELA | 0
3. | ZEMELJSKA DELA | 0
4. | VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI | 0
5. | OSTALA DELA | 0
| SKUPAJ | 0
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem kanala | m | 190 | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon) | kos | 12 | 0
3. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav ZA CELOTEN CEVOVOD (križanja in približevanja) in označitev - elektroinstalacije, telefona, kanalizacije po pogojih in navodilih upravljavca. | kpl | 1 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
1. | Rezkanje asfalta v debelini cca 4 cm z odvozom asfaltne zmesi v deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem | m2 | 24 | 0
2. | Zasek oziroma rezanje obstoječega asfalta debeline do 10 cm. | m | 217 | 0
3. | Zasek oziroma rezanje obstoječega betona debeline do 10 cm. | m | 138 | 0
4. | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 10 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem | m2 | 242 | 0
5. | Rušenje obstoječe betonske plošče debeline do 10 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem | m2 | 125.5 | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA
1. | Strojni izkop humusa na trasi vodovoda v sloju debeline do 10 cm z odlaganjem na rob izkopa | m3 | 4 | 0
2. | Izkop jarkov za vodovod, širine dna jarka do 1.5 m, globine do 3.0 m, naklon brežin 70°-90° z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja materiala v deponiji.
| - v terenu III. ktg. - 80% | m3 | 306.4 | 0 | 383
| - v terenu IV. ktg. - 20% | m3 | 76.6 | 0
3. | Izkop jarkov za vodovod, širine dna jarka do 1.0 m, globine do 1.5 m, naklon brežin 70°-90° z odmetom min. 1.0 m od roba izkopa.
| - v terenu III. ktg. - 80% | m3 | 13.5 | 0 | 16.9
| - v terenu IV. ktg. - 20% | m3 | 3.4 | 0
4. | Dobava, montaža in demontaža obojestranskega varovalnega opaža jarka v semi vertikalnem izkopu, tehnologije po izbiri izvajalca. Višina opažanja do 3,0 m. | m | 90 | 0
5. | Planiranje dna rova s točnostjo +/- 1 cm | m2 | 165 | 0
6. | Obsutje cevi s posteljico iz sipkega materiala velikosti zrna od 4-8 mm , minimalno 15 cm nad temenom cevi | m3 | 74.5 | 0
7. | Zasip jarka z nevezanim materialom in izvedbo po TSC 06.100:2003, 0-125 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem v plasteh po 30 cm ter planiranjem zgornjega sloja s točnostjo +-3 cm. Deformacijski modul Ev2>65 MPa (pod voznimi površinami) | m3 | 241.5 | 0
8. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm (tampon), vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti 20 cm. Deformacijski modul Ev2> 100MPa (pod voznimi površinami) | m3 | 72 | 0
9. | Zasip jarka z materialom izkopa ter komprimiranje v plasteh po 30 cm, vključno z odstranjevanjem skal premera > od 150 mm (pod nevoznimi površinami) | m3 | 12.4 | 0
10. | Raztiranje humusa v sloju debeline 20 cm. | m3 | 4 | 0
11. | Fino planiranje, odstranjevanje kamna, sejanje travne mešanice 30 g/m2 in dodajanje granulat mineralnega gnojila 30 g/m2, valjanje s travnim valjarjem. | m2 | 21 | 0
12. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 8.95 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
4. | VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI
A | CEVI
1. | Prenašanje in spuščanje v jarek cevi dolžine do 6m iz nodularne litine DN 125 mm, z dobavo in montažo; standardni (Tyton) spoj. Postavka vključuje ves potrebni spojni material in opozorilni trak z indikatorjem. | m | 110 | 0
2. | Prenašanje in spuščanje v jarek cevi dolžine do 6m iz nodularne litine DN 80 mm, z dobavo in montažo; standardni (Tyton) spoj. Postavka vključuje ves potrebni spojni material in opozorilni trak z indikatorjem. | m | 80 | 0
3. | Prevozi materiala vključno z raznosom vzdolž trase vodovoda in ostali manipulativni stroški . | 5% | 0 | 0
B | FAZONI
posamezna postavka zajema vsa dela in material, kot npr. dobavo, prenose, montažo, tesnilni in vijačni material
1. | EU DN 80 | kos | 2 | 0
2. | FF DN 80/200 | kos | 1 | 0
3. | MMK DN 80/22,5° | kos | 1 | 0
4. | MMK DN 80/30° | kos | 2 | 0
5. | EU DN 125 | kos | 1 | 0
6. | FFR DN 125/80 | kos | 1 | 0
7. | MMK DN 125/30° | kos | 2 | 0
8. | MMB DN 125/80 | kos | 1 | 0
C | ARMATURE
posamezna postavka zajema vsa dela in material, kot npr. dobavo, prenose, montažo, tesnilni in vijačni material
1. | ovalni klinasti zasun DN80 (F5) | kos | 1 | 0
2. | CESTNA KAPA | kos | 1 | 0
3. | TELESKOPSKA VGRADNA GARNITURA | kos | 1 | 0
| VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI SKUPAJ |  |  | 0
5. | OSTALA DELA
1. | Izdelava betonskih sidrnih blokov iz betona C16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za sidranje cevovoda | kos | 5 | 0
2. | Izvedba navezave v obstoječem jašku. Postavka vključuje demontažo obstoječega FF kosa DN 100 (2x) in ostalih fazonskih kosov, razširitev preboja v jašku in montaža novega FF kosa DN 125 mm (2x), komplet z vgradnjo izolacije iz XPS med cev in steno, zatesnitvijo stikov ter ponovno montažo vseh predvidenih fazonskih kosov (glej detajl navezave ob državni cesti!). V postavki niso vključeni fazonski kosi. | kpl | 1 | 0
3. | Planiranje tamponskega planuma z natančnostjo +- 1cm z uvaljanjem. | m2 | 367.5 | 0
4. | Čiščenje starega asfalta in pobrizg z bitumensko emulzijo | m2 | 24 | 0
5. | Hladen premaz stikov med starim in novim asfaltom s polimerno emulzijo. | m | 217 | 0
6. | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base A4 B 50/70 v debelini 5 cm. | m2 | 367.5 | 0
7. | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti. | m2 | 391.5 | 0
8. | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A4 v debelini 3,5 cm. | m2 | 391.5 | 0
9. | Dobava in vgrajevanje betona v talno ploščo debeline 10 cm; izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30; XC3; dmax = 22,00 mm; S3; zaščitni sloj d = 2,5 cm, z vsemi pomožnimi deli in prenosi vključno z armiranjem z jeklenimi vlakni 50/0,9 mm 20 kg/m3 betona. V postavki vključeno tudi strojno in ročno glajenje površine betona vključno s posipom s TAL M KORUND 3 ali podoben z razredom odpornosti na obrus A6, poraba ca 6 kg/m2 in KEMA IMPREGNATORJEM ali podobnim utrjevalcem betonskih površin. Odstopanja v ravnosti tlaka morajo biti manjša od 1/2 pogojev po DIN 18202. | m2 | 125.5 | 0
10. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z ZGO-1 in navodili upravljalca kanal. | m | 190 | 0
11. | Tlačni preizkus vodovoda | m | 190 | 0
12. | Izpiranje in dezinfekcija vodovoda | m | 190 | 0
13. | Projekt izvedenih del (4 izvodi) | kpl | 1 | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ |  |  | 0

## V2
VODOVOD ZA POSLOVNO CONO SGG
VODOVOD V2
1. | PREDDELA | 0
2. | RUŠITVENA DELA | 0
3. | ZEMELJSKA DELA | 0
4. | VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI | 0
5. | OSTALA DELA | 0
| SKUPAJ | 0
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem kanala | m | 94.6 | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon) | kos | 5 | 0
3. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav ZA CELOTEN CEVOVOD (križanja in približevanja) in označitev - elektroinstalacije, telefona, kanalizacije po pogojih in navodilih upravljavca. | kpl | 1 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
1. | Rezkanje asfalta v debelini cca 4 cm z odvozom asfaltne zmesi v deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem | m2 | 14 | 0
2. | Zasek oziroma rezanje obstoječega asfalta debeline do 10 cm. | m | 105 | 0
3. | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 10 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem | m2 | 143.5 | 0
4. | Rušenje obstoječega betonskega jaška s podzemnim hidrantom, komplet z nakladanjem na prevozno stredstvo in odvozom LTŽ pokrova ter hidranta na gradbiščno deponijo za ponovno montažo in ostalih ruševin na trajno deponijo po izboru izvajalca, komplet z vsemi stroški deponiranja. | kpl | 1 | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA
1. | Izkop jarkov za vodovod, širine dna jarka do 1.5 m, globine do 2.5 m, naklon brežin 70°-90° z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja materiala v deponiji.
| - v terenu III. ktg. - 80% | m3 | 314 | 0 | 392.5
| - v terenu IV. ktg. - 20% | m3 | 78.5 | 0
2. | Dobava, montaža in demontaža obojestranskega varovalnega opaža jarka v semi vertikalnem izkopu, tehnologije po izbiri izvajalca. Višina opažanja do 2,5 m. | m | 57 | 0
3. | Planiranje dna rova s točnostjo +/- 1 cm | m2 | 102 | 0
4. | Obsutje cevi s posteljico iz sipkega materiala velikosti zrna od 4-8 mm , minimalno 15 cm nad temenom cevi | m3 | 41.5 | 0
5. | Zasip jarka z nevezanim materialom in izvedbo po TSC 06.100:2003, 0-125 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem v plasteh po 30 cm ter planiranjem zgornjega sloja s točnostjo +-3 cm. Deformacijski modul Ev2>65 MPa (pod voznimi površinami) | m3 | 297.5 | 0
6. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm (tampon), vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti 20 cm. Deformacijski modul Ev2> 100MPa (pod voznimi površinami) | m3 | 53.5 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
4. | VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI
A | CEVI
1. | Prenašanje in spuščanje v jarek cevi dolžine do 6m iz nodularne litine DN 80 mm, z dobavo in montažo; standardni (Tyton) spoj. Postavka vključuje ves potrebni spojni material in opozorilni trak z indikatorjem | m | 94.6 | 0
2. | Prevozi materiala vključno z raznosom vzdolž trase vodovoda in ostali manipulativni stroški | 5% | 0 | 0
B | FAZONI
posamezna postavka zajema vsa dela in material, kot npr. dobavo, prenose, montažo, tesnilni in vijačni material
1. | EU DN 80 | kos | 1 | 0
2. | N DN 80 | kos | 1 | 0
3. | FF DN 80/300 | kos | 1 | 0
4. | MMK DN 80/45° | kos | 1 | 0
| VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI SKUPAJ |  |  | 0
5. | OSTALA DELA
1. | Izdelava betonskih sidrnih blokov iz betona C16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za sidranje cevovoda | kos | 2 | 0
2. | Izdelava betonskih sidrnih blokov dim. 40x20x20cm iz betona C16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za montažo podzemnega hidranta. | kos | 1 | 0
3. | Izdelava jaška za podzemni hidrant v sestavi: betonski obroč C12/15 d=0.2 m, višine 0,2 m na podložni beton d=10 cm, betonska cev fi 40 cm L= 0.5 m, z vsem opažnim in drugim materialom za izvedbo jaška. V postavko je vključen tudi dovoz iz gradbiščne deponije in ponovna vgradnja pokrova iz litega železa vključno z AB razbremenilnim obročem in vencem. | kpl | 1 | 0
5. | Planiranje tamponskega planuma ceste z natančnostjo ± 1cm z uvaljanjem. | m2 | 143.5 | 0
6. | Čiščenje starega asfalta in pobrizg z bitumensko emulzijo | m2 | 14 | 0
7. | Hladen premaz stikov med starim in novim asfaltom s polimerno emulzijo. | m | 105 | 0
8. | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base A4 B 50/70 v debelini 5 cm. | m2 | 143.5 | 0
9. | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti. | m2 | 157.5 | 0
10. | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A4 v debelini 3,5 cm. | m2 | 157.5 | 0
11. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z ZGO-1 in navodili upravljalca kanal. | m | 94.6 | 0
12. | Tlačni preizkus vodovoda | m | 94.6 | 0
13. | Izpiranje in dezinfekcija vodovoda | m | 94.6 | 0
14. | Projekt izvedenih del (4 izvodi) | kpl | 1 | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ |  |  | 0