## popis el.inst.
OBJEKT OB TABORNIŠKEM DOMU NA KOVKU
ELEKTRIČNE INSTALACIJE
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO
REKAPITULACIJA STROŠKOV
I. | I. | SVETILNA TELESA |  |  |  | 0
II. | II. | VODOVNI MATERIAL |  |  |  | 0
III. | III. | RAZDELILNIKI |  |  |  | 0
IV. | IV. | IZENAČITVE POTENCIJALOV |  |  |  | 0
V. | V. | STRELOVODNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
VII. | VI. | NN PRIKLJUČEK |  |  |  | 0
| s | SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0
| I. | SVETILNA TELESA | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
Dobava, prevoz, zarisovanje, montaža in preizkus
| 1. | Svetilka stropna zunanja bele barve IP 65 fi 380 z elektronsko dušilko 1x36W kot naprimer DISCUS 38 (Prisma) komplet s sijalko veznim in pritrdilnim materialom | kos | 6 |  | 0
| 2. | Svetilka stropna iz Alu profila bele barve fi 400 z elektronsko dušilko 1x55W kot naprimer INTRA LONA 1x55W EB komplet s sijalko veznim in pritrdilnim materialom | kos | 5 |  | 0
| 3. | Svetilka stropna iz Alu profila bele barve fi 300 z elektronsko dušilko 1x22W kot naprimer INTRA LONA 300 1x22W EB komplet s sijalko veznim in pritrdilnim materialom | kos | 5 |  | 0
| 4. | Svetilka stenska (nad umivalniki) ustreza tipu 5531 EB 1x18W INTRA s sijalko z veznim in pritrdilnim materialom | kos | 3 |  | 0
| 5. | Svetilka stenska bele barve kot naprimer PLUS TONDO VISA 1x18W IP65 (Prisma) komplet s sijalko veznim in pritrdilnim materialom | kos | 1 |  | 0
| 6. | IR senzor stenski 180˚ | kos | 1 |  | 0
| 7. | Drobni material | % | 5% | 0 | 0
| s | SKUPAJ SVETILNA TELESA |  |  |  | 0
| II. | VODOVNI MATERIAL | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
Dobava, prevoz, zarisovanje, montaža in preizkus
| 1. | Kabel FG7R 5 x 6mm2 | m | 28 |  | 0
| 2. | Kabel NPI 3 x 2,5mm2 | m | 165 |  | 0
| 3. | Kabel NPI 3 x 1,5mm2 | m | 260 |  | 0
| 4. | Kabel NPI 5 x 1,5mm2 | m | 35 |  | 0
| 5. | Instalacijska cev P.i.c. fi 16mm | m | 325 |  | 0
| 6. | Instalacijska cev P.i.c. fi 23mm | m | 70 |  | 0
| 7. | Instalacijska cev P.i.c. fi 36mm | m | 14 |  | 0
| 8. | Fleksibilna ojačana instalacijska cev P.i.c. fi 16mm | m | 25 |  | 0
| 9. | Kabelski žleb 15mm | m | 20 |  | 0
| 10. | PN cev fi 16 z distančniki | m | 28 |  | 0
| 11. | Stikalo 230V,10A p/o izmenično VIMAR ali enake kvalitete | kos | 2 |  | 0
| 12. | Stikalo 230V,10A p/o navadno VIMAR ali enake kvalitete | kos | 9 |  | 0
| 13. | Stikalo 230V,16A p/os tlivko VIMAR ali enake kvalitete | kos | 1 |  | 0
| 14. | Vtičnica 16A , p/o, VIMAR ali enake kvalitete | kos | 7 |  | 0
| 15. | Stalna priključnica 230V, 16A p/o | kos | 6 |  | 0
| 16. | Priklop, el. radiatorjev, bojlerja, ventilatorjev | kos | 6 |  | 0
| 17. | Izdelava kabelskih utrov za el. instalacije | h | 8 |  | 0
| 18. | Drobni material | % | 5% | 0 | 0
| 19. | Meritve električne instalacije in ozemljitev | kpl | 1 |  | 0
| s | SKUPAJ VODOVNI MATERIAL |  |  |  | 0
| III. | RAZDELILNIKI | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
Dobava, prevoz, zarisovanje, montaža in preizkus
| 1. | Razdelilnik R-A1 sestavljen iz tipske podometne omare 36 mod.., opremljenn s sledečo opremo | kos | 1
|  | glavno stikalo SV325 25A | kos | 1
|  | Zaščitno stikalo na diferenčni tok FI68/25/0,03A | kos | 1
|  | prenapetostna zaščita PZH II/275 | kos | 4
|  | Instalaciski odklopniki Etimat 1p /16, 10,A | kos | 12
vrstne sponke,drobni in vezni material, napisi, oznake, obročkanje kablov,
enopolna shema
|  |  | kpl. | 1 |  | 0
| s | SKUPAJ RAZDELILNIKI |  |  |  | 0
| IV. | IZENAČITVE POTENCIJALOV | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
Dobava, prevoz, zarisovanje, montaža in preizkus
| 1. | Doza za izenačitev potencialov, komplet z zbiralko in spoji | kos | 6 |  | 0
| 2. | Doza za glavno izenačitev potencialov komplet z
|  | zbiralko in spoji | kos | 1 |  | 0
| 3. | Vodnik P/F35mm2 | m | 5 |  | 0
| 4. | Vodnik P/F 16mm2 | m | 32 |  | 0
| 5. | Vodnik P/F 6mm2 | m | 120 |  | 0
| 6. | Objemke 1/2" | kos | 4 |  | 0
| 7. | Objemke 3/4" | kos | 2 |  | 0
| 8. | Spoji na kovinske mase | kos | 20 |  | 0
| 9. | Drobni material | % | 7% | 0 | 0
| 10. | Meritve in izpis merilnih protokolov | kpl | 1 |  | 0
| s | SKUPAJ IZENAČITEV POTENCIALOV |  |  |  | 0
| V. | STRELOVODNA INSTALACIJA | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
| 1. | Pocinkan valjanec Fe/Zn 25x4 | m | 65 |  | 0
| 2. | Valjanec Al fi 8mm | m | 50 |  | 0
| 3. | Strešne opore SON za Al vodnik | kos | 33 |  | 0
| 4. | Zidne opore ZON za Al vodnik | kos | 12 |  | 0
| 5. | Merilna sponka Rf (HERMI) | kos | 4 |  | 0
| 6. | Razne spojke | kos | 14 |  | 0
| 7. | Cevna objemka fi 100 | kos | 4 |  | 0
| 8. | Žlebna sponka | kos | 2 |  | 0
| 9. | Mehanska zaščita VZ l=1.5 (HERMI) | kos | 4 |  | 0
| 10. | Spoji na kovinske mase | kos | 6 |  | 0
| 11. | Drobni material | % | 5% | 0 | 0
| 12. | Meritve in izpis merilnih protokolov | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ STRELOVODNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
| VI. | NN PRIKLJUČEK | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
GRADBENI DEL ZA NN PRIKLJUČEK
Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
| 1. | Zakoličba trase novega NN priključka | m | 12 |  | 0
| 2. | Izkop kabelskega roba v terenu 4.kategorije 0,3x0,8 | m | 12 |  | 0
| 3. | Izdelava kabelske kanalizacije z 1 x PE cevjo fi 50mm,
nasutje s peskom granulacije 3÷7mm 10cm, zasutje z izkopanim materialom, odvoz odvečnega materiala, utrditev terena,
|  |  | m | 12 |  | 0
| 4. | drobni material | % | 5% | 0 | 0
|  | SKUPAJ GRADBENI DEL ZA NN PRIKLJUČEK |  |  |  | 0