## REKAPITULACIJA
| Številka načrta: | 1004-15
| Projekt : | Parkiršče za starim mlinom v Ajdovščini
| Del objekta: | 1. FAZA - Ureditev parkirišča
REKAPITULACIJA GRADBENIH STROŠKOV
1. PREDDELA
2. ZEMELJSKA DELA
3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
4. ODVODNJAVANJE
5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
6. OPREMA CEST
7. TUJE STORITVE
| 8. NEPREDVIDENA DELA 5% |  |  | 0
|  |  | skupaj | 0
|  |  | 22 % DDV | 0
| S K U P A J |  |  | 0
vrednosti v postavkah množi s faktorjem |  |  | 1

## 1. PREDDELA
šifra | enota | opis dela | količina | cena | znesek
1. PREDDELA
0
1.1 Geodetska dela |  |  |  |  | 0
0
11 313 | kos | Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino nad 500 m2 | 12
11 323 | kos | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino nad 500 m2 | 1
1.2 Čiščenje terena
1.2.1 Odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev |  |  |  |  | 0
0
12 153 | kos | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera nad 50 cm ter odstranitev vej | 5
12 169 | kos | Odstranitev panja s premerom nad 50 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 1000 m | 5
0
1.2.2 Odstranitev prometne signalizacije in opreme |  |  |  |  | 0
0
12 211 | kos | Demontaža prometnega znaka na enem podstavku | 1
12 234 | m1 | Demontaža jeklene varnostne ograje obstoječega ekološkega otoka | 12
12 264 | kos | Demontaža in odstranitev jeklenih stebrov, zalitih z betonom (varovanje nadtalnega hidranta) | 4
12 286 | m2 | Odstranitev obvestilne table | 0.6
12 298 | kos | Odstranitev betonskih podstavkov kant za smeti na ekološkem otoku | 2
0
1.2.3 Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij |  |  |  |  | 0
0
12 311 | m3 | Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini do 20 cm | 265.5
12 322 | m2 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm | 80
12 371 | m2 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini do 3 cm | 1.05
12 382 | m1 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | 4.2
13 142 | dan | Zavarovanje gradbišča v času gradnje z zaporo skladno z elaboratom začasne ureditve | 21
13 143 | kos | Izdelava elaborata začasne ureditve prometa v času gradnje | 1
SKUPAJ PREDDELA:

## 2. ZEMELJSKA DELA
šifra | enota | opis dela | količina | cena | znesek
2. ZEMELJSKA DELA
0
2.1 Izkopi |  |  |  |  | 0
0
21 112 | m3 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m | 114.8
21 232 | m3 | Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z odrivom do 50 m | 580.2 |  |  | komplet izkop 980m3 (makadam, humus, široki izkop)
21 314 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno | 40.2 |  |  | izkopi za kanalizacijske cevi
21 324 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno | 12.32 |  |  | izkopi za jaške
21 996 | ura | Začasno črpanje vode pri napredovanju izkopa navzdol v vseh kategorijah, s črpalko kapacitete 5 do 10 l/s (Obračun po dejanski porabi ur na podlagi vpisa v gradbeni dnevnik) | 20 |  |  | zaradi bližine potoka Hubelj
0
2.2 Planum temeljnih tal |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
22 113 | m2 | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije | 1852
0
2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato |  |  |  |  | 0
0
23 311 | m2 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost do 12 kN/m2 | 880
0
2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj |  |  |  |  | 0
0
24 214 | m3 | Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije - strojno (zasip kanalizacijskih cevi do planuma grede) | 44
24 441 | m3 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz zrnate kamnine – 3. kategorije | 280 |  |  | PLANIMETRIRANO
24 612 | m2 | Ureditev planuma nasipa, zasipa, klina ali posteljice iz zrnate kamnine – 3. kategorije | 750
0
2.5 Brežine in zelenice |  |  |  |  | 0
0
25 142 | m2 | Humusiranje zelenice z valjanjem, v debelini do 15 cm - strojno | 100
25 151 | m2 | Doplačilo za zatravitev s semenom | 100
25 189 | kos | Nabava sadik z nakladanjem v drevesnici in transportom do mesta vsaditve. Izkop in priprava zadostne velikosti jame, drenaža, vstavitev cevi za zračenje in zalivanje koreninskega sistema, usaditev dreves vključno z zemeljsko grudo. Drevesa se fiksirajo s lesenimi impregniranimi koli (3 koli na drevo) zadostne višine. Zasipanje, zalivanje, odvoz odvečnega materiala, s planiranjem po končanih delih in ostalimi pomožnimi deli. Razporeditev dreves po zasaditveni situaciji (zakoličenje) Drevesna vrsta: Acer platanoides ´Cleveland´ - ostrolistni javor ´Cleveland´: 4X presajena sadika s koreninsko grudo v mrežici, obseg debla 20/25 | 9
0
2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala |  |  |  |  | 0
0
29 115 | t | Prevoz materiala na razdaljo nad 2000 do 3000 m | 14.589
29 153 | t | Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo,vključno z plačilom komunalne takse | 14.589
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:

## 3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
šifra | enota | opis dela | količina | cena | znesek
3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 Nosilne plasti
3.1.1 Nevezane nosilne plasti |  |  |  |  | 0
0
31 131 | m3 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm (*dovozna cesta in * pešpot) | 148
31 132 | m3 | Izdelava drenažne plasti iz vodopropustnega kamnitega materiala, v debelini 30 cm (*ustroj parkirišča) | 366
31 181 | m3 | Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca v povprečni debelini do 5 cm (*dovozna cesta in *pešpot) | 37
31 181a | m3 | Izdelava izravnalne plasti iz finega kremenčevega peska v povprečni debelini do 5 cm (*parkirišča) | 56.25
0
3.1.4-6 Asfaltne nosilne plasti - Asphalt concrete - base (AC base) |  |  |  |  | 0
0
31 452 | m2 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm | 667
3.2 Obrabne plasti
0
3.2.2 Asfaltne obrabne in zaporne plasti - bitumenski betoni - Asphalt concrete - surface (AC surf) |  |  |  |  | 0
0
32 247 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3,0 cm | 667
32 257 | m2 | Doplačilo za izdelavo mulde v širini 50cm in minimalni globini 5cm (asfalt upoštevan v zgornjih postavkah) | 40
0
3.2.4 Asfaltne obrabne in zaporne plasti - površinske prevleke - Surface dressing (SD) |  |  |  |  | 0
0
32 490 | m2 | Čiščenje utrjene/odrezkane površine podlage pred pobrizgom z bitumenskim vezivom | 1.05
32 497 | m2 | Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 | 1.05
32 500 | m1 | Premaz stikov z dilaplastom | 4.2
0
3.3 Vezane nosilne in obrabne plasti – cementni betoni |  |  |  |  | 0
0
33 117 | m2 | Izdelava nosilne plasti iz cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 20 cm (*ekološki otok) | 47
33 212 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 6 cm (METLIČEN BETON- (*ekološki otok)) | 47
0
3.4 Tlakovane obrabne plasti |  |  |  |  | 0
0
34 182 | m2 | Dobava in izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz cementnega betona, po detajlu arhitekta, velikosti 20 cm x 30 cm /6 cm, stiki zaliti s cementno malto (*pešpot) | 40
34 824 | m2 | Dobava in vgradnja travnih rešetk (kot naprimer Hauraton, Salvaverde ali podobno), po detajlu proizvajalca oz. na pripravljeno podlago, zasutje s humusom, kompostom in rastlinsko zemljo ter posejanjem trave (parkirišče) | 800
3.5 Robni elementi vozišč
0
3.5.2 Robniki |  |  |  |  | 0
0
35 214 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | 260
0
3.5.3 Obrobe |  |  |  |  | 0
0
35 313 | m1 | Izdelava obrobe iz malih tlakovcev iz naravnega kamna velikosti 10 cm/10 cm /10 cm | 564
0
3.6 Bankine |  |  |  |  | 0
0
36 111 | m3 | Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, široke do 0,50 m | 8.5
SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE:

## 4. ODVODNJAVANJE
šifra | enota | opis dela | količina | cena | znesek
4. ODVODNJAVANJE
0
4.2 Globinsko odvodnjavanje - drenaže |  |  |  |  | 0
0
42 162 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 10 cm (DN100 - DD -drenažna cev) | 105
42 311 | m1 | Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn, obvito z geosintetikom, z 0,1 do 0,2 m3/m1, po načrtu | 105
0
4.3 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija |  |  |  |  | 0
0
43 231 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida klasa SN8, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 15 cm, v globini do 1,0 m (PVC DN 160-DK-drenažno kanalizacijska cev) | 74
43 231a | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida klasa SN8, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 15 cm, v globini do 1,0 m (PVC DN 160 kanalizacijska cev) | 33
43 831 | m1 | Preskus tesnosti cevi premera do 20 cm | 33
43 841 | m1 | Pregled vgrajenih cevi s TV kamero | 212
0
4.4 Jaški |  |  |  |  | 0
0
44 132 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega do 1,5 m | 7
44 161 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega do 1,0 m | 3
44 855 | kos | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 500/500 mm | 6
44 963 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm | 1
44 972 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm | 3
44 994 | kos | Izdelava priključka peskolova na vtočni jašek meteornega kanala komplet z obbetoniranjem in vrtanjem v stene jaška | 5
SKUPAJ ODVODNJAVANJE:

## 5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
šifra | enota | opis dela | količina | cena | znesek | TUKAJ VNESI CENE!!!
5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA:

## 6. OPREMA CEST
šifra | enota | opis dela | količina | cena | znesek
6. OPREMA CEST
0
6.1 Pokončna oprema cest |  |  |  |  | 0
0
61 112 | kos | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 50 cm, premera 30 cm | 6
61 216 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm | 6
61 642 | kos | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, premera 600 mm (II-45 Obvezna smer) | 1
61 652 | kos | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, premera 600 mm ((II-2 STOP znak, II-4 Prepovedan promet v eno smer)) | 3
61 713 | kos | Dobava in pritrditev prometnega znaka (dopolnilna tabla), podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z belo in modro barvo-folijo 1. vrste, velikost od 0,11 do 0,20 m2 ( IV-10 Parkiranje rezervirano za vozila invalidov) | 2
61 723 | kos | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z modro barvo-folijo 1. vrste, vrste, velikost od 0,21 do 0,40 m2 ( III-35 Parkirni prostor) | 2
0
6.2 Označbe na voziščih |  |  |  |  | 0
0
62 117 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 µm, širina črte 50 cm (V-9-STOP črta) | 4.5
62 165 | m2 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, površina označbe do 0,5 m2 (V-18 naravnost, V-20 levo in desno) | 8.5
62 225 | m1 | Izdelava talnih označb na travnih rešetkah z markirnimi kapami v rumeni barvi (V-45 parkirno mesto rezervirano za vozila invalidov) | 12
SKUPAJ OPREMA CEST:

## 7. TUJE STORITVE
šifra | enota | opis dela | količina | cena | znesek
7. TUJE STORITVE
0
7.6 Vodovodi |  |  |  |  | 0
0
76 800 | m1 | Zaščita vodovoda pri križanju (zaščitna cev in obbetoniranje) | 6
0
7.9 Preizkusi, nadzor in tehnična dokumentacija |  |  |  |  | 0
0
79 311 | ur | Projektantski nadzor skupaj za vse faze. Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora. | 20
79 514 | kos | Izdelava geodetskega posnetka in projektne dokumentacije za projekt izvedenih gradbenih del ter vris komunalnih vodov v kataster pri upravljalcih (za vse faze in vso komunalno infrastrukturo skupaj) | 1
SKUPAJ TUJE STORITVE: