## Rekapitulacija
Skupna rekapitulacija
Vodovod Žapuže | 0
Kanalizacija Žapuže | 0
Skupaj | 0

## Vodovod
| PREDDELA | 0
| ZEMELJSKA DELA | 0
| VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI | 0
| BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA | 0
| OSTALA DELA | 0
| SKUPAJ | 0
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem kanala
|  | m | 360 | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon)
|  | kos | 18 | 0
3. | Zasek oziroma rezanje obstoječega asfalta | m | 90 | 0
4. | Izdelava odprtin v obstoječe AB jaške fi 220 do 285 mm | kos | 2 | 0
5. | Rušenje asfalta debeline do 9 cm | m2 | 540 | 0
0
2. | ZEMELJSKA DELA
1. | Strojni izkop jarkov za vodovod, širine do 1.5m, globine do 3.0m, naklon brežin 70° z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na ustrezno deponijo, komplet s stroški ravnanja materiala v deponiji. |  |  | 0
- v terenu III. ktg.
|  | m3 | 216 | 0
| - v terenu IV. ktg. |  |  | 0
|  | m3 | 216 | 0
| - v terenu V. ktg. |  |  | 0
|  | m3 | 108 | 0
2. | Ročni izkop zemljine III ktg. z odvozom materiala na ustrezno deponijo, komplet s stroški ravnanaja materiala v deponiji. | m3 | 0 | 0
3. | Planiranje dna rova s točnostjo +/- 1 cm
| 0 | m2 | 360 | 0
4. | Zasip jarka z nevezanim materialom in izvedbo po TSC 06.100:2003, 0-125 mm, vključno z dobavo, ter komprimiranjem v plasteh po 30 cm (pod voznimi površinami) - z dobavo materiala
| 0 | m3 | 648 | 0
Odvoz viška materiala na deponijo do 10 km daleč
|  | m3 | 540 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
3. | VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI
A | CEVI
1. | Prenašanje in spuščanje v jarek cevi dolžine do 6m iz nodularne litine DN 80 mm, z dobavo, montažo in obsutjem cevi s posteljico iz sipkega materiala velikosti zrna do 8 mm, po detajlu (0.24m3/m); standardni (Tyton) spoj.
| V-Vilharjeva1 | m | 5 | 0
2. | Prenašanje in spuščanje v jarek cevi dolžine do 6m iz nodularne litine DN 100 mm-K9, z dobavo, montažo in obsutjem cevi s posteljico iz sipkega materiala velikosti zrna do 8 mm, po detajlu (0.26m3/m); standardni (Tyton) spoj.
| V-Vilharjeva2 | m | 360 | 0
3 | Izvedba začasne prevezave v času gradnje
|  | m | 20 | 0
4 | Prevozi materiala vključno z raznosom vzdolž trase vodovoda in ostali manipulativni stroški | 3% |  | 0
FAZONI s prirobnico 16 bar
posamezna postavka zajema vsa dela in material, kot npr. dobavo, prenose, montažo, tesnilni in vijačni material
2. | E DN 100 | kos | 2 | 0
3. | T DN 150/100 | kos | 1 | 0
| T DN 100/80 | kos | 1 | 0
| TT DN 100/65 | kos | 4 | 0
4. | F DN 100, L=400mm | kos | 2 | 0
5. | ZSP D 90 (DN 80) | kos | 2 | 0
8. | N DN 80/900 | kos | 4 | 0
34. | FF DN 100/1000 | kos | 4 | 0
35. | FF DN 80/800 | kos | 2 | 0
36. | FF DN 80/600 | kos | 4 | 0
37. | FF DN 80/300 | kos | 4 | 0
41. | FFR DN 100/80/200 | kos | 1 | 0
Fazoni z mufo - obojko
53. | MMA DN 100/80 | kos | 8 | 0
54. | MMA DN 100/100 | kos | 1 | 0
55. | MMK DN 100/11,25° | kos | 3 | 0
56. | MMK DN 100/22,5° | kos | 5 | 0
57. | MMQ DN 100/90° | kos | 1 | 0
58. | MMK DN 100/45° | kos | 5 | 0
59. | U DN 100 | kos | 1 | 0
60. | Žabji pokrov DN 80 s prirobnico | kos | 2 | 0
61. | Lovilec nesnage DN 100 | kos | 1 | 0
62. | ZSP DN 90-16 | kos | 4 | 0
63. | VMK DN 100/600 | kos | 5 | 0
64. | MDK DN 100 | kos | 1 | 0
C | ARMATURE
| posamezna postavka zajema vsa dela in material, kot npr. dobavo, prenose, montažo, tesnilni in vijačni material |  |  | 0
1. | ovalni klinasti zasun DN80 s teleskopsko vgradilno garnituro in cestno kapo | kos | 1 | 0
2. | ovalni klinasti zasun DN100 z ročnim kolesom | kos | 3 | 0
3. | ovalni klinasti zasun DN65 z ročnim kočesom | kos | 1 | 0
6. | Nadzemni hidrant DN80/750 | kos | 5 | 0
8. | Podzemni hidrant DN80 | kos | 1 | 0
9. | prestrujni ventil DN 100/16 bar (primer Bernard serija 730) | kos | 1 | 0
10. | avtomatski zračnik DN 65 z dvema kroglama | kos | 1 | 0
| VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI SKUPAJ |  |  | 0
4. | BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA
1. | Izdelava AB jaška svetlih dimenzij 200x150x190 cm. Postavka zajema:
- strojni in deloma ročni izkop gradbene jame, z odsekovanjem stranic pod kotom 70° in odlaganjem materiala na rob izkopa (50m3). PRI IZKOPAVANJU POTREBNO ZAŠČITITI PLINOVOD!
- dobava in vgradnja nearmiranega podložnega betona C12/15 (0,6m3)
- dobava in vgradnja armiranega betona C 25/30 v talno ploščo dimenzij 180x180x20cm, stene debeline 20cm in stropno ploščo dimenzij 180x180x18cm (5,5m3)
- dobava in vgradnja minimalne armature S500 (palice + mreže skupaj 350kg)
- vertikalno opažanje sten in talne plošče (38m2)
- horizontalno opažanje stropne plošče (2,2m2)
- dobava in montaža LTŽ pokrova dimenzij 60x60 cm z okvirjem
| - zasip gradbene jame z materialom od izkopa | kpl | 1 | 0
2 | Obbetoniranje krivin, fazonov in lokov (0,3 m3/kos) - C25/30
|  | kpl | 10 | 0
3 | Obbetoniranje cestnih kap in hidrantovv (0,3 m3/kos) - C25/30
|  | kpl | 4 | 0
4 | Naprava in obdelava izpustne glave , vzidava žabjega pokrova , obdelavo odvodnega jark v kamnu in betonu, 2m2
|  | kpl | 1 | 0
| BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA SKUPAJ SKUPAJ |  |  | 0
5. | OSTALA DELA
1. | Izdelava betonskih sidrnih blokov iz betona C16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za sidranje cevovoda | kos | 30 | 0
2. | Izdelava betonskih sidrnih blokov dim. 40x20x20cm iz betona C16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za montažo nadzemnega hinranta | kos | 2 | 0
3. | Izdelava betonskih podstavkov dim. 40x40x10cm iz betona C16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za montažo cestnih kap | kos | 7 | 0
4. | Planiranje tamponskega planuma ceste z natančnostjo +- 1cm z uvaljanjem | m2 | 540 | 0
5. | Hladen premaz stikov med starim in novim asfaltom s polimerno emulzijo. | m | 75 | 0
6. | Ponovno asfaltiranje cestnih površin po TSC 06.300/06.410:2009 v sestavi: | m2 | 540 | 0
- izdelava nosilne bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm
- izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B50/70 A3 v debelini 3,5 cm
8. | Dobava in polaganje betonskih robnikov 8/25/100 cm na betonsko posteljico iz C12/15, vključno s fugiranjem | m | 25 | 0
9. | Tlačni preizkus ter dezinfekcija vodovoda | m | 360 | 0
10. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z ZGO-1 in navodili upravljalca kanal. | m | 360 | 0
11. | Projekt izvedenih del (4 izvodi) | kpl | 1 | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ |  |  | 0
Note on D25: Uporabnik: excell izkopi * 1,1* 1,3*0,8
Note on D34: Uporabnik: dno rova 1,4m zaradi kabelske kanalizacije. Samo v1!
Note on D38: Uporabnik: excell sipek mat * 1,2
Note on D41: Uporabnik: excell sipek mat * 1,2

## kanalizacija
KANALIZACIJA ŽAPUŽE - KOŽMANI
REKAPITULACIJA
| 1. | PREDDELA |  |  | 0
| 2. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| 3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  | 0
| 4. | OSTALA DELA |  |  | 0
| 5. | NEPREDVIDENA DELA (5%) |  |  | 0
|  | SKUPAJ € |  |  | 0
|  | DDV 20% |  |  | 0
|  | SKUPAJ DELA € |  |  | 0
| 1. | PREDDELA
1 | 1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem kanala
|  | A1 | m | 286 | 0
|  | A2 | m | 86 | 0
|  | A3 | m | 138 | 0
|  | B1 | m | 406 | 0
|  | B2 | m | 162 | 0
|  | B3 | m | 52 | 0
|  | B4 | m | 29 | 0
|  | B5 | m | 76 | 0
|  | C1 | m | 734 | 0
|  | C2 | m | 124 | 0
|  | C3 | m | 405 | 0
|  | C4 | m | 329 | 0
|  | C5 | m | 252 | 0
|  | C6 | m | 41 | 0
|  | C7 | m | 26 | 0
|  | C8 | m | 39 | 0
|  | C9 | m | 41 | 0
|  | C10 | m | 39 | 0
|  | D1 | m | 650 | 0
|  | D2 | m | 50 | 0
|  | D3 | m | 32 | 0
1 | 2 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav
|  | pavšal |  |  | 0
1 | 3 | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon)
|  | A1 | kos | 12 | 0
|  | A2 | kos | 6 | 0
|  | A3 | kos | 4 | 0
|  | B1 | kos | 15 | 0
|  | B2 | kos | 8 | 0
|  | B3 | kos | 4 | 0
|  | B4 | kos | 1 | 0
|  | B5 | kos | 4 | 0
|  | C1 | kos | 26 | 0
|  | C2 | kos | 5 | 0
|  | C3 | kos | 18 | 0
|  | C4 | kos | 14 | 0
|  | C5 | kos | 9 | 0
|  | C6 | kos | 2 | 0
|  | C7 | kos | 1 | 0
|  | C8 | kos | 1 | 0
|  | C9 | kos | 3 | 0
|  | C10 | kos | 2 | 0
|  | D1 | kos | 22 | 0
|  | D2 | kos | 3 | 0
|  | D3 | kos | 2 | 0
1 | 4 | Čiščenje površin, zaraslih z grmovjem v širini 5 m
|  |  | m2 | 900 | 0
1 | 5 | Sekanje dreves z razžagovanjem in odvozom na deponijo do 5 km
|  |  | kos | 6 | 0
1 | 6 | Prometno zavarovanje cest pri izvajanju prekopa s postavitvijo signalizacije. Obračun po dejanskih stroških.
|  | ocena: |  |  | 0
1 | 7 | Zasek obstoječega asfalta
|  | A1 | m | 147 | 0
|  | A2 | m | 116 | 0
|  | A3 | m | 0 | 0
|  | B1 | m | 34 | 0
|  | B2 | m | 146 | 0
|  | B3 | m | 52 | 0
|  | B4 | m | 29 | 0
|  | B5 | m | 0 | 0
|  | C1 | m | 692 | 0
|  | C2 | m | 139 | 0
|  | C3 | m | 216 | 0
|  | C4 | m | 318 | 0
|  | C5 | m | 0 | 0
|  | C6 | m | 41 | 0
|  | C7 | m | 26 | 0
|  | C8 | m | 0 | 0
|  | C9 | m | 42 | 0
|  | C10 | m | 0 | 0
|  | D1 | m | 662 | 0
|  | D2 | m | 0 | 0
|  | D3 | m | 32 | 0
1 | 8 | Rušenje asfaltnega ustroja z nakladanjem in odvozom v deponijo do 35 km
|  | A1 | m2 | 380 | 0
|  | A2 | m2 | 206 | 0
|  | A3 | m2 | 0 | 0
|  | B1 | m2 | 43 | 0
|  | B2 | m2 | 284 | 0
|  | B3 | m2 | 101 | 0
|  | B4 | m2 | 66 | 0
|  | B5 | m2 | 0 | 0
|  | C1 | m2 | 1174 | 0
|  | C2 | m2 | 312 | 0
|  | C3 | m2 | 494 | 0
|  | C4 | m2 | 667 | 0
|  | C5 | m2 | 0 | 0
|  | C6 | m2 | 99 | 0
|  | C7 | m2 | 56 | 0
|  | C8 | m2 | 0 | 0
|  | C9 | m2 | 101 | 0
|  | C10 | m2 | 0 | 0
|  | D1 | m2 | 1458 | 0
|  | D2 | m2 | 0 | 0
|  | D3 | m2 | 95 | 0
|  | PREDDELA SKUPAJ: |  |  | 0
| 2. | ZEMELJSKA DELA
1 | 1 | Strojni izkop humusa na trasi kanalizacije v sloju debeline do 20 cm z odmetom na rob izkopa
|  | A1 | m3 | 64 | 0
|  | A2 | m3 | 0 | 0
|  | A3 | m3 | 72 | 0
|  | B1 | m3 | 92 | 0
|  | B2 | m3 | 0 | 0
|  | B3 | m3 | 0 | 0
|  | B4 | m3 | 0 | 0
|  | B5 | m3 | 32 | 0
|  | C1 | m3 | 126 | 0
|  | C2 | m3 | 0 | 0
|  | C3 | m3 | 89 | 0
|  | C4 | m3 | 19 | 0
|  | C5 | m3 | 92 | 0
|  | C6 | m3 | 0 | 0
|  | C7 | m3 | 0 | 0
|  | C8 | m3 | 19 | 0
|  | C9 | m3 | 0 | 0
|  | C10 | m3 | 15 | 0
|  | D1 | m3 | 51 | 0
|  | D2 | m3 | 24 | 0
|  | D3 | m3 | 0 | 0
1 | 2 | Strojni izkop jarkov v III in IV ktg za kanalizacijo v suhem terenu , širine do 1.5 m globine do 3.5 m, naklon brežin 70°, z odlaganjem na rob izkopa.
|  | A1 | m3 | 532 | 0
|  | A2 | m3 | 0 | 0
|  | A3 | m3 | 611 | 0
|  | B1 | m3 | 842 | 0
|  | B2 | m3 | 0 | 0
|  | B3 | m3 | 0 | 0
|  | B4 | m3 | 0 | 0
|  | B5 | m3 | 196 | 0
|  | C1 | m3 | 1114 | 0
|  | C2 | m3 | 0 | 0
|  | C3 | m3 | 695 | 0
|  | C4 | m3 | 129 | 0
|  | C5 | m3 | 836 | 0
|  | C6 | m3 | 0 | 0
|  | C7 | m3 | 0 | 0
|  | C8 | m3 | 141 | 0
|  | C9 | m3 | 0 | 0
|  | C10 | m3 | 67 | 0
|  | D1 | m3 | 322 | 0
|  | D2 | m3 | 172 | 0
|  | D3 | m3 | 0 | 0
1 | 3 | Strojni izkop jarkov v III in IV ktg za kanalizacijo v suhem terenu , širine do 1.5 m globine do 3.5 m, naklon brežin 70°, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo na razdalji do 10 km
|  | A1 | m3 | 479 | 0
|  | A2 | m3 | 258 | 0
|  | A3 | m3 | 0 | 0
|  | B1 | m3 | 1164 | 0
|  | B2 | m3 | 613 | 0
|  | B3 | m3 | 102 | 0
|  | B4 | m3 | 64 | 0
|  | B5 | m3 | 0 | 0
|  | C1 | m3 | 1603 | 0
|  | C2 | m3 | 428 | 0
|  | C3 | m3 | 586 | 0
|  | C4 | m3 | 819 | 0
|  | C5 | m3 | 0 | 0
|  | C6 | m3 | 125 | 0
|  | C7 | m3 | 60 | 0
|  | C8 | m3 | 0 | 0
|  | C9 | m3 | 131 | 0
|  | C10 | m3 | 0 | 0
|  | D1 | m3 | 2164 | 0
|  | D2 | m3 | 0 | 0
|  | D3 | m3 | 164 | 0
1 | 4 | Ročni izkop z odmetom na rob, globine do 2 m, na križanjih z ostalimi komunalnimi vodi (ocena 1%)
|  |  | m3 | 144.17 | 0
1 | 5 | Črpanje vode iz jarkov med izkopom in montažo (Obračun po dejansko porabljenem času, črpalka potrebne zmogljivosti)
|  |  | kWh | 150 | 0
1 | 6 | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm
|  | A1 | m2 | 259 | 0
|  | A2 | m2 | 75 | 0
|  | A3 | m2 | 123 | 0
|  | B1 | m2 | 368 | 0
|  | B2 | m2 | 146 | 0
|  | B3 | m2 | 46 | 0
|  | B4 | m2 | 26 | 0
|  | B5 | m2 | 69 | 0
|  | C1 | m2 | 664 | 0
|  | C2 | m2 | 111 | 0
|  | C3 | m2 | 342 | 0
|  | C4 | m2 | 288 | 0
|  | C5 | m2 | 227 | 0
|  | C6 | m2 | 37 | 0
|  | C7 | m2 | 23 | 0
|  | C8 | m2 | 36 | 0
|  | C9 | m2 | 37 | 0
|  | C10 | m2 | 33 | 0
|  | D1 | m2 | 585 | 0
|  | D2 | m2 | 45 | 0
|  | D3 | m2 | 29 | 0
1 | 7 | Zasip kanalizacijskih cevi in jaškov z nevezanim materialom in izvedbo po TSC 06.100:2003, 0-125 mm, vključno z dobavo, ter komprimiranje v plasteh po 30 cm (pod voznimi površinami)
|  | A1 | m3 | 368 | 0
|  | A2 | m3 | 198 | 0
|  | A3 | m3 | 0 | 0
|  | B1 | m3 | 969 | 0
|  | B2 | m3 | 488 | 0
|  | B3 | m3 | 71 | 0
|  | B4 | m3 | 45 | 0
|  | B5 | m3 | 0 | 0
|  | C1 | m3 | 1242 | 0
|  | C2 | m3 | 339 | 0
|  | C3 | m3 | 441 | 0
|  | C4 | m3 | 624 | 0
|  | C5 | m3 | 0 | 0
|  | C6 | m3 | 97 | 0
|  | C7 | m3 | 44 | 0
|  | C8 | m3 | 0 | 0
|  | C9 | m3 | 102 | 0
|  | C10 | m3 | 0 | 0
|  | D1 | m3 | 1746 | 0
|  | D2 | m3 | 0 | 0
|  | D3 | m3 | 137 | 0
1 | 8 | Zasip jarka z nevezanim materialom po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-63 mm (tampon), vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasti 20 cm (pod voznimi površinami)
|  | A1 | m3 | 88 | 0
|  | A2 | m3 | 48 | 0
|  | A3 | m3 | 0 | 0
|  | B1 | m3 | 160 | 0
|  | B2 | m3 | 101 | 0
|  | B3 | m3 | 23 | 0
|  | B4 | m3 | 15 | 0
|  | B5 | m3 | 0 | 0
|  | C1 | m3 | 285 | 0
|  | C2 | m3 | 72 | 0
|  | C3 | m3 | 113 | 0
|  | C4 | m3 | 153 | 0
|  | C5 | m3 | 0 | 0
|  | C6 | m3 | 23 | 0
|  | C7 | m3 | 13 | 0
|  | C8 | m3 | 0 | 0
|  | C9 | m3 | 24 | 0
|  | C10 | m3 | 0 | 0
|  | D1 | m3 | 338 | 0
|  | D2 | m3 | 0 | 0
|  | D3 | m3 | 23 | 0
1 | 9 | Zasip kanalizacijskih cevi in jaškov z materialom izkopa ter komprimiranje v plasteh po 30 cm (pod nevoznimi površinami)
|  | A1 | m3 | 513 | 0
|  | A2 | m3 | 0 | 0
|  | A3 | m3 | 590 | 0
|  | B1 | m3 | 817 | 0
|  | B2 | m3 | 0 | 0
|  | B3 | m3 | 0 | 0
|  | B4 | m3 | 0 | 0
|  | B5 | m3 | 185 | 0
|  | C1 | m3 | 1079 | 0
|  | C2 | m3 | 0 | 0
|  | C3 | m3 | 667 | 0
|  | C4 | m3 | 123 | 0
|  | C5 | m3 | 797 | 0
|  | C6 | m3 | 0 | 0
|  | C7 | m3 | 0 | 0
|  | C8 | m3 | 135 | 0
|  | C9 | m3 | 0 | 0
|  | C10 | m3 | 62 | 0
|  | D1 | m3 | 305 | 0
|  | D2 | m3 | 164 | 0
|  | D3 | m3 | 0 | 0
1 | 10 | Humusiranje, planiranje in zatravitev zelenic s humusnim materialom v sloju debeline 20cm
|  | A1 | m2 | 322 | 0
|  | A2 | m2 | 0 | 0
|  | A3 | m2 | 356 | 0
|  | B1 | m2 | 460 | 0
|  | B2 | m2 | 0 | 0
|  | B3 | m2 | 0 | 0
|  | B4 | m2 | 0 | 0
|  | B5 | m2 | 161 | 0
|  | C1 | m2 | 630 | 0
|  | C2 | m2 | 0 | 0
|  | C3 | m2 | 444 | 0
|  | C4 | m2 | 94 | 0
|  | C5 | m2 | 457 | 0
|  | C6 | m2 | 0 | 0
|  | C7 | m2 | 0 | 0
|  | C8 | m2 | 93 | 0
|  | C9 | m2 | 0 | 0
|  | C10 | m2 | 75 | 0
|  | D1 | m2 | 252 | 0
|  | D2 | m2 | 120 | 0
|  | D3 | m2 | 0 | 0
1 | 11 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo na razdalji do 10 km vključno z vsemi ravnanji in stroški za trajno odlaganje
|  | A1 | m3 | 23.75 | 0
|  | A2 | m3 | 0 | 0
|  | A3 | m3 | 26.25 | 0
|  | B1 | m3 | 31.25 | 0
|  | B2 | m3 | 0 | 0
|  | B3 | m3 | 0 | 0
|  | B4 | m3 | 0 | 0
|  | B5 | m3 | 13.75 | 0
|  | C1 | m3 | 43.75 | 0
|  | C2 | m3 | 0 | 0
|  | C3 | m3 | 35 | 0
|  | C4 | m3 | 7.5 | 0
|  | C5 | m3 | 48.75 | 0
|  | C6 | m3 | 0 | 0
|  | C7 | m3 | 0 | 0
|  | C8 | m3 | 7.5 | 0
|  | C9 | m3 | 0 | 0
|  | C10 | m3 | 6.25 | 0
|  | D1 | m3 | 21.25 | 0
|  | D2 | m3 | 10 | 0
|  | D3 | m3 | 0 | 0
|  | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
| 3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
1 | 1 | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi SN4 DN200 na betonsko posteljico C12/15 debeline 10cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0.15 m3/m)
|  | A1 | m | 286 | 0
|  | A2 | m | 86 | 0
|  | A3 | m | 138 | 0
|  | B1 | m | 406 | 0
|  | B2 | m | 162 | 0
|  | B3 | m | 52 | 0
|  | B4 | m | 29 | 0
|  | B5 | m | 76 | 0
|  | C1 | m | 738 | 0
|  | C2 | m | 124 | 0
|  | C3 | m | 405 | 0
|  | C4 | m | 329 | 0
|  | C5 | m | 252 | 0
|  | C6 | m | 41 | 0
|  | C7 | m | 26 | 0
|  | C8 | m | 39 | 0
|  | C9 | m | 41 | 0
|  | C10 | m | 39 | 0
|  | D1 | m | 650 | 0
|  | D2 | m | 50 | 0
|  | D3 | m | 32 | 0
1 | 2 | Dobava in montaža prefabriciranega poliesterskega sferičnega jaška svetlega premera 1000 mm, vključno z vtokom in iztokom in posteljico iz betona. (Meri se globina PE stene jaška do iztoka)
|  | `-globine do 2,50 m | kos | 1 | 0
1 | 3 | Dobava in montaža prefabriciranega poliesterskega jaška svetlega premera 800 mm, vključno z muldo in vtokom in iztokom in posteljico iz betona. (Meri se globina PE stene jaška do dna mulde!)
|  | `-globine do 1,5 m | kos | 16 | 0
|  | `-globine do 2,0 m | kos | 53 | 0
|  | `-globine do 2,5 m | kos | 53 | 0
|  | `-globine do 3,0 m | kos | 26 | 0
|  | `-globine do 3,5 m | kos | 6 | 0
|  | `-globine do 4,0 m | kos | 3 | 0
|  | `-globine do 4,5 m | kos | 3 | 0
1 | 4 | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN 124 klasa najmanj B, preseka 600mm, vključno z AB obročem in gumi tesnilom-v zelenici | kos | 14 | 0
1 | 5 | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 D400 vključno z AB obročem, gumi tesnilom, premera 600mm-pod voznimi površinami. (npr. PAM REXEL CDRX60AF) fekalna! | kos | 146 | 0
1 | 6 | Izdelava dodatnega priključka na poliesterskem jašku za cev DN 200 | kos | 18 | 0
1 | 7 | Izdelava priključka na obstoječi kanal v jašku iz poliestra Ø1000mm, velikost priključne cevi 200 mm | kos | 1 | 0
1 | 8 | Obloga struge s kamnitim lomljencem premera cca 20 cm na 15 cm podložnega betona C12/15. Širina rež med kamni do 5 cm
|  | `-vrnitev oblog Kožmanskega potoka v prvotno stanje med revizijskima jaškoma FC5.1 ter FC5.4 ob regionalni cesti | m3 | 25 | 0
|  | `-prečkanje Kožmanskega potoka pri revizijskem jašku FB1.4 | m3 | 13 | 0
| 9 | Vzpostavitev kamnitih podpornih zidov v prvotno stanje, debeline cca 30cm
|  | ocena | m3 | 3 | 0
| 10 | Vzpostavitev AB prepustov v prvotno stanje, kvalitete betona C25/30
|  | ocena | m3 | 100 | 0
| 11 | Vzpostavitev AB cevnih prepustov in kanalizacije v prvotno stanje, vključno z dobavo in montažo cevi
|  | BC Ø500 mm | m | 30 | 0
|  | BC Ø400 mm | m | 31 | 0
|  | PVC Ø300 mm | m | 200 | 0
1 | 12 | Izvedba dodatne zaščite plinovodnih, vodovodnih, NN, VN in TK cevi ob nadzoru upravljalca (dodatna zaščitna cev ter obbetoniranje) | m | 140 | 0
|  | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
| 4. | OSTALA DELA
1 | 1 | Planiranje tamponskega planuma ceste z natančnostjo +- 1cm z uvaljanjem
|  | A1 | m2 | 380 | 0
|  | A2 | m2 | 206 | 0
|  | A3 | m2 | 0 | 0
|  | B1 | m2 | 685 | 0
|  | B2 | m2 | 435 | 0
|  | B3 | m2 | 101 | 0
|  | B4 | m2 | 65 | 0
|  | B5 | m2 | 0 | 0
|  | C1 | m2 | 1241 | 0
|  | C2 | m2 | 311 | 0
|  | C3 | m2 | 494 | 0
|  | C4 | m2 | 667 | 0
|  | C5 | m2 | 0 | 0
|  | C6 | m2 | 98 | 0
|  | C7 | m2 | 56 | 0
|  | C8 | m2 | 0 | 0
|  | C9 | m2 | 100 | 0
|  | C10 | m2 | 0 | 0
|  | D1 | m2 | 1458 | 0
|  | D2 | m2 | 0 | 0
|  | D3 | m2 | 94 | 0
1 | 2 | Ponovno asfaltiranje cestnih površin po TSC 06.300/06.410:2009 (občinska cesta) v sestavi:
- izdelava nosilne bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 5 cm
- izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B50/70 A3 v debelini 3 cm
|  | A1 | m2 | 418 | 0
|  | A2 | m2 | 226.6 | 0
|  | A3 | m2 | 0 | 0
|  | B1 | m2 | 47.3 | 0
|  | B2 | m2 | 312.4 | 0
|  | B3 | m2 | 111.1 | 0
|  | B4 | m2 | 72.6 | 0
|  | B5 | m2 | 0 | 0
|  | C1 | m2 | 1144 | 0
|  | C2 | m2 | 343.2 | 0
|  | C3 | m2 | 543.4 | 0
|  | C4 | m2 | 733.7 | 0
|  | C5 | m2 | 0 | 0
|  | C6 | m2 | 108.9 | 0
|  | C7 | m2 | 61.6 | 0
|  | C8 | m2 | 0 | 0
|  | C9 | m2 | 111.1 | 0
|  | C10 | m2 | 0 | 0
|  | D1 | m2 | 1603.8 | 0
|  | D2 | m2 | 0 | 0
|  | D3 | m2 | 104.5 | 0
0
1 | 3 | Ponovno asfaltiranje cestnih površin po TSC 06.300/06.410:2009 (regionalna cesta) v sestavi:
- izdelava nosilne bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm
- izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B50/70 A3 v debelini 3 cm
|  | C1 | m2 | 130 | 0
1 | 4 | Izvedba zavarovanih brvi za prehod ljudi čez izkopane kanale (skladno z zahtevami Uredbe!!) | kos | 20 | 0
1 | 5 | Vzpostavitev cestnih robnikov v prvotno stanje | m | 55 | 0
1 | 6 | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z ZGO-1 in navodili upravljalca kanal. | m | 3997 | 0
1 | 7 | Preizkus vodotesnosti kanalizacije | m | 3997 | 0
1 | 8 | Pregled kanalizacije s kamero | m | 3997 | 0
| 9 | Varnostni načrt ureditve gradbišča | kos | 1 | 0
| 10 | Dobava in postavitev table za označitev gradbišča skladno Navodili za informiranje javnosti o kohezijskih in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013 -(2. spremembe in dopolnitve december 2009) - tabla je velikosti minimalno 220x250 cm. | kos | 1 | 0
| 11 | Izvedba podpornih zidov debeline do 15 cm, višine do 1,2m, s temeljem 60/40 cm, s potrebno armaturo ter opaženjem | m3 | 130 | 0
1 | 12 | Projekt izvedenih del (3 izvodi) | kpl | 1 | 0
|  | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  | 0