## Elektromontažna dela
DOM KRAJANOV ČRNIČE
ELEKTROMONTAŽNA DELA
popis novelacija, februar 2010
|  | POSTAVKA | KOLIČINA | ENOTA | CENA NA KOS | SKUPAJ
1. Merilna omara
| - | dobava in montaža podometne kovinske merilne omare (Elektroservisi KPO MO3) | 1 | kos |  | 0
| - | izdelava odprtine 73x91x25,5cm na obstoječi stavbi šole za vgradnjo nove omare, komplet s sanacijo poškodovane fasade. | 1 | kos |  | 0
| - | odklop obstoječe merilne opreme v obstoječem merilnem mestu in prestavitev merilne opreme v novo merilno omaro | 1 | kos |  | 0
| - | dobava in montaža prenapetostnih odvodnikov II.(B) kategorije | 3 | kos |  | 0
| - | drobni in vezni material | 1 | kos |  | 0
SKUPAJ | [5 empty] | 0
2. Stikalni blok R-1
| - | dobava in montaža podometnega kovinskega stikalnega bloka (Hager FW42US1) | 1 | kos |  | 0
| - | dobava in montaža glavnega stikala, 3 polno, 63A, za montažo na letev, podaljšana ročica za montažo ročice na vrata stikalnega bloka | 1 | kos |  | 0
| - | dobava in montaža instalacijskega odklopnika 1x10A-B | 5 | kos |  | 0
| - | dobava in montaža instalacijskega odklopnika 1x10A-C | 1 | kos |  | 0
| - | dobava in montaža instalacijskega odklopnika 1x16A-C | 9 | kos |  | 0
| - | dobava in montaža instalacijskega odklopnika 3x16A-C | 2 | kos |  | 0
| - | dobava in montaža instalacijskega odklopnika 3x20A-C | 2 | kos |  | 0
| - | dobava in montaža KZS stikala 10/0,03A-B | 1 | kos |  | 0
| - | dobava in montaža taktnega časovnega releja | 1 | kos |  | 0
| - | dobava in montaža bistabilnega releja releja | 1 | kos |  | 0
| - | prenapetostni odvodniki III.(C) kategorije | 3 | kos |  | 0
| - | PEN zbiralka | 1 | kos |  | 0
| - | drobni in vezni material | 1 | kos |  | 0
SKUPAJ | [5 empty] | 0
3. Dobava in montaža vodovnega materiala
| - | perforirana kabelska polica PK 100 komplet z nosilci, ozemljitvami, kotnimi elementi, T elementi | 90 | m |  | 0
| - | PN cev, komplet z nosilci, loki, končnimi elementi | 120 | m |  | 0
| - | zaščitna instalacijska rebrasta cev za montažo v beton premera 16mm | 550 | m |  | 0
| - | zaščitna instalacijska rebrasta cev za montažo v beton premera 32mm | 20 | m |  | 0
| - | P/f žica 1,5mm2 (rumeno-zelena, modra, črna) | 1300 | m |  | 0
| - | P/f žica 2,5mm2 (rumeno-zelena, modra, črna) | 250 | m |  | 0
| - | P/f žica 6mm2 (rumeno-zelena) | 150 | m |  | 0
| - | NPI kabel 3x1,5mm2 | 750 | m |  | 0
| - | NPI kabel 3x2,5mm2 | 400 | m |  | 0
| - | NYY kabel 5x2,5mm2 | 150 | m |  | 0
| - | NYY kabel 5x4mm2 | 40 | m |  | 0
| - | NAYY kabel 4x35mm2 | 45 | m |  | 0
| - | podometna priključnica | 3 | kos |  | 0
| - | podometna doza f 60 | 2 | kos |  | 0
| - | podometna doza montažo luči za vgradnjo v beton f 78 | 19 | kos |  | 0
| - | podometna 3 modulna doza | 17 | kos |  | 0
| - | podometna razdelilna doza f 78 | 15 | kos |  | 0
| - | podometna razdelilna doza 100x150 | 5 | kos |  | 0
| - | 1 modulni nosilec in okrasni pokrov | 9 | kos |  | 0
| - | 2 modulni nosilec in okrasni pokrov | 18 | kos |  | 0
| - | modulno navadno stikalo | 14 | kos |  | 0
| - | modulno križno stikalo | 1 | kos |  | 0
| - | modulno izmenično stikalo | 2 | kos |  | 0
| - | modulna šuko vtičnica | 13 | kos |  | 0
| - | modulna tipka za luči | 6 | kos |  | 0
| - | nadometno navadno stikalo, komplet z dozo | 1 | kos |  | 0
| - | nadometno 1 fazna vtičnica komplet z dozo | 1 | kos |  | 0
| - | nadometna 3 fazna motorska vtičnica 16A 3P+N+PE 6h | 2 | kos |  | 0
| - | kovinska omarica z vtičnicami za dvorano komplet z nadometno 3 fazna motorska vtičnica 16A 3P+N+PE 6h in enofazno nadometno vtičnica, ključavnica za omaro | 2 | kos |  | 0
| - | priklop ventilatorja | 1 | kos |  | 0
| - | priklop klimata | 1 | kos |  | 0
| - | priklop črpališča, komplet s tipali in črpalkami | 1 | kos |  | 0
| - | priklop bojlerja | 1 | kos |  | 0
| - | doza za izenačitev potencialov s 6 sponkami | 1 | kos |  | 0
| - | drobni, vezni material in spojni materjal | 1 | kos |  | 0
SKUPAJ | [5 empty] | 0
4. Razsvetljava
| - | dobava in montaža reflektorja za športne dvorane, komplet z metalhalogeno žarnico 250W, pritrdilnim materialom za pritrditrv na strop dvorane | 8 | kos |  | 0
| - | dobava in montaža reflektorja fluo svetilke 2x58 z modulom za varnostno razsvetljavo, komplet z žarnicami, zaščitno kovinsko mrežo, pritrdilnim in vešalnim materialom za montažo na lesene grede | 6 | kos |  | 0
| - | dobava in montaža reflektorja fluo svetilke 2x58, komplet z žarnicami | 2 | kos |  | 0
| - | dobava in montaža stenske luči za stopnišče | 1 | kos |  | 0
| - | dobava in montaža stenske luči z modulom za varnostno razsvetljavo IP 54 za zunaj | 1 | kos |  | 0
| - | dobava in montaža stenske luči, IP 54 za zunaj | 1 | kos |  | 0
| - | dobava in montaža stropne svetilke 21W | 10 | kos |  | 0
| - | dobava in montaža stropne svetilke 16W | 5 | kos |  | 0
| - | dobava in montaža stenske luči za prostor čistil 60W | 1 | kos |  | 0
| - | dobava in montaža varnostna svetilka 8W | 12 | kos |  | 0
| - | dobava in montaža varnostna svetilka 11W | 1 | kos |  | 0
| - | dobava in montaža varnostna svetilka 11W, IP 54 | 1 | kos |  | 0
| - | drobni in vezni material | 5 | kos |  | 0
SKUPAJ | [5 empty] | 0
5. Strelovod in ozemljilo
| - | dobava in montaža lovilnega voda Al f 10 | 120 | m |  | 0
| - | dobava in montaža strešnega nosileca | 70 | kos |  | 0
| - | dobava in montaža pocinkanega valjeneca FeZn 25x4mm | 150 | m |  | 0
| - | izvedba spojev strelovoda na kovinske mase-ograje, itd | 15 | kos |  | 0
| - | izvedba spojev med žlebom in odtočno cevjo | 4 | kos |  | 0
| - | dobava in montaža merilna sponka | 6 | kos |  | 0
| - | dobava in montaža vertikalne zaščite | 6 | kos |  | 0
| - | spoj strelovoda na kovinsko obrobo stavbe | 10 | kos |  | 0
| - | dobava in montaža križna sponka | 25 | kos |  | 0
| - | meritve strelovodne zaščite | 1 | kos |  | 0
SKUPAJ | [5 empty] | 0
6. Zunanja ureditev
| - | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. dim. 0,4x1 m, izdelava posteljice z nabitim peskom granulacije 3-7 mm ali mivko v debelini 10 cm, polaganje 2x stigmaflex cevi f110mm, zasipanje s peskom granulacije 3-7 mm v sloju 10 cm z nabijanjem, zasip z izkopanim materialom ter nabijanje po slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca, polaganje PVC opozorilnega traku, odvoz odvečnega materiala ter urejanje okolice | 30 | m |  | 0
| - | Izdelava tipskega manipulativnega kabelskega jaška iz betonske cevi f60 cm, globine 100 cm, litoželeznim pokrovom za lahki promet z napisom ELEKTRIKA | 2 | kos |  | 0
| - | Dobava in montaža stigmaflex cevi f110 mm, komplet s spojnimi elementi, polaganje v že pripravljen jarek | 30 | m |  | 0
| - | Pocinkan valjenec FeZn 25x4mm, položen v izkopan jarek | 30 | m |  | 0
| - | Polaganje rdečega PVC opozorilnega traku z napisom "POZOR ENERGETSKI KABEL" v izkopan kabelski jarek | 30 | m |  | 0
| - | Drobni, vezni material in manipulativni stroški | 1 | kos |  | 0
| - | Zakoličba trase kablovoda ter tangiranih komunalnih naprav | 1 | kos |  | 0
SKUPAJ | [5 empty] | 0
7. Ostalo
| - | Meritve električnihe instalacij - kratkostične zanke, okvarne zanke, delavanja zaščite | 1 | kos |  | 0
| - | merjenje delovanja varnostne razsvetljave in izdaja certifikata s strani kreditirane in pooblaščene osebe | 1 | kos |  | 0
| - | pomoč elektrodistribucije | 1 | kos |  | 0
| - | nabava in postavitev premičnega odra za montažo elemenrov na višini | 1 | kos |  | 0
| - | pomoč zidarjev (vrtanje, štemanje, krpanje, …) | 1 | kos |  | 0
| - | nepredvidena dela z vpisom nadzornega organa v gradbeni dnevnik | 1 | kos |  | 0
| - | PID projekti | 1 | kos |  | 0
SKUPAJ | [5 empty] | 0