## OBJEKT
NAROČNIK:
Občina Ajdovščina
cesta 5. maja 6/a
5270 Ajdovščina
OBJEKT:
DOM KRAJANOV ČRNIČE
ŠT. PROJEKTA: 08/27
DATUM : novelacija februar 2010
ZADEVA:
Popis del in predizmere s predračunom za gradbeno-obrtniška dela
REKAPITULACIJA
A | GRADBENA DELA |  |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
| A + B SKUPAJ BREZ DDV EUR |  |  | 0
| DDV 20 % |  |  | 0
| A + B + C SKUPAJ Z DDV EUR |  |  | 0
A | GRADBENA DELA
1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
2 | RUŠITVENA DELA |  |  | 0
3 | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
4 | BETONSKA DELA |  |  | 0
5 | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
6 | TESARSKA DELA |  |  | 0
7 | NOTRANJA KANALIZACIJA |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
1 | KROVSKO-KLEPARSKA DELA |  |  | 0
2 | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  | 0
3 | ALU IZDELKI |  |  | 0
4 | MAVČNI STROPOVI |  |  | 0
5 | KERAMIČARSKA DELA |  |  | 0
6 | SLIKO-PLESKARSKA DELA |  |  | 0
7 | MIZARSKA DELA |  |  | 0
8 | TLAKARSKA DELA |  |  | 0
9 | PVC IZDELKI |  |  | 0
10 | FASADERSKA DELA |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
A | GRADBENA DELA
PRI IZVEDBI PREDMETNIH DEL JE STRIKTNO UPOŠTEVATI VSE ZAHTEVE V VEZI VARSTVA PRI DELU TAKO ZAPOSLENIH KOT MIMOIDOČIH. VSI DOSTOPI MORAJO BITI USTREZNO ZAVAROVANI IN OZNAČENI TER NEMOTEČI ZA UPORABNIKE SOSEDNJIH OBJEKTOV. IZVAJALEC DEL SI MORA DELOVIŠČE OGLEDATI NA LICU MESTA. V CENI JE ZAJETI VSE MOREBITNE STROŠKE, KI BI NASTALI KOT POSLEDICA UTESNJENEGA DELOVIŠČA. STROŠKE UREDITVE GRADBIŠČA JE ZAJETI V CENAH ZA ENOTO MERE PO OPISANIH POSTAVKAH, KER SE LE TI NE BODO OBRAČUNAVALI NAKNADNO (BARAKE, GRADBIŠČNI KONTEJNERJI, WC-JI, GRADBIŠČNA DEPONIJA, PLATOJI, UREDITVE DOSTOPOV, ZAŠČITNA OGRAJA PO OBODU GRADBIŠČA, GRADBIŠČNE TABLE, UREDITEV ELEKTRO IN VODOVODNEGA PRIKLJUČKA...).
1 | PRIPRAVLJALNA DELA
1 | GEODETSKA ZAKOLIČBA OBJEKTA. | KD | 1 | 0
2 | POSTAVITEV GRADBENIH PROFILOV. | KD | 6 | 0
3 | GEODETSKI POSNETEK VSE INFRASTRUKTURE IN VRIS OBJEKTA V KATASTER. | KD | 1 | 0
4 | IZDELAVA VARNOSTNEGA NAČRTA. | KD | 1 | 0
5 | POSEK DREVES FI 20-30 CM VKLJUČNO Z ODSTRANITVIJO PANJEV IN KORENIN, Z ODVOZOM V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 5,0 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS. | KD | 15 | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ |  |  | 0
2 | RUŠITVENA DELA
OPOMBA!
V CENAH ZA ENOTO PRI RUŠITVENIH DELIH JE UPOŠTEVATI SLEDEČE:
ZAŠČITITI JE SOSEDNJE OBJEKTE IN JAVNE POVRŠINE
RUŠENJE SE MORA IZVAJATI TAKO, DA SE NE USTVARJA PRAHU
VSE DELOVNE IN ZAŠČITNE ODRE
MED RUŠENJEM JE OPAZOVATI SOSEDNJE OBJEKTE, ZARADI MOREBITNIH RAZPOK IN V PRIMERU, DA SE OPAZI RAZPOKE JE POTREBNO TAKOJ UKREPATI
ODKLOP VSEH INŠTALACIJ
VES UPORABEN MATERIAL PRIDOBLJEN PRI RUŠENJU MORA IZVAJALEC DEL DEPONIRATI NA DEPONIJO NAROČNIKA, NEUPORABNEGA PA ODVOZITI V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 10,00 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS
PROSTORNINA OBJEKTA, KI SE RUŠI SE MERI TLORISNO PO ZUNANJIH MERAH, VIŠINA PA OD POD TLAKA PRITLIČJA DO VRHA KAPI IN SLEMENA. V CENI ZA ENOTO JE UPOŠTEVATI TUDI RUŠENJE TEMELJEV.
1 | STROJNO IN DELNO ROČNO RUŠENJE OBSTOJEČEGA PRITLIČNEGA OBJEKTA ZUNANJIH TLORISNIH DIMENZIJ 8,0X4,5 M, VIŠINE NA KAPU 3,5 M, NA SLEMENU PA 4,5 M:
TEMELJI KAMNITI
NOSILNI ZIDOVI KAMNITI DEB. 40 CM
STREHA JE LESENA, KRITA Z OPEČNO KRITINO
| 1X LESENA VRATA | M3 | 144 | 0
2 | RUŠENJE OBSTOJEČEGA KAMNITEGA PODPORNEGA ZIDU VKLJUČNO S TEMELJEM | M3 | 20 | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ |  |  | 0
3 | ZEMELJSKA DELA
OPOMBA!
VSA IZKOPNA DELA IN TRANSPORTI IZKOPNIH MATERIALOV SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V RAŠČENEM STANJU. VSA NASIPNA DELA SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V VGRAJENEM STANJU. MOREBITNE ZAČASNE DEPONIJE ZEMELJSKEGA MATERIALA IN POTREBNE TRANSPORTE V ZVEZI S TEM JE POTREBNO UPOŠTEVATI V ENOTNIH CENAH.
1 | STROJNI ODKOP HUMUSA V SLOJU DEB. DO 20 CM Z DEPONIRANJEM IZKOPANEGA MATERIALA NA GRADBIŠČU ZA KASNEJŠO UPORABO. | M3 | 111 | 0
2 | STROJNI ŠIROKI ODKOP GRADBENE JAME V TERENU III.-IV. KTG. Z DEPONIRANJEM IZKOPANEGA MATERIALA NA GRADBIŠČNO DEPONIJO ZA KASNEJŠI ZASIP. | M3 | 154 | 0
3 | STROJNI ŠIROKI ODKOP GRADBENE JAME V TERENU III.-IV. KTG. Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 10,00 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS. | M3 | 655 | 0
4 | STROJNI IZKOP JARKOV ZA PASOVNE TEMELJE V TERENU III.-IV. KTG. Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 10,00 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS | M3 | 28 | 0
5 | STROJNI IZKOP JAM ZA TOČKOVNE TEMELJE V TERENU III.-IV. KTG. Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 10,00 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS | M3 | 39 | 0
6 | PLANIRANJE DNA TEMELJEV Z UTRJEVANJEM | M2 | 122 | 0
7 | PLANIRANJE TERENA POD NOTRANJIM TLAKOM Z UTRJEVANJEM | M2 | 484 | 0
8 | PLANIRANJE TERENA POD KAMNITIMI KROGLAMI OKROG OBJEKTA Z UTRJEVANJEM | M2 | 30 | 0
9 | ZASIP ZA AB TEMELJI IN ZIDOVI Z MATERIALOM OD IZKOPA V SLOJIH PRIMERNE DEBELINE Z IZRAVNAVO POVRŠINE IN NABIJANJEM NA PREDPISANO ZBITOST | M3 | 154 | 0
10 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE TAMPONA GRANULACIJE 0/32 MM POD NOTRANJIM TLAKOM V SLOJU DEB. 30 CM Z IZRAVNAVO POVRŠINE IN NABIJANJEM NA PREDPISANO ZBITOST | M3 | 197 | 0
11 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE TAMPONA GRANULACIJE 0/32 MM POD KAMNITIMI KROGLAMI OKROG OBJEKTA V SLOJU DEB. 20 CM Z IZRAVNAVO POVRŠINE IN NABIJANJEM NA PREDPISANO ZBITOST | M3 | 6 | 0
12 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE KAMNITIH KROGEL GRANULACIJE 30/60 MM OKROG OBJEKTA V PASU ŠIRINE 30 CM IN SLOJU DEB. 20 CM, Z IZRAVNAVO POVRŠINE | M3 | 6 | 0
13 | GEOMEHANIK - PREGLED TEMELJNIH TAL Z VPISOM V GRADBENI DNEVNIK. | KD | 1 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
4 | BETONSKA DELA
OPOMBA!
Vsa dela se morajo izvajati v skladu z načrtom in tehničnim poročilom arhitekture in gradbenih konstrukcij ter standardi. Končno poročilo preiskav betona, ki ga izvede pooblaščena institucija, je vkalkulirano v ceni po enoti mere.
Pri betoniranju tudi upoštevati: vsa pripravljalna in zaključna dela; vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze in transporte; vibriranje in negovanje betona; vgradnjo vseh sider in kovinskih nosilnih za ostala gradbena in obrtniška dela.
Pri izvedbi temeljenja objekta je potrebno upoštevati navodila geomehanika.
1 | DOBAVA IN BETONIRANJE PODLOŽNEGA BETONA DEB. DO 10 CM Z BETONOM C 12/15 POD AB TEMELJI | M3 | 14 | 0
2 | DOBAVA IN BETONIRANJE AB PASOVNIH TEMELJEV Z BETONOM C 25/30 Z ZGLADITVIJO ZGORNJE POVRŠINE ZA HORIZONTALNO HIDROIZOLACIJO | M3 | 39 | 0
3 | DOBAVA IN BETONIRANJE AB TOČKOVNIH TEMELJEV Z BETONOM C 25/30 | M3 | 22 | 0
4 | DOBAVA IN BETONIRANJE AB PODLOŽNEGA TLAKA DEB. 10 CM Z BETONOM C 20/25 Z ZGLADITVIJO ZGORNJE POVRŠINE ZA HORIZONTALNO HIDROIZOLACIJO | M2 | 484 | 0
5 | DOBAVA IN BETONIRANJE AB STEN DEB. 30 CM Z BETONOM C 25/30 | M3 | 37 | 0
6 | DOBAVA IN BETONIRANJE AB KONSTRUKCIJ Z BETONOM C 25/30 - VERTIKALNE ZIDNE VEZI | M3 | 9 | 0
7 | DOBAVA IN BETONIRANJE AB KONSTRUKCIJ Z BETONOM C 25/30 - STEBRI | M3 | 11 | 0
8 | DOBAVA IN BETONIRANJE AB KONSTRUKCIJ Z BETONOM C 25/30 - MASIVNE PLOŠČE DEB. 12-20 CM | M3 | 2 | 0
9 | DOBAVA IN BETONIRANJE AB KONSTRUKCIJ Z BETONOM C 25/30 - HORIZONTALNE ZIDNE VEZI, NOSILCI, PREKLADE, | M3 | 27 | 0
10 | DOBAVA IN BETONIRANJE AB KONSTRUKCIJ Z BETONOM C 25/30 - ATIKA DEB. 15 CM | M3 | 14 | 0
11 | DOBAVA IN BETONIRANJE AB KONSTRUKCIJ Z BETONOM C 25/30 - STOPNICE IN VMESNI PODESTI | M3 | 6 | 0
12 | DOBAVA IN BETONIRANJE AB KONSTRUKCIJ Z BETONOM C 25/30 - PODPORNE STENE TRIBUNE DEB. 10-24 CM | M3 | 4 | 0
13 | DOBAVA IN NAPRAVA RAVNE STROPNE PLOŠČE IZ TRAVET IN POLNIL DEB. 14+6 CM Z BETONOM C 25/30 (TRAVETE, POLNILA, ARMATURA TRAVET, BETON) | M2 | 82 | 0
14 | DOBAVA IN MONTAŽA AB MONTAŽNIH "L" ELEMENTOV TRIBUNE DIM. 200X90+52 CM DEBELINA STEN 12 CM | KD | 22 | 0
15 | DOBAVA IN MONTAŽA REBRASTE ARMATURE BST 500S DO FI 12 MM | KG | 3900 | 0
16 | ENAKO KOT POST. A-4/15, LE NAD FI 12 MM | KG | 8700 | 0
17 | DOBAVA IN MONTAŽA ARMATURNIH MREŽ MA 500/560 | KG | 6900 | 0
| BETONSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
5 | ZIDARSKA DELA
OPOMBA!
Vsa dela se morajo izvajati v skladu z načrtom in tehničnim poročilom arhitekture in gradbenih konstrukcij ter standardi.
V ceni upoštevati tudi: vsa pripravljalna in zaključna dela; notranji in zunanji vertikalni ter horizontalni transport; stene in zidovi morajo biti popolnoma ravni v horizontalni in vertikalni smeri; upoštevati vse predpise in standarde za področje veznih sredstev in elementov.
1 | DOBAVA IN NAPRAVA HORIZONTALNE HIDRO IZOLACIJE TLAKA IN TEMELJEV Z ENIM SLOJEM IZOTEKTA T4 Z VARJENJEM S PREDHODNIM HLADNIM PREMAZOM Z IBITOLOM | M2 | 534 | 0
2 | DOBAVA IN NAPRAVA HORIZONTALNE HIDRO IZOLACIJE NAD AB TEMELJI - POD AB STEBRI, AB VERTIKALNIMI ZIDNIMI VEZMI IN AB STENAMI S 3X PREMAZOM S HIDROSTOP-OM. | M2 | 30 | 0
3 | DOBAVA IN NAPRAVA VERTIKALNE HIDRO IZOLACIJE Z ENIM SLOJEM IZOTEKTA T4 Z VARJENJEM S PREDHODNIM HLADNIM PREMAZOM Z IBITOLOM | M2 | 123 | 0
4 | DOBAVA IN NAPRAVA ZAŠČITE VERTIKALNE HIDRO IZOLACIJE Z EKSTRUDIRANIM POLISTIRENOM XPS DEB. 8 CM. | M2 | 123 | 0
5 | DOBAVA IN NAPRAVA ZAŠČITE VERTIKALNE HIDRO IZOLACIJE S PE ČEPASTO FOLIJO. | M2 | 123 | 0
6 | DOBAVA IN ZIDANJE OPEČNIH OBODNIH ZIDOV DEB. 25 IN 30 CM Z OPEČNIMI TERMO BLOKI IN TERMO MALTO. | M3 | 93 | 0
7 | DOBAVA IN ZIDANJE OPEČNIH NOSILNIH ZIDOV DEB. 20 IN 30 CM Z MODULARNO OPEKO IN ACM 1:3:9 | M3 | 35 | 0
8 | DOBAVA IN ZIDANJE OPEČNIH PREDELNIH STEN DEB. 12 CM Z DVOJNIM ALI TROJNIM ZIDAKOM IN ACM 1:2:6 VKLJUČNO Z NAPRAVO MONTAŽNIH ARMIRANIH OPEČNIH NADVRATNIH PREKLAD. | M2 | 56 | 0
9 | DOBAVA IN ZIDANJE OPEČNIH PREDELNIH STEN DEB. 10 CM S POLOVIČNIM MODULARJEM IN ACM 1:2:6 VKLJUČNO Z NAPRAVO MONTAŽNIH ARMIRANIH OPEČNIH NADVRATNIH PREKLAD. | M2 | 24 | 0
10 | DOBAVA IN ZIDANJE OPEČNIH PARAPETNIH ZIDOV NA STOPNICAH DEB. 12 CM Z DVOJNIM ALI TROJNIM ZIDAKOM IN ACM 1:2:6. | M2 | 8 | 0
11 | DOBAVA IN NAPRAVA STROJNEGA NOTRANJEGA GROBEGA IN FINEGA OMETA Z ACM 1:2:6 S PREDHODNIM OBRIZGOM Z RCM 1:2 NA OPEČNE ZIDOVE | M2 | 432 | 0
12 | DOBAVA IN NAPRAVA STROJNEGA NOTRANJEGA GROBEGA IN FINEGA OMETA Z ACM 1:2:6 S PREDHODNIM OBRIZGOM Z RCM 1:2 NA BETONSKE ZIDOVE | M2 | 14 | 0
13 | DOBAVA IN NAPRAVA STROJNEGA NOTRANJEGA GROBEGA IN FINEGA OMETA Z ACM 1:2:6 S PREDHODNIM OBRIZGOM Z RCM 1:2 NA OPEČNE STROPOVE | M2 | 20 | 0
14 | DOBAVA IN NAPRAVA STROJNEGA NOTRANJEGA GROBEGA IN FINEGA OMETA Z ACM 1:2:6 S PREDHODNIM OBRIZGOM Z RCM 1:2 NA SPODNJO STRAN IN ČELO BETONSKE STOPNIŠČNE RAME IN NA VMESNI PODEST. | M2 | 13 | 0
15 | DOBAVA IN NAPRAVA PLAVAJOČEGA MIKROARMIRANEGA CEMENTNEGA ESTRIHA DEB. 10 CM IN TOPLOTNA IZOLACIJA XPS EKSTRUDIRAN POLISTIREN DEB. 6 CM POKRIT S PE FOLIJO VKLJUČNO Z OBZIDNO DILATACIJO DEB. 0,5 CM. | M2 | 89 | 0
16 | DOBAVA IN NAPRAVA PLAVAJOČEGA MIKROARMIRANEGA CEMENTNEGA ESTRIHA DEB. 5 CM IN TOPLOTNA IZOLACIJA XPS EKSTRUDIRAN POLISTIREN DEB. 5 CM POKRIT S PE FOLIJO VKLJUČNO Z OBZIDNO DILATACIJO DEB. 0,5 CM. | M2 | 80 | 0
17 | DOBAVA IN NAPRAVA PLAVAJOČEGA MIKROARMIRANEGA CEMENTNEGA ESTRIHA DEB. 5 CM IN TOPLOTNA IZOLACIJA XPS EKSTRUDIRAN POLISTIREN DEB. 8 CM POKRIT S PE FOLIJO VKLJUČNO Z OBZIDNO DILATACIJO DEB. 0,5 CM. (INSTALACIJSKI PROSTOR) | M2 | 21 | 0
18 | DOBAVA IN IZDELAVA MIKROARMIRANEGA CEMENTNEGA ESTRIHA V NAKLONU DEB. 3-5 CM NA ZUNANJEM DOSTOPU V NADSTROPJU. | M2 | 5 | 0
19 | DOBAVA IN NAPRAVA HORIZONTALNE HIDRO IZOLACIJE NAD CEM. ESTRIHOM (CEM. ESTRIH ZAJET V DRUGI OSTAVKI) Z DVEMA SLOJEMA MAPELASTIC Z VMESNO ALKALNO ODPORNO MREŽICO IZ STEKLENIH VLAKEN VKLJUČNO Z MAPEBAND GUMIRANIMI POLIESTERSKIMI TRAKOVI, VOGALNIMI ELEMENTI IN MANŠETAMI ZA TESNJENJE VOGALOV IN ROBOV. (ZUNANJI DOSTOP V NADSTROPJU) | M2 | 5 | 0
20 | IZRAVNAVA ZA NOTRANJE IN ZUNANJE OKENSKE POLICE ŠIRINE 20-25 CM S CM 1:2 ALI FINIM BETONOM VKLJUČNO S POTREBNIM OPAŽEM. | M1 | 72 | 0
21 | DOBAVA IN OBLOGA OPEČNIH STEN NA NOTRANJI STRANI S KOMBIVOL PLOŠČAMI DEB. 5 CM VKLJUČNO S PREDHODNO IZRAVNAVO STENE. | M2 | 296 | 0
22 | VGRADITEV KOVINSKIH PODBOJEV ZA NOTRANJA LESENA VRATA VEL. DO 2,00 M2. DOBAVA PODBOJA JE ZAJETA V POSEBNI POSTAVKI. | KD | 6 | 0
0
23 | VGRADITEV KOVINSKIH PODBOJEV ZA NOTRANJA LESENA VRATA VEL. NAD 2,00 DO 4,00 M2. DOBAVA PODBOJA JE ZAJETA V POSEBNI POSTAVKI. | KD | 3 | 0
0
24 | DOBAVA IN MONTAŽA ALU GUM PREDPRAŽNIKA VEL. 150X100 CM V INOX OKVIRJU. | KD | 2 | 0
0
25 | OBZIDAVA TUŠ KADI | KD | 2 | 0
0
26 | ZAŠČITA CEVI STROJNIH IN ELEKTRO INSTALACIJ S CEMENTNO MALTO (CEVI NA TLAKU) | M3 | 2 | 0
0
27 | ZAKLJUČNO ČIŠČENJE OBJEKTA PO KONČANIH DELIH VKLJUČNO Z VRATI, OKNI, STENSKO KERAMIKO. OBRAČUNA SE 1X TLORISNA POVRŠINA NOTRANJIH PROSTOROV. | M2 | 605 | 0
0
28 | RAZNA MANJŠA GRADBENA DELA NA PRIMER; DOLBLJENJE IN KRPANJE ZA INSTALACIJE, POMOČ OBRTNIKOM, VZIDAVA MANJŠIH PREDMETOV - OCENA. OBRAČUN SE BO VRŠIL NA PODLAGI DEJANSKO PORABLJENEGA ČASA IN MATERIALA EVIDENTIRAN V GRADBENEM DNEVNIKU IN POTRJEN OD NADZORNEGA ORGANA NAROČNIKA. |  |  | 0
0
| PKVD | UR | 100 | 0
0
| KVD | UR | 100 | 0
0
| MATERIAL | KD | 1 | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
6 | TESARSKA DELA
OPOMBA!
Vsa dela se morajo izvajati v skladu z načrtom in tehničnim poročilom arhitekture in gradbenih konstrukcij ter standardi.
Pri opaženju tudi upoštevati: vsa pripravljalna in zaključna dela; vse vertikalne in horizontalne prenose, transporte in prevoze; opaž vidnih betonov iz gladkih opažnih elementov, če je to v poz. posebej zahtevano; vsa vezanja in podpiranja opažev; razopaženje po končanih delih.
1 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB PASOVNE TEMELJE. | M2 | 101 | 0
2 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB TOČKOVNE TEMELJE | M2 | 47 | 0
3 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB PRAVOKOTNE STEBRE | M2 | 106 | 0
4 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB VERTIKALNE ZIDNE VEZI | M2 | 71 | 0
5 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB RAVNE MASIVNE PLOŠČE Z VIŠINO PODPIRANJA DO 3,00 M | M2 | 9 | 0
6 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB STENE | M2 | 245 | 0
7 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB PODPORNE STENE TRIBUN | M2 | 36 | 0
8 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB NOSILCE IN PREKLADE Z VIŠINO PODPIRANJA DO 3,00 M | M2 | 88 | 0
9 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB HORIZONTALNE ZIDNE VEZI IN ROBOVE AB PLOŠČ VIŠINE DO 50 CM | M2 | 84 | 0
10 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB ATIKO | M2 | 176 | 0
11 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB RAVNE STOPNICE IN VMESNE PODESTE Z VIŠINO PODPIRANJA DO 3,00 M | M2 | 38 | 0
12 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA LESENIH ŠKATELJ ZA PREHOD KANALIZACIJSKIH IN INSTALACIJSKIH CEVI SKOZI AB TEMELJE ŠIR. DO 60 CM. | KD | 9 | 0
13 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA ODPRTINE ZA PREHOD INŠTALACIJ IN KANALIZACIJE SKOZI AB STENE DEB. 30 CM IN AB PLOŠČE DEB. 20-30 CM | M2 | 2 | 0
14 | PODPIRANJE RAVNE TRAVETNE STROPNE PLOŠČE DEB. 14+6 CM Z VIŠINO PODPIRANJA DO 3,00 M | M2 | 82 | 0
15 | DOBAVA IN MONTAŽA FINALIZIRANEGA LESENEGA LEPLJENEGA DVOKAPNEGA STREŠNEGA NOSILCA RAZPONA 17,00 M, VIŠINA V SLEMENU 80 CM, VIŠINA V LEŽIŠČU 50 CM, ŠIRINA 20 CM, NAKLON 5% VKLJUČNO S POTREBNIMI LEŽIŠČI S SIDRANJEM V AB KONSTRUKCIJO. KVALITETA LESA GL 28H. IZVEDBA PO STATIČNEM IZRAČUNU. | KD | 3 | 0
16 | MONTAŽA IN DEMONTAŽA PREMIČNIH ODROV V PROSTORIH VIŠINE DO 3,00 M. OBRAČUNA SE 1X TLORISNA POVRŠINA PROSTOROV. | M2 | 89 | 0
17 | MONTAŽA IN DEMONTAŽA PREMIČNIH ODROV V PROSTORIH VIŠINE NAD 3,00 DO 4,00 M. OBRAČUNA SE 1X TLORISNA POVRŠINA PROSTOROV. | M2 | 101 | 0
18 | MONTAŽA IN DEMONTAŽA PREVOZNIH ODROV NA KOLESIH IZ CEVI IN PLATOJEV DIM. 4,00X2,00X5,00 M VKLJUČNO S PREMIKANJEM ODROV IN NAJEMNINO. ODRI ZA IZVAJANJE VSEH DEL (GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA) V NOTRANJOSTI OBJEKTA - TELOVADNICA TLORISNA POVRŠINA PROSTORA 415,0 M2, VIŠINA PA DO 7,0 M. | KD | 5 | 0
19 | MONTAŽA IN DEMONTAŽA CEVNEGA FASADNEGA ODRA VIŠ. DO 10,00 M VKLJUČNO Z NAJEMNINO. | M2 | 842 | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
7 | NOTRANJA KANALIZACIJA
1 | STROJNI IN DELNO ROČNI IZKOP JARKOV IN JAM ZA KANALIZACIJO V TERENU III.-IV. KTG. Z ZASIPOM PO POLOŽENIH CEVEH Z MATERIALOM OD IZKOPA V PLASTEH PRIMERNE DEBELINE Z NABIJANJEM TER ODVOZOM ODVIŠNEGA MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 10,00 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS. | M3 | 24 | 0
2 | ROČNO PLANIRANJE DNA JARKA IN JAM ZA KANALIZACIJO Z UTRJEVANJEM | M2 | 69 | 0
3 | DOBAVA IN POLAGANJE PVC CEVI FI 160 MM S POLNIM OBBETONIRANJEM Z BETONOM C 16/20 V DEB. 10 CM | M1 | 8 | 0
4 | ENAKO KOT POSTAVKA A-7/3, LE FI 110 MM | M1 | 3 | 0
5 | ENAKO KOT POSTAVKA A-7/3, LE FI 75 MM | M1 | 8 | 0
6 | DOBAVA IN POLAGANJE PVC DRENAŽNE CEVI FI 150 MM, Z NAPRAVO LEŽIŠČA DO POLOVICE CEVI, ZASUTA S KAMENO FRAKCIJO 16/32 MM (PORABA 0,20 M3/M1) IN ZAŠČITA FRAKCIJE S FILCEM | M1 | 130 | 0
7 | DOBAVA IN NAPRAVA REVIZIJSKEGA JAŠKA IZ BETONSKE CEVI FI 60 CM, GLOBINE DO 1,00 M Z NAPRAVO BETONSKEGA DNA IN PRIKLJUČKOV Z INOX PLINOTESNIM POKROVOM DIM. 600X600 MM PRIREJEN ZA VGRADITEV TLAKA S PROTIHRUPNIM VLOŽKOM | KD | 1 | 0
8 | DOBAVA IN NAPRAVA JAŠKA ZA ČRPALKO IZ BETONSKIH CEVI FI 100 CM, GLOBINE 1,50 M Z NAPRAVO BETONSKEGA DNA IN PRIKLJUČKOV Z LTŽ POKROVOM DIM. 600X600 MM NOSILNOSTI 50 KN, BREZ ČRPALKE | KD | 1 | 0
9 | DOBAVA IN MONTAŽA JEKLENE TLAČNE CEVI FI 100 MM | M1 | 6 | 0
10 | TLAČNI PREIZKUS VODOTESNOSTI KANALIZACIJE. | M1 | 19 | 0
| NOTRANJA KANALIZACIJA SKUPAJ |  |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
1 | KROVSKO-KLEPARSKA DELA
OPOMBA!
NAČIN PRITRJEVANJA ZA III. VETROVNO CONO (BURJA).
1 | DOBAVA IN MONTAŽA STREŠNEGA SKLOPA V SLEDEČI SESTAVI: - VISOKOPROFILIRANA PERFORIRANA KRITINA IZ JEKLENE POCINKANE PLOČEVINE VIŠINE 16 CM SPODAJ BARVANA, - TOPLOTNA IZOLACIJA Z VOALOM MED VALE, - PARNA ZAPORA, - TOPLOTNA IZOLACIJA IZ MINERALNE VOLNE DDP (WD DIN 18165 150 kg/m3) DEBELINE 16 CM POLOŽENA V DVEH SLOJIH, - SIKAPLAN 15 G MEHANSKO PRITRJENA ARMIRANA IN UV ODPORNA MEMBRANA-PO PROJEKTU PRITRJEVANJA, NA SPOJIH HOMOGENO ZVARJENA Z VROČIM ZRAKOM. (STREHA NAD TELOVADNICO) | M2 | 431 | 0
2 | ENAKO KOT POSTAVKA B-1/1, LE DA VISOKOPROFILIRANA KRITINA IZ JEKLENE POCINKANE PLOČEVINE NI PERFORIRANA. (STREHA NAD STROJNICO) | M2 | 24 | 0
3 | ENAKO KOT POSTAVKA B-1/1, LE DA VISOKOPROFILIRANA KRITINA IZ JEKLENE POCINKANE PLOČEVINE NI PERFORIRANA IN SPODAJ NI BARVANA. (STREHA NAD STOPNIŠČEM IN PROSTOROM ZA SESTANKE) | M2 | 73 | 0
4 | DOBAVA IN NAPRAVA OBSTENSKEGA VERTIKALNEGA ZAKLJUČKA NA AB ATIKO VIŠINE DO 40 CM V SESTAVI: - SIKAPLAN 15 G MEHANSKO PRITRJENA ARMIRANA IN UV ODPORNA MEMBRANA-PO PROJEKTU PRITRJEVANJA, NA SPOJIH ZVAR Z VROČIM ZRAKOM, - TOPLOTNA IZOLACIJA DEBELINE 4 CM, - LOČILNI SLOJ POLIESTERSKI FILC 300 G | M2 | 72 | 0
5 | DODATEK ZA NAPRAVO ZAOKROŽENE MULDE ZA ŽLOTO V TOPLOTNI IZOLACIJI V NAKLONU PROTI IZLIVNIKU | M1 | 64 | 0
6 | DOBAVA IN MONTAŽA ODTOČNIH STREŠNIH CEVI FI 15 CM IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE DEB. 0,6 MM VKLJUČNO Z OBJEMKAMI IZ JEKLA POCINKANE BARVANE | M1 | 22 | 0
7 | DOBAVA IN MONTAŽA LTŽ ODTOČNIH STREŠNIH CEVI FI 15 CM, DOLŽINE 1,5 M VKLJUČNO S KOLENOM 90* IN POKRIVNO ROZETO TER OBJEMKAMI, CEVI SO PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITENE IN BARVANE. | KD | 4 | 0
8 | DOBAVA IN MONTAŽA TIPSKEGA IZLIVNIKA ŽLOTE NA RAVNI STREHI SKOZI ATIKO VKLJUČNO Z OBDELAVO IN NAPRAVO PRIKLJUČKA NA KOTLIČEK. IZLIVNIK OPREMLJEN S PROTILISTNIM KOŠEM | KD | 4 | 0
9 | DOBAVA IN MONTAŽA PRELIVA IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE FI 15 CM, DOLŽINE 100 CM SKOZI ATIKO VKLJUČNO Z OBDELAVO IN NAPRAVO PRIKLJUČKA NA KOTLIČEK. | KD | 4 | 0
10 | DOBAVA IN MONTAŽA KOTLIČKA DIM. 30X30X30 CM IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE VKLJUČNO Z NAPRAVO PRIKLJUČKA NA ODTOČNO STREŠNO CEV FI 15 CM. | KD | 4 | 0
11 | DOBAVA IN POKRITJE VRHA ATIKE Z JEKLENO POCINKANO BARVANO PLOČEVINO R.Š. 50-60 CM VKLJUČNO Z NOSILNO PLOČEVINO | M1 | 100 | 0
12 | DOBAVA IN POKRITJE RAVNE AB STREHE NADSTREŠKA NAD VHODOM V SLEDEČI SESTAVI: - BITUMENSKI TRAK S POSIPOM 1CM, - XPS 5 CM (ZUNANJI DOSTOP V NADSTROPJU) | M2 | 5 | 0
13 | DOBAVA IN NAPRAVA OBSTENSKEGA VERTIKALNEGA ZAKLJUČKA VIŠINE 40 CM Z BITUMENSKIM TRAKOM S POSIPOM 1 CM POLNO VARJEN - PRI RAVNI AB STREHI NADSTREŠKA. (ZUNANJI DOSTOP V NADSTROPJU) | M2 | 2 | 0
14 | DOBAVA IN MONTAŽA KAPNE PLOČEVINE R.Š. 25 CM, IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE DEB. 0,6 MM (ZUNANJI DOSTOP V NADSTROPJU) | M1 | 7 | 0
15 | DOBAVA IN POKRITJE ENOKAPNE STREHE NADSTREŠKA Z JEKLENO POCINKANO BARVANO TRAPEZNO PLOČEVINO S PRITRJEVANJEM NA JEKLENE PROFILE C (PROFILI ZAJETI V DRUGI POSTAVKI). (POVEZAVA MED OBJEKTOMA) | M2 | 36 | 0
16 | DOBAVA IN MONTAŽA VISEČIH STREŠNIH ŽLEBOV R.Š. 33 CM IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE DEB. 0,6 MM KOMPLET Z NOSILNIMI KLJUKAMI IZ JEKLA POCINKANE BARVANE. (POVEZAVA MED OBJEKTOMA) | M1 | 12 | 0
17 | DOBAVA IN MONTAŽA ZIDNE OBROBE R.Š. 40-50 CM IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE DEB. 0,6 MM. (POVEZAVA MED OBJEKTOMA) | M1 | 3 | 0
18 | DOBAVA IN MONTAŽA ODTOČNIH STREŠNIH CEVI FI 10 CM IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE DEB. 0,6 MM VKLJUČNO Z OBJEMKAMI IZ JEKLA POCINKANE BARVANE. (POVEZAVA MED OBJEKTOMA) | M1 | 3 | 0
19 | DOBAVA IN MONTAŽA PRIKLJUČKA STREŠNEGA ŽLEBA NA ODTOČNO STREŠNO CEV FI 10 IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE DEB. 0,6 MM. (POVEZAVA MED OBJEKTOMA) | KD | 1 | 0
20 | DOBAVA IN MONTAŽA LTŽ ODTOČNIH STREŠNIH CEVI FI 10 CM, DOLŽINE 1,5 M VKLJUČNO S KOLENOM 90* IN POKRIVNO ROZETO TER OBJEMKAMI, CEVI SO PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITENE IN BARVANE. (POVEZAVA MED OBJEKTOMA) | KD | 1 | 0
21 | DOBAVA IN MONTAŽA ZUNANJIH OKENSKIH POLIC IZ ALUMINIJASTE PLOČEVINE DEB. 1,0 MM R.Š. 20-25 CM, Z ODKAPNIKOM. | M1 | 33 | 0
| KROVSKO-KLEPARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
2 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
OPOMBA!
DELAVNIŠKE NAČRTE/RISBE IZVEDE IZVAJALEC JEKLENIH KONSTRUKCIJ, KATERE PREGLEDA IN POTRDI PROJEKTANT STATIK.
1 | DOBAVA IN MONTAŽA STREŠNE KONSTRUKCIJE ENOKAPNE STREHE NADSTREŠKA VKLJUČNO S STEBRI SESTOJEČE IZ JEKLENIH PROFILOV VKLJUČNO Z JEKLENIMI SIDRNIMI PLOŠČAMI IN VIJAKI, PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITENI IN VIDNI DELI 2X BARVANI. (POVEZAVA MED OBJEKTOMA) | KG | 1800 | 0
2 | DOBAVA IN MONTAŽA JEKLENIH KOTNIKOV 120/120/11 MM S PRITRJEVANJEM Z VIJAKI NA LESENE LEPLJENE STREŠNE NOSILCE, PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITENI IN VIDNI DELI 2X BARVANI. KOTNIKI SLUŽIJO ZA NALEGANJE VISOKOPROFILIRANE KRITINE | KG | 2200 | 0
3 | DOBAVA IN MONTAŽA LESTVE ZA DOSTOP NA STREHO. LESTEV VIŠINE 6,00 M, ŠIR. 80 CM, Z ZAŠČITNIM KOŠEM, IZ JEKLENIH PROFILOV, PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITENI IN 2X BARVANI. LESTEV JE DVIGNJENA 2,0 M OD TAL. | KD | 1 | 0
4 | DOBAVA IN MONTAŽA ZUNANJE STOPNIŠČNE OGRAJE VIŠINE 110 CM IZ JEKLENIH PROFILOV, PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITENI IN 2X PLESKANI. TEŽA OGRAJE 20-25 KG/M1. IZVEDBA PO DETAJLU ARHITEKTA. | M1 | 7 | 0
5 | DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJEGA STOPNIŠČNEGA ROČAJA-PAŠAMANA IZ JEKLENE CEVI FI 50 MM, PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITEN IN 2X PLESKAN, OPREMLJEN S KOVINSKIMI KONZOLAMI ZA PRITRDITEV V ZID. IZVEDBA PO DETAJLU ARHITEKTA. | M1 | 6 | 0
6 | DOBAVA IN MONTAŽA ZAPORE ODPRTINE Z INOX MREŽO V INOX OKVIRJU VEL. 370X200 CM. IZVEDBA PO DETAJLU ARHITEKTA. (INSTALACIJSKI PROSTOR) | KD | 1 | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
3 | ALU IZDELKI
OPOMBA!
VSI ALU IZDELKI IZDELKI SO FINALIZIRANI SE DOBAVIJO NA OBJEKT IN MONTIRAJO.
IZDELAJO SE PO SHEMI OKEN IN VRAT IN PO DETAJLIH PROIZVAJALCA. VRATNA KRILA SO OPREMLJENA S KLJUKO IN KLJUČAVNICO, OKENSKA KRILA PA S KLJUKO. BARVA PO IZBIRI PROJEKTANTA. VSE MERE ALU IZDELKOV JE POTREBNO VZETI NA LICU MESTA.
1 | ZUNANJA, DVOKRILNA, ZASTEKLJENA VRATA IZ ALUMINIJASTIH PROFILOV S TERMOČLENOM, ZASTEKLITEV VARNOSTNO KALJENO STEKLO, DVOSLOJNI TERMOPAN, TERMOIZOLATIVNO K=1,1, VRATA OPREMLJENA S PANIK LETVO. VRATA VEL. 200X220 CM. | KD | 2 | 0
2 | ZUNANJA, DVOKRILNA, ZASTEKLJENA VRATA IZ ALUMINIJASTIH PROFILOV S TERMOČLENOM, ZASTEKLITEV DVOSLOJNI TERMOPAN, TERMOIZOLATIVNO K=1,1, VRATA OPREMLJENA S PANIK LETVO. VRATA VEL. 200X250 CM. | KD | 1 | 0
3 | ZUNANJA STEKLENA STENA Z ENOKRILNIMI VRATI IZ ALUMINIJASTIH PROFILOV S TERMOČLENOM, ZASTEKLITEV DVOSLOJNI TERMOPAN, TERMOIZOLATIVNO K=1,1, S SAMOZAPIRALOM. STEKLENA STENA VEL. 200X220 CM Z ENOKRILNIMI VRATI VEL. 90/220 CM. | KD | 1 | 0
4 | ZUNANJE STEKLENO OKNO IZ ALUMINIJASTIH PROFILOV S TERMOČLENOM, ZASTEKLITEV VARNOSTNO KALJENO STEKLO, DVOSLOJNI TERMOPAN, TERMOIZOLATIVNO K=1,1. OKNO VEL. 175X220 CM. | KD | 1 | 0
5 | ZUNANJE STEKLENO OKNO IZ ALUMINIJASTIH PROFILOV S TERMOČLENOM, ZASTEKLITEV VARNOSTNO KALJENO STEKLO, DVOSLOJNI TERMOPAN, TERMOIZOLATIVNO K=1,1. OKNO VEL. 145X220 CM. | KD | 1 | 0
6 | ZUNANJE STEKLENO OKNO IZ ALUMINIJASTIH PROFILOV S TERMOČLENOM, ZASTEKLITEV DVOSLOJNI TERMOPAN, TERMOIZOLATIVNO K=1,1. OKNO VEL. 225X80 CM. | KD | 1 | 0
7 | ZUNANJE STEKLENO OKNO IZ ALUMINIJASTIH PROFILOV S TERMOČLENOM, ZASTEKLITEV DVOSLOJNI TERMOPAN, TERMOIZOLATIVNO K=1,1. OKNO VEL. 180X80 CM. | KD | 1 | 0
8 | ZUNANJE STEKLENO OKNO IZ ALUMINIJASTIH PROFILOV S TERMOČLENOM, ZASTEKLITEV DVOSLOJNI TERMOPAN, TERMOIZOLATIVNO K=1,1. OKNO VEL. 150X80 CM. | KD | 1 | 0
9 | ZUNANJE STEKLENO OKNO IZ ALUMINIJASTIH PROFILOV S TERMOČLENOM, ZASTEKLITEV DVOSLOJNI TERMOPAN, TERMOIZOLATIVNO K=1,1. OKNO VEL. 80X80 CM. | KD | 1 | 0
10 | ZUNANJE STEKLENO OKNO IZ ALUMINIJASTIH PROFILOV S TERMOČLENOM, ZASTEKLITEV DVOSLOJNI TERMOPAN, TERMOIZOLATIVNO K=1,1. OKNO VEL. 595X150 CM. | KD | 2 | 0
11 | ZUNANJE STEKLENO OKNO IZ ALUMINIJASTIH PROFILOV S TERMOČLENOM, ZASTEKLITEV DVOSLOJNI TERMOPAN, TERMOIZOLATIVNO K=1,1. OKNO VEL. 445X150 CM. | KD | 2 | 0
12 | ZUNANJE STEKLENO OKNO IZ ALUMINIJASTIH PROFILOV S TERMOČLENOM, ZASTEKLITEV DVOSLOJNI TERMOPAN, TERMOIZOLATIVNO K=1,1. OKNO VEL. 80X120 CM. | KD | 1 | 0
13 | ZUNANJE STEKLENO OKNO IZ ALUMINIJASTIH PROFILOV S TERMOČLENOM, ZASTEKLITEV DVOSLOJNI TERMOPAN, TERMOIZOLATIVNO K=1,1. OKNO VEL. 543X120 CM. | KD | 1 | 0
| ALU IZDELKI SKUPAJ |  |  | 0
4 | MAVČNI STROPOVI
1 | DOBAVA IN MONTAŽA SPUŠČENEGA RASTERSKEGA STROPA ARMSTRONG IZ MAVČNIH PLOŠČ VEL. 60X60 CM VKLJUČNO S KOVINSKO PODKONSTRUKCIJO. STROP SE PRITRDI NA TRAVETNO STROPNO PLOŠČO V P. IN NA VISOKOPROFILIRANO PLOČEVINO V N. IN JE SPUŠČEN DO 80 CM. V CENI JE ZAJETI TUDI VSE POTREBNE IZREZE IN OJAČITVE ZA STROPNA SVETILA IN INSTALACIJE | M2 | 73 | 0
2 | ENAKO KOT POSTAVKA B-4/1, LE DA IMA STROP ŠE TOPLOTNO IZOLACIJO IZ STEKLENE VOLNE DEB. 10 CM | M2 | 72 | 0
| MAVČNI STROPOVI SKUPAJ |  |  | 0
5 | KERAMIČARSKA DELA
1 | DOBAVA IN OBLOGA NOTRANJEGA TLAKA S TALNIMI KERAMIČNIMI PLOŠČICAMI VEL. 30X30 CM, I. KVALITETE, NA LEPILO, S FUGIRANJEM S FUGIRNO MASO VKLJUČNO Z OBZIDNO STENCO VIŠINE 10 CM IZ ENAKE KERAMIKE. OBRAČUNA SE HORIZONTALNA PROJEKCIJA. | M2 | 71 | 0
2 | DOBAVA IN OBLOGA NOTRANJEGA TLAKA V SANITARIJAH S TALNIMI KERAMIČNIMI PLOŠČICAMI VEL. 20X20 CM, I. KVALITETE, NA VODOTESNO LEPILO, S FUGIRANJEM Z VODOTESNO FUGIRNO MASO. | M2 | 38 | 0
3 | DOBAVA IN OBLOGA ZUNANJEGA TLAKA NA PODESTU S TALNIMI KERAMIČNIMI PLOŠČICAMI VEL. 30X30 CM, I. KVALITETE, NA LEPILO, S FUGIRANJEM S FUGIRNO MASO VKLJUČNO Z OBZIDNO STENCO VIŠINE 10 CM IZ ENAKE KERAMIKE. OBRAČUNA SE HORIZONTALNA PROJEKCIJA. KERAMIKA MORA BITI OBSTOJNA NA ATMOSFERSKE VPLIVE. (ZUNANJI DOSTOP V NADSTROPJU) | M2 | 5 | 0
4 | DOBAVA IN OBLOGA FINO OMETANIH STEN S STENSKIMI KERAMIČNIMI PLOŠČICAMI VEL. 20X20 CM I, KVALITETE NA VODOTESNO LEPILO, S FUGIRANJEM Z VODOTESNO FUGIRNO MASO VKLJUČNO S PVC VOGALNIMI IN ZAKLJUČNIMI LETVICAMI "RONDEC". (SANITARIJE) | M2 | 124 | 0
5 | DOBAVA IN OBLOGA NOTRANJIH AB RAVNIH STOPNIC 16X29 CM S KERAMIČNIMI ELEMENTI ZA STOPNICE NA LEPILO VKLJUČNO S FUGIRANJEM S FUGIRNO MASO IN OBZIDNO STENCO VIŠ. 10 CM IZ ENAKE KERAMIKE. NASTOPNE PLOSKVE IMAJO KORUND PROTIZDRSNI TRAK. | M1 | 22 | 0
6 | DOBAVA IN OBLOGA ZUNANJIH AB RAVNIH STOPNIC 16X29 CM S KERAMIČNIMI ELEMENTI ZA STOPNICE NA LEPILO VKLJUČNO S FUGIRANJEM S FUGIRNO MASO IN OBZIDNO STENCO VIŠ. 10 CM IZ ENAKE KERAMIKE. NASTOPNE PLOSKVE IMAJO KORUND PROTIZDRSNI TRAK. KERAMIKA MORA BITI OBSTOJNA NA ATMOSFERSKE VPLIVE. | M1 | 11 | 0
7 | DOBAVA IN PRITRDITEV INOX LAME/TALNE PRIPIRE NA MESTIH, KJER SE MENJAJO OBLOGE TLAKOV ALI NIVOJI. | M1 | 9 | 0
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
6 | SLIKO-PLESKARSKA DELA
1 | IZRAVNAVA NOTRANJIH FINO OMETANIH STEN IN STROPOV Z 2X KITANJEM IN BRUŠENJEM. | M2 | 479 | 0
2 | 3X SLIKANJE ŽE IZRAVNANIH NOTRANJIH STEN IN STROPOV Z NAVADNO BARVO. | M2 | 399 | 0
3 | 2X BARVANJE ŽE IZRAVNANIH NOTRANJIH STEN S PRALNO BARVO DO VIŠINE 1,5 M. | M2 | 80 | 0
4 | 3X BARVANJE STENSKE OBLOGE IZ KOMBIVOL PLOŠČ Z NAVADNO BARVO. | M2 | 296 | 0
| SLIKO-PLESKARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
7 | MIZARSKA DELA
OPOMBA!
VSI MIZARSKI IZDELKI SE IZDELAJO PO SHEMI VRAT, SO FINALIZIRANI, SUHOMONTAŽNI, SE DOBAVIJO NA OBJEKT IN MIZARSKO MONTIRAJO.VRATNA KRILA SO OPREMLJENA S KLJUKO IN KLJUČAVNICO. BARVA IZDELKOV PO IZBORU ARHITEKTA. VSE MERE JE POTREBNO VZETI NA LICU MESTA.
1 | NOTRANJA ENOKRILNA POLNA LESENA VRATA; KOVINSKI PODBOJ PRAŠNO BARVAN, VRATNO KRILO JE PANELKA, OBDELANA Z LAMINATNO FOLIJO. VRATA VEL. 90/210 CM. | KD | 3 | 0
2 | ENAKO KOT POSTAVKA B-7/1, LE VEL 70/210 CM | KD | 3 | 0
3 | NOTRANJA DVOKRILNA POLNA LESENA VRATA; KOVINSKI PODBOJ PRAŠNO BARVAN, VRATNO KRILO JE PANELKA, OBDELANA Z LAMINATNO FOLIJO. VRATA VEL. 180/210 CM. | KD | 2 | 0
4 | NOTRANJA DVOKRILNA EKSCENTRIČNA POLNA LESENA VRATA; KOVINSKI PODBOJ PRAŠNO BARVAN, VRATNO KRILO JE PANELKA, OBDELANA Z LAMINATNO FOLIJO. VRATA VEL. 140/210 CM. | KD | 1 | 0
5 | DOBAVA IN MONTAŽA LESENE PREDELNE STENE DEB. 13 MM ZA SANITARIJE, SKUPAJ Z VGRAJENIMI VRATI ŠIRINE 70 CM, POLNILO V FINALNI OBDELAVI OBOJESTRANSKO MAX LAMINAT, NOSILNA KONSTRUKCIJA STENE IZ TIPSKIH KROMIRANIH STOJK, STENA DOLŽINE 160 CM, VIŠINE 210 CM IN JE SPODAJ DVIGNJENA 15 CM OD TAL, VRATA SO OPREMLJENA Z NASADILI, KLJUKO IN KLJUČAVNICO USTREZNO ZA SANITARIJE. | KD | 2 | 0
6 | DOBAVA IN MONTAŽA FINALIZIRANIH HRASTOVIH PLOHOV PREREZA 40X5 CM NA DISTANČNIH LETVAH S PRITRDITVIJO NA AB TRIBUNO-SEDEŽ | M1 | 44 | 0
7 | DOBAVA IN MONTAŽA FINALIZIRANIH HRASTOVIH PLOHOV PREREZA 20X5 CM PRITRJENI NA VRH PARAPETNEGA ZIDU NA NOTRANJIH STOPNICAH - KROVNA POLICA | M1 | 8 | 0
8 | DOBAVA IN OBLOGA STEN V TELOVADNICI Z MEHKO ZAŠČITNO OBLOGO DEB. 5 CM DO VIŠINE 2,5 CM VKLJUČNO S PODKONSTRUKCIJO | M2 | 186 | 0
9 | DOBAVA IN MONTAŽA AKUSTIČNIH OBLOG STEN TELOVADNICE IZDELANIH IZ PERFORIRANEGA IVERALA Redkejša perforacija: - osna razdalja med luknjami je 96 mm, - premer luknje 6 mm - debelina plošče 16 mm - odmik od stene 50 mm. Gostejša perforacija: - osna razdalja med luknjami je 64 mm, - premer luknje 6 mm - debelina plošče 16 mm - odmik od stene 50 mm. Ena polovica vseh potrebnih plošč mora biti perforirana redkeje, druga polovica pa gosteje. Vzorec določi arhitekt. VKLJUČNO Z LETVAMI ZA PODKONSTRUKCIJO IN VIJAČENJEM | M2 | 120
| MIZARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
8 | TLAKARSKA DELA
1 | DOBAVA IN IZRAVNAVA ŽE NAREJENEGA CEMENTNEGA ESTRIHA Z IZRAVNALNO MASO ZA POLAGANJE LAMELNEGA PARKETA | M2 | 60 | 0
2 | DOBAVA IN POLAGANJE HRASTOVEGA LAMELNEGA PARKETA DEB. 1,0 CM NA LEPILO VKLJUČNO Z BRUŠENJEM, KITANJEM IN 3X LAKIRANJEM S PARKETNIM NESIJAJNIM LAKOM TER FINALIZIRANO HRASTOVO OBZIDNO LETVICO. OBRAČUNA SE HORIZONTALNA PROJEKCIJA. | M2 | 60 | 0
3 | DOBAVA IN IZDELAVA TLAKA V TELOVADNICI V SLEDEČI SESTAVI: - ŠPORTNI POD Z GUMO DEB. 6,5 CM, - LESENA PODNA PODKONSTRUKCIJA, GUMIJASTI DISTANČNIKI, - PARNA ZAPORA, - EKSTRUDIRANI POLISTIREN DEB. 6 CM. | M2 | 375 | 0
4 | DOBAVA IN IZDELAVA PROTIPRAŠNEGA PREMAZA NA ŽE NAREJEN CEM. ESTRIH VKLJUČNO S PREDHODNO PRIPRAVO PODLAGE IN OBZIDNIM ZAKLJUČKOM. (INSTALACIJSKI PROSTOR) | M2 | 21 | 0
5 | DOBAVA IN IZDELAVA PROTIPRAŠNEGA PREMAZA NA BETONSKE POVRŠINE TRIBUNE (STOPNICE, PODEST, HODNIK) VKLJUČNO S PREDHODNO PRIPRAVO PODLAGE. | M2 | 36 | 0
| TLAKARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
9 | PVC IZDELKI
OPOMBA!
VSI PVC IZDELKI IZDELKI SO FINALIZIRANI SE DOBAVIJO NA OBJEKT IN MONTIRAJO.
IZDELAJO SE PO SHEMI OKEN IN VRAT IN PO DETAJLIH PROIZVAJALCA. VRATNA KRILA SO OPREMLJENA S KLJUKO IN KLJUČAVNICO, OKENSKA KRILA PA S KLJUKO. BARVA PO IZBIRI PROJEKTANTA. VSE MERE PVC IZDELKOV JE POTREBNO VZETI NA LICU MESTA.
1 | PVC ZUNANJA ENOKRILNA VRATA VEL. 80X210 CM, VRATA S TOPLOTNOIZOLACIJSKIM POLNILOM, OPREMLJENA Z NASADILI, PLASTIFICIRANO KLJUKO IN CILINDRIČNO KLJUČAVNICO. (INSTALACIJSKI PROSTOR V N.) | KD | 1 | 0
2 | NOTRANJE STEKLENO OKNO VEL. 130/120 CM, ZASTEKLITEV DVOSLOJNI TERMOPAN, TERMOIZOLATIVNO STEKLO (K=1,1).OPREMLJENO Z VSEM POTREBNIM OKOVJEM. | KD | 2 | 0
3 | DOBAVA IN MONTAŽA PVC NOTRANJIH OKENSKIH POLIC ŠIR. 20-25 CM, S FRONTO IN 2X ZAOBLJENIM ROBOM R=1 | M1 | 39 | 0
| PVC IZDELKI SKUPAJ |  |  | 0
10 | FASADERSKA DELA
1 | DOBAVA IN IZDELAVA TANKOSLOJNE FASADE NA OPEČNE ZIDOVE V SLEDEČI SESTAVI: - LEPLJENJE FASADNIH LAMELNIH PLOŠČ IZ KAMENE VOLNE TERVOL FP-PL DEB. 10 CM, - NANOS LEPILA BAUMIT HAFTMORTEL, POLAGANJE ARMATURNE MREŽICE IZ STEKLENIH VLAKEN BAUMIT TEXTILGLASGITTER IN IZRAVNAVA Z LEPILOM BAUMIT HAFTMORTEL, - PREMAZ Z EMULZIJO BAUMIT UNIVERSALGRUND, - NAPRAVA ZAKLJUČNEGA SLOJA Z BAUMIT SILIKATPUTZ DEB. 2 MM (BARVAN V BARVI PO IZBORU ARHITEKTA IN NAROČNIKA). V CENI ZA ENOTO JE ZAJETI TUDI VSE POTREBNE NOSILNE, OJAČITVENE, ZAKLJUČNE IN DILATACIJSKE PROFILE TER PRITRDILNI MATERIAL. | M2 | 581 | 0
2 | DOBAVA IN IZDELAVA TANKOSLOJNE FASADE NA OPEČNE ZIDOVE V SLEDEČI SESTAVI: - LEPLJENJE FASADNIH LAMELNIH PLOŠČ IZ KAMENE VOLNE TERVOL FP-PL DEB. 5 CM, - NANOS LEPILA BAUMIT HAFTMORTEL, POLAGANJE ARMATURNE MREŽICE IZ STEKLENIH VLAKEN BAUMIT TEXTILGLASGITTER IN IZRAVNAVA Z LEPILOM BAUMIT HAFTMORTEL, - PREMAZ Z EMULZIJO BAUMIT UNIVERSALGRUND, - NAPRAVA ZAKLJUČNEGA SLOJA Z BAUMIT SILIKATPUTZ DEB. 2 MM (BARVAN V BARVI PO IZBORU ARHITEKTA IN NAROČNIKA). V CENI ZA ENOTO JE ZAJETI TUDI VSE POTREBNE NOSILNE, OJAČITVENE, ZAKLJUČNE IN DILATACIJSKE PROFILE TER PRITRDILNI MATERIAL. (INSTALACIJSKI PROSTOR) | M2 | 24 | 0
3 | DOBAVA IN IZDELAVA TANKOSLOJNE FASADE NA OPEČNE ZIDOVE NA PODSTAVKU FASADE V SLEDEČI SESTAVI: - LEPLJENJE FASADNIH PLOŠČ IZ EKSTRUDIRANEGA POLISTIRENA XPS DEB. 10 CM, - NANOS LEPILA BAUMIT HAFTMORTEL, POLAGANJE ARMATURNE MREŽICE IZ STEKLENIH VLAKEN BAUMIT TEXTILGLASGITTER IN IZRAVNAVA Z LEPILOM BAUMIT HAFTMORTEL, - PREMAZ Z EMULZIJO BAUMIT UNIVERSALGRUND, - NAPRAVA ZAKLJUČNEGA SLOJA Z BAUMIT SILIKATPUTZ DEB. 2 MM (BARVAN V BARVI PO IZBORU ARHITEKTA IN NAROČNIKA). V CENI ZA ENOTO JE ZAJETI TUDI VSE POTREBNE NOSILNE, OJAČITVENE, ZAKLJUČNE IN DILATACIJSKE PROFILE TER PRITRDILNI MATERIAL. | M2 | 49 | 0
4 | DOBAVA IN IZDELAVA TANKOSLOJNE FASADE NA SPODNJO STRAN IN ČELO KONZOLNE AB PLOŠČE V SLEDEČI SESTAVI: - LEPLJENJE FASADNIH PLOŠČ IZ EKSPANDIRANEGA POLISTIRENA EPS DEB. 5 CM, - NANOS LEPILA BAUMIT HAFTMORTEL, POLAGANJE ARMATURNE MREŽICE IZ STEKLENIH VLAKEN BAUMIT TEXTILGLASGITTER IN IZRAVNAVA Z LEPILOM BAUMIT HAFTMORTEL, - PREMAZ Z EMULZIJO BAUMIT UNIVERSALGRUND, - NAPRAVA ZAKLJUČNEGA SLOJA Z BAUMIT SILIKATPUTZ DEB. 2 MM (BARVAN V BARVI PO IZBORU ARHITEKTA IN NAROČNIKA). V CENI ZA ENOTO JE ZAJETI TUDI VSE POTREBNE NOSILNE, OJAČITVENE, ZAKLJUČNE IN DILATACIJSKE PROFILE TER PRITRDILNI MATERIAL. (ZUNANJI DOSTOP V NADSTROPJU) | M2 | 11 | 0
5 | DOBAVA IN IZDELAVA TANKOSLOJNE FASADE NA OPEČNE ZIDOVE V SLEDEČI SESTAVI: - NANOS LEPILA BAUMIT HAFTMORTEL, POLAGANJE ARMATURNE MREŽICE IZ STEKLENIH VLAKEN BAUMIT TEXTILGLASGITTER IN IZRAVNAVA Z LEPILOM BAUMIT HAFTMORTEL, - PREMAZ Z EMULZIJO BAUMIT UNIVERSALGRUND, - NAPRAVA ZAKLJUČNEGA SLOJA Z BAUMIT SILIKATPUTZ DEB. 2 MM (BARVAN V BARVI PO IZBORU ARHITEKTA IN NAROČNIKA). (ZUNANJI DOSTOP V NADSTROPJU) | M2 | 9 | 0
| FASADERSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0