## Popis del
Vrsta del:
GOI VZDRŽEVANJE STANOVANJ IN VGRAJENE INFRASTRUKTURE
OPOMBA:
| * | Ponudnik mora nuditi in podati enotne cene za vse pozicije iz popisov del in to tako, kot je določeno
(zapisano) za vsako postavko (glej OPOMBO pri posameznih postavkah popisa del).
| * | Vrednosti cen vpisati samo k zahtevanim opisom in količinam.
| * | Dopisovanje drugih podatkov in sprememb vsebine popisa in količin ni dovoljeno.
| * | Ponudbene cene, ki jih zahtevamo v popisu del se določajo na enoto vrednosti 1;
V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi vsi naslednji stroški, kot sledi:
| * | Organizacijo gradbišča - delovišča;
| * | Pomožna dela in stroški koordinacije del na gradbišču;
| * | Izdelava delavniških načrtov (če jih bo naročnik zahteval);
| * | Vsi notranji horizontalni in vertikalni transporti, izdelava premičnih odrov, delovnih odrov, fasadnih odrov,
varnostnih ograj in podobno;
| * | Prevozni stroški;
| * | Izdelava potrebne merilne dokumentacije, razen če ni drugače določeno;
| * | Dokumentacija za servisiranje naprav in garancijski listi;
| * | Pridobitev atestne dokumentacije za vgrajeni material;
| * | Iznos in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo s plačilom vseh komunalnih pristojbin;
| * | Vsa finalna čiščenja med in po končanih delih, pospravitev gradbišča - delovišča, odpeljati ves nepotrebni
material, ter vzpostaviti v prvotno stanje vse površine in naprave, ki so bile uničene zaradi izvedbe del in
deponije gradbenega in izkopanega materiala, prevozov, gradbenih barak in drugih del;
| * | Vsa občasna in končna čiščenja prostorov skupnega pomena (stopnišča, dvigala, hodniki, itd.), oziroma
plačilo izvajalcu čistilnih del v objektu ter plačilo čistilnih sredstev - vse za čas izvedbe del;
| * | Zaščita obstoječih elementov, opreme, prostorov, itd. v stanovanjih in okolici objektov;
| * | Zaščita naprav skupnega pomena v objektih (dvigala, stopnišča, glavni energetski vodi, itd.);
| * | Vsi predpisani tehnični standardi in normativi, ki so predpisani za posamezno vrsto del;
| * | Ves pritrdilni, vezni in montažni materiali ter podkonstrukcije;
| * | Zavarovanje gradbišča - delovišča pri zavarovalnici za primere požara, poplav, tatvin, vlomov in podobno
za ves čas izvajanja del do dneva predaje naročniku;
| * | Pri instalacijskih delih poleg že navedenih stroškov tudi stroške zarisovanj, izmer, zaključnih del, transportov in
tlačni preizkus, drobni in tesnilni material, nastavitve in meritve, ateste in navodila za rokovanje in zagon;
Ostale določbe:
| * | Obračun se vrši po dejansko izvedenih količinah;
| * | Dimenzije za vse novo vgrajene elemente je potrebno predhodno preveriti na gradbišču - delovišču;
| * | Ponudbeni popis del dejansko predstavlja cenik za izvajanje del;
Aktivnosti pred in za časa izvedbe del:
| * | Pred pričetkom del mora izvajalec del pridobiti naročilo za izvedbo del s strani naročnika in izdelati
ponudbo na osnovi popisa del in nabavnih cen materiala;
| * | Naročnik in izvajalec pred izvedbo del uskladita tehnično rešitev izvedbe del za vsako naročilo;
| * | Izvajalec lahko prične z izvedbo del šele po pismeni odobritvi naročnika (skrbnika pogodbe);
| * | Izvajalec del mora dela izvesti v skladu z dogovorom "naročnik - izvajalec" in predračunom. Eventualno
naročilo tretje osebe se ne bo upoštevalo in se za taka dela plačilo ne izvede (zavrne);
| * | Vsa odstopanja od predračunskih količin in vrednosti se mora takoj uskladiti na relaciji naročnik - izvajalec;
| * | Izvajalec mora obvezno voditi za vsa dela knjigo posegov in obračuna del, kjer bo to naročnik zahteval;
| * | Izvajalec mora upoštevati pri izvedbi del vse predpisane tehnične standarde in normative, ki so predpisani
za posamezno vrsto del;
R E K A P I T U L A C I J A
| A/ | GRADBENA DELA |  |  | EUR
| I. | RUŠITVENA DELA |  |  | 0
| II. | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
| III | KANALIZACIJSKA DELA |  |  | 0
| IV. | OSTALA DELA |  |  | 0
|  |  | Skupaj - gradbena dela brez DDV: |  | 0
| B/ | OBRTNIŠKA DELA |  |  | EUR
| I | TLAKARSKA DELA |  |  | 0
| II | KERAMIČARSKA DELA |  |  | 0
| III | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
| IV | MIZARSKA DELA |  |  | 0
| V | PREDELNE STENE IN STROPOVI |  |  | 0
| VI | VRATA - KOVINSKA, LESENA |  |  | 0
| VII | PVC - OKNA, VRATA, POLICE, SENČILA |  |  | 0
|  |  | Skupaj - obrtniška dela brez DDV: |  | 0
| C/ | INSTALACIJSKA DELA |  |  | EUR
| I. | VODOVODNA INSTALACIJSKA DELA |  |  | 0
| II. | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA |  |  | 0
|  |  | Skupaj - instalacijska dela brez DDV: |  | 0
|  |  | SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV A. + B. + C. |  | 0
POPUST V %
|  |  | SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV S POPUSTOM |  | 0
A. |  | GRADBENA DELA
I |  | RUŠITVENA DELA | E | kol. | EUR / E
OPOMBA:
Pri cenah za vsa rušitvena dela upoštevati iznos materiala na gradbiščno deponijo ob gradbišču in kasneje odvoz na komunalno deponijo s plačilom vseh komunalnih pristojbin
1 |  | Odstranjevanje zidnih oblog, kot npr:
| a/ | zidne obloge komplet z veznim materialom oz. podkonstrukcijo (mavčna, gips - knauf, lesena, PVC, steklena, itd.) | m2 | 1
| b/ | tapet (papirnate, platnene, itd.) | m2 | 1
2 |  | Odstranjevanje talnih oblog, komplet z veznim materialom oz. podkonstrukcijo:
| a/ | toplega poda, pvc - vinas plošč, plute, itisona - tapisona, itd., vključno z kotnimi letvami ali PVC trakom | m2 | 1
| b/ | lamelnega parketa, klasičnega parketa, laminatnega poda različnih dolžin, ladijskega poda, itd., vključno z kotnimi letvami | m2 | 1
3 |  | Demontaža in odstranitev predelne stene debeline do 15 cm
| a/ | gips - knauf (GK - suhomontažne) | m2 | 1
| b/ | lesene montažne ( morali 5 x 8 cm; deske do 20 mm) | m2 | 1
4 |  | Demontaža in iznos vgrajene opreme, komplet s pritrdilnim materialom:
| a/ | pohištvene opreme (kot npr.: kuhinjski elementi, omarice, garderobna omara, kuhinjski bojler, itd.) in drobnih elementov (kot npr.: karnis, zaves, držal, plafonjer, itd.) | ura | 1
5 |  | Demontaža, rušenje, odklop in iznos vgrajene sanitarne opreme, kot npr.:
| a/ | WC školjke, umivalnika, bideja, ogledala, armature (komplet z odtočnimi sifoni, izlivnimi pipami), pritrdilnim materialom, itd.: | ura | 1
| b/ | vzidanega tuš kade, tuš kabine (kpl kad + kabina - stena), do dim. 100 x 100 cm | kpl | 1
| c/ | vzidane kopalne kadi dolžine do L = 180 cm | kpl | 1
| d/ | bojlerja kpl z armaturo; bojler v pokončni legi ali obešen na strop, kapaciteta do 80 l | kpl | 1
6 |  | Odbijanje - rušenje zidnih površin, komplet z veznim materialom:
| a/ | stenske keramike različnih dimenzij | m2 | 1
| b/ | talne keramike različnih dimenzij | m2 | 1
| c/ | stenskega in stropnega preperelega ometa do zdrave podlage | m2 | 1
7 |  | Odstranitev - rušenje obstoječih tlakovnih površin:
| a/ | talne keramike skupaj s podlago (estrihom) in veznim materialom, deb. do 15 cm | m2 | 1
| b/ | betonskega nenosilnega tlaka ali terazo tlaka, komplet s podlago (estrihom), deb. do 15 cm | m2 | 1
| c/ | OSB ali druge plošče, nasutja - estrih, skupaj s podkonstrukcijo, deb. do 15 cm | m2 | 1
| d/ | toplotne in hidro izolacijo, deb. do 5 cm | m2 | 1
8 |  | Odstranitev in iznos talnega nasutja različne granulacije deb. do 10 cm, upoštevati tudi odstranitev lesene podkonstrukcije | m2 | 1
9 |  | Rušenje zidov:
| a/ | opečni zid, debeline do 30 cm | m2 | 1
| b/ | zid iz betonskih zidakov, debeline do 30 cm | m2 | 1
| c/ | armirano-betonskih zid, debeline do 20 cm | m2 | 1
| d/ | zid iz lahkih materialov (npr. siporex ali podobno), debeline do 30 cm | m2 | 1
| e/ | montažnih zidov z enojno ali dvojno podkonstrukcijo (npr. gips - knauf ali podobno), debeline do 20 cm | m2 | 1
10 |  | Demontaža in iznos spuščenega finalnega stropa na višini do 3,0 m; kot npr. dampa, mavčno kartonske plošče, leseni opaž ali deske, ipd.; vse skupaj s podkonstrukcijo, eventualno mineralno volno, instalacijami - npr. elektro, itd. | m2 | 1
11 |  | Izdelava prebojev za potrebe elektro in strojnih napeljav
| a/ | do 10 x 10 cm - v opečnem zidu, različnih debelin vendar ne več kot 30 cm | kom | 1
| b/ | do 10 x 10 cm - v zidu iz betona, različnih debelin vendar ne več kot 25 cm | kom | 1
| c/ | do 10 x 20 cm - v montažnih stenah z enojno ali dvojno podkonstrukcijo (npr. gips - knauf, itd.), različnih debelin vendar ne več kot 25 cm | kom | 1
12 |  | Izdelava utorov za potrebe elektro in strojne napeljave, dim. max. 8 x 8 cm v:
| a/ | opečnem zidu | m1 | 1
| b/ | betonskem zidu, tlaku | m1 | 1
| c/ | zidu iz lahkih materialov (npr. siporex, itd.) | m1 | 1
13 |  | Demontaža ter razrez stare vodovodne, kanalizacijsko - odtočne instalacije ter centralne kurjave skupaj z razbijanjem (v področju instalacij): keramičnih ploščic, ometa, betona oz. opeke v kuhinji, sanitarijah, kopalnici, hodniku, itd. | m1 | 1
14 |  | Rušenje AB preklad nad vratno in okensko odprtino različnih dimenzij, upoštevati tudi vgrajeno armaturo; preklada betonska v opečnem, betonskem, kamnitem zidu ali zidu iz lahkih materialov (npr. siporex, ipd.) | m3 | 1
15 |  | Ureditev drvarnice oz. kleti, ki obsega iznos odpadnega materiala in čiščenje; velikost kleti - tloris do 10 m2 | kpl | 1
|  | Skupaj - rušitvena dela brez DDV: |  |  | 0
II |  | ZIDARSKA DELA | E | kol. | EUR / E
1 |  | Delno popravilo odpadlega in poškodovanega ometa in izdelava novega ometa na mestu odstranjene stenske keramike in na mestu odbitega preperelega ometa, grobi in fini omet iz podaljšane cementne malte (PCM) 1:2:6 s predhodnim grobim obrizgom | m2 | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
2 |  | Zidarska obdelava okenskih ter vratnih špalet in preklad, osnova npr.: stirodur + PVC mrežica + vogalniki + grobi + fini omet; po zamenjavi oken in vrat, vključno z vso zaščito:
| a/ | preklada višine do 10 cm, širine do 15 cm, vgrajena nad okni, balkonskimi vrati in notranjimi vrati | m1 | 1
| b/ | špaleta deb. 2 cm, širine do 15 cm, vgrajena v okensko ter vratno odprtino | m1 | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
3 |  | Zidarska obdelava - grobi in fini omet (dejansko izravnava obstoječega ometa) okenskih, ter vratnih špalet š = do 20 cm po zamenjavi oken in vrat, vključno z vso zaščito | m1 | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
4 |  | Zametavanje utorov - kanalov za potrebe elektro in vodovodne instalacije skupaj z materialom; utori do max. 8 x 8 cm v opečnem zidu ali zidu iz betona | m1 | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
5 |  | Zametavanje prebojev za potrebe elektro in strojnih instalacij skupaj z materialom; preboji v opečnem ali betonskem zidu; dim. do 10 x 10 cm | kom | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
6 |  | Vzidava in obzidava obstoječe ali že nabavljene tuš kadi z uporabo pritrdilnega materiala in materiala za vgradnjo; tuš kad dimenzije do 100 x 100 cm. Delo se izvede, kadar se nabavi tuš kad brez PVC podstavka. | kpl | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
7 |  | Izdelava betonskega mikroarmiranega estriha na balkonih in drugih prostorih v sestavi:
| a/ | delna odstanitev in čiščenje obstoječega armiranega estriha in premaz površine s sredstvom za oprijem stari - novi beton | m2 | 1
| b/ | položitev mikroarmiranega (dopolnjen s steklenimi vlakni ali PVC rabic mrežo) estriha C 16/20 (MB20), debeline 5 - 7 cm, zgornja površina zaglajena, padec proti odtočnemu sifonu 0,5 % z zaključkom | m2 | 1
| c/ | zaribanje svežega betona z dodajanjem suhe mešanice v cementno malto (C.M.) 1:2 z likanjem kot finalni tlak | m2 | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
8 |  | Izdelava betonskega armiranega estriha v kopalnici in drugih prostorih v sestavi:
| a/ | položitev PVC folije kot podlaga, debelina folije do 0,5 cm | m2 | 1
| b/ | ob steni položiti Stiropor trak ali enakovredno, deb. 0,5 cm, širine do 15 cm; | m1 | 1
| c/ | položitev termoizolacije - trda mineralna volna oz. exstrudiran poliester (styrodur, stiropor ali enakovredno), deb. do 5 cm in Pe folija | m2 | 1
| d/ | položitev mikroarmiranega (dopolnjen s steklenimi vlakni ali PVC rabic mrežo) estriha C 16/20 (MB20), debeline 5 - 7 cm, zgornja površina zaglajena, padec proti odtočnemu sifonu 0,5 % z zaključkom | m2 | 1
| e/ | na robovih (stiki tla - stena in tuš kad - stena) vgraditi kemabad ali enakovredno trakove širine cca 12 cm | m1 | 1
| f/ | premaz horizontalno s hidro-izolacijo (fleksibilna vodotesna masa hidrostop elastik ali enakovredno), premaz izvesti po celotni površini estriha in po stenah vertikalno do višine 30 cm; v tuš kadi do višine 100 cm nad tlemi | m2 | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
9 |  | Izdelava hidroizolacije v sanitarijah v sestavi: hladni premaz 0,300 kg/m2 (npr. ibitol), polimerna izolacija deb. 4 mm, komplet s polnim varjenjem na podlago in preklopi (min 10 cm) ter vertikalnim zaključkom do 15 cm | m2 | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
10 |  | Fino zidarsko popravilo deb. do 1 cm: betonskih sten, tlakov, utorov (odstranitev dotrajanega betona, premaz z emulzijo "staro-novo", dobetoniranje, izravnalna masa); za polaganje npr. parketa, keramike, PVC poda, itd. | m2 | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
11 |  | Zidanje predelnih in nosilnih sten
| a/ | debeline do 12 cm - siporex ali enakovredno | m2 | 1
| b/ | debeline do 12 cm - opečne stene | m2 | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
12 |  | Zazidava okenskih in vratnih odprtin v zidu, zid debeline do 30 cm; velikost odprtine do 2 m2 | m2 | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
13 |  | Pozidava Geberit sanitarnega sistema z siporex zidaki, zidava max globine 18 cm, širine 40 cm in višine 115 cm | kpl | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
14 |  | Dobava in vgradnja oz. zamenjava:
| a/ | mrežice za zračnik - PVC, do fi 15 cm | kos | 1
| b/ | dimniške rozete, do fi 15 cm | kos | 1
| c/ | čistilnih vratic dim. do ŠxV = 20 x 35 cm | kos | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
15 |  | Dobava in vgradnja oz. zamenjava PVC vogalnikov; dolžine L = do 160 cm | kpl | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
16 |  | Razna delna popravila enostavnih fasadnih površin kompletno z vsemi pomožnimi in zaključnimi deli v obsegu: | m2 | 1
| * | odstranitev poškodovanega fasadnega sloja
| * | izravnava naležne površine in položitev termoizolacije - stirodur, stiropor ali enakovredno, debeline do 10 cm
| * | nanos izravnalnega lepila z mrežico
| * | končni nanos fasadnega sloja do 3mm debeline v barvi naročnika
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
17 |  | Rezanje betonske plošče ali betonskega zidu in odstranitev izrezanega materiala
| a/ | rezanje betonske plošče ali betonskega zidu, globine do 20 cm | m1 | 1
| b/ | odstranitev (izbijanje in odmetavanje) izrezanega materiala | m3 | 1
18 |  | Vgrajevanje izolacijskih plošč - ekspandirani polistiren (stiropor ali enakovredno) na strop ali stene vključno z: 1x nanos lepila + fasadna mrežica + 1x nanos lepila
| a/ | v debelini 3 do 5 cm | m2 | 1
| b/ | v debelini 10 do 15 cm | m2 | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
|  | Skupaj - zidarska dela brez DDV: |  |  | 0
III |  | KANALIZACIJSKA DELA | E | kol. | EUR / E
1 |  | Popravilo poškodovane PVC cevi za zunanjo in notranjo fekalno kanalizacijo, ki vključuje: odstranitev materiala in izkop cevi, zamenjavo PVC cevi - vinidurit, z 2 kom fazonski kos na m1 in tesnili, padec, polno obbetoniranje cevi z betonom MB 20
| a/ | PVC cev fi do 75 mm | m1 | 1
| b/ | PVC cev fi od 75 do 110 mm | m1 | 1
| c/ | PVC cev fi od 125 do fi 160 mm | m1 | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
2 |  | Vgradnja in zamenjave talnega PVC sifona kpl s priključkom na cevi ter zgornjo Inox rešetko
| a/ | fi do 15 cm | kpl | 1
| b/ | fi od 16 do 30 cm | kpl | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
|  | Skupaj - kanalizacijska dela brez DDV: |  |  | 0
IV |  | OSTALA DELA | E | kol. | EUR / E
1 |  | Ureditev balkona:
| a/ | čiščenje balkona - mah, golobji iztrebki, podrast; prebijanje odtoka ali sifona; spiranje, dezinfekcija tlaka in sten balkona; tloris balkona do 4 m2 | kpl | 1
| b/ | postavitev PVC mreže zaščite balkona, montaža na obstoječo konstrukcijo, mrežo napeti, okna mreže max 1,5 x 1,5 cm, poraba mreže do 20 m2 | m2 | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
|  | Skupaj - ostala dela brez DDV: |  |  | 0
B. |  | OBRTNIŠKA DELA
I |  | TLAKARSKA DELA | E | kol. | EUR / E
1 |  | Izravnava betonskega tlaka z izravnalno maso debeline od 0,1 - 0,3 cm:
| a/ | obstoječega s predhodnim čiščenjem podlage | m2 | 1
| b/ | novih estrihov | m2 | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
2 |  | Dobava in polaganje:
| a/ | lamelnega hrastovega parketa debeline od 10 do 12 mm, 1.kvaliteta | m2 | 1
| b/ | klasičnega hrastovega parketa, minimalna debelina 20 mm, 1.kvaliteta; dolžina do L = 30 cm | m2 | 1
| c/ | laminata, različnih širin in dolžin; kompletno z zaključki; montaža na stiku z lepilom ali brez, kompletno s pripravo podlage; 1 kvaliteta z visoko odpornosrjo obrabe | m2 | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
3 |  | Brušenje in lakiranje parketa 3x; lakiranje visoki sijaj ali mat; uporabiti visokokvaliteten lak na vodni osnovi skladen z Uredbo o zelenih javnih naročilih;
| a/ | novi položeni parket | m2 | 1
| b/ | stari obstoječi parket, upoštevati tudi kitanje razpok | m2 | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
4 |  | Dobava in polaganje poda:
| a/ | topli pod (podloga guma oziroma PVC), priprava podlage, vključno z vsemi kotnimi zaključki; stiki varjeni, ob steni vgradnja z zaokrožnicami | m2 | 1
| b/ | vinaz plošč (PVC) s pripravo podlage, kompletno z kotnimi zaključki; stiki varjeni | m2 | 1
| c/ | talna vinilna obloga, kot npr. Concept line ali enakovredno, kompletno z kotnimi zaključki; stiki varjeni | m2 | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
5 |  | Zamenjava in postavitev obstenskih zaključnih letev za parket v kvaliteti parketa; lakirano; material hrast, bukev ali laminat
| a/ | dim. 2,5 x 1,5 cm - za parket, v kvaliteti parketa, lakirano, material hrast ali bukev | m1 | 1
| b/ | dim. 1,5 / 5 cm - za parket, v kvaliteti parketa, lakirano, material hrast ali bukev | m1 | 1
| c/ | dim. 2,5 x 3,5 cm - za laminat, v kvaliteti laminata | m1 | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
6 |  | Izdelava novega lesenega slepega poda v sestavi: | m2 | 1
| * | lesena podkonstrukcija - letve 4 x 6 cm na 50 cm
| * | termoizolacija kot npr.: trda mineralna volna (npr. Tervol) ali enakovredno, debeline do 6 cm
| * | Pe folija 0,15 kg/m2
| * | vodoodporna iverica ali OSB plošča, deb. 18 mm
| * | upoštevati tudi ves pritrdilni material ter material za izravnavo tlakov
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
7 |  | Zamenjava obstoječih lesenih desk z vodoodporno iverico ali OSB ploščo, deb. 18 mm, (podkonstrukcija obstoječa) | m2 | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
8 |  | Dobava in montaža gumi ščitnikov za vrata (montaža na tla oz. zid) | kos | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
|  | Skupaj - tlakarska dela brez DDV : |  |  | 0
II |  | KERAMIČARSKA DELA | E | kol. | EUR / E
1 |  | Dobava in polaganje stenske keramike z lepilom; keramika dimenzije od 10 x 10 cm do 20 x 25 cm po izboru naročnika; v vogalih upoštevati dobavo in montažo PVC vogalnikov, stiki minimalni, stičenje s fugirno maso | m2 | 1
Upoštevajte ceno keramike do 18 EUR/m2 z DDV; I kvaliteta, kot npr. ploščice Gorenje ali enakovredno izdelano na področju EU
2 |  | Dobava in polaganje bordure iz keramike po izboru naročnika, stiki minimalni, stičenje s fugirno maso
|  | Upoštevajte ceno bordure do 18 EUR/m1 z DDV; I kvaliteta, kot npr. ploščice Gorenje ali enakovredno izdelano na področju EU | m1 | 1
3 |  | Dobava in polaganje talne keramike z lepilom; keramika dimenzije od 10 x 10 cm do 20 x 25 cm po izboru naročnika, stiki minimalni, stičenje s fugirno maso; polaganje v notranjih prostorih (npr. kopalnica, kuhinja, hodnik) | m2 | 1
Upoštevajte ceno keramike do 18 EUR/m2 z DDV; I kvaliteta, kot npr. ploščice Gorenje ali enakovredno izdelano na področju EU
4 |  | Dobava in polaganje talne granitogres keramike z lepilom ali v beton; keramika dimenzije od 20 x 20 cm do 40 x 40 cm po izboru naročnika, stiki minimalni, stičenje s vodoodporno fugirno maso za zunanje površine; polaganj npr. balkon, itd. | m2 | 1
upoštevajte ceno keramike do 25 EUR/m2 z DDV; I kvaliteta, kot npr. ploščice Gorenje ali enakovredno izdelano na področju EU
5 |  | Izdelava obstenske obrobe z lepljenjem, stiki minimalni, stičenje s fugirno maso, višina obrobe do 10 cm
| a/ | navadne keramične ploščice | m1 | 1
upoštevajte ceno keramike do 18 EUR/m2 z DDV; I kvaliteta, kot npr. ploščice Gorenje ali enakovredno izdelano na področju EU
| b/ | granitogres keramika | m1 | 1
upoštevajte ceno keramike do 25 EUR/m2 z DDV; I kvaliteta, kot npr. ploščice Gorenje ali enakovredno izdelano na področju EU
6 |  | Čiščenje in ponovno fugiranje stikov že položenih:
| a/ | starih ploščic in utorov z novo fugirno maso | m2 | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
7 |  | Dobava in vgradnja diletacijskih kotnikov med različnimi materiali in višinskih prehodih v tlaku
| a/ | INOX kotnik do 3 x 3 cm | m1 | 1
| a/ | Al kotnik do 3 x 3 cm | m1 | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
|  | Skupaj - keramičarska dela brez DDV: |  |  | 0
III |  | SLIKOPLESKARSKA DELA | E | kol. | EUR / E
1 |  | Struganje in čiščenje ometanih sten, stropa (obstoječe barve) | m2 | 1
2 |  | Sanacija razpok ometanih sten in stropov v ometu z vgradnjo trajno elastičnih materialov, kitanje, delno bandažiranje, glajenje sten in stropa s poldisperzijskim kitom do gladke površine | m2 | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
3 |  | Barvanje sten in stropov v obsegu: | m2 | 1
| a/ | osnovni premaz z emulzijo - 1x
| b/ | oplesk z poldisperzijsko belo barvo - 2x
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
4 |  | Barvanje sten z antinikotinsko barvo v obsegu: | m2 | 1
| a/ | osnovni premaz z emulzijo - 1x
| b/ | oplesk z antinikotinsko barvo - 2x
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
5 |  | Oplesk sten in stropov na predhodno že pripravljeni podlagi z deli v opisu točka 1 in točka 2 - slikopleskarska dela:
| a/ | vodoodporni premaz - 2x | m2 | 1
| b/ | latex ali enakovredno sanitarno neoporečni pralni zaključni antigljivični premaz - 2x | m2 | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
6 |  | Oplesk kovinskih predmetov, kot npr.: radiatorjev, RA cevi, kovinskih vrat, garažnih vrat, kovinske ograje, stebri, drogovi, kovinski okvirji, itd. Obseg del : brušenje - odstranjevanje stare barve, antikorozivni premaz 1x, 2x prekrivni premaz z barvo za kovino v tonu po izboru naročnika
| a/ | radiatorjev | m2 | 1
| b/ | RA cevi | m1 | 1
| c/ | kovinski stebri in drogovi do fi 15 cm | m1 | 1
| d/ | kovinske ograje itd. | m2 | 1
| e/ | kovinska in garažna vrata, kovinski okvirji (npr. vrat) in okna, itd. | m2 | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
7 |  | Oplesk v obsegu: delno min. popravilo s predhodno pripravo podlage z deli v opisu točka 1 in točka 2 - slikopleskarska dela, predhodni namaz z emulzijo, 2x končni premaz z barvo v dogovoru z naročnikom
| a/ | fasade, stene - zidovi, balkona - strop + zidovi, itd.; z barvo za fasade | m2 | 1
| b/ | betonske ograje (balkon, stopnišče, itd.); z barvo za beton (kislinsko odporno) | m2 | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
8 |  | Oplesk lesenih delov (ograja, opaž, polkna, lesena okna z okvirji, vratno krilo, okvir vrat, itd.) z barvo za les s predhodno predpripravo: demontaža in ponovna montaža, odstranitev in ponovna montaža okovja, brušenje, nanos izravnalne mase, 1 x osnovni premaz in 2x zaključni premaz.
| a/ | z barvo za les - PU lak za notranji in zunanji oplesk | m2 | 1
| b/ | z zaščitno barvo za les (kot npr. Beltop, Belton ali enakovredno) | m2 | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
9 |  | Dobava in vgradnja zidnih PVC vogalnikov, dim. do 3 x 3 cm; vogalniki bele barve, montaža na izpostavljenih prehodnih mestih | m1 | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
|  | Skupaj - slikopleskarska dela brez DDV: |  |  | 0
IV |  | MIZARSKA DELA | E | kol. | EUR / E
1 |  | Dobava in montaža masivnega hrastovega ali bukovega praga do L = 100 cm, š = do 20 cm, z nerjavečim pritrdilnim materialom | kos | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
2 |  | Mizarsko popravilo - manjša dela, kot na primer:
| a/ | vhodna in notranja vrata (nastavitev, zamenjava okovja, ščitnikov in kljuk) / cena na enoto 1 vrata (različnih dimenzij) | kpl | 1
upoštevajte ceno okovja (ščitniki, kljuka, tečaji) do 50 EUR z DDV
| b/ | popravilo poškodovanega vratnega krila (kot npr. ob ključavnici, popravilo furnirja, vogalov, popravilo tečajev, itd.) / cena na enoto 1 vrata | kpl | 1
| c/ | popravilo polkna (nastavitev, zamenjava okovja, ščitnikov in kljuk) / cena na enoto 1 polkno (različnih dimenzij) | kpl | 1
upoštevajte ceno okovja (ščitniki, kljuka, tečaji) do 25 EUR z DDV
3 |  | Popravilo - nastavitev rolete ali žaluzije, upoštevati montažni material
| a/ | roleta - nastavitev, zamenjava traku s kaseto traku, cena na enoto / 1 roleta | kpl | 1
| b/ | žaluzija - nastavitev, zamenjava vrvice s PVC elementi, cena na enoto / 1 žaluzija | kpl | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
4 |  | Dobava in zamenjava poškodovanih lesenih zidnih ali stropnih oblog z izdelavo podkonstrukcije, upoštevanjem montažnega materiala:
| a/ | iverka furnirana s sprednje strani, širine od 10 do 15 cm, debeline 12 mm, že tovarniško lakirano, niansa barve po dogovoru z naročnikom | m2 | 1
| b/ | leseni opaž - smreka, širine do 10 cm, debeline do 12 mm, že tovarniško lakirano - brezbarvni lak | m2 | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
5 |  | Zamenjava ključavnice:
| a/ | notranja vrata - navadna ključavnica | kos | 1
| b/ | vhodna vrata - cilindrična ključavnica | kos | 1
| c/ | vhodna vrata - cilinder (vložek) | kos | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
6 |  | Zamenjava nabiralnika, komplet z novo ključavnico in zapiralom; nabiralnik nabaviti na PTT, upoštevati predpis PTT | kpl | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
7 |  | Zamenjava zaklepnih mehanizmov na vratih drvarnice oz. kleti
| a/ | ključavnica | kpl | 1
| b/ | obešanka z zapiralom | kpl | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
8 |  | Popravilo drvarnice - kletni prostor
| a/ | popravilo obstoječe lesene stene drvarnice z lesenimi letvami dim 4 x 5 cm, razmak med letvami 4 - 5 cm, montiranih vertikalno; prečne letve prilagoditi obstoječim | m2 | 1
| b/ | izdelava novih lesenih kletnih vrat iz lesenih letev dim. 4 x 5 cm, razmak med letvami 4 - 5 cm, montiranih vertikalno; vratno krilo ojačano v vzdolžni smeri 3 x z letvami dim. 3 x 8 cm; okovje - 3x mizarski panti 80 mm, nosilec za obešanko; velikost krila do 2 m2 | kpl | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
|  | Skupaj - mizarska dela brez DDV: |  |  | 0
V |  | PREDELNE STENE IN STROPOVI | E | kol. | EUR / E
1 |  | Gips predelna stena, deb. stene 10 cm:
Izdelava (popravilo) "gips" predelne stene, kovinska podkonstrukcija iz tipskih profilov šir. 7,5 cm, obojestranska enojna obloga iz GK plošč deb. 12,5 mm, vmesna termoizolacija deb. do 10 cm pritrjena na GK ploščo, skupna deb. stene 10 cm, bandažiranje stikov; upoštevati ves vezni material, nosilce stene, vezne kotnike, zaključne letvice, itd.
| a/ | navadna obloga iz GK plošč | m2 | 1
| b/ | vlagoodporna obloga iz GK plošč | m2 | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
2 |  | Gips predelna stena, deb. stene 15 cm:
Izdelava (popravilo) "gips" predelne stene, kovinska podkonstrukcija iz tipskih profilov šir. 10 cm, obojestranska dvojna obloga iz GK plošč deb. 2 x 12,5 mm, vmesna termoizolacija deb. do 10 cm pritrjena na GK ploščo, skupna deb. stene 15 cm, bandažiranje stikov; upoštevati ves vezni material, nosilce stene, vezne kotnike, zaključne letvice, itd.
| a/ | navadna obloga iz GK plošč | m2 | 1
| b/ | vlagoodporna obloga iz GK plošč | m2 | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
3 |  | Gips obloga stene - zidu:
Izdelava (popravilo) "gips" obloge stene - zidu, kovinska podkonstrukcija iz tipskih profilov šir. do 5 cm, stena iz GK plošč, deb. 1 x 12,5 mm, vmesna termoizolacija deb. do 5 cm, bandažiranje stikov; upoštevati ves vezni material, itd.
| a/ | navadna obloga iz GK plošč | m2 | 1
| b/ | vlagoodporna obloga iz GK plošč | m2 | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
4 |  | Obloga obstoječe stene z "gips" oblogo - pritrjevanje direktno na obstoječi zid; GK plošča deb. 1 x 1,25 mm, bandažiranje stikov; upoštevati ves vezni material, itd.
| a/ | navadna obloga iz GK plošč | m2 | 1
| b/ | vlagoodporna obloga iz GK plošč | m2 | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
5 |  | Spuščeni strop - višine do 15 cm:
Izdelava (popravilo) "gips" spuščenega stropa komplet s podkonstrukcijo iz tipskih kovinskih profilov za tovrstno gradnjo ter pritrdilnim materialom, GK plošče deb. 12,5 mm, stiki bandažirani; upoštevati ves vezni material, nosilce stropa, vezne kotnike, zaključne letvice, itd.
| a/ | navadna obloga iz GK plošče + 10 cm termoizolacija + Pe folija | m2 | 1
| b/ | vlagoodporna obloga iz GK plošče + 10 cm termoizolacija + Pe folija | m2 | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
6 |  | Vgradnja dodatne toplotne izolacije iz steklenih vlaken (pohodna - tervol ali enakovredno) različnih debelin v plasteh s prekrivanjem spojev na obstoječo konstrukcijo podstrešnih ali drugih stropov
| a/ | izolacija v debelini 15 cm z vgrajeno zaščitno paropropustno folijo | m2 | 1
| b/ | izolacija v debelini 20 cm z vgrajeno zaščitno paropropustno folijo | m2 | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
|  | Skupaj - predelne stene in stropovi brez DDV: |  |  | 0
VI. |  | VRATA - KOVINSKA, LESENA | E | kol. | EUR/E
1 |  | Demontaža notranjih ter vhodnih vrat različnih dimenzij in širin
| a/ | vhodna vrata s podboji (kovinski ali leseni); dim. š x v = do 100 x 240 cm | kpl | 1
| b/ | notranja vrata s podboji (kovinski ali leseni); z nadsvetlobo ali brez nadsvetlobe; dim. š x v = do 85 x 240 cm | kpl | 1
2 |  | Popravilo kovinskih vrat izdelanih iz jeklenih pohištvenih profilov, vratno krilo prekrito s pločevino; obseg del: | m2 | 1
| a/ | vratno krilo - demontaža, odstranitev poškodovane pločevine in okvirja vratnega krila; čiščenje ostale pločevine in okvirja krila z brušenjem; montaža novega dela pločevine ter profila; zamenjava do 3 tečajev; menjava ključavnice in kljuke
| b/ | podboj - odstranitev poškodovanega profila in montaža novega; čiščenje profilov z brušenjem
| c/ | barvanje - 1x temelj, 2x pokrivni sloj, barva za kovino
| d/ | po zaključku del ponovna montaža in upasanje
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
3 |  | Zamenjava dotrajanih vrat, ki obsega dobavo in montažo pri čemer mora ponudnik - izvajalec upoštevati:
| * | Izdelek mora biti izdelan v območju Evropske skupnosti
| * | Pri izvedbi del upoštevati različne dimenzije vrat, pri čemer se upošteva dobava in montaža podboja, vrste podboja (kovinski ali leseni) vratnega krila, kljuk in tečajev. Pod dimenzijo vrat se upošteva širina vratnega krila, podboja različnih širin in višina vratnega krila. Montažo izvede proizvajalec vrat, razen če se naročnik in pogodbeni izvajalec drugače dogovorita.
Splošni pogoji
| * | Za vso vgrajeno opremo, materiale je izvajalec del dolžan dostaviti naročniku veljavno A - testno dokumentacijo ob primopredaji izvedenih del.
| * | Izvajalec del mora pri montaži vgraditi, kar naročnik predhodno potrdi, oziroma naročnika opozoriti na eventualna odstopanja.
| * | Pred pričetkom del se izvede strokoven ogled, določi točne izmere in izvajalec seznani naročnika z načinom vgradnje, tehničnimi karakteristikami in izgledom po vgradnji.
| * | Izvajalec del mora dela opravljati po pravilih stroke z upoštevanjem vseh standardov in normativov.
Nekateri možni dobavitelji
| * | notranja vrata - pri izboru upoštevati dobavitelje, kot npr.: Lip Bled, M Sora Žiri, Mizarstvo Peternelj, Doors Mojstrana, Inles Ribnica, Jelovica Škofja Loka, ali enakovredno.
| * | Vhodna (protivlomna vrata) - Val d.o.o. Ljubljana, Vovko d.o.o. Ljubljana, itd., ali enakovredno
| a/ | Vhodna vrata - protivlomna
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vhodna protivlomna vrata:
| * | vratni podboj in krilo morata biti ojačana z jeklenimi pocinkanimi profili v vertikalni in prečni smeri
| * | vratno krilo in podboj morata biti polnjena z mineralno volno visoke gostote za dušenje hrupa in preprečevanje izgub toplote
| * | izvedba z vsaj dvojnim tesnenjem med krilom in podbojem
| * | sistem zaklepanja vrat na vsaj 10 mestih (5 premičnih in 5 fiksnih zapahov)
| * | vratno krilo nasajeno na dva močna tečaja, katera omogočata nastavitev brez snemanja krila
| * | vratno krilo zunanji del jeklena plošča, notranji del lesena obloga
| * | barva krila (znotraj/zunaj) bela, podboj beli
| * | ključavniški mehanizem s sodobnim zobniškim sistemom za enostavno in zanesljivo upravljanje
| * | protivlomni ščit, ki preprečuje vrtanje, lomljenje in druge nasilne posege na cilindričnem vložku
| * | omejilec odpiranja (funkcija varnostne verižice) zaradi preprečitve nasilnega vstopa
| * | širokokotno kukalo
| * | cilindrični vložek visokega varnostnega razreda s patentiranim sistemom, ki ne omogoča vlamljanje z metodami, kot so: vrtanje, lomljenje, itd.
Certifikat:
| * | protivlomna vrata morajo biti atestirana in imeti varnostni certifikat Classe 3 po evropskem varnostnem standardu SIST EN ISO 1627
| * | protivlomna vrata morajo imeti certifikat za zvočno izolativnost po evropskem standardu SIST EN ISO 717-1 (podeljen s strani Zavoda za gradbeništvo Ljubljana ali druge pristojne organizacije za izdajo tovrstnih meritev)
Garancija:
| * | za varnostna vrata mora veljati garancija 5 let
| * | servis vrat in dobava rezervnih ključev morata biti zagotovljena
Dimenzija vrat
|  | 750 x 2100 mm | kpl | 1
|  | 850 x 2100 mm | kpl | 1
|  | 950 x 2100 mm | kpl | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
| b/ | Notranja vrata - lesena
| * | Vratno krilo - polno, sestavljeno iz masivnega lesenega (npr. smreka) okvirja, dodatno ojačano za nasadila in ključavnico, v sredini je kartonsko satje. Obložne plošče iverne 3,2 mm, po površini furnirano, robovi brazdani, oblečeni s folijo. Krilo je površinsko obdelano, barva po dogovoru z naročnikom, nakovano s dvodelnimi nasadili, navadno ključavnico, kljuko, ščitniki, dimenzija krila:
|  | 650 x 2100 mm | kpl | 1
|  | 750 x 2100 mm | kpl | 1
|  | 850 x 2100 mm | kpl | 1
|  | 950 x 2100 mm | kpl | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
| c/ | Podboj - leseni (suhomontažni ali mokromontažni)
izdelan iz masivnega lesa (npr. smreka) za debelino zidu, kateri se določi pred vgradnjo. Izvedba je univerzalna, na licu mesta se določi smer odpiranja vrat, tesnilo vstavljeno. Upoštevati ves montažni material. Dimenzija podboja - debelina zidu (G) x širina (Š) x višina (V):
|  | G x Š x V = 120 x 650 x 2100 mm | kpl | 1
|  | G x Š x V = 120 x 750 x 2100 mm | kpl | 1
|  | G x Š x V = 120 x 850 x 2100 mm | kpl | 1
|  | G x Š x V = 120 x 950 x 2100 mm | kpl | 1
|  | G x Š x V = 200 x 650 x 2100 mm | kpl | 1
|  | G x Š x V = 200 x 750 x 2100 mm | kpl | 1
|  | G x Š x V = 200 x 850 x 2100 mm | kpl | 1
|  | G x Š x V = 200 x 950 x 2100 mm | kpl | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
| d/ | Podboj - kovinski
pritrditev v zid z vijačenjem. Izvedba je univerzalna, na licu mesta se določi smer odpiranja vrat, tesnilo vstavljeno. Upoštevati ves montažni material. Barva podboja v barvi dobavitelja - proizvajalca. Dimenzija podboja - debelina zidu (G) x širina (Š) x višina (V):
|  | G x Š x V = 120 x 650 x 2100 mm | kpl | 1
|  | G x Š x V = 120 x 750 x 2100 mm | kpl | 1
|  | G x Š x V = 120 x 850 x 2100 mm | kpl | 1
|  | G x Š x V = 120 x 950 x 2100 mm | kpl | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
| e/ | Izdelava kovinske (INOX) obojestranske zaščite spodnjega dela vratnega krila, do višine 30cm, dolžine max 1m/krilo | kpl | 1
|  | Skupaj - vrata - kovinska, lesena, brez DDV : |  |  | 0
VII. |  | PVC - OKNA, VRATA, POLICE, SENČILA | E | kol. | EUR/E
Pogoj montaže PVC oken in PVC vrat:
Naročnik bo naročil izvedbo zamenjave stavbnega pohištva za PVC okna in PVC vrata samo v primeru, ko je poseg nujno potreben in to zaradi: dotrajanega okna in vrat, možnosti izpada krila okna iz tečaja, poškodbe stekla zaradi višje sile (veter, itd.)
Pri ponudbi in izvedbi mora dobavitelj zagotavljati sledeče pogoje pri dobavi in montaži PVC: oken, vrat, senčil, polic
Ponudnik zagotavlja, da bo za dobavo in montažo PVC oken, PVC vrat, polic in senčil (žaluzije, rolete), zagotovil takega izvajalca, kateremu je dobava in montaža nevedene opreme sestavni del proizvodnega programa ter da spodaj navedeni elementi izpolnjujejo sledeče kriterije oziroma jih bodo upoštevali pri dobavi, montaži in primopredaji:
OKNA in VRATA
| a/ | Izdelana so iz visoko odpornih in atestiranih petkomornih PVC profilov, ojačanih s pocinkanimi jeklenimi profili. Barva profila oken v osnovi bela oziroma po dogovoru.
| b/ | Za izdelek PVC okno ali PVC vrata razpolagamo s atestom in izdanim poročilom o meritvah toplotne prehodnosti (zrakotesnost, vodotesnost in toplotno prevodnost), ki je bilo izvedeno in izdano pri uradni nacionalni instituciji za testiranje – Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG), Ljubljana.
| c/ | Jamčimo, da bomo vgradil samo tista PVC okna in PVC vrata, za katera se na podlagi proizvajalčeve izjave o razvrstitvi ali kako drugače lahko ugotovi njihov razred po standardu SIST EN 12207.
| d/ | Jamčino, da je osnovni material za okna in vrata visoko odporen na udarce ter izdelan iz trdega PVC.
| e/ | Tesnjenje med okenskim okvirjem in okenskim krilom je izvedeno s tesnili po postopku (notranje + srednje + zunanje; 3 slojno tesnenje).
| f/ | Garancija, ki jo nudimo za dobavljena in vgrajena PVC okna in PVC vrata traja vsaj 10 let.
| g/ | Garancija, ki jo nudimo za izvedena dela ter dobave in montaže polic in senčil traja vsaj 5 let.
| h/ | Omogočeno je odpiranje v horizontalno in vertikalno smer - (ventus).
| i/ | PVC okna in PVC vrata so opremljena s kvalitetnim in kompletnim okovjem in kljukami.
| j/ | Ponujena PVC okna in PVC vrata izpolnjujejo sledeče zahteve oz. karakteristike – kriterije naročnika, kar je vidno razvidno iz priloženega “Poročila o meritvah toplotne prehodnosti (zrakotesnost, vodotesnost in toplotno prevodnost)”, ki je bilo izvedeno pri uradni nacionalni instituciji za testiranje – Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG), Ljubljana (poročilo priložite za PRILOGO - popis del):
| * | debelina stekla ( ISO 4 – 16 – 4 S plinom )
| * | toplotna prehodnost stekla (enako ali manjše) Us = 1,1 W/m2K
| * | toplotna prehodnost okna - okno kot celota mora izpolnjevati pogoj (enako ali manjše) U = 1,4 W/m2K
| * | zvočna izolacija najmanj 32 dB
| * | okna in vrata so izdelana iz petkomornih PVC profilov
NOTRANJE IN ZUNANJE OKENSKE POLICE
| a/ | notranje police - so izdelane iz “vodoodporne in plastificirane iverice.”
| b/ | zunanje police – so izdelane iz “vlečenega eluksiranega aluminija”. Barva – glede na zunanjo barvo okna. Pri polici se dogradi - izdela odkapni rob.
SENČILA - ŽALUZIJE, ROLETE
| a/ | notranja žaluzija - tip: alu žaluzija, širine lamela 25 mm; žaluzija se pritrdi na notranjo stran okna, velikost žaluzije se določi po vgraditvi okna, barva žaluzije po dogovoru.
| b/ | okenska roleta - tip: alu lamele polnjene z toplotnoizolacijskim materialom, roleta je vgrajena v zaboju (notranji ali zunanji), velikost rolete se določi po vgraditvi okna, roleta se preko vgrajenih sistemov regulira iz notranjosti, barva rolete po dogovoru.
SPLOŠNI POGOJI:
| a/ | Za vso vgrajeno opremo, materiale in konstrukcije je izvajalec del dolžan dostaviti naročniku veljavno A -testno dokumentacijo po primopredaji izvedenih del.
| b/ | Izdelek mora biti izdelan v območju Evropske skupnosti
| c/ | Izvajalec del mora dela opravljati po pravilih stroke z upoštevanjem vseh standardov in normativov.
PONUDNIK - IZVAJALEC, OZIROMA NJEGOV PODIZVAJALEC ZAGOTAVLJA (IZJAVLJA):
| a/ | da se v svojem proizvodnem programu ukvarja s proizvodnjo in montažo PVC oken in PVC vrat, senčil in okenskih polic.
| b/ | da je za vgradnjo PVC oken ali PVC vrat pridobili “Poročilo o meritvah toplotne prehodnosti za PVC okna ali PVC vrata” s strani Zavoda za gradbeništvo Slovenije (ZAG), Ljubljana ali druge pristojne organizacije v R Sloveniji.
| c/ | da bo za PRILOGO - POPIS DEL priložil “Poročilo o meritvah toplotne prehodnosti (zrakotesnost, vodotesnost in toplotno prevodnost)”, ki je bilo izvedeno pri uradni nacionalni instituciji za testiranje – Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG), Ljubljana ali druge pristojne organizacije v R Sloveniji iz katerega morajo biti razvidni vsi parametri - točka 1a,c,e,j.
| d/ | da bo za izvedena dela in dobavo materiala zagotovil odpravo napak v garancijski dobi za vgrajeni material, kot sledi:
| * | 10 let - dobavljena PVC okna, PVC vrata, funkcionalnost okovja
| * | 5 let - police, senčila, rolete
| * | za ostalo vgrajeno opremo in materiale po navodilih proizvajalca.
Nekateri možni dobavitelji
| * | Pri izboru upoštevati dobavitelje, kot npr.: AJM d.o.o., Nagode d.o.o., RS okna d.o.o., Karba d.o.o., Arcont d.o.o., Jelovica d.d., KLI Logatec, MIH d.o.o. ali enakovredno.
Ob naročilu obvezno ogled, dogovor z naročnikom in določitev izmer; pred montažo ponovna kontrola svetlih odprtin okna, vrat; enako za senčila in police
1 |  | DEMONTAŽNA DELA - okna, balkonskih vrat, police, senčila ne glede na dimenzijo in vrsto materiala, z iznosom na deponijo in plačilom komunalne takse
| a/ | obstoječega okna, balkonskih vrat skupaj z letvami, okovjem, montažnim materialom | kpl | 1
| b/ | zunanje okenske police | kpl | 1
| b/ | notranje okenske police | kpl | 1
| c/ | senčila - zunanja ali notranja roleta / žaluzija | kpl | 1
2 |  | ENOKRILNO PVC OKNO - dobava in montaža okna, skupaj okvir + krilo, vgrajeno okovje, nasadila, okno se odpira levo ali desno (glede na dogovor) + ventus odpiranje; barva bela + bela, montažni material, montaža (vstavitev pritrditev z vijaki zapolnitev s PU peno), silikoniziranje - max. špranja do 5mm (enostransko), obojestransko letvanje, kot sledi:
| a/ | površina okna skupaj z okvirjem (zunanja mera) do 0,80 m2 | kpl | 1
| b/ | površina okna skupaj z okvirjem (zunanja mera) od 0,81 - 1,40 m2 | kpl | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
3 |  | DVOKRILNO PVC OKNO - dobava in montaža okna, skupaj okvir + oba krila, vgrajeno okovje, nasadila, eno krilo okna se odpira levo, drugo desno, eno od kril se odpira ventus; barva bela + bela, montažni material, montaža (vstavitev pritrditev z vijaki zapolnitev s PU peno), silikoniziranje - max. špranja do 5mm (enostransko), obojestransko letvanje, kot sledi:
| a/ | površina okna skupaj z okvirjem (zunanja mera) od 0,90 - 1,50 m2 | kpl | 1
| b/ | površina okna skupaj z okvirjem (zunanja mera) od 1,51 - 2,20 m2 | kpl | 1
| c/ | površina okna skupaj z okvirjem (zunanja mera) od 2,21 - 3,00 m2 | kpl | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
4 |  | FIKSNA ZASTEKLITEV "PVC OKNO" - dobava in montaža okna - fiksna zasteklitev, skupaj okvir z steklom, barva bela + bela, montažni material, montaža (vstavitev pritrditev z vijaki zapolnitev s PU peno), silikoniziranje - max. špranja do 5mm (enostransko), obojestransko letvanje, kot sledi:
| a/ | površina okna skupaj z okvirjem (zunanja mera) od 0,50 - 1,00 m2 | kpl | 1
| b/ | površina okna skupaj z okvirjem (zunanja mera) od 1,01 - 2,00 m2 | kpl | 1
| c/ | površina okna skupaj z okvirjem (zunanja mera) od 2,01 - 2,80 m2 | kpl | 1
| d/ | površina okna skupaj z okvirjem (zunanja mera) od 2,81 - 3,50 m2 | kpl | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
5 |  | ENOKRILNA PVC VRATA - dobava in montaža vrat, skupaj okvir + krilo, vgrajeno okovje, nasadila, krilo se odpira levo ali desno (glede na dogovor) + ventus odpiranje; barva bela + bela, montažni material, montaža (vstavitev pritrditev z vijaki zapolnitev s PU peno), silikoniziranje - max. špranja do 5mm (enostransko), obojestransko letvanje, kot sledi:
| a/ | površina vrat skupaj z okvirjem (zunanja mera) od 1,50 - 2,00 do m2 | kpl | 1
| b/ | površina vrat skupaj z okvirjem (zunanja mera) od 2,01 - 2,50 m2 | kpl | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
6 |  | DVOKRILNA PVC VRATA - dobava in montaža vrat, skupaj okvir + oba krila, vgrajeno okovje, nasadila, eno krilo vrat se odpira levo, drugo desno, eno od kril se odpira ventus; barva bela + bela, montažni material, montaža (vstavitev pritrditev z vijaki zapolnitev s PU peno), silikoniziranje - max. špranja do 5mm (enostransko), obojestransko letvanje, kot sledi:
| a/ | površina vrat skupaj z okvirjem (zunanja mera) od 3,00 - 4,00 do m2 | kpl | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
7 |  | ZUNANJA OKENSKA POLICA - dobava in montaža, širina police do 25 cm, ostali podatki: | m1 | 1
| * | material - vlečen eluksiran Al
| * | barva - kot obstoječa ali kot okno
| * | upoštevati odkapni rob
| * | upoštevati mero za vgradnjo v zid
| * | obdelava spoja med polico in zidom, spoj se obdela z odgovarajočim kitom, večje odprtine z malto, do faze belenja
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
8 |  | NOTRANJA OKENSKA POLICA - dobava in montaža, širina police do 25 cm, deb. police 3 cm, ostali podatki: | m1 | 1
| * | material : vodoodporna plastificirana iverica, kot npr. Topalit ali podobno
| * | barva - bela, svetli marmor - imitacija
| * | upoštevati mero za vgradnjo v zid
| * | obdelava spoja med polico in zidom, spoj se obdela z odgovarajočim kitom, večje odprtine z malto, do faze belenja
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
9 |  | NOTRANJA ŽALUZIJA - dobava in montaža PVC lamelne žaluzije, regulacija z vrvico, pokončna vodila za lamele, dimenzija posamezne lamele - širina 25 mm, barva svetlo zelena oziroma po dogovoru, regulacija lamel (odpiranje, zapiranje), montažni material | m2 | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
10 |  | ZUNANJA ROLETA - dobava in montaža PVC rolete skupaj z zabojem, kateri se pritrdi na okensko odprtino, regulacija z notranje strani z mehanizmom - trak (tekstil), roleta potuje po zunanji strani okenskega profila v kanalu - obojestransko, montažni material, ostali podatki: | m2 | 1
| * | barva - bela, svetlo zelena, svetlo rjava
| * | vgradnja rolete v zaboju (notranji ali zunanji)
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
11 |  | Zapiranje roletne omarice - znotraj | m1 | 1
zapiranje prostora nad oknom po odstranitvi stare roletne omarice. Zapiranje izvesti z gips ploščami v izvedbi s podkonstrukcijo. Prazen prostor se tesno zapolni z izolacijskim materialom (poltrdi tervol ali druga enakovredna mineralna volna). Površine se obdelajo do faze beljenja (bandažiranje, kitanje, brušenje, itd.)
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
12 |  | Dobava in montaža razširitvenega PVC prekladnega profila - uporaba pri zapolnitvi diletacij ob vgradnji oken, višina profila do 10 cm, profil ustrezno vgraditi z montažnimi vijaki in zapolniti odprtine z kitom. | m1 | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
|  | Skupaj - PVC - okna, vrata, police, senčila, brez DDV : |  |  | 0
C. |  | INSTALATERSKA DELA
I |  | VODOVODNO INSTALACIJSKA DELA | E | kol. | EUR/E
OPOMBA: Vsa sanitarna keramika je v beli barvi.
1 |  | Dobava in montaža mešalne baterije, kpl z vso armaturo (priključki, tesnila, pritrdilni material, itd.):
* mešalna baterija kot npr. Armal, Unitas, Hansgrohe, Hansa ali enakovredno
| a/ | enoročne mešalne baterije za umivalnik | kpl | 1
Upoštevajte ceno nabave do 100 EUR/kos z DDV
| b/ | enoročne mešalne baterije za tuš kabino z ročnim tušem in konzolo | kpl | 1
Upoštevajte ceno nabave do 130 EUR/kos z DDV
| c/ | enoročne mešalne baterije za kopalno kad z ročnim tušem in konzolo | kpl | 1
Upoštevajte ceno nabave do 130 EUR/kos z DDV
2 |  | Dobava in montaža WC kotlička, kpl z pritrdilnim materialom, Itd.
| a/ | visok; kpl z priključki in RF pleteno cevko za priklop vode; ventil | kpl | 1
| b/ | nizek; kpl z priključki in RF pleteno cevko za priklop vode; ventil | kpl | 1
* WC kotliček kot npr. Laguna Liv Postojna, Geberit ali enakovredno
Upoštevajte ceno nabave do 40 EUR/kos z DDV
3 |  | Dobava in montaža samo WC školjke, kpl z vso armaturo (priključki, tesnila, pritrdilni material, itd.), barva bela
|  | * WC školjka kot npr. Dolomite, Hatria, Inker ali enakovredno | kpl | 1
Upoštevajte ceno nabave do 70 EUR/kos z DDV
4 |  | Dobava in montaža WC deske, lesena plastificirana, kpl z pritrdilnim materialom, barva bela | kpl | 1
Upoštevajte ceno nabave do 35 EUR/kos z DDV
5 |  | Dobava in montaža ostale sanitarne kopalniške opreme, komplet z vsem veznim, tesnilnim in pritrdilnim materialom, vsi izdelki kovinski - kromirani:
| a/ | ogledala cca. (V x Š) 60 x 40 cm | kos | 1
| b/ | ogledala cca. (V x Š) 80 x 60 cm | kos | 1
| c/ | etažere | kos | 1
| d/ | držalo za brisače | kos | 1
| e/ | držal za milo | kos | 1
| f/ | držal za toaletni papir | kos | 1
| g/ | podometnega zapornega ventila 1/2" | kos | 1
| h/ | podometnega zapornega ventila 3/4" | kos | 1
| i/ | pipe za pralni ali pomivalni stroj; kpl z vso armaturo (priključki, tesnila, pritrdilni material, itd.) | kos | 1
* mešalna baterija kot npr. Armal, Unitas, Hansgrohe ali enakovredno
Upoštevajte ceno nabave do 70 EUR/kos z DDV
6 |  | Demontaža in ponovna fina montaža že obstoječe sanitarne kopalniške opreme, komplet z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom:
| a/ | umivalnika L = 40, 60, 80 cm; kpl z vso armaturo (priključki, sifon, tesnila, pritrdilni material, itd.) | kos | 1
| b/ | WC-ja, kompletno s školjko, desko, kotličkom, priključki, tesnili | kpl | 1
| c/ | ogledala cca. 60 x 40 cm | kos | 1
| d/ | etažere | kos | 1
| e/ | držal (za brišače, milo, itd.) | kos | 1
| f/ | enoročne mešalne baterije za umivalnik, tudi sifona | kos | 1
| g/ | enoročne mešalne baterije za kopalno kad z ročnim tušem in konzolo | kos | 1
| h/ | pipe za pralni ali pomivalni stroj | kos | 1
| i/ | tuš kabine, dim do 100 x 100 cm | kos | 1
| j/ | premične večdelne steklene stene za tuš kabino; dim do šir. 100 x 100 cm | kos | 1
OPOMBA: za vse postavke ponuditi samo delo
7 |  | Dobava in montaža talnega sifona z INOX pohodno rešetko; dim do
| a/ | dim. 15 x 15 cm | kpl | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
8 |  | Predelava obstoječih priključkov za mešalno baterijo | kpl | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
9 |  | Dobava in montaža zidnega sifona za pralni stroj, sušilni stroj, itd. | kpl | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
10 |  | Dobava in montaža vodovodnih cevi
| a/ | pocinkana 1/2" - vodovodna cev, upoštevati tudi 2 fazonska kosa na "m1" ter izolacijo | m1 | 1
| b/ | pocinkana 3/4" - vodovodna cev, upoštevati tudi 2 fazonska kosa na "m1" ter izolacijo | m1 | 1
| c/ | PE-X-AL-PE-X - vodovodna cev 1/2"; upoštevati tudi 2 fazonska kosa na "m1" ter izolacijo | m1 | 1
| d/ | PE-X-AL-PE-X - vodovodna cev 3/4"; upoštevati tudi 2 fazonska kosa na "m1" ter izolacijo | m1 | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
11 |  | Dobava in montaža PVC odtočne cevi
| a/ | cev fi 110; upoštevati tudi 2 fazonska kosa na "m1", 2x tesnilo | m1 | 1
| b/ | cev fi 75; upoštevati tudi 2 fazonska kosa na "m1", 2x tesnilo | m1 | 1
| c/ | cev fi 50; upoštevati tudi 2 fazonska kosa na "m1", 2x tesnilo | m1 | 1
| d/ | cev fi 35; upoštevati tudi 2 fazonska kosa na "m1", 2x tesnilo | m1 | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
12 |  | Dobava in montaža krogličnih ventilov kpl z vsemi pomožnimi deli:
| a/ | ventil 3/8" | kos | 1
| b/ | ventil 1/2" | kos | 1
| c/ | ventil 3/4" | kos | 1
| d/ | ventil 1" | kos | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
13 |  | Demontaža, dobava in montaža vratic iz INOX-a:
| a/ | dim. 15 x 15 cm | kpl | 1
| b/ | dim. 25 x 25 cm | kpl | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
14 |  | Predelava priključkov za mešalno baterijo | kpl | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
15 |  | Dobava in montaža zidnega sifona za pralni stroj | kpl | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
16 |  | DOBAVA IN MONTAŽA KOPALNIŠKE OPREME
Splošni pogoji:
| * | Za vso vgrajeno opremo, materiale in konstrukcije je izvajalec del dolžan dostaviti naročniku veljavno A -testno dokumentacijo po primopredaji izvedenih del.
| * | Izdelek mora biti izdelan v območju Evropske skupnosti
| * | Izvajalec del mora dela opravljati po pravilih stroke z upoštevanjem vseh standardov in normativov.
| * | Pred pričetkom del se izvede strokoven ogled, določi točne izmere in izvajalec seznani naročnika z načinom vgradnje, tehničnimi karakteristikami in izgledom po vgradnji.
Nekateri možni dobavitelji:
| * | Pri izboru upoštevati dobavitelje, kot npr.: Kolpasan, Hafro, Reflex, Duschlux ali enakovredno
| a/ | Tuš kad z priključkom na odtok brez podzidave (samostojna z podstavkom)
Kad se montira na predhodno obdelano podlago. Vgradnja po navodilu proizvajalca, upoštevati ves montažni material.
material: kot npr. liti sanitarni akril
| * | dimenzij 80 x 80 x h max do 25 cm | kpl | 1
| * | dimenzij 90 x 90 x h max do 25 cm | kpl | 1
| * | dimenzij 100 x 100 x h max do 25 cm | kpl | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
| b/ | Steklena nadgradnja nad tuš kadjo (tuš kabina)
Odpiranje steklenih vrat kabine je lahko enostransko ali obojestransko. Steklena nadgradnja iz kaljenega prozornega stekla min. debeline 6 mm, profili kabine aluminijasti z visokopolirano srebrno galvansko prevleko. Kabina naj ima prozorna tesnila z vgrajenim magnetnim profilom. steklena nadgradnja se vgradi po navodilu proizvajalca glede na tip tuš kabine, upoštevati ves montažni material.
| * | dimenzij 80 x 80 x h max 190 cm, material - kaljeno proz. steklo | kpl | 1
| * | dimenzij 90 x 90 x h max 190 cm, material - kaljeno proz. steklo | kpl | 1
| * | dimenzij 100 x 100 x h max 190 cm, material - kaljeno proz. steklo | kpl | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
| c/ | Premična steklena stena, npr. tuš paravan
Stena steklena, steklo kaljeno prozorno, min. debeline 6 mm, nosilni profili stene aluminijasti z visokopolirano srebrno galvansko prevleko, pritrditev v obstoječi okvir ali zid z nerjavečimi vijaki. Premična stena se montira na že obstoječo kopalno kad, tuš kad ali že urejeno steno prostora za tuširanje. Vgradnja po navodilu proizvajalca, upoštevati ves montažni material.
| * | dimenzij 70 x h max 190 cm, material - kaljeno proz. steklo | kpl | 1
| * | dimenzij 90 x h max 190 cm, material - kaljeno proz. steklo | kpl | 1
| * | dimenzij 100 x h max 190 cm, material - kaljeno proz. steklo | kpl | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
| d/ | Premična steklena vrata
| * | Vrata steklena, steklo kaljeno prozorno, min. debeline 6 mm, profili vrat aluminijasti z visokopolirano srebrno galvansko prevleko, pritrditev v obstoječi okvir z nerjavečimi vijaki. Premična vrata se montira na že obstoječo tuš kad ali že urejeno steno prostora za tuširanje. Vrata naj imajo prozorna tesnila z vgrajenim magnetnim profilom. Vgradnja po navodilu proizvajalca, upoštevati ves montažni material.
| * | dimenzij 80 x h max 190 cm, material - kaljeno proz. steklo | kpl | 1
| * | dimenzij 90 x h max 190 cm, material - kaljeno proz. steklo | kpl | 1
| * | dimenzij 100 x h max 190 cm, material - kaljeno proz. steklo | kpl | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
| e/ | Kopalna kad
material: kot npr. liti sanitarni akril
| * | dimenzije 140 x 70 cm | kpl | 1
| * | dimenzije 160 x 70 cm | kpl | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
Upoštevati tudi material za vzidavo in podzidavo kopalne kadi
17 |  | DOBAVA IN MONTAŽA GRELNIKA VODE (BOJLER)
Upoštevati sledeče tehnične in splošne pogoje:
| * | Okolju prijazni - grelniki morajo biti ekološko neoporečni in jih je možno popolnoma reciklirati.
| * | Temeljito preizkušeni - pri grelnikih mora biti preverjena zanesljivost in kontrola kakovosti, ki vključuje: tlačni preizkus, kontrolo ustreznosti protikorozijske zaščite, preizkus tesnenja, preizkus električne varnosti, preizkus delovanja, vse 100%.
| * | Za vso vgrajeno opremo, materiale je izvajalec del dolžan dostaviti naročniku veljavno A - testno dokumentacijo ob primopredaji izvedenih del.
| * | Izdelek mora biti izdelan v območju Evropske skupnosti
| * | Pred pričetkom del se izvede strokoven ogled, določi točne izmere in izvajalec seznani naročnika z načinom vgradnje, tehničnimi karakteristikami in izgledom po vgradnji.
| * | Izvajalec del mora dela opravljati po pravilih stroke z upoštevanjem vseh standardov in normativov.
Nekateri možni dobavitelji
| * | Pri izboru upoštevati dobavitelje, kot npr.: GORENJE TIKI d.d. (grelniki serije OTG Slim Simplicity) ali enakovredno;
Električni grelniki vode (bojler) po kapaciteti
| a/ | Grelnik vode, kapaciteta 60 l; montaža pokončna na steno ali strop z ustreznimi nosilci, upoštevati montažni material, varnostni ventil, pritrditev bojlerja, vezne cevke | kpl | 1
| b/ | Grelnik vode, kapaciteta 80 l; montaža pokončna na steno ali strop z ustreznimi nosilci, upoštevati montažni material, varnostni ventil, pritrditev bojlerja, vezne cevke | kpl | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
18 |  | Dobava in montaža keramičnega umivalnika, kpl z vso armaturo (priključki, tesnila, pritrdilni material, itd.), barva bela
Nekateri možni dobavitelji:
| * | Pri izboru upoštevati dobavitelje, kot npr.: Hatria, Dolomite, Inker ali enakovredno
| a/ | umivalnika L = 40 cm, upoštevati tudi PVC sifon | kpl | 1
| b/ | umivalnika L = 60 cm, upoštevati tudi PVC sifon | kpl | 1
| c/ | umivalnika L = 80 cm, upoštevati tudi PVC sifon | kpl | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
|  | Skupaj - vodovodna instalacijska dela brez DDV : |  |  | 0
II |  | ELEKTRO INSTALACIJSKA DELA | E | kol. | EUR/E
1 |  | Demontaža obstoječe elektro instalacije (kpl vidni deli in instalacija v zidu) z odstranitvijo vseh stikal, vtičnic, elektro priključkov, omarice z varovalkami, itd. | ura | 1
2 |  | Demontaža stare ter dobava in povezava nove elektro omarice (material PVC, npr. ETI Izlake ali enakovredno), kpl z varovalkami (1x glavna, 6x pomožna, Fit stikalo) | kpl | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala; vsi elementi morajo imeti ateste za področje SLO in EU
3 |  | Novi kabli - dobava in montaža novih kablov (razvod nove elektroinstalacije):
| a/ | PGP 3 x 1,5 mm2 | m1 | 1
| b/ | PGP 3 x 2,5 mm2 | m1 | 1
| c/ | PP/Y 5 x 2,5 mm2 | m1 | 1
| d/ | PP/Y 5 x 6 mm2 | m1 | 1
| e/ | PP 6 mm2 | m1 | 1
| f/ | koaksialni kabel | m1 | 1
| g/ | telefonski kabel | m1 | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala; vsi elementi morajo imeti ateste za področje SLO in EU
4 |  | Dobava in montaža novih elektro elementov:
| a/ | doza za izenačevanje potenciala | kos | 1
| b/ | ozemljitveni spoj | kos | 1
| c/ | ventilator - zidni | kos | 1
| d/ | stikalo enopolno | kos | 1
| e/ | stikalo serijsko | kos | 1
| f/ | stikalo križno | kos | 1
| g/ | stikalo - tipka za zvonec | kos | 1
| h/ | šuko vtičnica | kos | 1
| i/ | šuko vtičnica s pokrovom | kos | 1
| j/ | fiksni priključek | kos | 1
| k/ | tv vtičnica | kos | 1
| l/ | telefonska vtičnica | kos | 1
| m/ | domofon z veznimi kabli | kos | 1
| n/ | zvonca z veznimi kabli | kos | 1
| o/ | infra peč | kos | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala; vsi elementi morajo imeti ateste za področje SLO in EU
5 |  | Dobava in montaža na zid, strop, les, itd.:
| a/ | plafonjere (steklo mat) do fi 40 cm, s sijalko (varčno) 25 W | kpl | 1
| b/ | fluo svetilke kpl z ohišjem, do l = 60 cm, 1x varčna sijalka do 40W | kpl | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala; vsi elementi morajo imeti ateste za področje SLO in EU
6 |  | Preizkus interne elektro instalacije, napetostnih vodov, elektro omaric z izdajo poročila - velja za obstoječo že vgrajeno instalacijo in novo vgrajeno instalacijo | kpl | 1
7 |  | Dobava in montaža zaščitne plastične gibljive samougasne (PVC) rebraste cevi
| a/ | od fi 13,5 do fi 16 mm | m1 | 1
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
|  | Skupaj - elektro instalacijska dela brez DDV : |  |  | 0