## REKAPITULACIJA-SKUPAJ
POSLOVNA CONA AJDOVŠČINA - ''POD ŽELEZNICO" - 3. FAZA
IN 3. FAZA - PREČNA CESTA
REKAPITULACIJA
CESTA - ZGORNJI USTROJ | 0
ELEKTROINSTALACIJE | 0
NEPREDVIDENA DELA 10% (obračun po dejanskih stroških) | 0
A) VSE SKUPAJ | 0
DDV 22% | 0
B) SKUPAJ Z DDV | 0
OBRNJENA DAVČNA OBVEZNOST
METEORNI KANAL | 0
METEORNA ODVODNJA CESTE | 0
FEKALNI KANAL | 0
VODOVOD | 0
NEPREDVIDENA DELA 10% (obračun po dejanskih stroških) | 0
C) SKUPAJ | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA A + C (BREZ DDV) | 0
SKUPAJ VREDNOST DEL B + C | 0

## REKAPIT.- 1
POSLOVNA CONA AJDOVŠČINA - ''POD ŽELEZNICO" - 3. FAZA
REKAPITULACIJA
CESTA - ZGORNJI USTROJ | 0
ELEKTROINSTALACIJE | 0
NEPREDVIDENA DELA 10% (obračun po dejanskih stroških) | 0
A) VSE SKUPAJ | 0
DDV 22% | 0
B) SKUPAJ Z DDV | 0
OBRNJENA DAVČNA OBVEZNOST
METEORNI KANAL | 0
METEORNA ODVODNJA CESTE | 0
FEKALNI KANAL | 0
VODOVOD | 0
NEPREDVIDENA DELA 10% (obračun po dejanskih stroških) | 0
C) SKUPAJ | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA A + C (BREZ DDV) | 0
SKUPAJ VREDNOST DEL B + C | 0

## ZG.USTROJ-1
POSLOVNA CONA AJDOVŠČINA - ''POD ŽELEZNICO" - 3. FAZA
CESTA - ZGORNJI USTROJ
REKAPITULACIJA
1 | PREDDELA |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3 | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  |  | 0
4 | PROMETNA OPREMA |  |  | 0
5 | OSTALA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
1. | PREDDELA
¸¸
1. | Zakoličba osi ceste. | m | 253 | 0
2. | Postavitev in zavarovanje profilov. | kos | 14 | 0
3. | Zakoličba točk robnikov s postavitvijo in zavarovanjem profilov. | kos | 14 | 0
4. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - vodovod, TK kablovod in elektro kablovod, po pogojih in navodilih upravljavca za celoten objekt (cesta meteorna in fekalna kanalizacija). | kpl | 1 | 0
5. | Izdelava načrta ureditve gradbišča za celoten objekt (cesta, meteorna, fekalna kanalizacija, vodovod, el. instalacije) ter ureditev gradbišča skladno z načrtom ureditve gradbišča. | kos | 1 | 0
6. | Zavarovanje prometa med gradnjo za celotno gradbišče, z ustrezno dokumentacijo, pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje (obvestilo, zavarovanje gradbišča, postavitev prometne signalizacije, postavitev zaščitne ograje,... ). Po končanih delih odstraniti prometno signalizacijo in vzpostaviti prometni režim v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0
7. | Razna manjša gradbena dela, ki se izvajajo v režiji. Obračun po dejanskih količinah evidentiranih v gradbenem dnevniku in potrjenih s strani nadzornega inženirja.
| KV delavec | ur | 50 | 0
| rovokopač, bager do 20t | ur | 25 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
1. | Izkop humusa v sloju debeline do 20 cm s prevozom na gradbiščno deponijo. | m3 | 694 | 0
2. | Široki izkop v terenu III in IV ktg, globine do 40 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet s stroški ravnanja materiala v deponiji (samo material, ki ni ustrezen za spodnji ustroj).
| - v terenu III ktg. (60%) | m3 | 62 | 0
| - v terenu IV ktg. (40%) | m3 | 41 | 0
3. | Planiranje in valjanje planuuma temeljnih tal skladno z zahtevami iz tehničnega poročila (cesta in pločnik). | m2 | 3378 | 0
4. | Dobava drobljenca in izdelava kamnite posteljice iz drobljenih kamnitih zrn ali sekundarnih surovin, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003 iz kamnine 0-125 mm v debelini 60 cm. Deformacijski modul Ev2> 80MPa. | m3 | 3181.05 | 0
5. | Planiranje kamnite grede - podloga za izvedbo zgornje nosilne nevezane plasti, v potrebnem naklonu z valjanjem. | m2 | 3378 | 0
6. | Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003 iz kamnine 0-32 mm v debelini do 20 cm. Deformacijski modul Ev2> 100MPa (cesta). | m3 | 634 | 0
7. | Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003 iz kamnine 0-32 mm v debelini do 15 cm. Deformacijski modul Ev2> 100MPa (pločnik). | m3 | 69 | 0
8. | Dovoz iz gradbiščne deponije in raztiranje humusa v sloju debeline 20 cm. | m3 | 119 | 0
9. | Oblikovanje brežin v nagibu 2:3 vključno s planiranjem brežin. | m2 | 1007 | 0
10. | Fino planiranje, odstranjevanje kamna, sejanje travne mešanice 30 g/m2 in dodajanje granulat mineralnega gnojila 30 g/m2, valjanjem s travnim valjarjem. | m2 | 1007 | 0
11. | Izdelava berme (bankine) širine do 100 cm iz tamponskega drobljenca v nagibu 4%, vključno z oblikovanjem in valjanjem v debelini do 10 cm. | m2 | 248 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
3. | VOZIŠČNA KOMSTRUKCIJA
1. | Izdelava planuma nevezane nosilne plasti - podloga za izvedbo zgornje nosilne vezane plasti (cesta in pločnik). | m2 | 3378 | 0
2. | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base A4 B 50/70 v debelini 8 cm. | m2 | 1642 | 0
3. | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti. | m2 | 1642 | 0
4. | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf A4 B 50/70 v debelini 3 cm (vozišče). | m2 | 1642 | 0
5. | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf A4 B 50/70 v debelini 4 cm (pločnik). | m2 | 341 | 0
6. | Izdelava berme (bankine) širine 50 cm iz tamponskega drobljenca v nagibu 4%, vključno z oblikovanjem in valjanjem v debelini do 20 cm. | m2 | 253 | 0
7. | Dobava in polaganje prefabriciranih dvignjenih in spuščenih robnikov prereza 15/25 cm na betonsko posteljico iz C12/15, vključno z obbetoniranjem in fugiranjem (polaganje v ravnini in krivini). | m | 506 | 0
8. | Dobava in polaganje betonskih robnikov 8/20 cm na betonsko posteljico iz C12/15 za zaključek asfaltirane površine pred propustom, vključno z obbetoniranjem in fugiranjem. | m | 253 | 0
| VOZIŠČNA KONTRUKCIJA SKUPAJ |  |  | 0
5. | PROMETNA OPREMA
1. | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 μm, prekinjena bela črta v rastru 3/3/3m, širina črte je 10 cm (5121). | m | 253 | 0
2. | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 μm, ločilna neprekinjena črta, širina črte je 10 cm (5111). | m | 506 | 0
3. | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 50 cm, premera 50 cm. | kos | 1 | 0
4. | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolžine 3500 mm. | kos | 1 | 0
5. | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo, dolžina stranice 600 mm (2202). | kos | 1 | 0
| PROMETNA OPREMA SKUPAJ |  |  | 0
6. | OSTALA DELA
1. | Dobava in polaganje B.C. DN 500, cevi za prepust, cev polno obbetonirana s betonom C 12/15, 0,36 m3/m1. | m | 12 | 0
2. | Izdelava obloge jarka na vtoku in iztoku iz propusta s kamnitim lomljencem preseka do 20 cm, vtisnjenim v 10 cm podložnega betona C12/15:
| - dno jarka | m2 | 2.3 | 0
| - brežina jarka v naklonu 2:3 | m2 | 18.6 | 0
| - obloga vtočne in iztočne glave | m2 | 8.5 | 0
3. | Izdelava AB venca 60/30 cm ob pločniku, iz betona C 30/37, vključno z opažem, armaturo in betonom. V ceno vključiti tudi trikotne letvice 15 mm. Izvedba po detajlu. | m | 10 | 0
4. | Dobava in montaža jeklene varnostne ograje za pešce višine 1,10 m, iz dveh segmentov dolžine po 2,0 m, previs dolžine 0,50 m, vključno z vsemi vijaki za montažo na AB zid, po detajlu. Ograja vroče cinkana. | kg | 260 | 0
5. | Dobava in montaža jeklene varnostne ograje, nivo zadrževanja H1, višine 0,75 m, s tebri za zabijanje dolžine 1,9 m, po detajlu, vključno z zaključki L=3m. Ograja vroče cinkana. | m | 12.5 | 0
6. | Dvig obstoječih pokrovov revizijskih jaškov podzemne infrastrukture na projektirane višine, komplet z izdelavo AB obroča. | kos | 3 | 0
7. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja. | m | 253 | 0
8. | Izdelava projekta izvedenih del za vse stroke (4 tiskani izvodi ter izvod v elektronski obliki). | kpl | 1 | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ |  |  | 0

## METEORNA-1
POSLOVNA CONA AJDOVŠČINA - ''POD ŽELEZNICO" - 3. FAZA
METEORNI KANAL
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba trase meteorne kanalizacije z niveliranjem kanala. | m | 253 | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon). | kos | 7 | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
1. | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III. in IV. ktg., širine dna jarka do 1.7 m, globine do 2 m, naklon brežin 70°-90°, z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na trajno deponijo, komplet s stroški ravnanja materiala v deponiji.
| - v terenu III. ktg. (60%) | m3 | 617 | 0
| - v terenu IV. ktg. (40%) | m3 | 411 | 0
2. | Razpiranje jarka s tehnologijo po izbiri izvajalca za izvedbo varovanega izkopa. Postavka vključuje tudi dodatek za otežen izkop. Obračun po m1 jarka obojestransko! | m | 50 | 0
3. | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm. | m2 | 406 | 0
4. | Zasip jarka s sipkim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-63 mm ter komprimiranje v plasteh po 30 cm. | m3 | 763 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
1. | Dobava in polaganje PVC gladkih kanalizacijskih cevi SN4 DN 400, standard EN 1401-1, na betonsko posteljico debeline 10 cm iz betona C12/15 in polno obbetoniranje cevi (0.28 m3/m betona). | m | 73 | 0
2. | Dobava in polaganje PVC gladkih kanalizacijskih cevi SN4 DN 500, standard EN 1401-1, na betonsko posteljico debeline 10 cm iz betona C 12/15 in polno obbetoniranje cevi (0.36m3/m betona). | m | 96 | 0
3. | Dobava in polaganje B.C. kanalizacijskih cevi DN 600, na betonsko posteljico debeline 10 cm iz betona C 12/15 in polno obbetoniranje cevi (0.76 m3/m betona). | m | 84 | 0
4. | Izdelava jaška v sestavi: betonski podstavek C 2/15 1.50 x 1,50 m, višine do 0,63 m na podložni beton deb. 10 cm, betonska cev fi 100 cm, z vsem opažnim in drugim materialom za izvedbo jaška, vključno z izdelavo mulde, vtokom in iztokom ter prilagajanjem gornjega roba jaška glede na naklon in višino terena. Dejanska višina jaška je določena z niveleto kanala in višino terena in se prilagaja z višino in številom betonskih cevi in pokrova (meri se globina jaška od vrha pokrova do dna mulde).
| - višine do 2.0 m | kos | 5 | 0
| - višine do 3.0 m | kos | 2 | 0
5. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 razred D400, vključno z AB vencem, protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600 mm, z odprtinami za prezračevanje. V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib na betonski obroč. | kos | 7 | 0
6. | Izdelava priključka na jašek (B.C.) za B.C. cev fi 60 cm. | kos | 1 | 0
7. | Izdelava priključka na BC jašek za PVC cev DN 400. | kos | 1 | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
1. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja. | m | 253 | 0
2. | Pregled kanalizacije s kamero. | m | 253 | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  | 0

## FEKALNA-1
POSLOVNA CONA AJDOVŠČINA - ''POD ŽELEZNICO" - 3. FAZA
FEKALNI KANAL
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba trase fekalne kanalizacije z niveliranjem kanala. | m | 303 | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon). | kos | 14 | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
1. | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III. in IV. ktg., širine dna jarka do 1.0 m, globine do 2.0 m, naklon brežin 70°-90° z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na trajno deponijo, komplet s stroški ravnanja materiala v deponiji.
| - v terenu III ktg. (60%) | m3 | 241.05 | 0
| - v terenu IV ktg. (40%) | m3 | 160.7 | 0
2. | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm. | m2 | 236 | 0
3. | Zasip jarka s sipkim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-63 mm ter komprimiranje v plasteh po 30 cm. | m3 | 255 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
1. | Dobava in polaganje PVC gladkih kanalizacijskih cevi SN4 DN 250, standard EN 1401-1, na betonsko posteljico debeline 10 cm iz betona C12/15 in polno obbetoniranje cevi (0.18 m3/m betona) komplet s koleni. | m | 253 | 0
2. | Dobava in polaganje PVC gladkih kanalizacijskih cevi SN4 DN 200, standard EN 1401-1, na betonsko posteljico debeline 10 cm iz betona C12/15 in polno obbetoniranje cevi (0.15 m3/m betona) komplet s koleni. | m | 253 | 0
3. | Dobava in montaža PVC enojnega odcepa 45°, KGEA DN 250/200 in kolena 45° DN 200 (slepi priključek na kanal). | kpl | 1 | 0
4. | Dobava in montaža prefabriciranega poliesterskega jaška svetlega premera 800 mm, vključno z muldo, vtokom in iztokom, podbetoniranjem jaška z betonom in prilagajanjem gornjega roba jaška glede na naklon terena. (meri se globina jaška od vrha pokrova do dna mulde) - višina do 2.0 m. | kos | 7 | 0
5. | Dobava in montaža prefabriciranega poliesterskega jaška svetlega premera 800 mm, vključno z muldo, vtokom in iztokom, čepom KGM DN 200 na vtoku, podbetoniranjem jaška z betonom in prilagajanjem gornjega roba jaška glede na naklon terena (meri se globina jaška od vrha pokrova do dna mulde) - višina do 2.0 m. | kos | 3 | 0
6. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 razred D400, vključno z AB obročem, protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600mm, pod voznimi površinami. V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib vključno z betonskim obročem. | kos | 10 | 0
7. | Izdelava priključka na jašek (B.C.) za PVC cev DN 250. | kos | 1 | 0
8. | Izdelava priključka na poliesterski jašek za PVC cev DN 200. | kos | 2 | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
1. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja. | m | 253 | 0
2. | Preizkus vodotesnosti kanalizacije. | m | 253 | 0
3. | Pregled kanalizacije s kamero. | m | 253 | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  | 0

## VODOVOD-1
POSLOVNA CONA AJDOVŠČINA - ''POD ŽELEZNICO" - 3. FAZA
VODOVOD
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3. | VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem kanala. | m | 253 | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon). | kos | 9 | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
1. | Izkop jarkov za vodovod v terenu III. in IV. ktg., širine dna jarka do 0,8 m, globine do 1,5 m, naklon brežin 70°-90° z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na trajno deponijo, komplet s stroški ravnanja materiala v deponiji.
| - v terenu III ktg. (60%) | m3 | 8.8308 | 0
| - v terenu IV ktg. (40%) | m3 | 5.8872 | 0
2. | Planiranje dna rova vodovoda s točnostjo +/- 1 cm. | m2 | 406 | 0
3. | Izdelava posteljice deb. 10 cm, obsip in zasip cevi s sipkim materialom 4-8 mm ter ročno komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 15 cm nad temenom cevi (0.28 m3/m). | m3 | 78 | 0
4. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-63 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasteh do 30 cm | m3 | 8 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
3. | VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI
A. | CEVI
1. | Prenašanje in spuščanje v jarek cevi dolžine do 6m iz nodularne litine DN 150 mm, z dobavo, montažo in vsem potrebnim materialom; standardni (Tyton) spoj. | m | 253 | 0
2. | Prenašanje in spuščanje v jarek cevi dolžine do 6m iz nodularne litine DN 80 mm, z dobavo, montažo in vsem potrebnim materialom; standardni (Tyton) spoj. | m | 24 | 0
B. | FAZONI
Posamezna postavka zajema vsa dela in material (dobavo, prenose, montažo, tesnilni in vijačni material).
1. | EU DN 150 | kos | 1 | 0
2. | T DN 80 | kos | 4 | 0
3. | X DN 80 | kos | 4 | 0
4. | FF DN 80/300 | kos | 4 | 0
4. | MMB DN 150/80 | kos | 4 | 0
5. | EU DN 80 | kos | 8 | 0
6. | N DN 80 | kos | 4 | 0
C. | ARMATURE
Opomba: Posamezna postavka zajema vsa dela in material (dobavo, prenose, montažo, tesnilni in vijačni material).
1. | Ovalni klinasti zasun (F5) DN80. | kos | 4 | 0
2. | Teleskopska vgradilna garnitura za zasune DN 80, H=900 mm. | kos | 4 | 0
3. | Cestna kapa φ125. | kos | 4 | 0
4. | Nadzemni hidrant DN 80/1000 mm. | kos | 4 | 0
| VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI SKUPAJ: |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
1. | Izdelava betonskih sidrnih blokov za sidranje cevovoda, iz betona C 16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona. | kos | 4 | 0
2. | Izdelava betonskih podstavkov dim. 40x40x10cm za montažo cestnih kap, iz betona C 16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona. | kos | 4 | 0
3. | Izdelava betonskih sidrnih blokov dim. 40x20x20 cm, za montažo nadzemnega hidranta, iz betona C 16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona. | kos | 4 | 0
4. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja. | m | 253 | 0
5. | Tlačni preizkus vodovoda. | m | 253 | 0
6. | Izpiranje in dezinfekcija vodovoda. | m | 253 | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  | 0

## ODVODNJA-1
POSLOVNA CONA AJDOVŠČINA - ''POD ŽELEZNICO" - 3. FAZA
METEORNA ODVODNJA CESTE
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem kanala. | m | 20 | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon). | kos | 14 | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
1 | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III. in IV. ktg., širine dna jarka do 0.70 m, globine do 1.0 m, naklon brežin 70°-90° z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet s stroški ravnanja materiala v deponiji.
| - v terenu III. ktg. (60%) | m3 | 22 | 0
| - v terenu IV. ktg. (40%) | m3 | 15 | 0
2. | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm. | m2 | 16 | 0
.
3. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-63 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasteh do 30 cm. | m3 | 25 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
1. | Dobava in polaganje PVC gladkih kanalizacijskih cevi SN4 DN 200, standard EN 1401-1, na betonsko posteljico debeline 10 cm iz betona C12/15 in polno obbetoniranje cevi (0.15 m3/m betona). | m | 20 | 0
2. | Izdelava požiralnika s peskolovom iz B.C. fi 50 cm, globine 1.0 m, komplet z izkopom, zasipom, betonskim temeljem, obdelavo priključka na odtok, skupaj z LTŽ rešetko 40x40 cm, AB vencem in obročem in ostalimi potrebnimi deli. | kos | 7 | 0
3. | Izdelava priključka na jašek (B.C.) za PVC cev DN 200. | kos | 7 | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0

## EL.INST.-1
POSLOVNA CONA AJDOVŠČINA - ''POD ŽELEZNICO" - 3. FAZA
ELEKTROINSTALACIJE
R E K A P I T U L A C I J A
[EUR]
I. | NN OMREŽJE
A. | GRADBENA DELA ZA SN IN NNO |  |  |  | 0
II. | JAVNA RAZSVETLJAVA (JR)
A. | GRADBENA DELA ZA JR |  |  |  | 0
B. | ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA JR |  |  |  | 0
III. | TK OMREŽJE
A. | GRADBENA DELA ZA TK |  |  |  | 0
| SKUPAJ ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 0
|  | EM | količina | cena/EM [EUR] | vrednost [EUR]
I. | SN IN NN OMREŽJE
A. | GRADBENA DELA ZA NNO
1. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav na obravnavanem območju. | m | 10 |  | 0
2. | Zakoličba trase novega SN in NN omrežja. | m | 250 |  | 0
3. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg.dim. 0,6 x 0,9 m, izdelava podloge iz betona C 8/10 v sloju 10 cm, dobava in polaganje 3 x stigmaflex cev premera 160 mm + 6 x stigmaflex cev fi 110 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C 12/15, 0,15m3/m1 v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca FeZn 25x4mm in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz viška materiala od izkopa na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m | 250 |  | 0
4. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg., dim 0,4 x 0,9 m, izdelava podloge iz betona C 8/10 v sloju 10 cm, dobava in polaganje 2x stigmaflex cev fi 110 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C12/15, 0,15m3/m1 v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca FeZn 25x4mm in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz viška materiala od izkopa na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m | 8 |  | 0
5. | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi. | kos | 3 |  | 0
6. | Izdelava AB jaška dim. 1,5 x 1,5 x 1,0 m, z dvojnim z LTŽ pokrovom razreda nosilnosti D400, z napisom "ELEKTRIKA". | kos | 4 |  | 0
7. | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku. | m | 250 |  | 0
8. | Dobava in polaganje valjanca FeZn 25x4 mm. | m | 265 |  | 0
9. | Dobava in montaža križne sponke za valjanec FeZn 25x4 mm. | kos | 4 |  | 0
10. | Dobava in polaganje PE cevi fi 110 mm. | m | 12 |  | 0
11. | Izdelava betonskega podstavka za predvideno RKO omaro dim. 1000x450x500 mm, z uvodi za kable 6x cev fi 110 mm, z ustreznim temeljem nad kabelskim jaškom. | kos | 1 |  | 0
12. | Pripravljalna in zaključna dela 5%. | % | 5% | 0 | 0
13. | Izdelava projekta izvedenih del za elektroinstalcije in opremo (4 tiskani izvodi ter izvod v elektronski obliki). | kpl | 1 |  | 0
14. | Stroški nadzora elektrodistribucije. | ur | 2 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA ZA SNO IN NNO: |  |  |  | 0
II. | JAVNA RAZSVETLJAVA (JR)
A. | GRADBENA DELA ZA JR
1. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav na obravnavanem območju (delno zajeto v popisu NN omrežja). | m | 12 |  | 0
2. | Zakoličba trase novega omrežja JR. | m | 250 |  | 0
3. | Izdelava AB temelja za drog JR (h = 8 m), komplet z vsemi zemeljskimi, tesarskimi in betonskimi deli ter vgradnjo sidrnih vijakov. | kos | 8 |  | 0
4. | Izdelava jaška iz betonske cevi fi 80 cm, globine 1 m, z LTŽ pokrovom, razred nosilnosti D400, z napisom "ELEKTRIKA". | kos | 8 |  | 0
5. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg., dim 0,4 x 0,9 m, izdelava podloge iz betona C8/10 v sloju deb. 10 cm, dobava in polaganje 1 x stigmaflex cev fi 110 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C12/15, 0,15m3/m1 v sloju deb. 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca FeZn 25x4mm in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz viška materiala od izkopa na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m | 250 |  | 0
6. | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi. | kos | 5 |  | 0
7. | Izdelava kabelske kanalizacije z 1 x stigmaflex cevjo fi 80 mm, nasutje s peskom granulacije 3-7 mm v deb. 10 cm, zasutje s tamponom, z nabijanjem v plasteh, odvoz odvečnega materiala v trajno deponijo vključno s plačilom vseh taks. | m | 20 |  | 0
8. | Dobava in polaganje rebraste instalacijska cevi fi 63 mm. | m | 16 |  | 0
9. | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku. | m | 250 |  | 0
10. | Segmentni vroče cinkan steber JR, h = 8 m od tal, s privarjeno prirobnico za montažo na izveden betonski temelj s sidrnimi vijaki, prilagojen za direktno montažo dvokrake konzole, z izrezom za priklop kablov, opremljen s priključno sponko za pritrditev ozemljitve z vijačenjem, priključno ploščo PMV in kompletnim ožičenjem ter postavljen na temelj in povezan na valjanec. Kandelaber mora ustrezati standardu SIST EN 40-5 in tretji vetrovni coni, kot npr. C16/P Pali Campion, komplet s temeljno ploščo s sidri. | kos | 8 |  | 0
11. | Zaščita kandelabra z anzikorozijskim premazom 10 cm nad temeljem. | kpl | 8 |  | 0
12. | Drobni vezni in pritrdilni material. | % | 5% |  | 0
13. | Izdelava osnov za vnos v kataster komunalnih vodov. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA ZA JR: |  |  |  | 0
B. | ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA JR
1. | Sv1 - LED svetilka cestne razsvetljave, ohišje svetilke je narejeno iz aluminija sive barve, hladilna rebra so integrirana v pokrov svetilke, zaščita proti koroziji svetilke je izvedena v več fazah, nosilec z zglobom za direktni natik na kandelaber ali lok Ø46- Ø76mm, ki omogoča nastavitve naklona svetilke od 0° do 20° za kandelaber in lok, svetilka je zaščitena z ravnim kaljenim steklom debeline 4mm, odpornim na udarce in temperaturne spremembe, stopnja zaščite svetilke proti delcem in vlagi je IP66, stopnja mehanske odpornosti na udarce je IK08, svetlobni vir - 8 LED diod najnovejše tehnologije, barva LED svetlobe 3.000°K, življenjska doba minimalno 100.000h L80 B21, CRI>70, cestna optika, priključna moč svetilke 40,6W, opremljena z LED elektronskim napajalnikom s sistemom kontrole temperature LED svetlobnih virov (ločitvijo napajanja ob odprtju ohišja) in krmilno napravo za samonastavljivo samodejno regulacijo svetlobe in moči, vgrajena prenapetostna zaščita, pripravljena za priključitev na napajanje 230V AC, kot npr. Sella 1 - 3291 STWB 8 LED 41 W 5026lm (Disano), zmontirana z vozilom z dvižno košaro. | kos | 8 |  | 0
2. | Dobava in polaganje valjanca FeZn 25x4 mm. | m | 270 |  | 0
3. | Dobava in polaganje kabla NAYY-J 4x16+2,5 mm2. | m | 215 |  | 0
4. | Izdelava kabelskih končnikov Al/Cu 16/8. | kos | 18 |  | 0
5. | Dobava in montaža križne sponke za valjanec FeZn 25x4 mm. | kos | 9 |  | 0
6. | Izvedba antikorozijske zaščite spoja valjanca v zemlji. | kos | 9 |  | 0
7. | Priklop novega omrežja JR v obstoječi svetilki JR. | kpl | 1 |  | 0
8. | Dobava in montaža odvodnika prenapetosti I.stopnje, ustreza tipu PZH R1 275/12,5 (proizv. HERMI) nameščen ob priključni plošči stebra JR. | kpl | 8 |  | 0
9. | Dobava in montaža odvodnika prenapetosti I.stopnje, ustreza tipu PZH R1 255/80 GDT (proizv. HERMI) nameščen ob priključni plošči stebra JR. | kpl | 8 |  | 0
10. | Drobni vezni in pritrdilni material. | % | 3% |  | 0
11. | Meritve električnih lastnosti na posameznih svetilkah. | kpl | 1 |  | 0
12. | Meritve svetlobnotehničnih parametrov. | kpl | 1 |  | 0
13. | Nadzor predstavnika upravljalca JR (KSD d.o.o. Ajdovščina). | ur | 2 |  | 0
15. | Pripravljalna in zaključna dela, ureditev in zavarovanje izvajanja del. | % | 2% |  | 0
| SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA JR: |  |  |  | 0
A. | GRADBENA DELA ZA TK OMREŽJE
1. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov na obravnavanem območju (ostala zakoličba zajeta v popisu NNO). | m | 10 |  | 0
2. | Zakoličba trase predvidene TK kabelske kanalizacije. | m | 163 |  | 0
3. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg., dim 0,4 x 0,9 m, izdelava podloge iz betona C 8/10 v sloju deb. 10 cm, dobava in polaganje 1x stigmafleks cev fi110mm + 2x stigmafleks cev fi50mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C 12/15, 0,15m3/m1 v sloju deb. 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, polaganje PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz viška materiala od izkopa na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m | 250 |  | 0
4. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg., dim. 0,3 x 0,9 m, izdelava podloge iz betona C 8/10 v sloju deb. 10 cm, dobava in polaganje 2x stigmafleks cev fi 50 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C12/15, 0,15 m3/m1 v sloju deb. 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, polaganje PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz viška materiala od izkopa na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m | 8 |  | 0
5. | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi. | kos | 5 |  | 0
6. | Izdelava AB jaška dim. 0,8x0,8x1,0 m, z LTŽ pokrovom razreda D400, z napisom "TELEFON". | kos | 3 |  | 0
7. | Pripravljalna in zaključna dela, ureditev in zavarovanje izvajanja del. | % | 2% |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA ZA TK OMREŽJE: |  |  |  | 0

## REKAPIT.- 2
POSLOVNA CONA AJDOVŠČINA - ''POD ŽELEZNICO" 3. FAZA - PREČNA CESTA
REKAPITULACIJA
CESTA - ZGORNJI USTROJ | 0
ELEKTROINSTALACIJE | 0
NEPREDVIDENA DELA 10% (obračun po dejanskih stroških) | 0
A) VSE SKUPAJ | 0
DDV 22% | 0
B) SKUPAJ Z DDV | 0
OBRNJENA DAVČNA OBVEZNOST
METEORNI KANAL | 0
METEORNA ODVODNJA CESTE | 0
FEKALNI KANAL | 0
NEPREDVIDENA DELA 10% (obračun po dejanskih stroških) | 0
C) SKUPAJ | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA A + C (BREZ DDV) | 0
SKUPAJ VREDNOST DEL B + C | 0

## ZG.USTROJ-2
POSLOVNA CONA AJDOVŠČINA - ''POD ŽELEZNICO" 3. FAZA - PREČNA CESTA
CESTA - ZGORNJI USTROJ
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  | 0
2. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  |  | 0
3. | PROMETNA OPREMA |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba osi. | m | 172 | 0
2. | Postavitev in zavarovanje profilov. | kos | 14 | 0
3. | Zakoličba točk robnikov s postavitvijo in zavarovanjem profilov. | kos | 14 | 0
4. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav za celotno območje gradbišča (križanja in približevanja) in označitev (elektroinstalacije, TK, vodovod, plinovod) po pogojih in navodilih upravljavca. | kpl | 1 | 0
5. | Izdelava načrta ureditve gradbišča pred začetkom gradnje za celotno gradbišče ter ureditev gradbišča skladno z načrtom ureditve gradbišča. | kpl | 1 | 0
6. | Zavarovanje prometa med gradnjo za celotno gradbišče, z ustrezno dokumentacijo, pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje (obvestilo, zavarovanje gradbišča, postavitev prometne signalizacije, postavitev zaščitne ograje,... ). Po končanih delih odstraniti prometno signalizacijo in vzpostaviti prometni režim v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0
7. | Razna manjša gradbena dela, ki se izvajajo v režiji. Obračun po dejanskih količinah evidentiranih v gradbenem dnevniku in potrjenih s strani nadzornega inženirja.
| KV delavec | ur | 50 | 0
| rovokopač, bager do 20t | ur | 25 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  | 0
2. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
1. | Široki strojni izkop zemljine III. ktg. z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja materiala v deponiji oz. plačilom taks. | m3 | 1430 | 0
2. | Planiranje in valjanje planuuma temeljnih tal skladno z zahtevami iz tehničnega poročila. | m2 | 1950 | 0
3. | Dobava in vgrajevanje kamnite grede iz kamnitega lomljenca po TSC 06.100:2003, 0-125 mm, vključno z dobavo ter komprimiranjem do zahtevane zbitosti | m3 | 710 | 0
4. | Planiranje kamnite grede - podloga za izvedbo zgornje nosilne nevezane plasti, v potrebnem naklonu z valjanjem. | m2 | 1950 | 0
5. | Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003 iz kamnine 0-32 mm (tampon) v debelini 20 cm. | m3 | 740 | 0
6. | Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; iz kamnine 0-32 mm (tampon) v debelini 25 cm (pločnik). | m3 | 42 | 0
7. | Izdelava planuma nevezane nosilne plasti drobljenca za vozišče - podloga za izvedbo zgornje nosilne vezane plasti. | m2 | 1900 | 0
8. | Izdelava planuma nevezane nosilne plasti drobljenca za pločnik - podloga za izvedbo vezane obrabne in zaporne plasti. | m2 | 170 | 0
9. | Oblikovanje brežin v nagibu 2:3, vključno s planiranjem brežin. | m2 | 75 | 0
10. | Fino planiranje brežin, odstranjevanje kamna, sejanje travne mešanice 30 g/m2 in dodajanje granulat mineralnega gnojila 30 g/m2, valjanjem s travnim valjarjem. Postavka zajema tudi dobavo, dovoz, raztiranje in pritrditev biorazgradljive zastirke. | m2 | 75 | 0
11. | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A4 v debelini 8 cm po TSC 06.300/06.410:2009. | m2 | 1420 | 0
12. | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti. | m2 | 1420 | 0
13. | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B50/70 A4 v debelini 3 cm po TSC 06.300/06.410:2009. | m2 | 1420 | 0
14. | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B50/70 A4 v debelini 4 cm po TSC 06.300/06.410:2009 (pločnik). | m2 | 180 | 0
15. | Izdelava berme (bankine) širine 50 cm iz tamponskega drobljenca v nagibu 4%, vključno z oblikovanjem in valjanjem v debelini do 10 cm | m2 | 122 | 0
16. | Izdelava berme (bankine) širine 100 cm iz tamponskega drobljenca v nagibu 4%, vključno z oblikovanjem in valjanjem v debelini do 10 cm | m2 | 352.5 | 0
17. | Dobava in polaganje betonskih robnikov 15/25/100 cm v ravnini in krivini na betonsko posteljico iz C12/15, vključno s fugiranjem. | m | 372 | 0
18. | Dobava in polaganje betonskih robnikov 8/20/100 cm na betonsko posteljico iz C12/15, vključno s fugiranjem. | m | 118.5 | 0
| VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA SKUPAJ |  |  | 0
3. | PROMETNA OPREMA
1. | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 μm, neprekinjena bela črta, širina črte je 10 cm (5111). | m | 8 | 0
2. | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 μm, prekinjena bela črta, širina črte je 10 cm (5121 3/3/3). | m | 170 | 0
3. | Izdelava tankoslojne prečne črte na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 μm, neprekinjena bela črta, širina črte je 50 cm (5111). | m | 28 | 0
4. | Izdelava tankoslojne prečne črte na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 μm, neprekinjena bela črta, širina črte je 50 cm (5231). | m | 99 | 0
5. | Dobava in montaža prometnega znaka 2102 širine 600 mm vključno z drocom iz pocinkane pločevine premera 64 mm in izdelavo temelja. | kos | 4 | 0
| PROMETNA OPREMA SKUPAJ |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
1. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja. | kos | 1 | 0
2. | Izdelava projekta izvedenih del za vse stroke (4 tiskani izvodi ter izvod v elektronski obliki). | kpl | 1 | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ |  |  | 0

## METEORNA-2
POSLOVNA CONA AJDOVŠČINA - ''POD ŽELEZNICO" 3. FAZA - PREČNA CESTA
METEORNI KANAL
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem kanala. | m | 265 | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon). | kos | 12 | 0
3. | Izdelava varnostnega načrta gradbišča pred začetkom gradnje za celotno gradbišče - sorazmerni del. | kos | 0.25 | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
1. | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III. in IV. ktg., širine dna jarka do 1,5 m, globine do 3,0 m, naklon brežin 70°-90° z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet s stroški ravnanja materiala v deponiji oz. plačilom taks.
| - v terenu III. ktg. (80%) | m3 | 729.6 | 0 | 912
| - v terenu IV. ktg. (20%) | m3 | 182.4 | 0
2. | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm. | m2 | 364 | 0
3. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-63 mm (jalovina), vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasteh do 30 cm (pod voznimi površinami). | m3 | 647 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
1. | Dobava in polaganje betonske cevi Ø 80 cm na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm, s polnim obbetoniranjem (0,73 m3/m) po detajlu. | m | 108 | 0
2. | Dobava in polaganje PVC cevi Ø 40 cm na betonsko posteljico C 12/15 debeline 10 cm, s polnim obbetoniranjem (0,28 m3/m) po detajlu. | m | 99 | 0
3. | Dobava in polaganje PVC cevi Ø 250 mm na betonsko posteljico C 12/15 debeline 10cm, s polnim obbetoniranjem (0,18 m3/m) po detajlu. | m | 49 | 0
4. | Izdelava jaška v sestavi: betonski podstavek C 12/15 dim. 1,30 x 1,30 m, višine do 0,63 m, na podložni beton d=10 cm, BC Ø 100 cm, L= 1 m, AB konusni nastavek 100/60 cm, z vsem opažnim in drugim materialom za izvedbo jaška, vključno z izdelavo mulde. Dejanska višina jaška je določena z niveleto kanala in višino terena in se prilagaja z višino in številom betonskih cevi in pokrova.
| - višine do 2,5 m | kos | 2 | 0
| - višine do 3,0 m | kos | 1 | 0
5. | Izdelava jaška v sestavi: betonski podstavek C 12/15, višine do 0,63 m, na podložni beton d=10 cm, BC Ø 80 cm, L= 1 m, z vsem opažnim in drugim materialom za izvedbo jaška, vključno z izdelavo mulde. Dejanska višina jaška je določena z niveleto kanala in višino terena in se prilagaja z višino in številom betonskih cevi in pokrova.
| - višine do 2,0 m | kos | 3 | 0
| - višine do 2,5 m | kos | 1 | 0
6. | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova po EN124 D400 , vključno z AB vencem in razbremenilnim obročem, protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600 mm, z odprtinami za prezračevanje. V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 7 | 0
7. | Izdelava priključka nove betonske cevi Ø 80 cm na obstoječi betonski jašek Ø 100 cm. | kos | 1 | 0
8. | Izdelava dodatnega priključka na jašku iz BC za PVC cev DN 400 mm z vsemi potrebnimi deli. | kos | 1 | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
1. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja. | m | 265 | 0
2. | Preizkus vodotesnosti kanalizacije. | m | 265 | 0
3. | Pregled kanalizacije s kamero. | m | 265 | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  | 0

## FEKALNA-2
POSLOVNA CONA AJDOVŠČINA - ''POD ŽELEZNICO" 3. FAZA - PREČNA CESTA
FEKALNI KANAL
1. | PREDDELA |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem kanala. | m | 169 | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon). | kos | 8 | 0
3. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav na celotni trasi (križanja in približevanja) in označitev (elektroinstalacije, TK, vodovod, plinovod) po pogojih in navodilih upravljavca. | kpl | 1 | 0
4. | Izdelava varnostnega načrta gradbišča pred začetkom gradnje za celotno gradbišče - sorazmerni del. | kpl | 0.1 | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
1. | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III. in IV. ktg., širine dna jarka do 0,9 m, globine do 2,5 m, naklon brežin 70°-90° z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet s stroški ravnanja materiala v deponiji oz. plačilom taks.
| - v terenu III ktg. (80%) | m3 | 292 | 0 | 365
| - v terenu IV ktg. (20%) | m3 | 73 | 0
2. | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm. | m2 | 125 | 0
3. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-63 mm (jalovina), vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasteh do 30 cm (pod voznimi površinami). | m3 | 310 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
1. | Dobava in polaganje kanalizacijskih PVC cevi DN200 SN4 kN/m2 na betonsko posteljico C 12/15 debeline 10 cm, s polnim obbetoniranjem (0,15 m3/m) po detajlu. | m | 169 | 0
2. | Dobava in montaža prefabriciranega poliesterskega jaška svetlega premera 800 mm, vključno z muldo, vtokom in iztokom, podbetoniranjem jaška z betonom in prilagajanjem gornjega roba jaška glede na naklon terena (meri se globina jaška od vrha pokrova do dna mulde).
| - višine do 2,0 m | kos | 6 | 0
3.
| Dobava in vgradnja LTŽ pokrova po EN124 D400, vključno z razbremenilnim vencem in AB obročem, protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600mm, pod voznimi površinami. V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 6 | 0
4. | Izdelava priključka na obstoječi jašek premera 1000 mm za PVC cev DN 200 mm, vključno z vsemi deli in tesnilnim materialom. | kos | 2 | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
1. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja. | m | 169 | 0
2. | Preizkus vodotesnosti kanalizacije. | m | 169 | 0
3. | Pregled kanalizacije s kamero. | m | 169 | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  | 0

## ODVODNJA-2
POSLOVNA CONA AJDOVŠČINA - ''POD ŽELEZNICO" 3. FAZA - PREČNA CESTA
METEORNA ODVODNJA CESTE
1. | PREDDELA |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem kanala. | m | 35 | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon). | kos | 16 | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
1. | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III. in IV. ktg., širine dna jarka do 0,6 m, globine do 1,0 m, naklon brežin 70°-90°, z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet s stroški ravnanja materiala v deponiji oz. plačilom taks.
| - v terenu III. ktg. | m3 | 22 | 0
2. | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm. | m2 | 17.5 | 0
3. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-63 mm (jalovina), vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasteh do 30 cm (pod voznimi površinami). | m3 | 10.5 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
1. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN160 mm SN4 na betonsko posteljico C 12/15 debeline 10 cm s polnim obbetoniranjem (0,13 m3/m) po detajlu. | m | 35 | 0
2. | Dobava materiala in izdelava požiralnika s peskolovom iz betonske cevi Ø60 cm, globine 1,5 m, komplet z vsemi zemeljskimi deli, betonskim temeljem, dobavo in montažo LTŽ rešetke 60/60 cm, obdelavo priključka na odtok. | kos | 1 | 0
| Dobava materiala in izdelava požiralnika s peskolovom iz betonske cevi Ø50 cm, globine 1,5 m, komplet z vsemi zemeljskimi deli, betonskim temeljem, dobavo in montažo LTŽ pokrova B125 fi odprtine 500 mm, obdelavo priključka na odtok, vtok pod robnikom. | kos | 4 | 0
3. | Izdelava priključka na jašku iz betonske cevi za PVC cev DN 160 mm, z vsemi potrebnimi deli. | kos | 2 | 0
4. | Izdelava slepega priključka za PVC cev DN 160 mm na betonsko cev Ø 80 cm. Postavka vključuje vse potrebne fazonske kose ter tesnilni material. | kos | 4 | 0
5. | Dobava in montaža betonske kanalete svetle širine 20 cm z LTŽ rešetko vključno z zaključnim elementom (2x), priključkom na PVC DN 160 (2x), podložnim betonom in polnim obbetoniranjem po detajlu, zemeljskimi in vsemi drugimi deli. | m | 20.5 | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0

## EL.INST.-2
POSLOVNA CONA AJDOVŠČINA - ''POD ŽELEZNICO" 3. FAZA - PREČNA CESTA
ELEKTROINSTALACIJE
R E K A P I T U L A C I J A
[EUR]
I. | JAVNA RAZSVETLJAVA (JR)
A. | GRADBENA DELA ZA JR |  |  |  | 0
B. | ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA JR |  |  |  | 0
| SKUPAJ ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 0
I. | JAVNA RAZSVETLJAVA (JR) | EM | količina | cena/EM [EUR] | znesek [EUR]
Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus.
A. | GRADBENA DELA ZA JR
1. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav na obravnavanem območju. | m | 120 |  | 0
2. | Zakoličba trase novega omrežja JR. | m | 210 |  | 0
3. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg, delno v utrjeni poti, delno v zelenici dim.: 0,4x1,0m. | m | 210 |  | 0
4. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg, dim.: 0,6 x 1,0 m, izdelava kabelske kanalizacije z 1x stigmaflex cevjo Ø 110 mm, nasutje s peskom granulacije 3-7 mm v deb. 10cm, zasutje z tamponskim gramozom, polaganje PVC opozorilnega traka, polaganje ozemljilnega valjanca FeZn 25x4 mm in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz viška materiala od izkopa na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m | 175 |  | 0
5. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg, dim.: 0,6 x 1,0 m, zdelava kabelske kanalizacije z 1x stigmaflex cevjo Ø 110 mm, izdelava betonske posteljice z betonom C12/15, 0,1 m3/m1, zasutje z tamponskim materialom, polaganje ozemljilnega valjanca FeZn 25x4 mm in PVC opozorilnega traka, nakladanje in odvoz viška materiala od izkopa na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m | 35 |  | 0
6. | Izdelava AB temelja za drog JR (h = 8 m), komplet z vsemi zemeljskimi, tesarskimi in betonskimi deli ter vgradnjo sidernih vijakov. | kos | 9 |  | 0
7. | Izdelava jaška JR iz betonske cevi Ø 80 cm, globine 1 m, z LTŽ pokrovom razreda nosilnosti B125, z napisom "ELEKTRIKA", komplet z vsemi potrebnimi zemeljskimi in zidarskimi deli. | kos | 9 |  | 0
8. | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi. | kos | 7 |  | 0
9. | Dobava in polaganje rebraste instalacijske cevi:
| - Ø 63 mm | m | 24 |  | 0
| - Ø 110 mm | m | 10 |  | 0
10. | Dobava in polaganje valjanca FeZn 25x4 mm, vključno s križnimi sponkami inox izvedbe, priključitvami na kandelabre cestne razsvetljave in ostale ozemljilne sisteme, s protikorozijsko zaščito z bitumensko maso. | m | 275 |  | 0
11. | Izvedba antikorozijske zaščite spoja valjanca v zemlji. | kos | 16 |  | 0
12. | Izdelava osnov za vnos v kataster komunalnih vodov. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA ZA JR: |  |  |  | 0
B. | ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA JR
Opomba: Navedbe proizvajalcev, tipov in nazivov opreme in materialov v popisu del so navedene le kot primer, katere lastnosti (kvaliteta, dizajn, izgled in podobno) naj bi imela projektirana oprema!
Opomba: Vključeno v cenah: dobava, prevoz, montaža, preizkus, drobni, vezni in pritrdilni material, manipulativni stroški, pripravljalna in zaključna dela ter odstranjevanje odpadkov v skladu s predpisi.
1. | Kabel NAYY-J položen v kabelsko kanalizacijo, skupaj s kabelskimi končniki in priklopom
| - 4x16+2,5 mm2 | m1 | 275 |  | 0
2. | Kabel NYY, NYY-J položen v kandelabre, instalacijske cevi, skupaj s kabelskimi končniki in priklopom
| - 4x2,5 mm2 | m1 | 85 |  | 0
3. | Vodnik P/F-Y 25 mm2 | m | 45 |  | 0
4. | Priklop kabla JR na obstoječe JR omrežje. | kpl | 1 |  | 0
5. | S15 - Cestna svetilka za montažo na steber višine 8 m. Ohišje svetilke je izdelana iz tlačno litega aluminija, prašno obarvana v srebrno sivo barvo. Na zgornjem delu ohišja svetilke so naameščena hladilna rebra s površinami, ki zagotavljajo zelo dobro hlajenje samega ohišje in posredno LED svetlobnih virov. Optika: cestna Zaščitno steklo je kaljeno, debeline 4 mm, izdelano iz visoko prosojnega materijala, odporno na toplotne udare in mehanske obremenitve skladno z UNI EN 12150-1:2001. Svetilka je prestala testa: - 2.000 ur v slani megli skladno s standardom ASTM B 117 in - 2.000 izpostavljenosti UV CON skladno s standardom ASTM G 154 Oprema: - ločilnik napajanja v razredu II omogoča varnostni izklop svetilke ob odprtju pokrova - prenapetostna zaščita po standardu EN 5147 razred 2 omogoča zaščito LED modula in napajalnika
| Predstikalna naprava: - polprevodniška z možnostjo redukcije svetlobnega toka / moči - faktor moči ≥ 0,92 LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B10@≥ 100.000 h - McAdam < 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 3.588 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 3.000 K - barvni indeks CRI ≥ 70 Ostalo: - Priključna moč ≤ 32,0W - Stopnja zaščite ≥ IP66 - Mehanska trdnost ≥ IK09 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano 3291 8 LED 3000 K 29 W CLD CELL | kos | 4 |  | 0
6. | S16 - Cestna svetilka za montažo na steber višine 8 m. Ohišje svetilke izdelano iz tlačno litega aluminija, prašno barvano v srebrno sivo barvo. Na zgornjem delu ohišja svetilke so naameščena hladilna rebra s površinami, ki zagotavljajo zelo dobro hlajenje samega ohišje in posredno LED svetlobnih virov. Optika: cestna Zaščitno steklo kaljeno, debeline 4 mm, izdelano iz visoko prosojnega materijala, odporno na toplotne udare in mehanske obremenitve skladno z UNI EN 12150-1:2001. Svetilka je prestala testa: - 2.000 ur v slani megli skladno s standardom ASTM B 117 in - 2.000 izpostavljenosti UV CON skladno s standardom ASTM G 154 Oprema: - ločilnik napajanja v razredu II omogoča varnostni izklop svetilke ob odprtju pokrova - prenapetostna zaščita po standardu EN 5147 razred 2 omogoča zaščito LED modula in napajalnika
| Predstikalna naprava: - polprevodniška z možnostjo redukcije svetlobnega toka / moči - faktor moči ≥ 0,92 LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B10@≥ 100.000 h - McAdam < 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 2.593 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 3.000 K - barvni indeks CRI ≥ 70 Ostalo: - Priključna moč ≤ 20,9W - Stopnja zaščite ≥ IP66 - Mehanska trdnost ≥ IK09 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano 3291 8 LED 3000 K 19 W CLD CELL | kos | 5 |  | 0
7. | Vroče cinkan steber JR, h=8 m od tal, s privarjeno prirobnico za montažo na izveden betonski temelj s sidrnimi vijaki, prilagojen za direktno montažo svetilke, z izrezom za priklop kablov, opremljen s priključno sponko za pritrditev ozemljitve z vijačenjem, priključno ploščo PMV in kompletnim ožičenjem ter postavljen na temelj in povezan na valjanec. Kandelaber mora ustrezati standardu SIST EN 40-5 in tretji vetrovni coni. Kot npr. C16/P Pali Campion, komplet s temeljno ploščo in sidri. | kos | 9 |  | 0
8. | Zaščita kandelabra z anzikorozijskim premazom 10 cm nad temeljem. | kos | 9 |  | 0
9. | Odvodniki prenapetosti, ustreza tipu PHZ I V3+1/275/12,5 (Hermi) nameščeni v ustrezno dozo IP 65 v JR kabelski jašek na koncu JR voda. | kpl | 2 |  | 0
10. | Drobni vezni in pritrdilni material. | % | 3 | 0 | 0
11. | Meritve električnih lastnosti na posameznih svetilkah. | kpl | 1 |  | 0
12. | Meritve svetlobnotehničnih parametrov. | kpl | 1 |  | 0
13. | Nadzor predstavnika upravljalca JR (KSD d.o.o. Ajdovščina). | ur | 5 |  | 0
14. | Pripravljalna in zaključna dela, ureditev in zavarovanje izvajanja del. | % | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA JR: |  |  |  | 0