## rekapitulacija
KANALIZACIJA KUKOVŽE
REKAPITULACIJA
SKLOP 1
TLAČNI KANAL | 0 | €
KANALA K1, K2 | 0 | €
ČRPALIŠČE | 0
NN priključek | 0
NEPREDVIDENA DELA-10% | 0 | €
SKUPAJ | 0 | €
DDV 20% | 0 | €
SKUPAJ Z DDV | 0 | €
SKLOP2
Hišni priključki | 0 | €
DDV - 22% | 0 | €
SKUPAJ | 0 | €

## tlačni
KANALIZACIJA DOBRAVLJE
TLAČNA FEKALNA KANALIZACIJA
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
4. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  | 0
5. | OSTALA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ € |  |  | 0
1. | PREDDELA
1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem kanala | m | 80 | 0
2 | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon) | kos | 4 | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
1 | Zasek oziroma rezanje obstoječega asfalta debeline do 10 cm. | m | 83 | 0
2 | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 10 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem | m2 | 40 | 0
3 | Strojno rezkanje asfalta z nakladanjem na prevozno sredstvo in z odvozom na gradbeno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m2 | 60 | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA
1 | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III., IV. in V. ktg., širine dna jarka do 1.0m, globine do 1.5 m, naklon brežin 70°-90° z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet s stroški ravnanja materiala v deponiji.
| - v terenu III. + IV. ktg. (90%) | m3 | 120 | 0
| - v terenu V ktg. (10%) | m3 | 16 | 0
2 | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm | m2 | 80 | 0
3 | Obsip in zasip kanalizacijskih cevi s sipkim materialom 4-8mm ter ročno komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 84 | 0
4 | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-125 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasteh do 30 cm (pod voznimi površinami) | m3 | 120 | 0
5 | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm, vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti 20 cm | m3 | 40 | 0
6 | Obsutje tlačnih cevi s sipkim materialom velikosti zrna do 8 mm, minimalno 15 cm nad temenom cevi | m3 | 12 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
4. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
A | CEVI
1 | Dobava in polaganje cevi iz PE 80 DN 90 mm, SDR 17 na peščeno posteljico. Postavka zajema dobavo in montažo cevi v kosih dolžine12 m, vključno z elektrovarilno obojko. Peščena posteljica je vključena v ostalih postavkah | m | 80 | 0
2 | Izdelava dodatnega priključka na poliesterskem jašku DN 800 mm za PE cev DN 90 mm | kos | 3 | 0
B | FAZONSKI ELEMENTI
posamezna postavka zajema vsa dela in material, kot npr. dobavo, prenose, montažo, tesnilni in vijačni material NP 10 ali več
1 | T DN 80/50 | kos | 1 | 0
2 | FF DN 50/700 | kos | 1 | 0
3 | X KOS DN 50/2" | kos | 1 | 0
4 | DVOVIJAČNIK 2" IN GASILSKA SPOJKA S POKROVOM | kos | 1 | 0
5 | PKZ DN 50 z gumi klinom in kolesom | kos | 1 | 0
6 | PE KONČNIK Z LETEČO PRIROBNICO IZ PEHD DN 90 mm | kos | 2 | 0
7 | PE ELEKTROVARILNO KOLENO DN 90/22.5° | kos | 2 | 0
8 | PE ELEKTROVARILNO KOLENO DN 90/45° | kos | 2 | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
5. | OSTALA DELA
1 | Planiranje tamponskega planuma ceste z natančnostjo +- 1cm z uvaljanjem | m2 | 60 | 0
2 | Tlačni preizkus kanalizacije | m | 80 | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  | 0

## K1, K2
KANALIZACIJA KUKOVŽE
KANAL K1, K2
REKAPITULACIJA
| 1. | PREDDELA |  |  | 0
| 2. | RUŠITVENA DELA |  |  | 0
| 3. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| 4. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  | 0
| 5. | OSTALA DELA |  |  | 0
|  | SKUPAJ € |  |  | 0
| 1. | PREDDELA
1 | 1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem kanala | m | 160 | 0
| 2 | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon) | kos | 8 | 0
1 | 3 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav ZA CELOTEN KANAL '(križanja in približevanja) in označitev - elektroinstalacije, telefona, vodovoda, plinovoda po pogojih in navodilih upravljavca. | kpl | 1 | 0
| 4 | Zavarovanje prometa med gradnjo ZA CELOTEN KANAL z ustrezno dokumentacijo, pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje (obvestilo, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, postavitev prometne signalizacije, postavitev zaščitne ograje, premostitvenih objektov za pešče in ostali promet). Z usmerjanjem prometa v času gradnje. Po končanih delih odstraniti prometno signalizacijo in vzpostaviti prometni režim v prvotno stanje | kpl | 1 | 0
| 5 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča pred začetkom gradnje po gradbenih predpisih za vse kanale skupaj - sorazmerni del | kpl | 1 | 0
1 |  | PREDDELA SKUPAJ: |  |  | 0
1 | 2. | RUŠITVENA DELA
| 1 | Zasek oziroma rezanje obstoječega asfalta debeline do 10 cm. | m | 212 | 0
| 2 | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 10 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem | m2 | 212 | 0
|  | RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
| 3. | ZEMELJSKA DELA
| 1 | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III. in IV. ktg., širine dna jarka do 0.9m, globine do 2.0 m, naklon brežin 70°-90° z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet s stroški ravnanja materiala v deponiji.
|  | - v terenu II, IV ktg. (70%) | m3 | 672 | 0
|  | - v terenu V ktg. (30%) | m3 | 288 | 0
| 2 | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm | m2 | 144 | 0
Dobava, montaža in demontaža obojestranskega varovalnega opaža jarka v semi vertikalnem izkopu, tehnologije po izbiri izvajalca. Višina opažanja do 4,0 m
|  |  | m | 80 | 0
| 3 | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-63 mm (jalovina), vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasteh do 30 cm (pod voznimi površinami) | m3 | 768 | 0
1
| 4 | Zasip jarka z nevezanim materialom , vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm (tampon), vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasti 20 cm (pod voznimi površinami) | m3 | 192 | 0
|  | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
| 4. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
| 1 | Dobava in polaganje kanalizacijskih PVC cevi DN200 SN4 kN/m2 na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm s polnim obbetoniranjem po detajlu 0,17 m3/m) | m | 160 | 0
| 2 | Dobava in polaganje kanalizacijskih PVC cevi DN125 SN4 kN/m2 na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm s polnim obbetoniranjem( 0,12 m3/m) - nastavki za hišne priključke | m | 10 | 0
1 | 3 | Dobava in montaža prefabriciranega poliesterskega jaška svetlega premera 800 mm, vključno z muldo, vtokom in iztokom, podbetoniranjem jaška z betonom in prilagajanjem gornjega roba jaška glede na naklon terena. (Meri se globina jaška od vrha pokrova do dna mulde!)
|  | - višine do 2,5 m | kos | 2 | 0
|  | - višine do 4,5 m | kos | 4 | 0
|  | -višine do 1,5 m | kos | 2 | 0
| 4 | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 minimalno C400 vključno z AB obročem in vencem, protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600mm-pod voznimi površinami. (npr. REXESS CDRK60FYX44 ali enakovredno) V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 8 | 0
| 5 | Izdelava slepega priključka na cevi PVC DN200 mm. Postavka vključuje KGEA kos 200/125/45°, KGB kos DN125/45°, 2 m cevi PVC DN125mm ter ves potrebni tesnilni material | kpl | 1 | 0
|  | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
| 5. | OSTALA DELA
| 1 | Planiranje tamponskega planuma ceste z natančnostjo +- 1cm z uvaljanjem. | m2 | 635 | 0
| 2 | Hladen premaz stikov med starim in novim asfaltom s polimerno emulzijo. | m | 1270 | 0
| 3 | Izdelava nosilne bituminizirane zmesi AC 16 base B50/70 A4 v debelini 5 cm | m2 | 635 | 0
1 | 4 | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti. | m2 | 635 | 0
| 5 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm | m2 | 1270 | 0
1 | 6 | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z ZGO-1 in navodili upravljalca kanal. | m | 160 | 0
1 | 7 | Preizkus vodotesnosti kanalizacije | m | 160 | 0
| 8 | Pregled kanalizacije s kamero | m | 160 | 0
| 9 | Projekt izvedenih del (4 izvodi) | kpl | 1 | 0
|  | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  | 0

## Črpališče
ČRPALIŠČE
Dobava in montaža prefabriciranega poliesterskega črpališča svetlega premera 1600 mm, vključno z vtokom DN 200, iztokom PE DN 90 in zatesnitvijo vtoka in iztoka ter ležiščem iz betona. (Meri se globina od vrha pokrova do dna jaška), ki vključuje:
-podložni beton pod jaškom C12/15 v debelini 10 cm | m3 | 0.25 | 0
-črpalni jašek φ 1600 mm globine 2,5 m | kos | 1 | 0
-AB krovna plošča debeline 15 cm preseka 140x140 cm, vključno z opažem, armaturo in vgradnjo pokrova 800x800 mm po EN 124 min. C250, s protihrupnim vložkom | kpl | 1 | 0
-betonski prstan ali podložni beton za krovno ploščo C20/25 širine 20 cm, višine 15 cm, komplet z opažanjem | m3 | 0.2 | 0
-vgrajevanje podložnega betona C 20/25 v dno jaška črpališča v debelini 30 cm | m3 | 0.35 | 0
Dobava in vgrajevanje opreme za črpališče. V opremo je vključen ves tesnilni, varilni in pritrdilni material ki vključuje:
-lestev iz pravokotne cevi 40x20x2mm L=300 mm kos 9 in pravokotne cevi 60x20x2mm L=2440 mm kos 2, vključno s pritrdilnim materialom po detajlu, Vse AISI 304 | kos | 1 | 0
-zračnik iz cevi 114,3x1600x2 mm in 3x koleno 90° 114,3x 2 mm, vse AISI 304 | kpl | 1 | 0
-zobata spojka za cevi iz PE GGG 40 DN 90 | kos | 1 | 0
-cev 88,9 x 2,0 mm AISI 304 | m | 2 | 0
-variva prirobnica DN 80 AISI 304 | kos | 7 | 0
-nepovratni ventil GGG 40, DN 80, z gumi vpetjem | kos | 2 | 0
-OKZ DN 80 z gumi klinom in kolesom | kos | 2 | 0
-T kos 88,9 x2,0 mm AISI 304 | kos | 1 | 0
-koleno 90°88,9 x2,0 mm AISI 304 | kos | 1 | 0
-dobava in montaža potopne črpalke za fekalno vodo KSB tip KRTF 80-215/52UEG-S IE2 ali podobna, vključno s priborom za mokro montažo ter vsem pritrdilnim materialom ter kolenom z zaklepnim mehanizmom za hitro montažo in demontažo. | kpl | 2 | 0
-vodilo za dvig črpalk - cev AISI 304 60,3x3x2100 z nastavki za pritrditev in verigo | kos | 4 | 0
-krmilna omarica komplet z nivojsko sondo in plovnim stikalom | kpl | 1 | 0
ČRPALIŠČE SKUPAJ |  |  | 0

## NN
3. | Črpališče | merska enota | količina | cena/kos | znesek EUR
I. | Nizkonapetostno omrežje (NNO)
A. | GRADBENI DEL ZA NNO
Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba trase predvidene NN kabelske kanalizacije | m | 99 |  | 0
2. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav ZA CELOTEN PRIKLJUČEK (križanja in približevanja) in označitev - elektroinstalacije, telefona, vodovoda, kanalizacije po pogojih in navodilih upravljalca. | kpl | 1 |  | 0
s | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
1. | Strojni in ročni izkop jarkov za kabelsko kanalizacijo, širine do 1.5 m, globine do 1.0 m, naklon brežin 70°-90° z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja materiala v deponiji.
| - v terenu III. ktg. - V. ktg | m3 | 35.5 |  | 0
2. | Strojni in ročni izkop jarkov širine do 1.5 m, globine do 1.0 m, naklon brežin 70°-90° z odmetom 1.0m od roba izkopa.
| - v terenu III. ktg. - V.ktg | m3 | 12 |  | 0
3. | Planiranje dna rova s točnostjo +/- 1 cm | m2 | 59 |  | 0
4. | Obsutje kanalizacijskih cevi s sipkim materialom velikosti zrna do 8 mm , minimalno 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 6.2 |  | 0
5. | Zasip jarka z nevezanim materialom in izvedbo po TSC 06.100:2003, 0-125 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem v plasteh po 30 cm ter planiranjem zgornjega sloja s točnostjo +-3 cm. Deformacijski modul Ev2>60 MPa (pod voznimi površinami) | m3 | 17.8 |  | 0
6. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm (tampon), vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti 20 cm. Deformacijski modul Ev2> 80MPa (pod voznimi površinami) | m3 | 10.3 |  | 0
7. | Zasip jarka z materialom izkopa ter komprimiranje v plasteh po 30 cm (pod nevoznimi površinami) | m3 | 17 |  | 0
8. | Dovoz iz gradbiščne deponije in raztiranje humusa v sloju debeline 20 cm. | m3 | 3.4 |  | 0
11. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 1.2 |  | 0
s | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
1. | Izdelava kabelske kanalizacije s stigmaflex cevjo fi 110mm na betonski posteljici iz betona C12/15 in zasipom 15 cm nad temenom cevi s peskom fr. do 8 mm (pesek ni vključen v postavki!) | m | 99 |  | 0
3. | Izdelava betonskega podstavka za vzidavo omaric MPO in R-Č dim: 1800 x 800 x 380mm z cevnimi povezavami (5xfi100mm l=5,5m) do kabelskega jaška, vključno z betonskim temeljem 1800 x 600 x 380 mm iz betona C 20/25. | kpl | 1 |  | 0
4. | Izdelava AB jaška svetlih dimenzij 100x100x100 cm. Postavka zajema: | kpl | 4 |  | 0
- dobava in vgradnja nearmiranega podložnega betona C12/15 (0,35m3)
- dobava in vgradnja armiranega betona C 25/30 v talno ploščo dimenzij 130x130x20cm, stene debeline 15cm in stropno ploščo dimenzij 130x130x18cm (1,7m3)
- dobava in vgradnja minimalne armature S500 (palice + mreže skupaj 250kg)
- vertikalno opažanje sten in talne plošče (12m2)
- horizontalno opažanje stropne plošče (1,1m2)
- dodatek k opažu za izvedbo prebojev
- dobava in montaža LTŽ pokrova dimenzij 60x60 cm po EN 124 D400 z okvirjem in napisom ''ELEKTRIKA''
s | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
1. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z ZGO-1 in navodili upravljavca | m | 99 |  | 0
s | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
s | SKUPAJ GRADBENA DELA ZA NNO |  |  |  | 0
B | ELEKTROMONTAŽNI DEL | merska enota | količina | cena/kos | znesek EUR
Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
1. | Kabel NAYY-J 4 x 35 +2,5 mm2 položen v novo kabelsko kanalizacijo | m | 106 |  | 0
2. | PVC opozorilni trak | m | 100 |  | 0
3. | Izdelava kabelskega končnika 4x35mm2 Al | kpl | 1 |  | 0
4. | Priklop kabla NAYY-J 4x35 + 2.5mm2 na obstoječen NN drogu, ter v novi MPO | kos | 2 |  | 0
5. | Izdelava ozemljitve z valjancem Fe/Zn 25x4mm | m | 103 |  | 0
6. | Križne spojke za spoj valjanca Fe/Zn 25x4mm | kos | 4 |  | 0
7. | Omarica MPO je sestavljena iz tipske omare tip A/FK 4 Mosdorfer
590x850x320mm opremljen z vrati in ključavnico elektrodistribucije,
nameščena na betonskem podstavku
NV varovalčni ločilnik 250A/3x20A
Direktni števec energije 400V (85A) z limitatorjem (Landiss)
Komunikator za števec PLC Landis
Tipkalo s konektorjem
prenapetostni odvodnik VM 280/4
vrstne sponke,drobni in vezni materjal, napisi, oznake,
| obročkanje kablov, enopolna shema | kos | 1 |  | 0
8. | Meritve, pregledi in priklopi ter izdaja atestov | kos | 1 |  | 0
9 | Krmina omaricakomplet
| -krmilna omarica komplet z nivojsko in plavnim stikalom | kpl | 1 |  | 0
10 | Plovno stikalo ( dodatno za zgornji nivo ob odpovedi nivojske sonde) | kos | 1 |  | 0
| -montaža plovnega stikala | kos | 1 |  | 0
11 | Ventilator s filtrom za prezračevanje omare, 230V AC, 19W kot npr. RC-90 (Himel), izhodni filter kot npr. IUKNE250 (Schrack) in termostat za prezračevanje 0-60°C s kontaktom NZ, kot npr. IUK08566 (Schrackl), z izrezi v stikalnem bloku | kpl | 1 |  | 0
12 | Prenapetostni zaščitni odvodnik II. stopnje s pomožnimi kontakti in povezavo signala napake na krmilnik (razlika v ceni med običajno prenapetostno zaščito) | kos | 4 |  | 0
13 | Rele prisotnosti faz s prikazom stanja in pomožnim kontaktnim sklopom NO/NZ in povezavo signala napake na krmilnik | kos | 1 |  | 0
14 | Servisna svetilka 1xFLC 18W | kos | 1 |  | 0
15 | Nadzorni rele za zaščito črpalke - vdor vode in povezavo signala napake na krmilnik | kos | 2 |  | 0
16 | Mehki zagon Siemens 7,5kW z povezavo na krmilni sistem | kos | 2 |  | 0
17 | Napajalniki z UPS funkcijo in dodatno baterijo | kos | 1 |  | 0
| -montaža ups napajalnika | kos | 1 |  | 0
18 | Prenapetostna asimetrična in simetrična zaščita za tokovne ali komunikacijske zanke, Iimp (8/20)= 10 kA, 24V DC (prenapetostna zaščita analogne nivojske sonde) | kos | 1 |  | 0
19 | Povezava v obstoječi SCADA sistem Komunale Ajdovščina, kar omogoča "On line" spremljanje podatkov iz črpališča, daljinsko krmiljenje, alarmiranje, … | kos | 1 |  | 0
-izdelava vezalnih načrtov
-krmilnik (v osnovnem popisu zajeto krmiljenje s kontaktorji)
-izdelava programa
-prenos telemetrije
-daljinsko krmiljenje in spremljanje podatkov
-dograditev SCAD-e
20 | Stroški nadzora elektrodistribucije | ur (ocenjeno) | 2 |  | 0
| SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNI DEL NNO |  |  |  | 0
12.
13. | ELEKTRIČNE INSTALACIJE OBJEKTOV | merska enota | količina | cena/kos | znesek EUR
14. | Dobava, prevoz, zarisovanje, montaža in preizkus
15. | Razdelilnik R-Č je sestavljen iz tipske omarice z dodatnim tesnilom
A/FK 3 IP54 (Mosdorfer opremljene s sledečo opremo:
16. | glavno stikalo 40A 3p | kos | 1
| zaščitno stikalo na diferenčni tok EFI-4/25/0,03A | kos | 1
| prenapetostna zaščita EVM 275 | kos | 4
17. | Instalaciski odklopniki Etimat C/16A 3p | kos | 1
| Instalaciski odklopniki Etimat C/16A | kos | 2
s | Instalaciski odklopniki Etimat C/10A | kos | 3
| el. grelnik 100W | kos | 1
| sobni termostat | kos | 1
II. | vtičnica 230C, 16A | kos | 1
vrstne sponke,drobni in vezni material, napisi, oznake, obročkanje kablov,
| enopolna shema | kpl. | 1 |  | 0
1. | Priklop krmilne omare črpališča | kpl. | 1 |  | 0
| Vodnik FG7R 5 x 6mm2 | m | 6 |  | 0
| Vodnik P/F 25mm2 | m | 4 |  | 0
| Vodnik P/F 6mm2 | m | 25 |  | 0
| Doza n/o za izenačitev potencialov | kos | 1 |  | 0
| Pocinkan valjanec Fe/Zn 25x4 (krožno ozemljilo) | m | 14 |  | 0
| PN cev fi 16mm komplet s spojnimi elementi | m | 12 |  | 0
2. | PE cev fi 50mm | m | 8 |  | 0
4. | Objemke 1-1/2", 2" za ozemljitev vodovodnih cevi | kos | 6 |  | 0
5. | Drobni material | % | 0.05 | 0 | 0
6. | Sodelovanje pri zagonu dveh črpalk | kpl | 1 |  | 0
7. | Meritve električne instalacije in ozemljitev | kpl | 1 |  | 0
8. | SKUPAJ ELEKTROINSTALACIJE OBJEKTA črpališče |  |  |  | 0
9.
| NN SKUPAJ |  |  |  | 0
10.
11.
12.
13.
14.
s

## Sklop 2 - priključki
KANALIZACIJA KUKOVŽE
HIŠNI PRIKLJUČKI
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
4. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  | 0
5. | OSTALA DELA |  |  | 0
6. | DODATNA DELA - 10 % |  |  | 0
| SKUPAJ € |  |  | 0
1. | PREDDELA
1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem kanala | m | 197.8 | 0
2 | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon) | kos | 28 | 0
3 | Zakoličba lokacije priključka oziroma določitev mikro loakacije jaška priključka v sodelovanju z lastnikom priključka | kos | 22 | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
1 | Zasek oziroma rezanje obstoječega asfalta debeline do 10 cm | m | 13.6 | 0
2 | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 10 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem | m2 | 6.8 | 0
3 | Strojno rezkanje asfalta z nakladanjem na prevozno sredstvo in z odvozom na gradbeno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m2 | 0 | 0
4 | Zasek oziroma rezanje obstoječe betonske plošče debeline do 10 cm | m | 57 | 0
5 | Rušenje betonske plošče debeline do 10 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem | m3 | 6.48 | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA
1 | Izkop humusa na trasi kanalizacije v sloju debeline do 20 cm s prevozom na gradbiščno deponijo | m3 | 5.78 | 0
2 | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III., IV. in V. ktg., širine dna jarka do 1.0m, globine do 2.0 m, naklon brežin 70°-90° z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet s stroški ravnanja materiala v deponiji.
| - v terenu III ktg. (30%) | m3 | 63.68 | 0
| - v terenu IV ktg. (60%) | m3 | 114.32 | 0
| - v terenu V ktg. (10%) | m3 | 19.04 | 0
3 | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III., IV. in V. ktg., širine dna jarka do 1.0m, globine do 2.5m, naklon brežin 70°-90° z odmetom min. 1,0 m od roba izkopa.
| - v terenu III ktg. (30%) | m3 | 6.5 | 0 | 12
| - v terenu IV ktg. (60%) | m3 | 13.01 | 0
| - v terenu V ktg. (10%) | m3 | 2.16 | 0
4 | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm | m2 | 140.68 | 0
5 | Obsip in zasip kanalizacijskih cevi s sipkim materialom 4-8mm ter ročno komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 15 cm nad temenom cevi | m3 | 0 | 0
6 | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-63 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasteh do 30 cm (pod voznimi površinami) | m3 | 117.79 | 0
7 | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm, vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti 20 cm | m3 | 39.67 | 0
8 | Zasip jarka z materialom izkopa ter komprimiranje v plasteh po 30 cm (pod nevoznimi površinami) | m3 | 16.02 | 0
9 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja in trajnega deponiranja | m3 | 6.14 | 0
10 | Dovoz iz gradbiščne deponije in raztiranje humusa v sloju debeline 20 cm | m3 | 5.78 | 0
11 | Fino planiranje, odstranjevanje kamna, sejanje travne mešanice 30 g/m2 in dodajanje granulat mineralnega gnojila 30 g/m2, valjanjem s travnim valjarjem. | m2 | 28.92 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
4. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
1 | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact, standard EN 1401-1 na izvršeno peščeno podlogo v deb.10 cm, cevi fi 125 mm, trdnostni razred SN8 s priključitvijo na jaške, stiki se tesnijo z gumi tesnili | m | 197.8 | 0
2 | Dobava in montaža prefabriciranega poliesterskega jaška svetlega premera 600 mm, vključno z muldo, vtokom in iztokom, podbetoniranjem jaška z betonom in prilagajanjem gornjega roba jaška glede na naklon terena. (Meri se globina jaška od vrha pokrova do dna mulde!)
| - višine do 1,0 m | kos | 14 | 0
| - višine do 1,5 m | kos | 3 | 0
3 | Dobava in montaža prefabriciranega poliesterskega jaška svetlega premera 800 mm, vključno z muldo, vtokom in iztokom, podbetoniranjem jaška z betonom in prilagajanjem gornjega roba jaška glede na naklon terena. (Meri se globina jaška od vrha pokrova do dna mulde!)
| - višine do 2,5 m | kos | 0 | 0
4 | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 najmanj C250 vključno z AB obročem, protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600mm-pod voznimi površinami. V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib | kos | 17 | 0
5 | Izdelava slepega priključka na PVC cevi DN 200 mm za PVC cev DN 125 mm. Postavka vključuje vse potrebne fazonske kose (KGEA 200/125/45°, KGB DN 125/45°) ter tesnilni material | kos | 2 | 0
6 | Izdelava dodatnega priključka na poliesterskem jašku DN 800 mm za PVC cev DN 125 mm | kos | 16 | 0
7 | Izdelava dodatnega priključka na poliesterskem jašku DN 800 mm (RJ FA1.8) za obstoječo betonsko cev do DN 30 cm | kos | 0 | 0
8 | Podbijanje AB zidov debeline do 40 cm | kos | 3 | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
5. | OSTALA DELA
1 | Planiranje tamponskega planuma ceste z natančnostjo +- 1cm z uvaljanjem | m2 | 100 | 0
2 | Hladen premaz stikov med starim in novim asfaltom s polimerno emulzijo | m | 10 | 0
3 | Izdelava nosilne bituminizirane zmesi AC 16 base B50/70 A4 v debelini 5 cm | m2 | 20 | 0
4 | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti | m2 | 20 | 0
5 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm | m2 | 20 | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  | 0