## Popis s predračunom
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
0
Številčna oznaka načrta in vrsta načrta: | 3 NAČRT CESTE IN KANALIZACIJE
Investitor: | OBČINA AJDOVŠČINA
Cesta 5. maja 6a
5270 Ajdovščina
Vrsta projektne dokumentacije: | PZI
Objekt: | IZGRADNJA DOSTOPNE CESTE DO ŠPORTNEGA IGRIŠČA V SELU
Številka projekta: | 357/19
Številka načrta: | 357/19-4
Kraj in datum izdelave načrta: | 2019-10-01

## rekapitulacija
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
IZGRADNJA DOSTOPNE CESTE DO ŠPORTNEGA IGRIŠČA V SELU
REKAPITULACIJA
Vrednosti so v EUR!
Vrednost
3 | NAČRT UREDITVE CESTE IN METEORNE KANALIZACIJE |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: | 0
|  | 22% | DDV: | 0
|  |  | SKUPAJ Z DDV: | 0

## rekapitulacija načrta
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
3 | NAČRT UREDITVE CESTE IN METEORNE KANALIZACIJE
REKAPITULACIJA
Vrednosti so v EUR!
Vrednost
| CESTE |  |  | 0
| METEORNA KANALIZACIJA |  |  | 0
| Skupaj brez nepredidenih del: |  |  | 0
| Nepredvidena dela (10%) |  |  | 0
|  | SKUPAJ: |  | 0
|  | 22% | DDV: | 0
|  |  | SKUPAJ Z DDV: | 0

## UVOD V PREDRAČUN
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
3 | NAČRT UREDITVE CESTE IN METEORNE KANALIZACIJE
UVOD V PREDRAČUN
OPOMBE K POPISU DEL
V ENOTNIH CENAH MORAJO BITI ZAJETI STROŠKI
1 | Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral priskbeti sam na svoje stroške.
2 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso.
3 | Izkopi za jarke, kanale in jaške vključujejo odmet na rob jarka oz. na tovorno vozilo in odvoz na deponijo
4 | V postavkah kjer zemeljska dela niso posebej zavedena so le ta zajeta v sklopu osnovnih postavkah za zemeljska dela.
5 | Pri zemeljskih delih je uporabljena kategorizacija zemljin od 1 do 5 ( 1.kat. plodna zemljina, 2.kat slabo nosilna zemljina, 3.kat. vezljiva in nevezljiva zrnata zemljina, 4. mehka kamnina (obstoječa voz. Konstrukcija) in 5.kat. trda kamnina .
6 | Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso upoštevani v posebnih postavkah:
- vse stroške vezane na pripravo podlag in izdelavo dokumentacij PID in NOV;
- vse stroške izdelave geodetskega posnetka izvedenega stanja za potrebe izdelave dkumentacije PID v štirih izvodih v analogni obliki, 1 x v digitalni obliki .dwg/.doc/.pdf in vpis grajenih vodov v kataster komunalne infrastrukture;
- vse stroške morebitnih upravljavskih in projektantskih nadzorov, ki so vezani na pogoje gradnje in potrebe izvajalca;
- vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, itd.);
- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo možno deponirati na gradbišču;
- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev gradbišča;
- deponije si zagotavlja izvajalec samna lastne stroške;
- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov;
- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.
- stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)
- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta
- stroški odvoda meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno
- vsa črpanja vode in ureditev začasnega odvodnajvanja z črpanjem obstoječe kanalizacije
- stroški dela v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer
- stroški dela v nagnjenem terenu
- stroški oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.
- stroške izvajanja dnevne fotodokumentacije poteka del in tedenske predaje posnetkov naročniku v elektronski obliki na zgoščenki.
Ves cevni material, fazonski komadi, posebni kosi in armature, pokrovi jaškov, zračniki, jaški in podobni gragbeni produkti in prefabrikati vključujejo transport, montažo ter spojni in tesnilni material vstrezne kvalitete.
7 | Vsi kanalizacijski jaški morajo biti vodotesni in prestati tesnili preizkus za podtlak 0.5 bar brez poškodb.
8 | Vgrajeni gradbeni izdelki iz PVC, PP in PE ne smejo biti starejši od enega leta in ne smejo biti poškodovani ali kazati znakov dolgotrajne izpostavitve sončni svetlovi (npr. razbarvanost in krhkost).
9 | Dobava, montaža, uporaba in demontaža varovalnega opaža jarka v vertikalnem izkopu.
10 | Izvajalec mora vršit sprotno notranjo kontrolo nad kvaliteto materialov ki jih vgrajuje, zbitosti, tesnosti kanalizacije in stanja položene ter zasute kanalizacijske cevi.
11 | Obračun cevi se vrši od točke začetka cevne povezave do točke konca cevne povezave merjeno tlorisno (kolena in fazoni so del razdalje, padci in višinke razlike morajo bit zajete v enotnih cenah postavke), jaški niso del cevne povezave ampak samostojni obračunski element
12 | Vsi izkopi, prevozi in zasipi se obračunavajo v raščenem stanju oziroma vgrajenem

## METERONA KANALIZACIJA
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
3 |  | NAČRT UREDITVE CESTE IN METEORNE KANALIZACIJE
METEORNA KANALIZACIJA
Opombe:
Cena zavarovanja izkopa je zajeta v ceni postavke za izkop
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | PREDDELA
I. | 1 | Zakoličba trase kanala z niveliranjem | m1 | 112 |  | 0
I. | 2 | Naprava gradbenih profilov za kanale in cevovode | kos | 8 |  | 0
I. | 3 | Zakoličba vseh obstoječih podzemnih komunalnih naprav v območju gradbenega posega s strani upravljalca le teh | kpl | 1 |  | 0
|  | I. PREDDELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | ZEMELJSKA DELA
II. | 1 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške v terenu III. do IV. kategorije širine do 1.0m in globine do 1.0m, vključno z odmetom na rob jarka oz. na tovorno vozilo in odvoz na trajno ali začasno deponijo. | m3 | 73 |  | 0
II. | 1 | Izkopi gradbene jame za ponikovalnico v terenu III. Do IV. Kategorije globine do 4.0m z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo | m3 | 83 |  | 0
II. | 2 | Ročno planiranje in valjanje z zbijanjem dna gradbene jame s točnostjo +/- 3cm do EV = 40 N/mm2 | m2 | 68 |  | 0
II. | 2 | Ročno planiranje in valjanje z zbijanjem dna jarka s točnostjo +/- 3cm do EV = 40 N/mm2 | m2 | 20 |  | 0
II. | 3 | Dobava in vgrajevanje tamponskega zasipnega materiala s komprimiranjem v plasteh po 30 cm (zasip jarka nevozne površine) | m3 | 48 |  | 0
II. | 4 | Odvoz viška materiala od izkopa v deponijo gradbenega materiala komplet z razplaniranjem materiala in stroški deponije | m3 | 156 |  | 0
|  | II. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III. | GRADBENA DELA
III. | 1 | Izvedba križanja vodovodne cevi in meteorne kanalizacije z vgradnjo zaščitne cevi preseka do 400 mm (zaščitna PVC cevi), komplet | m1 | 6 |  | 0
|  | III. GRADBENA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| IV. | DOBAVA IN MONTAŽA CEVNEGA MATERIALA TER DRUGA DELA
IV. | 1 | Dobava in polaganje PVC -U kompaktnih enoslojnih gladkih kanalizacijskih cevi SN4 DN 200, standard EN 1401-1 , na podložni beton kvalitete C 12/15 debeline 10cm ter kompletno obbetoniranje cevi z betonom kvalitete C 12/15 v debelini 10 cm. | m1 | 66 |  | 0
IV. | 2 | Dobava in polaganje PVC -U kompaktnih enoslojnih gladkih kanalizacijskih cevi SN4 DN 250, standard EN 1401-1 , na podložni beton kvalitete C 12/15 debeline 10cm ter kompletno obbetoniranje cevi z betonom kvalitete C 12/15 v debelini 10 cm. | m1 | 12 |  | 0
IV. | 3 | Dobava in vgradnja PVC fazonskega komada odcepi 45° za priključke na glavno meteorno kanalizacijsko linijo in kolena s premeri od DN 200 do DN315 Komad naj bo kompatibilen z zahtevami za kanalizacijske cevi glavnega kanala | kos | 4 |  | 0
IV. | 4 | Dobava in ugradnja prefabriciranega peskolova, iz betonske cevi krožnega prereza 500 mm, globine do 1.3 m, komplet z AB temeljem C16/20, AB razbremenilnim obročem/vencem C25/30, cestno LTŽ rešetko 400x400mm nosilnosti 250 kN in potrebnimi nastavki za iztočno cev ter tesnilnim materialom (P) | kos | 5 |  | 0
IV. | 5 | Izdelava jaška v sestavi: betonski podstavek C12/15 1,30 x 1,30 m, višine do 0,40 m na podložni beton d=10 cm, betonska cev fi 80 cm, AB konusni nastavek 80/60 cm, z vsem opažnim in dobavo vsega potrevnega materiala za izvedbo jaška, vključno z izdelavo mulde, vpadne cevi, vtokom in iztokom z navezavami na PP ali drugo kanalsko cev. Dejanska višina jaška je določena z niveleto kanala in višino terena in se prilagaja z višino in številom betonskih cevi in pokrova. Višina jaška do 1.00m | kos | 2 |  | 0
IV. | 6 | Dobava in vgraditev prezračevanega pokrova iz duktilne litine krožnega prereza 600 mm, z nosilnostjo D400 KN, komplet z prefabriciranim betonskim obročem, razberemenilnim obročem in tesnilnim materoalom za zagotovitev vodotesnodti stikov | kos | 2 |  | 0
IV. | 7 | Izvedba betonske iztočne glave na cevi premera 250mm | kos | 1 |  | 0
IV. | 8 | Izdelava tlakovanega iztoka z vgradnjo lomljenega kamna debeline cca 15cm v beton kvalitete C 12/15 v debelini cca 15cm in fufiranjem stikov med kamni s cementno malto | m2 | 3 |  | 0
IV. | 9 | Izdelava ponikovalnice iz naluknjame cevi iz cementega betona fi 100cm globine 3.60m skupaj z AB temeljem dimenzije 30x20cm, AB vencem dimenzije 140x140cm debeline 20cm in LTŽ pokrovom dimenzije 600x600mm nosilnosti 150KN, drenažnim zasipom ponikovalnega polja zaključenim z nepropustnim glinenim zasipom po detajlu | kos | 1 |  | 0
IV. | 10 | Pregled kanalizacijskih cevi s kamero po predhodno izvedenem čiščenju, komplet z predajo dvd posnetka pregleda, slik kanalizacije in poročilom z opisom dejanskega stanja - tudi okroglost cevi. | m1 | 112 |  | 0
IV. | 11 | Dobava in polaganje indikator opozorilnega traku z nerjavečo jekleno žico z napisom "kanalizacija" | m1 | 112 |  | 0
IV. | 12 | Mehansko in visokotlačno čiščenje kanalizacijskih cevi z ispiranjem za potrebe izvedbe pregleda kanalizacijskih cevi s kamero in preizkusa tesnosti | m1 | 112 |  | 0
|  | IV. DOBAVA IN MONTAŽA CEVNEGA MATERIALA TER DRUGA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | PREDDELA |  |  |  | 0
| II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| III. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| IV. | DOBAVA IN MONTAŽA CEVNEGA MATERIALA TER DRUGA DELA |  |  |  | 0
|  | METEORNA KANALIZACIJA - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## CESTE
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
3 |  | NAČRT UREDIVE CESTE IN METEORNE KANALIZACIJE
CESTE
Opombe:
Cena zavarovanja izkopa je zajeta v ceni postavke za izkop
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | PREDDELA
I. | 1 | Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih naprav v območju gradbenega posega s strani upravljalca le teh | kpl | 1 |  | 0
I. | 2 | Zakoličba osi ceste z zavarovanjem | m1 | 282 |  | 0
I. | 3 | Zakoličba gradbenih profilov z zavarovanjem | kos | 24 |  | 0
I. | 4 | Rezanje asfaltnih plasti s talno diamantno žago na mestih navezav na obstoječe stanje, debelina do 10 cm | m1 | 23 |  | 0
I. | 5 | Rušenje asfaltnih plasti z nakladanjem in odvozom na deponijo | m2 | 10 |  | 0
I. | 6 | Rušenje AB plošče in stren jaška dimenzije 2.30x2.70m debeline 20cm z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo | m3 | 3 |  | 0
I. | 7 | Rušenje obstoječih betonskih robnikov z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo | m1 | 34 |  | 0
I. | 8 | Čiščenje terena z odstranitvijo grmovnic in dreves z debli premera do 15cm z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo | m2 | 1313 |  | 0
I. | 9 | Urejanje prometa za čas gradnje ceste in kanalizacije, ob gradnji se zagotovi dostope k stanovanjskim objektom | kpl | 1 |  | 0
|  | I. PREDDELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | ZEMELJSKA DELA
II. | 1 | Izkopi hunusa v debelini 20cm z odrivom in delnim nakladanjem in odvozom v začasno deponijo za poznejše humuziranje brežin | m3 | 326 |  | 0
II. | 2 | Široki strojni izkopi za voziščno konstrukcijo v terenu III. do IV. kategorije vključno z nakladanjem na tovorno vozilo in odvoz na trajno ali začasno deponijo | m3 | 1207 |  | 0
II. | 3 | Izdelava zemeljeskega planuma | m2 | 2088 |  | 0
II. | 4 | Vgrajevanje nasipov iz naravno pridobljene težke zemljine (kvaliteten material iz izkopa) | m3 | 122 |  | 0
II. | 5 | Humusiranje v debelini do 15 cm in zatravitev s travnim semenom | m2 | 1103 |  | 0
II. | 6 | Odvoz viška materiala od izkopa v deponijo gradbenega materiala komplet z razplaniranjem materiala in stroški deponije | m3 | 1085 |  | 0
|  | II. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
III. | 1 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca D32 iz kamnine v debelini plasti do 35 cm | m3 | 648 |  | 0
III. | 2 | Dobava in vgraditev predfabriciranih dvignjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm na betonsko posteljico C12/15 | m1 | 100 |  | 0
III. | 4 | Izdelava finega planuma zgornjega ustroja pred asfaltiranjem | m2 | 1576 |  | 0
III. | 4 | Izdelava nosilne plasti bitumenskega betona AC 22 base B50/70,A4 v debelini 6.0 cm | m2 | 1406 |  | 0
III. | 5 | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B70/100,A4 v debelini 3.0 cm | m2 | 1406 |  | 0
III. | 6 | Izdelava asfaltne mulde širine 50cm in globine 5cm iz nosiln plasti bitumenskega betona AC 22 base B50/70,A4 v debelini 6.0 cm in obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B70/100,A4 v debelini 3.0 cm | m1 | 281 |  | 0
III. | 9 | Izdelava peščene bankine v širini 50cm iz drobljenega peščenega materiala | m1 | 260 |  | 0
|  | III. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| IV | GRADBENA DELA
V. | 1 | Izdelava AB plošče na obstoječem jašku dimenzije 230x270cm debeline 20cm skupaj z podprtim opažem višine podpiranja do 1.50m, rebrasto armaturo in betonom C25/30 ter LTŽ pokrovom dimenzije 600x600m nosilnosti 400KN | kos | 1 |  | 0
|  | IV. GRADBENA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| IV. | OPREMA CESTE
V. | 1 | Izdelava temelja iz cementnega betona C12/15, dolžine 50cm, premera 40cm | kos | 7 |  | 0
V. | 2 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi premera 64mm, dolžine 2000mm | kos | 4 |  | 0
V. | 3 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi premera 64mm, dolžine 2800mm | kos | 3 |  | 0
V. | 4 | Dobava in pritrditev osmerokotnega prometnega znaka 2102, podloga iz aluminijske pločevine, velikosti 600mm, odsevna folija II. vrste | kos | 1 |  | 0
V. | 5 | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka 1103-1 in 1103-2, podloga iz aluminijske pločevine velikosti stranice 900mm, odsevna folija I. vrste | kos | 2 |  | 0
V. | 6 | Dobava in pritrditev pravokotnega prometnega znaka 9602, podloga iz aluminijske pločevine velikosti 1300x300mm,odsevna folija I. vrste | kos | 2 |  | 0
V. | 7 | Dobava in pritrditev pravokotnega prometnega znaka 4102, podloga iz aluminijske pločevine velikosti 600x300mm, odsevna folija I. vrste | kos | 1 |  | 0
V. | 8 | Izdelava tankoslojne neprekinjene označbe z enokomponentno belo barvo, strojno, širina črt 12cm 5111 in 5112 | m1 | 17 |  | 0
V. | 9 | Izdelava tankoslojne neprekinjene označbe z enokomponentno belo barvo, strojno, širina črt 15cm - 5112 | m1 | 14 |  | 0
V. | 10 | Izdelava tankoslojne neprekinjene široke prečne označbe z enokomponentno belo barvo, ročno, širina črt 50cm - 5211 | m1 | 6.5 |  | 0
V. | 11 | Doplačilo za izdelavo prekinjene označbe, strojno | m1 | 10 |  | 0
V. | 12 | Doplačilo za posip z odsevnimi steklenimi kroglicami 0.25kg/m2 | m2 | 10 |  | 0
V. | 13 | Dobava in vgradnja jeklenega pocinkanega stebrička dolžine 190cm C prereza za odbojno ograjo | kos | 14 |  | 0
V. | 14 | Dobava in vgradnja jeklenega pocinkanega odbojnika za odbojno ograjo | m1 | 52 |  | 0
V. | 15 | Doplačilo za izdelavo vkopane zaključnice dolžine 4,00m | kos | 2 |  | 0
|  | V. OPREMA CESTE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| V. | TUJE STORITVE
V. | 1 | Projektantski nadzor za celotni čas izvedbe objekta | ur | 30 |  | 0
V. | 2 | Izdelava PID načrtov izvedenega objekta | kos | 1 |  | 0
|  | V. OPREMA CESTE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | PREDDELA |  |  |  | 0
| II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| III. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
| IV. | OPREMA CESTE |  |  |  | 0
| V. | TUJE STORITVE |  |  |  | 0
|  | CESTE - SKUPAJ: |  |  |  | 0