## popis del
I. | sanacija stanovanja v celoti (brez kopalnice)
stanovanje Tovarniška 12 - št.st.12
A) | zidarska dela |  |  | cena kos | vrednost v €
1. | odstranitev in iznos obstoječega tlaka (itison, PVC)
| 36 | m2 |  |  | 0
2. | Odstranitev obzidnih letvic obstoječga PVC poda
| 19 | m1 |  |  | 0
3. | odbijanje keramičnih ploščic v kuhinji
| 13.8 | m2 |  |  | 0
4. | Demontaža obstoječih starih lesenih oken (z notranje strani lesena dvojna,
z zunanje strani ALU z zasteklitvijo)
| 1 | kom | (dim. 50/120 cm) |  | 0
| 1 | kom | (dim. 115/180 cm) |  | 0
| 1 | kom | (dim. 150/180 cm) |  | 0
5. | demontaža vrat skupaj s podbojem
| 1 | kos | (vhodne (90/200 cm) |  | 0
| 1 | kos | (notranje 100/200 cm) |  | 0
6. | ometavanje okenskih špalet po odstranitvi oken
| 3 | m2 |  |  | 0
7. | rušenje utorov v zidu za izvedbo nove elektroinstalacije
| 30 | m1 |  |  | 0
8. | ometavanje zidu,ometavanje za električno napeljavo in vodovodno instalacijo
| 6 | m2 |  |  | 0
9. | struganje, fina priprava zidu ter premazom z lepilom ter mrežico - priprava za ker.
ter premaz z elastosilom (na mestu odstranjene stenske keramike)
| 13.8 | m2 |  |  | 0
10. | dobava in izdelava cementnega estriha za polaganje keramike deb. do 5 cm.
| 14.1 | m2 |  |  | 0
11. | nabava in montaža keramičnih ploščic z lepilom-talne (kuhinja)
| 14.1 | m2 |  |  | 0
12. | nabava in montaža keramičnih ploščic z lepilom-stenske
| 10.8 | m2 |  |  | 0
13. | nabava in montaža keramične zidne obrobe višine 8 cm
| 7 | m1 |  |  | 0
14. | Dobava in vgradnja zunanjih kamnitih okenskih polic iz granita
širine 30 cm deb. 3 cm z odkapnim nosom
| 1 | kom | (L= 60 cm |  | 0
| 1 | kom | (L= 120 cm |  | 0
| 1 | kom | (L= 160 cm |  | 0
15. | Dobava in vgradnja notranjih kamnitih okenskih polic iz granita
širine 30 cm deb. 2 cm
| 1 | kom | (L= 120 cm) |  | 0
| 1 | kom | (L= 160 cm) |  | 0
16. | Dobava in vgradnja kamnitega vratnega praga iz granita
širine 30 cm deb. 3 cm
| 1 | kom | (L= 100 cm) |  | 0
17. | iznos ter odvoz materiala v deponijo
| 1 | kos |  |  | 0
18. | nepredvidena dela, transport v 1. nadstropje
| 1 | kos |  |  | 0
B) | Mizarska dela
19. | Dobava in polaganje vodoodpornih ivernih plošč deb. 2,50 cm
kot izravnava tlaka pred polaganjem laminata
| 22 | m2 |  |  | 0
20. | Dobava in polaganje laminata na pripravljeno podlago
| 22 | m2 |  |  | 0
21. | Dobava in montaža obzidnih lesenih letev višine 8 cm
| 19 | m1 |  |  | 0
22. | dobava in montaža zunanjih vrat-tritočkovno zapiranje skupaj s kljuko, ključavnico
| 1 | kos |  |  | 0
23. | Dobava in montaža novih harmonika vrat dim. 100/200 cm,
komplet s podbojem
| 1 | kos |  |  | 0
24. | Popravilo obstoječih vrat v kopalnico - zamenjava kljuke
| 1 | kos |  |  | 0
25. | Dobava in izvedba novega visečega gips stropa, na kovinski podkonstrukciji,
komplet z bandažiranjem stikov
| 36 | m2 |  |  | 0
26. | Dobava in izvedba nove gips zidne obloge skupaj s kovinsko podkonstrukcijo,
komplet z bandažiranjem stikov
| 22.8 | m2 |  |  | 0
C) | PVC dela - okna
27. | Dobava in montaža PVC oken v beli barvi, s termopan zasteklitvijo
predokensko alu rolet0, enokrilno okno z roleto dim. 50/120 cm
| 1 | kos |  |  | 0
28. | Dobava in montaža PVC oken v beli barvi, s termopan zasteklitvijo
predokensko alu roleto, dvodelno okno z roleto dim. 115/180 cm
| 1 | kos |  |  | 0
29. | Dobava in montaža PVC oken v beli barvi, s termopan zasteklitvijo
predokensko alu rolete, dvodelno okno z roleto dim. 150/180 cm
| 1 | kos |  |  | 0
D) | Slikopleskarska dela
30. | strojno struganje starega zidu
| 71 | m2 |  |  | 0
31. | premaz zidu z emulzijo
| 71 | m2 |  |  | 0
32. | saniranje zidu z utapljanjem mrežice v lepilo
| 71 | m2 |  |  | 0
33. | kitanje, brušenje in pleskanje zidov
| 71 | m2 |  |  | 0
34. | kitanje, brušenje in pleskanje gips sten in stropov
| 59 | m2 |  |  | 0
35. | barvanje obstoječih vrat v beli oljni barvi (vratno krilo in podboj)
obstoječa vrata v kopalnico
| 1 | kos |  |  | 0
E) | vodoinstalacije
36. | demontaža obstoječe kuhinje in ponovna montaža
| 1 | kos |  |  | 0
37. | izdelava novega odtoka kuhinje do vertikale
| 1 | kos |  |  | 0
38. | preureditev vodo inštalacije v kuhinji
| 1 | kos |  |  | 0
39. | nepredvidena dodatna dela 10%
| 1 | kos |  |  | 0
F) | Elektroinstalacijska dela
40. | vsa potrebna elektroinštalacijska dela: zamenjava cevi, žic, doz, vtikačev,
stikal, dobava nove omarice s fit stikali -
predelava prostora kuhinje z jedilnico in sobe
| 1 | kos |  |  | 0
41. | izdelava elektro meritve
| 1 | kos |  |  | 0
42. | Čiščenje po zaključenih delih
| 1 | kos |  |  | 0
43. | Nepredvidena dodatna dela (5% od vseh del) |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0
II. | sanacija stanovanja v celoti (brez kopalnice)
stanovanje Tovarniška 12 - št.st.1
A) | zidarska dela |  |  | cena kos | vrednost v €
1. | odstranitev in iznos obstoječega tlaka (itison, PVC)
| 36 | m2 |  |  | 0
2. | Odstranitev obzidnih letvic obstoječega PVC poda
| 19 | m1 |  |  | 0
3. | odbijanje keramičnih ploščic v kuhinji
| 11 | m2 |  |  | 0
4. | demontaža vrat skupaj s podbojem
| 1 | kos | (vhodne (90/200 cm) |  | 0
| 1 | kos | (notranje 100/200 cm) |  | 0
5. | rušenje utorov v zidu za izvedbo nove elektroinstalacije
| 30 | m1 |  |  | 0
6. | ometavanje zidu,ometavanje za električno napeljavo in vodovodno instalacijo
| 6 | m2 |  |  | 0
7. | struganje, fina priprava zidu ter premazom z lepilom ter mrežico - priprava za ker.
ter premaz z elastosilom (na mestu odstranjene stenske keramike)
| 11 | m2 |  |  | 0
8. | dobava in izdelava cementnega estriha za polaganje keramike deb. do 5 cm.
| 14.1 | m2 |  |  | 0
9. | nabava in montaža keramičnih ploščic z lepilom-talne (kuhinja)
| 14.1 | m2 |  |  | 0
10. | nabava in montaža keramičnih ploščic z lepilom-stenske
| 11 | m2 |  |  | 0
11. | nabava in montaža keramične zidne obrobe višine 8 cm
| 8 | m1 |  |  | 0
12. | Dobava in vgradnja kamnitega vratnega praga iz granita
širine 30 cm deb. 3 cm
| 1 | kom | (L= 100 cm) |  | 0
13. | iznos ter odvoz materiala v deponijo
| 1 | kos |  |  | 0
14. | nepredvidena dela, transport v 2. nadstropje
| 1 | kos |  |  | 0
B) | Mizarska dela
15. | Dobava in polaganje vodoodpornih ivernih plošč deb. 2,50 cm
kot izravnava tlaka pred polaganjem laminata
| 22 | m2 |  |  | 0
16. | Dobava in polaganje laminata na pripravljeno podlago
| 22 | m2 |  |  | 0
17. | Dobava in montaža obzidnih lesenih letev višine 8 cm
| 19 | m1 |  |  | 0
18. | dobava in montaža zunanjih vrat-tritočkovno zapiranje skupaj s kljuko, ključavnico
| 1 | kos |  |  | 0
19. | Dobava in montaža notranjih prehodnih enokrilnih vrat dim. 100/200 cm,
komplet s podbojem
| 1 | kos |  |  | 0
C) | Slikopleskarska dela
20. | strojno struganje starega zidu
| 80 | m2 |  |  | 0
21. | premaz zidu z emulzijo
| 80 | m2 |  |  | 0
22. | saniranje zidu z utapljanjem mrežice v lepilo
| 80 | m2 |  |  | 0
23. | kitanje, brušenje in pleskanje zidov
| 80 | m2 |  |  | 0
E) | vodoinstalacije
24. | demontaža obstoječe kuhinje in ponovna montaža
| 1 | kos |  |  | 0
25. | izdelava novega odtoka kuhinje do vertikale
| 1 | kos |  |  | 0
26. | preureditev vodo inštalacije v kuhinji
| 1 | kos |  |  | 0
27. | nepredvidena dodatna dela 10%
| 1 | kos |  |  | 0
F) | Elektroinstalacijska dela
28. | vsa potrebna elektroinštalacijska dela: zamenjava cevi, žic, doz, vtikačev,
stikal, dobava nove omarice s fit stikali -
predelava prostora kuhinje z jedilnico in sobe
| 1 | kos |  |  | 0
29. | izdelava elektro meritve
| 1 | kos |  |  | 0
30. | Čiščenje po zaključenih delih
| 1 | kos |  |  | 0
31. | Nepredvidena dodatna dela 5% (od vseh del) |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0
III. | sanacija stanovanja (kuhinja, soba, strop)
stanovanje Tovarniška 2 - št.st. 6
A) | zidarska dela |  |  | cena kos | vrednost v €
1. | odstranitev in iznos obstoječega tlaka (PVC)
| 28.5 | m2 |  |  | 0
2. | Odstranitev obzidnih letvic obstoječega PVC poda
| 30 | m1 |  |  | 0
3. | demontaža vrat skupaj s podbojem
| 1 | kos | (vhodne (90/200 cm) |  | 0
| 2 | kos | (notranje 80/200 cm) |  | 0
4. | rušenje utorov v zidu za izvedbo nove elektroinstalacije
| 30 | m1 |  |  | 0
5. | ometavanje zidu,ometavanje za električno napeljavo
| 5 | m2 |  |  | 0
6. | dobava in izdelava cementnega estriha za polaganje keramike deb. do 5 cm.
| 14.1 | m2 |  |  | 0
7. | nabava in montaža keramičnih ploščic z lepilom-talne (kuhinja)
| 14.1 | m2 |  |  | 0
8. | nabava in montaža keramične zidne obrobe višine 8 cm
| 15 | m1 |  |  | 0
9. | Dobava in vgradnja kamnitega vratnega praga iz granita
širine 30 cm deb. 3 cm
| 1 | kom | (L= 100 cm) |  | 0
10. | iznos ter odvoz materiala v deponijo
| 1 | kos |  |  | 0
11. | nepredvidena dela, transport v 1. nadstropje
| 1 | kos |  |  | 0
B) | Mizarska dela
12. | Dobava in polaganje vodoodpornih ivernih plošč deb. 2,50 cm
kot izravnava tlaka pred polaganjem laminata
| 14.3 | m2 |  |  | 0
13. | Dobava in polaganje laminata na pripravljeno podlago
| 14.3 | m2 |  |  | 0
14. | Dobava in montaža obzidnih lesenih letev višine 8 cm
| 20 | m1 |  |  | 0
15. | dobava in montaža zunanjih vrat-tritočkovno zapiranje skupaj s kljuko, ključavnico
| 1 | kos |  |  | 0
16. | Dobava in montaža notranjih vrat - tipska dim. 70/200 cm in 80/200 cm,
komplet s podbojem
| 2 | kos |  |  | 0
17. | Dobava in izvedba novega visečega gips stropa, na kovinski podkonstrukciji,
komplet z bandažiranjem stikov
| 29 | m2 |  |  | 0
18. | Dobava in izvedba nove gips stene
komplet z bandažiranjem stikov
| 9 | m2 |  |  | 0
C) | Slikopleskarska dela
19. | strojno struganje starega zidu
| 76 | m2 |  |  | 0
20. | premaz zidu z emulzijo
| 76 | m2 |  |  | 0
21. | saniranje zidu z utapljanjem mrežice v lepilo
| 76 | m2 |  |  | 0
22. | kitanje, brušenje in pleskanje zidov
| 76 | m2 |  |  | 0
23. | kitanje, brušenje in pleskanje gips sten in stropov
| 47 | m2 |  |  | 0
D) | vodoinstalacije
24. | demontaža obstoječe kuhinje in ponovna montaža
| 1 | kos |  |  | 0
E) | Elektroinstalacijska dela
25. | vsa potrebna elektroinštalacijska dela: zamenjava cevi, žic, doz, vtikačev,
stikal, dobava nove omarice s fit stikali -
(predelava prostora kuhinje z jedilnico in sobe)
| 1 | kos |  |  | 0
26. | izdelava elektro meritve
| 1 | kos |  |  | 0
27. | Čiščenje po zaključenih delih
| 1 | kos |  |  | 0
28. | Nepredvidena dodatna dela (5% od vseh del) |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0
IV. | sanacija stanovanja (okna, vrata, pleskanje)
stanovanje Lokarjev drevored 7 - št.st. 7
A) | zidarska dela |  |  | cena kos | vrednost v €
1. | Demontaža obstoječih starih lesenih oken - lesena dvojna,
(ALU zasteklitev z zunanje strani se ne demontira)
| 2 | kom | (dim. 130/135 cm) |  | 0
2. | Demontaža obstoječih strešnih oken tipa Velux na leseni strehi s korčno kritino,
s spodnje strani gips strop
| 2 | kom | (dim. 60/115 cm) |  | 0
3. | demontaža vhodnih vrat skupaj s podbojem
| 1 | kos | (vhodne (100/200 cm) |  | 0
4. | ometavanje okenskih špalet po odstranitvi oken
| 2 | m2 |  |  | 0
5. | Obbetoniranje odtočne PVC cevi kuhinjskega odtoka v tlaku.
| 2 | m1 |  |  | 0
6. | iznos ter odvoz materiala v deponijo
| 1 | kos |  |  | 0
7. | nepredvidena dela, transport v 4. nadstropje
| 1 | kos |  |  | 0
B) | Mizarska dela
8. | dobava in montaža zunanjih vrat-tritočkovno zapiranje skupaj s kljuko, ključavnico
| 1 | kos |  |  | 0
9. | dobava in montaža lesenega vratnega praga pri vhodnih vratih
| 1 | kos |  |  | 0
C) | PVC dela - okna
10. | dobava in montaža PVC oken v beli barvi, s termopan zasteklitvijo
predokensko alu roleto, dvodelno okno z roleto
in PVC notranjo okensko polico šir. 30 cm - dim. okna 130/135 cm
| 2 | kos |  |  | 0
11. | dobava in montaža novih strešnih oken tipa Velux dim. 60/115 cm
termopan zasteklitev, opremljeno z notranjim senčilom
skupaj z izvedbo strešne obrobe okna in prilagoditvijo
za obstoječo korčno kritino (lesena strešna konstrukcija)
izvedba komplet z vsemi potrebnimi deli.
| 2 | kos |  |  | 0
D) | kuhinjska vodoinstalacija
12. | izdelava novega odtoka kuhinje do vertikale v dolžini cca 3 m
izvedba komplet z vsemi potrebnimi deli
| 1 | kos |  |  | 0
13. | Demontaža in ponovna montaža kuhinjskega korita
| 1 | kos |  |  | 0
E) | Slikopleskarska dela
14. | struganje +emul+gr+fin kit+brušenje+oplesk obstoječih
sten in stropov
| 175 | m2 |  |  | 0
15. | barvanje obstoječih vrat v beli oljni barvi (vratno krilo in podboj)
obstoječa vrata v kopalnico
| 3 | kos | vratno krilo |  | 0
| 4 | kos | podboj |  | 0
16. | zaščita, premik pohištva...
| 4 | ur |  |  | 0
17. | Čiščenje po zaključenih delih
| 1 | kos |  |  | 0
18. | Nepredvidena dodatna dela (5% od vseh del) |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0
V. | sanacija stanovanja (kuhinja, soba)
stanovanje Bevkova 4- št.st.31
A) | zidarska dela |  |  | cena kos | vrednost v €
1. | odstranitev in iznos obstoječega tlaka (PVC) v sobi na obstoječem parketu
| 16.6 | m2 |  |  | 0
2. | odstranitev in iznos obstoječega tlaka (laminat) v predsobi in kuhinji
| 10.5 | m2 |  |  | 0
3. | Odstranitev obzidnih letvic obstoječih finalnih tlakov
| 30 | m1 |  |  | 0
4. | strojno čiščenje cementne podlage po odstranitvi laminata (pred polaganjem keramike)
| 10.5 | m2 |  |  | 0
5. | odbijanje keramičnih stenskih ploščic v kuhinji
| 8.5 | m2 |  |  | 0
6. | ometavanje zidu,ometavanje za električno napeljavo in vodovodno instalacijo (v kuhinji)
| 1 | m2 |  |  | 0
7. | struganje, fina priprava zidu ter premazom z lepilom ter mrežico - priprava za ker.
ter premaz z elastosilom (na mestu odstranjene stenske keramike)
| 10 | m2 |  |  | 0
8. | nabava in montaža keramičnih ploščic z lepilom-talne (predsoba, kuhinja)
| 10.5 | m2 |  |  | 0
9. | nabava in montaža keramičnih ploščic z lepilom-stenske (kuhinja)
| 10 | m2 |  |  | 0
10. | nabava in montaža keramične zidne obrobe višine 8 cm
| 13 | m1 |  |  | 0
11. | nabava in montaža zaključne talne letvice pri menjavi tlakov (keramika - laminat)
| 2 | m1 |  |  | 0
12. | iznos ter odvoz materiala v deponijo
| 1 | kos |  |  | 0
13. | nepredvidena dela, transport v 4. nadstropje
| 1 | kos |  |  | 0
B) | tlakarskarska dela
14. | Dobava in polaganje novega laminata na podlago iz obstoječega parketa
| 16.6 | m2 |  |  | 0
15. | Dobava in montaža novih lesenih zaključnih obzidnih letvic
| 17 | m1 |  |  | 0
16. | demontaža obstoječih notranjih vrat
| 3 | kos |  |  | 0
17. | dobava in montaža novih notranjih vrat - tipska dim 80/200 cm
komplet s podbojem in kljuko
| 2 | kos | polna |  | 0
| 1 | kos | zastekljena |  | 0
C) | Slikopleskarska dela
18. | struganje +emul+gr+fin kit+brušenje+oplesk obstoječih
sten in stropov
| 100 | m2 |  |  | 0
19. | zaščita pri pleskarskih delih, premik pohištva...
| 4 | ur |  |  | 0
D) | kuhinjska vodoinstalacija
20. | izdelava novega odtoka kuhinje do vertikale
| 1 | kos |  |  | 0
21. | preureditev vodo inštalacije v kuhinji
| 1 | kos |  |  | 0
22. | demontaža kuhinjskega pulta in iznos iz stanovanja
| 2 | ur |  |  | 0
E) | Elektroinstalacijska dela
23. | preureditev elektroinstalacije v kuhinji: zamenjava cevi, žic, doz, vtikačev (le kuhinja)
| 1 | kos |  |  | 0
24. | Čiščenje po zaključenih delih
| 1 | kos |  |  | 0
25. | Nepredvidena dodatna dela (5% od vseh del) |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0
VI. | sanacija stanovanja (kuhinja, 4 sobe)
stanovanje Bevkova 3- št.st.50
A) | zidarska dela |  |  | cena kos | vrednost v €
1. | odstranitev in iznos obstoječega tlaka (PVC) v predsobi in kuhinji
| 9.5 | m2 |  |  | 0
2. | strojno čiščenje cementne podlage po odstranitvi PVC tlaka (pred polaganjem keramike)
| 9.5 | m2 |  |  | 0
3. | odbijanje keramičnih stenskih ploščic v kuhinji
| 8.5 | M2 |  |  | 0
4. | ometavanje zidu,ometavanje za električno napeljavo in vodovodno instalacijo (v kuhinji)
| 1 | m2 |  |  | 0
5. | struganje, fina priprava zidu ter premazom z lepilom ter mrežico - priprava za ker.
ter premaz z elastosilom (na mestu odstranjene stenske keramike)
| 10 | m2 |  |  | 0
6. | nabava in montaža keramičnih ploščic z lepilom-talne (predsoba, kuhinja)
| 9.5 | m2 |  |  | 0
7. | nabava in montaža keramičnih ploščic z lepilom-stenske (kuhinja)
| 10 | m2 |  |  | 0
8. | nabava in montaža keramične zidne obrobe višine 8 cm
| 7.5 | m1 |  |  | 0
9. | nabava in montaža zaključne talne letvice pri menjavi tlakov (keramika-parket)
| 6 | m1 |  |  | 0
10. | iznos ter odvoz materiala v deponijo
| 1 | kos |  |  | 0
11. | nepredvidena dela, transport v 4. nadstropje
| 1 | kos |  |  | 0
B) | tlakarskarska dela
12. | Odstranitev trikotnih obzidnih hrastovih letvic lamelnega parketa
| 57 | m1 |  |  | 0
13. | Brušenje, kitanje in trikratno lakiranje izgotovljenega obstoječega lamelnega parketa
| 51 | m2 |  |  | 0
14. | Dobava in montaža novih hrastovih trikotnih obzidnih zaključnih letvic
| 57 | m1 |  |  | 0
15. | demontaža obstoječih notranjih in vhodnih vrat komplet s podboji
| 7 | kos |  |  | 0
16. | dobava in montaža novih notranjih vrat - tipska dim 80/200 cm
komplet s podbojem z zaključnimi letvicami in kljuko
| 3 | kos | polna |  | 0
| 3 | kos | zastekljena |  | 0
17. | dobava in montaža vhodnih vrat-tritočkovno zapiranje skupaj s kljuko, ključavnico
| 1 | kos |  |  | 0
C) | Slikopleskarska dela
18. | struganje +emul+gr+fin kit+brušenje+oplesk obstoječih
sten in stropov
| 165 | m2 |  |  | 0
19. | pleskanje obstoječih radiatorjev
| 6 | kos |  |  | 0
20. | zaščita pri pleskarskih delih, premik pohištva...
| 4 | ur |  |  | 0
D) | kuhinjska vodoinstalacija
21. | izdelava novega odtoka kuhinje do vertikale
| 1 | kos |  |  | 0
22. | preureditev vodo inštalacije v kuhinji
| 1 | kos |  |  | 0
23. | demontaža in ponovna montaža obstoječih radiatorjev zaradi pleskanja
| 6 | kos |  |  | 0
24. | demontaža kuhinjskega pulta in iznos iz stanovanja
| 2 | ur |  |  | 0
E) | Elektroinstalacijska dela
25. | preureditev elektroinstalacije v kuhinji: zamenjava cevi, žic, doz, vtikačev (le kuhinja)
| 1 | kos |  |  | 0
26. | Čiščenje po zaključenih delih
| 1 | kos |  |  | 0
27. | Nepredvidena dodatna dela (5% od vseh del) |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0

## rekapitulacija
REKAPITULACIJA
STANOVANJE: | Vrednost v EUR
stanovanje Tovarniška 12- št.st.12 | 0
stanovanje Tovarniška 12 - št.st.1 | 0
stanovanje Tovarniška 2 - št.st.6 | 0
stanovanje Lokarjev drevored 7 - št.st.7 | 0
stanovanje Bevkova 4 - št.st.31 | 0
stanovanje Bevkova 3 - št.st.50 | 0
SKUPAJ brez DDV: | 0
8,5% DDV | 0
SKUPAJ z DDV | 0