## OSNOVA
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:
Številčna oznaka načrta in vrsta načrta: | 3/1 - Načrt ceste
Investitor: | OBČINA AJDOVŠČINA
Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina
Vrsta projektne dokumentacije: | PZI
Objekt: | Ureditev ceste v Vrtovinu
Številka projekta: | 14368
Številka načrta: | 14369-3/1
Kraj in datum izdelave načrta: | Nova Gorica, marec 2019
|  | PODATKI O VSEBINI POPISA DEL |  | PODATKI O VSEBINI POPISA DEL |  | PODATKI O VSEBINI POPISA DEL
Vrsta del | Načrt ceste | 3/1 | Načrt ceste | 4. | ELEKTRO INŠTALACIJE | 3. | GRADBENE KONSTRUKCIJE
Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:
Oznaka vrste načrta | 3/1 |  | REKAPITULACIJA
SPLOŠNE OPOMBE K POPISU
Objekt | Ureditev ceste v Vrtovinu |  | Lokalna cesta
Faktor Rasti Del | 100%
Dodatni Faktor (dobava in montaža) | 100%
DDV | 22%
Cene (DA=1 ali NE=0) | 1
Cene v rekapitulaciji (DA=1 ali NE=0) | 1
OBVEZEN VPIS OSNOVNIH PODATKOV!!!
11.2
78

## UVOD V PREDRAČUN
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
3/1 | Načrt ceste
SPLOŠNE OPOMBE K POPISU
1 | Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru ustreznega delovnega pasu. Na odsekih, kjer bo zaradi objektivnih vzrokov delovni pas ožji od običajnega se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.
3 | Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral priskbeti sam na svoje stroške.
1 | Izvajalec mora omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja
2 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso.
3 | Izkopi za jarke, kanale in jaške vključujejo odmet na rob jarka oz. na tovorno vozilo in odvoz na deponijo
Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso upoštevani v posebnih postavkah:
4 | - vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, itd.);
5 | - vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo možno deponirati na gradbišču;
6 | - vse stroške za postavitev in zavarovanje gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev gradbišča;
7 | - vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov;
8 | - vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.
9 | - stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)
10 | - vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta
11 | - stroški odvoda meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno
12 | - stroški dela v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer
13 | - stroški dela v nagnjenem terenu
14 | - stroški oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.
11.2

## REKAPITULACIJA
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
3/1 | Načrt ceste
REKAPITULACIJA
Vrednosti so v EUR!
| Lokalna cesta |  |  | 0
|  |  | Skupaj: | 0
| Nepredvidena dela (10%) |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: | 0
|  | 22% | DDV: | 0
|  |  | SKUPAJ Z DDV: | 0
11.2

## Lokalna cesta
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
3/1 |  | Načrt ceste
Lokalna cesta
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | DOB/MON | LETNIK/VIR | OPOMBA | Cena | Vrednost
| I. | PREDDELA
I. | 1 | Zakoličba mejnih točk - Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri | kos | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
I. | 2 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v revninskem terenu | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
I. | 3 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu | m1 | 160 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
I. | 4 | Naprava gradbenih profilov z zavarovanjem | kos | 9 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
I. | 5 | Porušitev in odstranitev betonskih ograjnih stebrov odvozom na deponijo | m3 | 1.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
I. | 6 | Posek in odstranitev dreves z deblom premera do 30 cm ter odstranitev vej in panjev | kos | 16 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
I. | 7 | Posek in odstranitev dreves z deblom premera nad 30 cm ter odstranitev vej in panjev | kos | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
I. | 8 | Posek in odstranitev grmovja z odvozom | m2 | 80 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
I. | 9 | Rezkanje asfaltnih plasti z odvozom na deponijo | m2 | 49 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
I. | 10 | Rezanje asfaltnih plasti s talno diamantno žago, debelina do 10 cm | m1 | 49 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
I. | 11 | Porušitev in odstranitev asfaltnih plasti z odvozom | m2 | 608 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | I. PREDDELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| II. | ZEMELJSKA DELA
II. | 1 | Površinski odkop plodne zemljine I.kategorije - strojno z odrivom | m3 | 309 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
II. | 2 | Široki izkop vezljive/zrnate zemljine III.ktg strojno z odrivom | m3 | 161 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
II. | 2 | Široki izkop mehke kamnine IV.ktg strojno z odrivom | m3 | 69 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
II. | 4 | Izkop vezljive/zrnate zemljine III. ktg za jarke, kanalske rove, temelje, globine do 1.0 m, strojno, planiranje dna ročno | m3 | 27 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
II. | 5 | Doplačilo za ročni izkop vezljive/zrnate zemljine III.kategorije | m3 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
II. | 6 | Ročno planiranje in valjanje z zbijanjem dna jarka s točnostjo +/- 3cm do EV = 40 N/mm2 | m2 | 28 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
II. | 7 | Dobava in vgrajevanje gramoznega materiala granulacije 4-32 mm za posteljico in zasip nad temenom cevi 30 cm z ročnim nabijanjem | m3 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
II. | 8 | Zasip jarka s predhodno izkopanim materialom s komprimiranjem v plasteh po 30 cm | m3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
II. | 9 | Vgraditev nasipa iz izbranega materiala od izkopa | m3 | 207 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
II. | 10 | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate/vezljive zemljine - III.kategorije | m2 | 985 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
II. | 11 | Humusiranje brežine z valjanjem v debelini do 15 cm | m2 | 155 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
II. | 12 | Doplačilo za zatravitev s travnim semenom | m2 | 155 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
II. | 13 | Nakladanje in prevoz materiala na razdaljo do 15 km | m3 | 334 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
II. | 14 | Odlaganje odpadnega materiala od izkopa na trajno deponijo s koncesijo | m3 | 334 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | II. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| III. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
III | 1 | Prebrizg asfalta z bitumensko emulzijo | m2 | 49 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
III. | 2 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca TD32 iz kamnine v debelini plasti 35 cm | m3 | 257 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
III. | 3 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC 22 base B50/70, A4 v debelini 6 cm | m2 | 912 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
III. | 3 | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B70/100, A4 v debelini 3 cm | m2 | 937 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
III. | 4 | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B70/100, A5 v debelini 4 cm | m2 | 42 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
III. | 6 | Dobava in vgradnja prefabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm na betonsko posteljico C12/15 | m1 | 186 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
III. | 6 | Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materila, š= 0.75 m | m2 | 78 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
III. | 7 | Humusiranje brežin v debelini 10 cm in zatravitev s travnim semenom | m2 | 155 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | III. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| IV. | ODVODNJAVANJE
IV. | #REF! | Izvedba vodotesnih kanalizacijskih priključkov požiralnikov iz PVC cevi preseka DN200mm (SN8) | m1 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
IV. | 1 | Izdelava peskolova iz armiranega poliestra, krožnega prereza 500 mm, globine 1.6 m, komplet z AB temeljem C16/20, AB vencem 25/30 in ravno rešetko nosilnosti 400 kN | kos | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
IV. | 2 | Izdelava priključitve obstoječega kanala na nov jašek, z izvedbo vodotesnega stka, komplet | kos | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
IV. | 2 | Izdelava drenaže iz gibljivih drenažnih cevi preseka 100 mm, komplet s filterskim zasipom, filcem in posteljico iz cementnega betona C16/20 deb.10 cm | m1 | 37 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
IV. | 3 | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave iz cementnega betona preseka 200 mm | kos | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
IV. | 3 | Prilagoditev višin obstoječih revizijskih jaškov z izvedbo novega AB robnega venca C25/30, komplet z vsemi potrebnimi deli | kos | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
IV. | 4 | Dobava in montaža žabjega pokrova preseka 200 mm | kos | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
IV. | 5 | Zaščita brežine s kamenjem v betonu, dim. kamenja 20 - 30 cm na podložni beton C16/20 20 cm | m2 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
IV. | 8 | Čiščenje in izpiranje kanalizacije, pregled s fotorobotom, videoposnetek | m1 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | IV. ODVODNJAVANJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| V. | PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA
V. | 1 | Dobava temelja za prometni znak iz cementnega betona C12/15 do 0.1 m3/temelj | kos | 0.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
V. | 2 | Dobava in vgraditev stebrica za prometni znak iz vročecinkane jeklene cevi preseka 64 mm, dolžina cevi 3500 mm | kos | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
V. | 3 | Dobava in pritrditev prometnega znaka iz aluminijaste plocevine dimenzij 400x400 mm, z odsevno folijo RA1 | kos | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
V. | 3 | Dobava in pritrditev prometnega znaka iz aluminijaste plocevine premera 600 mm, z odsevno folijo RA2 - 2102 (STOP) | kos | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
V. | 3 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka iz aluminijaste plocevine premera 400 mm, z odsevno folijo RA1 | kos | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
V. | 6 | Izdelava neprekinjene tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, širine črte 12 cm | m1 | 54 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
V. | 6 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 12 cm | m1 | 14 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
V. | 6 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb z enokomponentno belo barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, površina označb do 0.5 m2 (STOP črta) | m2 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | V. PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA - SKUPAJ: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| VI. | OSTALO
VI. | 1 | Izdelava projektov izvedenih del | ur | 35 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
VI. | 2 | Urejanje prometa v času gradnje, osvetlitev in signalizacija gradbišča, komplet z vsemi deli, zapore cest | kos | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | VI. OSTALO - SKUPAJ: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - Lokalna cesta
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | PREDDELA |  |  |  | 0
| II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| III. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
| IV. | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
| V. | PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA |  |  |  | 0
| VI. | OSTALO |  |  |  | 0
|  | Lokalna cesta - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## HPR_SD_stara verzija (hidden)
POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
HIŠNI PRIKLJUČKI - STROJNA DELA (N)
Z. ŠT. | VRSTA DELA | KOS |  |  | CENA/ENOTO SIT/ENOTO | CENA SIT
1
1 | Cev iz PE - SDR 11 Cev iz PE, po DIN8074 in ISO/DIS 4437, SDR 11 (serija 5) skupaj z dodatkom za razrez.
| PE 32x3,0 |  | m | 1.0646 | #REF! | #REF!
| PE 63x5,8 |  | m | 7.2395 | #REF! | #REF!
2 | Cevi iz jekla: Jeklena brezšivna srednjetežka črna cev po JUS C.B5.225, material Č.1212, skupaj z loki, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom in dodatkom za razrez.
| DN 25 (33,7x3,25) |  | m | 4.3376 | #REF! | #REF!
| DN 50 (60,3x3,65) |  | m | 5.8534 | #REF! | #REF!
3 | Uvodnice: Sklop sestavljen iz prehodnega kosa PE/jeklo, jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po JUS C.B5.225, material Č.1212, zaščitne
cevi in krogelne pipe s termičnim varovalom (ali posebej prigrajenim zapornim elementom s termičnim varovalom) in s čepom. Pipa oziroma zaporni element morata biti skladna z VP 301.
V ceni sklopa je zajeta vgradnja skupaj z vrtanjem zidu in vzpostavitvijo v prvotno stanje.
| DN 25 (izvedba A) |  | kos | 245.1219 | #REF! | #REF!
| DN 25 (izvedba C) |  | kos | 292.6829 | #REF! | #REF!
| DN 50 (izvedba A) |  | kos | 392.6829 | #REF! | #REF!
| DN 50 (izvedba C) |  | kos | 507.3171 | #REF! | #REF!
4 | Uvodnica - D2: Sklop sestavljen iz prehodnega kosa PE/jeklo, jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po JUS C.B5.225, material Č.1212, zaščitne cevi, krogelne pipe s čepom in iz omarice za požarno pipo, izdelane iz
nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za pritrditev na zid dimenzije 250x300x200 mm z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA. V ceni sklopa je zajeta vgradnja.
| DN 25 (izvedba D) |  | kos | 206 | #REF! | #REF!
5 | Lok 450 Lok iz trdega PE, 450.
| PE 32 |  | kos | 7.0057 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 27.8774 | #REF! | #REF!
6 | Lok 900 Lok iz trdega PE, 900.
| PE 32 |  | kos | 6.1566 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 24.1318 | #REF! | #REF!
7 | T-kos Odcepni T-kos iz trdega PE.
| PE 32/32 |  | kos | 17.058 | #REF! | #REF!
| PE 63/63 |  | kos | 30.7135 | #REF! | #REF!
8 | Cevna kapa Cevna kapa iz trdega PE.
| PE 32 |  | kos | 5.7279 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 18.4172 | #REF! | #REF!
9 | Reducirni kos Reducirni kos iz trdega PE.
| PE 63/32 |  | kos | 10.4024 | #REF! | #REF!
10 | Prehodni kos Prehodni kos PE/jeklo.
| PE 32/DN 25 |  | kos | 21.9195 | #REF! | #REF!
| PE 63/DN 50 |  | kos | 34.2829 | #REF! | #REF!
11 | Jekleni izolirni kos Jekleni izolirni kos po DIN 3389, z navojnima priključkoma, material Č.1212, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN 25 |  | kos | 45.7317 | #REF! | #REF!
12 | Obojka Elektrovarilna obojka iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 32 |  | kos | 8.5443 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 19.2404 | #REF! | #REF!
13 | Sedlo Elektrovarilno sedlo z obojko iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 110/63 |  | kos | 65.6098 | #REF! | #REF!
| PE 160/63 |  | kos |  | #REF! | #REF!
| PE 225/63 |  | kos | 43.2561 | #REF! | #REF!
14 | Navrtalno sedlo Elektrovarilno navrtalno sedlo iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 63/32 |  | kos | 51.4327 | #REF! | #REF!
| PE 110/32 |  | kos | 67.3163 | #REF! | #REF!
| PE 160/32 |  | kos | 114.2951 | #REF! | #REF!
| PE 225/32 |  | kos | 179.1098 | #REF! | #REF!
| PE 110/63 |  | kos | 108.3332 | #REF! | #REF!
| PE 160/63 |  | kos | 140.2365 | #REF! | #REF!
| PE 225/63 |  | kos | 169.6829 | #REF! | #REF!
15 | Navrtalna ogrlica Cevna navrtalna ogrlica iz trdega PE za izvedbo odcepa na PVC plinovodu z vgradbilno garnituro.
| PVC 50 / PE 32 |  | kos | 59.4 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 32 |  | kos | 77.7 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 63 |  | kos | 125 | #REF! | #REF!
16 | Ogrlica Cevna ogrlica iz trdega PE za izvedbo odcepa na PVC plinovodu z vgradbilno garnituro.
| PVC 50 / PE 32 |  | kos | 59.4 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 32 |  | kos | 77.7 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 63 |  | kos | 125 | #REF! | #REF!
17 | Krogelna pipa PE - vgradna Krogelna pipa iz trdega PE tlačne stopnje NP 4, z vgradbilno garnituro in prilagoditvijo dolžine vgradbilne garniture na terenu, skupaj z varjenjem.
| DN 50 |  | kos | 409.9614 | #REF! | #REF!
18 | Omarica - D: Omarica za požarno pipo, izdelana iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejena za pritrditev na zid s pocinkano zaščitno cevjo in z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA.
| 250x300x200 mm |  | kos | 54.8781 | #REF! | #REF!
| 350x400x250 mm |  | kos | 67.0732 | #REF! | #REF!
19 | Omarica - E: Omarica za požarno pipo, izdelana iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejena za pritrditev na zid in z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA.
| 250x300x200 mm |  | kos | 54.8781 | #REF! | #REF!
| 350x400x250 mm |  | kos | 67.0732 | #REF! | #REF!
20 | Krogelna pipa - jeklo: Krogelna pipa z navojnima priključkoma, tlačne stopnje NP 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom.
| DN 25 |  | kos | 20.5024 | #REF! | #REF!
| DN 50 |  | kos | 72.7188 | #REF! | #REF!
21 | Izpihovalna cev v omarici Izpihovalna cev, izdelana iz jeklene cevi 21,3x2,65 zaprto z navojnim čepom DN 15, skupaj z varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom.
(izdelano po priloženi skici).
|  |  | kos | 43 | #REF! | #REF!
22 | Cestna kapa: Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN 190 |  | kos | 101.1465 | #REF! | #REF!
23 | Prirobnica: Jeklena prirobnica z grlom, izdelana po JUS M.B6.163, NP 16, material Č.0361, skupaj z varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom.
| 50/60,3 |  | kos | 12.856 | #REF! | #REF!
| 80/88,9 |  | kos | 17.8837 | #REF! | #REF!
| 100/114,3 |  | kos | 39.2687 | #REF! | #REF!
24 | Slepa prirobnica: Jeklena slepa prirobnica, izdelana po JUS M.B6.191, NP 16, material Č.0361, oblika B, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom.
| B 50 |  | kos | 39.6781 | #REF! | #REF!
| B 80 |  | kos | 52.7317 | #REF! | #REF!
| B 100 |  | kos | 64.4512 | #REF! | #REF!
25 | Podpore: Cevne podpore, izdelane iz jeklenih profilov in cevnih objemk, skupaj z montažo v zid ali varjenjem na nosilno konstrukcijo in opleskane po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo.
|  |  | kg | 4.5244 | #REF! | #REF!
26 | Preboj: Zaščitna cev pri preboju skozi zid, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici.
| DN 40 |  | kos | 49.1463 | #REF! | #REF!
| DN 65 |  | kos | 65 | #REF! | #REF!
27 | Zaščitna cev: Zaščitna cev pri omarici za glavno plinsko požarno pipo, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici.
| DN 40 |  | kos | 49.1463 | #REF! | #REF!
| DN 65 |  | kos | 65 | #REF! | #REF!
28 | Zaščita vidnih cevi: Zaščita vidnih cevi s pleskanjem po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo.
|  |  | m2 | 7.5366 | #REF! | #REF!
29 | Izolacija podometnih cevi: Izolacija podometnih cevi z izolacijskim in zaščitnim trakom po predhodnem čiščenju do kovinskega sijaja in premazu s prajmerjem.
|  |  | m2 | 14.0366 | #REF! | #REF!
30 | Pozicijska tablica: Pozicijska tablica za oznako armatur hišnega priključka, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero.
|  |  | kos | 35.815 | #REF! | #REF!
31 | Tlačni preizkus Tlačni preizkus hišnih priključkov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  |  | m | 3.2317 | #REF! | #REF!
32 | Pomožna gradbena dela: Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | ocena |  |  | #REF!
33 | Nepredvidena dela: Nepredvidena dela, stroški nadzora, splošni, manipulativni, transportni in zavarovalni stroški.
|  |  | 6% |  |  | #REF!
| SKUPAJ |  |  | SIT |  | #REF!