STROJNE INSTALACIJE  »MRLIŠKA VEŽICA COL«:

POPIS DEL; MATERIALA IN STROŠKOV.

1. Talni sifon d=50 mm s plastičnim spodnjim

delom in kovinsko talno rešetko

-				kos	1

2. Krogelni navojni ventil z izpustno pipo

NO  15 mm			kos	1

3. Krogelni navojni ventil brez izpustne pipe

NO  15 mm			kos	1

4. Pločevinasta vrata za vzidavo iz jeklene

pločevine; komplet z vzidalnimi tacami; za

ventil ali čistilni kos v zidu; miniziran in

prepleskan

-				kos	2

5. Pocinkane navojne cevi izolirane s premazom

bitumna; povite z dekorodal trakovi in

ponovno bitumizirane; vključno s fitingi

ter tesnilnim in pritrdilnim materialom

d  20 mm			m	28

6. Jeklene pocinkane cevi; vključno fitingi; tesnilni

in prit.mat.; izolirane z izolac.cevaki 4 mm

d  15 mm			m	12

d  20 mm			m	  2

7. Plastične odtočne cevi kompletno s fitingi

ter tesnilnim in pritrdilnim materialom

d  40 mm			m	2

d  50 mm			m	4

d 110 mm			m	1

8. Kanalizacijski POLO-KAL NG čistilni kos

d  75				kos	1

d 110				kos 	1

9. Kanalizacijski POLO-KAL NG lok 45 st. ali 87 st.

d  75				kos 	1

d 110				kos	1

10. Plastične odzračevalne cevi

d  75 mm			m	4

d 110 mm			m	4

11. Plastična odzračevalna kapa za plastične cevi

d  75				kos	1

d 110				kos	1

12. Dezifekcija vseh napajalnih cevi pitne vode

13. Pripravljalna in zaključna dela; zarisovanje;

tlačni preizkus; vregulacija dušilnih organov;

transportni in splošni manipulativni stroški

Skupaj EUR:

Strojne instalacije  skupaj EUR: