## REKAPITULACIJA
ŠIRITEV POSLOVNO - EKONOMSKE INFRATSTUKTURE V POSLOVNI CONI AJDOVŠČINA - MIRCE / POD FRUCTALOM
ETAPA 2: PC AJDOVŠČINA – POD FRUCTALOM
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
REKAPITULACIJA | [EUR]
CESTA - ZGORNJI USTROJ | 0
ELEKTROINSTALACIJE | 0
NEPREDVIDENA DELA 10% (obračun po dejanskih stroških) | 0
A) VSE SKUPAJ | 0
B) DDV 22% | 0
C) SKUPAJ Z DDV | 0
obrnjena davčna obveznost
METEORNI KANAL | 0
FEKALNI KANAL | 0
VODOVOD | 0
NEPREDVIDENA DELA 10% (obračun po dejanskih stroških) | 0
D) SKUPAJ | 0
E) SKUPNA REKAPITULACIJA A + D (BREZ DDV) | 0
F) SKUPAJ VREDNOST DEL C + D | 0

## Cesta - zg. ustroj
ETAPA 2: PC AJDOVŠČINA - POD FRUCTALOM - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
CESTA - ZGORNJI USTROJ
REKAPITULACIJA
Opombe: V ceni postavke je zajeto: dobava, vgradnja, montaža, prevozi in prenosi materiala, vsi manipulativni in režijski stroški gradbišča, vsa pripravljalna in zaključna dela, vsa dokazna dokumentacija (izjave o lastnostih, garancijski listi, itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje , vris vseh sprememb med gradnjo v PZI projekt (podlage za izdelavoPID).
Obračun: Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunanena podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
Za vse navedene materiale velja naveden ali enakovreden.
| št. | opis | EM | količina | cena/EM [EUR] | vrednost [EUR]
| I. | PREDDELA
I. | 1 | Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih naprav v območju gradbenega posega s strani upravljalca le teh. | kpl | 1 |  | 0
I. | 2 | Zakoličba osi ceste z zavarovanjem. | m1 | 135 |  | 0
I. | 3 | Zakoličba gradbenih profilov z zavarovanjem. | kos | 9 |  | 0
I. | 4 | Čiščenje terena z odstranitvijo grmičevja in dreves z nakladnjem na prevozno stredstvo in odvozom v trajno deponijo. | m2 | 670 |  | 0
I. | 5 | Rušenje obstoječih ograj, plotov in manjših nadstrešnic ter nakladanje in odvoz ruševin v stalno deponijo vključno s plačilom vseh taks. | kpl | 1 |  | 0
I. | 6 | Izdelava načrta ureditve gradbišča za celotno območje gradnje (cesta, meteorna, fekalna kanalizacija, vodovod, el. instalacije) ter ureditev gradbišča skladno z načrtom ureditve gradbišča. | kos | 1 |  | 0
I. | 7 | Dobava in postavitev kovinske gradbiščne table in označitvene table 220x250 cm, z logotipi sofinanciranja (skladno z navodili EU skladov), vključno z izvedbo betonskih temeljev in kovinske konstrukcije. | kpl | 2 |  | 0
I. | 8 | Zavarovanje prometa med gradnjo za celotno gradbišče, z ustrezno dokumentacijo, pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje (obvestilo, zavarovanje gradbišča, postavitev prometne signalizacije, postavitev zaščitne ograje,... ). Po končanih delih odstraniti prometno signalizacijo in vzpostaviti prometni režim v prvotno stanje. | kpl | 1 |  | 0
I. | 9 | Dvigovanje obstoječih LTŽ pokrovov jaškov na novo višino ureditve vključno z vsem pomožnimi deli. | kos | 4 |  | 0
I. | 10 | Razna manjša gradbena dela, ki se izvajajo v režiji. Obračun po dejanskih količinah evidentiranih v gradbenem dnevniku in potrjenih s strani nadzornega inženirja.
|  | KV delavec | ur | 40 |  | 0
|  | rovokopač, bager do 20t | ur | 20 |  | 0
|  | I. PREDDELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | ZEMELJSKA DELA
II. | 1 | Strojni izkop humusa v sloju debeline do 20 cm z nakladanjem in odvozom v začasno deponijo za kasnejše ponovno razgrinjanje. | m3 | 468 |  | 0
II. | 2 | Široki strojni in deloma ročni izkopi (v bližini drugih objektov in vodov) za voziščno konstrukcijo v terenu III. in IV.kategorije vključno z nakladanjem na tovorno vozilo in odvoz na trajno deponijo vključno s plačilom vseh taks. | m3 | 307 |  | 0
II. | 3 | Široki strojni izkop za voziščno konstrukcijo v terenu III. in IV.kategorije vključno z nakladanjem na tovorno vozilo in odvoz na gradbiščno deponijo za kasnejšo vgradnjo. | m3 | 32 |  | 0
II. | 4 | Strojni izkop odprtega zemeljskega jarka v terenu III. in IV. kategorije, vključno z nakladanjem na tovorno vozilo in odvoz v stalno deponijo vključno s plačilom vseh taks. | m3 | 48 |  | 0
II. | 5 | Doplačilo za izdelavo odprtega humuziranega in zatravljenega zemeljskega jarka širine dna 30 cm z naklonom brežin v razmerju 2:3. | m1 | 99 |  | 0
II. | 6 | Dobava materiala in vgrajevanje nasipov iz kamnitega nasipnega materiala po plasteh s sprotnim utrjevanjem. | m3 | 58 |  | 0
II. | 7 | Planum naravnih temeljnih tal v težki temljini. | m2 | 2157 |  | 0
II. | 8 | Zasip nepovoznih površin z izkopnim materialom po plasteh s sprotnim utrjevanjem. | m3 | 32 |  | 0
II. | 9 | Dovoz iz gradbiščne deponije in humuziranje nasipnih brežin v debelini do 15 cm, fino planiranje z odstranjevanjem kamna in zatravitev s travnim semenom. | m2 | 512 |  | 0
|  | II. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
III. | 1 | Dobava in vgradnja nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca D100 iz kamnine v debelini plasti do 40 cm (kamnita greda). | m3 | 398 |  | 0
III. | 2 | Dobava in vgradnja nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca D32 iz kamnine v debelini plasti do 30 cm (tampon). | m3 | 343 |  | 0
III. | 3 | Izdelava finega planuma zgornjega ustroja pred asfaltiranjem. | m2 | 1418 |  | 0
III. | 4 | Dobava in vgraditev predfabriciranih dvignjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm na betonsko posteljico C12/15. | m1 | 255 |  | 0
III. | 5 | Dobava in vgraditev predfabriciranih pogreznjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm na betonsko posteljico C12/15. | m1 | 11 |  | 0
III. | 6 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 8/20 cm na betonsko posteljico C12/15. | m1 | 132 |  | 0
III. | 7 | Izdelava z bitumnom vezane zgornje nosilne plasti drobljenca AC 22 base B50/70 A4 v debelini 9 cm. | m2 | 1212 |  | 0
III. | 8 | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm. | m2 | 1212 |  | 0
III. | 9 | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B70/100 A5 v debelini 5 cm (pločnik). | m2 | 206 |  | 0
III. | 10 | Dobava in vgradnja betonskih trapeznih kanalet širine dna 30 cm in višine 30 cm na sloju cementnega betona C 25/30 debeline 10 cm. | m1 | 14 |  | 0
III. | 11 | Izdelava zatravljene berme širine 30 cm ob robniku. | m1 | 262 |  | 0
|  | III. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| IV. | OPREMA CESTE
IV. | 1 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 50 cm, premera 40 cm. | kos | 5 |  | 0
IV. | 2 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15 od 0,41 do do 0,80 m3 / temelj (350x40x50 cm). | kos | 2 |  | 0
IV. | 3 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolžine od 2000 do 3000 mm. | kos | 5 |  | 0
IV. | 4 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolžine od 5000 do 6000 mm. | kos | 8 |  | 0
IV. | 5 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, premera 600 mm. | kos | 1 |  | 0
IV. | 6 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno barvo-folijo 2. vrste, velikost od 0,41 do 0,70 m2 (osmerokotni 600 mm). | kos | 4 |  | 0
IV. | 7 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno barvo-folijo 2 vrste, velikost nad 4,00 m2 (predkrižiščne table 3200x3600 mm). | kos | 1 |  | 0
IV. | 8 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm, širina črte 12 cm. | m1 | 323 |  | 0
IV. | 9 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, ročno, debelina plasti suhe snovi 250 mm, širina črte 50 cm. | m2 | 20 |  | 0
IV. | 10 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, ročno, debelina plasti suhe snovi 250 mm, površina označbe nad 1,5 m2 (zaporna ploskev 5314-1). | m2 | 2 |  | 0
|  | IV. OPREMA CESTE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA | [5 empty] | [EUR]
| I. | PREDDELA |  |  |  | 0
| II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| III. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
| IV. | OPREMA CESTE |  |  |  | 0
|  | CESTA - ZGORNJI USTROJ - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Meteorna
ETAPA 2: PC AJDOVŠČINA - POD FRUCTALOM - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
METEORNA KANALIZACIJA
REKAPITULACIJA
Opombe: V ceni postavke je zajeto: dobava, vgradnja, montaža, prevozi in prenosi materiala, vsi manipulativni in režijski stroški gradbišča, vsa pripravljalna in zaključna dela, vsa dokazna dokumentacija (izjave o lastnostih, garancijski listi, itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje , vris vseh sprememb med gradnjo v PZI projekt (podlage za izdelavoPID).
Obračun: Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunanena podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
Za vse navedene materiale velja naveden ali enakovreden.
| št. | opis | EM | količina | cena/EM [EUR] | vrednost [EUR]
| I. | PREDDELA
I. | 1 | Zakoličba trase kanala z niveliranjem. | m1 | 150 |  | 0
I. | 2 | Naprava in postavitev gradbenih profilov. | kos | 10 |  | 0
I. | 3 | Zakoličba vseh obstoječih podzemnih komunalnih naprav v območju gradbenega posega s strani upravljalca le teh. | kpl | 1 |  | 0
I. | 4 | Razna manjša gradbena dela, ki se izvajajo v režiji. Obračun po dejanskih količinah evidentiranih v gradbenem dnevniku in potrjenih s strani nadzornega inženirja.
|  | KV delavec | ur | 30 |  | 0
|  | rovokopač, bager do 20t | ur | 10 |  | 0
|  | I. PREDDELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | ZEMELJSKA DELA
II. | 1 | Strojni in deloma ročni izkopi (v bližini drugih objektov in vodov) za jarke, kanale, revizijske jaške v terenu III. in IV. kategorije, vključno z nakladanjem na tovorno vozilo in odvozom v stalno deponijo vključno s plačilom vseh taks (kvaliteten kamniti material se deponira v gradbiščni deponiji za kasnejši zasip). | m3 | 161 |  | 0
II. | 2 | Ročno planiranje in valjanje z zbijanjem dna jarka s točnostjo +/- 2cm do EV = 40 N/mm2. | m2 | 143 |  | 0
II. | 3 | Dobava in vgrajevanje ustreznega zasipnega materiala - kamniti drobljenec ali kvaliteten material kamnite osnove iz izkopa - obstoječa voziščna konstrukcija) s komprimiranjem v plasteh po 30 cm v zasip jarka. | m3 | 161 |  | 0
|  | II. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III. | GRADBENA DELA
III. | 1 | Izvedba križanja z drugimi obstoječimi vodi v zaščitni cevi preseka do DN 400 mm (zaščitna PVC cev), komplet. | m1 | 12 |  | 0
III. | 2 | Izdelava betonske vtočne glave na cevi premera 300mm na cevnem prepustu. | kos | 2 |  | 0
|  | III. GRADBENA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| IV. | DOBAVA IN MONTAŽA CEVNEGA MATERIALA TER DRUGA DELA
IV. | 1 | Dobava in polaganje PE kanalizacijskih cevi SN4 DN 200, vključno s betonsko posteljico iz cementnega betona C 12/15 debeline 10 cm in kompletnim obbetoniranjem s cementnim betonom C 12/15 do višine 10 cm nad temenom cevi. | m1 | 17 |  | 0
IV. | 2 | Dobava in polaganje PE kanalizacijskih cevi SN4 DN 250, vključno s betonsko posteljico iz cementnega betona C 12/15 debeline 10cm in kompletnim obbetoniranjem s cementnim betonom C 12/15 do višine 10 cm nad temenom cevi. | m1 | 24 |  | 0
IV. | 3 | Dobava in polaganje PE kanalizacijskih cevi SN8 DN 315, vključno s posteljico iz peska 0/4mm debeline 10cm in zasipom s peskom 0/4mm do višine 15 cm nad temenom cevi. | m1 | 54 |  | 0
IV. | 4 | Dobava in polaganje PE kanalizacijskih cevi SN4 DN 600, vključno s betonsko posteljico iz cementnega betona C 12/15 debeline 10 cm in kompletnim obbetoniranjem s cementnim betonom C 12/15 do višine 10 cm nad temenom cevi. | m1 | 14 |  | 0
IV. | 5 | Dobava in polaganje PE kanalizacijskih cevi SN4 DN 100, vključno s betonsko posteljico iz cementnega betona C 12/15 debeline 10 cm in kompletnim obbetoniranjem s cementnim betonom C 12/15 do višine 10 cm nad temenom cevi. | m1 | 41 |  | 0
IV. | 6 | Dobava in vgradnja fazonskih komadov (kolena, odcepi) za priključke na glavno meteorno kanalizacijsko linijo. Komad naj bo kompatibilen za vgradnjo na PE kanalizacijske cevi DN 200 in naj vstreza istim temeljnim zahtevam po vodotesnosti in nosilnosti kot veljajo za glavni kanal. | kos | 9 |  | 0
IV. | 7 | Dobava in vgradnja prefabriciranega peskolova, krožnega prereza 600 mm, globine do 1.3 m, komplet z AB temeljem C16/20, AB razbremenilnim obročem/vencem C25/30, LTŽ robno rešetko 570x610mm nosilnosti 400 kN in potrebnimi nastavki za iztočno cev ter tesnilnim materialom. | kos | 8 |  | 0
IV. | 8 | Izdelava jaška višine od 1.0 m do 1.5 m v sestavi: betonski podstavek C12/15 1,30 x 1,30 m na podložni beton d=10 cm, betonska cev fi 80 cm, AB konusni nastavek 80/60 cm, z vsem opažnim materialom in dobavo vsega potrevnega materiala za izvedbo jaška, vključno z izdelavo mulde, vtokom in iztokom z navezavami na PE ali drugo kanalsko cev. | kos | 3 |  | 0
IV. | 9 | Izdelava jaška višine od 1.0 m do 1.5 m v sestavi: betonski podstavek C12/15 1,30 x 1,30 m na podložni beton d=10 cm, betonska cev fi 100 cm, AB konusni nastavek 100/60 cm, z vsem opažnim materialom in dobavo vsega potrevnega materiala za izvedbo jaška, vključno z izdelavo mulde, vtokom in iztokom z navezavami na PE ali drugo kanalsko cev. | kos | 2 |  | 0
IV. | 10 | Izdelava jaška višine od 1.5 m do 2.0 m v sestavi: betonski podstavek C12/15 1,30 x 1,30 m na podložni beton d=10 cm, betonska cev fi 100 cm, AB konusni nastavek 100/60 cm, z vsem opažnim materialom in dobavo vsega potrevnega materiala za izvedbo jaška, vključno z izdelavo mulde, vtokom in iztokom z navezavami na PE ali drugo kanalsko cev. | kos | 1 |  | 0
IV. | 11 | Izdelava jaška kvadratnega preseka svetle dimenzije 120x120 cm višine od 1.5 do 2.0 m, debelina sten in plošče 20 cm iz betona C25/30 skupaj s potrebnim opažnim materialom in potrebno armaturo. V jašku se izdela betonska mulda za cev premera 100 cm. | kos | 3 |  | 0
IV. | 12 | Dobava in vgraditev prezračevanega pokrova iz duktilne litine krožnega prereza 600 mm, z nosilnostjo C 250 KN, komplet z prefabriciranim betonskim obročem, razberemenilnim obročem in tesnilnim materialom za zagotovitev vodotesnosti stikov. | kos | 3 |  | 0
IV. | 13 | Dobava in vgraditev prezračevanega pokrova iz duktilne litine krožnega prereza 600 mm, z nosilnostjo D 400 kN, komplet z prefabriciranim betonskim obročem, razberemenilnim obročem in tesnilnim materialom za zagotovitev vodotesnosti stikov. | kos | 6 |  | 0
IV. | 14 | Mehansko in visokotlačno čiščenje kanalizacijskih cevi z ispiranjem za potrebe izvedbe pregleda kanalizacijskih cevi s kamero in preizkusa tesnosti. | m1 | 150 |  | 0
IV. | 15 | Pregled kanalizacijskih cevi s kamero komplet z predajo posnetka pregleda, slik kanalizacije in poročilom z opisom dejanskega stanja. | m1 | 150 |  | 0
IV. | 16 | Izdelava geodetskega načrta novega stanja. | m | 150 |  | 0
IV. | 17 | Izdelava podatkov za vnos v kataster komunalnih naprav skladno z določili upravljalca sistema. | kpl | 1 |  | 0
|  | IV. DOBAVA IN MONTAŽA CEVNEGA MATERIALA TER DRUGA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA | [5 empty] | [EUR]
| I. | PREDDELA |  |  |  | 0
| II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| III. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| IV. | DOBAVA IN MONTAŽA CEVNEGA MATERIALA TER DRUGA DELA |  |  |  | 0
|  | METEORNA KANALIZACIJA - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Fekalna
ETAPA 2: PC AJDOVŠČINA - POD FRUCTALOM - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
FEKALNA KANALIZACIJA
REKAPITULACIJA
Opombe: V ceni postavke je zajeto: dobava, vgradnja, montaža, prevozi in prenosi materiala, vsi manipulativni in režijski stroški gradbišča, vsa pripravljalna in zaključna dela, vsa dokazna dokumentacija (izjave o lastnostih, garancijski listi, itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje , vris vseh sprememb med gradnjo v PZI projekt (podlage za izdelavoPID).
Obračun: Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunanena podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
Za vse navedene materiale velja naveden ali enakovreden.
| št. | opis | EM | količina | cena/EM [EUR] | vrednost [EUR]
| I. | PREDDELA
I. | 1 | Zakoličba trase kanala z niveliranjem. | m1 | 204 |  | 0
I. | 2 | Naprava in postavitev gradbenih profilov. | kos | 14 |  | 0
I. | 3 | Rušenje obstoječe betonske kanalizacije premera 500 mm z nakladanjem ruševin na prevozno sredstvo in odvozom v trajno deponijo vključno s plačilom taks. | m1 | 25 |  | 0
I. | 4 | Rušenje obstoječega betonskega kanalizaciskega jaška globine do 2.5 m z nakladanjem ruševin na prevozno sredstrvo in odvozom v trajno deponijo vključno s plačilom taks. | kos | 1 |  | 0
I. | 5 | Zakoličba vseh obstoječih podzemnih komunalnih naprav v območju gradbenega posega s strani upravljalca le teh. | kpl | 1 |  | 0
I. | 6 | Razna manjša gradbena dela, ki se izvajajo v režiji. Obračun po dejanskih količinah evidentiranih v gradbenem dnevniku in potrjenih s strani nadzornega inženirja.
|  | KV delavec | ur | 30 |  | 0
|  | rovokopač, bager do 20t | ur | 10 |  | 0
|  | I. PREDDELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | ZEMELJSKA DELA
II. | 1 | Strojni in deloma ročni izkopi (v bližini drugih objektov in vodov) za jarke, kanale, revizijske jaške v terenu III. in IV. kategorije, vključno z nakladanjem na tovorno vozilo in odvozom v stalno deponijo vključno s plačilom vseh taks (kvaliteten kamniti material se deponira v gradbiščni deponiji za kasnejši zasip). | m3 | 322 |  | 0
II. | 2 | Ročno planiranje in valjanje z zbijanjem dna jarka s točnostjo +/- 2cm do EV = 40 N/mm2. | m2 | 123 |  | 0
II. | 3 | Dobava in vgrajevanje ustreznega zasipnega materiala - kamniti drobljenec ali kvaliteten material kamnite osnove iz izkopa - obstoječa voziščna konstrukcija) s komprimiranjem v plasteh po 30 cm v zasip jarka. | m3 | 232 |  | 0
|  | II. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III. | GRADBENA DELA
III. | 1 | Izvedba križanja z drugimi obstoječimi vodi v zaščitni cevi preseka do DN 400 mm (zaščitna PVC cev), komplet. | m1 | 6 |  | 0
III. | 2 | Izvedba priklopa nove fekalne kanalizacije na obstoječe kanalizacijske jaške in obstoječe kanalizacijske cevi skupaj z vsemi pomožnimi deli. | kos | 3 |  | 0
|  | III. GRADBENA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| IV. | DOBAVA IN MONTAŽA CEVNEGA MATERIALA TER DRUGA DELA
IV. | 1 | Dobava in polaganje PVC -U kompaktnih enoslojnih gladkih kanalizacijskih cevi SN8 DN 200, standard EN 1401-1 vključno s posteljico iz peska 0/4mm debeline 10cm in zasipom s peskom 0/4mm do višine 15 cm nad temenom cevi. Dodatne zahteve za kvaliteto cevi: starost cevi maksimalno 1 leto . | m1 | 22 |  | 0
IV. | 2 | Dobava in polaganje PVC -U kompaktnih enoslojnih gladkih kanalizacijskih cevi SN8 DN 250, standard EN 1401-1 vključno s posteljico iz peska 0/4mm debeline 10cm in zasipom s peskom 0/4mm do višine 15 cm nad temenom cevi. Dodatne zahteve za kvaliteto cevi: starost cevi maksimalno 1 leto. | m1 | 157 |  | 0
IV. | 3 | Dobava in polaganje PVC -U kompaktnih enoslojnih gladkih kanalizacijskih cevi SN8 DN 500, standard EN 1401-1 vključno s posteljico iz peska 0/4mm debeline 10cm in zasipom s peskom 0/4mm do višine 15 cm nad temenom cevi. Dodatne zahteve za kvaliteto cevi: starost cevi maksimalno 1 leto. | m1 | 25 |  | 0
IV. | 4 | Dobava in vgradnja PVC-U kolena za enoslojne gladke kanalizacijskih cevi SN8 DN 500 in naj vstreza istim temeljnim zahtevam po vodotesnosti in nosilnosti kot veljajo za glavni kanal. | kos | 1 |  | 0
IV. | 5 | Izdelava jaška višine od 2,0 m do 2,5 m v sestavi: betonski podstavek C12/15 1,30 x 1,30 m na podložni beton d=10 cm, betonska cev fi 100 cm, AB konusni nastavek 100/60 cm, z vsem opažnim materialom in dobavo vsega potrebnega materiala za izvedbo jaška, vključno z izdelavo mulde, vtokom in iztokom z navezavami na PVC ali drugo kanalsko cev. | kos | 2 |  | 0
IV. | 6 | Dobava in montaža prefabriciranega (PP) polipropilenskega jaška svetlega premera 800 mm po SIST EN 13598-2, vključno z gladko muldo, fazoni pred in za jaškom (lomi in kardanski spoj). Nastavek za vtok in odtok kot konec cevi za spajanje PVC-U cevi. Debelina stene jaška min 8 mm z zunanjimi rebri za ojačitev. (Meri se globina jaška od vrha pokrova do dna mulde!). Vrh jaška se zaključi z elementom za redukcijo premera 800/600 mm. Jašek v enem kosu, če je sestavljen jašek mora biti vodotesen pod pogoji ki veljajo za kanalizacijo, spoji zatesnjeni z samozapiralnimi ustničnimi tesnili. Izbira kota priključka (kot med osjo vtoka in iztoka) mora biti prilagojena stanju na trerenu. Višina jaška od 1,0 do 1,5 m. | kos | 6 |  | 0
IV. | 7 | Dobava in montaža prefabriciranega (PP) polipropilenskega jaška svetlega premera 800 mm po SIST EN 13598-2, vključno z gladko muldo, fazoni pred in za jaškom (lomi in kardanski spoj). Nastavek za vtok in odtok kot konec cevi za spajanje PVC-U cevi. Debelina stene jaška min 8 mm z zunanjimi rebri za ojačitev (meri se globina jaška od vrha pokrova do dna mulde). Vrh jaška se zaključi z elementom za redukcijo premera 800/600 mm. Jašek v enem kosu, če je sestavljen jašek mora biti vodotesen pod pogoji ki veljajo za kanalizacijo, spoji zatesnjeni z samozapiralnimi ustničnimi tesnili. Izbira kota priključka (kot med osjo vtoka in iztoka) mora biti prilagojena stanju na trerenu. Višina jaška od 1,5 do 2 m. | kos | 2 |  | 0
IV. | 8 | Dobava in montaža prefabriciranega (PP) polipropilenskega jaška svetlega premera 800 mm po SIST EN 13598-2, vključno z gladko muldo, fazoni pred in za jaškom (lomi in kardanski spoj). Nastavek za vtok in odtok kot konec cevi za spajanje PVC-U cevi. Debelina stene jaška min 8 mm z zunanjimi rebri za ojačitev. (Meri se globina jaška od vrha pokrova do dna mulde!). Vrh jaška se zaključi z elementom za redukcijo premera 800/600 mm. Jašek v enem kosu, če je sestavljen jašek mora biti vodotesen pod pogoji ki veljajo za kanalizacijo, spoji zatesnjeni z samozapiralnimi ustničnimi tesnili. Izbira kota priključka (kot med osjo vtoka in iztoka) mora biti prilagojena stanju na trerenu. Višina jaška od 2,0 do 2,5 m. | kos | 1 |  | 0
IV. | 9 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine krožnega prereza 600 mm, z nosilnostjo C 250 kN, komplet z prefabriciranim betonskim obročem, razberemenilnim obročem in tesnilnim materialom za zagotovitev vodotesnosti stikov. | kos | 7 |  | 0
IV. | 10 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine krožnega prereza 600 mm, z nosilnostjo D 400 kN, komplet z prefabriciranim betonskim obročem, razberemenilnim obročem in tesnilnim materialom za zagotovitev vodotesnosti stikov. | kos | 2 |  | 0
IV. | 11 | Mehansko in visokotlačno čiščenje kanalizacijskih cevi z ispiranjem za potrebe izvedbe pregleda kanalizacijskih cevi s kamero in preizkusa tesnosti. | m1 | 204 |  | 0
IV. | 12 | Pregled kanalizacijskih cevi s kamero komplet z predajo posnetka pregleda, slik kanalizacije in poročilom z opisom dejanskega stanja. | m1 | 204 |  | 0
IV. | 13 | Izdelava geodetskega načrta novega stanja. | m | 204 |  | 0
IV. | 14 | Izdelava podatkov za vnos v kataster komunalnih naprav skladno z določili upravljalca sistema. | kpl | 1 |  | 0
|  | IV. DOBAVA IN MONTAŽA CEVNEGA MATERIALA TER DRUGA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA | [5 empty] | [EUR]
| I. | PREDDELA |  |  |  | 0
| II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| III. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| IV. | DOBAVA IN MONTAŽA CEVNEGA MATERIALA TER DRUGA DELA |  |  |  | 0
|  | FEKALNA KANALIZACIJA - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Vodovod
ETAPA 2: PC AJDOVŠČINA - POD FRUCTALOM - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
VODOVOD
REKAPITULACIJA
[EUR]
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
4. | VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI |  |  |  | 0
5. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Opombe: Pri vseh postavkah je potrebno v ceni upoštevati dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material! V ceni postavke je zajeto: vsi manipulativni in režijski stroški gradbišča, vsa pripravljalna in zaključna dela, vsa dokazna dokumentacija (izjave o lastnostih, garancijski listi, itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje , vris vseh sprememb med gradnjo v PZI projekt (podlage za izdelavoPID).
Opremo je potrebno uskladiti z upravljalcem vodovoda!
Obračun: Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunanena podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
št. | opis | EM | količina | cena/EM [EUR] | vrednost [EUR]
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem kanala. | m | 342 |  | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov. | kos | 17 |  | 0
3. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav na celotni trasi vodovoda (križanja in približevanja) in označitev (elektroinstalacije, telefona in vodovoda) po pogojih in navodilih upravljavca. | kpl | 1 |  | 0
4. | Ureditev, zavarovanje in označitev gradbišča v skladu s predpisi in varnostnim načrtom ter načrtom organizacije gradbišča. | kpl | 1 |  | 0
5. | Razna manjša gradbena dela, ki se izvajajo v režiji. Obračun po dejanskih količinah evidentiranih v gradbenem dnevniku in potrjenih s strani nadzornega inženirja. KV delavec
| KV delavec | ur | 40 |  | 0
| rovokopač/bager do 10t | ur | 20 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
1. | Rezkanje asfalta v debelini cca 4 cm z odvozom asfaltne zmesi v deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem (širina do 0,25 m, spoj stari-novi asfalt). | m2 | 85 |  | 0
2. | Zasek oziroma rezanje obstoječega asfalta debeline do 10 cm. | m | 330 |  | 0
3. | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 10 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem. | m2 | 330 |  | 0
4. | Strojni in ročni posek grmičevja in dreves do premera 10 cm, z odkopom korenin vred in ostalimi potrebnimi deli, vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m2 | 170 |  | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA
1. | Izkop humusa na trasi vodovoda v sloju debeline do 20 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo. | m3 | 10 |  | 0
2. | Izkop jarkov za vodovod, širine dna do 1.0 m, globine do 3,5 m, naklon brežin 70°-90° z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja materiala v deponiji. |  | 325
| - v terenu III. ktg. - 60% | m3 | 195 |  | 0
| - v terenu IV. ktg. - 30% | m3 | 97.5 |  | 0
| - v terenu V. ktg. - 10% | m3 | 32.5 |  | 0
3. | Izkop jarkov za vodovod, širine dna do 1.0 m, globine do 3,5 m, naklon brežin 70°-90° z odmetom min. 1.0 m od roba izkopa. |  | 520
| - v terenu III. ktg. - 60% | m3 | 312 |  | 0
| - v terenu IV. ktg. - 30% | m3 | 156 |  | 0
| - v terenu V. ktg. - 10% | m3 | 52 |  | 0
4. | Dobava in montaža obojestranskega varovalnega opaža jarka v vertikalnem izkopu. Višina opažanja do 3,5 m. Obračun po m1 trase kanala obojestransko razprto. | m | 165 |  | 0
5. | Planiranje dna jarka s točnostjo +/- 1 cm. | m2 | 330 |  | 0
6. | Obsutje cevi s posteljico iz sipkega materiala velikosti zrna od 4-8 mm, minimalno 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 140 |  | 0
7. | Zasip jarka z materialom izkopa ter komprimiranje v plasteh po 30 cm. | m3 | 550 |  | 0
8. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-125 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasteh do 30 cm (pod voznimi površinami). | m3 | 68 |  | 0
9. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm, vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti 15 cm. (pod voznimi površinami). | m3 | 86 |  | 0
10. | Obsutje odkopanih TK kablovodov pri križanju z vodovodom s sipkim materialom velikosti zrna od 4-8 mm, minimalno 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 5 |  | 0
11. | Dovoz iz gradbiščne deponije in razgrinjanje humusa na ravnih površinah v deb. 10 do 20 cm z grobim planiranjem, humuniziranjem, finim planiranjem zemlje s sejanjem travne mešanice. | m3 | 10 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI
A. | CEVI
1. | Prenašanje in spuščanje v jarek cevi dolžine do 6 m iz nodularne litine DN 125 mm, z dobavo in montažo; standardni (Tyton) spoj. Postavka vključuje tudi ves potrebni spojni material in opozorilni trak z indikatorjem. | m | 196 |  | 0
2. | Prenašanje in spuščanje v jarek cevi dolžine do 6 m iz nodularne litine DN 150 mm, z dobavo in montažo; standardni (Tyton) spoj. Postavka vključuje tudi ves potrebni spojni material in opozorilni trak z indikatorjem. | m | 147 |  | 0
3. | Prenašanje in spuščanje v jarek cevi dolžine do 6 m iz nodularne litine DN 80 mm, z dobavo in montažo; standardni (Tyton) spoj. Postavka vključuje tudi ves potrebni spojni material in opozorilni trak z indikatorjem. | m | 17 |  | 0
4. | Prenašanje in spuščanje v jarek cevi dolžine do 6 m iz PPC DN 50 mm, z dobavo, montažo in vsem potrebnim materialom. Postavka vključuje tudi ves potrebni spojni material in opozorilni trak z indikatorjem. | m | 4 |  | 0
5. | Prenašanje in spuščanje v jarek plastificiranih pocinkanih cevi 3/4'', z dobavo, montažo in vsem potrebnim materialom (npr. pocinkana kolena, zaščita pred korozijo), z vsemi prevozi in prenosi. | m | 5 |  | 0
B. | FAZONI
1. | UNIVERZALNA SPOJKA E132-155 | kos | 2 |  | 0
2. | FFR 125/150/200 | kos | 2 |  | 0
3. | FFK 150/45° | kos | 1 |  | 0
4. | FFK 125/45° | kos | 1 |  | 0
5. | FFK 125/22,5° | kos | 1 |  | 0
6. | EU DN 80 | kos | 6 |  | 0
7. | EU DN 125 | kos | 1 |  | 0
8. | EU DN 150 | kos | 4 |  | 0
9. | MMK DN 150/30° | kos | 1 |  | 0
10. | MMK DN 150/11,25° | kos | 1 |  | 0
11. | MMK DN 125/11,25° | kos | 1 |  | 0
12. | MMK DN 125/45° | kos | 2 |  | 0
13. | MMQ DN 150 | kos | 1 |  | 0
14. | T KOS DN150 | kos | 1 |  | 0
15. | T KOS DN 150/80 | kos | 1 |  | 0
16. | X KOS DN 50/2˝ | kos | 1 |  | 0
17. | X KOS DN 125 | kos | 1 |  | 0
18. | X KOS DN 150 | kos | 1 |  | 0
19. | MMB 125/80 | kos | 3 |  | 0
20. | N KOS DN 80 | kos | 4 |  | 0
21. | FF DN 80/1000 | kos | 2 |  | 0
22. | FF DN 80/900 | kos | 1 |  | 0
23. | FF DN 80/500 | kos | 1 |  | 0
24. | FF DN 80/300 | kos | 1 |  | 0
25. | FF DN 80/200 | kos | 1 |  | 0
26. | MMA DN 125/50 | kos | 1 |  | 0
C. | ARMATURE
1. | OKZ F5 DN 125 | kos | 1 |  | 0
2. | OKZ F5 DN 150 | kos | 1 |  | 0
3. | OKZ F5 DN 80 | kos | 4 |  | 0
4. | OKZ F5 DN 50 | kos | 1 |  | 0
5. | NAVRTNI ZASUN DN 125 FE | kos | 1 |  | 0
6. | NADZEMNI HIDRANT DN 80/750 | kos | 3 |  | 0
7. | LŽ CESTNA KAPA φ90 | kos | 1 |  | 0
8. | LŽ CESTNA KAPA φ125 | kos | 7 |  | 0
9. | PODZEMNI HIDRANT DN 80/750 | kos | 1 |  | 0
| OVALNA HIDRANTNA KAPA | kos | 1 |  | 0
10. | TELESKOPSKA VGRADILNA GARNITURA | kos | 8 |  | 0
| VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI SKUPAJ |  |  |  | 0
5. | OSTALA DELA
1. | Izdelava betonskih sidrnih blokov za sidranje cevovoda, iz betona C 16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona. | kos | 8 |  | 0
2. | Izdelava betonskih podstavkov dim. 40x40x10 cm za montažo cestnih kap, iz betona C 16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona. | kos | 8 |  | 0
3. | Izdelava betonskih sidrnih blokov dim. 40x20x20cm za montažo hidranta, iz betona C 16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona. | kos | 4 |  | 0
4. | Planiranje tamponskega planuma ceste z natančnostjo +- 1cm z uvaljanjem. | m2 | 350 |  | 0
5. | Čiščenje starega asfalta in pobrizg z bitumensko emulzijo. | m2 | 85 |  | 0
6. | Hladen premaz stikov med starim in novim asfaltom s polimerno emulzijo. | m | 325 |  | 0
7. | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base A4 B 70/100 v debelini 6 cm. | m2 | 350 |  | 0
8. | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti. | m2 | 350 |  | 0
9. | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm. | m2 | 431 |  | 0
10. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja. | m | 342 |  | 0
11. | Izdelava podatkov za vnos v kataster komunalnih naprav skladno z določili upravljalca vodovodnega sistema. | kpl | 1 |  | 0
12. | Izvedba tlačnega preizkusa cevovoda s potrebnim tesnenjem koncev, polnjenjem vode, uporabo registrirnega manometra ter izdajo ustreznih potrdil. Tlačni preizkus se izvaja skladno z navodili upravljalca in tehničnim pravilnikom. | m | 342 |  | 0
13. | Funkcionalni preizkus hidrantov, z izdajo verificiranega poročila po organizaciji, ki ima veljavno pooblastilo. | kos | 4 |  | 0
14. | Dezinfekcija in spiranje cevovodov za pitno vodo, z vodo, dezinfekcijsko sredstvo klor, skupaj z jemanjem vzorcev in izdelavo poročila. | kpl | 1 |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## E.I.
ETAPA 2: PC AJDOVŠČINA - POD FRUCTALOM - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
ELEKTROINSTALACIJE
REKAPITULACIJA
[EUR]
1. | NN KABELSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
2. | NNO RAZVOD |  |  |  | 0
3. | KABELSKA KANALIZACIJA JAVNE RAZSVETLJAVE |  |  |  | 0
4. | ELEKTROMONTAŽNA DELA JR |  |  |  | 0
5. | TK KABELSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Opombe: V ceni postavke je zajeto: dobava, montaža, prevozi in prenosi materiala, vsi manipulativni in režijski stroški gradbišča, vsa pripravljalna in zaključna dela, vsa dokazna dokumentacija (izjave o lastnostih, garancijski listi, itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje , vris vseh sprememb med gradnjo v PZI projekt (podlage za izdelavoPID).
Obračun: Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunanena podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
Za vse navedene materiale velja naveden ali enakovreden.
1. | NN KABELSKA KANALIZACIJA
št. | opis | EM | količina | cena/EM [EUR] | vrednost [EUR]
1. | Zakoličba nove trase NN kabelske kanalizacije. | m | 255 |  | 0
2. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg. dim. 0,9 x 1,5 m, izdelava podloge iz betona C 8/10 v sloju 10 cm, polaganje 4 x stigmaflex cev premera 160 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C 12/15, v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca FeZn 25x4mm in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz viška materiala od izkopa na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m | 255 |  | 0
3. | Izdelava kabelskega A.B. jaška notranjih dim (ŠxVxG) 2,0 x 2,0 x 1,2 m, komplet z potrebnimi zemeljskimi, tesarskimi in betonerskimi deli ter z dvojnim LTŽ pokrovom dimenzije 60x60 cm razreda nosilnosti D400 z napisom "ELEKTRIKA". | kos | 2 |  | 0
4. | Izdelava kabelskega A.B. jaška notranjih dim (ŠxVxG) 1,5 x 1,5 x 1,2 m, komplet z potrebnimi zemeljskimi, tesarskimi in betonerskimi deli ter z dvojnim LTŽ pokrovom dimenzije 60x60 cm razreda nosilnosti D400 z napisom "ELEKTRIKA". | kos | 4 |  | 0
5. | Izdelava podboja pod obvoznico Ajdovščina. Podboj v premeru 500 mm, komplet z vstavljeno jekleno cevjo. V postavki so zajeta vsa dela in material, vključno s pripravami in izkopom manipulativne jame za postavitev in izvlacenje naprave za podbijanje. Dolžina podboja je 30 m Premer podboja je 500 mm. | kpl | 1 |  | 0
6. | Izdelava tipskega manipulativnega betonskega jaška fi 80 cm, globine 1,0 m, komplet z potrebnimi zemeljskimi, tesarskimi in betonerskimi deli ter z LTŽ pokrovom 60x60 cm razreda nosilnosti D400 kN z napisom "ELEKTRIKA". | kos | 2 |  | 0
7. | Komplet izdelava betonskega temelja dim. 1,5x0,5x1,2 m za razdelilno el. omarico, komplet z vsemi potrebnimi zemeljskimi, tesarskimi in betonerskimi deli. | kos | 2 |  | 0
8. | Dobava rebraste zaščitne cevi Stigmaflex premera 160 mm, fleksibilna, znotraj gladka (vgradnja zajeta v postavki 2.) | m | 1020 |  | 0
9. | Dobava distančnikov za polaganje elektrokanalizacijskih cevi dimenzije Φ 160 mm v ustreznem rastru (vgradnja zajeta v postavki 1.) | m | 255 |  | 0
11. | Dobava valjanca FeZn 25x4 mm (vgradnja zajeta v postavki 2.). | m | 255 |  | 0
12. | Dobava opozorilnega traku z napisom "POZOR ENERGETSKI KABEL" (vgradnja zajeta v postavki 2.). | m | 255 |  | 0
13. | Izvedba križanj z ostalimi komunalnimi vodi. | kos | 4 |  | 0
14. | Tehnični nadzor elektrodistribucije. Obračun po dejansko opravljenih urah evidentiranih v gradbenem dnevniku. | ur | 8 |  | 0
15. | Projektantski nadzor. Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora. | ur | 8 |  | 0
16. | Vris trase v kataster komunalnih naprav. | kos | 1 |  | 0
17. | Razna manjša gradbena dela, ki se izvajajo v režiji. Obračun po dejanskih količinah evidentiranih v gradbenem dnevniku in potrjenih s strani nadzornega inženirja. KV delavec | ur | 20 |  | 0
| SKUPAJ NN KABELSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
2. | NNO RAZVOD
št. | opis | EM | količina | cena/EM [EUR] | vrednost [EUR]
1. | Dobava in montaža omare RKO. Omarica je izdelana iz nerjavne jeklene pločevine, debeline 3 mm , z dvojnimi vrati in opremljena ključavnico distributerja. Postavitev omarice na pripravljen betonski temelj, kompletno z vsemi zaključnimi zidarskimii deli. Dimenzija omarice je 1500mm širine, 1200 mm višine in 400 mm globine. Omarica je izdelana iz nerjaveče pločevine v kvaliteti A4. Predvidi se barvanje omarice v RAL barvi po izbiri arhitekta. | kos | 2 |  | 0
2. | Montaža in dobava el. opreme v RKO omaro: 3x prenapetostni odvodniki tip B 1x varovalno podnožje NH0 125/3 4x varovalno podnožje NH0 400/3 1x ključavnica distributerja 4m Cu zbiralke 30x10mm - komlet ves potrebni vezni in spojni materal in potrebne varovalke za varovanje napajalnega kabla, ter spuščanjem v pogon - enopolna shema, označevanje sponk in kablov, PE in N zbiralke ter ostali drobni material - komplet izvedba priklopa dovodnega napajalnega kabla. | kpl | 2 |  | 0
3. | Dobava in uvlačenje štirižilnega kabla tipa NAYXY-J Al 4x240 SM + 2,5 RE 0,6/1kV v stigmaflex cev fi 160 mm, s kontrolo vlečne sile. | m | 255 |  | 0
4. | Izdelava samoskrčnega kabelskega končnika iz samoskrčnega tulca komplet s kabelskim čevljem gnetljivim AKK 240 in priklopom na že pripravljeno mesto. | kpl | 4 |  | 0
| SKUPAJ NNO RAZVOD |  |  |  | 0
3. | KABELSKA KANALIZACIJA JAVNE RAZSVETLJAVE
št. | opis | EM | količina | cena/EM [EUR] | vrednost [EUR]
1. | Zakoličba nove trase kabelske kanalizacije JR. | m | 256 |  | 0
2. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala JR v terenu IV. ktg. dim. 0,4 x 0,8 m, izdelava podloge iz betona C 8/10 v sloju 10 cm, polaganje 1 x stigmaflex cev premera 110 mm (vključno z čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C 12/15, v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca FeZn 25x4mm in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz viška materiala od izkopa na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m | 256 |  | 0
3. | Izdelava kabelskega A.B. jaška notranjih dim (ŠxVxG) 1,2 x 1,2 x 1,0 m, komplet z potrebnimi zemeljskimi, tesarskimi in betonerskimi deli ter z LTŽ pokrovom dimenzije 60x60 cm razreda nosilnosti D400 z napisom "JAVNA RAZSVETLJAVA". | kos | 1 |  | 0
4. | Izdelava tipskega betonskega jaška fi 80 cm, globine 1,0 m, komplet z potrebnimi zemeljskimi, tesarskimi in betonerskimi deli ter z LTŽ pokrovom 60x60 cm razreda nosilnosti D400 z napisom "JAVNA RAZSVETLJAVA". | kos | 5 |  | 0
5. | Izdelava AB temelja za drog JR (h = 10 m), komplet z vsemi zemeljskimi, tesarskimi in betonskimi deli ter vgradnjo sidrnih vijakov. | kos | 5 |  | 0
6. | Dobava rebraste zaščitne cevi Stigmaflex premera 110 mm, fleksibilna, znotraj gladka (vgradnja zajeta v postavki 2.) | m | 256 |  | 0
7. | Dobava valjanca FeZn 25x4 mm (vgradnja zajeta v postavki 2.). | m | 256 |  | 0
8. | Dobava opozorilnega traku z napisom "POZOR ENERGETSKI KABEL" (vgradnja zajeta v postavki 2.). | m | 256 |  | 0
9. | Izvedba križanj z ostalimi komunalnimi vodi. | kos | 7 |  | 0
10. | Dobava in montaža vroče cinkanega kandelabra, h=10m od tal, s privarjeno prirobnico za montažo na izveden betonski temelj s sidrnimi vijaki (komplet s sidri), prilagojen za natik svetilke pod kotom 0°, opremljen s priključno ploščico PVE-5 z 6A varovalko. Ožičen in zmontiran na izveden betonski temelj. | kos | 5 |  | 0
11. | Tehnični nadzor elektrodistribucije. Obračun po dejansko opravljenih urah evidentiranih v gradbenem dnevniku. | ur | 4 |  | 0
12. | Projektantski nadzor. Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora. | ur | 4 |  | 0
13. | Vris trase v kataster komunalnih naprav. | kos | 1 |  | 0
14. | Razna manjša gradbena dela, ki se izvajajo v režiji. Obračun po dejanskih količinah evidentiranih v gradbenem dnevniku in potrjenih s strani nadzornega inženirja. KV delavec | ur | 20 |  | 0
| SKUPAJ KABELSKA KANALIZACIJA JR |  |  |  | 0
4. | ELEKTROMONTAŽNA DELA JR
št. | opis | EM | količina | cena/EM [EUR] | vrednost [EUR]
1. | Izdelava izvoda v obstoječi JR svetilki, komplet priklop kabla NAYY 4x16 mm2 z vsem potrebnim veznim, spojnim materialom, na prost izvod TP. | kpl | 1 |  | 0
2. | Izdelava kabelskih končnikov za kabel 4x16 mm2 - Al, za notranjo montažo in priklop kabla. | kpl | 10 |  | 0
3. | Dobava, montaža, polaganje in priklop novega napajalno krmilnega kabla v posamezni svetilki JR. Tip kabla NAYY-J 4x16mm2 + 2,5mm2; uvlečen v novo JR kabelsko kanalizacijo. | m | 256 |  | 0
4. | Kabel za priključitev svetilk NYM-J 3 x 1,5 mm2. | m | 50 |  | 0
5. | Svetilka z LED tehnologijo. Svetilka z ravnim neizbočenim kaljenim steklom z izboljšano presevnostjo brez horizontalnega nagiba UGR=0 (natični kot svetilke 00 ) (komplet z montažnim, spojnim in pritrdilnim priborom, sijalkami, komplet s spuščanjem v pogon) (svetilka v skladu z zahtevami uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja Ur.l.RS.81/2007) MT LED LIGHT CO 75 1x75W | kos | 5 |  | 0
6. | Meritve svetlobnotehničnih parametrov in in izdelava poročila. | kos | 1 |  | 0
7. | Meritve električnih lastnosti na posameznih svetilkah in izdelava poročila. | kos | 1 |  | 0
8. | Tehnični nadzor upravljalca JR. Obračun po dejansko opravljenih urah evidentiranih v gradbenem dnevniku. | ur | 8 |  | 0
9. | Projektantski nadzor. Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora. | ur | 4 |  | 0
10. | Razna manjša elektroinstalacijska dela, ki se izvajajo v režiji. Obračun po dejanskih količinah evidentiranih v gradbenem dnevniku in potrjenih s strani nadzornega inženirja. KV električist | ur | 10 |  | 0
| SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNA DELA JR |  |  |  | 0
5. | TK KABELSKA KANALIZACIJA
št. | opis | EM | količina | cena/EM [EUR] | vrednost [EUR]
1. | Zakoličba nove trase TK kabelske kanalizacije. | m | 252 |  | 0
2. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg. dim. 0,4 x 1,2 m, izdelava podloge iz betona C 8/10 v sloju 10 cm, polaganje 1 x stigmaflex cev premera 110 mm (vključno z čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C 12/15, v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca FeZn 25x4mm in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz viška materiala od izkopa na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m | 252 |  | 0
3. | Izdelava tipskega betonskega jaška fi 80 cm, globine 1,0 m, komplet z potrebnimi zemeljskimi, tesarskimi in betonerskimi deli ter z LTŽ pokrovom 60x60 cm razreda nosilnosti D400 z napisom "TELEFON". | kos | 7 |  | 0
4. | Dobava rebraste zaščitne cevi Stigmaflex premera 110 mm, fleksibilna, znotraj gladka (vgradnja zajeta v postavki 2.) | m | 252 |  | 0
5. | Dobava in polaganje plastičnega ščitnika. | m | 252 |  | 0
6. | Dobava valjanca FeZn 25x4 mm (vgradnja zajeta v postavki 2.). | m | 252 |  | 0
7. | Dobava opozorilnega traku z napisom "POZOR TK KABEL" (vgradnja zajeta v postavki 2.). | m | 252 |  | 0
8. | Izvedba križanj z ostalimi komunalnimi vodi. | kos | 4 |  | 0
9. | Tehnični nadzor upravljalca. Obračun po dejansko opravljenih urah evidentiranih v gradbenem dnevniku. | ur | 8 |  | 0
10. | Projektantski nadzor. Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora. | ur | 8 |  | 0
11. | Vris trase v kataster komunalnih naprav. | kos | 1 |  | 0
12. | Razna manjša gradbena dela, ki se izvajajo v režiji. Obračun po dejanskih količinah evidentiranih v gradbenem dnevniku in potrjenih s strani nadzornega inženirja. KV delavec | ur | 20 |  | 0
| SKUPAJ TK KABELSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0