OBČINA AJDOVŠČINA

Občinski svet

O D L O K

O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNIH ODPADNIH

# IN PADAVINSKIH VODA

# (neuradno prečiščeno besedilo)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta odlok določa pogoje gradnje in gospodarjenja z objekti in napravami, ki služijo odvajanju padavinskih in komunalnih odpadnih voda in čiščenju komunalnih odpadnih voda, splošne pogoje in način odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in odvajanja padavinske vode kot obvezne lokalne javne službe, pravice in obveznosti upravljalca in uporabnikov objektov, nadzor nad izvajanjem dejavnosti ter kršitve in sankcije zanje.

2. člen

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:

- porabljena voda je pitna ali tehnološka voda, ki je osnova za obračun stroškov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda;

- odpadna voda je voda, ki se po uporabi odvaja v kanalizacijo ali greznico in mora po kvaliteti ustrezati predpisom o odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja;

- komunalna odpadna voda je voda, ki nastaja v bivalnem okolju zaradi uporabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih, ali nastane v objektih v javni rabi, v  proizvodnih in storitvenih dejavnostih, če je po nastanku in sestavi podobna vodi, ki nastane po uporabi v gospodinjstvu;

- tehnološka odpadna voda je voda, ki nastane predvsem po uporabi v industriji, obrti ali obrti podobni gospodarski ali kmetijski dejavnosti in po nastanku ni podobna komunalni vodi. Za tehnološko odpadno vodo se šteje tudi zmes tehnološke odpadne vode s komunalno ali padavinsko vodo ali z obema, če se pomešane vode po skupnem iztoku odvajajo v kanalizacijo;

- padavinska odpadna voda je voda, ki je posledica padavin in odteka s streh in iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin neposredno ali po kanalizaciji v vode ali v tla;

- javna kanalizacija s pripadajočimi objekti in napravami je kanalizacijsko omrežje, ki ga uporabljata najmanj dva uporabnika in je kot tehnološka celota namenjeno za odvajanje padavinskih ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Javna kanalizacija je last občine Ajdovščina;

- notranja kanalizacija so objekti in naprave v lasti uporabnika, ki zanje tudi skrbi in jih vzdržuje, zajemajo pa priključni jašek, kanalski priključek ter kanalsko mrežo do objekta uporabnika, z vsemi objekti in napravami v zgradbi in na zemljišču. (npr. merilno mesto ter objekti in naprave za predčiščenje odpadnih voda).

- upravljalec javne kanalizacije (v nadaljevanju. »upravljalec« je občinsko javno podjetje kot izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda;

- uporabnik javne kanalizacije (v nadaljevanju: »uporabnik«)  je vsaka fizična ali pravna oseba, ki je lastnik ali najemnik objekta, kjer nastaja odpadna voda in odteka v javno kanalizacijo, v greznico ali v vodotok.

- nepretočna greznica je neprepusten zbiralnik komunalne odpadne vode, iz katerega se odvaža komunalna odpadna voda in izločeno blato v čiščenje oziroma obdelavo na čistilno napravo.

- pretočna greznica je naprava za čiščenje komunalne odpadne vode brez ozračevanja, v kateri se komunalna odpadna voda anaerobno obdela skladno s predpisanim standardom.

III. GRADITEV JAVNE KANALIZACIJE

3. člen

Plan gradnje javne kanalizacije, s katerim se praviloma za obdobje štirih let določijo prednostne naloge gradnje javne kanalizacije v občini, viri sredstev za njihovo uresničitev ter letna dinamika njihovega uresničevanja, sprejme občinski svet.

Letni plan, s katerim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstavka v posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema skupaj z občinskim proračunom in je njegov sestavni del.

3.a. člen

Kanalizacijsko omrežje se gradi po ločenem sistemu za komunalno odpadno vodo in padavinsko vodo, razen v primerih, ko to iz funkcionalnih vzrokov ni mogoče.

4. člen

Strokovno-tehnične, razvojne in organizacijske naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo javne kanalizacije opravljata občinska uprava in upravljalec.

Občinska uprava opravlja zlasti naslednje strokovne naloge:

- vodi evidence javne kanalizacije (kataster)

- pripravlja plane graditve javne kanalizacije in merila za financiranje gradnje in vzdrževanja javne kanalizacije,

- opravlja naloge v zvezi z investicijami, za katere ni pooblaščen upravljalec,

- zagotavlja strokovni nadzor nad upravljalcem, nadzor nad financiranjem javne službe in druge strokovne naloge, določene s tem odlokom;

- pridobiva služnostno pravico in njen vpis v zemljiško knjigo.

Upravljalec opravlja naslednje strokovne naloge:

- pripravlja strokovne podlage za plane gradnje javne kanalizacije

- določa projektne pogoje k idejnim zasnovam projektov in daje soglasja k projektom za pridobivanje gradbenega dovoljenja,

- daje dovoljenja za priključitev na javno kanalizacijo in nadzira priključitev nanjo,

- vodi kataster kanalskih priključkov in greznic ter evidenco uporabnikov,

- vzdržuje javno kanalizacijo, nadzira odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter obračunava storitve odvajanja in čiščenja ter druge pristojbine, določene s predpisi,

- izvaja praznjenje greznic in malih čistilnih naprav ter čiščenje prevzetih vsebin.

Občina lahko določene strokovne naloge pogodbeno odda  strokovno usposobljeni organizaciji.

IV. PRIKLJUČEVANJE NA JAVNO KANALIZACIJO

5. člen

Lastniki objektov, v katerih nastajajo odpadne vode, so le-te dolžni priključiti na javno kanalizacijo, ki ima urejeno končno dispozicijo odplak, če je mesto priključitve na že zgrajeno javno kanalizacijo oddaljeno od objekta manj kot 100 metrov.

Po izgradnji javne kanalizacije, ki se konča v čistilni napravi, in ob priključitvi nanjo, morajo lastniki obstoječo greznico izprazniti, očistiti in dezinficirati, upravljalcu pa omogočiti nadzor nad izvedenimi deli.

Upravljalec mora v roku enega meseca po prevzemu v upravljanje omrežja javne kanalizacije, ki izpolnjuje pogoje za priključitev nanjo, obvestiti lastnike objektov, v katerih nastajajo odpadne vode, da morajo nanjo v predpisanem roku priključiti svojo notranjo kanalizacijo. Po preteku tega roka niso več upravičeni do praznjenja greznic po 13.a. členu tega odloka.

Na območjih, kjer je zgrajena javna kanalizacija s čistilno napravo za objekte, ki se lahko priključijo na javno kanalizacijo, gradnja greznic ni dovoljena.

6. člen

Za priključitev na javno kanalizacijo mora bodoči uporabnik izpolniti vlogo in pridobiti soglasje ter dovoljenje upravljalca.

Na območjih, ki se urejajo s prostorskimi ureditvenimi pogoji, mora biti vlogi za soglasje priložena lokacijska dokumentacija, ki vsebuje potrebne podatke v zvezi s predvidenim odvajanjem odpadnih in padavinskih voda, vlogi za dovoljenje pa pravnomočno gradbeno dovoljenje objekta oz. drugo ustrezno dokazilo o tem, da je objekt legalno zgrajen.

Brez soglasja upravljalca ali v nasprotju z njegovim dovoljenjem ne sme biti izveden priključek na javno kanalizacijo. Brez soglasja upravljalca tudi ne sme lastnik notranje kanalizacije dovoliti priključitve objektov drugih lastnikov po svoji  kanalizaciji na javno kanalizacijo.

7. člen

Upravljalec mora izdati soglasje in dovoliti priključitev na javno kanalizacijo vsakemu prosilcu, če to dopuščajo razpoložljive kapacitete kanalizacijskih vodov in drugih objektov in naprav, oziroma je priključek tehnično mogoč, in če je prosilec izpolnil predpisane pogoje za priključitev.

V primeru, da razmere ne omogočajo novih priključitev, je upravljalec dolžan prosilca seznaniti o razmerah in pogojih, pod katerimi bi bila priključitev možna.

Zoper negativno soglasje oziroma dovoljenje, ali v primeru, da v roku enega meseca od prejema popolne vloge ni izdano soglasje oziroma dovoljenje je možna pritožba na župana občine Ajdovščina.

8. člen

Priključek na javno kanalizacijo izvede na stroške naročnika upravljalec, pod nadzorom upravljalca pa lahko tudi drug, za to usposobljen izvajalec.

Upravljalec po izvedeni priključitvi uskladi kataster priključkov in vpiše uporabnika v evidenco uporabnikov.

9. člen

Ukinitev priključka na javno kanalizacijo je mogoča na podlagi odjave uporabnika, če pride do odstranitve (rušenja) ali do take spremembe namembnosti priključenega objekta, da v njem ne nastajajo več odpadne vode.

Uporabnik mora odjaviti priključek najpozneje 14 dni pred ukinitvijo priključka. Po ukinitvi priključka upravljalec uskladi kataster priključkov in izbriše uporabnika iz evidence uporabnikov.

V. POGOJI UPORABE JAVNE KANALIZACIJE IN GREZNIC

10. člen

Uporabnik sme v javno kanalizacijo odvajati samo take odpadne vode, ki ustrezajo predpisom o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja in predpisom o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz posameznih proizvodenj in obratov, oziroma, ki so določene v soglasju za kanalski priključek.

V javno kanalizacijo tudi ni dovoljeno odvajati hladilne vode, vode iz površinskih vodotokov in iz izvirov podtalnice, prav tako pa tudi ne odlagati trdnih odpadkov, ki so s predpisi o ravnanju s komunalnimi odpadki opredeljeni kot gospodinjski, industrijski ali posebni odpadki.

Komunalne odpadne vode je prepovedano odvajati na javne površine, na kmetijske površine ali neposredno v površinske ali podzemne vode.

11. člen

Uporabnik, pri katerem nastaja tehnološka odpadna voda, ki ni primerna za odvajanje v javno kanalizacijo, mora to vodo predhodno očistiti, oziroma nevtralizirati.

Na spojnem kanalu, pred priključkom na javno kanalizacijo, se mora izvesti merilno mesto, v katerem je mogoče meriti količino odpadnih voda in odvzemati kontrolne vzorce zaradi določitve kvalitete odpadnih voda.

Odpadne vode, ki niso primerne za odvajanje v javno kanalizacijo, ni dovoljeno redčiti z neosnaženo pitno, hladilno ali drenažno vodo z namenom, da bi z redčenjem dosegli dovoljene koncentracije nevarnih snovi oz. zahtevane lastnosti.

12. člen

Pogostnost meritev stopnje onesnaženosti odpadnih voda, način vzorčenja in analizne parametre določi upravljalec v soglasju za priključitev. Meritve lahko izvaja uporabnik sam, ali druge za to pooblaščene osebe, na stroške uporabnika. O rezultatih meritev je uporabnik dolžan obveščati upravljalca v predpisanih rokih. Uporabnik je tudi dolžan omogočiti upravljalcu dostop do merilnega mesta ob vsakem času, brez posebnega obvestila, mu omogočiti odvzem vzorcev odpadne vode in pregled delovanja merilnih naprav.

Če uporabnik dokaže, da so lastnosti odpadne vode na priključku na javno kanalizacijo ustrezne, lahko upravljalec zmanjša zahtevano pogostnost in obseg meritev.

13. člen

Lastnik ali upravljalec objekta mora padavinsko vodo, ki po ločenem sistemu za padavinsko vodo ali na kak drug način odteka s streh objektov, iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin, odvajati neposredno v vodotoke ali s ponikovanjem v tla, kadar je to izvedljivo.

Če je odpadna padavinska voda tako onesnažena, da jo po določbah uredbe o emisiji snovi ni dovoljeno spuščati neposredno v vode, jo je potrebno predhodno očistiti.

Na kanalizacijo, ki je namenjena samo za odvajanje padavinskih voda, ni dopustno priključevati kanalizacije za odvajanje drugih odpadnih voda, niti ni dopustno na kanalizacijo, ki je namenjena samo za odvajanje drugih odpadnih voda, priključevati kanalizacije za odvajanje padavinskih voda.

13.a. člen

Praznjenje greznic izvaja upravljalec ali drugi strokovno usposobljeni izvajalec v njegovem imenu. Praznjenje nepretočnih greznic se izvaja redno in po potrebi, praznjenje pretočnih greznic pa vsaj enkrat na štiri leta, oboje skladno s programom upravljalca, s katerim uredi oskrbo odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode.

Podatke o vrsti greznic ali neposrednem iztoku fekalij v ponikalnice upravljavec pridobi z ogledom pri povzročiteljih odpadnih voda, kar mu morajo le ti omogočiti.

VI. PREKINITEV ODVAJANJA ODPADNIH VODA

14. člen

Upravljalec lahko na stroške uporabnika brez predhodne odpovedi, vendar ob obvestilu, prekine odvajanje in čiščenje odpadnih voda, če niso izpolnjeni pogoji soglasja za priključitev.

Če odpadna voda uporabnika ogroža javno kanalizacijo, delovanje čistilne naprave ali ogroža zdravje ljudi, je upravljalec dolžan prekiniti odvajanje odpadnih voda, tudi če o tem ni mogoče obvestiti uporabnika.

Če se uporabnik oskrbuje z vodo iz javnega vodovoda, v upravljanju upravljalca javne kanalizacije, se prekinitev iz prejšnjega odstavka izvede s prekinitvijo dobave vode iz javnega vodovoda za čas, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve.

Uporabnik mora plačati stroške prekinitve in ponovne priključitve, kot tudi škodo na vseh objektih in napravah javne kanalizacije, ki je nastala po njegovi krivdi ob izpustu neprimerne odpadne vode.

15. člen

Upravljalec ima pravico za krajši čas prekiniti odvajanje in čiščenje odpadne vode, zaradi vzdrževalnih del na javni kanalizaciji, vendar mora o času in trajanju prekinitve obvestiti uporabnike na krajevno običajen način ali neposredno.

16. člen

Upravljalec ima pravico brez povračila škode prekiniti odvajanje in čiščenje odpadnih voda v primeru višje sile (potres, poplave, izlivi škodljivih snovi v kanalizacijo, izpad električne energije, večje okvare na javni kanalizaciji ipd.), o tem pa mora čim prej obvestiti uporabnika in postopati v skladu s sprejetimi načrti za take primere.

VI. OBRAČUNAVANJE STORITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA

17. člen

Cena odvajanja in čiščenja odpadnih voda se določi ob upoštevanju količine odvedene in očiščene odpadne vode, cene za enoto in faktorja onesnaženosti, in  se oblikuje v skladu s predpisi o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev.

18. člen

Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda, plačujejo odvedeno vodo v enaki količini in v enakih razdobjih, kot za porabljeno vodo.

Meritve, ki so osnova za obračun storitve odvajanja in čiščenja,  izvaja upravljalec ali od njega pooblaščena institucija v enakih razdobjih, kot za ostalo porabljeno vodo. Če upravljalec ali uporabnik ugotovita, da je obračunski  vodomer v okvari, če je ugotovljen nedovoljen način rabe ali, če iz drugega razloga ni mogoče uporabiti odčitka z vodomera, je osnova za obračun povprečna poraba v zadnjem trimesečnem obdobju.

Uporabnikom, ki uporabljajo vodo v okviru svojega gospodinjstva, in nimajo števca za porabo pitne vode, se za količino odpadnih voda šteje pavšal 50m³/ leto/ osebo.

Uporabnikom, ki imajo števce na iztoku odpadne vode, se obračuna količino te vode po števcu na iztoku.

Uporabniki, ki uporabljajo v proizvodnem procesu vodo iz lastnih virov in uporabniki, pri katerih dnevno nastane več kot 15 m3 odpadne vode, in jo kot tehnološko odpadno vodo odvajajo v javno kanalizacijo, morajo v okviru merilnega mesta zagotoviti merjenje količine odpadne vode s certificiranimi merilnimi napravami.

Z enotno ceno odvajanja komunalnih odpadnih voda se obračuna storitev odvajanja odpadnih voda v javno kanalizacijo, ne glede na vodni vir, iz katerega se uporabniki oskrbujejo, zato so jo dolžni plačati vsi uporabniki, ki odpadne vode odvajajo v javno kanalizacijo. Z enotno ceno odvajanja komunalnih odpadnih voda se obračuna tudi storitev praznjenja greznic in čiščenja grezničnih gošč, ki se izvaja skladno s 13.a. členom tega odloka, zato so enotno ceno dolžni plačevati tudi vsi uporabniki, ki svoje odpadne vode odvajajo v greznice.

Stroške čiščenja komunalnih odpadnih voda so dolžni plačevati vsi uporabniki, ki preko javne kanalizacije odvajajo odpadne vode v čistilno napravo.

19. člen

Uporabniki, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo naravne vodne vire in uporabniki, pri katerih dnevno nastane več kot 15 m3 odpadne vode, ter odvajajo odpadne vode v javno kanalizacijo, morajo, če nimajo vgrajenega vodomera, le-tega vgraditi v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka.

Glede namestitve, vzdrževanja in odčitavanja vodomerov za ugotavljanje količine odpadne vode, veljajo določbe odloka o oskrbi z vodo.

Uporabniki, ki vodo uporabljajo v reprodukcijske namene (jo vgrajujejo v izdelke, uparjajo, uporabljajo v kmetijski proizvodnji in podobno), in odpadno vodo odvajajo v vodotok ali v ponikanje, imajo pravico zahtevati, da se jim delež uporabljene vode odšteje pri obračunu storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter pri obračunu takse za obremenjevanje voda, če imajo števec za merjenje velikosti tega deleža.

VIII. OBVEZNOSTI UPRAVLJALCA IN UPORABNIKOV

20. člen

Upravljalec ima pri izvajanju dejavnosti zlasti naslednje obveznosti:

- redno kontrolira stanje javne kanalizacije in delovanje čistilnih naprav, ki so v njegovem upravljanju,

- vzdržuje javno kanalizacijo ter objekte in naprave, ki jih ima v upravljanju,

- določa pogoje ter daje soglasja in dovoljenja za priključitev na javno kanalizacijo,

- na zahtevo investitorja, ki gradi v bližini javne kanalizacije opravi njeno zakoličbo,

- nadzira izvedbo priključitve na javno kanalizacijo, vodi kataster kanalskih priključkov in evidenco uporabnikov,

- redno kontrolira kvaliteto odpadne tehnološke vode pri uporabnikih, ki imajo merilno mesto,

- obvešča uporabnike o vsaki spremembi pogojev priključevanja na javno kanalizacijo in o prekinitvah odvajanja odpadnih voda,

- vrši nadzor meritev in skrbi za obračun odvedenih in očiščenih odpadnih voda,

- organizira odvajanje odpadne vode v primerih višje sile,

- vodi evidenco praznjenja greznic,

- vodi kataster kanalizacijskega omrežja in greznic.

21. člen

Obveznosti uporabnikov so:

- zgraditi notranjo kanalizacijo v skladu s tehnično dokumentacijo in izdanim soglasjem upravljalca ter jo redno vzdrževati,

- odvajati v kanalizacijo samo odpadne vode, ki ne prekoračujejo mejnih koncentracij nevarnih snovi in dopustnih temperatur, določenih z uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja,

- redno kontrolirati sestavo odpadne vode, če je tako določeno v soglasju upravljalca, z rezultati seznanjati upravljalca, ter ga obveščati o vseh spremembah kvalitete in količine odpadne vode, kot tudi o nevarnih in škodljivih snovi, ki so zaradi nesreče, okvare tehnološke opreme, malomarnosti ali zaradi vzrokov višje sile odtekle v javno kanalizacijo,

- omogočiti upravljalcu dostop do merilnega mesta, odvzem vzorcev, pregled delovanja merilnih naprav, pridobiti novo soglasje in dovoljenje za priključitev v primeru bistveno spremenjenih razmer glede količine ali kakovosti odpadne vode, za katero je upravljalec izdal soglasje in spremeniti priključek v primeru spremenjenih pogojev odvajanja odpadne vode,

- redno plačevati odvajanje in čiščenje odpadnih voda, na podlagi izdanih računov.

21. a. člen

Investitorji novogradenj, rekonstrukcij, vzdrževanja cest, ulic in trgov, upravljavci drugih infrastrukturnih objektov in naprav (elektrika, telefon, plin, toplovod, kabelska TV itd.), oziroma druge fizične in pravne osebe, morajo, v kolikor z deli posegajo v javno kanalizacijo, to vzpostaviti v prvotno stanje. Po zaključenih delih upravljalec izda mnenje o ustreznosti vzpostavitve v prvotno stanje. Če upravljalec ugotovi, da prvotno stanje ni kvalitetno vzpostavljeno, pisno pozove investitorja, da sanira slabo izvedena dela. V kolikor investitor ne izvede sanacije v roku do 30 dni, upravljalec o tem obvesti občinski inšpektorat.

IX. NADZOR

22. člen

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja občinski inšpektorat Občine Ajdovščina.

Za vodenje postopka in izdajo plačilnih nalogov v prekrških zoper določbe tega odloka je pristojna pooblaščena uradna oseba občinskega inšpektorata, ki ima najmanj peto stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja, določen z zakonom, ki ureja prekrške. Za vodenje postopka in izdajo odločb v prekrških zoper določbe tega odloka je pristojna pooblaščena uradna oseba občinskega inšpektorata, ki ima najmanj sedmo stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja, določen z zakonom, ki ureja prekrške.

X. KAZENSKE DOLOČBE

23. člen

Z globo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek upravljalec javne kanalizacije:

- če v roku iz 5. člena ne obvesti lastnike objektov, v katerih nastajajo odpadne vode, da je obvezna priključitev njihove notranje kanalizacije na javno kanalizacijo,

- če v roku 30 dni po prejemu popolne vloge prosilca ne izda soglasja in dovoljenja za priključitev oz. prosilca ne seznani o razmerah in pogojih, pod katerimi bi bila priključitev možna, kot določa 7. člen odloka,

- če ne izvaja nadzora nad priključevanjem na javno kanalizacijo, v kolikor ni sam izvajalec priključka, ali če ne vodi ažurno katastra priključkov in evidence uporabnikov  (8. člen)

- če ne prekine odvajanja odpadnih voda, kot je določeno v 14. členu, oziroma, če ne obvesti o tem uporabnika v primerih iz 14. 15. oz. 16. člena odloka

- če ne vrši nadzora meritev uporabljene vode oz. ne obračunava stroškov odvedenih in očiščenih odpadnih voda (8. alinea 20. člena)

- če ne organizira odvajanja odpadnih voda v primerih višje sile (9. alinea 20. člena).

Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba upravljalca javne kanalizacije.

24. člen

Z globo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba oz. samostojni podjetnik, posameznik, pri katerem nastajajo odpadne vode:

- če se v roku enega leta po prejemu obvestila upravljalca, da se je dolžan priključiti na javno kanalizacijo, ne priključi nanjo (5. člen),

- če obstoječe greznice ne izprazni, očisti in dezinficira, ter če upravljavcu ne omogoči nadzora nad izvedenimi deli (5. člen),

- če se priključi na javno kanalizacijo brez soglasja upravljalca ali v nasprotju z  njegovim dovoljenjem, oziroma brez soglasja upravljalca dovoli priključitev objekta drugega lastnika na svojo kanalizacijo (6. člen),

- če odvaja v kanalizacijo take odpadne vode, ki ne ustrezajo predpisom o emisiji snovi in toplote oz. pogojem, določenim v soglasju upravljalca (10. člen)

- če odvaja v javno kanalizacijo hladilno vodo, vodo iz površinskih vodotokov, iz izvirov podtalnice ali odlaga vanjo trdne odpadke (2. odstavek 10. člena),

- če odvaja komunalne odpadne vode na javne površine, na kmetijske površine ali neposredno v površinske ali podzemne vode (3. odstavek 10. člena),

- če zaradi doseganja dovoljene koncentracije nevarnih snovi redči odpadne vode z neonesnaženo pitno vodo, hladilno ali drenažno vodo (11. člen),

- če o rezultatih meritev,  ne obvešča upravljalca v določenih rokih (12. člen),

- če priključuje kanalizacijo v nasprotju s tretjim odstavkom 13. člena,

- če v roku iz 19. člena ne vgradi vodomera,

- če ne kontrolira sestave odpadne vode, kot je to določeno v soglasju upravljalca, oz. če ne obvešča upravljalca o spremembah kvalitete in količine odpadne vode oz. o nevarnih in škodljivih snoveh, ki so odtekle v javno kanalizacijo (3. alinea 21. člena)

- če ne omogoči upravljalcu dostopa do merilnega mesta, odvzema vzorcev in pregleda delovanja merilnih naprav (4. alinea 21. člen)

- če ne vzpostavi prvotnega stanja na javni kanalizaciji, v kolikor z deli  posega vanjo (21.a. člen).

Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznik.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

25. člen

Za prevzem objektov in naprav javne kanalizacije, s katerimi sedaj upravljajo krajevne skupnosti in so postale lastnina občine, veljajo določbe zakona o gospodarskih javnih službah.

Pred izročitvijo javne kanalizacije upravljalcu mora občina zagotoviti vso potrebno dokumentacijo, (kataster, evidenco osnovnih sredstev in njihove vrednosti, pripravljeni morajo biti sanacijski programi in izdelani predračuni sanacije) in izvesti potrebne sanacijske ukrepe, ki omogočajo priključevanja nanjo, sprejeta pa mora biti tudi cena odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki bo upravljalcu omogočala nemoteno vzdrževanje vseh prevzetih objektov in izvajanje dejavnosti. Dinamika sanacije javne kanalizacije in izgradnje čistilnih naprav v posameznih krajevnih skupnostih, se določi z letnim planom iz 3. člena.

Do prevzema oz. do izročitve javne kanalizacije upravljalcu, upravljajo (ne glede na določbe 2. člena tega odloka) z njo dosedanji upravljalci, t.j. krajevne skupnosti, vsaka na svojem območju.

26. člen

Lastniki objektov iz 5. člena tega odloka so najpozneje v roku enega leta po prejemu obvestila o tem, da so dolžni svoje objekte priključiti na javno kanalizacijo, pridobiti soglasje in dovoljenje za priključitev nanjo ter priključitev tudi izvesti.

27. člen

Če uporabnikov obstoječi priključek na javno kanalizacijo ni izveden strokovno, če ni izvedeno ustrezno merilno mesto ali ni omogočeno izvajanje meritev, ko je to potrebno, oziroma niso dostavljena zagotovila o brezhibnosti vgrajenih merilnih naprav, pozove upravljalec uporabnika, da ga v roku, ki ga določi ustrezno uskladi oz. dostavi potrdilo o ustreznosti vgrajenih merilnih naprav, sicer ga po preteku tega roka izvede upravljalec na stroške uporabnika oz. zahteva ukrepanje pristojne inšpekcije.

28. člen

Do uveljavitve predpisa Ministra za okolje in prostor Republike Slovenije, s katerim ta določi standarde in normative za opravljanje javne službe, ki se ureja s tem odlokom, se sprejme pravilnik o pogojih gradnje in uporabe kanalizacije, s katerim se podrobneje določijo ti pogoji.

Pravilnik iz prejšnjega odstavka mora biti sprejet v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka.

29. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Številka:  353-24/2001

Datum:    ___________________

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK