JAVNO NAROČILO ZA NABAVO RTG IN ORTOPAN APARATA Z VKLJUČENO GRADBENO PREDELAVO PROSTORA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Št. naročnika: 4301-5/2012

Objavljena na www.ajdovscina.si, v rubriki Razpisi

št. objave na Portalu javnih naročil:________________

št. objave v Evropskem uradnem listu:___________________________

# Priloge:   Specifikacija predmeta javnega naročila z rekapitulacijo (Specifikacija)

Ajdovščina, april 2012

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

v skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju

(Ur. list RS št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11 v nadaljevanju ZJN-2)

I.     SPLOŠNI DEL

1.1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

1.2. O PREDMETU JAVNEGA NAROČILA

1.3. NAČIN IZBIRE IZVAJALCA

1.4. POGOJI ZA UDELEŽBO

1.5. ODPREMA PONUDBE

II. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

obrazec PRIJAVA

obrazec PREDRAČUN

obrazec IZJAVA O SPREJEMANJU RAZPISNIH POGOJEV

obrazec IZJAVA ZA PRAVNE OSEBE

obrazec IZJAVA ZA FIZIČNE OSEBE

obrazec IZJAVA ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE

obrazec IZJAVA ZA PODIZVAJALCE

obrazec POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

ZA PRAVNE OSEBE

obrazec POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

ZA FIZIČNE OSEBE

obrazec IZJAVA O SPOSOBNOSTIH ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI IN EKONOMSKO – FINANČNI SPOSOBNOSTI TER TEHNIČNI IN KADROVSKI SPOSOBNOSTI

obrazec REFERENČNO POTRDILO

obrazec FINANČNA ZAVAROVANJA

obrazec VZORCA POGODB

obrazec IZJAVA O UDELEŽBI V LASTNIŠTVU

I. SPLOŠNI DEL

1.1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, zainteresirane kandidate za izvedbo naročila vabi k oddaji ponudbe za NABAVO RTG IN ORTOPAN APARATA Z VKLJUČENO GRADBENO PREDELAVO PROSTORA, pod oznako naročnika 4301-5/2012.  Del naročila (dobava in montaža digitalnega RTG aparata za slikanje pljuč in skeleta, PACS sistema, vključno z izvedbo namestitve in instalacije ter zaključnih gradbenih del) občina izvaja v svojem imenu, del (nakup in montaža digitalnega ortopanografa in sistema za digitalizacijo obstoječega intraoralnega RTG aparata) pa po pooblastilu Zdravstvenega doma Ajdovščina, Tovarniška cesta 3, 5270 Ajdovščina.

Javno naročilo se bo v izvedbo oddalo ponudniku izbranem po odprtem postopku, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS št. 128/06, 16/08 in 19/10 in 18/2011, v nadaljevanju ZJN-2) in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

Ponudba, ki jo oddajo zainteresirani kandidati za izvedbo naročila (v nadaljevanju: ponudniki), mora biti izdelana v skladu z navodili naročnika ter vsebovati vse zahtevane sestavine. Z oddajo ponudbe se ponudnik strinja z vsemi pogoji javnega naročila, ki izhajajo iz te razpisne dokumentacije, njenih sestavnih delov ter dodatkov in dopolnitev objavljenih na Portalu javnih naročil!

Ponudbe morajo prispeti na vložišče Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, najkasneje do 28.5.2012 do 10:30 ure. Vsako ponudbo, ki jo bo naročnik prejel po navedenem roku, bo strokovna komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in jo neodprto vrnila pošiljatelju. Po poteku roka za predložitev ponudb ponudniki ne morejo več spremeniti oddanih ponudb, jih dopolniti (razen v primeru dopolnitev po 78. členu ZJN-2) ali nadomestiti z novimi, naročnik pa jih ne sme prevzeti. Umik ponudbe v času po poteku roka za predložitev ponudbe bo imel za posledico unovčenje menice za resnost ponudbe.

Javno odpiranje ponudb bo dne 28.5.2012 ob 11:00 uri v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, ne glede na to ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb strokovni komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko Portala javnih naročil http://www.enarocanje.si/?podrocje=portal. Naročnik bo odgovoril na vprašanja, ki bodo na Portalu javnih naročil postavljena do vključno 21.5.2012, odgovoril do  22.5.2012.

Naročnik si pridržuje pravico ob vsakem času pred skrajnim datumom za oddajo ponudbe, spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve se izdajo v obliki Obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (v nadaljevanju: Dodatek), ki ga oz. jih naročnik objavi na Portalu javnih naročil. V kolikor bodo spremembe vezane na dokumentacijo, ki ni dostopna preko Portala javnih naročil, bo v Dodatku pojasnjen način, kako potencialni ponudniki lahko pridobijo takšno dokumentacijo. Spremembe in dopolnitve se lahko podajo tudi v obliki odgovorov na vprašanja, posredovanih na Portal javnih naročil. Če bo naročnik spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo šest dni ali manj pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb, o podaljšanju roka bo obvestil ponudnike preko Portala javnih naročil.

Vsak izdan Dodatek postane del razpisne dokumentacije, prav tako pojasnila, ki jih poda naročnik ponudnikom v obliki odgovorov na vprašanja na Portalu javnih naročil.

Ponudnikom predlagamo, da razpisno dokumentacijo natančno preberejo ter redno, do roka za oddajo ponudbe, spremljajo objave na Portalu javnih naročil!

1.2.  O PREDMETU JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila NABAVA RTG IN ORTOPAN APARATA Z VKLJUČENO GRADBENO PREDELAVO PROSTORA je konkretneje dobava in montaža digitalnega RTG aparata za slikanje pljuč in skeleta, digitalnega ortopanografa in sistema za digitalizacijo obstoječega intraoralnega RTG aparata, PACS sistema, vključno z izvedbo namestitve in instalacije ter zaključnih gradbenih del, vse vezano na blago oz. da se blago lahko uporablja v skladu z njegovim namenom  ter izvedbo drugih gradbenih del, ki se nanašajo na obnovo prostora, v katerih bo nameščeno dobavljeno blago.

Podroben opis predmetov javnega naročila izhaja iz priloge SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA Z REKAPITULACIJO (v nadaljnjem besedilu SPECIFIAKCIJA) ter drugih delov te razpisne dokumentacije, predvsem pogodb.

V zvezi z gradbenimi deli pojasnjujemo, da so gradbena dela navedena v SPECIFIKACIJI  določena po količinah le v delu, ki ga mora izvajalec izvesti ne glede na specifike aparata,  izvajalec pa mora poleg teh del izvesti tudi ostala, ki so potrebna zaradi specifičnosti montaže in izvedbe namestitve posameznega aparata, ki ga bo dobavil izbrani ponudnik.  Skupno vrednost teh del ponudnik zavede v SPECIFIKACIJI pod točko IV.  IZVEDBA GOI- DRUGA GRADBENA DELA, SPECIFIČNA ZA NAMESTITEV IN UMESTITEV OPREME V PROSTOR. Ponudnik ponuja celovito izvedbo gradbenih del NA KLJUČ, zato je pred oddajo ponudbe obvezen ogled prostora. Za ogled se je potrebno predhodno dogovoriti pri kontaktni osebi Zdravstvenega doma Ajdovščina, ge. Ireni Vidmar, tel. št. 05 369 31 41.

1.3. NAČIN  IZBIRE IZVAJALCA

Naročnik bo izvajalca javnega naročila izbral na podlagi postopka v skladu s 25. členom ZJN-2, to je po odprtem postopku, pri katerem lahko vsi, ki imajo interes pridobiti javno naročilo, predložijo svoje ponudbe, pripravljene skladno z vnaprej  določenimi zahtevami v razpisni dokumentaciji (v določeni obliki, z vsemi zahtevanimi dokazili  o izpolnjevanju predpisanih pogojev ter jo oddati v roku).

Naročnik bo dne 28.5.2012 ob 11:00 izvedel javno odpiranje ponudb, na katerem bodo javno prebrani naslednji podatki:

  - naziv ponudnika oz. skupine ponudnikov

  - ponudbena cena brez DDV

Prejete ponudbe bo pregledala strokovna komisija, ki bo razvrstila pravočasne ponudbe glede na merila ter preverila njihovo pravočasnost, pravilnost in primernost. Izbran bo izvajalec, ki bo za izvedbo javnega naročila ponudil najnižjo ceno ter bo izpolnjeval vse pogoje iz razpisne dokumentacije.

Izbranemu ponudniku bosta po pravnomočnosti odločitve v podpis predloženi pogodbi, ki sta ločeni glede na naročnika in predmet naročila, ki ga naroča posamezen naročnik.

1.4. POGOJI ZA UDELEŽBO

Ponudnik mora izpolnjevati vse v nadaljevanju navedene pogoje. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora predložiti  zahtevana dokazila.

Kot dokazilo o izpolnjevanju določenih pogojev v večini primerov zadostuje izjava, ta pa je že navedena na obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije v poglavju Ponudbena dokumentacija (ponudnik lahko tudi sam sestavi obrazec, vendar vsebinsko bistveno ne sme odstopati od priloženih obrazcev). Ponudnik  izkaže izpolnjevanje določenega pogoja na ta način, da ponudbi predloži podpisan (bodite pozorni na navodila, kdo je ustrezni podpisnik)  obrazec, na katerem je izjava. S podpisom obrazca ponudnik tudi jamči, da so dejstva navedena v izjavi resnična in da obrazec odraža zadnje stanje. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev ponudbe, predložil neresnične izjave in dokazila, je naročnik v skladu z 2. odstavkom 77. člena ZJN-2 dolžan podati predlog za uvedbo postopka o prekršku. Naročnik namreč preverja resničnost podanih izjav v uradnih evidencah.

Ponudniki s sedežem v tujini:

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, kot jih zahteva naročnik, mora ponudnik ravnati v skladu s šestim odstavkom 42. člena ZJN-2. Ponudniki sli lahko pri iskanju in primerjavi dokumentacije, ki je od njih zahtevana v predmetnem postopku javnega naročila v EU, pomagajo z novo brezplačno spletno podatkovno bazo  e-CERTIS, ki se nahaja na spletnem naslovu http://ec.europa.eu/international_market/publicprocurement/e-procurement/e-certis/index_en.httm. Kadar ima ponudnik sedež v drugi državi, mora v ponudbi v obrazcu prijava, navesti svojega pooblaščenca ali pooblaščenca za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.  80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 119/05, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, v nadaljevanju ZUP).

V kolikor ponudnik ne bo izpolnjeval pogojev, bo izločen.

V kolikor je njegova ponudba formalno nepopolna, ga bo naročnik pozval na dodatno dopolnitev.

Splošni pogoji oz. osnovna sposobnost ponudnika - 42. člen ZJN-2

1. Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni za naslednja kazniva dejanja, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku ( Ur. l. RS št. 55/2008 (66/2008 popr.), s spremembami in dopolnitvami):

- hudodelsko združevanje,

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje;

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti;

- pranje dejanja.

2. Ponudnik ali njegovi zakoniti zastopniki (v kolikor gre za pravno osebo) niso bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese  Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.

3. Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ne bo izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 oziroma 81.a člena ZJNVETPS.

4. Ponudnik ni v stečajnem postopku.

5. Ponudnikov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ni bil kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb  v postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim deležem večjim od 25% ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja.

6. Ponudnik mora imeti na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, plačane zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost, v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež ali določbami države naročnika.

Dokazila:

Če je ponudnika pravna oseba:

Pogoje pod točko 1., 2., 3., 4., 5. in 6. izkaže z izjavo  (podpisan in ponudbi priložen obrazec Izjava za pravne osebe).

Pogoj pod točko 1. in točko 2. morajo izpolnjevati tudi zakoniti zastopniki pravne osebe. Pogoj se izkaže  z izjavo (podpisan in ponudbi priložen obrazec Izjava za fizične osebe).

Priložiti  je potrebno tudi podpisano Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske  evidence za pravne osebe in Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za fizične osebe (če je zakonitih zastopnikov več, morajo biti priložena pooblastila za vse zakonite zastopnike. Kot zakoniti zastopnik ne šteje prokurist!).

Če ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora tudi podizvajalec izpolnjevati pogoje iz 4., 5. in 6. točke.  Izpolnjevanje pogoja se izkaže z izjavo (podpisan in ponudbi priložen obrazec Izjava podizvajalca).

Če je ponudnik samostojni podjetnik:

Pogoje pod točko 1., 2., 3., 4., 5. in 6. izkaže z izjavo (podpisan in ponudbi priložen obrazec Izjava za samostojnega  podjetnika)

Priložiti je potrebno tudi podpisano Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske        evidence za fizične osebe.

Če ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora podizvajalec izpolnjevati pogoje iz 4., 5. in 6. točke Izpolnjevanje pogoja se izkaže z izjavo (podpisan in ponudbi priložen obrazec Izjava podizvajalca).

Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti - 43. člen ZJN-2, Ekonomsko – finančni pogoj oz.  sposobnost - 44. člen ZJN-2, Tehnična in kadrovska sposobnost - 45. člen ZJN-2

1. Ponudnik je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila oz. ima za to ustrezna dovoljenja oz. za to ne potrebuje posebnih dovoljenj. Ponudnik mora imeti tudi potrdilo Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke pri Ministrstvu za zdravje o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov – promet z medicinskimi pripomočki na debelo.

2. Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

3. Ponudnik mora izpolnjevati formalne delovne, kadrovske in tehnične pogoje in imeti ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost in izkušnje, da bo sposoben izvesti razpisana dela, prav tako mu ni bila dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s predmetom naročila. Ponudnik mora glede standardne povezave podati bodisi izjavo o sprejemanju specifikacije standardne integracije bodisi izjavo o medsebojni usklajenosti glede nestandardnega načina integracije sistemov.

4. Ponudnik je v letih 2009, 2010, 2011 ali 2012 dobavil (šteje datum primopredaje) vsaj en RTG APARAT v vrednosti  najmanj 200.000 €  z DDV. Opremo je dobavil in (v primeru montaže tudi montiral) strokovno, kvalitetno, pravočasno in v skladu z določili pogodbe, bila je brez napak in je delovala v skladu z njenim namenom.

Dokazilo:

Če je ponudnik pravna oseba ali samostojni podjetnik:

Pogoj pod točko 1. in pod točko 2. izkaže z izjavo (podpisan in ponudbi priložen obrazec  Izjava o sposobnostih za opravljanje poklicne dejavnosti in ekonomsko – finančni sposobnosti ter tehnični in kadrovski sposobnosti), pogoj pod točko 1. mora izkazati tudi s predložitvijo dokazila: Potrdilo Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke.

V primeru da nastopa s podizvajalcem, mora pogoj iz točke 1. izpolnjevati tudi podizvajalec. Izpolnjevanje pogoja se izkaže z izjavo (izjava na obrazcu Izjava podizvajalca). V kolikor je podizvajalec nominiran samo za izvedbo gradbenih del, mu pogoja o posebnem dokazilu ni potrebno izpolnjevati.

Ponudnik izkaže izpolnjevanje pogoja pod točko 3. z izjavo  in navedbo osebe, ki bo pri izvedbi naročila odgovorna vodja del (podpisan in priložen obrazec Izjava o sposobnostih za opravljanje poklicne dejavnosti in ekonomsko – finančni sposobnosti ter tehnični in kadrovski sposobnosti z navedbo osebe, ki bo odgovorna vodja del) ter s priloženo izjavo o sprejemanju specifikacije standardne integracije ali izjavo o medsebojni usklajenosti glede nestandardnega načina integracije sistemov.

Ponudnik izkaže, da izpolnjuje pogoj  pod točko 4. na ta način, da ponudbi  priloži potrdilo reference (najmanj en ponudbi priložen obrazec Izjava – potrdilo reference) o dobavi, ki jo je opravil (in ne o morebiti dobavi, ki jo je opravil podizvajalec!).

Ponudniki oz. podizvajalci s sedežem  v tujini:

Za izpolnjevanje pogoja pod točko 1. morajo  predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.

Ponudba s podizvajalci - 6. do 11. odstavek 71. člen ZJN-2

Ponudnik lahko naročilo izvaja tudi s podizvajalcem. To ni vsak dejanski izvajalec, ki za ponudnika opravlja delo (npr. njegov kooperant, zaposlen...) temveč je to v skladu s 15. a točko 2. člena ZJN-2 gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po ZJN-2 sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

Ponudnik (glavni izvajalec), ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci (podizvajalske pogodbe).

V skladu z 71. členom ZJN-2 so obvezna sestavine pogodbe o izvedbi javnega naročila  vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, podatki o podizvajalcu (naziv, polni naziv, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.

V primeru, da ponudnik- izbrani izvajalec svoja dela opravlja s podizvajalcem, je naročnik v skladu z  ZJN-2 dolžan poravnati  obveznosti podizvajalca podizvajalcu, ponudnik pa mora svojemu računu priložiti potrjen račun podizvajalca.

Ponudnik, ki bo naročilo izvedel s podizvajalci mora:

- Ustrezno izpolniti obrazec Prijava z navedbo vseh podizvajalcev ter izpolnitvijo podatkov za vse podizvajalce (deli obrazca se ustrezno fotokopirajo, prepišejo)

- Ponudbi priložiti obrazec Izjava podizvajalca, s katero podizvajalec soglaša, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije ter soglaša, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca (soglasje k neposrednemu plačilu);

- Ponudbi priložiti podizvajalsko pogodbo v originalu, iz katere bo nedvoumno izhajalo:

  - podatki o podizvajalcu (naziv, polni naziv, matična številka, davčna številka in transakcijski račun);

  - del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec (natančna navedba vrste in obsega del; predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del);

  - del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik (natančna navedba vrste in obsega del);

  - izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo;

  - izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, v skladu z določbo 11. odstavka 71. člena ZJN-2 v 5-ih dneh po spremembi predložiti:

- svojo IZJAVO, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;

- POOBLASTILO za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in

- SOGLASJE novega podizvajalca k neposrednemu plačil

Ponudba, ki jo predloži skupina izvajalcev - Skupna ponudba

Gospodarski subjekti lahko podajo tudi skupno ponudbo (npr. kot partnerji).

V tem primeru mora vsak  izmed subjektov te skupne ponudbe izpolnjevati vse splošne pogoje in ekonomsko finančni pogoj. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje teh pogojev.

Tehnično in kadrovsko sposobnost ter sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti ter pogoj reference ponudniki izpolnjujejo skupno / kumulativno (dovolj, da izpolnjuje eden izmed subjektov skupne ponudbe), dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje teh pogojev torej poda katerikoli ponudnik v skupni ponudbi. Finančna zavarovanja lahko predloži samo eden izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko jih predloži več ponudnikov, v vsakem primeru pa morajo biti izpolnjene vse zahteve (višina, veljavnost,…), ki so določene v teh navodilih.

Zahteve glede ponudbe skupine ponudnikov:

- Obrazca Predračun in Prijava podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).

- V obrazcu Prijava je potrebno  navesti vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljal na vse ponudnike, ki bodo sodelovali v skupni ponudbi.

- Skupina izvajalcev mora  k ponudbi priložiti tudi pravni akt o skupni izvedbi naročila (pogodba oz. dogovor), v katerem so natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to ponudniki naročniku odgovarjajo neomejeno solidarno.

Finančna zavarovanja

Zahteva se finančna zavarovanja, ki po vsebini ne odstopajo od predloge iz razpisne dokumentacije.

Za resnost ponudbe:

Ponudnik mora kot zavarovanje za resnost ponudbe ponudbi priložiti bianco menico (neizpolnjena menica, podpisana in ožigosana) skupaj z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje (podpisano in ožigosano, na formatu A4, izpolnjen vzorec v razpisni dokumentaciji se ne upošteva!), v višini 10% ponudbene vrednosti z DDV, ki jo ponuja kot jamstvo, da bo v primeru, če bo izbran, sklenil pogodbo z naročnikoma, da ne bo umaknil / spremenil ponudbe po roku za odpiranje (ne glede na to, ali je najugodnejši ponudnik ali ne), prav tako pa za primer, če kot izbrani ponudnik ne bi predložil menice za resnost ponudbe ali če bi podal zavajajoče ali lažne izjave. Rok veljavnosti menice je do podpisa pogodbe z izbranim dobaviteljem ter predložitve finančnega zavarovanja  za dobro izvedbo, oziroma do konca veljavnosti ponudbe. Naročnik bo izločil vsako ponudbo, ki ni opremljena z zahtevanim finančnim zavarovanjem za resnost ponudbe in ustreznim pooblastilom ter ne pokriva zneska zavarovanja v zahtevani višini.

VZOREC

MENICNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV IN UNOVČENJE Ponudnik: ______________________________________________________ nepreklicno izjavljam, da pooblaščam upravičenca Občino Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost ponudbe za javni razpis NABAVA RTG IN ORTOPAN APARATA Z VKLJUČENO GRADBENO PREDELAVO PROSTORA z oznako 4301-5/2012, skladno z določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetni javni razpis, izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek ______________ EUR. Upravičenec bo menico unovčil v naslednjih primerih: - če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti v nasprotju z določili razpisne dokumentacije ali - če ponudnik poda zavajajoče oziroma lažne izjave ali - če ponudnik, ki ga je naročnik pozval k predložitvi menice za dobro izvedbo obveznosti, tega v danem roku ne stori ali pa po pozivu k podpisu pogodbe, le-te ne podpiše. Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe. Menični znesek se nakaže upravičencu Občina Ajdovščina na račun št. 01201-0100014597 odprt pri Banki Slovenije. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«. Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Ajdovščina, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice. Tako dajem NALOG ZA PLACILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov: ________________________________________ ________________________________________ V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo. Datum: _________________; IZDAJATELJ MENICE (podpis in žig). Priloga: - bianco menica

Zavarovanje za resnost ponudbe (menico + izjavo) bo naročnik vrnil vsem neizbranim ponudnikom po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila.

Izbranemu ponudniku bo naročnik vrnil menico z  menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev po podpisu pogodbe in ob predložitvi obeh bianco menic in meničnih  izjav s pooblastilom, za zavarovanje dobre izvedbe.

Za dobro izvedbo:

Ponudnik priloži ponudbi podpisan obrazec Finančna zavarovanja, s čemer izjavlja, da bo v primeru podpisa pogodb vsakemu izmed naročnikov izdal bianco menico z  menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, kot zavarovanje  za dobro izvedbo del.

Izvajalec mora najkasneje v 5 dneh od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, pooblaščenemu naročniku za izvedbo postopka (Občini Ajdovščina)  izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer v obliki dveh bianco menic z meničnima izjavama s pooblastilom za izpolnitev, v višini 10% posamezne pogodbene vrednosti skupaj z DDV. Pri tem se eno pooblastilo glasi na naročnika Občino Ajdovščina in je za zavarovanje predmeta naročila

(montažo digitalnega RTG aparata za slikanje pljuč in skeleta, PACS sistema, vključno z izvedbo namestitve in instalacije ter zaključnih gradbenih del) in pravic oz. obveznosti po pogodbi, ki jo sklepa Občina Ajdovščina, drugo pooblastilo pa se glasi na naročnika Zdravstveni dom Ajdovščina in je za zavarovanje predmeta naročila (nakup in montaža digitalnega ortopanografa in sistema za digitalizacijo obstoječega intraoralnega RTG aparata), in pravic in obveznosti po pogodbi, ki jo sklepa slednji.

Finančno zavarovanje  za dobro izvedbo je namenjeno zavarovanju:

- kvalitetne izvedbe pogodbenih del in dobave blaga;

- pravočasne izvedbe del in dobave blaga v smislu določil razpisne dokumentacije in pogodbe;

- poplačilu pogodbene kazni in škode zaradi prekoračitve pogodbenega roka;

- nepredložitve finančnega zavarovanja za odpravo napak.

Predloženi menični izjavi s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje (kot rečeno, ju predložite po sklenitvi pogodbe) ne smeta bistveno odstopati od vzorca in ne smeta vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, nižjega zneska zavarovanja.

Vsak izmed naročnikov lahko unovči njemu predloženo menico za dobro izvedbo del vse do predložitve finančnega zavarovanja za odpravo napak, v primeru nepredložitve le-tega, pa tudi kasneje!

VZOREC ZA OBČINO

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV IN UNOVČENJE Za zavarovanje obveznosti po Pogodbi št. 4301-5/2012-OA z dne ______________________ sklenjene med ___________________________________ in Občino Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, za montažo digitalnega RTG aparata za slikanje pljuč in skeleta, PACS sistema, vključno z izvedbo namestitve in instalacije ter zaključnih gradbenih del, izročamo 1 (eno) bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, na kateri je podpisana pooblaščena oseba: ___________________ _________________ ___________________ (ime in priimek) (funkcija zastopnika) (podpis) V primeru, da ne bomo izpolnili svojih obveznosti iz zgoraj navedene pogodbe, pooblaščamo Občino Ajdovščina, da za svoj račun izpolni bianco menico v skladu s predmetnim pooblastilom v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV na podlagi navedene pogodbe ter da izpolni vse druge sestavne dele bianco menice, ki niso izpolnjeni in uporabi izpolnjeno menico za izterjavo naših obveznosti v breme: TRR št. : ____________________________, pri __________________________ (naziv banke). Obvezujemo se, da bomo pravočasno zagotovili ustrezno denarno kritje na našem računu: TRR št.: __________________________, pri banki ______________________. Predmetno pooblastilo se šteje kot nepreklicen nalog dan Banki iz prejšnjega odstavka za plačilo omenjene menice. IZDAJATELJ MENICE: ____________________________ Priloga: 1 X bianco menica

VZOREC ZA ZDRAVSTVENI DOM

MENIČNA IZJAVE S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV Za zavarovanje obveznosti po Pogodbi št. 4301-5/2012-ZD z dne ______________________ sklenjene med ___________________________________ in Zdravstvenim domom Ajdovščina, Tovarniška 3, 5270 Ajdovščina, za nakup in montažo digitalnega ortopanografa in sistema za digitalizacijo obstoječega intraoralnega RTG aparata, izročamo 1 (eno) bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, na kateri je podpisana pooblaščena oseba: ___________________ _________________ ___________________ (ime in priimek) (funkcija zastopnika) (podpis) V primeru, da ne bomo izpolnili svojih obveznosti iz zgoraj navedene pogodbe, pooblaščamo Zdravstveni dom Ajdovščina, da za svoj račun izpolni bianco menico v skladu s predmetnim pooblastilom v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV na podlagi navedene pogodbe ter da izpolni vse druge sestavne dele bianco menice, ki niso izpolnjeni in uporabi izpolnjeno menico za izterjavo naših obveznosti v breme: TRR št. : ____________________________, pri __________________________ (naziv banke). Obvezujemo se, da bomo pravočasno zagotovili ustrezno denarno kritje na našem računu: TRR št.: __________________________, pri banki ______________________. Predmetno pooblastilo se šteje kot nepreklicen nalog dan Banki iz prejšnjega odstavka za plačilo omenjene menice. IZDAJATELJ MENICE: ____________________________ Priloga: 1 X bianco menica

Za odpravo napak:

Ponudnik ponudbi priloži izjavo banke, da bo v primeru podpisa pogodbe izdala bančni garanciji iz razpisnega obrazca. V kolikor bančnih garancij ne bo izdala ista banka, je potrebno priložiti dve izjavi – po eno od vsake izmed bank, ki  bo izdala garancijo. Besedilo izjave banka pripravi sama.

Bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku mora izbrani ponudnik izročiti naročniku oziroma upravljavcu najkasneje v roku 10 dni od datuma podpisa prevzemnega zapisnika s strani naročnika ali/in upravljavca. Garancijski znesek znaša 10% pogodbene vrednosti (skupaj z DDV). Garancija pokriva primere, če izvajalec v primeru okvare ali v primeru kakšnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe v garancijskem roku, ne odpravi napak. Garancijski rok za digitalni RTG aparat za slikanje pljuč in skeleta, PACS sistem, vključno z izvedbo namestitve in instalacije ter zaključnih gradbenih del in za digitalni ortopanograf in sistem za digitalizacijo obstoječega intraoralnega RTG aparata je 3 leta. Rok trajanja bančne garancije je 3 leta in 10 dni od datuma podpisa prevzemnega zapisnika. Glede na to, da se bo naložba v digitalni RTG aparat za slikanje pljuč in skeleta, PACS sistem, vključno z izvedbo namestitve in instalacije ter zaključnih gradbenih del po izvedbi predala v upravljanje Zdravstvenemu domu Ajdovščina, se obe garanciji morata glasiti na Zdravstveni dom Ajdovščina.

Izvajalec se obvezuje, da bo na zahtevo Zdravstvenega doma Ajdovščina ugotovljene napake, ki se pojavijo v garancijski dobi, odpravil v dogovorjenem roku. Če izvajalec teh napak ne odpravi v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik oziroma upravljavec, na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo izvajalec ob primopredaji izročil naročniku oziroma upravljavcu bančno garancijo za odpravo napak. Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena.

Bančna garancija mora biti sestavljena na podlagi spodaj navedenega vzorca v razpisni dokumentaciji. Ponudnikova predložena bančna garancija ne sme bistveno odstopati od vzorca in ne sme vsebovati dodatnih pogojev.

VZOREC ZA GARANCIJO ZDRAVSTVENEMU DOMU - 1

GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU Naziv banke Kraj in datum Upravičenec Zdravstveni dom Ajdovščina, Tovarniška cesta 3, 5270 Ajdovščina Garancija št. ___________ V skladu s pogodbo št. 4301-5/2012-OA z dne ______________, sklenjene med upravičencem (Zdravstvenim domom Ajdovščina, Tovarniška 3, 5270 Ajdovščina) in ______________ (naziv izvajalca) za dobavo in montažo digitalnega RTG aparata za slikanje pljuč in skeleta, PACS sistema, vključno z izvedbo namestitve in instalacije ter zaključnih gradbenih del v vrednosti _____________ EUR, je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v roku veljavnosti te garancije, odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave. S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plačali znesek _________ EUR, če izvajalec v roku, ko velja ta garancija, ne izpolni svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti. Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: - originalno pismo z unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in - predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da se zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in - original Garancije št. _____/ _____ Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. Ta garancija velja 3 leta in 10 dni od datuma podpisa prevzemnega zapisnika, to je do ________________. Po preteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče. Banka (žig in podpis)

VZOREC ZA GARANCIJO ZDRAVSTVENEMU DOMU - 2

GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU Naziv banke Kraj in datum Upravičenec Zdravstveni dom Ajdovščina, Tovarniška cesta 3, 5270 Ajdovščina Garancija št. ___________ V skladu s pogodbo _________(naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem (Zdravstvenim domom Ajdovščina, Tovarniška 3, 5270 Ajdovščina in ______________ (naziv izvajalca) za nakup in montažo digitalnega ortopanografa in sistema za digitalizacijo obstoječega intraoralnega RTG aparata v vrednosti _____________ EUR, je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v roku veljavnosti te garancije, odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave. S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plačali znesek _________ EUR, če izvajalec v roku, ko velja ta garancija, ne izpolni svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti. Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: - originalno pismo z unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in - predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da se zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in - original Garancije št. _____/ _____ Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. Ta garancija velja 3 leta in 10 dni od datuma podpisa prevzemnega zapisnika, to je do __________________. Po preteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče. Banka (žig in podpis)

Vse bančne garancije in ostala finančna zavarovanja morajo biti nepreklicna, brezpogojna in unovčljiva na prvi pisni poziv upravičenca ter ne glede na kakršen koli ugovor, izplačane upravičencu.

Ostali pogoji

Ponudnik  ustrezno (kot izhaja iz navodil na obrazcih) izpolni obraza Prijava in Predračun. Cena mora biti fiksna, izražena v evrih (€) oziroma na način, kot izhaja  iz ponudbenih obrazcev. Ponudnik je odgovoren, da pravilno določi stopnjo davka, skladno z veljavnimi predpisi. Vsi stroški morajo biti vračunani v ceno. Naročnik ne odgovarja za morebitne napake v formulah priloge SPECIFIKACIJA ter poziva ponudnika, da slednje pred oddajo ponudbe preveri!

Naročnik si pridržuje pravico v skladu z določili ZJN-2, da v primeru neobičajno nizke cene, ki jo poda ponudnik v svoji ponudbi pred zavrnitvijo le-te, zahteva pisno obrazložitev take ponudbe pred zavrnitvijo ponudbe.

Ponudbi je potrebno priložiti tudi podpisano  Izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev in obrazec Vzorca pogodb.

1.5. ODPREMA PONUDBE

Jezik:

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku.

Oblika in odprema ponudbe:

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ter priloži zahtevane priloge.

Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelani s strani ponudnika.

Vsi dokumenti in priloge, predloženi v ponudbi, morajo biti pripravljeni tako, da ni mogoče naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov (npr. ponudbo se spne, zveže s trakcem...)

Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in na obrazcih podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika ter ožigosana z žigom ponudnika.

Ponudnik predloži ponudbo in vse v ponudbi zahtevane dokumente v zaprti ovojnici, tako da je na odprtju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Dokumenti in priloge predloženi v ponudbi morajo biti pripravljeni tako, da ni mogoče naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov. Če ponudnik ne bo opremil ponudbe, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe.

Ponudnik mora oddati ponudbo in ponudbeno dokumentacijo v papirni obliki (ponudnik ne more oddati ponudbe v elektronski obliki), v zapečateni ovojnici. Na ovitku  mora biti označba naročnika in navedba javnega naročila z označbo » NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA  DOBAVO RTG IN ORTOPAN APARATA  VKLJUČENO GRADBENO PREDELAVO PROSTORA 4301-5/2012 «.

Če želi ponudnik spremeniti ali umakniti dostavljeno ponudbo, mora dostaviti novo ponudbo in sicer tako, da na ovitku nove ponudbe označi: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA DOBAVO RTG IN ORTOPAN APARATA Z VKLJUČENO GRADBENO PREDELAVO PROSTORA 4301-5/2012«,  s pripisom »UMIK« ali »SPREMEMBA«.

Na ovojnici mora biti označen tudi naziv in naslov ponudnika.

II. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudniki naj glede na navodila iz poglavja Pogoji javnega naročila ter na tej strani,  izpolnijo in podpišejo obrazce iz ponudbenega dela in jih predložijo. Zaželeno je, da ponudnik ponudbeno dokumentacijo predloži po naslednjem vrstnem redu:

PRIJAVA

s priloženim pravnim aktom o skupni izvedbi naročila (če se prijavlja skupina izvajalcev), s

s priloženimi podizvajalskimi pogodbami (če bo ponudnik delo izvajal s podizvajalci)

PREDRAČUN izpolnjen, priloži se mu izpolnjeno  SPECIFIKACIJO.

IZJAVA O SPREJEMANJU RAZPISNIH POGOJEV

IZJAVA ZA PRAVNE OSEBE in IZJAVA ZA FIZIČNE OSEBE oz. IZJAVA ZA  SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA

IZJAVA ZA PODIZVAJALCA izpolnijo  in podpišejo vsi podizvajalci, ki sodelujejo pri izvedbi naročila, po potrebi se obrazec fotokopira. Podizvajalec, ki ni nominiran samo za izvedbo gradbenih del, predloži tudi dokazilo: Potrdilo Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke.

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE-za pravne o.

POOBLASTLO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE- za fizične o.

izpolnijo in podpišejo vsi zakoniti zastopniki pravne osebe oz. samostojni podjetnik.

IZJAVA O SPOSOBNOSTIH ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI IN EKONOMSKO – FINANČNI SPOSOBNOSTI TER TEHNIČNI IN KADROVSKI SPOSOBNOSTI s priloženim dokazilom potrdilom Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke, razen  če je nominiran samo za izvedbo gradbenih del ter navedbo odgovorne vodje del in tudi priloženo izjavo o sprejemanju specifikacije standardne integracije ali izjavo o medsebojni usklajenosti glede nestandardnega načina integracije sistemov.

FINANČNA ZAVAROVANJA- obvezno priložiti bianco menico  z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje kot zavarovanje za resnost ponudbe, podpisan obrazec Finančna zavarovanja in izjavo/ izjavi  banke/ bank o izdaji bančne garancije/ bančnih garancij za odpravo napak.

VZORCA POGODB - podpisana, izpolnjena v glavi ter členu o podizvajalcih, v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, na dnu podpisan obrazec.

IZJAVA O UDELEŽBI V LASTNIŠTVU- izbrani ponudnik jo izpolni in posreduje naročniku po pravnomočnosti odločitve o izbiri ter pred podpisom pogodbe.

PRIJAVA / PONUDBA ZA DOBAVO RTG IN ORTOPAN APARATA Z VKLJUČENO GRADBENO PREDELAVO PROSTORA ŠT. 4301-5/2012

št. _______________ (številka ponudbe, ki jo določi ponudnik)

# 1.1 PODATKI O PONUDNIKU

| Popoln naziv in naslov ponudnika |  |
| --- | --- |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: | SI |
| Številka transakcijskega računa: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Telefaks številka: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Telefon kontaktne osebe |  |
| E-pošta kontaktne osebe |  |

Ponudnik izpolni, kolikor ima sedež v drugi državi:

Naš/a pooblaščenec/ka za vročitve po ZUP v Republiki Slovenije je g./ga. ________________, stanujoč/a (Ulica, hišna številka, kraj v RS)________________________________________________.

1.2 PODPISNIKI

1.2.1 Zakoniti zastopniki ponudnika:

1.

2.

3.

1.2.2 Podpisnik pogodbe: (zavede se predvidenega podpisnika pogodbe, v primeru, da bo ponudnik izbran)

| Ime, priimek ter funkcija: |  |
| --- | --- |
| Ime, priimek ter funkcija: |  |

Prijava

1.3. PONUDNIKOVA BANKA

(vpisati vse banke, pri katerih ima ponudnik odprt TRR)

| Zap.št | Naziv banke | Naslov | Št. TRR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

1.4 PODATKI O POVEZANIH DRUŽBAH PONUDNIKA V SKLADU S KRITERIJI ZAKONA, KI UREJA GOSPODARSKE DRUŽBE

(Ponudnik izpolni tabelo v celoti tolikokrat, kolikor je subjektov, ki glede na razmerje z njim izpolnjujejo kriterije za povezano družbo, samo v primeru, da odda ponudbo s podizvajalci. V kolikor nima povezanih subjektov, naj to zavede v prvo vrstico tabele).

| Popoln naziv in naslov ponudnika |  |
| --- | --- |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: | SI |
| Številka transakcijskega računa |  |
| Telefonska številka: |  |
| Telefaks številka: |  |
| E-pošta : |  |

Prijava

2. SKUPNA PONUDBA

Pri javnem naročilu za DOBAVO RTG IN ORTOPAN APARATA Z VKLJUČENO GRADBENO PREDELAVO PROSTORA  sodelujemo naslednji ponudniki:

| Zap.št. | Naziv ponudnika |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

(Ponudnik označi (obkroži, prečrta ) točko a) ali točko b) ter v primeru  da označi točko a), vpiše zahtevani podatek)

a) Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na enega ponudnika iz skupne ponudbe, in sicer _________________________________________ .

b) Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumenta naslavlja na vse ponudnike iz skupne ponudbe.

Prijava

2.1 POSLOVNI PODATKI PONUDNIKA IZ SKUPNE PONUDBE

(ponudnik izpolni obrazec pod točko 1.2.1. za vsakega od skupnih ponudnikov. Če gre za skupno ponudbo, ni treba izpolnjevati podatkov v točki 1.1 te prijave razen v delu, ki se nanaša na kontaktno osebo).

| Popoln naziv in naslov ponudnika |  |
| --- | --- |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: | SI |
| Številka transakcijskega računa |  |
| Telefonska številka: |  |
| Telefaks številka: |  |
| E-pošta kontaktne osebe |  |

2.2 PODPISNIKI

2.2.1 Zakoniti zastopniki ponudnika z navedbami morebitnih omejitev

| 1. |  |
| --- | --- |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

2.2.2 Podpisnik pogodbe:

| Ime, priimek ter funkcija |  |
| --- | --- |
| Ime, priimek ter funkcija |  |

2.3 PONUDNIKOVA BANKA

(vpisati vse banke, pri katerih ima ponudnik odprt TRR)

| Zap.št | Naziv banke | Naslov | Št. TRR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |

Priloga temu obrazcu je tudi pravni akt o skupni izvedbi naročila (pogodba oz. dogovor) (slednji mora natančno opredeliti katera dela prevzema vsak izvajalec, naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila).

Prijava

3. UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

Pri javnem naročilu DOBAVO RTG IN ORTOPAN APARATA Z VKLJUČENO GRADBENO PREDELAVO PROSTORA bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

| Zap.št. | Popoln naziv in naslov podizvajalca |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

3.1. PODATKI O PODIZVAJALCU IN O DELIH, KI JIH BO OPRAVLJAL

(Ponudnik izpolni obrazec pod točko 3.1. za vse od podizvajalcev, obrazec se po potrebi fotokopira)

| Popoln naziv in naslov podizvajalca |  |
| --- | --- |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: | SI |
| Številka transakcijskega računa |  |
| Telefonska številka: |  |
| Telefaks številka: |  |
| E-pošta: |  |
| Pooblaščena oseba podizvajalca: |  |

Za vsako vrsto storitev/blaga podizvajalca, ki jih bo opravljal, je potrebno navesti:

  - PREDMET:

  - KOLIČINA:

  - VREDNOST TEH DEL ( v EUR z DDV):

  - KRAJ IZVEDBE TEH DEL:

  - ROK IZVEDBE DEL:

(Navesti je potrebno vsa dela in vse zahtevane podatke, ki jih bo izvajal podizvajalec)

Priloga temu obrazcu je v primeru dela s podizvajalci tudi podizvajalska pogodba v originalu.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

naziv ponudnika:__________________

sedež ponudnika:__________________

PREDRAČUN – PONUDBA št. ______________

ZA DOBAVO RTG IN ORTOPAN APARATA Z VKLJUČENO GRADBENO PREDELAVO PROSTORA

|  | Dobava in montaža digitalnega ortopanografa | Digitalizacija obstoječega intraoralnega RTG aparata | Dobava in montaža digitalnega RTG aparata za slikanje pljuč in skeleta | PACS sistem in povezava s hišnim informacijskim sistemom ISOZ21 | Izvedba GOI-obnova prostora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v € brez DDV |  |  |  |  |  |
| stopnja DDV |  |  |  |  |  |
| znesek DDV v € |  |  |  |  |  |
| Znesek z DDV v € |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ brez DDV |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ z DDV |  |  |  |  |  |

Veljavnost ponudbe je najmanj 60 dni oz. _______________________ (ponudnik sam navede veljavnost ponudbe).

Ponudbena cena je fiksna in izražena v evrih (€) z vključenim DDV (davek na dodano vrednost), vsi stroški  so vračunani v ceni.

Ponujena  storitev ustreza vsem zahtevam in pogojem naročnika iz te razpisne dokumentacije in njenih dopolnitev ter sestavnih delov.

Priloga predračunu je izpolnjena  SPECIFIKACIJA.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

IZJAVA O SPREJEMAJNU RAZPISNIH POGOJEV

- Podpisani tukaj izjavljamo, da smo proučili razpisno dokumentacijo in da se v celoti strinjamo z vsebino. Izjavljamo, da se strinjamo z vsemi določili in pogoji razpisne dokumentacije.

- Izjavljamo, da dodatki k ponudbi predstavljajo sestavni del naše ponudbe

- Zavezujemo se, da bomo v primeru izbora naše ponudbe delo opravili v skladu z zahtevami naročnika.

- Razumemo, da se ne obvezujete sprejeti katerokoli ponudbo, ki ste jo prejeli.

- Razumemo, da  variante ponudbe niso dopustne.

- Razumemo, da lahko en ponudnik odda zgolj eno ponudbo in da bodo v primeru, da en ponudnik odda več ponudb, vse ponudbe istega ponudnika izločene.

- Izjavljamo, da v predloženih dokumentih nismo podali zavajajočih podatkov in da vsi podatki navedeni v ponudbi ustrezajo dejanskemu stanju.

- Izjavljamo, da lahko naročnik nenapovedano preveri v ponudbeni dokumentaciji navedene podatke.

- Izjavljamo, da bomo takoj obvestili naročnika v primeru kakršne koli spremembe okoliščin, ki bi spremenile obseg pogodbe, pogodbeno ceno ali pogodbeni rok v katerikoli fazi izvedbe pogodbenih del.

- Izrecno izjavljamo, da bomo pri sestavi ponudbe in izvedbi naročila, če bomo izbrani, upoštevali vse obveznosti, ki izhajajo iz zakona o varnosti in zdravju pri delu, uredbe o zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih ter drugih predpisov v zvezi z delovnimi pogoji in s področja zaposlovanja, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

- Razumemo, da naročnik s tem javnim razpisom ni obvezan, da nadaljuje s postopkom izbire izvajalca. V primeru, da bo storil tako, do nas ne bo imel nobenih obveznosti niti obratno.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

IZJAVA ZA PRAVNE OSEBE

Naziv ponudnika:_______________________

Sedež ponudnika:______________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- sprejemamo vse pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije za javno naročilo, katerega predmet je DOBAVA RTG IN ORTOPAN APARATA Z VKLJUČENO GRADBENO PREDELAVO PROSTORA

- so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji resnični in da fotokopije priloženih listin ustrezajo izvirniku, ter da za podane podatke, njihovo resničnost  in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost;

- naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 55/08, 66/08; KZ-1):

- hudodelsko združevanje,

- nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanji daril za nezakonito posredovanje,

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,

- pranje denarja.

- nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti;

- na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ne bomo uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 oz. 81. člena ZJNVETPS;

- nismo v stečajnem postopku;

- član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik naše družbe, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ni bil kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudbe družbenik z lastniškim deležem večjim od 25% ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25% ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja;

- bomo imeli na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež, ali določbami države naročnika;

- bomo imeli na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež, ali določbami države naročnika;

- da bomo v primeru, da bomo izbrani na predmetnem javnem naročilu, naročniku na njegov poziv, v roku osmih  dni od prejema poziva, posredovali podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske javne družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

IZJAVA ZA SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA

Naziv ponudnika:_______________________

Sedež  (naslov) ponudnika:_______________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da:

- sprejemam vse pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije za javno naročilo, katerega predmet je DOBAVA RTG IN ORTOPAN APARATA Z VKLJUČENO GRADBENO PREDELAVO PROSTORA

- so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji resnični in da fotokopije priloženih listin ustrezajo izvirniku, ter da za podane podatke, njihovo resničnost  in ustreznost fotokopij prevzemam popolno odgovornost;

- nisem bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 55/08, 66/08; KZ-1):

- hudodelsko združevanje,

- nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanji daril za nezakonito posredovanje,

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,

- pranje denarja

- nisem bil pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti;

- da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ne bom uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 oz. 81. člena ZJNVETPS;

- nisem v stečajnem postopku;

- bom imel na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imam sedež, ali določbami države naročnika;

- bom imel na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež, ali določbami države naročnika:

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

IZJAVA ZA FIZIČNE OSEBE

Ime in priimek:___________________________

EMŠO:_________________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam:

da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 55/08, 66/08; KZ-1):

- hudodelsko združevanje;

- sprejemanje podkupnine pri volitvah, jemanje podkupnine;

- nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje;

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti;

- pranje denarja;

da nisem bil pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

IZJAVA PODIZVAJALCA

Naziv podizvajalca:____________________

Sedež podizvajalca:____________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- nismo v stečajnem postopku;

- član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik naše družbe, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ni bil kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudbe družbenik z lastniškim deležem večjim od 25% ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25% ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja;

- bomo imeli na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež, ali določbami države naročnika;

- bomo imeli na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež, ali določbami države naročnika;

S podpisom te izjave tudi  SOGLAŠAMO:

- da bosta naročnika Občina Ajdovščina in Zdravstveni dom Ajdovščina, s katerima bo ponudnik______________________________(vpiše podizvajalec) sklenil pogodbo, namesto ponudnika_______________________________(vpiše podizvajalec) poravnala naše terjatve do navedenega ponudnika neposredno nam;

Pod kazensko in materialno odgovornostjo podajamo tudi:

- Izjavljamo, da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila oz. imamo za to ustrezna dovoljena oz. za to ne potrebujemo posebnih dovoljenj.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis podizvajalca: _________________________ |
| --- | --- |

Ponudnik ponudbi na tem mestu priloži dokazilo ki se  glasi na podizvajalca (v kolikor ni nominiran za izvedbo samo gradbenih del): Potrdilo Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE - ZA PRAVNE OSEBE

(naziv pooblastitelja) _______________________________________________pooblaščam Občino Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako 4301-5/2012, v Kazenski evidenci RS oziroma drugi evidenci pri državnem organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega, pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

| Podatki o pravni osebi: |  |
| --- | --- |
| Polno ime podjetja: |  |
| Sedež podjetja: |  |
| Občina sedeža podjetja: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka) |  |
| Matična številka podjetja: |  |

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE - ZA FIZIČNE OSEBE

(naziv pooblastitelja) _______________________________________________pooblaščam Občino Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako 4301-5/2012, v Kazenski evidenci RS oziroma drugi evidenci pri državnem organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega, pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

Moji osebni podatki so naslednji:

| EMŠO: |  |
| --- | --- |
| DATUM ROJSTVA: |  |
| KRAJ ROJSTVA: |  |
| OBČINA ROJSTVA: |  |
| DRŽAVA ROJSTVA: |  |
| NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA: - (ulica in hišna številka) - (poštna številka in pošta) |  |
| DRŽAVLJANSTVO: |  |
| MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL: |  |

| Kraj in datum: _________________________ | Podpis pooblastitelja: __________________ |
| --- | --- |

Naziv ponudnika:______________________________

Sedež (naslov) ponudnika:_______________________

IZJAVA O SPOSOBNOSTIH ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI IN EKONOMSKO – FINANČNI SPOSOBNOSTI IN TEHNIČNI IN KADROVSKI SPOSOBNOSTI)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo (Ustrezno obkrožiti in pripisati):

1. SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI

Izjavljamo, da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila oz. imamo za to ustrezna dovoljena oz. za to ne potrebujemo posebnih dovoljenj.

2. PORAVNANE VSE ZAPADLE OBVEZNOSTI DO PODIZVAJALCEV V PREDHODNIH POST.

Izjavljamo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

3. IZJAVA O KADROVSKI SPOSOBNOSTI

Izjavljamo, da razpolagamo z ustreznim osebjem, ki bo dejansko izvedel predmet javnega naročanja.

Odgovorni vodja del bo____________________________ .

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika _________________________ |
| --- | --- |

Na tem mestu ponudnik priloži dokazilo (v kolikor ne izvaja samo gradbenih del): Potrdilo Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke) ter izjavo o sprejemanju specifikacije standardne integracije ali izjavo o medsebojni usklajenosti glede nestandardnega načina integracije sistemov.

Naziv ponudnika:______________________________

Sedež (naslov) ponudnika:_______________________

IZJAVA O SPREJEMANJU SPECIFIKACIJE STANDARDNE INTEGRACIJE

Izjavljamo, da v celoti sprejemamo specifikacijo standardne integracije in druge zahteve, ki so navedene v SPECIFIKACIJI, kar pomeni, da je specifikacija za nas v celoti zavezujoča in ni predmet nadaljnjih usklajevanj ali sprememb.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika _________________________ |
| --- | --- |

Naziv ponudnika:______________________________

Sedež (naslov) ponudnika:_______________________

IZJAVA O MEDSEBOJNI USKLAJENOSTI GLEDE NESTANDARDNEGA NAČINA INTEGRACIJE SISTEMOV

Proizvajalec sistema HIS-ISOZ21 SRC Infonet d.o.o., ki ga zastopa __________________________ in

ponudnik sistema PACS

izjavljata, da so bile dne _________ medsebojno usklajene tehnične, cenovne, časovne in druge podrobnosti glede integracije sistema ISOZ21, ki je nameščen pri naročniku/uporabniku Zdravstveni dom Ajdovščina in PACS sistema ponudnika, upoštevajoč zahteve naročnika:

·        da tako dogovorjene spremembe integracije za naročnika ne smejo predstavljati časovnih, finančnih, funkcionalnih in procesnih sprememb ter

·        da so spremembe dogovorjene izključno znotraj tehničnih segmentov, ki jih je določil naročnik, to je v specifikaciji HL7 sporočil.

Vse ostale zahteve, navedene v SPECIFIKACIJI, objavljenih s strani naročnika/uporabnika, ostanejo nespremenjene in zavezujoče. Izvajalec in ponudnik sta se o podrobnostih uskladila do te mere, da so tehnični, cenovni in časovni okvirji znani in da ne bo prihajalo do odmikov, ki bi lahko negativno vplivali na potek projekta vzpostavitve PACS sistema pri naročniku.

| Kraj in datum: __________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ | Žig in podpis SRC Infonet d.o.o. _________________________ |
| --- | --- | --- |

Naziv referenčnega naročnika:_______________________________

Naslov referenčnega naročnika:______________________________

IZJAVA-POTRDILO REFERENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je ________________________________________ (naziv ponudnika – izvajalca referenčne  dobave) za nas opravil  dobavo _________________________ ______________________________________________________________________________ (navedbo dobavljene opreme).

Vrednost zgoraj navedene opreme je znašala_________________ z DDV (navesti skupno vrednost dobave opreme iz predhodnega odstavka).

Oprema je bila dobavljena  ________________ (letnica, v kateri je bila dobavljena oprema – datum primopredajnega zapisnika).

Oprema je bila dobavljena in (v primeru montaže tudi montirana) strokovno, kvalitetno, pravočasno in v skladu z določili pogodbe, bila je brez napak in je delovala v skladu z njenim namenom.

Predmetno izjavo je mogoče preveriti pri osebi :______________________________

Na tel. št. ____________________ .

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis referenčnega naročnika _________________________ |
| --- | --- |

Izjavo daje, obrazec izpolni in ga podpiše  referenčni naročnik in ne ponudnik!

FINANČNA ZAVAROVANJA

Ponudnik ponudbi priloži:

1) BIANCO MENICO s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe v višini 10 % ponudbene vrednosti v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije. V primeru nepredložitve bo ponudnik takoj izločen!

2) IZJAVO BANKE o predložitvi bančne garancije za odpravo napak, v skladu z določili razpisne dokumentacije (izjavo banka sestavi sama).

3) S podpisom tega obrazca izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani za izvajalca del, predložili za vsakega izmed naročnikov BIANCO MENICO ZA DOBRO IZVEDBO del po pogodbi, ki jo bomo  sklenil s posameznim naročnikom, s pooblastilom za izpolnitev v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

VZORCA  POGODB

Izbrani izvajalec bo z vsakim izmed naročnikov sklenil pogodbe. Vzorec posamezne pogodbe je potrebno šteti le kot izhodišče, saj si naročnik pridržuje pravico, da bo v okviru izvedbe samega postopka še nekoliko spremenil posamezne elemente javnega naročila, o čemer bodo vsi ponudniki pravočasno obveščeni!

(Vzorca obeh pogodb mora izvajalec izpolniti v glavi z navedbo podatkov o ponudniku, ter v členu o podizvajalceh, v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, na dnu pa podpisati izjavo!)

ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA Tovarniška cesta 3, 5270 Ajdovščina

ki ga zastopa direktorica Boža Ferfolja, kot naročnik
ID DDV: 39847128
Matična številka: 5107164

Podračun pri UJP: 01201-6030279444

in

_______________________________________ (firma in sedež ponudnika)

ki ga zastopa ________________________, kot izvajalec

davčna številka: _______________________

matična številka: _______________________

TRR:________________________________

skleneta naslednjo

POGODBO št. 4301-5/2012-ZD

za nakup in montažo digitalnega ortopanografa in sistema za digitalizacijo obstoječega intraoralnega RTG aparata

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da je Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina v svojem imenu ter po pooblastilu Zdravstvenega doma Ajdovščina, izvedla oddajo javnega naročila za NABAVO RTG IN ORTOPAN APARATA Z VKLJUČENO GRADBENO PREDELAVO PROSTORA, pri čemer je Zdravstveni dom Ajdovščina naročil dobavo in montažo digitalnega ortopanografa in sistema za digitalizacijo obstoječega intraoralnega RTG aparata, za kar se sklepa predmetna pogodba;

- da je bilo naročilo objavljeno na  Portalu javnih naročil dne _________ (št. objave __________) ter v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije dne__________ (št. objave__________);

- da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik na javnem naročilu z oznako _____________;

- da je izvajalec podal ponudbo št._________________ z dne ____________, ki je priloga št. 1 te pogodbe in njen sestavni del;

- da je izvajalec prejel odločitev o oddaji javnega naročila št. __________ z dne _________ .

2. člen

Naročnik s to pogodbo naroča, izvajalec pa prevzema dobavo in montažo digitalnega ortopanografa in sistema za digitalizacijo obstoječega intraoralnega RTG aparata (v nadaljevanju: oprema), vse v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije in njenih dopolnitev in sestavnih delov, ki skupaj štejejo kot sestavni deli te pogodbe.

3. člen

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje,  da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec zagotavlja, da bo pogodbene obveznosti opravil pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi), tehničnimi navodili in priporočili ter normativi.

Izvajalec zagotavlja, da:

- bo po pogodbi dogovorjeno dobavo izvedel z usposobljenimi kadri, na lokaciji Zdravstvenega doma (razloženo in montirano v prostor);

- bo zagotovil odvoz odpadnega materiala in embalaže na deponijo (v ZD Ajdovščina ni možnosti začasnih ali trajnih deponij);

- bo zagotovil po končanih delih zaključno čiščenje opreme in dela objekta, kjer se bo ta montirala;

- bo zagotovil šolanje osebja ZD Ajdovščina za pravilno uporabo opreme.

Izvajalec naročniku jamči da:

- dobavljena oprema ne bo imela stvarnih in pravnih napak in bo brezhibno delovala;

- bo dobavljena oprema ustrezala vsem zahtevam glede tehničnih lastnosti zahtevane opreme, ki je opredeljena v razpisni dokumentaciji in da ima CE certifikat.

Izvajalec je dolžan

- za vsako spremembo pri dobavi opreme  pridobiti predhodno pisno soglasje naročnika;

- pravočasno pisno opozoriti na morebitne ovire pri dobavi.

4. člen

Pogodbena vrednost del iz 2. člena te pogodbe je:

| Vrednost brez DDV |  |
| --- | --- |
| Stopnja DDV |  |
| Znesek DDV |  |
| Znesek z DDV |  |

Cena iz ponudbe št. ____________ je fiksna. V ceni iz prejšnjega odstavka so upoštevani vsi stroški (materialni, prevozni, špediterski, carinski, stroški montaže, preizkusa, priučitve oz šolanja naročnikovega osebja, stroški vzdrževanja v garancijskem roku, stroški odstranitve embalaže, stroški zavarovanja do primopredaje), davek na dodano vrednost ter vsi morebitni drugi stroški, ki bi lahko vplivali na ceno oziroma so navedeni v razpisni dokumentaciji in njenih sestavnih delih ter dopolnitvah. Naročnik ne prizna nobenih dodatnih stroškov.

Pogodbena vrednost je dogovorjena ob smiselni uporabi določila »ključ v roke« (659. člen Obligacijskega zakonika), kar pomeni, da kasnejši odmiki od ponudbene vrednosti niso možni. Vsebuje tudi vrednost vseh nepredvidenih in preseženih del, izključuje pa vpliv manjkajočih del nanjo.

Pogodbena vrednost vsebuje tudi vse podražitve do izteka pogodbenega roka za dokončanje del oz. do izročitve-primopredaje.

- člen

Pogodbeno ceno bo naročnik plačal na osnovi izstavljenega računa in podpisanega prevzemnega zapisnika.

Naročnik bo potrjeni znesek nakazal na račun izvajalca, in sicer 30. dan od dneva pravilno izstavljenega računa. Račun se mora sklicevati na » POGODBA št. 4301-5/2012-ZD «.

V primeru plačilne zamude naročnika, pripadajo izvajalcu zakonske zamudne obresti.

6. člen

Poleg svojega računa oziroma situacije mora izvajalec, v primeru, če pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, obvezno priložiti račune ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem.

Z izvajalcem bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali naslednji podizvajalci:

| Podizvajalci: (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun) | Obseg in vrsta del: | Predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del: |
| --- | --- | --- |

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5-ih dneh po spremembi predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

7. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo na lokacijo, ki jo določi naročnik, dobavil opremo  in jo montiral ter zaključil z vsemi deli v skladu s ponudbo št.________________________ z dne ______________________ ter izvedel šolanje za pravilno uporabo opreme, v roku 60 dni po podpisu pogodbe.

Pogodbeni dobavni rok se lahko spremeni le v primeru izrednih dogodkov, ki vplivajo na izvedbo del in ki jih ni bilo mogoče predvideti ob določitvi obsega del, oziroma jih ni povzročil izvajalec.

Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku najkasneje v 5 dneh od sklenitve te pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročil bianco menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev po vzorcu iz razpisne dokumentacije, kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer v višini 10% od pogodbene vrednosti z DDV, za zavarovanje kvalitetne izvedbe pogodbenih del in dobave opreme; pravočasne izvedbe del in dobave opreme v smislu določil razpisne dokumentacije in pogodbe; poplačilu pogodbene kazni in škode zaradi prekoračitve pogodbenega roka; nepredložitve finančnega zavarovanja za odpravo napak.

Naročnik lahko menico unovči vse do predložitve bančne garancije za odpravo napak ali če ne predloži bančne garancije za odpravo napak.

8. člen

Če izvajalec ne dobavi opreme in izvede del v pogodbeno določenem roku, je dolžan za vsak koledarski dan zamude naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 0,1 promila od pogodbene vrednosti.

V primeru, da ima naročnik zaradi izvajalca stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo zaradi zamude v višini, ki jo bo naročnik obračunal po dobavi opreme.

Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje, ki ga je izvajalec predložil kot jamstvo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. izvajalec plača nastale stroške in škodo v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

9. člen

Napake oziroma pomanjkljivosti na dobavljeni opremi, ki jih ugotovi naročnik pri prevzemu oziroma v garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga določi naročnik. V kolikor tega ne odpravi, sme naročnik napake odstraniti na izvajalčev račun s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik. Odpravo napak sme naročnik izvesti na izvajalčev račun, vendar le pri pooblaščenih serviserjih.

Stroški odprave napake se prvenstveno poplačajo z unovčenjem finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, oziroma jo izvajalec plača iz svojih sredstev v roku, ki ga pisno določi naročnik glede na obseg napake oz. pomanjkljivosti.

Tudi po preteku garancijske dobe izvajalec zagotavlja sam ali s strani proizvajalca pooblaščen in usposobljen servis za dobavljeno in montirano opremo. Odzivni čas servisa je največ 8  / 24 ur (meni se zdi 8 ur malo) po prejemu obvestila ter maksimalno 48 / 72 ur za dobavo rezervnih delov in odpravo napak od obvestila o napaki.

Izvajalec zagotavlja dobavo rezervnih delov še najmanj 7 let po izteku garancijske dobe.

10. člen

Garancijski rok za opremo je 3 (tri) leta. Garancijski rok začne teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika. Če je bil kakšen del opreme v garancijskem roku zamenjan ali bistveno popravljen, začne teči garancijski rok znova, in je  naročnik dolžan izdati nov garancijski list. Če je bil zamenjan ali bistveno popravljen le kakšen del stvari, začne garancijski rok znova teči samo za ta del.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti in napake, ki se pokažejo med garancijskim rokom. Za vsako odpravo daljšo od 5 dni se ustrezno podaljša splošni garancijski rok.

11. člen

Naročnik prevzame od izvajalca opremo pod pogojem, da je tehnično brezhibna, nepoškodovna in opremljena z garancijskimi listi, navodili za uporabo in vzdrževanje. Vsi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku.

O prevzemu se sestavi prevzemni zapisnik.

Izvajalec mora ob prevzemu opreme in  upravljavcu izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (bančno garancijo)po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer v višini 10% od vrednosti pogodbe z DDV. Rok trajanja finančnega zavarovanja je za 10 dni daljši od garancijskega roka.

Bančna garancija služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčeve obveznosti do naročnika v času garancijskega roka, to je odpravo napak. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja bančne garancije.

Naročnik bo unovčil bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če izvajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v tej pogodbi.

Brez predložene bančne garancije primopredaja ni opravljena.

12. člen

Predstavnik naročnika po tej pogodbi je ga. Boža Ferfolja, predstavnik izvajalca je__________________.

13. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz predhodnega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

14. člen

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

– je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Prepoved iz prejšnjega odstavka velja tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo.

Izvajalec oz. podpisnik pogodbe izjavlja, da je seznanjen z določbami 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l .RS, št. 69/2011-UPB2) in izjavlja, da sam ni subjekt, za katerega bi veljala omejitev poslovanja z Zdravstvenim domom Ajdovščina po  tem členu. V primeru, da njegova izjava ni resnična, sam nosi odgovornost in posledice zaradi ničnosti sklenjene pogodbe.

15. člen

Vse spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če do sporazuma ne pride, bo spore reševalo stvarno in krajevno pristojno sodišče.

Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko izvajalec v skladu z določili te pogodbe izroči naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in velja do izpolnitve vseh obveznosti.

Pogodba se izda v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva izvoda.

Kraj:                                                                                                               Kraj:

Datum:                                                                                                          Datum:

Naročnik:                                                                                                       Izvajalec:

OBČINA AJDOVŠČINA Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

ki jo  zastopa župan Marjan POLJŠAK, kot naročnik
ID za DDV: SI51533251
Matična številka: 5879914000
Podračun EZR: 01201-0100014597

ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA Tovarniška cesta 3, 5270 Ajdovščina

ki ga zastopa direktorica Boža Ferfolja, kot upravljavec
ID DDV: 39847128
Matična številka: 5107164

Podračun pri UJP: 01201-6030279444

in

_______________________________________ (firma in sedež ponudnika)

ki ga zastopa ________________________, kot izvajalec

davčna številka: _______________________

matična številka: _______________________

TRR:________________________________

skleneta naslednjo

POGODBO št. 4301-5/2012-OA

za dobavo in montažo digitalnega RTG aparata za slikanje pljuč in skeleta, PACS sistema, vključno z izvedbo namestitve in instalacije ter zaključnih gradbenih del

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da je Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina v svojem imenu izvedla oddajo javnega naročila za NABAVO RTG IN ORTOPAN APARATA Z VKLJUČENO GRADBENO PREDELAVO PROSTORA, pri čemer je Občina Ajdovščina naročila dobavo in montažo digitalnega RTG aparata za slikanje pljuč in skeleta, PACS sistema, vključno z izvedbo namestitve in instalacije ter zaključnih gradbenih del, za kar se sklepa predmetna pogodba;

- da je bilo naročilo objavljeno na  Portalu javnih naročil dne _________ (št. objave __________) ter v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije dne__________ (št. objave__________);

- da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik na javnem naročilu z oznako _____________;

- da je izvajalec podal ponudbo št._________________ z dne ____________, ki je priloga št. 1 te pogodbe in njen sestavni del;

- da je izvajalec prejel odločitev o oddaji javnega naročila št. __________ z dne _________ ;

- da je pogodbeni partner tudi Zdravstveni dom Ajdovščina, ki se mu bo naložba v digitalni RTG aparat za slikanje pljuč in skeleta, PACS sistem, vključno z izvedbo namestitve in instalacije ter zaključnih gradbenih del po izvedbi predala v upravljanje.

- da bo glede na navedeno v prejšnji alineji pri primopredaji sodeloval tudi Zdravstveni dom Ajdovščina in kateremu se na podlagi te pogodbe izpolnjuje garancijske in servisne obveznosti po 9. in 10. členu te pogodbe.

Investicijo delno financira Občina Ajdovščina, delno Zdravstveni dom Ajdovščina in delno Občina Vipava, sofinancira pa ga tudi Republika Slovenije, Ministrstvo za zdravje in je vključen v državni proračun v letu 2012 na proračunski postavki Ministrstva za zdravje.

2. člen

Naročnik s to pogodbo naroča, izvajalec pa prevzema dobavo in montažo digitalnega RTG aparata za slikanje pljuč in skeleta, PACS sistema, vključno z izvedbo namestitve in instalacije ter zaključnih gradbenih del (v nadaljevanju: oprema in predelava prostora), vse v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije in njenih dopolnitev in sestavnih delov, ki skupaj štejejo kot sestavni deli te pogodbe.

3. člen

Oprema

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje,  da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec zagotavlja, da bo pogodbene obveznosti opravil pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi), tehničnimi navodili in priporočili ter normativi.

Izvajalec zagotavlja, da:

- bo po pogodbi dogovorjeno dobavo izvedel z usposobljenimi kadri, na lokaciji Zdravstvenega doma (razloženo in montirano v prostor);

- bo zagotovil odvoz odpadnega materiala in embalaže na deponijo (v ZD Ajdovščina ni možnosti začasnih ali trajnih deponij);

- bo zagotovil po končanih delih zaključno čiščenje opreme in dela objekta, kjer se bo ta montirala;

- bo zagotovil šolanje osebja ZD Ajdovščina za pravilno uporabo opreme;

- bo na zahtevo naročnika naredil testno inštalacijo PACS sistema .

Izvajalec naročniku jamči da:

- dobavljena oprema ne bo imela stvarnih in pravnih napak in bo brezhibno delovala;

- bo dobavljena oprema ustrezala vsem zahtevam glede tehničnih lastnosti zahtevane opreme, ki je opredeljena v razpisni dokumentaciji in da ima CE certifikat.

Izvajalec je dolžan

- za vsako spremembo pri dobavi opreme  pridobiti predhodno pisno soglasje naročnika;

- pravočasno pisno opozoriti na morebitne ovire pri dobavi.

Predelava prostora

Izvajalec je dolžan oziroma se obvezuje:

- dela predelave prostora v pogodbeno določenem roku, v skladu s določili v razpisni dokumentaciji in njenih sestavnih delih ter dopolnitvah, tako da bo zagotovljena funkcionalna sposobnost predelanega prostora;

- izvršiti pogodbena dela strokovno pravilno, solidno in kvalitetno v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi;

- izvesti dela iz te pogodbe s svojim materialom, ki mora ustrezati standardom, predpisom in ostalim veljavnim tehničnim normam, v primeru pa, da material ni podvržen standardom, mora biti prve kvalitete;

- če bo potrebno, mora opraviti na svoje stroške ustrezna preizkušanja materiala;

- omogočiti naročniku vpogled v izvajanje pogodbenih del in upoštevati njegova navodila pri posameznih vprašanjih;

- za vsa dela pravočasno priskrbeti vse potrebne izmere v prostoru;

- pridobiti na svoje stroške vsa potrdila, ocene, certifikate, ateste in druga dokazila o kvaliteti vgrajenega materiala, ki jih mora naročniku izročiti ob prevzemu del;

- obveščati naročnika o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbenih del;

- pred začetkom del pri zavarovalnici zavarovati na svoje stroške delo in opremo po tej pogodbi, od njegove polne vrednosti do dneva dokončnega prevzema in naročniku dostavil kopijo zavarovalne police najpozneje v sedmih dneh od podpisa pogodbe, oz. najkasneje ob uvedbi izvajalca v delo;

- od začetka izvajanja del, do dne izročitve objekta naročniku, mora izvajalec primerno zavarovati in čuvati izvedena dela, opremo in material pred okvarami, propadanjem, uničenjem in tatvino;

- izročiti skupni dogovor izvajalca s podizvajalci oz med izvajalcema partnerjema v primeru skupne izvedbe, o izvajanju varnostnih in varstvenih ukrepov na objektu v smislu varstva pri delu, protipožarnega varstva, ukrepov za varovanje imovine in  zavarovanja opreme ter dogovor z vodstvom gradbišča o možnostih dostopa v območje gradbišča, ter zagotoviti koordinatorja za varnost in zdravje pri delu;

- izdelati vso potrebno projektno dokumentacijo (PGD, PZI, vse potrebne študije) za vsa dela ter tehnično dokumentacijo(PID,POV), v kolikor bo zaradi specifik opreme potrebno za predelavo prostorov pridobiti gradbeno dovoljenje in v tem primeru tudi zagotoviti projektantski nadzor, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi projektiranja;

- na svoje stroške prostore za seboj pospraviti, počistiti in odpeljati ves nepotreben material. Prostore  in okolico prostorov (zajetih pri izvajanju pogodbenih del) urediti v prvotno stanje.

S to pogodbo izvajalec tudi potrjuje, da razpolaga s prostimi kapacitetami za izvedbo vseh razpisanih del in da bo pravočasno zagotovil ves potreben material za izvedbo le teh, da je seznanjen s prostorom, ki se prenavlja, s stanjem obstoječega objekta in da je gradbeni material in ostala oprema na skrbi izvajalca glede zaščite pred krajami in poškodbami.

Če naročnik ugotovi nepravilnosti ali nekvaliteto izvajanja del, uporabo neprimernega materiala, ima pravico izvajalcu ustaviti takšna dela. Vse stroške ustavitve nosi izvajalec.

4. člen

Pogodbena vrednost del iz 2. člena te pogodbe je:

| Vrednost brez DDV |  |
| --- | --- |
| Stopnja DDV |  |
| Znesek DDV |  |
| Znesek z DDV |  |

Cena iz ponudbe št. ____________ je fiksna. V ceni iz prejšnjega odstavka so upoštevani vsi stroški (materialni, prevozni, špediterski, carinski, stroški montaže, preizkusa, priučitve oz šolanja naročnikovega osebja, stroški vzdrževanja v garancijskem roku, stroški odstranitve embalaže, stroški zavarovanja do primopredaje), davek na dodano vrednost ter vsi morebitni drugi stroški, ki bi lahko vplivali na ceno oziroma so navedeni v razpisni dokumentaciji in njenih sestavnih delih ter dopolnitvah. Naročnik ne prizna nobenih dodatnih stroškov.

V pogodbeni ceni so zajeti tudi vsi predvideni in nepredvideni stroški, potrebni za izvedbo predelave, tudi morebitna izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in pridobitev uporabnega dovoljenja (v kolikor bi se to pokazalo kot potrebno pri sami izvedbi zaradi specifike montaže dobavljene opreme) ter gredo v breme ponudnika, razen plačila komunalnega prispevka, izbire ter plačila nadzornega inženirja, kar bo naročil in plačal naročnik.

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani vsi pogoji, po katerih bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok predelave, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

Pogodbena vrednost je dogovorjena ob uporabi določila »ključ v roke« (659. člen Obligacijskega zakonika) oziroma ob njegovi smiselni uporabi (za opremo), kar pomeni, da kasnejši odmiki od ponudbene vrednosti niso možni. Vsebuje tudi vrednost vseh nepredvidenih in preseženih del, izključuje pa vpliv manjkajočih del nanjo. Izvajalec se odpoveduje tudi zahtevkom iz naslova sprememb cen nad 10 % (izključen je 656. člen Obligacijskega zakonika). Pogodbeno načelo ključ v roke prav tako pomeni, da bo izvajalec z dela objekta in zemljišča odstranil vse pri delu nastale ruševine, demontirane predmete in začasne objekte ter bo v tem smislu vzpostavil prvotno stanje.

Pogodbena vrednost vsebuje tudi vse podražitve do izteka pogodbenega roka za dokončanje del oz. do izročitve-primopredaje.

Predmet javnega naročanja je namenjen izvajanju dejavnosti v zvezi s katero se v skladu s 5. odstavkom člena ZDDV-1 organi lokalnih skupnosti ne štejejo za davčne zavezance, zato kot naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila nimamo pravice do odbitka vstopnega DDV in se mehanizma obrnjene davčne obveznosti po 76. a členu ne uporablja.

- člen

Pogodbeno ceno bo naročnik plačal na osnovi izstavljenega računa in podpisanega prevzemnega zapisnika (v primeru potrebe po izvedbi nadzora, mora biti vodena tudi gradbena knjiga, ki mora biti potrjena s strani nadzornega inženirja; s strani nadzornega inženirja mora biti potrjen tudi račun).

Naročnik bo potrjeni znesek nakazal na račun izvajalca, in sicer 30. dan od dneva pravilno izstavljenega računa. Račun se mora sklicevati na » POGODBA št. 4301-5/2012-OA«.

V primeru plačilne zamude naročnika, pripadajo izvajalcu zakonske zamudne obresti.

6. člen

Poleg svojega računa oziroma situacije mora izvajalec, v primeru, če pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, obvezno priložiti račune ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem.

Z izvajalcem bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali naslednji podizvajalci:

| Podizvajalci: (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun) | Obseg in vrsta del: | Predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del: |
| --- | --- | --- |

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5-ih dneh po spremembi predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;

-pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

7. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo, na lokacijo, ki jo določi naročnik, dobavil opremo  in jo montiral ter zaključil z vsemi gradbenimi deli v skladu s ponudbo št.________________________ z dne ______________________ , ter izvedel šolanje za pravilno uporabo opreme, v roku 60 dni po podpisu pogodbe.

Pogodbeni dobavni rok se lahko spremeni le v primeru izrednih dogodkov, ki vplivajo na izvedbo del in ki jih ni bilo mogoče predvideti ob določitvi obsega del, oziroma jih ni povzročil izvajalec.

Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku najkasneje v 5 dneh od sklenitve te pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročil bianco menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev po vzorcu iz razpisne dokumentacije, kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer v višini 10% od pogodbene vrednosti z DDV, za zavarovanje kvalitetne izvedbe pogodbenih del in dobave opreme; pravočasne izvedbe del in dobave opreme v smislu določil razpisne dokumentacije in pogodbe; poplačilu pogodbene kazni in škode zaradi prekoračitve pogodbenega roka; nepredložitve finančnega zavarovanja za odpravo napak.

Naročnik lahko menico unovči vse do predložitve bančne garancije za odpravo napak ali če ne predloži bančne garancije za odpravo napak upravljavcu.

8. člen

Če izvajalec ne dobavi opreme in izvede del v pogodbeno določenem roku, je dolžan za vsak koledarski dan zamude naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 0,1 promila od pogodbene vrednosti.

V primeru, da ima naročnik zaradi izvajalca stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo zaradi zamude v višini, ki jo bo naročnik obračunal po dobavi opreme.

Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje, ki ga je izvajalec predložil kot jamstvo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. izvajalec plača nastale stroške in škodo v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

9. člen

Napake oziroma pomanjkljivosti na dobavljeni opremi in izvedeni prenovi, ki jih ugotovi upravljavec pri prevzemu oziroma v garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga določi upravljavec. V kolikor tega ne odpravi, sme upravljavec napake odstraniti na izvajalčev račun s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel upravljavec. Odpravo napak na opremi sme upravljavec izvesti na izvajalčev račun, vendar le pri pooblaščenih serviserjih. Odpravo napak in pomanjkljivosti pri predelavi pa ima upravljavec pravico odpraviti  sam ali pa oddati dela tretji osebi na stroške izvajalca po načelu dobrega gospodarja.

Stroški odprave napake oziroma pomanjkljivosti se prvenstveno poplačajo z unovčenjem finančnega zavarovanja za odpravo napak (bančne garancije), oziroma jo izvajalec plača iz svojih sredstev v roku, ki ga pisno določi upravljavec glede na obseg napake oz. pomanjkljivosti.

Tudi po preteku garancijske dobe izvajalec zagotavlja sam ali s strani proizvajalca pooblaščen in usposobljen servis za dobavljeno in montirano opremo. Odzivni čas servisa je največ 8  ur (meni se zdi 8 ur malo) po prejemu obvestila upravljavca ter maksimalno 48 ur za dobavo rezervnih delov in odpravo napak od obvestila o napaki.

Izvajalec zagotavlja dobavo rezervnih delov še najmanj 7 let po izteku garancijske dobe za dobavljeno opremo.

10. člen

Oprema in predelava:

Garancijski rok za opremo in izvedena dela je 3 (tri) leta. Garancijski rok začne teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika.

Oprema:

Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti in napake, ki se pokažejo med garancijskim rokom. Za vsako odpravo daljšo od 5 dni se ustrezno podaljša splošni garancijski rok. Če je bil kakšen del opreme v garancijskem roku zamenjan ali bistveno popravljen, začne teči garancijski rok znova, in je  naročnik dolžan izdati nov garancijski list. Če je bil zamenjan ali bistveno popravljen le kakšen del stvari, začne garancijski rok znova teči samo za ta del.

Predelava:

V času garancije je izvajalec dolžan popraviti na svoje stroške vse pomanjkljivosti, ki so nastale na objektu zaradi slabe izvedbe ali uporabe nekvalitetnega materiala.

11. člen

Naročnik prevzame od izvajalca opremo pod pogojem, da je tehnično brezhibna, nepoškodovna in opremljena z garancijskimi listi, navodili za uporabo in vzdrževanje. Vsi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku. Pri prevzemu sodeluje tudi upravljavec.

O prevzemu se sestavi prevzemni zapisnik, ki ga podpiše tudi upravljavec.

V roku 10 dni od datuma podpisa prevzemnega zapisnika s strani naročnika in upravljavca mora izvajalec upravljavcu izročiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer v višini 10% od vrednosti pogodbe z DDV. Rok trajanja finančnega zavarovanja je za 10 dni daljši od garancijskega roka.

Bančna garancija služi upravljavcu kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčeve obveznosti do naročnika v času garancijskega roka, to je odpravo napak. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja bančne garancije.

Upravljavec bo unovčil bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če izvajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v tej pogodbi.

Brez predložene bančne garancije primopredaja ni opravljena.

12. člen

Predstavnik naročnika po tej pogodbi je ga. , predstavnik upravljavca je ga. Boža Ferfolja in predstavnik izvajalca je__________________.

13. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz predhodnega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

14. člen

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

– je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Prepoved iz prejšnjega odstavka velja tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo.

Izvajalec oz. podpisnik pogodbe izjavlja, da je seznanjen z določbami 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l .RS, št. 69/2011-UPB2) in izjavlja, da sam ni subjekt, za katerega bi veljala omejitev poslovanja z Občino Ajdovščina po  tem členu. V primeru, da njegova izjava ni resnična, sam nosi odgovornost in posledice zaradi ničnosti sklenjene pogodbe.

15. člen

Vse spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če do sporazuma ne pride, bo spore reševalo stvarno in krajevno pristojno sodišče.

Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko izvajalec v skladu z določili te pogodbe izroči naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in velja do izpolnitve vseh obveznosti.

Pogodba se izda v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva izvoda.

Kraj:                                                                                                                  Kraj:

Datum:                                                                                                             Datum:

Naročnik:                                                                                                         Izvajalec:

Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi določili vzorcev obeh pogodbe, da smo jih razumeli ter soglašamo, da so sestavni del končne pogodbe.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig Podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

IZJAVA O UDELEŽBI V LASTNIŠTVU

V skladu s šestim odstavkom 14. člena  Zakona o preprečevanju korupcije (ZIntPK), je organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezana postopke javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000,00 EUR brez DDV, od ponudnika zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, dolžna pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Zakon določa, da mora za fizične osebe izjava vsebovati ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva.

Naprošamo vas, da obrazec izpolnite in nam ga dostavite na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe!

Ponudnik: _______________________

MŠ: ____________________________

Izbran za izvajalca za DOBAVO RTG IN ORTOPAN APARATA Z VKLJUČENO GRADBENO PREDELAVO PROSTORA.

IZJAVLJAMO, DA SO V NAŠEM LASTNIŠTVU UDELEŽENE SLEDEČE PRAVNE OSEBE  (navesti vse pravne osebe udeležene v lastništvu ponudnika; tihe družbenike, gospodarske subjekte, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane s ponudnikom ) s firmo in matično številko ):

IN SLEDEČE FIZIČNE OSEBE (navesti ime in priimek, naslov in delež lastništva):

Datum:______________________

Podpis ponudnika:_____________

527. člen ZGD

Za povezane družbe se štejejo pravno samostojne družbe, ki so v medsebojnem razmerju, tako da:

- ima ena družba v drugi večinski delež (družba v večinski lasti in družba z večinskim deležem);

- je ena družba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča družba);

- so koncernske družbe;

- sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi, ali

- so povezane s podjetniškimi pogodbami.