## rekapitulacija I in II
SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA Z REKAPITULACIJO ZA NAKUP DIGITALNEGA RTG APARATA ZA SLIKANJE PLJUČ IN SKELETA, DIGITALNEGA ORTOPANOGRAFA IN SISTEMA ZA DIGITALIZACIJO OBSTOJEČEGA INTRAORALNEGA RTG APARATA, PACS SISTEMA TER OBNOVA PROSTOROV V ZDRAVSTVENEM DOMU AJDOVŠČINA
| SKUPAJ I in II brez DDV | 0
| SKUPAJ I IN II Z DDV | 0
I. Rekapitulacija
Z.š. | Opis | ME | KOL | Cena/ME (EUR) | Vrednost (EUR) | DDV - 20% | Skupaj oprema
I/1 | Dobava in montaža digitalnega ortopanografa | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
II/2 | digitalizacija obstoječega intraoralnega RTG aparata | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Skupaj vse skupine brez DDV |  |  |  | 0
| Skupaj vse skupine z DDV | [5 empty] | 0
naročnik: Zdravstveni dom Ajd
II. Rekapitulacija
Z.š. | Opis | ME | KOL | Cena/ME (EUR) | Vrednost (EUR) | DDV - 20% | Skupaj oprema
II/1 | Dobava in montaža digitalnega RTG aparata za slikanje pljuč in skeleta | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
II/2 | PACS sistem in povezava z hišnim informacijskim sistemom ISOZ21 | kpl | 1 | 0 | 0 | #VALUE! | 0
II/3 | Izvedba GOI - obnova prostora | kpl | 1 | 0 | 0 | #VALUE! | 0
| Skupaj vse skupine brez DDV |  |  |  | 0
| Skupaj vse skupine z DDV | [5 empty] | 0
naročnik: Občina Ajdovščina
Dela po tem javnem razpisu obsegajo zlasti dobavo vse opreme, izvedbo inštalacije predmeta javnega naročanja, vsa pripravljalna dela, vsa razpisana dela ter vsa zaključna dela, s katerimi bo ponudnik lahko zagotovil strokovno, kvalitetno in pravočasno izvedbo javnega naročila, v skladu z vsemi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije in ponudbo. Aparati morajo biti novi, izdelani v zadnjih 12 mesecih. Tehnične specifikacije, zahteve naročnika in opis predmeta javnega naročila, so navedene v nadaljevanju.

## I dobava in montaža ortopan
I/1 DOBAVA IN MONTAŽA DIGITALNEGA ORTOPANOGRAFA
ME | KOL | Cena/ME (EUR) | Vrednost (EUR) | DDV - 20% | skupaj
kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
DIGITALNI PANORAMSKI RENTGENSKI SISTEM (ORTOPANOGRAF) Panoramski rentgenski aparat mora ustrezati naslednjim tehničnim zahtevam: 1. neposredni digitalni zajem in obdelava rentgenske slike, 12 slikovnih programov 2. panoramsko in telerentgensko slikanje s skenirno tehniko (centralni fokusni žarek) 3. univerzalni panoramski/telerentgenski digitalni senzor visoke ločljivosti 4. možnost nadgradnje aparata s 3D slikovno diagnostiko z ločenim 3D senzorjem 5. panoramska diagnostika s sledečimi slikovnimi programi: a. standardni posnetek za odrasle b. standardni posnetek za otroke c. slikanje s prikazom prekritih - stisnjenih zob d. slikanje širših čeljusti e. slikanje maksilarnih sinusov f. slikanje čeljustnega sklepa g. slikanje v zagrizu 6. telerentgenska diagnostika z naslednjimi slikovnimi programi: a. stranski posnetek glave b. AP/PA posnetek c. poljubna poševna projekcija 7. možnost vertikalne in horizontalne atenuacije polja pri telerentgenskem slikanju 8. možost izbire segmenta slikovnega polja pri slikanju s panoramskimi programi 9. možnost izbire najustreznejše slikovne ravnine narejenega panoramskega posnetka 10. pet točkovna fiksacija pacientove glave pri panoramskem slikanju: a. z naslonom za brado b. z ugrizno ploščico nastavljivo po višini c. z nastavljivim naslonom za čelo d. z dodatnimi stranskimi oporami, ki preprečujejo rotacijo glave 11. najmanj trije laserski pozicionirni žarki za natančno nastavitev pozicije pacientove glave 12. tri točkovna fiksacija pacientove glave pri telerentgenskem slikanju 13. laserski pozicionirni žarek na telerentgenskem stativu 14. možnost avtomatske ekspozicije 15. avtomatična kompenzacija vratnih vretenc 16. meritev in prikaz prejete količine sevanja za vsak posamezni posnetek 17. LCD zaslon na dotik za nastavljanje slikovnih parametrov in predogledom rtg posnetka 18. popolna DICOM 3.0 licenca 19. programska oprema za zajem in obdelavo slike mora biti kompatibilna z informacijskim sistemom naročnika

## I digitalizacija otropan
I/2 DIGITALIZACIJA OBSTOJEČEGA INTRAORALNEGA RTG APARATA
ME | KOL | Cena/ME (EUR) | Vrednost (EUR) | DDV - 20% | skupaj
kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SISTEM ZA DIGITALIZACIJO INTRAORALNEGA ZOBNEGA RENTGENSKEGA SISTEMA 1. posredni digitalni intraoralni sistem, 4 velikosti fleksibilnih slikovnih plošcic, visoko ločljivih 2. Skener za odčitavanje slike s kontrolnim LCD zaslonom 3. Enotna programska oprema za obdelavo intraoralnih in panoramskih slik

## II dobava in montaža rtg
II/1 DOBAVA IN MONTAŽA DIGITALNEGA RTG APARATA ZA SLIKANJE PLJUČ IN SKELETA
ME | KOL | Cena/ME (EUR) | Vrednost (EUR) | DDV - 20% | skupaj
kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## II pacs sistem
II/2 PACS SISTEM IN POVEZAVA S HIŠNIM INFORMACIJSKIM SISTEMOM ISOZ21
ME | KOL | Cena/ME (EUR) | Vrednost (EUR) | DDV - 20% | skupaj
kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## II. goi dela
II/3. IZVEDBA GOI - OBNOVA PROSTORA
|  | EM | količina | cena/EM brez ddv | znesek brez ddv
I. | RENTGEN
1. | Rušenje opečne stene debeline 15 cm, ročni iznos ruševin, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz ruševin v stalno deponijo, vključno s plačilom vseh taks. | m2 | 8.85 |  | 0
2. | Odstranitev talne obloge, ročni iznos, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz v stalno deponijo, vključno s plačilom vseh taks. | m2 | 23.5 |  | 0
3. | Demontaža vrat, ročni iznos, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz v stalno deponijo, vključno s plačilom vseh taks. | kos | 1 |  | 0
4. | Demontaža obstoječe klimatske naprave, ročni iznos, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz v stalno deponijo, vključno s plačilom vseh taks. | kpl | 1 |  | 0
5. | Dolbljenje utora v tlaku za novo elektroinštalacijsko kineto, ročni iznos ruševin, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz v stalno deponijo, vključno s plačilom vseh taks. | m1 | 6.5 |  | 0
6. | Razna zidarska dela; krpanje stene po rušitvenih delih (predelna stena), krpanje sten za elektroinštalaterjem, krpanje tlaka ob kineti, ipd. | kpl | 1 |  | 0
7. | Dobava in montaža kovinskih kanalov za elektroinštalacijo, kanal dimenzije 200/100. | m1 | 6.5 |  | 0
8. | Dobava in polaganje talne gume debeline 3 mm s certifikatom za uporabo v zdravstvenem objektu, z končno impregnacijo, vključno z izravnalno maso in obzidnimi zaobljenimi zaključki, na podstavljen element do višine 12 cm, z zaključnim zgornjim robom, barva gume po izbiri naročnika. (NORAPLAN MEGA ED št.2667). | m2 | 23.5 |  | 0
9. | Kompletna izdelava potrebnih inštalacijskih del. | kpl | 1 |  | 0
10. | Dobava in montaža samočistilne klime inverter (hlajenje + gretje), moč hlajenja 2,5-3,0 kW, moč gretja 3,0-3,5 kW, komplet z zagonom, atestno dokumentacijo, navodili in podučitvijo ravnanja z napravo (potrdi naročnik). | kos | 1 |  | 0
11. | Dobava in montaža modularnega montažnega stropa sistema Armstrong., kompletno s podkonstrukcijo ter vsemi pomožnimi deli in sidernim ter obešalnim materialom. | m2 | 23.5 |  | 0
12. | Prestavitev obstoječega rentgen aparata. | kos | 1 |  | 0
13. | Dobava in montaža kovinske podkonstrukcije za nov rentgenski aparat. Strop iz armirano betonske plošče. Podkonstrukcija obarvana s finalnim opleskom. | kos | 1 |  | 0
14. | Zamenjava tečajev obstoječih vrat. | kos | 6 |  | 0
15. | Pleskarska obdelava sten; kitanje, glajenje in 2x beljenje z latex barvo. | m2 | 61.5 |  | 0
16. | Priprava za novi zobni rentgen; dobava in izdelava novega električnega priključka in računalniške mreže. | kos | 1 |  | 0
II. | TEMNICA
1. | Rušenje keramične stenske obloge z iznosom in odvozom ruševin v stalno deponijo, vključno s plačilom vseh taks. | m2 | 20.5 |  | 0
2. | Dobava in izdelava preboja opečne predelne stene dim. 0,80/2,10/0,20, kompletno z vsemi deli; rušenje, iznos, nakladanje in odvoz ruševin v stalno deponijo; montaža opečene preklade 2x 9/100 cm, zidarska obdelava špalet. | kos | 1 |  | 0
3. | Zidarska obdelava sten z mavčno-apnenim notranjim ometom (npr. Röfix 190). | m2 | 20.5 |  | 0
4. | Dobava in polaganje talne gume debeline 3 mm s certifikatom za uporabo v zdravstvenem objektu, z končno impregnacijo, vključno z izravnalno maso in obzidnimi zaobljenimi zaključki, na podstavljen element do višine 12 cm, z zaključnim zgornjim robom, barva gume po izbiri naročnika. (NORAPLAN MEGA ED št.2667). | m2 | 9.52 |  | 0
5. | Pleskarska obdelava sten; kitanje, glajenje in 2x beljenje sten z Latex barvo. | m2 | 35.9 |  | 0
6. | Pleskarska obdelava stropa; kitanje, glajenje in 2x beljenje z Jupol barvo. | m2 | 9.52 |  | 0
7. | Razna elektroinštalacijska dela. | kpl | 1 |  | 0
8. | Čiščenje prostora po končanih delih. | kpl | 1 |  | 0
III. | KABINA, PROSTOR ZA OPERATERJA, SPREJEMNA PISARNA
1. | Zaščita opreme in čiščenje po končanih delih. | m2 | 103.3 |  | 0
2. | Dobava in montaža delovnega pulta. | kos | 1 |  | 0
3. | Pleskarska obdelava sten; kitanje, glajenje in 2x beljenje sten z Latex barvo. | m2 | 81 |  | 0
4. | Pleskarska obdelava stropov; kitanje, glajenje in 2x beljenje z Jupol barvo. | m2 | 22.3 |  | 0
IV. | DRUGA GRADBENA DELA, SPECIGIČNA ZA NAMESTITEV IN UMESTITEV OPREME V PROSTOR | skupaj znesek:
| SKUPAJ ( I-IV ) brez ddv: |  |  |  | 0
| ddv |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0
Opombe:
Postavke, ki se nanašajo na gradbena dela, specifična za namestitev in umestitev opreme v prostor niso specificirane v tem popisu. Ponudnik vpiše njihovo skupno vrednost pod točko IV.!
Enotne cene morajo vsebovati:
▪ vsa potrebna pripravljalna in pospravljalna dela
▪ snemanje potrebnih izmer na objektu
▪ po potrebi izdelava oz. dobava vzorca
▪ ves potrebni pomožni, pritrdilni in vezni material
▪ vse potrebne transporte in prenose
▪ ustrezno začasno skladiščenje na objektu
▪ popravilo morebitne povzročene škode na objektu
▪ čiščenje prostorov, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo.
▪ plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala.
▪ vsi ukrepi po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
▪ izdelava vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del tudi, če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta
▪ vsa morebitna potrebna dokumentacija zaizvedbo del in o izvedenih delih.