Šifrant E - Ocena stroškov za izvedbo javne kanalizacije

| ifra | Opis | Enota | Cena brez DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| E01 | Zakoličenje projektiranih sil kanala | m | ,7624 |
| E02 | Izkop jarkov zemljine III-IV kategorije z odmetom | m3 | 4,5443 |
| E03 | Izkop jarkov zemljine V kategorije z nakladanjem in odvozom | m3 | 19,0862 |
| E04 | Planiranje in niveliranje dna gradbene jame | m2 | 2,0197 |
| E05 | Dobava gramoza za posteljico (granulacije od 2 - 8 mm) | m3 | 16,1576 |
| E06 | Vgradnja pečene posteljice debeline 10 cm in zasipanje jarka s peskom do viine 30cm nad temenom cevi | m3 | 6,0591 |
| E07 | Dobava gramoza za zasip jaškov in cevi ter zasipanje kanala izven cone cevovoda (4-20mm) | m3 | 14,1379 |
| E08 | Zasipanje jarkov z izkopanim materialom in utrjevanje v plasteh po 30cm | m3 | 6,0591 |
| E09 | Dobava in vgraditev kanalizacijskih cevi premer 200 mm | m | 17,3441 |
| E10 | Dobava cevi za odcepe in vgraditev odcepov za hišne priključke | m | 14,3903 |
| E11 | Dobava jakov DN = 60 cm z LT pokrovom | kos | 606,9187 |
| E12 | Dobava jakov DN = 80 cm z LT pokrovom | kos | 893,7156 |
| E13 | Dobava jakov DN = 100 cm z LT pokrovom | kos | 1.130,0201 |
| E14 | Dobava jakov DN = 120 cm z LT pokrovom | kos | 1.298,6647 |
| E15 | Vgraditev jaka | kos | 100,9848 |
| E16 | Preizkus vodotesnosti jarka | m | 2,7266 |
| E17 | Ruenje in obnova asfaltnega voziča | m2 | 22,7216 |
| E18 | Ruenje in obnova robnikov | m | 40,3939 |
| E19 | Izvedba nivojskih krianj z obstoječimi komunalnimi vodi | m | 75,7386 |