## ŠPORTNO IGRIŠČE PODKRAJ
NAROČNIK:
Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6/a
5270 Ajdovščina
OBJEKT:
ŠPORTNO IGRIŠČE V PODKRAJU
REKAPITULACIJA
1 | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3 | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4 | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
5 | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
6 | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
7 | ZGORNJI USTROJ, TALNE OZNAČBE, OGRAJA |  |  |  | 0
| 1. - 7. SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV EUR |  |  |  | 0
SPLOŠNE OPOMBE:
PRI IZVEDBI PREDMETNIH DEL JE STRIKTNO UPOŠTEVATI VSE ZAHTEVE V VEZI VARSTVA PRI DELU TAKO ZAPOSLENIH KOT MIMOIDOČIH. VSI DOSTOPI MORAJO BITI USTREZNO ZAVAROVANI IN OZNAČENI TER NEMOTEČI ZA UPORABNIKE SOSEDNJIH OBJEKTOV.
V CENAH NA ENOTO (PRI DOVOZU VSEH POTREBNIH MATERIALOV TER ODVOZIH MATERIALOV) JE OBVEZNO UPOŠTEVATI, DA POTEKA TRANSPORT DO GRADBIŠČA ČEZ ZASEBNO DVORIŠČE - SKLADNO S PODPISANIM DOGOVOROM JE DOVOLJEN PREHOD ČEZ DVORIŠČE Z MANJŠIMI 2-OSNIMI TRANPORTNIMI VOZILI!
z.š. | opis postavke | EM | količina | cena/EM | vrednost
1 | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
1 | ZAKOLIČBA POVRŠIN IN POSTAVITEV POTREBNIH GRADBENIH PROFILOV ZA VSA DELA ZUNANJE UREDITVE. OBRAČUNA SE 1x CELOTNA OBDELANA POVRŠINA. | M2 | 722 |  | 0
0
2 | ZAKOLIČBA OBSTOJEČIH KOMUNALNIH VODOV. | KD | 3 |  | 0
0
3 | ZAREZANJE OBSTOJEČEGA BETONSKEGA TLAKA DEB. DO 15 CM. | M1 | 3 |  | 0
0
4 | RUŠENJE OBSTOJEČEGA AB TLAKA DEB. DO 15 CM IN AB STOPNIC, Z NAKLADANJEM IN ODVOZOM RUŠEVIN V STALNO DEPONIJO VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS. | M3 | 28 |  | 0
0
5 | UREDITEV IN ORGANIZACIJA GRADBIŠČA SKLADNO Z VARNOSTNIM NAČRTOM IN TEHNOLOGIJO IZVAJALCA DEL (POSTAVITEV GRADBIŠČNE ZAŠČITNE OGRAJE, POSTAVITEV GRADBIŠČNE TABLE, POSTAVITEV OPOZORILNIH TABEL, POSTAVITEV GRADBIŠČNIH KONTEJNERJEV, UREDITEV GRADBIŠČNE DEPONIJE, UREDITEV DOSTOPOV, UREDITEV GRADBIŠČNIH PRIKLJUČKOV (ELEKTRIKA, VODA), SANITARIJE,...). | KPL | 1 |  | 0
6 | RAZNA PREDDELA IN RUŠITVENA DELA, KI SE IZVAJAJO V REŽIJI. OBRAČUN PO DEJANSKIH KOLIČINAH VPISANIH V GRADBENEM DNEVNIKU IN POTRJENIH S STRANI NADZORNEGA INŽENIRJA. |  |  |  | 0
| KV DELAVEC | UR | 30 |  | 0
| ROVOKOPAČ | UR | 10 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
OPOMBA:
VSA IZKOPNA DELA IN TRANSPORTI IZKOPNIH MATERIALOV SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V RAŠČENEM STANJU. VSA NASIPNA DELA SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V VGRAJENEM STANJU. MOREBITNE ZAČASNE DEPONIJE ZEMELJSKEGA MATERIALA IN POTREBNE TRANSPORTE V ZVEZI S TEM JE POTREBNO UPOŠTEVATI V ENOTNIH CENAH.
1 | STROJNI ODRIV HUMUSA V SLOJU DEB. DO 20 CM Z DEPONIRANJEM NA GRADBIŠČU ZA KASNEJŠO UPORABO. | M3 | 36 |  | 0
0
2 | STROJNI ŠIROKI POVRŠINSKI IZKOP V TERENU III.-IV. KTG., Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA V STALNO DEPONIJO VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH TAKS. | M3 | 209 |  | 0
0
3 | STROJNI IZKOP JARKOV ZA PASOVNE TEMELJE PODPORNIH ZIDOV V TERENU III.-IV. KTG., Z DEPONIRANJEM IZKOPANEGA MATERIALA NA GRADBIŠČU ZA KASNEJŠI ZASIP. | M3 | 46 |  | 0
0
4 | ENAKO KOT POSTAVKA A-2/3, LE Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA V STALNO DEPONIJO VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH TAKS. | M3 | 29 |  | 0
0
5 | PLANIRANJE DNA TEMELJEV PODPORNIH ZIDOV S TOČNOSTJO +- 3 CM Z UTRJEVANJEM. | M2 | 53 |  | 0
0
6 | PLANIRANJE ZEMELJSKEGA PLANUMA POD UTRJENIMI POVRŠINAMI S TOČNOSTJO +- 3 CM Z UVALJANJEM DO PREDPISANE ZBITOSTI.. | M2 | 667 |  | 0
0
7 | DOBAVA IN POLAGANJE PP POLSTI 300 g NA SPLANIRAN ZEMELJSKI PLANUM (UTRJENE POVRŠINE). | M2 | 667 |  | 0
0
8 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE TAMPONSKEGA DROBLJENCA FRAKCIJE 0/45 MM V SLOJU DEB. 30 CM Z IZRAVNAVO POVRŠINE IN UTRJEVANJEM NA MODUL STISLJIVOSTI Ev2 =min. 80 MN/M2 (UTRJENE POVRŠINE). | M3 | 202 |  | 0
0
9 | FINO PLANIRANJE TAMPONA S TOČNOSTJO +- 1 CM TER VALJANJE DO PREDPISANE ZBITOSTI (UTRJENE POVRŠINE). | M2 | 667 |  | 0
0
10 | STROJNI ZASIP ZA AB PASOVNIMI TEMELJI IN AB PODPORNIM ZIDOM Z MATERIALOM OD IZKOPA, V PLASTEH PO 20-30 CM Z IZRAVNAVO IN UTRJEVANJEM DO USTREZNE ZBITOSTI. | M3 | 46 |  | 0
0
11 | PREKOP IN PLANIRANJE ZELENICE. | M2 | 55 |  | 0
0
12 | HUMUZIRANJE ZELENICE V SLOJU DEB. 15-20 CM S HUMUSOM IZ GRADBIŠČNE DEPONIJE, VKLJUČNO S PREDHODNIM PREČIŠČENJEM HUMUSA IN REVITALIZACIJO. | M2 | 55 |  | 0
0
13 | ZATRAVITEV ŽE HUMUZIRANE ZELENICE IN VZDRŽEVANJE DO POZELENITVE. | M2 | 55 |  | 0
0
14 | GEOMEHANIK - PREGLED TEMELJNIH TAL Z VPISOM V GRADBENI DNEVNIK. | KD | 1 |  | 0
15 | RAZNA ZEMELJSKA DELA, KI SE IZVAJAJO V REŽIJI. OBRAČUN PO DEJANSKIH KOLIČINAH VPISANIH V GRADBENEM DNEVNIKU IN POTRJENIH S STRANI NADZORNEGA INŽENIRJA. |  |  |  | 0
| KV DELAVEC | UR | 16 |  | 0
| ROVOKOPAČ | UR | 8 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | BETONSKA DELA
1 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE PODLOŽNEGA BETONA DEB. 10 CM Z BETONOM C12/15 POD AB PASOVNIMI TEMELJI PODPORNIH ZIDOV. | M3 | 6 |  | 0
0
2 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C 25/30 V AB PASOVNE TEMELJE PODPORNIH ZIDOV. | M3 | 18 |  | 0
0
3 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C 25/30 V AB PODPORNE ZIDOVE DEBELINE 20 CM. | M3 | 9 |  | 0
0
4 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C25/30 V AB TLAK DEBELINE 15 CM. | M3 | 9 |  | 0
0
5 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C 25/30 V AB STOPNICE IN VMESNE PODESTE. | M3 | 17 |  | 0
0
6 | DOPLAČILO ZA METLIČENJE POVRŠINE BETONSKEGA TLAKA NASTOPOV STOPNIC IN VMESNIH PODESTOV. | M2 | 113 |  | 0
0
7 | DOBAVA IN POLAGANJE REBRASTE ARMATURE S500 DO FI 12 MM. | KG | 1300 |  | 0
0
8 | DOBAVA IN POLAGANJE REBRASTE ARMATURE S500 NAD FI 12 MM. | KG | 700 |  | 0
0
9 | DOBAVA IN POLAGANJE ARMATURNIH MREŽ MAG 500/560. | KG | 1900 |  | 0
| BETONSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4 | TESARSKA DELA
1 | NAPRAVA, MOTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB PASOVNE TEMELJE PODPORNIH ZIDOV. | M2 | 18 |  | 0
0
2 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB PODPORNE ZIDOVE, NAD TERENOM. ZAHTEVE ZA VIDNI BETON SB4. | M2 | 88 |  | 0
0
3 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA DILATACIJO AB PODPORNIH ZIDOV, AB TLAKA IN AB STOPNIC. | M2 | 3 |  | 0
0
4 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA ROBOVE AB TLAKA VIŠINE 15 CM, ZAHTEVE ZA VIDNI BETON SB4.. | M2 | 8 |  | 0
0
5 | NAPRAVA, MOTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB STOPNICE IN VMESNE PODESTE, PO TERENU, ZAHTEVE ZA VIDNI BETON SB4.. | M2 | 43 |  | 0
0
6 | DOBAVA IN PRITRDITEV PVC TRIKOTNIH LETVIC NA OPAŽ PRED BETONIRANJEM - ZA POSNETE ROBOVE AB KONSTRUKCIJ (PODPORNI ZIDOVI). | M2 | 294 |  | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
5 | ZIDARSKA DELA
1 | DOBAVA IN LEPLJENJE STIROPORA DEB. 1 CM NA AB PODPORNI ZID, AB TLAK IN AB STOPNICE ZA IZVEDBO DILETIRANJA . | M2 | 3 |  | 0
0
2 | DOBAVA IN KITANJE DILATACIJ PRI AB PODPORNIH ZIDOVIH, AB TLAKU IN AB STOPNICAH Z DVOKOMPONENTNIM TRAJNO ELASTIČNIM KITOM. | M1 | 18 |  | 0
0
3 | SANACIJA OBSTOJEČEGA BETONSKEGA PODPORNEGA ZIDU. SANACIJA ZAJEMA: - ODBIJANJE STAREGA DOTRAJANEGA OMETA, - PRANJE, - PREMAZ Z ELASTOSILOM ZA BOLJŠO OPRIJEMLJIVOST, - CEMENTNI OBRIZG, - GROBI IN FINI OMET Z IZBOLJŠANO CEMENTNO MALTO. | M2 | 30 |  | 0
0
4 | RAZNA MANJŠA ZIDARSKA DELA, KI SE IZVAJAJO V REŽIJI. OBRAČUN PO DEJANSKIH KOLIČINAH VPISANIH V GRADBENEM DNEVNIKU IN POTRJENIH S STRANI NADZORNEGA INŽENIRJA. |  |  |  | 0
| KV ZIDAR | UR | 40 |  | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
6 | KANALIZACIJA
1 | ZAKOLIČBA TRASE KANALIZACIJE IN ZAVAROVANJE ZAKOLIČBE TER POSTAVITEV GRADBENIH PROFILOV. OBRAČUNA SE 1x CELOTNA DOLŽINA TRASE. | M1 | 84 |  | 0
0
2 | STROJNI IN DELNO ROČNI IZKOP JARKOV IN JAM ZA KANALIZACIJO V TERENU III.-IV. KTG. Z ZASIPOM PO POLOŽENIH CEVEH Z MATERIALOM OD IZKOPA V PLASTEH Z UTRJEVANJEM IN ODVOZOM ODVEČNEGA IZKOPANEGA MATERIALA V STALNO DEPONIJO VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH TAKS. | M3 | 48 |  | 0
0
3 | PLANIRANJE DNA JARKA IN JAM KANALIZACIJE S TOČNOSTJO +- 3 CM Z UTRJEVANJEM. | M2 | 51 |  | 0
0
4 | DOBAVA IN POLAGANJE PVC KANALIZACIJSKIH CEVI TIP SN4 DN 300 MM, VKLJUČNO S FAZONSKIMI KOSI (KOLENA, REDUKCIJE,…) Z NAPRAVO BETONSKE POSTELJICE DEB. 10+DN/10 CM S POLNIM OBBETONIRANJEM CEVI V DEBELINI 10 CM. | M1 | 2 |  | 0
0
5 | DOBAVA IN POLAGANJE PVC KANALIZACIJSKIH CEVI TIP SN4 DN 250 MM VKLJUČNO S FAZONSKIMI KOSI (KOLENA, REDUKCIJE,…) Z NAPRAVO BETONSKE POSTELJICE DEB. 10+DN/10 CM S POLNIM OBBETONIRANJEM CEVI V DEBELINI 10 CM. | M1 | 35 |  | 0
0
6 | DOBAVA IN POLAGANJE PVC KANALIZACIJSKIH CEVI TIP SN4 DN 200 MM, VKLJUČNO S FAZONSKIMI KOSI (KOLENA, REDUKCIJE,…) Z NAPRAVO BETONSKE POSTELJICE DEB. 10+DN/10 CM S POLNIM OBBETONIRANJEM CEVI V DEBELINI 10 CM. | M1 | 47 |  | 0
0
7 | DOBAVA IN POLAGANJE PVC DRENAŽNIH CEVI DN 150 MM Z NAPRAVO BETONSKEGA LEŽIŠČA DO POLOVICE CEVI IN NASUTJA S KAMNITIMI KROGLAMI (PORABA DO 0,20 m3/m1) TER ZAŠČITA NASUTJA S PP FILCEM (PORABA DO 2,00 m2/m1) . | M1 | 38 |  | 0
0
8 | DOBAVA IN NAPRAVA CESTNEGA PESKOLOVA IZ BETONSKE CEVI FI 50 CM, GLOBINE 1,0 M, Z NAPRAVO BETONSKEGA DNA IN PRIKLJUČKOV, Z LTŽ REŠETKO 400x400 MM, NOSILNOSTI 125 KN VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA. | KOS | 5 |  | 0
0
9 | DOBAVA IN NAPRAVA REVIZIJSKEGA JAŠKA IZ BETONSKE CEVI FI 60 CM, GLOBINE 1,0 - 1,5 M, Z NAPRAVO BETONSKEGA DNA IN PRIKLJUČKOV, Z LTŽ POKROVOM 600x600 MM, NOSILNOSTI 125 KN VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA. | KOS | 1 |  | 0
0
10 | NAPRAVA VODOTESNEGA PRIKLJUČKA NOVE KANALIZACIJE NA OBSTOJEČ METEORNI JAŠEK S PVC CEVJO DN 300 MM. | KOS | 1 |  | 0
0
| KANALIZACIJA SKUPAJ |  |  |  | 0
7 | ZGORNJI USTROJ, TALNE OZNAČBE, OGRAJA
1 | DOBAVA, VGRADNJA IN STROJNO VALJANJE BITUDROBIRJA AC 22 SURF B 50/70 A4 V SLOJU DEB. 6 CM. | M2 | 554 |  | 0
0
2 | DOBAVA, VGRADNJA IN STROJNO VALJANJE BITUMENSKEGA BETONA AC 8 SURF B 70/100 A4 V SLOJU DEB. 3 CM . | M2 | 554 |  | 0
0
3 | DOPLAČILO ZA IZDELAVO ASFALTNE MULDE ŠIR. 50 CM, GLOBINE DO 6 CM - OB OBSTOJEČEM ZIDU. | M1 | 30 |  | 0
0
4 | DOBAVA IN MONTAŽA BETONSKIH ROBNIKOV PREREZA 8x20 CM, KOMPLET S POTREBNIMI ZEMELJSKIMI DELI, BETONSKIM TEMELJEM, OBBETONIRANJEM IN FUGIRANJEM. | M1 | 42 |  | 0
0
5 | DOBAVA IN IZDELAVA TALNIH OZNAČB (NPR. ČRTE ŠIRINE 5-15 CM, ŠIRŠE OZNAČBE, ZNAKI ALI ŠTEVILKE) NA ASFALTNI POVRŠINI (ŠPORTNA POVRŠINA 493 M2), KI BO NAMENJENA IGRANJU RAZLIČNIH IGER NPR. KOŠARKA, ROKOMET, MALI NOGOMET. OZNAČBE SE IZVEDE Z VEČKOMPONENTNIMI BARVAMI NAMENJENIMI OZNAČEVANJU NA ASFALTNEM TLAKU. | KPL | 1 |  | 0
0
6 | DOBAVA IN MONTAŽA PANELNE OGRAJE VIŠINE 400 CM, ZELENE BARVE. STEBRI OGRAJE SE MONTIRAJO NA AB PODPORNEM ZIDU. | M1 | 38 |  | 0
0
7 | DOBAVA IN MONTAŽA PANELNE OGRAJE VIŠINE 400 CM, ZELENE BARVE VKLJUČNO Z IZDELAVO AB TOČKOVNIH TEMELJEV DIM. 40X40X60 CM. STEBRI OGRAJE SE MONTIRAJO V AB TOČKOVNE TEMELJE. | M1 | 18 |  | 0
0
8 | DOBAVA IN MONTAŽA PANELNE OGRAJE VIŠINE 80 CM, ZELENE BARVE. STEBRI OGRAJE SE MONTIRAJO NA AB PODPORNEM ZIDU. | M1 | 38 |  | 0
0
9 | DOBAVA IN MONTAŽA PANELNE OGRAJE VIŠINE 180 CM, ZELENE BARVE, VKLJUČNO Z IZDELAVO AB TOČKOVNIH TEMELJEV DIM. 30x30x40 CM. STEBRI OGRAJE SE MONTIRAJO V AB TOČKOVNE TEMELJE. | M1 | 38 |  | 0
0
10 | DOBAVA IN MONTAŽA OGRAJNIH DVOKRILNIH VRAT ZELENE BARVE VEL. 320x250 CM, Z KLJUKO IN KLJUČAVNICO, VKLJUČNO S STEBRI IN IZDELAVO AB TOČKOVNIH TEMELJEV (VRATA V OGRAJI VIŠINE 400 CM). | KD | 1 |  | 0
| ZGORNJI USTROJ, TALNE OZNAČBE, OGRAJA SKUPAJ |  |  |  | 0