## SKUPNA REKAPITULACIJA
OBJEKT št. 1
INVESTITOR: OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. Maja 6a, 5270 Ajdovščina
NAZIV GRADNJE: OBJEKT št. 1 v nekdanji vojašici Srečko Kosovel, Vipavska 11A, 5270 Ajdovščina
VRSTA GRADNJE: Revitalizacija stavbe
VRSTA PROJEKTA: PZI
ŠT. NAČRTA: 83/2024, December 2024.
PROJEKTANT: FOND S d.o.o. Barjanska 62, 1000 Ljubljana
ODGOVORNA OSEBA PROJEKTA: Branko Bakaršič u.d.i.g.
VODJA PROJEKTIRANJA: Ana Vidrih Grahovac, mag. inž. Arh. ZAPS-PA-1844
REKAPITULACIJA DEL
| I. | REVITALIZACIJA STAVBE | Ajdovščina
| A. | OBRTNIŠKA DELA | 0
|  | SKUPAJ | 0
|  | *** NEPREDVIDENA DELA 10% | 0
|  | DDV 22 % | 0
|  | SKUPAJ Z DDV | 0
| *** | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega s strani nadzornega organa.

## splošna določila
UVOD V PROJEKTANTSKI POPIS DEL
SPLOŠNA OPOMBA: PZI projektantski popis je izdelan na podlagi načrta arhitekture št. projekta_83/2024, razgovora z odgovornim projektantom ter posameznimi ostalimi projektanti in načrtovalci. Popis zajema obrtniška dela. V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe:
1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del .Objekt mora izvajalec imeti zavarovan za čas gradnje vse do primopredaje del
2. Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah. (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala in vsa druga dovoljenja in registracije, ki izhajajo iz zakonodaje, ki pokriva to področje. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta. .
3. Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o skladnosti in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti. Projektna dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.
4. V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.
6. V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost parcele ter posledično zaradi tega sprotni dovoz določenega materiala in opreme na delovišče.
7. Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov. Količine so izračunane na podlagi GNG normativov in veljajo v nadaljevanju tudi kot kriterij za obračun posameznih količin!
8. Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika obvezni! Materiali, ki so opremljeni s citatom: "ali enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo in če jih predhodno pisno potrdi odgovorni projektant.
9. Polega navedenega mora biti v cenah posameznih postavk upoštevano tudi sledeče:
- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču
- eventuelni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju, stroški nastali glede zahtev investitorja o eventuelni faznosti gradnje, prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje itd.
- finalno čiščenje prostorov in okolice objekta po končani gradnji
- ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom in ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru naročila s strani naročnika.
10. Naveden splošne opombe, pripombe in kriteriji veljajo za celoten popis.
V objekt se smejo vgrajevati samo proizvodi ki imajo ustrezne certifikate, tehnična soglasja in izjave o skladnosti, iz katerih je razvidna ustreznost in skladnost kvalitete in tehnične karakteristike glede na zahteve projektne dokumentacije.
Izvajalec mora v ponudbi upoštevati uporabo uporabo standardnih, na tržišču preverjenih izdelkov in materialov, z priznanimi certifikati SIST, z upoštevanjem tehničnih zahtev in detajlov projektanta (razen če ni drugače navedeno)!
Skladnost ponujenih materialov z zahtevami projekta mora izvajalec dokazati z vzorci, katere morata pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant in naročnik. Zahteva za izdelavo vzorcev je navedena v posameznem sklopu del ali posamezni postavki!
Vsi stroški, vezani na pridobivanje certifikatov, atestiranje v celoti bremenijo izvajalca.
Vsa dela bodo izvedena v obstoječem objektu, zato se dela izvajajo pod posebnimi pogoji. Predmetna rekonstrukcija dela objekta meji na prostore, ki bodo ves čas rekonstrukcije ostali v funkciji.
- Vsi stroški električne energije, vode, plinov in ostalih energentov v času izvajanja projekta do primopredaje so strošek izvajalca.
- Izvajalec mora do primopredaje poskrbeti za fizično zaščito in zaščito pred krajo za vso dobavljeno opremo in material.
- Izvajalec mora naročnika o vseh delih, ki se tičejo sodelovanja naročnika, obvestiti vsaj 3 delovne dni pred začetkom teh del oziroma toliko dni prej, kolikor je za tako vrsto dela potrebna priprava naročnika (usklajevanje pri terminskih planih z navedbo nosilcev nalog, tabele, itd…).
- Vgradijo se lahko samo proizvodi, ki jih predhodno s podpisom potrdita odgovorni projektant in naročnik.
Enotna cena mora vsebovati:
- Vsa potrebna pripravljalna dela,
- Vso potrebno delo,
- Vse potrebne izračune,
- Vse potrebne transporte (notranje in zunanje),
- Vsa potrebna pomožna sredstva,
- Vsa potrebna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno,
- Usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektanti, nadzorniki, investitorjem, naročnikom, uporabnikom, itd…,
- Terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,
- Čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno mestno deponijo ter sprotno vsakodnevno čiščenje gradbišča
- Plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala,
- Vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču,
- Izdelavo tehnoloških risb,
- Izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki jih je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnilna dela nujna za pravilno funkcionalno delovanje posameznih sistemov in elementov objekta.
- Meritve in merjenja na objektu,
- Skladiščenje opreme,
- Varovanje opreme do primopredaje,
- Preiskušanja kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
- Ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material, sidra, navojne palice, itd…
- Popravilo eventuelno povzročene škode uporabniku oziroma naročniku,
- Vse potrebne zaščitne premaze,
- Popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov,
- Pridobitev vseh atestov, certifikatov pooblaščenih organizacij, poročil o meritvah in preizkusih, potrdil, dokazil, itd…,
- Upoštevanje vseh veljavnih tehničnih predpisov, standardov, itd…
V končni ponudbeni vrednosti so zajeti vsi odvisni stroški (špediterski stroški, carina, davki, transport, montaža, Vse v skladu s strokovnimi in splošnimi zahtevami iz predmetne razpisne dokumentacije) in DDV.
- Stroške zavarovanja opreme in elementov pred onesnaženjem in poškodbami,
- Vsi stroški povezani z ojačitvami, detajli, senčnimi fugami, itd…
- Vsi stroški dvigal, žerjavov, transportov, zaščit, ureditve gradbišča, itd….
Izvajalec mora ob koncu gradnje predati:
- Dokazilo o zanesljivosti objekta z vsemi potrebnimi podpisi (vse izjave, atesti, požarni pregledi, dokazila, certifikati, itd…) v šestih (6) izvodih, 1 original in 5 kopij v papirnatem izvodu ter 1 izvod na elektronskem mediju CD (PDF verzija);
- Mapo z vsemi garancijskimi listi in izjavami – 1 original v papirnatem izvodu ter 1 izvod na elektronskem mediju CD (PDF verzija);
- Projekt izvedenih GOI del in opreme - PID – 6 papirnatih izvodov in 2 izvoda na CD (word, excel, autocad – odprta verzija).
- Navodila za obratovanje, vzdrževanje in uporabo (NOV) – 1 original in 5 kopij v papirnatem izvodu ter 2 izvoda na elektronskem mediju CD (PDF verzija)

## A) REKAPITULACIJA OBRT. D.
OBJEKT 1-nekdanja vojašnica Srečka Kosovela, Ajdovščina
REKAPITULACIJA OBRTNIŠKIH DEL
B. | OBRTNIŠKA DELA
3 | MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Šifra | Opis dela | Količina | EM | Cena na enoto | Znesek
B. | OBRTNIŠKA DELA
OPOMBA:
Za vsa obrtniška dela je v ceni zajeta izdelava in montaža s transporti in pomožnimi deli in dobavo potrebnega materiala. Pred izdelavo obrtniških izdelkov je potrebno na objektu preveriti dimenzije in v primeru nejasnosti kontaktirati projektanta
Vzorce vseh finalnih materialov, skladno s predloženimi projekti in opisi v popisu del, je ponudnik dolžan predložiti projektantu, nadzoru in naročniku v potrditev, kjer so možne alternativne rešitve v izbiri materiala (finalne obloge površin, njegove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, pod konstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in vsi ostali detajli), je pred izvedbo obvezno potrebno predložiti vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.

## MIZARSKA D.
3 |  | MIZARSKA IN ALU DELA
Splošno :
| * | Vsi izdelki na fasadi so iz ALU materalov. Profili iz katerih so izdelani so s termočlenom, dvojno termopan zasteklitvijo in opremljeni s standardnim okovjem za odpiranje. Notranje police so iz Alu materialov z sprednjim zaključkom, upete so v obstoječe špalete.
| * | Izvajalec del mora pred pričetkom dela pregledati vse dele zgradbe, v katere bodo vgrajeni izdelki ter eventuelne pomanjkljivosti, katere bi opazili in ki bi utegnile kvarno vplivati njegovim izdelkom, odnosno kvalitetni montaži, javiti gradbenemu nadzorstvu. Poznejše reklamacije se ne bodo upoštevale.
| * | Za izdelavo mora izvajalec del uporabiti le tiste materiale in v takih dimenzijah, kot je predpisano v posameznih postavkah del, oziroma kot predvidevajo načrti in detajli proejktanta. Če meni izvajalec, da predpisana vrsta materiala, odnosno predpisana dimenzija ne ustreza, je dolžan pred pričetkom del opozoriti projektanta, odnosno gradbeno nadzorstvo in sporočiti svoje utemeljene predloge, ki jih mora projektant in nadzor odobriti.
V enotnih cenah morajo biti vkalkulirani naslednji stroški:
| * | delavniški načrti
| * | ves material
| * | vsi transporti (zunanji in notranji)
| * | vsa pomožna sredstva (letve, odri, razen fasadnih odrov)
| * | eventuelna potrebna zaščita drugih izdelkov na zgradbi
| * | čiščenje po izvršenem delu
Vsi elementi morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materialov kot je navedeno v opisih in detajlih. Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in standardom.
Elementi za vgrajevanje (vijaki, sidra in drugo) morajo biti takih dimenzij in nosilnosti, da ustrezajo obremenitvam, za katere so namenjeni. Vse nosilne elemente je dimenzionirati z analizo konstrukcij.
Barvne efekte, vse morebitne spremembe ali dopolnitve je potrebno reševati z arhitektom.
Izdelki iz nerjavecega materiala morajo biti nepoškodovani in izdelan v delavnici, na stavbi pa montirani brez eventuelnega varjenje oz. brušenja.
Vso stavbno pohištvo se vgrajuje po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL, vgradi se lahko le certificirana in preizkušena sistemska rešitev (vsi trije sloji morajo biti od enega proizvajalca oz. v primeru različnih proizvajalcev, mora biti sistem preizkušen in certificiran-preverjena kompatibilnost med različnimi materiali), kot npr.: "ISO3-WINDOW SEALING SYSTEM", "i3 system") ali enakovredno. Pred vgrajevanjem stavbnega pohištva, mora izvajalec vgraditi testno okno z vsemi zaključki in končnim izgledom, in šele po potrditvi s strani nadzornega inženirja, o ustrezni vgradnji testnega okna lahko izvajalec prične z deli na preostalem stavbnem pohištvu. Vgradnja stavbnega pohištva mora ustrezati zahtevam zrakotesnosti za izpolnitev vrednosti pri izvedbi testa zrakotesnosti. Zahtevana izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij objekta po standardu SIST EN ISO 9972:2015 .«
Vgrajeno stavbno pohištvo mora ustrezati zahtevam trenutnega razpisa Ekosklada 119SUB-LS24 Nepovratne finančne spodbude lokalnim skupnostim za nove naložbe v večjo energijsko učinkovitost in rabo obnovljivih virov energije v stavbahi energijsko učinkovitimi okni s toplotno prehodnostjo Uw ≤ 1,0 W/(m2K) ter za zamenjavo vhodnih vrat z novimi s toplotno prehodnostjo Ud ≤ 1,0 W/(m2K).
Delitev in odpiranje - glej sheme.
V ceni vseh postavk, morajo biti zajeta vsa dela, dobava in montaža, osnovni material, steklo, pritrdilni in tesnilni material, okovje, zapiralno okovje ter material za vse zaključke (določi arhitekt).
Vso okovje in kljuke izbrano na podlagi vzorcev, po potrditvi arhitekta.
Izvajalec del izdela delavniške načrte za vse končne pozicije, ki jih morata pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta ter odgovorni nadzornik z vpisom v gradbeni dnevnik.
Izdelati topografijo sistemskega ključa, ki jo potrdi naročnik in uporabnik če je zahteva.
Enotna cena mora vsebovati:
merjenje na objektu
izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo z detajli
izdelava vzorca in vgradnja na objektu
izdelava vseh potrebnih zaključkov
izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu do končnega izdelka
stekla za zasteklitve
izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
usklajevanje z osnovnimi načrti in posvetovanje s projektantom
vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
skladiščenje materiala na gradbišču
popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
atestiranje vseh materialov in dokazovanje kvalitete z atesti
ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material
vse potrebne nosilne profile, kotnike za montažo oken in vrat
finalna obdelava elementov po detajlu
vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišč
čiščenje prostorov in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo
plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala
vsa potrebna higiensko tehnična zaščita delavcev na gradbišču
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, po veljavni Uredbi o odpadkih in veljavni Uredbi o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki jih je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov.
OKENSKE POLICE
3 | 1 | Demontaža in odvoz obstoječih, dobava in montaža tipskih NOTRANJIH ALU ali PVC polic na parapetih oken dim 123/20 , komplet z robnim in stranskimi zaključki.
| 1/ | dim 123/20 | 50 | kos | 0
| 2/ | dim 92/20 | 14 | kos | 0
| 3/ | dim 164/20 | 2 | kos | 0
| 4/ | dim 174/30 | 24 | kos | 0
| 5/ | dim 162/30 | 2 | kos | 0
| 6/ | dim 92/30 | 6 | kos | 0
| 7/ | dim 82/35 | 2 | kos | 0
3 | 2 | Demontaža in odvoz obstoječih,dobava in montaža tipskih ZUNANJIH ALU okenskih polic, komplet z robnim in stranskimi zaključki.
| 1/ | dim 105/35 | 50 | kos | 0
| 2/ | dim 73/35 | 14 | kos | 0
| 3/ | dim 144/35 | 2 | kos | 0
| 4/ | dim 156/35 | 24 | kos | 0
| 5/ | dim 144/32 | 2 | kos | 0
| 6/ | dim 82/32 | 6 | kos | 0
| 7/ | dim 74/32 | 2 | kos | 0
3 | 3 | Demontaža in odvoz obstoječih,dobava in montaža novih OKN ALU, glej shemo oken
Okna iz ALU profilov z termočlenom, zastekljena z troslojno zasteklitvijo dvojnim termopanom, okovje standardno. Odpiranje v dve osi.
| Oe-1 | dvokrilno okno s prečkami kot obstoječa dim. 104x194cm | 50 | kos | 0
| Oe-2 | enokrilno okno s prečko kot obstoječe dim. 73x197cm | 14 | kos | 0
| Oe-4 | dvokrilno okno s prečkami kot obstoječe dim. 144x196cm | 2 | kos | 0
| Oe-5 | dvokrilno okno s prečkami kot obstoječe dim. 156x139cm | 24 | kos | 0
| Oe-6 | dvokrilno okno s prečkami kot obstoječe dim. 144x139cm | 2 | kos | 0
| Oe-7 | dvokrilno okno s prečkami kot obstoječe dim. 82x140cm | 6 | kos | 0
| Oe-8 | enokrilno okno dim. 74x74cm | 2 | kos | 0
| OPOMBA | ZUNANJE TOPLOTNE IZOLACIJE OKEN SE V TEJ FAZI NE IZVAJA. SHEMA OKEN SLUŽI KOT PODLAGA ZA FAZO II KI BO ZAJEMALA TUDI FASADNI OVOJ.
4 |  | Zidarska in slikopleskarska obdelava špalet | 100 | kpl | 0
Vsa zidarska dela in slikopleska dela po končani vgradnji stavbnega pohištva
3 |  | MIZARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0