## B. SKLOP
POPIS DEL - ZAMENJAVA ZUNANJEGA STAVBNEGA POHIŠTVA ZASEDENIH STANOVANJ
Cena mora vsebovati poleg vseh stroškov, popustov in davka na dodno vrednst tud vsa potrebna zidarska
in obrtniška popravila notranjih in zunanjih špalet :
popravilo stropne obloge ob strešnem oknu,
montaža zaključnih letev,
obdelava notranjih špalet z mavčnimi ploščami do 30 sm, brez izolacije
zidarska obdelava zunanjih špalet
izolacija nadokenskih rolet
PVC okna in vrta morajo biti šest-6 komorna, s tremi sivimi tesnili zaradi burje ( statično primerno za burjo).
Okovje z večstopenjskim zapiranjem ( MAKO ). Steklo termopan prozorno 4/16/4 K=1,1.
REKAPITULACIJA
| Zapiranje balkonov: |  | vrednost brez DDv 8,5%
| 1. | Goriška cesta 3, št. st.6
| 2. | Goriška cesta 25a, št. st. 7
| 3. | Bevkova 2, št. st. 29
| 4. | Tovarniška 3c,št.st.22
Zamenjava zunanjega stavbnega pohištva:
| 5. | Bevkova 2, št. st. 30
| 6. | Bevkova 3, št. st. 46
| 7. | Bevkova 3, št. st. 47
| 8. | Bevkova 4, št. st. 7
| 9. | Bevkova 13, št. st. 16
| 10. | Bevkova 14, št.st. 20
| 11. | Bevkova 14, št. st. 10
| 12. | Bevkova 15, št. st. 10
| 13. | Bevkova 15, št. st. 9
| 14. | Bevkova16, št. st. 8
| 15. | Lokarjev drevored 6, št. st. 9
| 16. | IV.Prekomorska 6, št. st. 11
| 17. | Tovarniška 4, št. st. 4
| 18. | Tovarniška 2, št. st. 9
| 19. | Zamenjava zunanjih vhodnih vrat v stavbo: Lokavec 74
|  | Skupaj | 0
popust:
|  | Skupaj s popustom: | 0
|  | DDV 8,5 % | 0
|  | SKUPAJ Z DDV | 0
1. | POPIS DEL
zapiranje balkona
Goriška cesta 3, št. st. 6
Dobava in montaža alu balkona v zlati barvi 360 x 260 cm
Spodaj do višine 120 cm fiksni deli zastekljeni z mat termopan stekli razdeljeno na 4 polja
Na vrhu drsno 4krilno zastekljeno z termopan stekli
Ob strani 20cm fiksni del 1 kos z mat stekli
Vse tesnit na obstoječo fasado
2. | POPIS DEL
zapiranje balkona
Goriška cesta 25a, št. st. 7
Dobava in montaža alu balkona v rjavi barvi
brez termočlena s termopan stekli
nepravilne oblike 254 x 125 - 170
3. | POPIS DEL
zapiranje balkona
Bevkova 2, št. st. 29
Dobava in montaža alu balkonske zasteklitve v zlati barvi zastekljeno z termopan stekli
340 x 155 cm štirikrilno drsno z stanskimi fiksnimi deli 45 x 155 cm
Na vrhu kovinska konverša 30 cm široka in 350 cm dolga
Vse tesniti na obstoječo fasado
Pozidava z siporeks zidaki, luknje pod betonskim koritom 15 cm višina in 550 cm dolžina
4. | POPIS DEL
zapiranje balkona
Tovarniška 3c,št.st.22
Demontaža in odvoz starega balkona
Dobava in montaža alu balkona v beli barvi 320 x 250 cm
Spodaj do višinine 100 cm štiri fiksna mat termopan stekla
Na vrhu 4 enokrilna okna -kombinirano odpiranje,prozorna termopan stekla
ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA
5. | POPIS DEL
zamenjava zunanjega stavbnega pohištva
Bevkova 2, št. st. 30
Demontaža in odvoz starih oken
Dobava in montaža pvc oken in nadokenskih rolet z alu lamelami vse v beli barvi
120 x 136 cm enokrilno okno z pvc polico širine 15 cm 3 kos
180 x 136 cm dvodelno okno z pvc polico 15 cm širina 1 kos
75 x 218 cm enokrilna balkonska vrata
Zaključevanje nad nad roleto z izolacijo in knauf ploščo
Ostalo vse tesnit na obstoječo fasado
6. | POPIS DEL
zamenjava zunanjega stavbnega pohištva
Bevkova 3, št. st. 46
Demontaža in odvoz starega okna
Dobava in montaža pvc okna z nadokensko roleto Alu. lamele, vse v beli barvi
120 x 136 cm enokrilno z pvc polico širine 15 cm 2 kos
Zaljučit nad roletno omarico z izolacijo in knauf ploščo, ostalo tesnit na obstoječo fasado
7. | POPIS DEL
zamenjava zunanjega stavbnega pohištva
Bevkova 3, št. st. 47
Demontaža in odvoz starega okna
Dobava in montaža pvc okna z nadokensko roleto Alu. lamele, vse v beli barvi
120 x 136 cm enokrilno z pvc polico širine 15 cm 2 kos
Zaljučit nad roletno omarico z izolacijo in knauf ploščo, ostalo tesnit na obstoječo fasado
8. | POPIS DEL
zamenjava zunanjega stavbnega pohištva
Bevkova 4, št.st. 7
Demontaža in odvoz starih oken
Dobava in montaža pvc oken in nadokenskih rolet z alu lamelami vse v beli barvi
180 x 136 cm dvodelno okno z pvc polico širine 15 cm 2 kos
120 x 136 cm enokrilno okno z pvc polico širine 15 cm 2 kos
Zaključit nad roletno omerico z izolacijo in knauf ploščo, ostalo tesnit na obstoječo fasado
9. | POPIS DEL
zamenjava zunanjega stavbnega pohištva
Bevkova 13, št. st. 16
Demontaža in odvoz starih oken
Dobava in montaža pvc oken zunaj temen hrast noter bele barve, predokenske alu rolete
140 x 140 cm dvodelno okno z roleto 1 kos
115 x 225 cm dvokrilna balkonska vrata z roleto 1 kos
80 x 225 cm enokrilna balkonska vrata z roleto
55 x 55 cm enokrilno okno brez rolete, mat steklo 1 kos
Pvc police 15 cm širine,
AL police 15 cm širine,
Vse tesnit na obstoječo fasado
10. | POPIS DEL
zamenjava zunanjega stavbnega pohištva
Bevkova 14, št. st. 20
Demontaža in odvoz starih oken
Dobava in montaža pvc oken zunaj temen hrast noter belo z žaluzijami
140 x 140 cm 1/3 fiksna, 2/3 kombinirano odpiranje 1 kos
80 x 225 cm enokrilna balkonska vrata z roleto 1 kos
Pvc polica širine 15 cm
Alu polica širine 15 cm
Vse tesniti na obstoječo fasado
11. | POPIS DEL
zamenjava zunanjega stavbnega pohištva
Bevkova 14, št. st.10
Demontaža in odvoz starih oken
Dobava in montaža pvc oken zunaj temen hrast noter belo, predokenske alu rolete
140 x 140 cm dvokrilno okno z roleto 1 kos
80 x 225 cm enokrilna balkonska vrata z roleto 1 kos
140 x 140 cm 1/3 fiksno,2/3 kombinirano odpiranje z roleto 1 kos
55 x 55 cm enokrilno okno brez rolete mat steklo 1 kos
Pvc police širine 15 cm
alu police širine 15 cm
Vse tesniti na obstoječo fasado
12. | POPIS DEL
zamenjava zunanjega stavbnega pohištva
Bevkova 15, št. st. 10
Demontaža in odvoz starih oken
Dobava in montaža pvc oken zunaj temen hrast noter belo, predokenske alu rolete ,
140 x 140 cm okno - 1/3 fiksna, 2/3 kombinirano odpiranje z roleto 1 kos
80 x 225 cm enokrilna balkonska vrata z roleto 1 kos
55 x 55 cm enokrilno okno brez rolete mat steklo 1 kos
Pvc police širine 15 cm dolžina 2 m
Vse tesniti na obstoječo fasado
13. | POPIS DEL
zamenjava zunanjega stavbnega pohištva
Bevkova 15, št. st. 9
Demontaža in odvoz starih oken
Dobava in montaža pvc oken zunaj temen hrast noter belo, predokenske alu rolete v rjavi barvi,
alu plašč rolete beš barva
140 x 140 cm dvokrilno okno z roleto 1 kos
75 x 225 cm enokrilna balkonska vrata z roleto 1 kos
55 x 55 cm enokrilno okno brez rolete mat steklo 1 kos
Pvc police širine 15 cm dolžina 2 m
Vse tesniti na obstoječo fasado
14. | POPIS DEL
zamenjava zunanjega stavbnega pohištva
Bevkova 16, št. st. 8
Demontaža in odvoz starih oken
Dobava in montaža pvc oken zunaj temen hrast noter bele barve, predokenske alu rolete v rjavi barvi,
beš barva alu lamel na roleti
120 x 136 cm enokrilno okno z roleto 1 kos
196 x 136 cm dvodelno okno z roleto 1 kos
140 x 225 cm dvokrilna balkonska vrata z roleto 1 kos
80 x 225 cm enokrilna balkonska vrata z roleto
55 x 55 cm enokrilno okno brez rolete, mat steklo 2 kos
Pvc police 15 cm širine, 620 cm dolžine
Vse tesnit na obstoječo fasado
15. | POPIS DEL
zamenjava ostrešnega okna
Lokarjev drevored 6, št. st. 9
Demontaža strešnega okna in opaža okoli njega na notranji strani
Dobava in montaža novega veluks okna 60 x 120 cm komplet z pripadajočimi koveršami
Na novo zaključit svetlobni jašek na notranji strani z knavf ploščami višine 70 cm
16. | POPIS DEL
zamenjava zunanjega stavbnega pohištva
IV.Prekomorska 6, št. st. 11
Demontaža in odvoz starih oken
Dobava in montaža pvc oken in predokenskih alu. rolet vse v beli barvi
140 x 140 cm dvokrilno okno z roleto 2 kos
140 x 90 cm dvokrilno okno z roleto 1 kos
140 x 90 cm dvokrilno okno z notranjo žaluzijo 1 kos
60 x 60 cm strešno okno z vso pripadajočo koveršo, ter na notranji strani zaključit
z knavf ploščami 2 m2
17. | POPIS DEL
zamenjava zunanjega stavbnega pohištva
Tovarniška 4, št. st. 4
Demontaža in odvoz starih oken
Dobava in montaža pvc belih oken
140 x 160 cm dvodelno z predokensko alu. roleto 1 kos
110 x 160 cm enokrilno z predokensko alu. roleto 2 kos
Dobava in montaža pvc police širine 30 cm dolžine 390 cm
Zunaj selikoniranje
Na notranji strani zaključevanje špalet okoli oken z knauf ploščami širine 40 cm
18. | POPIS DEL
zamenjava zunanjega stavbnega pohištva
Tovarniška 2, št. st. 9
Demontaža in odvoz starih oken
Dobava in montaža pvc belih oken
110 x 170 cm enokrilno z notranjo žaluzijo 1 kos
160 x 170 cm dvodelno z notranjo žaluzijo 1 kos
Dobava in montaža pvc polic širine 22 cm dolžine 270 cm
Zunaj selikoniranje
Na notranji strani zaključevanje špalet okoli oken z knauf ploščami širine 20 cm
19. | POPIS DEL
zamenjava zunanjih vhodnih vrat v stavbo
Lokavec 74
Demontaža in odvoz starih vrat
Dobava in montaža ALU vrat , termočlen , bele barve
105 x 211 cm do višine 50 cm polna
steklo motno termopan
Dobava in montaža samozapirala